## Odontologinės priemonės
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė. Vienkartinės medicininės priemonės V (odontologinės) Techninė specifikacija 2 priedas
Bendrieji reikalavimai:
1.Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti reikalavimus.
2.Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių aprašymus (katalogus, bukletus ar kitą gamintojo medžiagą lietuvių bei originalo kalbomis), patvirtinančią, kad prekių kokybė atitinka nurodytas specifikacijas ir grafiškai nurodyti prekės vietą kataloge ar pan.
3. Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių kokybės atitikties dokumentus
4.Jeigu pirkimo dalį sudaro prekių sąrašas, pasiūlymas turi būti pateiktas visoms sąraše nurodytoms prekėms.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | BVPŽ kodas | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Mato vnt | Reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
1 | Cementas MTA Angelus arba lygiavertis | 33141800-8 | 4 | vnt | 1g MTA baltų miltelių+3ml distiliuoto vandens buteliuke +1 matavimo šaukštelis. Skirtas šaknies kanalo perforacijoms, retrogradiniam šaknies kanalo užpildymui, pulpos tiesioginiam padengimui. Mineralinio trioksido agregato pagrindu. Aukštas šarmingumas-bakteriocidinis.Mažas tirpumas. Tinkama suspaudimo jėga. 15 minučių stingimo laikas- galimybė greitai restauracijai.
2 | Cinko oksido milteliai | 33141800-8 | 500 | gr
3 | Dentalinės adatos | 33141320-9 | 200 | vnt | Dydžiai: 0,3x 25mm; 0,3x 35mm
4 | Devitalizuojanti pasta | 33141800-8 | 1 | vnt | Lidocainas+ paraformaldehidas Stiprumas:37g+46g/100g.Pakuotė 4.5g± 1 g. indelis Pasta pulpai devitalizuoti
5 | Dvigubo kietėjimo stiklo jonomerinis cementas su sidabru Riva Silver SDI arba lygiavertis | 33141800-8 | 333 | vnt | Plombinė medžiaga sustiprinta sidabru, gyvsidabrio neturintis stiklo jonimerinis cementas. Rentgeno-kontrastiškas savaime kietėjantis. (32g +/-10ml (maišomas rankiniu būdu)
6 | Eugenolio skystis | 33141800 | 2 | vnt | Odontologinis 100% eugenolis pakuotė apie 100ml ± 20 ml. Skystis pastų maišymui, dezinfekcinė priemonė.
7 | Fosforo rūgštis 35% naudojama danties emalės ėsdinimui | 33141800-8 | 4 | švirkštas | po 2 ml±1 ml
8 | Hemostatinė kempinė 10mmx10mmx10mm | 33141800-8 | 4000 | vnt
9 | Kalcio hidroksido milteliai 50g | 33141800-8 | 2 | vnt
10 | Kalcio hidroksido pasta (Dycal arba lygiavertė) | 33141800-8 | 8 | tūbelė | 13g bazė, 11g katalizatorius. Naudojamas išvalytos kariozinės ertmės dugnui padengti.
11 | Kraujavimą stabdančios putos Alustat Fam 0.8g arba lygiavertės | 33141800-8 | 50 | švirkštas
12 | Plombos surišėjas (bondas) | 33141800-8 | 4 | fl | po 10 ml± 2 ml
13 | Plombos surišėjas (bondas) ir rūgštis | 33141800-8 | 4 | fl | po 10 ml±2 ml
14 | Plombų poliravimo pasta | 33141800-8 | 1 | tūbelė | Naudojama galutiniam dantų emalio ir kompozito poliravimui, bei išsaugoti įpatingam blizgesiui.
15 | Poliravimo diskas | 33141800-8 | 50 | vnt | 12,7mm, švelnūs, naudojami tarpdantinės, paviršinės srities restauracijų apadilai ir poliravimui. Vienkartiniai. Odontologinės kėdės pavadinimas Sirona C + 8
16 | Poliravimo diskas | 33141800-8 | 50 | vnt | 12,7mm, vidutinio švelnumo, naudojami tarpdantinės, paviršinės srities restauracijų apadilai ir poliravimui. Vienkartiniai. Odontologinės kėdės pavadinimas Sirona C + 8
17 | Poliravimo diskas | 33141800-8 | 50 | vnt | 12,7, šiurkštūs, naudojami tarpdantinės, paviršinės srities restauracijų apadilai ir poliravimui. Vienkartiniai. Odontologinės kėdės pavadinimas Sirona C + 8
18 | Stiklo jonomerinė plomba pieninių dantų plombavimui Riva Silver Cure SDI arba lygiavertė | 33141800-8 | 100 | vnt | Rinkinys susideda iš skysčio ir miltelių (pak. 32 g ±10 g. Gerai limpanti, rentgenokontrastinė, nereikalingas po ja pamušalas. Riva Self Cure (SC) yra rentgeno-kontrastiškas savaime kietėjantis, tradicinis stiklo hibrido cementas. Riva SC puikiai jungiasi su danties audiniais, išskiria fluorą ir pasižymi dideliu atsparumu spaudimui, gaminama dviejų skirtingų konsistencijų, todėl tai yra plačiai pritaikoma atstatomoji medžiaga. Komplektas, atspalvis A2 arba A3. (maišomas rankiniu būdu)
19 | Stiklo jonomerinė skysta plomba švirkšte (Glass Liner arba lygiavertė) | 33141800-8 | 4 | švirkštas | Po 2ml ar po 5ml skystu pagrindu iš švirkšto stumiama į paruoštą kariozinę danties ertmę. Plomba yra cheminio kietėjimo. Turi turėti CE ženklinimą,
20 | Šviesoje kietėjančios plombos | 33141800-8 | 4 | švirkštas | Bus perkamos A2 ir A3
21 | Šviesoje kietėjantis universalus takus kompozitas (FLOW) | 33141800-8 | 4 | švirkštas | Bus perkamas A2 ir A3
22 | Tepalas odontologiniams antgaliams | 33141800-8 | 15 | fl. | purškiamas, flakonuose po 500 ml ± 50 ml
23 | Trikrezol formalinas (Formocresol arba lygiavertis) | 33141800 | 50 | vnt | Sudėtis 35% trikrezolio ir 40% formaldehido pakuotė apie 30ml ± 10 ml. Skirtas dantų šaknų kanalų dezinfekcijai
24 | Seilių atsiurbėjai | 33141800-8 | 2000 | vnt | vienkartiniai, 15cm ilgio, 0,5 cm skersmens, permatomos plastmasės, su viela viduje formai modeliuoti su perforuota galvute