## Lapas1
Eil. Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Pakuotė | Perkamas kiekis
1 | 33696500-0 | Rink. lėtinėmis mielogeninėmis leukemijomis susijusių genų tyr. panelė (70 genų) | Reagentų rinkinys turi būti skirtas kliniškai reikšmingų genų, susijusių su mieloidiniais navikais (pvz., ūmine mieloidine leukemija, mielodisplastiniu sindromu ir kt.), mutacijų profiliavimui naujos kartos sekoskaitos (NKS) metodu. Kartu su taikinių praturtinimo panele privalo būti patiekti visi reikalingi reagentai pilnam NKS bibliotekų paruošimui: fermentiniam skaidymui, adapterių ligavimui, amplifikacijai, indeksavimui ir reakcijų produktų valymui. Siekiant supaprastinti procesą, DNR fragmentacija turi būti atliekama išskirtinai fermentiniu būdu, nereikalaujant papildomos mechaninės fragmentacijos (sonikacijos) įrangos. Taikinių praturtinimas (angl. target enrichment) turi būti paremtas hibridizacijos (angl. hybrid capture) metodu, užtikrinančiu tolygų sekoskaitos padengimą, o pačių praturtinamų taikinių (angl. target size) apimtis turi siekti nuo 200 kb iki 250 kb. Genų panelė turi apimti tiriamojo lytį leidžiančius identifikuoti taikinius bei šių genų kliniškai aktualias sritis arba visą koduojančią seką: ABL1, ASXL1, BCOR, BCORL1, BIRC3, BRAF, BTK, CALR, CBL, CDKN2A, CEBPA, CHEK2, CREBBP, CSF3R, CTNNA1, CUX1, CXCR4, DDX41, DNMT3A, EP300, ETNK1, ETV6, EZH2, FBXW7, FLT3, GATA1, GATA2, GNAS, GNB1, HRAS, IDH1, IDH2, IKZF1, IRF1, JAK1, JAK2, JAK3, KIT, KMT2A, KMT2C, KRAS, MPL, MYD88, NF1, NFE2, NOTCH1, NPM1, NRAS, PAX5, PDGFRA, PHF6, PLCG2, PPM1D, PTEN, PTPN11, RAD21, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SH2B3, SRSF2, STAG2, STAT3, STAT5B, TET2, TP53, U2AF1, WT1, XPO1, ZRSR2. Rinkinys privalo užtikrinti šių genetinių pokyčių nustatymą iš vieno mėginio: vieno nukleotido pakaitalų (SNV), insercijų ir delecijų (Indels), vidinių tandeminių duplikacijų (angl. internal tandem duplications (ITD)), įskaitant ilgas (> 200 bp) mutacijas FLT3 gene, bei dalinių tandeminių duplikacijų (angl. partial tandem duplications (PTD)) KMT2A gene. Tiekiamų reagentų kiekis turi būti pakankamas ne mažiau kaip 96 bibliotekų paruošimui, numatant 96 unikalias indeksų poras. Darbo eiga turi leisti sutraukti bent 8 mėginius į vieną mišinį (angl. pool) prieš hibridizacijos reakciją. Visi reagentai turi būti suderinami su „Illumina“ sekoskaitos platformomis. | Rinkinys | 23