TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TVARSLIAVAI ĮSIGYTI
Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-04-21, Nr. VPP-2648
Posėdžio protokolas 2026-04-22. Nr. 28. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.
[bookmark: _Hlk239246370]
1. Bintas gipsinis:
· lygiu paviršiumi ir neatpleišėjančiu kraštu;
· imersijos laikas 5-10 sek.
· lengva formuoti;
· 17±1 siūlų medvilninis marlės audinys, gipso danga, susidedanti iš a ir b kalcio sulfato hemihidrato ar lygiavertės medžiagos;
· pilnai sustingsta po 12-24 valandų;
· greitai kietėjantis (iki 4 min.);
· rekomenduojama vandens temperatūra 20 - 25Co;
· išmatavimai: 10 ± 1 cm x 2,5 ±0,5 m;
· įpakuotas drėgmei nepralaidžiame įpakavime.
Orientacinis poreikis: 5300 vnt.

2. Hidrokoloidinis tvarstis mažai ir vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms:
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· hipoalergiškas;
· sudarytas iš  hidrokoloidų masės (natrio karboksimetilceliuliozės, pektino ir želatinos), esančios lipnioje polimerinėje matricoje, sluoksnio ir išorinio poliuretano putų sluoksnio, iš išorės padengtas poliuretano plėvele ar lygiavertis.
· tvarstį galima karpyti;
· hidrokoloido masė dengianti visą tvarsčio plotą;
· skirtas mažai ir vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· įpakuota po 1 vnt;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
	Poz. Nr.
	Išmatavimai
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	2.
	15±1 cm x 15±1 cm
	4000



3. Hidrokoloidinis tvarstis mažai ir vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms:
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· hipoalergiškas;
· sudarytas iš  hidrokoloidų masės (natrio karboksimetilceliuliozės, pektino ir želatinos), esančios lipnioje polimerinėje matricoje, sluoksnio ir išorinio poliuretano putų sluoksnio, iš išorės padengtas poliuretano plėvele ar lygiavertis.
· tvarstį galima karpyti;
· hidrokoloido masė dengianti visą tvarsčio plotą;
· skirtas mažai ir vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· įpakuota po 1 vnt;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
	Poz. Nr.
	Išmatavimai
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	3.
	20 ± 1 cmx 20 ± 1 cm
	1000



4.Marliniai nesterilūs keturkampiai tvarsčiai, ne <8 sluoksnių:
· 100% medvilnės;
· be baliklių, latekso (pažymėta simboliu arba pateikti patvirtinančius dokumentus);
· higroskopiški;
· neimpregnuoti;
· 19±2 siūlų/cm2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);
· kraštai užlenkti, neturi palaidų siūlų;
· vienkartiniame įpakavime.
	Poz. Nr.
	Išmatavimai (cm)
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	4.
	10±0,5 x 10±0,5
	900 000



5.-6. Marliniai sterilūs keturkampiai tvarsčiai:
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· 100% medvilnės; 
· be baliklių, latekso;
· higroskopiški;
· neimpregnuoti;
· 19 ± 2 siūlų/cm2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);
· kraštai užlenkti arba apsiūti, neturi palaidų siūlų;
· pakuotė apsauganti sterilumą ne mažiau 2 sluoksnių;
· ant pakuotės turi būti nurodyta galiojimo data;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
	Poz. Nr.
	Sluoksniai
	Išmatavimai (cm)
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	5.
	ne < 12 sluoksnių
	5±0,5 x 5±0,5 cm
	250 000

	6
	ne < 12 sluoksnių
	10±0,5 x 10±0,5
	170 000



7. Marliniai sterilūs keturkampiai tvarsčiai 10±0,5 x 20±0,5 cm, ne < 8 sluoksnių
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· 100% medvilnės; 
· be baliklių, latekso;
· higroskopiški;
· neimpregnuoti;
· 19 ± 2 siūlų/cm2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);
· kraštai užlenkti arba apsiūti, neturi palaidų siūlų;
· pakuotė apsauganti sterilumą ne mažiau 2 sluoksnių;
· ant pakuotės turi būti nurodyta galiojimo data;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 300 000 vnt.

8.-10. Pleistras ruloninis šilko pagrindu:
· hipoalergiškas;
· lengvai plėšomas dvejomis kryptimis;
· ritinėliuose;
	Poz. Nr.
	Dydis
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	8.
	1,25 ± 0,5 cm x 10 ± 1 m
	19 000 

	9.
	2,5 ± 0,5 cm x 10 ± 1 m
	42 000 

	10.
	5 ± 0,5 cm x 10 ± 1 m
	1 700



11. Plėvelė operacinio lauko, sterili 45± 1 x24-28 cm:
· sterili (pažymėta simboliu);
· skaidri;
· hipoalergiška;
· lipni (gerai limpanti prie odos);
· nelipnūs apsauginiai kraštai;
· dydis 45 ± 1 x 24 - 28 cm (lipnaus paviršiaus); 
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
· patikimai laikosi, neatsiklijuoja nuo paciento odos;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 1 500 vnt.

[bookmark: _Hlk239256022]12. Plėvelė operacinio lauko 15-17 x 24-27 cm:
· sterili (pažymėta simboliu);
· skaidri;
· hipoalergiška;
· lipni (gerai limpanti prie odos);
· nelipnūs apsauginiai kraštai;
· dydis: 15-17 x 24-27 cm (lipnaus paviršiaus); 
· patikimai laikosi, neatsiklijuoja nuo paciento odos;
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 6 500 vnt.

13. Poliuretano putų/ silikono arba lygiavertis tvarstis 7.5± 1  x 7.5± 1  cm:
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· individualiame įpakavime;
· skirtas vidutiniškai ar gausiai šlapiuojančioms žaizdoms;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· tvarstis ne mažiau keturių sluoksnių:
· minkšto silikoninio žaizdos kontaktinio sluoksnio,
· sugeriančio poliuretano putų sluoksnio,
· superabsorbuojančio pluošto sluoksnio,
· išorinio sluoksnio, kuris yra pralaidus garams ir atsparus vandeniui; 
· sugeriamumas pliuretano plėvelės sluoksnio: 5000 g/m²;
· absorbcija: 6 kartus didesnė už savo svorį;
· išorinis sluoksnis yra garams pralaidi, vandeniui atspari plėvelė;
· poliuretano putų sluoksnis iš dalies perforuotas su lanksčiomis  įpjovomis ar lygiavertis;
· be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· lipniais kraštais (1,5 – 2 cm);
· dydis 7,5 ±1 x 7,5 ±1 cm;
su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 2000 vnt.


14. Poliuretano putų/ silikono arba lygiavertis tvarstis 10± 0,5  x 10± 0,5  cm:
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· individualiame įpakavime;
· skirtas vidutiniškai ar gausiai šlapiuojančioms žaizdoms;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· tvarstis ne mažiau keturių sluoksnių:
· minkšto silikoninio žaizdos kontaktinio sluoksnio,
· sugeriančio poliuretano putų sluoksnio,
· superabsorbuojančio pluošto sluoksnio,
· išorinio sluoksnio, kuris yra pralaidus garams ir atsparus vandeniui; 
· sugeriamumas pliuretano plėvelės sluoksnio: 5000 g/m²;
· absorbcija: 6 kartus didesnė už savo svorį;
· išorinis sluoksnis yra garams pralaidi, vandeniui atspari plėvelė;
· poliuretano putų sluoksnis iš dalies perforuotas su lanksčiomis  įpjovomis ar lygiavertis;
· be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· lipniais kraštais (1,5 – 2 cm);
· dydis 10 ±0,5 x 10 ±0,5 cm;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 900 vnt.

15. Poliuretano putų/ silikono arba lygiavertis tvarstis  22± 1  x 23± 1  cm:
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· individualiame įpakavime;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· tvarstis ne mažiau penkių sluoksnių; 
· iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos putų;
· kontaktinis paviršius su žaizda padengtas minkštu silikonu;
· padengtas perforuotu minkšto silikono ar lygiavertės medžiagos sluoksniu ir poliuretano ar lygiaverte plėvele;
· be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· lipniais kraštais (1,5 – 2 cm);
· dydis 22 ±1 x 23±1 cm;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 600 vnt.

16. Retolastas galvai (įsitempimo plotis 60±5cm): 
· tinklinis;
· elastingas;
· vamzdelio formos bintas;
· suaugusiems.
Orientacinis poreikis: 40 000 m

17. Retolastas liemeniui (įsitempimo plotis 100±2cm) Nr. 10:
· tinklinis;
· elastingas;
· nesterilus;
· vamzdelio formos bintas;
· skirtas žaizdų tvarsčiams fiksuoti;
· suaugusiems.

	Poz. Nr.
	Dydis
	Įsitempimo plotis(cm)
	Orientacinis poreikis (m)

	17.
	Nr.10
	100 ± 2
	8000



18. – 20. Tamponai keturkampiai (neaust.medž.):
· pagaminti iš hidrofilinės neaustinės medžiagos;
· ne mažiau keturių sluoksnių;
· tankumas - ne mažiau 30 g/m2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);
· neyrantys, sudrėkinti išlaiko savo formą;
· įpakavimas - ne mažiau 100 vnt.
	Pirkimo dalies Nr.
	Dydis (cm)
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	18.
	7,5 x 7,5 ± 0,5
	4 000 000

	19.
	10 x 10 ± 0,5
	2 400 000

	20..
	10 x 20 ± 0,5
	2 500 000



21. Tvarstis antimikrobinis poliuretano putų su sidabru arba lygiaverte medžiaga 12,5±1,0  cm x 12,5 ±1,0 cm:
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· individualiame įpakavime;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· be lipnių kraštų;
· trisluoksnis: 
· vidinis – silikoninis ar lygiavertės medžiagos, 
· vidurinis – lankstus, sugeriantis, pilkas, putų poliuretano ar lygiavertės medžiagos, kurio sudėtyje yra 1,2 mg/cm² sidabro sulfato ir aktyvuotos anglies arba lygiaverčių medžiagų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· išorinis – apsauginė poliuretano arba lygiavertės medžiagos plėvelė, pralaidi drėgmės garams, nepralaidi vandeniui;
· nelimpa prie žaizdos guolio, atraumatinis, limpa prie sausos odos, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
	Poz. Nr.
	Dydis
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	21.
	12,5±1,0 cm x 12,5±1,0 cm
	1100



22. Tvarsčiai antimikrobiniai, dengti silikono ar lygiavertės medžiagos sluoksniu, su sidabru ar lygiaverte medžiaga 17,5 ± 0,5 x 17,5 ± 0,5 cm:
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· minkštas, nelipnus;
· iš hidrofobinio  neaustinio pluošto ar lygiavertės medžiagos;
· su 1,2 ±0,2 %  sidabro jonais ar lygiaverte medžiaga;
· persiūtas ir sutvirtintas specialiomis siūlėmis;
· naikina bioplėvelę žaizdose;
· skirtas  žaizdoms su infekcijos rizika, infekuotoms, gilioms bei nudegimų  žaizdoms gydyti;
· dydis: 17,5 ±0,5 x 17,5 ±0,5 cm;
· įpakuota po 1 vnt.;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· su nurodyta pagaminimo ir galiojimo data.
Orientacinis poreikis: 600 vnt.

23. Tvarsčiai poliuretano putų arba lygiaverčiai 6± 0.5 x 8.5± 0.5 cm:
· vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);
· sterilūs (pažymėta simboliu);
· be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai įrodančius dokumentus);
· trisluoksniai:
· vidinis - hidrofobiškas minkšto silikono ar lygiavertis ištisinis sluoksnis;
· vidurinis - absorbuojanti puta - lankstus, sugeriantis, putų poliuretano ar lygiavertės medžiagos;
· išorinis - apsauginė poliuretano plėvelė, pralaidi drėgmės garams, bet nepralaidi vandeniui, bakterijoms ir mikroorganizmams;
· nelimpa prie žaizdos guolio;
· atraumatiški;
· limpa prie sausos odos;
· nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos;
· nealergizuojantys ir nedirginantys odos;
· ploni, ne daugiau 2 mm storio, be lipnių kraštų;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 1 800 vnt.

24. Tubuliariniai tvarsčiai 20 ±2,5 cm x10±0,1  m (krūtinės ląstai, juosmeniui):
· lengvas,tubuliarinis cilindro formos tvarstis;
· turi dvipusi, išilginį ir skersinį tempimą
· skirtas pirminių tvarsčių fiksacijai bei kaip pamušalas po gipsiniu įtvaru;
· gali būti naudojamas drėgnam tvarstymui arba odos apsaugai;
· pagamintas iš viskozės ir elastano ar lygiaverčių medžiagų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· tvarstis nešerpetoja ir neyra naudojimo metu, karpomas;
· dydžiai pažymėti spalviniu kodavimu.
	Poz. Nr.
	Išmatavimai
	Paskirtis
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	24.
	20 ±2,5 cm x10±0,1 m
	Krūtinės ląstai, juosmeniui
	30




Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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