SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KAUNO R. SAV., KAČERGINĖJE, PALANKIŲ/PRIEPLAUKOS G., NAUJOS STATYBOS DARBŲ IR DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO GAUTI KLAUSIMAI SU ATSAKYMAIS

Atsakymai į tiekėjų paklaUSIMus NR. 3.

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija), atlikdama supaprastinto atviro konkurso „Sporto paskirties inžinerinių statinių ir kitų inžinerinių statinių Kauno r. sav., Kačerginėje darbų ir darbo projekto parengimo paslaugų viešąjį pirkimą“ (toliau – Pirkimas) procedūras, 2025 m. sausio 31 d. posėdyje, nagrinėjo CVP IS elektroninėmis priemonėmis gautus tiekėjo paklausimus ir pateikia atsakymus į juos:

| - Eil. nr. | Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dėl elektros įrenginių prijungimo darbų vertės nustatymo. Prijungimo tinklų statytojas yra ESO AB, neturint projekto ir prisijungimo sąlygų nustatyti prijungimo vertę yra neįmanoma. Šiuo atveju prijungimo kainą savo atsakomybe turi įsivertinti pirkėjas. | Preliminari prijungimo įmoką: 4437,18 EUR (be PVM), 5368,99 EUR (su PVM). |
| 2. | 2024.01.24 kartu su atsakymais pateikta atnaujinta Projekto Sklypo plano dalis, jos techninių specifikacijų skyriuje "15. 3X3 SURENKAMOS KREPŠINIO AIKŠTELĖS DANGA SU ĮRANGA" nurodyta, kad aikštelės danga iš surenkamu plastikinių elementų, o skyriuje "17.5. 3X3 KREPŠINIO AIKŠTELĖ" nurodyta, kad aikštelės danga liejama EPDM. Manome, kad skyriai vienas kitą dubliuoja, prašome patikslinti kokia danga turi būti naudojama minėtoje aikštelėje. | Naudojama surenkama krepšinio aikštelės danga. Patikslinta projekto dokumentacija. |
| 3. | Apšvietimo modeliavimo ataskaitoje neteisingai nurodytas futbolo aikštės šviesos akinimo GR skaičiavimo aukštis - 0.0m, turi būti 1,5m. Parkinių 20W galios šviestuvų prijungimui suprojektuotas Al 5x2,5mm² kabelis aliuminio gyslomis ir XLPE izoliacija, techninėse specifikacijose Nr.6 punkte toks skerspjūvis nenurodytas. Tiekėjai nurodyto skerspjūvio ir charakteristikų kabelio negali pateikti, siūlo pakeisti į kabelį varinėmis gyslomis. | Apšvietimo modeliavimo ataskaitoje neteisingai nurodytas futbolo aikštės šviesos akinimo GR skaičiavimo aukštis - 0.0m, turi būti 1,5m. Parkinių 20W galios šviestuvų prijungimui suprojektuotas Al 5x2,5mm² kabelis aliuminio gyslomis ir XLPE izoliacija, techninėse specifikacijose Nr.6 punkte toks skerspjūvis nenurodytas. Tiekėjai nurodyto skerspjūvio ir charakteristikų kabelio negali pateikti, siūlo pakeisti į kabelį varinėmis gyslomis. |

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.