Pirkimų sąlygų,

4 priedas

DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

## Pagrindinės šio keitimo priežastys yra dabartinės sistemos technologinis nusidėvėjimas, sumažėjęs jos veikimo naudingumo koeficientas (COP/EER) bei išaugusios elektros energijos sąnaudos. Be to, sena įranga naudoja nebeaktualius, aplinkai kenksmingus šaltnešius, jos komponentų remontas tampa ekonomiškai nenaudingas dėl detalių trūkumo, o padidėjęs triukšmo bei vibracijos lygis trikdo komfortą. Naujos sistemos diegimas leis ne tik drastiškai sumažinti sąskaitas už elektrą ir užtikrinti tylesnį bei patikimesnį įrenginio darbą, bet ir suteiks galimybę naudotis pažangesnėmis valdymo funkcijomis bei galiojančia gamintojo garantija.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifika-cijų vardinis žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esamos įrangos demontavimas | Kompl. | 1 | TS 01 |  |
| 2 | Lauko bloko ant stogo montavimas | Vnt. | 1 | TS 02 |  |
| 3 | Palubinių blokų montavimas | Vnt. | 6 | TS 02 |  |
| 4 | ## Kondensato sistemos montavimas | Kompl. | 6 | TS 03 |  |
| 5 | ## Kabelių montavimas, pajungimas | Kompl. | 6 | TS 03 |  |
| 6 | ## Skylių gręžimas, sandarinimas | Kompl. | 1 |  |  |
| 7 | ## Sistemos vakuumavimas ir slėgio bandymas | Kompl. | 1 |  |  |
| 8 | ## Freono užpildymas, patikra | Kompl. | 1 |  |  |
| 9 | ## Paleidimas derinimas | Kompl. | 1 |  |  |
| 10 | ## Apskardinimas(lauke montuojamų vamzdynų ir lauko trąsų) | Kompl. | 1 | TS 04 |  |
| 11 | ## Papildomi santechniniai darbai | Val. | 24 |  |  |
| ŠIUKŠLĖS |  |  |  |  |  |
| 12 | ## Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 1 | TS 05 |  |
| 13 | ## Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1 | TS 05 |  |
| 14 | ## Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 1 | TS 05 |  |

| Eil. Nr. | Sąnaudų žiniaraštis | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifika-cijų vardinis žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Išorinis blokas | Vnt. | 1 |  | * |
| 2 | Vidinis keturių krypčių (kasetinis) blokas 10kW | Vnt. | 2 |  | * |
| 3 | Vidinis keturių krypčių lubinis blokas (14 kW) | Vnt. | 4 |  | * |
| 4 | Valdymo pultelis | Vnt. | 6 |  |  |
| 5 | VRF sistemos trišakių komplektai (su izoliacija) FQZHN 02D | Kompl. | 2 |  |  |
| 6 | ## VRF sistemos trišakių komplektai (su izoliacija) FQZHN 03D | Kompl. | 4 |  |  |
| 7 | ## Lituojamas filtras | Vnt. | 1 |  |  |
| 8 | ## Tvirtinimo detalės | Kompl. | 6 |  |  |
| 9 | ## Freonas R410A | Kg. | 12 |  |  |
| 10 | ## Jungiamiegi kabeliai | m. | 140 |  |  |
| 11 | ## Išorinio bloko pastatomas rėmas | Vnt. | 1 |  |  |
| 12 | ## Gofruoti vamzdžiai (16mm) | m. | 140 |  |  |
| 13 | ## Gofruoti vamzdžiai (32mm) | m. | 25 |  |  |
| 14 | ## Montavimo medžiagos | Kompl. | 1 |  |  |
| 15 | ## Krano/stogo darbų organizavimas (kranas) | Kompl. | 1 |  |  |
| 16 | ## Pastoliai | Kompl. | 1 |  |  |
| 17 | ## Lauke montuojamų vamzdynų izoliacijos apskardinimas | m. | 3 |  |  |