## Lapas1
Pirkimo sąlygų Priedas Nr.1
Spalva pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2026 - -
Pirkimo pavadinimas: Kompiuteriai ir jų laikikliai operacinėms (Nr.11621)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Atsakingo už pasiūlymą asmens pareigos, vardas, pavardė:
Atsakingo už pasiūlymą asmens telefono numeris:
Atsakingo už pasiūlymą asmens el. pašto adresas:
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1 Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2 Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1.3 Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4 Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1 Tiekėjo siūlomos prekės (taikoma 1-ai Pirkimo daliai) turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.2 Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.
2.3 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2.4 Siūlomos prekės (taikoma 1-ai Pirkimo daliai) turi atitikti aplinkosauginius reikalavimus, nurodytus 5-ame punkte.
2.5 Kartu su prekėmis Tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba. Prekių paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t.y. jeigu prekę ar jos komplektuojamas dalis reikia dezinfekuoti, ji gali būti dezinfekuojama rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus.
2.6 Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.
2.7 Prekių (taikoma 1 ir 2 pirkimo dalims) garantijos terminas ≥ 60 mėnesių*. Prekėms (taikoma 1-ai Pirkimo daliai) suteikiama gamintojo garantinė priežiūra darbo vietoje („on-site“) su sugedusių duomenų laikmenų pasilikimo pas Pirkėją teise („Defective Media Retention“, DMR). Sugedus duomenų laikmenai, ji nėra grąžinama Tiekėjui ar Gamintojui ir lieka Pirkėjui.
*Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį , pirkimo sąlygų priede „Kokybės kriterijai ir jų vertinimas“ nurodyta tvarka.
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto kaina nurodoma su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir įkainiai:
PD. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6= 3 x 4 | 7
1. | Stacionarus kompiuteris skirtas operacinėms |  | 9 |  |  | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur, be PVM:
PVM suma (EUR)*:
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
Bendras suteikiamos garantijos terminas (t. y. minimalios reikalaujamos garantijos + papildomos garantijos (jeigu suteikiama papildoma garantija) terminas), mėn.:
PD. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6= 3 x 4 | 7
2. | Kompiuterio sieninis laikiklis |  | 9 |  |  | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur, be PVM:
PVM suma (EUR)*:
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
Bendras suteikiamos garantijos terminas (t. y. minimalios reikalaujamos garantijos + papildomos garantijos (jeigu suteikiama papildoma garantija) terminas), mėn.:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
PD. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė |  |  | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
1. | Stacionarus kompiuteris skirtas operacinėms:
1.1 | Procesorius | Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 30000). Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. (Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta). Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data ne anksčiau nei 2025 m. kovo mėn. Kompiuteris turi būti pateiktas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema. Procesoriaus architektūra (ne mažesnė nei 64 bitai).
1.2 | Operatyvinė atmintis (RAM) | Ne mažiau kaip 16 GB DDR5.
1.3 | Atminties lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 2 SODIMM lizdai, 1 vnt. turi būti laisvas.
1.4 | Maksimali operatyvinės atminties talpa | Ne mažiau 32 GB.
1.5 | Vaizdo plokštė | Integruota, turi palaikyti DirectX 12 arba naujesnę / pažangesnę DirectX versiją. Ne mažiau kaip: 1vnt. DisplayPort 2.0 arba naujesnė; 1vnt. HDMI 2.0 arba naujesnė.
1.6 | Vidinis diskas | Ne mažiau kaip 512 GB talpos PCIe NVMe M.2 SSD.
1.7 | Garso sistema | Integruota garso sistema, vidiniai garsiakalbiai.
1.8 | Tinklo adapteriai | Integruotas ne mažesnės kaip 1 Gbps spartos Ethernet tinklo adapteris su RJ-45 jungtimi, visiško duplekso režimu, PXE ir Wake-on-LAN palaikymu.
1.9 | Sisteminio bloko korpusas | Suintegruotas sisteminis blokas su monitoriumi viename korpuse („All in One“). Kompiuteris turi turėti VESA 100 × 100 mm tvirtinimą arba būti komplektuojamas su gamintojo numatytu adapteriu, užtikrinančiu suderinamumą su perkamu laikikliu.
1.10 | Būtini integruoti prievadai | Ne mažiau kaip 1vnt. garso išėjimas (3,5mm) ir 1vnt. garso įėjimas (3,5mm) arba kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis (3,5mm); Ne mažiau kaip 1vnt. DisplayPort 2.0 arba naujesnė; Ne mažiau kaip 1vnt HDMI 2.0 arba naujesnė; Ne mažiau kaip 1vnt. LAN RJ-45; Ne mažiau kaip 4 USB Type-A jungtys;
1.11 | Ekranas | Ne mažiau nei 23 colių ir ne daugiau 24 colių, skystų kristalų, neblizgus paviršius; Raiška ne mažesnė kaip 1920 x 1080; Kontrastas ne mažesnis kaip 1000:1; Ryškumas ne mažesnis kaip 250 cd/m2 Stebėjimo kampas ne mažesnis kaip 178° vertikaliai, 178° horizontaliai; Pritaikytas naudoti valymui germicidinius agentus;
1.12 | Operacinė sistema ir programinė įranga | Operacinė sistema Microsoft Windows 11Professional 64bit su galimybe pasirinkti lietuvių arba anglų vartotojo sąsają arba lygiavertę operacinę sistemą.
1.13 | Tvarkyklių atnaujinimo programinė įranga | Turi būti kompiuterio gamintojo komplektuojama tvarkyklių ir BIOS naujinimo programinė įranga, kuri leistų automatiškai atnaujinti visas arba pasirinktas kompiuterio komponentų tvarkykles bei BIOS. Turi būti automatinis tinkamų tvarkyklių parinkimas ir atsiuntimas iš gamintojo svetainės pagal kompiuteryje įdiegtą operacinę sistemą.
1.14 | Valymas ir dezinfekcija | Atsparus valymo, dezinfekcijos priemonėms, pagamintoms alkoholio ir (ar) ketvirtinių amonio junginių pagrindu.
PD. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė |  |  | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2. | Kompiuterio sieninis laikiklis:
2.1 | Laikiklio konstrukcija | 1. Tvirtinamas prie sienos. 2. Kilnojamas aukštis. Sėdima ir stovima pozicijos.
2.2 | Monitoriaus tvirtinimas | Vesa tipo arba lygiavertis
2.3 | Maksimalus montuojamo monitoriaus ekrano dydis | 24“
2.4 | Darbinis paviršius, lentyna | Būtina, užlenkiamas vertikaliai
2.5 | Laikiklio apkrovos ribos | 1. Darbinės lentynos leistina apkrova ≥ 2 kg. 2. Klaviatūros lentynėlė ≥ 2 kg. 3. Monitoriaus laikiklis ≥ 10 kg.
2.6 | Stovas turi kilnotis aukštyn/žemyn kartu su monitoriumi, pele ir klaviatūra | ≥ 45 cm
2.7 | Monitoriaus aukščio reguliavimas darbinio paviršiaus atžvilgiu | ≥ 10 cm
2.8 | Monitoriaus laikiklis sukinėjamas | ≥ 45°
2.9 | Klaviatūros laikiklis sukinėjamas | ≥ 120°
2.10 | Klaviatūros laikiklis ištraukiamas | ≥ 10 cm
2.11 | Klaviatūros laikiklis palenkiamas aukštyn | ≥ 10°
2.12 | Klaviatūros laikiklis užlenkiamas į vertikalią poziciją | Būtina
2.13 | Integruotas paviršius darbui su kompiuterine pele | Būtina
2.14 | Pelės darbinis paviršius turi būti pritaikytas naudoti tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje | Būtina
2.15 | Bar kodų skaitytuvo laikiklis | Būtina
2.16 | Laidų pravedimo kanalas | Būtina
2.17 | Laikiklio gylis | ≤ 16 cm
5. Aplinkosauginiai reikalavimai (taikoma 1-ai Pirkimo daliai) nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktu: pirkimo objektas yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede. Tvarkos aprašo 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ 4 p. numato, kad:
Eil. Nr. | Aplinkosauginiai reikalavimai |  | Pateikiami dokumentai |  |  |  | Nurodyti, kokie dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu (Pildo tiekėjas)
1. | Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. |  | Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus, Tiekėjas turi pateikti: a) gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techninius dokumentus, arba c) kitus lygiaverčius įrodymus.
2. | Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; |  | a) Tiekėjas turi pateikti siūlomo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba b) gamintojo techninius dokumentus, arba d) kitus lygiaverčius įrodymus.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.