Sąlygos ir techninė specifikacija

- Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis. Sensorinio kambario įranga funkcionalumo ir dizaino prasme privalo derėti tarpusavyje, privalo būti užtikrintas sensorinių priemonių vieningumas ir vientisumas. Sensorinės įrangos vieningumą atspindi ne vien tik medžiagos, konstrukcijos, vieningas dizainas, tarpusavyje deranti spalvinė gama, bet ir funkcionalumas, ergonominiai bei technologiniai sprendimai. Vieningi techniškai derantys sprendimai sudaro galimybes optimizuoti elektros instaliacijos kaštus, nes sensoriniame kambaryje esanti įranga gali būti apjungiama ir derinama tarpusavyje, tai taip pat leidžia sumažinti sensorinio kambario įrengimo ir montavimo kaštus.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių katalogus, brošiūras arba kitą prekių gamintojo techninę informaciją, įrodančią siūlomų prekių atitikimą pirkimo dokumentuose pateiktai techninei specifikacijai.

- Prekių pirkimas apima visas su Prekių pristatymu susijusias paslaugas, t.y. Prekių pristatymo, diegimo, paleidimo, montavimo, personalo apmokymo ir kitas paslaugas (jeigu reikalinga), be kurių Pirkėjas negalėtų Prekių naudoti pagal tiesioginę jų paskirtį.

- Prekių pristatymo metu turi būti pateikiama prekių naudojimo ir priežiūros (įskaitant valymo, dezinfekcijos ir kt.) instrukcijos elektroniniu formatu.

- Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4.  papunkčiu: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

- Jeigu  apibūdinant prekes techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos prekės techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Interaktyvi sensorinės aplinkos valdymo sistema | Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją |
| 1.1. | Paskirtis | Kompiuterinė sistema turi būti su liečiamu ekranu, kuri valdo visą multisensorinę aplinką. Jos pagalba į vieną visumą gali būti sujungiami garsai, spalvos, vaizdai ir apšvietimas. Prie jos turi būti galimybė prijungti visą sensorinio kambario įrangą: burbulų vamzdžius, skydus, šviečiančius pluoštus ir kt. Sistema skirta edukacijai, stimuliacijai, terapijai, pramogai ir atsipalaidavimui. Jos atmintyje ne mažiau 120 temų su vaizdais ir garsais. Turi būti galimybė prijungti ir kitas garso sistemas, kurių dėka galima leisti skirtingus garsus ar muziką naudojant programėles tokias kaip Spotify, Netflix ar pan. / ar naudojant USB raktą. Tvirtinama prie sienos. |
| 1.2 | Komplektacija | - Projektorius - Planšetinis kompiuteris su jutiminiu ekranu ir programine įranga (vaizdų, garsų ir temų banku) - Bluetooth imtuvas - WIFI valdiklis - Garso sistema (stiprintuvas ir garsiakalbiai) |
| 1.3 | Projektorius | Turi būti komplektacijoje |
| 1.4 | Raiška | Ne mažiau 1280x800 |
| 1.5 | Kraštinių santykis | Ne mažiau 16:10 |
| 1.6 | Rodomos spalvos | Ne mažiau 1.07 mln (30-bit) |
| 1.7 | Projekcijos plotas | Ne mažiau 2 x 1.5 m maždaug 2 m atstumu |
| 1.8 | Energijos suvartojimas | Ne daugiau 275W |
| 1.9 | Projekcinės dalies ryškumas | Ne mažiau 4500 (standartinis), 3600 (eko) ANSI liumenų |
| 1.10 | Kontrastas | Ne mažiau 20000:1 |
| 1.11 | Projekcinės dalies garantija | Ne mažiau 6000 h (standartinis) 10000 h (eko) 15000 h (supereco) |
| 1.12 | Montavimas | Lubinis |
| 1.13 | Planšetinis kompiuteris |  |
| 1.14 | Vaizdų ir temų bankas | Ne mažiau 120 skirtingų temų |
| 1.15 | Suderinamumas su kita įranga | Bevielio ryšio pagalba prie sistemos jungiama sensorinio kambario įranga. |
| 1.16 | Kraštinių santykis | Ne mažiau 16:10 |
| 1.17 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 10.1 colio, 25.5cm |
| 1.18 | Raiška | Ne mažiau 1280x720 |
| 1.19 | Operacinė sistema | Ne mažiau Android 8.1 be GMS |
| 1.20 | Vidinė atmintis GB | Ne mažiau 16GB |
| 1.21 | Atmintis (RAM) GB | Ne mažiau 2GB DDR3 |
| 1.22 | Skiriamoji geba | Ne mažiau 120 x720@60Hz |
| 1.23 | Ypatybės | HDMI x1 (mini HDMI, 120x720 @60Hz) garsiakalbiai 2 x 1.5W, 2 USB lizdai, SD kortelės lizdas. |
| 1.24 | Bluetooth imtuvas |  |
| 1.25 | WIFI valdiklis |  |
| 1.26 | Garso sistema |  |
| 1.27 | Komplektacija | Garso stiprintuvas ir ne mažiau 2 garso kolonėlės |
| 1.28 | Svoris | Ne mažiau 1,4 kg |
| 1.29 | Signalo ir triukšmo santykis | Ne daugiau 75 dB |
| 1.30 | Ypatybės | 3 x linijiniai įėjimai (RCA / Cinch) linijos išvestis (nereguliuojama), ausinių lizdas (6,3 mm lizdas) |
| 1.31 | Darbinė įtampa | 230 V / 50 Hz |
| 1.32 | Galia | Ne daugiau 30 W |
| 1.33 | Išmatavimai | 180 x 145 x 70 mm (±20) mm |
| 2. | Burbulų vamzdis | Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją |
| 2.1. | Panaudojimas | Turi būti galimybė naudoti pasyviai arba interaktyviai veiklai naudojant prijungtus ar belaidžius jungiklius (pultus). |
| 2.2 | Medžiagos | Pagamintas iš stipraus akrilo. Atsparus smūgiams. Sudėtyje neturi būti latekso. |
| 2.3 | Vandens užpildymas | Vamzdžio užpildymas vandeniu vykdomas per viršų. |
| 2.4 | Veikimas | Vamzdis pripildomas vandeniu, kuriame elektrinis oro kompresorius kuria burbulus. LED lemputės vamzdžio pagrinde turi keisti spalvas. |
| 2.5 | Išmatavimai | Vamzdžio aukštis ne mažiau 2 metrų. Diametras ne mažiau 20 cm. |
| 2.6 | Saugumas | Prie įrenginio turi būti saugu prisiglausti. |
| 2.7 | Komplektacija | - Elektrinė vandens išleidimo/prileidimo pompa, ne mažiau kaip 1 vnt. - Chloro tabletės, kurios turi apsaugoti nuo bakterijų, nemalonaus kvapo ir apnašų atsiradimo. Kiekis ne mažiau 5 vnt. vienam vamzdžiui, viso ne mažiau 10 vnt. - Burbulų vamzdžio laikiklis ne mažiau 20 cm, 2 vnt. - Distiliuotas vanduo burbulų vamzdžiams. Kiekis ne mažiau 10 l vienam vamzdžiui, viso ne mažiau 20 l. |
| 3. | Veidrodis | Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją |
| 3.1 | # Medžiagos | Veidrodžiai pagaminti iš akrilo arba lygiavertės medžiagos. |
| 3.2 | # Išmatavimai | 110 x 185 (±5) cm, veidrodžiai apvalintais kraštais. |
| 4. | Kampinė platforma 2 burbulų vamzdžiams | Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją |
| 4.1 | Medžiagos | Kampinė platforma su mediniu arba lygiaverčiu rėmu ir porolono arba lygiaverčiu paminkštinimu. Viršus aptrauktas dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga. Minkštame kampe turi būti 2 angos burbulų vamzdžiams įstatyti ir 1 anga šviesos pluoštui. Spalva pasirenkama iš ne mažiau 10. |
| 4.2 | Išmatavimai | 110 cm x 110 cm x 30 cm aukštis (± 5 cm). |
| 5. | Šviečiantis pluoštas | Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją |
| 5.1 | Paskirtis | Skirtas pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui. Užtikrina vaizdinę, lytėjimo stimuliaciją. Jį saugu laikyti, glostyti, vyniotis aplink save ir ant jo gulėti. |
| 5.2 | Medžiagos | Šviesos pluoštas pagamintas iš polimero, be ftalatų ir latekso, turi būti saugus ir ilgaamžis. Turi būti galima valyti su dezinfekcinėmis medžiagomis |
| 5.3 | Veikimas | Šviesos šaltinio dėka turi keisti spalvas automatiškai ir bevielio valdymo pulto pagalba. |
| 5.4 | Išmatavimai | Pluošto ilgis ne mažiau 2 metrų, susideda iš ne mažiau 200 gyslelių. |
| 6. | Spalvų valdymo pultas | Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją |
| 6.1 | Paskirtis | Skirtas naudoti interaktyviai veiklai, valdyti multisensorinę įrangą. |
| 6.2 | Valdymo tipas | Pultas turi valdyti įrenginius bevieliu, WiFi radijo ryšiu. Su pakraunama baterija. |
| 6.3 | Mygtukai | Turi keisti spalvas, ne mažiau 6 mygtukų. |
| 6.4 | Išmatavimai | 25 x 21 x 6 (±5) cm. |
| 7. | Šviečianti užuolaida | Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją |
| 7.1 | Paskirtis | Skirtas pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui. Užtikrina vaizdinę, lytėjimo stimuliaciją. Ją saugu laikyti, glostyti, vyniotis aplink save ir ant jo gulėti. Gali būti tvirtinama durų ir langų angose, ant sienos, atskirti patalpai. |
| 7.2 | Medžiagos | Pagaminta iš polimero, be ftalatų ir latekso, turi būti saugi ir ilgaamžė. Turi būti galima valyti su dezinfekcinėmis medžiagomis. |
| 7.3 | Veikimas | Šviesos šaltinio dėka turi keisti spalvas automatiškai ir bevielio valdymo pulto pagalba. |
| 7.4 | Išmatavimai | Užuolaidos ilgis ne mažiau 2 metrų, plotis ne mažiau 1 metro, susideda iš ne mažiau kaip 65 gyslelių. |
| 8. | Šviečiantis kilimas | Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją |
| 8.1 | Konstrukcija | Kilimas, į kurį įausta daug smulkių šviesos gyslelių. Komplektuojamas su šviesos šaltiniu, jungiamu į tinklą. |
| 8.2 | Veikimas | Šviesos gyslelės keičia spalvas, ne mažiau kaip 6 spalvos. Turi būti galimybė valdyti naudojant prijungtus ar belaidžius jungiklius (pultus). |
| 8.3 | Išmatavimai | 200x120 (±5) cm. |
| 9. | Interaktyvus Hip hop skydas – 1 komplektas (skydas ir veiklos takelis) | Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją |
| 9.1 | Paskirtis | Skirtas sukurti sensorinei aplinkai. Interaktyvi sensorinės stimuliacijos priemonė, skirta išgauti skirtingus vaizdus, stimuliuojant garsu, bei lavina judėjimą. Gali būti naudojamas pasyviai ar interaktyviai. |
| 9.2 | Sandara | Žaidimas susideda iš interaktyvių spalvotų grindų takelio ir dinamiško apšviesto sieninio skydo. Judesys ant takelio aktyvuoja garso bei ekrano spalvų pokyčius. Ne mažiau 4 unikalūs veikimo rėžimai, nuo paprasto iki sudėtingo. Ant takelio galima žingsniuoti, šokinėti, taip išgaunant garsus bei spalvų kombinacijas ant ekrano. |
| 9.3 | Medžiagos | Pagamintas iš lengvos, tvirtos ir saugios medžiagos. Jungiamas į elektros tinklą.Galimybė dezinfekuoti spiritinėmis dezinfekcijos priemonėmis. Sudėtyje nėra ftalatų. Takelis aptrauktas minkštu, spalvotu vinilu. |
| 9.4 | Montavimas | Skydas tvirtinamas prie sienos. |
| 9.5 | Išmatavimai | (IxPxA) Skydas 90 x 50 x 10 (±5) cm. Takelis 90 x 50 x 10 (±5) cm. |
| 10. | Mobili interaktyvi grindų projekcija | Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją |
| 10.1 | Paskirtis | Interaktyvi, mobili projekcija, skirta fizinei, socialinei reabilitacijai, edukacijos veikloms, atsipalaidavimui ir žaidimams. Įrenginys prisideda prie multisensorinės aplinkos sukūrimo. Skatina dėmesio sutelkimą, rankų, kojų ir viso kūno judėjimą, koordinaciją veiksmo ir pasekmės supratimą. Sistema gali naudotis ir žmonės su judėjimo negalia, individualiai ir grupelėmis. |
| 10.2 | Komplektacija | - Reguliuojamo aukščio interaktyvi mobili projekcija ant ratukų; - Programinė įranga, sudaryta iš ne mažiau 120 veiklų standartiniame pakete ir ne mažiau 120 temų Autizmo pakete, - Gaminio naudojimo vadovas - Montavimo vadovas - Bevielė klaviatūra - Belaidis nuotolinio valdymo pultas - IEC maitinimo kabelis - Atibakterihnis vinilo gaubtas |
| 10.3 | Valdymas ir programavimas | - Automatinis aukščio reguliavimas. - Automatinis projekcijos pritaikymas grindų arba stalo režimui - Galima blokuoti interaktyvumą arba įjungti sistemą į budėjimo rėžimą valdymo pultu. - Galima valdyti įrenginį ir valdymo pultu, ir beviele klaviatūra. - Galima pasirinkti judesio greičio lygį. |
| 10.4 | Instaliacija | Projekcijos kryptis – ant grindų, stalo, lovos ir kito horizontalaus lygaus paviršiaus. Projekcinės dalies išmatavimai skiriasi priklausomai nuo to, kokiame aukštyje yra įrenginys. |
| 10.5 | Įrenginio išmatavimai | Plotis 60 (±5) cm, gylis 55 (±5) cm, reguliuojamas aukštis 70-135 (±5) cm |
| 10.6 | Energijos suvartojimas | 240 vatų esant 240V 50Hz |
| 10.7 | Licencija | Nėra licencijos mokesčio |
| 10.8 | Projektoriaus ryškumas | Ne mažiau 4000 ANSI lumenų |
| 10.9 | Ekrano skiriamoji geba | Ne mažiau 1024 * 768 |
| 10.10 | Operacinė sistema | Windows OS |
| 10.11 | Interaktyvumas | Palaiko kelių asmenų sąveikos režimą |
| 10.12 | Judesio fiksavimo būdas | Infraraudonųjų spindulių jutiklis |
| 10.13 | Projektuojamas plotas | Stalo projekcija nuo 100 iki 150 (±5) cm pločio Grindų projekcija nuo 200 iki 260 (±5) cm pločio |
| 10.14 | Projekcinės dalies garantija | Ne mažiau kaip 3000 val. (ryškus), 5000 (dinaminis), 5000 (ekologiškas) |
| 10.15 | Svoris | 25 (±5cm ) kg |
| 11. | LED panelė | Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją |
| 11.1 | Paskirtis | Vaizdas padeda sukurti jaukią atmosferą. Tinka visoms amžiaus grupėms ir sugebėjimams. Statiškas vaizdas nesukelia galvos svaigimo. |
| 11.2 | Sandara | Komplektą sudaro ne mažiau 6 vnt. reguliuojano ryškumo LED panelės su grafine nuotrauka, jungtukas ir balta aliuminio atrama. Pasirenkama iš ne mažiau kaip 8 grafinių nuotraukų. Komplektuojamas su stacionariiu jungtuku ir nuotolinio valdymo pulteliu. |
| 11.3 | Montavimas | Sistema pritaikyta montuoti į standartines „Amstrong“ lubas. Jei nėra pakabinamų „Amstrong“ lubų, tvirtinama prie standartinių lubų papildomu rėmeliu. |
| 11.4 | Išmatavimai | Vieno vieneto 60x60 (± 5) cm. |

| 12. | Šviesos stalas | Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Paskirtis | Stalas su šviesą skleidžiančiu paviršiumi skirtas kūrybiniams darbams (įskaitant dažus ir vandenį), smėlio terapijai, stalo žaidimams ir darbams. |
| 12.2 | Veikimas | Stalo paviršius nepralaidus vandeniui, LED šviesa sklinda tolygiai, nėra jokių šviesos ar spalvų efektų. Po stalu - lentyna. |
| 12.3 | Medžiagos | Pagaminta iš medžio faneros, su matinio akrilo paviršiumi. Paviršius su borteliu. |
| 12.4 | Komplektacija | Šviesos stalas ir 1 antstalis iš organinio stiklo (antstalio išmatavimai 440 plotis x 660 ilgis x70 aukštis mm) |
| 12.6 | Išmatavimai | Dydis – 1150 x 700 x 680 h mm (±5) cm. |

| 13. | Šviesos pluošto baldakimas | Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | Paskirtis | Skirtas šviesos terapijai, užtikrina vaizdinę ir lytėjimo stimuliaciją. Puikiai tinka asmenims su regos sutrikimais. |
| 13.2 | Veikimas | Spalvota šviesa šviečia per visą pluoštų ilgį. Ne mažiau 16 skirtingų atspalvįų. Turi būti valdomi nuotolinio valdymo pulteliu. |
| 13.3 | Medžiagos | Pagamintas iš skaidrios PVC arba lygiavertės medžiagos su specialiu užbaigimu. Turi būti saugus, be klijuotų galų. |
| 13.4 | Išmatavimai | Pluoštas ne mažiau 250 cm ilgio, ne mažiau100 gijų. Apvalus laikiklis ne mažesnio 60 cm diametro. |
| 13.5 | Komplektacija | Šviesos šatinis, 1 vnt. |
| 14. | Šviečiantys taktiliniai kamuoliukai | Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją |
| 14.1 | Paskirtis | Įmantraus dizaino apšviestų, tekstūruotų kamuoliukų rinkinys, kurį galima naudoti smulkiajai motorikai ir raminančiai veiklai kurti. |
| 14.2 | Naudojimas ir komplektacija | Kamuoliukai yra įkraunami ir 3 skirtingų dizainų. Kiekvienas turi iškilų raštą ir puikiai tinka laikyti bei manevruoti ant skirtingų paviršių. Įkraunamas per USB Įkrovimo laikas 3/4 val. Naudojimas po pilno įkrovimo yra 4/5 valandos. |
| 14.3 | Išmatavimai | Kamuoliuko skersmuo - 8,4 cm. Rinkinį sudaro 6 kamuoliukai. |
| 15. | Aromadifuzorius, lempa ir garsiakalbis viename | Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją |
| 15.1 | Paskirtis | Efektyviai, natūraliai ir tyliai skleidžia eterinių aliejų aromatą. Tinkamas poilsio zonose, ypač tinkamas nusiraminimui stebint besikeičiančias spalvas ar klausant muzikos.Galima susieti su mobiliuoju įrenginiu naudojant Bluetooth. |
| 15.2 | Veikimas | Skleidžia garsą. Pridedamas 24V adapteris. |
| 15.3 | Išmatavimai | Išmatavimai: aukštis 12 cm, skersmuo 14,5 cm (±5 ) cm. |
| 15.4 | Tūris | Ne mažiau 450 ml |
| 16. | Spalvotas ksilofonas | Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją |
| 16.1 | Paskirtis | Didelis, minkštas, spalvotas ksilofonas, skleidžiantis garsus. Gali būti naudojamas kaip sensorinio kambario aplinkos valdymo pultas. |
| 16.2 | Medžiagos | Minkšti ksilofono klavišai, aptraukti dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, be ftalatų. Tvirtinamas prie sienos. |
| 16.3 | Komplektacija | Ne mažiau 6 atskiros minkštos plokštės su jungiamaisiais laidais, valdymo blokas ir garsiakalbių komplektas. |
| 16.4 | Išmatavimai | 10 x 30 x 115 (±5) cm plokštės, bendras plotis 180 (±5) cm. |
| 17. | Montavimo paslauga | Profesionalių technikų atvykimas, jų darbo valandos, įrangos naudojimo apmokymas. |