Sąlygų priedas Nr. 1

PASIŪLYMAS

ŠALDYMO KAMERŲ SISTEMOS (4 VNT. NUO -2 °C IKI +6 °C) REMONTO PASLAUGOS PIRKIMUI

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Prekių teikimo vieta – Šilo g. 5A, Vilnius

(Adresatas)

____________________________

(Data)

__________________________

Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Asmuo, kuris įgaliotas pasirašyti sutartį |  |
| Bankas, sąskaita |  |
| Telefono numeris |  |
| El. Pašto adresas |  |
| Įmonės kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Asmenų, į kuriuos būtų galima kreiptis dėl informacijos vardas, pavardė, pareigos, telefono, mobilaus telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTEIKĖJUS

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

3. PASIŪLYMO ĮKAINIAI/KAINA

3.1. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome:

(Pasiūlymo kaina/įkainių suma nurodoma užpildant pateiktą 1 lentelę)

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Kaina (Eur be PVM) | PVM (Eur)* | Kaina (Eur su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Šaldymo kameros Nr. 5 / R-25 remonto paslaugos Vidiniai preliminarūs matmenys: 5353 × 4174 × 2364 mm |  |  |  |
| 2. | Šaldymo kameros Nr. 6 / R-24 remonto paslaugos Vidiniai preliminarūs matmenys: 5351 × 2404 × 2364 mm |  |  |  |
| 3. | Šaldymo kameros Nr. 7 / R-23 remonto paslaugos Vidiniai preliminarūs matmenys: 5352 × 2098 × 2364 mm |  |  |  |
| 4. | Šaldymo kameros Nr. 7.1 / R-22 remonto paslaugos Vidiniai preliminarūs matmenys: 5357 × 2342 × 2364 mm |  |  |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina** |  |  |  |

**Pasiūlymo bendra kaina (Eur) Pasiūlymo kaina žodžiais:

(„Įkainis/Kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.)

Pastabos:

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

** Bendra  pasiūlymo kaina skirta tik pasiūlymų palyginimui.

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai  perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

3.2. PASIŪLYMO ATITIKTIS TECHNINEI SPECIFIKACIJAI

Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina siūlomos paslaugos atitiktį kiekvienam techninėje specifikacijoje nustatytam privalomam reikalavimui. Tiekėjas lentelėje nurodo „Taip“, jei reikalavimas tenkinamas, o prireikus pateikia trumpą paaiškinimą.

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos reikalavimas | Atitiktis (Taip / Ne) | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prieš pateikdamas pasiūlymą, paslaugos teikėjas privalo atvykti į Lietuvos karo akademiją (LKA), apžiūrėti objektą ir įvertinti faktinę šaldymo kamerų bei jų sistemų būklę, remonto poreikį, darbų apimtį, vamzdynų bei elektros instaliacijos tiesimo galimybes ir kitus paslaugai suteikti reikalingus duomenis. | Taip / Ne |  |
| 2. | Atlikti 4 šaldymo kamerų ir jų sistemų techninės būklės įvertinimą bei gedimų diagnostiką. | Taip / Ne |  |
| 3. | Atlikti visos šaldymo sistemos sandarumo patikrą ir nustatyti šaldymo agento nuotėkio vietą (-as). | Taip / Ne |  |
| 4. | Užtikrinti visų 4 šaldymo kamerų tinkamą veikimą ir nustatyto temperatūros režimo palaikymą nuo –2 °C iki +6 °C. | Taip / Ne |  |
| 5. | Suremontuoti ir tinkamai sureguliuoti automatinio garintuvų atitirpinimo (angl. defrost) bei kondensato surinkimo ir pašalinimo / išgarinimo sistemą. | Taip / Ne |  |
| 6. | Įvertinti esamų šaldymo kamerų šiluminę apkrovą ir apskaičiuoti reikalingą šaldymo agregato (centrinės šaldymo sistemos) galią, atsižvelgiant į kamerų matmenis, numatomą temperatūros režimą, kamerų paskirtį, šilumos patekimą, durų atidarymo dažnumą ir kitus reikšmingus parametrus. Užsakovui pareikalavus, pateikti atliktų skaičiavimų rezultatus ir jų pagrindimą. | Taip / Ne |  |
| 7. | Suremontuoti ir tinkamai sujungti šaldymo sistemą; išorinės sistemos dalies vieta ir tikslus atstumas nustatomi apžiūrėjus objektą vietoje ir suderinus su užsakovu. | Taip / Ne |  |
| 8. | Atliekant paslaugą pagal atliktos diagnostikos rezultatus, suremontuoti arba pakeisti susidėvėjusius, pažeistus, techniškai netinkamus ar tinkamam sistemos veikimui nepakankamus šaldymo sistemos komponentus, įskaitant kompresorius, automatikos ir valdymo komponentus, garintuvus, kondensatorius, ventiliatorius, vamzdynus, elektros instaliaciją ir kitus būtinus komponentus. | Taip / Ne |  |
| 9. | Visas 4 šaldymo kameras prijungti prie techniškai tinkamo esamo suremontuoto šaldymo agregato (centrinės šaldymo sistemos) arba, nustačius, kad esamo agregato remontas ekonomiškai ar techniškai nepagrįstas / techniškai neįmanomas, jį pakeisti nauju, tinkamos galios šaldymo agregatu (centrale), komplektuojamu su kondensatoriumi ir kitais būtinais komponentais. Naujas agregatas turi būti pritaikytas montuoti lauko sąlygomis ir naudoti Europos Sąjungos teisės aktuose leidžiamą šaldymo agentą. | Taip / Ne |  |
| 10. | Vamzdynus ir elektros instaliaciją suremontuoti arba, nesant galimybės remontuoti, pakeisti į tinkamus ir pajungti su užsakovu suderintose vietose. | Taip / Ne |  |
| 11. | Lauko šaldymo įrenginį įrengti ant esamo stabilaus pagrindo / pamato. | Taip / Ne |  |
| 12. | Vamzdynų ir elektros laidų išvedžiojimo per atitvaras vietose atstatyti pažeistą termoizoliaciją ir apdailos sluoksnius. | Taip / Ne |  |
| 13. | Atlikti visus reikalingus demontavimo, montavimo, pajungimo ir utilizavimo darbus, būtinus paslaugos rezultatui pasiekti. | Taip / Ne |  |
| 14. | Paslaugos teikimo metu naudoti naujus, maisto produktų šaldymo sistemoms tinkamus komponentus ir medžiagas. | Taip / Ne |  |
| 15. | Paslaugos kaina turi apimti visas išlaidas, būtinas tinkamam ir visiškam paslaugos rezultatui pasiekti, įskaitant techninę diagnostiką, šaldymo agento nuotėkio paiešką ir pašalinimą, sistemos sandarumo patikrą, komponentų ir medžiagų keitimą bei montavimą, utilizavimą, elektros instaliacijos pakeitimą, reikalingus pajungimus, transportavimą, medžiagų įnešimą, personalo atvykimo išlaidas, vamzdynų ir elektros instaliacijos įrengimą bei visus būtinus bandymus, matavimus, reguliavimą ir paleidimą. | Taip / Ne |  |
| 16. | Teikėjas turi įsivertinti visas išlaidas prieš pateikdamas pasiūlymą, todėl po sutarties sudarymo papildomos išlaidos už darbus ar medžiagas, kuriuos buvo galima nustatyti objekto apžiūros metu, užsakovui neturi būti taikomos. | Taip / Ne |  |
| 17. | Garantija atliktiems darbams – ne trumpesnė kaip 60 mėnesių, o paslaugos teikimo metu įrengtiems naujiems komponentams / įrangai – ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu dėl paslaugos teikėjo atliktų darbų ar jo pateiktų komponentų atsiradusius gedimus ne dėl užsakovo kaltės paslaugos teikėjas privalo pašalinti savo lėšomis per 30 kalendorinių dienų; jeigu gedimo pašalinti nėra galimybės, netinkamą komponentą / įrangos dalį pakeisti tinkamu. | Taip / Ne |  |

Tiekėjas patvirtina, kad:

- Kainos nurodytos su visais mokesčiais, muito, transportavimo iki Pirkėjo sandėlio ir kitomis išlaidomis, galinčiomis turėti įtakos paslaugų įkainiui/kainai;

- Siūlomos  paslaugos visiškai atitinka konkurso sąlygų 2 priedo ,,Paslaugų techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus;

- Sutinka Paslaugas atlikti Pirkėjo nurodytu adresu;

- Esame susipažinę ir sutinkame su Pirkėjo pateiktomis Paslaugų viešojo pirkimo - pardavimo sutarties pagrindinėmis sąlygomis bei užtikriname, kad vykdant sutartį, paslaugos atitiks techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.***

Pastaba:

***Tais atvejais, kai pagal VPĮ 86 straipsnio 7 dalį pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, tiekėjas tiekia prekes pagal tokias pačias sąlygas kaip nustatyta pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje (,,Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjas privalo nurodyti, kuri informacija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu, yra konfidenciali. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- Esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- Sutinku su pirkimo skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- Pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoju perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Įsipareigoju informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos ketinu pasitelkti vėliau.

- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

- Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |