## Sheet1
LIETUVOS KARIUOMENĖ
KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS
STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS
2026 m. rugsėjo 11 d. Nr. 5
Klaipėda
Komisija, sudaryta Karinių jūrų pajėgų vado 2022-04-27 įsakymu Nr. V-297 "Dėl Karinių jūrų pajėgų standartinių veiklos procedūrų tvirtinimo", apžiūros metu nustatė, kad:
1. Karinių jūrų pajėgų (toliau- KJP) Karo laivų flotilės (toliau- KLF) aprangos sandėlio 6F1/p pastate. Reikia atlikti šiuos remonto darbus išvardytus lentelėje, nes statiniai neatitinka saugumo reikalvimų.
Sąm. Eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Nukreipimas į TS | Pastabos
KJP KLF 1a. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 laukas/patalpos grindų bei sienų remontas
1 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100m2 | 0.3 | TS-1
2 | Keraminių plytelių su grinduostėm grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo. | m2 | 30 | TS-3
3 | Batų valymo grotelių montavimas , kai grotelės su vonele ir jungtimi prie vamzdyno k9=1.15 | vnt. | 1 | TS-4
4 | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 1.65 | TS-5
5 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 1.65 | TS-5
6 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1.65 | TS-5
7 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1.65 | TS-5
8 | Medinių durų blokų keitimas plieniniais durų blokais (blokai iki 2 m2) Patalpa 7 ir 4 | m2 | 4.2 | TS-6
10 | Betoninių pamatų išardymas | m3 | 1.256 | TS-1
Elektra
1 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100m | 1 | TS-7
2 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 1 | TS-7
3 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 1 | TS-7
4 | Šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0.22 | TS-1
5 | Interjerinių kompaktinių šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos-dviejų lempų) | vnt. | 22 | TS-7
6 | Vidaus paviršių keitimas veidrodžiais (sienų) 17-18 patalpų | m2 | 4 | TS-8
7 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji. 19 patalpoje | 100vnt | 0.1 | TS-7
8 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas/ sudėjimas atgal | 100vnt | 0.25 | TS-1
Lubų apdaila
1 | Tinkuotų arba betono kubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 0.92 | TS-5
2 | Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.92 | TS-5
3 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 92 | TS-5
Betonavimo darbai
1 | Betoninių pamatų išardymas | m3 | 1.2 | TS-1
2 | Latakų montavimas šlaituose ( latakai betoniniai) | m | 6 | TS-9
3 | Betono pagrindas po pamatais (mažoms apimtims), pervežant betoną karučiais | m3 | 0.256 | TS-16
KJP KLF 1a. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Santechnika
1 | Ketinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas 12,14,16 patalpose | vnt | 3 | TS-10
2 | Maišytuvų su dušo įranga keitimas | vnt | 2 | TS-11
3 | Vandens tūrinio šildytuvo demontavimas | vnt | 1 | TS-1
4 | Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa daugiau 200 l iki 300 l | vnt. | 1 | TS-12
KJP KLF 2a 5 patalpa sandėlio
Lubos
1 | Skardinių orlaidžių ant stogo izoliavimas, sandarinimas, iš vidaus ir išorės | vnt. | 7 | TS-13
Elektra
1 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100m | 2 | TS-7
2 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 2 | TS-7
3 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji. 19 patalpoje | 100vnt | 0.2 | TS-7
KJP KLF 1 sandėlio patalpa
Sienų remontas
1 | Išorės sienų daugiasluoksnių plokščių remontas. 1 Patalpa | 100m2 | 0.05 | TS-14
2 | Šynlaidžių, laidų, kabelių kontaktinių varžtinių sujungimų paveržimas, valymas bei sutepimas (100 sujungimų) | 100vnt | 1 | TS-15
Grindys
1 | Betoninių pamatų išardymas | m3 | 6 | TS-1
2 | Armatūros tinklų sudėjimas, kai tinklo masė iki 0,1 t | t | 0.126 | TS-16
3 | Betono pagrindas po pamatais (mažoms apimtims), pervežant betoną karučiais | m3 | 6 | TS-16
KJP 2a. 4 patalpa
Sienos
1 | Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis apkabomis | t | 0.043 | TS-17
2 | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) | 100m2 | 0.6 | TS-18
3 | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 0.9 | TS-5
4 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.9 | TS-5
5 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.9 | TS-5
6 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.9 | TS-5
Grindys
1 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 3.00 mm) | 100m2 | 0.2623 | TS-2
2 | Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių) | 100m2 | 0.3 | TS-19
KJP KLF 1a. 4 Patalpa dujinė katilinė
Sienos
1 | Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis apkabomis | t | 0.05356 | TS-17
2 | Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas ( sienos) k9=1.15 | m2 | 5 | TS-18
2. Įvertinus galimą papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0,0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.
PRIDEDAMA:
1. Bendrieji duomenys apie planuojamą remontuoti statinį