Pirkimo dalyviams					2025-02-03

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

| CVP IS pirkimo numeris | 958294 |
| --- | --- |
| Pirkimo būdas | Atviras konkursas |
| Pirkimo objekto dalis | - |
| Pirkimo pavadinimas* | Oro tiekimo/šalinimo įrenginys su DX šilumos siurbliu, Nr. 8065/2024/TVPC |

*toliau – Pirkimas.

DĖL prašymO PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI pirkimo dokumentus

Vilniaus universitetas (toliau – PO), vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjęs CVP IS priemonėmis suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) pateiktą (-us) prašymą (-us) paaiškinti ir patikslinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymų suvestinę:

| # Eil. Nr. | PO atsakymo data | Pirkimo sąlygų dokumentas | Pirkimo sąlygų punktas | Klausimas / prašymas | Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-02-03 | 1. Specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“; 2. Specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 priedas „Įrangos komplektacija“ | 1. 2.1; 2. 10 | Sveiki, prašome patikslinti ar šiame pirkime turime pasiūlyti tik įrangą? (pirkimo dokumentuose visur minima įranga kaip prekė) Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1 matome, kad yra paleidimo derinimo darbai, o montavimo darbų nėra - ar monavimas čia neįeina? Ar reikalingi montavimo darbai? | Taip, šiame Pirkime Tiekėjas turi pasiūlyti įrangą be montavimo darbų. Kokios išlaidos turi būti įskaičiuotos į įrangos kainą nurodyta Specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2.1 punkte. Specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 priedo „Įrangos komplektacija“ 10 punkte nurodyta, kad į įrangos komplektaciją įeina paleidimo-derinimo darbai. Apie numatomą įrangos paleidimo-derinimo darbų datą Pirkėjas informuos Tiekėją atskiru pranešimu raštu (pvz., el. paštu) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatytos datos. Taigi, įrangos montavimo darbai neturi būti įskaičiuoti į įrangos kainą. |
|  | 2025-02-03 | Specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ | 2 lentelės 26 p. | Techninės specifikacijos 2 lentelės 26 Eil. Nr. nurodyta, kad turi būti siūloma “Kanalinė aušinimo / šildymo sekcija (kW)“, klausimas – ar galima pasiūlyti DX sekciją integruotą pačiame oro tiekimo/šalinimo įrenginyje? | Taip, galima. Atsižvelgiant į gautą klausimą tikslinami ir išdėstomi nauja redakcija: 1) Techninės specifikacijos 2 lentelės 26 punktas: 26. Kanalinė arba integruota aušinimo / šildymo sekcija (kW) 2) Techninės specifikacijos 1 priedo 2 punktas: 2. Kanalinė arba integruota freoninė aušinimo/šildymo sekcija |

Pridedama:

- Specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ (aktuali redakcija);

- Specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 priedas „Įrenginio komplektacija“ (aktuali redakcija).

Teikiant pasiūlymą Pirkimui prašome vadovautis aktualia Pirkimo sąlygų redakcija.

Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimo / prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Atsakymas / Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.