## Įrenginio komplektacija
Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1 (Aktuali redakcija)
Įrenginio komplektacija
Vėdinimo įrenginys su DX šilumos siurbliu VU SSC II aukšto sporto salės patalpoms, adresas: Saulėtekio al. 2, Vilnius.
Eil. Nr. | Įrenginys | Mat. vnt. | Kiekis | Pastabos
1 | Oro tiekimo - šalinimo vėdinimo įrenginys, su kompaktiniais filtrais; Elektriniu šildytuvu; Integruota valdymo automatika | kompl. | 1
2 | Kanalinė arba integruota freoninė aušinimo/šildymo sekcija | kompl. | 1
3 | Išorinis aušinimo/šaldymo blokas | kompl. | 1
4 | Kameros ir aušinimo/šildymo įrenginio automatikos valdymo blokas | kompl. | 1
5 | Pastatymo rėmas su reg. Kojelėmis | vnt. | 1
6 | Triukšmo slopintuvas į patalpas | vnt. | 1
7 | Triukšmo slopintuvas iš patalpų | vnt. | 1
8 | Triukšmo slopintuvas į lauką | vnt. | 1
9 | Uždarymo sklendės + Pavara 24V su grąžinimo spyruokle | kompl. | 2
10 | Paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1