UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“

SKELBIAMA APKLAUSA

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „KALĖDINIŲ DEKORACIJŲ PIRKIMAS“  SKELBIAMOS

APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija Perkančioji organizacija – UAB „Jurbarko komunalininkas“,  juridinio asmens 258325370, adresas Muitinės g. 26A, LT-74106 Jurbarkas. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge nėra prekių atitinkančių techninę specifikaciją.

1.3.	Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.2 papunkčiu. Reikalavimai nurodyti 5 priede (sutarties projektas).

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti kalėdinių dekoracijų miesto puošimui. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkančioji organizacija nekelia reikalavimų susijusių su nacionaliniu saugumu.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1. Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų  sąlygų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede 4 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

9. Specialiųjų pirkimo sąlygų priedai

1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

2 priedas „Terminai“

3 priedas „Techninė specifikacija“

4 priedas „Pasiūlymo forma“

5 priedas „Sutarties projektas“

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 4 (keturias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3D LED DEKORACIJOS

- PREKIŲ TIPAS IR KIEKIAI

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Įsigyjamos dekoracijos tipas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3D LED DEKORACIJA I (Kalėdinis žaisliukas „burbulas“) | 29 |
| 2 | 3D LED DEKORACIJA II (Kalėdinis žaisliukas „burbulas“) | 10 |
| 3 | 3D LED DEKORACIJA III (Kalėdinis žaisliukas „burbulas“) | 3 |
| 4 | 3D LED DEKORACIJA IV (Skrendantis paukštis) | 24 |
| 5 | 3D LED DEKORACIJA V (burbulas) | 14 |

- PREKIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Prekių techninė charakteristika ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | 3D LED DEKORACIJA I (burbulas) 3D dekoracija pagaminta iš aliuminio arba cinkuoto metalo karkaso dekoruoto LED šviečiančiu kabeliu, apdengta dekoratyviniu kilimu ir smulkių LED lempučių girliandomis | 29 vnt. |
| 1 | Nominali įtampa | 220-240V |
| 2 | Galingumas | ≤ 160 W |
| 3 | Girliandos LED diodų kiekis metre | 7-9 vnt. |
| 4 | Šviečiančio kabelio LED diodų kiekis metre | 28-32 vnt. |
| 5 | Bendras dekoracijos LED diodų kiekis | ≥1250 vnt. |
| 6 | Girliandos ir šviečiančio kabelio LED spalvinė temperatūra | 6000 - 7000 K |
| 7 | Girliandoje kas ne rečiau kaip kas šešta lemputė yra mirksinti | Taip |
| 8 | Girliandos mirksinčių lempučių mirksėjimo spalvinė temperatūra | 2500 - 3500 K |
| 9 | Dekoracijos bendras aukštis | ≤1,2 metras ± 0,1 metro ≥1,1 metras ± 0,1 metro |
| 10 | Dekoracijos bendras plotis | ≤1,2 metras ± 0,1 metro ≥1,1 metras ± 0,1 metro |
| 11 | Apsaugos laipsnis | ≥IP67 |
| 12 | Dekoratyvinis kilimas | Sidabro spalvos |
| 13 | Konstrukcija: - su dekoratyvine kalėdinio žaisliuko kepurėle ir pakabinimo / tvirtinimo ąsa viršuje; - Statinis stabilumas: Pagrinde integruotos tvirtinimo kojelės / kilpos, skirtos ankeravimui į žemę arba svorių (pvz., betoninių trinkelių) prispaudimui karkaso viduje, apsaugant nuo vėjo viršijimo; - Pakabinimo galimybė: Sustiprinta viršutinė ąsa leidžia dekoraciją ne tik statyti, bet ir saugiai kabinti ant trosų ar medžių šakų; - Galimybė keisti posvyrio kampą. | 50% su kilimu ir lemputėmis, 50% su lemputėmis |

Lentelė Nr.3

| Eil. Nr. | Prekių techninė charakteristika ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | 3D LED DEKORACIJA II (burbulas) 3D dekoracija pagaminta iš aliuminio arba cinkuoto metalo karkaso dekoruoto LED šviečiančiu kabeliu, apdengta dekoratyviniu kilimu ir smulkių LED lempučių girliandomis | 10 vnt. |
| 1 | Nominali įtampa | 220-240V |
| 2 | Galingumas | ≤ 160 W |
| 3 | Girliandos LED diodų kiekis metre | 7-9 vnt. |
| 4 | Šviečiančio kabelio LED diodų kiekis metre | 28-32 vnt. |
| 5 | Bendras dekoracijos LED diodų kiekis | ≥3000 vnt. |
| 6 | Girliandos ir šviečiančio kabelio LED spalvinė temperatūra | 6000 - 7000 K |
| 7 | Girliandoje kas ne rečiau kaip kas šešta lemputė yra mirksinti | Taip |
| 8 | Girliandos mirksinčių lempučių mirksėjimo spalvinė temperatūra | 2500 - 3500 K |
| 9 | Dekoracijos bendras aukštis | ≤2,3 m ± 0,1 metro ≥2,1 m ± 0,1 metro |
| 10 | Dekoracijos bendras plotis | ≤2,3 m ± 0,1 metro ≥2,1m ± 0,1 metro |
| 11 | Apsaugos laipsnis | ≥IP67 |
| 12 | Dekoratyvinis kilimas | Sidabro spalvos |
| 13 | Konstrukcija: - su dekoratyvine kalėdinio žaisliuko kepurėle ir pakabinimo / tvirtinimo ąsa viršuje; - Statinis stabilumas: Pagrinde integruotos tvirtinimo kojelės / kilpos, skirtos ankeravimui į žemę arba svorių (pvz., betoninių trinkelių) prispaudimui karkaso viduje, apsaugant nuo vėjo viršijimo; - Pakabinimo galimybė nenumatyta; - Galimybė keisti posvyrio kampą. | 50% su kilimu ir lemputėmis, 50% su lemputėmis |

Lentelė Nr.4

| Eil. Nr. | Prekių techninė charakteristika ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | 3D LED DEKORACIJA III (burbulas) 3D dekoracija pagaminta iš aliuminio arba cinkuoto metalo karkaso dekoruoto LED šviečiančiu kabeliu, apdengta dekoratyviniu kilimu ir smulkių LED lempučių girliandomis | 3 vnt. |
| 1 | Nominali įtampa | 220-240V |
| 2 | Galingumas | ≤ 200 W |
| 3 | Girliandos LED diodų kiekis metre | 7-9 vnt. |
| 4 | Šviečiančio kabelio LED diodų kiekis metre | 28-32 vnt. |
| 5 | Bendras dekoracijos LED diodų kiekis | ≥5000 vnt. |
| 6 | Girliandos ir šviečiančio kabelio LED spalvinė temperatūra | 6000 - 7000 K |
| 7 | Girliandoje kas šešta lemputė yra mirksinti | Taip |
| 8 | Girliandos mirksinčių lempučių mirksėjimo spalvinė temperatūra | 2500 - 3500 K |
| 9 | Dekoracijos bendras aukštis | ≤3,2 m ± 0,1 metro ≥3,1 m± 0,1 metro |
| 10 | Dekoracijos bendras plotis | 3,2 m ± 0,1 metro ≥3,1 m ± 0,1 metro |
| 11 | Apsaugos laipsnis | ≥IP67 |
| 12 | Dekoratyvinis kilimas | Sidabro spalvos |
| 13 | Konstrukcija: - su dekoratyvine kalėdinio žaisliuko kepurėle ir pakabinimo / tvirtinimo ąsa viršuje; - Statinis stabilumas: Pagrinde integruotos tvirtinimo kojelės / kilpos, skirtos ankeravimui į žemę arba svorių (pvz., betoninių trinkelių) prispaudimui karkaso viduje, apsaugant nuo vėjo viršijimo; - Pakabinimo galimybė nenumatyta; - Galimybė keisti posvyrio kampą. | 50% su kilimu ir lemputėmis, 50% su lemputėmis |

Lentelė Nr.5

| Eil. Nr. | Prekių techninė charakteristika ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | 3D LED DEKORACIJA (skrendantis paukštis) 3D dekoracija pagaminta iš aliuminio arba cinkuoto metalo karkaso dekoruoto LED šviečiančiu kabeliu, apdengta dekoratyviniu tinkleliu ir smulkių LED lempučių girliandomis | 24 vnt. |
| 1 | Nominali įtampa | 220-240V |
| 2 | Galingumas | ≤ 50 W |
| 3 | Girliandos LED diodų kiekis metre | 19-21 vnt. |
| 4 | Šviečiančio kabelio LED diodų kiekis metre | 28-32 vnt. |
| 5 | Bendras dekoracijos LED diodų kiekis | ≥250 vnt. |
| 6 | Girliandos ir šviečiančio kabelio LED spalvinė temperatūra | 6000-7000 K |
| 7 | Girliandoje ne mažiau kaip kas šešta lemputė yra mirksinti | Taip |
| 8 | Girliandos mirksinčių lempučių mirksėjimo spalvinė temperatūra | 2500 - 3500 K |
| 9 | Dekoracijos bendras aukštis | 1,2 metro ± 0,2 metro |
| 10 | Dekoracijos bendras plotis | 0,8 metro ± 0,2 metro |
| 11 | Dekoracijos bendras gylis | 0,3 metro ± 0,1 metro |
| 12 | Apsaugos laipsnis | ≥IP67 |
| 13 | Dekoratyvinis tinklelis | Baltos spalvos |
| 14 | Konstrukcija: - Pakabinimo mechanizmas tvirtinimas taip. Kad pakabintas paukštis atrodytų natūraliai skrendantis; - Dekoratyvumas turi išlikti ir šviesiu paros metu. |  |

Lentelė Nr.6

| Eil. Nr. | Prekių techninė charakteristika ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | 3D LED DEKORACIJA V (rutulys) 3D dekoracija pagaminta iš aliuminio arba cinkuoto metalo karkaso dekoruoto smulkių LED lempučių girliandomis | 14 vnt. |
| 1 | Nominali įtampa | 220-240V |
| 2 | Galingumas | ≤ 20 W |
| 3 | Girliandos LED diodų kiekis metre | 20 ± 1 vnt. |
| 4 | Bendras dekoracijos LED diodų kiekis | ≥300 vnt. |
| 5 | Girliandos LED spalvinė temperatūra | 2500 - 3500 K |
| 6 | Dekoracijos bendras skersmuo | 0,35 metro ± 0,05 metro |
| 7 | Apsaugos laipsnis | ≥IP67 |
| 8 | Išvaizda: Rutulio formos, tankaus karkaso (tarpeliai 2-5 cm) |  |

LED girliandos

- PREKIŲ TIPAS IR KIEKIAI:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Įsigyjamos girliandos tipas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | TANKI SMULKIŲ LEMPUČIŲ GIRLIANDA | 206 |
| 2 | UŽUOLAIDINĖ SMULKIŲ LEMPUČIŲ GIRLIANDA | 1 |

- PREKIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Prekių techninė charakteristika ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | TANKI SMULKIŲ LEMPUČIŲ GIRLIANDA | 206 vnt. |
| 1 | Girliandos ilgis | 2,5 metro ± 0,2 metro |
| 2 | Nominali įtampa | 220-240V |
| 3 | Galingumas | ≤ 10 W |
| 4 | Girliandos LED diodų kiekis metre | 50 ± 4 vnt. |
| 5 | Girliandos LED spalvinė temperatūra | 2500 - 3500 K |
| 6 | Girliandoje kas šešta lemputė yra mirksinti | Taip |
| 7 | Girliandos mirksinčių lempučių mirksėjimo spalvinė temperatūra | 6000 - 7000 K |
| 8 | Apsaugos laipsnis | ≥IP67 |
| 9 | Girliandos kabelio tipas | H03RN-F |
| 10 | Girliandos kabelio spalva | juoda |

Lentelė Nr.3

| Eil. Nr. | Prekių techninė charakteristika ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | UŽUOLAIDINĖ SMULKIŲ LEMPUČIŲ GIRLIANDA | 1 vnt. |
| 1 | Girliandos aukštis | 15,5 metrų ± 0,5 metro |
| 2 | Girliandos plotis | 6 metrai 0,5 metro |
| 3 | Nominali įtampa | 220-240V |
| 4 | Galingumas | ≤ 250 W |
| 5 | Girliandos LED diodų tarpai | 10 ± 2 cm |
| 6 | Girliandos LED spalvinė temperatūra | 2500 - 3500 K |
| 7 | Girliandoje ne rečiau kaip kas šešta lemputė yra mirksinti | Taip |
| 8 | Girliandos mirksinčių lempučių mirksėjimo spalvinė temperatūra | 6000 - 7000 K |
| 9 | Apsaugos laipsnis | ≥IP67 |
| 10 | Girliandos kabelio tipas | H03RN-F |
| 11 | Girliandos kabelio spalva | balta |

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Prekėms suteikiama ne mažesnė nei 5 (penkių) metų garantija ir pogarantinis aptarnavimas ne trumpiau kaip 2 (du) metus.

Tiekėjas įsipareigoja pakabinti girliandų tinklą pirkėjo nurodytoje vietoje. Pirkėjas aprūpina kėlimo technika.

Tiekėjas savo pajėgumais papuošia 14 vnt. kadagių augančių vazonuose tankiomis smulkių lempučių girliandomis (56 vnt. girliandų). Sumontuoja vazonuose 3D dekoracijas (14 vnt. rutulių).

Į pasiūlymo kainą įskaičiuota: transporto paslauga, montavimas (14 vnt. rutulių, 56 vnt. girliandų, užuolaidinė smulkių lempučių girlianda).

Tiekėjas kartu su dekoracijomis pateikia visus laidus, jungtis ir kitus priedus, būtinus dekoracijų pajungimui.

Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 20 d. adresu Muitinės g. 26A, LT-74106 Jurbarkas.