## Technine specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Odontologiniai instrumentai (13339)“
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekės turi būti pristatytos sukomplektuotos su visais būtinais reikmenimis, technine ir naudojimo instrukcijomis lietuvių kalba.
2. Prekės turi būti sertifikuotos kaip medicinos priemonės, būti paženklintomis CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 (MDR). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai.
3. Visiems nurodytiems konkretiems prekių pavadinimams, standartams, pažymėtiems simboliu „*“, taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis kartu su pasiūlymu įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4.Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti šiuos dokumentus: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) arba kitus lygiaverčius gamintojo dokumentus. Prekių katalogai, aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5.Prekių galiojimo terminas jų pristatymo turi būti metu ne trumpenis nei 12 (dvylika) mėnesių.
6. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7. Pirkime kaip prekių egzistavimo bei kokybės charakteristikų įrodymo gali būti prašoma pateikti pirkimo objekto pavyzdžius (dėl jų detalaus įvertinimo pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir galutinio įsitikinimo, jog siūlomos prekės pilnai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus), kurių perkančioji organizacija pareikalaus pasiūlymų vertinimo metu. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai gali būti negrąžinami ir būti naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Reikalavimai, parametrai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis (36 mėn.) | Vieno mato vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas proc. | Bendra suma, Eur be PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi prekių katalogą), siūloma pakuotė Pildo tiekėjas | Siūlomos prekės atitikimas reikalavimams, parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams Pildo tiekėjas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Apeksolokatorius | Priemonė skirta šaknies kanalų gydymui – padeda nustatyti fiziologinės viršūnės padėtį, o kartu – tikslų kanalo ilgį. Veikianti drėgnoje aplinkoje. | vnt. | 5
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
2 | Peiliukas | Rankinis instrumentas, išmatavimai 12,5 ±0,5 cm | vnt. | 20
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
3 | Kablys | Rankinis instrumentas, lenktas ir išgaubtas kablys, išmatavimai: 10 x 13 mm (gylis x plotis), bendras ilgis 160±3 mm. | vnt. | 20
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
4 | Instrumentų rinkinys plastinei įgimto lūpos nesuaugimo operacijai
4.1 | Lenktos žirklės, 130 mm | Žirklės lenktos, 130±2 mm, viena žirklių dalis yra itin aštrūs dantukai, galiukai aštrus/aštrus. | vnt. | 3
4.2 | Siauro profilio žirklės | Žirklės, ilgis 165±2 mm mm, lenktos siauros.(LEXER* ar lygiavertės) | vnt. | 3
4.3 | Lenktos žirklės, 145 mm | Žirklės , ilgis 145±2 mm lenktos, preparacinės, juodos. (METZENBAUM*ar lygiavertės) | vnt. | 4
4.4 | Preparacinės žirklės | Preparacinės žirklės, ilgis 115 ±5 mm, lenktos, užapvalintais (bukais) galiukais. Žirklių konstrukcija ir darbinės dalys turi būti pritaikytos minkštųjų audinių preparavimui. Pjovimo briaunos turi būti padidinto atsparumo dilimui – su karbido įdėklais, specialiai sustiprintomis pjovimo briaunomis arba kitu lygiaverčiu gamintojo technologiniu sprendimu. Instrumento paviršius turi būti antirefleksinis, tamsios arba juodos spalvos, padengtas dilimui atsparia apsaugine danga arba apdorotas lygiaverte gamintojo technologija, užtikrinančia paviršiaus atsparumą ir mažesnį šviesos atspindėjimą. TÖNNIS-ADSON, STEVENS arba funkciškai ir konstrukciškai lygiavertės. | vnt. | 2
4.5 | Žirklės, 145 mm | Žirklės, ilgis 145±2 mm, lenktos preparacinės, juodos. (BABY-METZENBAUM* ar lygiavertės) | vnt. | 2
4.6 | Žirklės 105 mm | Žirklės, ilgis 105 ±2 mm, lenktos. | vnt. | 2
4.7. | Pincetas | Pincetas, ilgis 120 ±2 mm, chirurginis.(MICRO-ADSON* ar lygiavertis) | vnt. | 4
4.8 | Dėklas instrumentams | Dėklas / krepšys instrumentams, nerūdijančio plieno, su rankenomis ir kojytėmis. Ilgis 405 ±6 mm, plotis 250 ±10 mm, aukštis 50 ±10 mm. Sterilizuojamas, atsparus dezinfekcijai. | vnt. | 2
Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
5. | Instrumentų rinkinys plastinei įgimto gomurio nesuaugimo operacijai
5.1. | Žirklės, 180 mm | Žirklės skirtos atsargiam, preciziškam minkštųjų audinių pjovimui, šalinimui operacijose – dažnai plastinės chirurgijos, maxillofacialinių, burnos-veido sričių procedūrų metu.Ilgis 180 mm±2 mm, lenkto pjūvio. (METZENBAUM* ar lygiavertės) | vnt. | 2
5.2. | Žirklės, 150 mm | Universalio chirurginės žirklės, skirtos minkštųjų audinių disekcijai plastinės, maxillofacialinės, burnos-veido, ENT sritims. Žirklių ilgis 150 mm±2 mm, lenktos, bukinti galai. (JAMESON* ar lygiavertės). | vnt. | 2
5.3. | Žirklės, 230 mm | Žirklės, ilgis 230 mm±2 mm, lenktos, didesnės pjovimo galios/platumo galai.(METZENBAUM* ar lygiavertės). | vnt. | 1
5.4. | Žirklės, 180 mm,preparacinės | Žirklės, ilgis 180 mm±5 mm, lenktos, su užapvalintais (bukais) galiukais. Darbinės dalys su kietlydinio (volframo karbido) įdėklais, užtikrinančiais ilgalaikes pjovimo savybes ir atsparumą dilimui. Paviršius antirefleksinis, tamsus/juodas, padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido (TiAlN) arba lygiaverčiu keraminiu sluoksniu. Instrumentas turi turėti gamintojo numatytą aiškų gamyklinį identifikavimo žymėjimą (spalvinį, lazerinį ar reljefinį įspaudą ant žiedų arba instrumento korpuso), leidžiantį vizualiai atpažinti kietlydinio (karbido) įdėklus operacijos bei sterilizavimo/rūšiavimo procesų metu.(TONNIS-ADSON* ar lygiavertės). | vnt. | 1
5.5. | Pincetas , 175 mm | Pincetas, 175 mm±2 mm, bajonetinis, anatominis.(ADSON* ar lygiavertis) | vnt. | 2
5.6. | Pincetas , 185 mm | Pincetas, 185 mm±2 mm, anatominis.(GRUENVVALD* ar lygiavertis). | vnt. | 1
5.7. | Pincetas , 150 mm | Pincetas, 150 mm±2 mm, chirurginis.(ADSON* ar lygiavertis). | vnt. | 2
5.8. | Pincetas , 175 mm,chirurginis | Pincetas, 175 mm±2 mm, chirurginis.(GERALD* ar lygiavertis) | vnt. | 2
5.9. | Liežuvio laikiklis | Liežuvio laikiklis, 160 mm±2 mm. (COLLIN* ar lygiavertis) | vnt. | 2
5.10. | Chirurginis disektorius,180mm | Chirurginis disektorius, bendrosios konstrukcijos, 180 mm ±2 mm ilgio, lenktas. Skirtas audinių atskyrimui, atsargiam skilčiavimui operacijų metu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. (LOWER* ar lygiavertis). | vnt. | 2
5.11. | Chirurginis disektorius,210 mm | Chirurginis dissektorius lenktu darbo galu.Ilgis- 210 mm±2 mm.(DESJARDINS* ar lygiavertis). | vnt. | 2
5.12. | Adatkotis, 180 mm | Chirurginis instrumentas iš nerūdijančio plieno -adatkotis, ilgis- 180 mm±2 mm.(DEBAKEY* ar lygiavertis). | vnt. | 2
5.13. | Adatkotis, 150 mm | Adatkotis tiesus su volframo karbido įdėklais darbinėse dalyse, 150 mm±2 mm. (HEGAR-MAYO* ar lygiavertis). | vnt. | 2
5.14. | Adatkotis, 175 mm | Adatkotis, dantelių žingsnis 0,4 mm, ilgis 175 ±5 mm su volframo karbido įdėklu. Durogrip, SAROT* ar lygiavertis | vnt. | 2
5.15. | Raspatorius, 185mm, aštrūs galai | Raspatorius, 185 mm±2 mm, aštrūs abu galai. FREER-YASORGIL*ar lygiavertis. | vnt. | 2
5.16. | Raspatorius, 185mm, skirtingi galai | Raspatorius, 185 mm±2 mm, dviejų galų: vienas aštrus, kitas bukintas. (FREER* ar lygiavertis). | vnt. | 2
5.17. | Osteotomas | Osteotomas, 4 mm pločio, su gylio matuokliu. (COTTLE* ar lygiavertis). | vnt. | 2
5.18. | Plėtiklis | Plėtiklis, savaime užsifiksuojantis įtraukiklis 165±2 mm, 5 1/4, 3 x 4 aštrūs dantukai.(WD5200* ar lygiavertis). | vnt. | 2
5.19. | Raspatorius, 160 mm | Raspatorius, ilgis-160 mm±2 mm, plotis-4 mm. (FREER* ar lygiavertis). | vnt. | 2
5.20. | Spaustukas kraujagyslėms | Spaustukas kraujagyslėms, ilgis-125 mm±2 mm, lenktos formos. (HALSTED-MOSQUITO* ar lygiavertis). | vnt. | 2
5.21. | Dėklas instrumentams | Dėklas instrumentams, nerūdijančio plieno, su rankenomis ir kojytėmis, trijų ketvirčių dydžio: ilgis 405 mm±5 mm, plotis 240 mm±5, aukštis 50 mm±5 mm.Sterilizacizuojamas, atsparus dezinfekcijai. | vnt. | 2
Bendra pasiūlymo 5 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 5 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
6 | Šaukštelis chirurginis | Kampinis, dvipusis, plokščia aštria darbine dalimi, darbinės dalies diametras 2, 3 arba 4 mm. | vnt. | 30
Bendra pasiūlymo 6 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 6 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
7 | Šaukštelis chirurginis | Tiesus, darbinė dalis plokščia , aštri. Diamentras 3 arba 4 mm. | vnt. | 30
Bendra pasiūlymo 7 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 7 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
8 | Ultragarsiniai antgaliukai | Ultragarsiniai antgaliukai. Suderinami su EMS Piezon Master Surgery sistema, autoklavuojami, atsparūs dezinfekcijai, skriti kaulo pjovimui, gremžimui. | vnt. | 10
Bendra pasiūlymo 8 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 8 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
9 | Šlifavimo juostelės laikiklis | Šlifavimo juostelės laikiklis. (Dentaurum 018-000-00*ar lygiavertis) | vnt. | 10
Bendra pasiūlymo 9 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 9 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM