PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2026-10-21 įsakymu Nr. AV-1500

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS“

ATVIRO KONKURSO BŪDU

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(versija 2026.05.08)

TURINYS

I SKYRIUS BENDRA INFORMACIJA	2

II SKYRIUS  PIRKIMO OBJEKTAS	2

III SKYRIUS  SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA	3

IV SKYRIUS  TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	3

V SKYRIUS  REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU	3

VI SKYRIUS  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI	4

VII SKYRIUS PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	5

VIII SKYRIUS ELEKTRONINIS AUKCIONAS	5

IX SKYRIUS PASIŪLYMŲ VERTINIMAS	5

X SKYRIUS SUTARTIES SUDARYMAS	5

XI SKYRIUS KITOS SĄLYGOS	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	9

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	10

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	23

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	30

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	31

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	37

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“	38

Pirkimo sąlygų 9 priedas "Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms"..........39

Pirkimo sąlygų 10 priedas "Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų"................................40

I SKYRIUS

BENDRA INFORMACIJA

  - Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdanti Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8-46) 452545, faksas (8-46) 472005 (toliau – Perkančioji organizacija) atlieka VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro pavedimu viešojo pirkimo „P-2026/15438 Odontologinės medžiagos ir priemonės“ (toliau – pirkimas) procedūras. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Sutartis pasirašys VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras. Kai pirkimą atlieka įgaliotoji ar centrinė perkančioji organizacija, ji atlieka pirkimo dokumentuose nurodytus perkančiajai organizacijai priskirtinus veiksmus, išskyrus pirkimo sutarties sudarymą.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO LT centralizuotų pirkimų katalogas nesiūlo prekių, kurias ketinama įsigyti šiuo Pirkimu.

1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5.  Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktais. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti: techninėje specifikacijoje/sutarties sąlygose.

  - Šiame pirkime netaikomi socialiniai kriterijai.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

  - Pirkimo procedūrų klausimais konsultuoja: Sandra Vilė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, mob.tel. +370 685 42 810, el. paštas sandra.vile@klaipedos-r.lt

  - Dėl pirkimo objekto konsultuoja: Dijana Karalienė, VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro gydytoja odontologė, mob.tel. +370 68698133, el. paštas dijana.karaliene@gsc.lt

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Odontologines medžiagas ir priemones. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 21 dalį:

I pirkimo dalis - Antgaliai ir jų priedai.

II pirkimo dalis – Anestetikai.

III pirkimo dalis - Dantų šaknų kanalų gydymo ir plombavimo medžiagos.

IV pirkimo dalis - Odontologijos medžiagos dantų protezavimui.

V pirkimo dalis – Papildomos medžiagos ir prietaisai.

VI pirkimo dalis – Instrumentai endodontijai.

VII pirkimo dalis – Dantų kanalų plombavimo priemonės.

VIII pirkimo dalis – Odontologijos instrumentai.

IX pirkimo dalis – Odontologijos grąžtai.

X pirkimo dalis – Odontologijos poliravimo priemonės.

XI pirkimo dalis – Odontologijos pagalbinės medžiagos.

XII pirkimo dalis – Odontologijos priemonės dantų protezavimui.

XIII pirkimo dalis – Odontologijos pagalbinės priemonės.

XIV pirkimo dalis – Rentgeno priemonės.

XV pirkimo dalis – Kitos pagalbinės odontologijos priemonės.

XVI pirkimo dalis – Plombinės medžiagos.

XVII pirkimo dalis – Surišimo sistemos.

XVIII pirkimo dalis – Stiklo pluošto kaiščiai.

XIX pirkimo dalis – Mašininės endodontijos prietaisai ir instrumentai.

XX pirkimo dalis – Kiti cementai.

XXI pirkimo dalis – Kitos medžiagos.

2.3. Pirkimo apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede  ,,Techninė specifikacija“. Perkančioji organizacija sudarys atskiras sutartis dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

III SKYRIUS

SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

IV SKYRIUS

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede  „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

5.1. Pirkimui taikomos Europos Sąjungos Tarybos 2022 m. balandžio 8 d. priimtas Tarybos Reglamento (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas), nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede ,,Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento su visais pakeitimais nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

VI SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede  ,,Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas ,,EBVPD“). Pateikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą. Kvazisubtiekėjai atskiro EBVPD neteikia;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė ir pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti ir pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.

6.2. Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

    - CVP IS sistema palaiko šiuos dokumentų tipus: 7z, avi, csv, doc, docm, docx, docx, dot, dotx, dwg, e0x, fr, geojson, info, jpeg, jpg, json, mov, mp4, mpp, msg, odp, ods, odt, p7m, pages, pdf, png, ppt, pptx, rar, rtf, svg, tar, tiff, txt, util, webp, wmv, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xml, zip, zipx. Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS.

DĖMESIO: CVP IS nėra galimybės tiekėjui savo pasiūlymą pasirašyti sisteminiu el. parašu. Tiekėjas savo visą pasiūlymą turi pasirašyti vienu el. parašu už CVP IS ribų ir į CVP IS įkelti jau pasirašytą pasiūlymą.

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

VII SKYRIUS

PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

VIII SKYRIUS

ELEKTRONINIS AUKCIONAS

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

IX SKYRIUS

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą (laimėtoju bus pripažintas mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas), kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, jei Pirkimas skaidomas į dalis.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

X SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede Nr. 8 „Sutarties projektas“.

XI SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
|  | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
|  | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | nurodytas skelbime |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per (išskyrus VPĮ 102 str. 3, 4 d. numatytas nuostatas) | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (VPĮ 102 str. 2 d.) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pateikiama/pridedama CVP IS atskirais failais.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Perkančioji organizacija netikrina fizinių asmenų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, ir kuriuos, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti (kvazisubtiekėjų) pašalinimo pagrindų ir nereikalauja jų teikti atskiro EBVPD.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; Punkto redakcija tarptautiniam pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau: 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau: 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų (pildoma pagal 10 priedą). Pastaba: jei deklaracijoje nurodomi atsakingi asmenys, pateikiami dokumentai, patvirtinantys deklaracijoje nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kaip nurodyta 1. punkte. |
|  | Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2025-02-01 ir vėliau: Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau: 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo. | VPĮ 46 straipsnio 7 dalis EBVPD III dalies D3 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. |

Pastabos:

(i) Perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus.

(ii) Užsienio valstybės tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, patvirtinantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus, dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

(iii) Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų originalus.

PAŠALINIMO PAGRINDŲ, NURODYTŲ SKELBIMO EFORMOJE, EPVPD IR VPĮ ATITIKTIES LENTELĖ (SKELBIMŲ PILDYMUI)

| KRIMINALINIAI NUSIKALTIMAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Privalomumas | Pašalinimo pagrindo pavadinimas skelbimo eformoje | EBVPD, VPĮ |
| 1. | PRIVALOMAS | Dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje | EBVPD III dalies A1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 1, 8 punktai |
| 2. | PRIVALOMAS | Korupcija | EBVPD III dalies A2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 2, 8 punktai |
| 3. | PRIVALOMAS | Sukčiavimas | EBVPD III dalies A3 punktas, VPĮ 46 str. 1 dalies 3, 8 punktai |
| 4. | PRIVALOMAS | Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai | EBVPD III dalies A4 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 5, 8 punktai |
| 5. | PRIVALOMAS | Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas | EBVPD III dalies A5 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 6, 8 punktai |
| 6. | PRIVALOMAS | Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos | EBVPD III dalies A6 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 7, 8 punktai |
| MOKESČIŲ AR SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMAS |  |  |  |
| 1. | PRIVALOMAS | Mokesčių mokėjimas | EBVPD III dalies B1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis |
| 2. | PRIVALOMAS | Socialinio draudimo įmokų mokėjimas | EBVPD III dalies B2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis |
| NEMOKUMAS, INTERESŲ KONFLIKTAI AR PROFESINIS NUSIŽENGIMAS |  |  |  |
| 10. | PRIVALOMAS | Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo | 1. EBVPD III dalies C11 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a, b, c papunkčiai |
| 11. | PRIVALOMAS | Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją | EBVPD III dalies C10 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas |
| 12. | PRIVALOMAS | Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje | EBVPD III dalies C12 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas |
| 13. | PRIVALOMAS | Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą | EBVPD III dalies C13 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas |
| 14. | PRIVALOMAS | Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos | EBVPD III dalies C14 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 6 p. |
| 15. | PRIVALOMAS | Pripažinimas kaltu dėl klaidingos informacijos, negalintis pateikti reikalaujamų dokumentų ir gautas konfidencialios informacijos apie šią procedūrą | EBVPD III dalies C15 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4, 5 punktai |
| KONKRETŪS NACIONALINIAI PAŠALINIMO PAGRINDAI |  |  |  |
|  |  | Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai |  |
| 1. | PRIVALOMAS | Nusikalstamas bankrotas | EBVPD III dalies D1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 4 punktas |
| 2. | PRIVALOMAS | Teismo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose | EBVPD III dalies D2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 21 dalis |
| 3. | PRIVALOMAS | Esant įsteigtam arba dalyvaujant pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo. | EBVPD III dalies D3 punktas, VPĮ 46 straipsnio 7 dalis |

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą [aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1. | TAIKOMA II PIRKIMO DALIAI Tiekėjas turi turėti teisę verstis didmeniniu vaistinių preparatų platinimu, t. y. privalo turėti galiojančią Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išduotą didmeninio vaistų platinimo licenciją. | Pateikiama: 1) licencijos (-ų) verstis didmeniniu vaistinių preparatų platinimu arba kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Šiuos duomenis Perkančioji organizacija pasitikrina ir išsaugo pati Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR SAM internetiniame puslapyje : https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/subsidiaries Esant aplinkybėms, dėl kurių Perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti ir išsaugoti nurodytame viešai prieinamame registre nurodytų duomenų (pvz., registras neveikia, registre nėra duomenų apie tiekėją), Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį patvirtinančio dokumento pateikimo. | Pastaba: - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų; - subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Pirkimo dokumentuose gali būti nustatoma, kad tokių subtiekėjų, jeigu jie žinomi, kvalifikacija tikrinama pirkimo procedūrų metu, arba, kad tiekėjas privalo įsipareigoti, jog pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir nurodo, kad pirkimo vykdytojui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |
|  | Tuo atveju, jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, nė vėliau kaip iki pirkimo sutarties pasirašymo. |  |  |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | NETIKRINAMA |  |  |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | TAIKOMA VISOMS PIRKIMO DALIMS Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių yra savo jėgomis patiekęs (su įrangos instaliavimo paslauga ar be): Odontologinių medžiagų ir / ar priemonių ir / ar instrumentų ir / ar vaistų kurios vienos ar kelių sutarčių bendra vertė būtų ne mažesnė nei: 30 000,00 EUR be PVM (I pirkimo daliai) 8 400,00 EUR be PVM (II pirkimo daliai) 8 400,00 EUR be PVM (III pirkimo daliai) 8 400,00 EUR be PVM (IV pirkimo daliai) 2 400,00 EUR be PVM (V pirkimo daliai) 9 600,00 EUR be PVM (VI pirkimo daliai) 4 800,00 EUR be PVM (VII pirkimo daliai) 3 600,00 EUR be PVM (VIII pirkimo daliai) 2 400,00 EUR be PVM (IX pirkimo daliai) 4 800,00 EUR be PVM (X pirkimo daliai) 4 800,00 EUR be PVM (XI pirkimo daliai) 3 600,00 EUR be PVM (XII pirkimo daliai) 6 000,00 EUR be PVM (XIII pirkimo daliai) 8 400,00 EUR be PVM (XIV pirkimo daliai) 14 400,00 EUR be PVM (XV pirkimo daliai) 14 000,00 EUR be PVM (XVI pirkimo daliai) 3 600,00 EUR be PVM (XVII pirkimo daliai) 3 600,00 EUR be PVM (XVIII pirkimo daliai) 7 200,00 EUR be PVM (XIX pirkimo daliai) 2 400,00 EUR be PVM (XX pirkimo daliai) 6 000,00 EUR be PVM (XXI pirkimo daliai) Jei pasiūlymas teikiamas kelioms pirkimo dalims, reikalaujamos vertės nėra sumuojamos. Tokiu atveju tiekėjui taikomas didžiausias iš visoms šioms dalims nustatytų vertės reikalavimų. Tiekėjui nedraudžiama remtis vykdoma sutartimi / sutartimis. Tiekėjai reikalaujamą patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos jau įvykdytomis dalimis. Prekės negali būti pradėtos tiekti [ir montuoti] anksčiau nei prieš nurodytą laikotarpį. Per nurodytą laikotarpį jos turi būti ir pradėtos tiekti [ir montuoti], ir pabaigtos tiekti, pasiektas reikalaujamas rezultatas. | Pateikiama: 1) Pagrindinių per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos patiektų prekių sąrašas, kuriame nurodyta: - patiektų prekių (-ės) apibūdinimas; - prekių (-ės) patiekimo data (metai, mėnuo, diena) ar laikotarpis (nuo metai, mėnuo, diena iki metai, mėnuo, diena); - paties tiekėjo patiektų prekių (-ės) vertė Eur be PVM, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais ir; - užsakovo (tiek viešieji, tiek privatieji) identifikavimo duomenys. 2) Dokumentai, pagrindžiantys tiekėjo ar tiekėjų grupės partnerio dalyvavimo įvykdytoje ir (ar) vykdomoje (įvykdytose ir (ar) vykdomose) sutartyje (sutartyse) dalį, tai yra prekių, kurias tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris pristatė savo jėgomis kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekėjas, vertę. | Pastaba: - jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – reikalavimą turi atitikti visi tiekėjų grupės nariai kartu (tiekėjų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subtiekėjams šis reikalavimas nenusta-tomas. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais, tačiau tokiu atveju turi būti vertinamas būtent konkretaus ūkio subjekto, grindžiančio atitiktį nustatytam reikalavimui (t. y. tiekėjo, tiekėjo grupės nario (-ių), ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi), savo jėgomis (t. y. savarankiškai, nepasitelkiant ūkio subjektų), patiektos [ir sumontuotos] prekės ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.), o ne visas vykdytos sutarties objektas. Savo jėgomis patiektos [ir sumontuotos] prekės ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.) pagal sutartis, vykdytas jungtinės veiklos pagrindais, yra nustatomos pagal jungtinės veiklos partnerių atsakomybių pasidalinimą, nurodytą jungtinės veiklos sutartyje. Savo jėgomis patiektos [ir sumontuotos] prekės ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.) pagal sutartis, vykdytas kartu su subtiekėjais, yra nustatomos iš visų pagal sutartį patiektų [ir sumontuotų] prekių atimant subtiekėjo patiektas [ir sumontuotas] prekes ar jų dalį (jų kiekį, apimtį, vertę ir kt.) atsižvelgiant į tai, kiek tiekėjas ir (arba) užsakovas sumokėjo subtiekėjui. Visos kitos pagal sutartį patiektos [ir sumontuotos] prekės ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.) priskiriama pačiam tiekėjui. |
|  | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
|  | - | - | - |

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą [aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 2.1. | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

| Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai PASIŪLYMAS PIRKIMUI „ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS“ (Data) (Sudarymo vieta) |  |  |  |  |
| I. | Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Telefono numeris | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | El. pašto adresas | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės | [pildo tiekėjas, jei yra] [nepildyti, jei nėra] |  |  |
| II. | Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų pristatyti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė): | Numatomos pristatyti prekės | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| III. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus: [tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus] | Numatomos pristatyti prekės | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| IV. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus: | Numatomos pristatyti prekės | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| V. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - Kvazisubrangovai/ kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai) | Numatomos pristatyti prekės | ______ | ______ |
|  | 1. [įrašyti vardas ir pavardė] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | __ |
|  | ..... |  |  |  |

Pastabos:

Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;

(ii) konkurso sąlygose;

(iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai  atitinka   jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose.

4. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad

(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

(ii) siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

VI. Mes siūlome šią Prekes:

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. I: Antgaliai ir jų priedai

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Turbinis antgalis | vnt. | 50 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Kampinis antgalis | vnt. | 50 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Tiesus antgalis | vnt. | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Tepalas antgaliams | vnt. | 40 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 5 | Skystis atsiurbimo magistralės valymui | l | 500 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 6 | Skalerio raktas antgaliukui uždėti tinkantis NSK Varios tipo skaleriams. | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 7 | Skalerio NSK Varios tipo antgaliukai (įvairių dydžių) | vnt. | 30 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 8 | Skalerio NSK Varios tipo antgaliukai (G16 dydžio) | vnt. | 200 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 9 | Skalerio antgalis | vnt. | 5 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2+....+F9) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Turbinis antgalis | - Efektyvi daugiataškė grąžto ir preparuojamo danties paviršiaus vandens–oro aušinimo sistema, ne mažiau kaip 3 purškimo taškai; mikrofiltras arba kita gamintojo numatyta vandens tiekimo sistemos apsauga nuo užteršimo; - Švarios galvutės technologija arba lygiavertė technologija; - Galingumas ne mažiau 22 W; - Nominalūs sūkiai sūkiai ne mažiau 320 000 aps/min.; - Galvutės išmatavimai ne didesni 12,5x14,0mm.; - Sterilizavimo temperatūra ne mažiau +134 laipsniai C/2 bar.; - CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas; - Tinkamas prie NSK greitosios jungties; - Keraminiai guoliai. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Kampinis antgalis | - Su pašvietimu; - Vientiso optinio pluošto šviesolaidis arba lygiavertis ryškiau apšviečiantis darbinį lauką; - Atsparus nuolatiniam sterilizavimui ir išlaikantis šviesos pralaidumą; - Pritaikytas grąžtams, kurių koto skersmuo yra 2,35 mm (ISO 1797 standartas; - Švarios galvutės sistema arba lygiavertė sistema; - Sterilizavimo temperatūra ne mažiau +134 laipsniai C/2 bar. - CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas; - Keraminiai guoliai | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Tiesus antgalis | - Su pašvietimu; - Vientiso optinio pluošto šviesolaidis arba lygiavertis ryškiau apšviečiantis darbinį lauką; - Atsparus nuolatiniam sterilizavimui ir išlaikantis šviesos pralaidumą; - Pritaikytas grąžtams, kurių koto skersmuo – 2,35 mm.; - Švarios galvutės arba lygiavertė sistema; - Sterilizavimo temperatūra ne mažiau +134 laipsniai C/2 bar. - CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas; - Keraminiai guoliai | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Tepalas antgaliams | - Tepalas (alyva), skirtas odontologinių (turbininių, kampinių, tiesių) antgalių valymui ir tepimui ir turi atitikti siūlomų antgalių techninei priežiūrai (valymui ir tepimui); - Tinkamas naudoti prieš antgalių sterilizavimą autoklave (atsparus aukštai temperatūrai); - Neturi neigiamo poveikio antgalių vidinėms dalims, guoliams ir šviesolaidžiams; - Dokumentai patvirtinantys atitiktį REACH reikalavimams. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Skystis atsiurbimo magistralės valymui | - Neputojantis ar mažai putojantis; - Gerai tirpdantis proteinų ir įsisenėjusias apnašas; - Pasižymintis plataus spektro antimikrobiniu poveikiu: baktericidiniu (įskaitant TBC), fungicidiniu (arba levūricidiniu) ir ribotu virusicidiniu arba pilnu virusicidiniu (efektyvus prieš apvalkaluotuosius virusus, įskaitant HBV, ŽIV, HCV); - Dokumentai patvirtinantys atitiktį REACH reikalavimams; - Priemonė turi būti registruota / sertifikuota kaip IIa klasės medicinos priemonė pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (arba Direktyvą 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu) arba kaip biocidinis produktas pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Skalerio raktas antgaliukui uždėti tinkantis NSK Varios tipo skaleriams. | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Skalerio NSK Varios tipo antgaliukai | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Skalerio NSK Varios tipo antgaliukai | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Skalerio antgalis | 1. Ultragarsinio skalerio rankenėlė su apšvietimu, pilnai suderinama ir tinkanti jungti prie perkančiosios organizacijos turimos optinės žarnos, skirtos Varios 2 – LUX HP tipo (arba lygiaverčiam) skaleriui; 2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. II: Anestetikai

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numato-mas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Pageidau-jama pakuotė | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |  | E | F |
| 1 | Anestetikas (3 % mepivakaino grupes, karpulinis) | pakuotė | 50 | N50 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Anestetikas (4 % artikaino grupes su 0,006 % epinefrinu, karpulinis) | pakuotė | 150 | N50 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Anestetikas (4 % artikaino grupes su 0,012 % epinefrinu, karpulinis) | pakuotė | 600 | N50 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Anestetikas (gelis gleivinės nujautrinimui vaikams, įvairių skonių) | pakuotė | 20 | 30,0 g-Nl | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2+....+F4) (be PVM) |  |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anestetikas (3 % mepivakaino grupes, karpulinis) | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Anestetikas (4 % artikaino grupes su 0,006 % epinefrinu, karpulinis) | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Anestetikas (4 % artikaino grupes su 0,012 % epinefrinu, karpulinis) | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Anestetikas (gelis gleivinės nujautrinimui vaikams, įvairių skonių) | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. III: Dantų šaknų kanalų gydymo ir plombavimo medžiagos

Lentelė Nr. 5

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Kalcio hidroksido cheminio kietėjimo pasta | švirkštai | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Kalcio hidroksido pasta šaknų kanalų gydymui | švirkštai | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Kalcio hidroksido pasta šaknų kanalų gydymui | švirkštai | 200 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Cinko oksido eugenolinis cementas | dėžutės | 30 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 5 | Cinko oksido eugenolinis cementas | dėžutės | 5 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 6 | Biokeraminis (bioreaktyvus) silikatinis cementas | rinkiniai | 6 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 7 | Kanalų ėsdinimo medžiaga | flakonai | 20 flakonų po ne mažiau18 g | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 8 | Kanalų plovimo medžiaga natrio hipochlorido tirpalas | flakonai | 100 flakonų po ne mažiau 250 ml | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 9 | Kalcio hidroksido milteliai | vnt. | 20 vnt. po ne mažiau 100 g | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 10 | Bakteriocidiskai veikiantis preparatas šaknies kanalui dezinfekuoti | flakonai | 6 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 11 | Gutaperčos tirpiklis | flakonai | 3 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 12 | Endodontiškai gydytų dantų balinimo preparatas | flakonai | 4 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 13 | Savaime kietėjantis dervinis cementas | rinkiniai | 30 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 14 | Citrinos rūgšties tirpalas | buteliukai | 50 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 15 | Eugenolas | vnt. | 30 vnt. Buteliukai po 20ml. ± 1 ml. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 16 | Šviesoje kietėjantis stiklojonomerinis cementas | dėžutės | 50 dėžučių po 15 g. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 17 | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | rinkiniai | 30 rinkinių po ne mažiau 15 g. + priedai | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 18 | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | rinkiniai | 30 rinkinių po ne mažiau 15 g. + priedai | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 19 | Šviesoje kietėjantis cementas | rinkiniai | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 20 | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | rinkiniai | 30 rinkinių po ne mažiau 15 g. + priedai | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 21 | Dvigubo kietėjimo rentgenokontrastinis stiklojonomerinis pamušalas | dėžutės | 60 dėžučių po ne mažiau 15 g. + priedai | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 22 | Šviesoje kietėjantis vienkomponentis stiklojonomerinis cementinis pamušalas | švirkštai | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 23 | Stiklojonomerinis cementas išskiriantis didelį kiekį fluoridų | rinkiniai | 100 rinkinių po ne mažiau 15 g. + priedai | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 24 | Stiklojonomerinis cementas turintis sidabro | rinkiniai | 30 rinkinių po ne mažiau 15 g. + priedai | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2+....+F24) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 6

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalcio hidroksido cheminio kietėjimo pasta | 1. skirta gilaus karieso gydymui, netiesioginiam ir tiesioginiam pulpos padengimui; 2. dvikomponente (pasta+ pastos katalizatorius). 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Kalcio hidroksido pasta šaknų kanalų gydymui | 1. skirta dantų šaknų kanalų gydymui; 2. Rentgenokontrastiška, turinti sudėtyje jodo (jodoformo) arba lygiavertė; 3. fasuota švirkštuose; 4. komplekte (arba dėžutėje) turi būti vienkartiniai antgaliukai pastos įvedimui į šaknų kanalą; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Kalcio hidroksido pasta šaknų kanalų gydymui | 1. Skirta dantų šaknų kanalų gydymui; 2. Rentgenokontrastiška, sudėtyje be jodo; 3. Fasuota švirkštuose; 4. Komplekte (arba dėžutėje) turi būti vienkartiniai antgaliukai pastos įvedimui į šaknų kanalą; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Cinko oksido eugenolinis cementas | 1. Odontologinis cementas (medžiaga), tinkantis dantų šaknų kanalų plombavimui; 2. Komplektą (dėžutę) sudaro milteliai ir skystis; 3. Medžiaga turi būti rentgenokontrastiška; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Cinko oksido eugenolinis cementas | 1. Pakuotė: milteliai (ne mažiau kaip 14–15 g dėžutėje) su skysčiu ir/arba kitais gamintojo numatytais priedais (arba lygiavertis išpilstymas, užtikrinantis bendrą ne mažesnį medžiagos kiekį); 2. Cinko oksido eugenolinio pagrindo endodontinis cementas, savo sudėtyje turintis hidrokortizono (kortizono) arba lygiavertės priešuždegiminės medžiagos (gamintojo Septodont Endomethasone N arba lygiavertis); 3. naudojamas dantų šaknų kanalų plombavimui; 4. Medžiaga turi būti rentgenokontrastiška; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Biokeraminis (bioreaktyvus) silikatinis cementas | 1. Biokeraminis (kalcio silikato pagrindo) šaknų kanalų užpildas (pasta); 2. Paruošta naudojimui (fasuota švirkšte su vienkartiniais įvedimo antgaliais); 3. Netirpi, pasižyminti dideliu rentgenokontrastiškumu; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Kanalų ėsdinimo medžiaga | 1. Turinti sudėtyje EDTA. 2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Kanalų plovimo medžiaga natrio hipochlorido tirpalas | 1. Tirpalo sudėtis: ne mažiau 2,5% natrio hipochloridas (arba lygiavertė koncentracija); 2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Kalcio hidroksido milteliai | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Bakteriocidiskai veikiantis preparatas šaknies kanalui dezinfekuoti | 1. Tirpalo sudėtyje yra priešuždegiminių (deksametazono) ir antiseptinių (heksachlorofeno, p-chlorfenolio) medžiagų arba lygiavertis cheminių medžiagų derinys, užtikrinantis stiprų baktericidinį ir priešuždegiminį poveikį; 2. išfasuotas po 13-15 ml.; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Gutaperčos tirpiklis | 1. ne mažiau kaip 10 ml skysčio flakone su lašintuvu arba dozavimo pipete; 2. Skystis, skirtas gutaperčos ištirpinimui ir pašalinimui iš šaknies kanalo pakartotinio endodontinio gydymo metu; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 12. | Endodontiškai gydytų dantų balinimo preparatas | 1. skirtas įvedimui į endodontinę ertmę; 2. skystis arba želė; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 13. | Savaime kietėjantis dervinis cementas | 1. Savaime kietėjantis dervinis cementas (pasta), skirtas dantų šaknų kanalų plombavimui kaip užpildas (sileris) kartu su gutaperčios kaiščiais; 2. Po sukietėjimo pasižymintis ilgalaikiu stabilumu, netirpus audinių skysčiuose; 3. Medžiaga turi būti rentgenokontrastiška; 4. Komplektą (rinkinį) sudaro dvi tūtelės (bazė ir katalizatorius) arba automatinio maišymo švirkštas; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 14. | Citrinos rūgšties tirpalas | 1. skirta dantų kanalų plovimui; 2. ne mažiau kaip 200 ml tirpalo flakone/buteliuke (su adapteriu švirkštui įsukti arba dozavimo pipete); 3. ne mažiau 20% citrinos rūgštis (arba lygiavertė koncentracija, skirta šaknų kanalų plovimui); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 15. | Eugenolas | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 16. | Šviesoje kietėjantis stiklojonomerinis cementas | 1. Rinkinį (dėžutę) sudaro milteliai (ne mažiau kaip 15 g) ir skystis (ne mažiau kaip 6–8 ml) bei kiti gamintojo numatyti priedai (arba lygiavertis išpilstymas, užtikrinantis bendrą ne mažesnį medžiagos kiekį); 2. Cementas turi būti kietinamas šviesa (šviesoje kietėjantis odontologinis stiklojonomeras), skirtas plombavimui ir/arba kultinių dalių atstatymui; 3. Įvairių spalvų (konkrečios spalvos pagal Vita skalę derinamos užsakymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 17. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | 1. milteliai (ne mažiau kaip 15 g), skystis, apsauginis lakas bei kiti gamintojo numatyti priedai (arba lygiavertis išpilstymas, užtikrinantis bendrą ne mažesnį medžiagos kiekį); 2. skirtas pieninių dantų restauracijai, I ir II klases nuolatinių dantų restauracijai, V klasės dantų šaknų restauracijai, dantų kulčių atstatymui; 3. maišymo laikas - ne daugiau 2min.; 4. kietėjimo laikas - ne daugiau 5 min.; 5. Įvairios spalvos (spalvų pasirinkimas pagal Vita skalę: A2, A3, A3.5, B2, B3, B4, C4 arba lygiavertės, konkretus spalvų pasiskirstymas derinamas užsakymo metu); 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 18. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | 1. milteliai (ne mažiau kaip 15 g), skystis ir kiti gamintojo numatyti priedai (arba lygiavertis išpilstymas, užtikrinantis bendrą ne mažesnį medžiagos kiekį); 2. skirtas pieninių dantų plombavimui; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 19. | Šviesoje kietėjantis cementas | 1. Šviesoje kietėjantis odontologinis cementas (arba kompomerinė medžiaga), skirtas pieninių dantų plombavimui (restauracijai); 2. Komplektą (rinkinį) sudaro medžiaga (švirkštuose arba kapsulėse) ir visi gamintojo numatyti priedai, reikalingi medžiagos naudojimui; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 20. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | 1. Rinkinį sudaro: milteliai (ne mažiau kaip 15 g), skystis ir visi gamintojo numatyti priedai, reikalingi medžiagos maišymui bei naudojimui (arba lygiavertis išpilstymas, užtikrinantis bendrą ne mažesnį medžiagos kiekį); 2. Cheminio (Savaiminio) kietėjimo fiksacinis stiklojonomerinis cementas, skirtas vainikėlių, tiltų, ortodontinių konstrukcijų bei kultinių įklotų cementavimui (fiksavimui); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 21. | Dvigubo kietėjimo rentgenokontrastinis stiklojonomerinis pamušalas | 1. milteliai (ne mažiau kaip 15 g), skystis ir visi gamintojo numatyti priedai, reikalingi medžiagos naudojimui (arba lygiavertis išpilstymas, užtikrinantis bendrą ne mažesnį medžiagos kiekį); 2. Dvigubo (šviesoje ir/arba savaiminio) kietėjimo rentgenokontrastiška stiklojonomerinė pamušalinė medžiaga (cementas); 3. Skirtas naudoti kaip apsauginis / izoliacinis pamušalas po kompozitais, amalgamomis, metalinėmis ir keraminėmis restauracijomis; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 22. | Šviesoje kietėjantis vienkomponentis stiklojonomerinis cementinis pamušalas | 1. Medžiaga turi būti rentgenokontrastiška; 2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 23. | Stiklojonomerinis cementas išskiriantis didelį kiekį fluoridų | 1. Apsauga padidėjusios rizikos dantims (suaugusių ir vaikų); 2. Pasižymintis savaimine adhezija prie danties kietųjų audinių, žemu klampumu bei greitu kietėjimu arba lygiaverčiomis savybėmis; 3. Tinka šaknies karieso gydymui; 4. Rožinės ir baltos spalvos miltelių/skysčio pavidalu arba lygiavertis. 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 24. | Stiklojonomerinis cementas turintis sidabro | 1. Cheminio kietėjimo odontologinis stiklojonomerinis cementas, kurio miltelių sudėtis sustiprinta sidabro dalelėmis (lydiniu) arba lygiavertis, skirtas padidinto atsparumo reikalaujančiam pieninių dantų plombavimui (restauracijai) bei kulties atstatymui; 2. Medžiaga turi pasižymėti dideliu rentgenokontrastiškumu; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. IV: Odontologijos medžiagos dantų protezavimui

Lentelė Nr. 7

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | C silikoninė atspaudinė masė | rinkiniai | 80 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Vinilpolieterinė silikoninė atspaudinė masė | rinkiniai | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Silikoninė atspaudinė masė korekcinė | rinkiniai | 80 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Alginatinė atspaudinė masė | dėžutės | 100 dėžučių po ne mažiau 450 g | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 5 | Silikoninė korekcinė atspaudinė masė | švirkštai | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 6 | Dvigubo kietėjimo dervinis cementas | rinkiniai | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 7 | Stiklojonomerinis cheminio kietėjimo cementas vainikėlių cementavimui | dėžutės | 20 dėžučių po ne mažiau 15 g | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 8 | Stiklo jonomerinis cementas įklotams | rinkiniai | 1 00 rinkinių po ne mažiau 15 g su priedais | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 9 | Vaškas bazinis | gramai | 4000 g. fasuoti po 500 g. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 10 | Minkštas bazės pagrindas | vnt. | 12 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 11 | Purškiama kalkė | flakonai | 6 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 12 | Dvipusė kalkė | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 13 | Plastmasiniai kaiščiai įklotams formuoti (,,šukos“) | vnt. | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 14 | Cheminis pieštukas | vnt. | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 15 | Cementas laikinam vainikėlių cementavimui | rinkiniai | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 16 | Kompozito medžiaga laikinam protezavimui | rinkiniai | 6 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 17 | Greitai kietėjanti plastmasė | rinkiniai | 5 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 18 | Silikoninė perbazavimo medžiaga | rinkiniai | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 19 | Porceliano ėsdinimo želė hidrofluoro rūgštis 9% | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 20 | Universalus valiklis | vnt. | 50 (ne mažiau 4 ml valymo skysčio (tirpalo) buteliukai) | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 21 | Savaiminio ėsdinimo praimeris | vnt. | 50 (ne mažiau kaip 4 ml praimerio (skysčio) buteliuke) | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 22 | Adhezinė dervinė cementavimo sistema | rinkiniai | 30 rinkinių + priedai | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 23 | Savaiminio kietėjimo laikina kompozito medžiaga | rinkiniai | 50 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 24 | Dvigubo kietėjimo kompozitinis cementas | vnt. | 100 (po ne mažiau 5 ml.) | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2+....+F24) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 8

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | C silikoninė atspaudinė masė | 1. Rinkinys su katalizatoriumi ir korekcine mase; 2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Vinilpolieterinė silikoninė atspaudinė masė | 1. inilpolieterinio silikono (VPES) hibridinė atspaudinė medžiaga, skirta tikslių odontologinių atspaudų nuėmimui; 2. Rinkinį (komplektą) sudaro bazinė ir/arba korekcinė atspaudinė masė (kasetėse, tūtelėse arba indeliuose) bei visi gamintojo numatyti priedai, užtikrinantys pilną medžiagos suderinamumą bei naudojimą; 3. Medžiagos charakteristikos: pasižyminti dideliu hidrofiliškumu prieš ir po kietėjimo, išliekančiu matmenų stabilumu, atsparumu įplyšimui bei visišku atsistatymu po deformacijų arba lygiaverčiais parametrais; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Silikoninė atspaudinė masė korekcinė | 1. korekcinė, dviejų klampumų; 2. aukštas demencinis stabilumas; 3. atspari drėgmei, pasižyminti geru drėkinamumu (kontaktinis kampas po 30 sek. 30° arba lygiavertis); 4. pilnai sukietėja burnoje per 2min. (±1 min.); 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Alginatinė atspaudinė masė | 1. nekeičianti spalvos; 2. gali būti su spalviniu kietėjimo indikatoriumi (chromatinė) arba be jo; 3. tinkanti atspaudus pilti - ne mažiau per 24 val.; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Silikoninė korekcinė atspaudinė masė | 1. Išfasuota švirkštuose; 2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Dvigubo kietėjimo dervinis cementas | 1. išskiria fluorą; 2. tinkanti visų tipų restauracijoms bei kaiščiams cementuoti bei kulties atstatymui; 3. lengvai nusivalantis perteklius; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Stiklojonomerinis cheminio kietėjimo cementas vainikėlių cementavimui | 1. Cheminio (savaiminio) kietėjimo stiklojonomerinis fiksacinis cementas, skirtas vainikėlių, tiltų ir kitų odontologinių konstrukcijų cementavimui (fiksavimui); 2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Stiklo jonomerinis cementas įklotams | 1. milteliai (ne mažiau kaip 15 g), skystis ir visi gamintojo numatyti priedai, reikalingi medžiagos naudojimui (arba lygiavertis išpilstymas, užtikrinantis bendrą ne mažesnį medžiagos kiekį); 2. Cheminio (savaiminio) kietėjimo fiksacinis stiklojonomerinis cementas, skirtas kultinių įklotų, vainikėlių ir kitų odontologinių konstrukcijų cementavimui; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Vaškas bazinis | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Minkštas bazės pagrindas | 1. medžiaga po sukietėjimo turi išlikti elastinga, atspari aplinkos poveikiui bei gerai sukibti su akriliniu protezo pagrindu; 2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Purškiama kalkė | 1. purškalas, skirtas kontaktinių taškų, sąkandžio tikslumo bei restauracijų (vainikėlių, įklotų) tikrinimui ir pritaikymui; 2. ant purškiamo paviršiaus turi suformuoti labai ploną, tikslų, lengvai vandeniu nuplaunamą miltelių (pigmento) sluoksnį; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 12. | Dvipusė kalkė | 1. pakuotė: knygutėse arba bloknotuose (iš viso 100 įpakavimų / knygučių); 2. dvipusis artikuliacinis popierius arba folija, skirtas okliuzijos (sąkandžio) ir kontaktinių taškų tikrinimui bei koregavimui; 3. Dviejų skirtingų spalvų (pvz., mėlynos ir raudonos arba juodos ir raudonos), leidžiantis aiškiai diferencijuoti statinius ir dinaminius sąkandžio kontaktus; 4. Popieriaus / folijos storis: ne didesnis kaip 40–100 mikronų (µm) arba lygiavertis; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 13. | Plastmasiniai kaiščiai įklotams formuoti (,,šukos“) | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 14. | Cheminis pieštukas | 1. Pieštukas, skirtas kontaktinių taškų, kietojo gomurio ribų, sąkandžio linijų bei protezų spaudimo vietų tiksliam žymėjimui tiesiogiai ant paciento burnos gleivinės, dantų ar modelio; 2. Žymėjimo šerdis turi palikti ryškų, lengvai matomą ir seilėms atsparų pėdsaką ant drėgnų burnos audinių, tačiau būti lengvai nuplaunama vandeniu nuo restauracijų paviršiaus; 3. Medžiaga turi būti visiškai netoksiška ir saugi naudoti paciento burnos ertmėje; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 15. | Cementas laikinam vainikėlių cementavimui | 1. rinkinį sudaro: laikinam cementavimui skirta medžiaga (bazinė pasta ir katalizatorius tūtelėse arba automatinio maišymo švirkštuose) bei visi gamintojo numatyti priedai, reikalingi medžiagos naudojimui; 2. cheminio (savaiminio) kietėjimo odontologinis cementas, skirtas laikinų vainikėlių, tiltų bei kitų ortopedinių konstrukcijų laikinam fiksavimui (cementavimui); 3. cementas turi būti be eugenolio (zinc-oxide non-eugenol) arba lygiavertis, kad nedarytų neigiamo poveikio būsimam nuolatiniam restauracijų cementavimui derviniais cementais; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 16. | Kompozito medžiaga laikinam protezavimui | 1. Savaiminio kietėjimo pasta-pasta sistema multifunkcinių metakrilato rūgšties esterių pagrindu. Skirta laikinų vainikėlių, tiltų, įklotų, užklotų gaminimui; 2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 17. | Greitai kietėjanti plastmasė | 1. rinkinį (komplektą) sudaro: milteliai (polimeras) ir skystis (monomeras), išfasuoti gamyklinėse pakuotėse (rekomenduojamas miltelių kiekis ne mažiau kaip 60–100 g, skysčio ne mažiau kaip 50–100 ml arba lygiaverčiai komponentų tūriai); 2. savaime kietėjanti (šalto kietėjimo / savaiminės polimerizacijos) akrilinė plastmasė, skirta laikinų vainikėlių bei tiltų gamybai klinikoje, išimamų dantų protezų pataisoms, lūžių klijavimui bei greitam bazių perbazavimui; 3. medžiaga po sukietėjimo turi lengvai mechaniškai apdirbama (frezuojama ir poliruojama) bei gerai sukibti su esamu protezo akrilu; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 18. | Silikoninė perbazavimo medžiaga | 1. rinkinį (komplektą) sudaro: A-silikono (vinilpolisiloksano) pagrindo ilgalaikė elastinga perbazavimo medžiaga (kasetėje po ~50 ml arba tūtelėse), rišamoji medžiaga (praimeris / kondicionierius), paviršiaus glaistas (blizgiklis) bei visi gamintojo numatyti priedai, reikalingi medžiagos naudojimui (arba lygiavertis išpilstymas); 2. skirta ilgalaikiam, elastingam išimamų dantų protezų bazių perbazavimui (pamušalo formavimui) tiesioginiu arba netiesioginiu būdu, siekiant sumažinti spaudimą gleivinei; 3. medžiaga po sukietėjimo turi išlikti stabili, elastinga, atspari aplinkos poveikiui burnos ertmėje bei užtikrinti stiprų sukibimą su akriliniu protezo pagrindu; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 19. | Porceliano ėsdinimo želė hidrofluoro rūgštis 9% | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 20. | Universalus valiklis | 1. Universalus valiklis, skirtas seilėmis, krauju ar kitais organiniais skysčiais užterštų stiklo keramikos, cirkonio oksido, dervinių, metalinių restauracijų bei stiklo pluošto kaiščių valymui po jų pamatavimo (išbandymo) burnoje arba lygiavertis; 2. Tinkamas užteršto paruošto danties (ertmės, šaknies kanalo, danties atramos) bei implantų atramų valymui prieš galutinį cementavimą; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 21. | Savaiminio ėsdinimo praimeris | 1.Naudojamas paruošto danties kondicionavimui; 2. savo sudėtyje turintis MDP fukcinio monomero arba lygiavertės rišamosios medžiagos, užtikrinančios patikimą cheminį sukibimą su danties struktūra, dervinėmis kultimis bei tauriųjų ir netauriųjų metalų lydiniais; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 22. | Adhezinė dervinė cementavimo sistema | 1. Cementuoti vainikėliams, tiltams, įklotams ir užklotams; 2.cementuoti laminatėms (venyrams); 3. cementuoti tiltams ir įtvarams; 4. cementuoti protezinėms restauracijoms ant implantų atramų ir rėmelių; 5. Cementuoti kaiščiams ir kultims; 6. Amalgamos klijavimui; 7. ne mažiau kaip 4 atspalvių (arba lygiavertis atspalvių skaičius); 8.Patikimas kraštinis sandarinimas, didelė sukibimo jėga ir puikus sandarumas. 9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 23. | Savaiminio kietėjimo laikina kompozito medžiaga | 1.Savaiminio kietėjimo pasta-pasta sistema multifunkcinių metakrilato rūgšties esterių pagrindu; 2.Skirta laikinų vainikėlių, tiltų, įklotų, užklotų gaminimui; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 24. | Dvigubo kietėjimo kompozitinis cementas | 1.Skirtas laikinam cementavimui; 2.Skaidrumas leidžia pasiekti itin aukštus estetinius rezultatus; 3. darbinis laikas ne mažiau 1 min. ir ne daugiau 2 min. (23°c ± 1°c), kietėjimo laikas ne mažiau 3 min. ir ne daugiau 4min. (37°c± 1°c); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. V: Papildomos medžiagos ir prietaisai

Lentelė Nr. 9

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Biokeraminė kalcio silikato medžiaga dantų restauracijai ir pulpos padengimui | kapsulės | 300 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Universalaus greičio odontologinis maišytuvas kapsulinėms medžiagoms | vnt. | 2 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 10

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biokeraminė kalcio silikato medžiaga dantų restauracijai ir pulpos padengimui | 1. pakuotė: gamyklinės kapsulės su milteliais, komplektuojamos kartu su joms suderintu vienkartiniu skysčiu (tirpalu) dozių pipetėse, paruoštos mechaniniam maišymui; 2. medžiagos pagrindas: trikalcio silikatas; 3. biologiškai suderinama su danties audiniais, biologiškai aktyvi medžiaga, skatinanti dentino remineralizaciją ir pulpos (nervų) gijimą; 4. užtikrinanti patikimą, ilgalaikį kraštinį sandarumą ir mikromechaninį sukibimą su danties struktūra; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Universalaus greičio odontologinis maišytuvas kapsulinėms medžiagoms | 1. elektromechaninis kapsulių maišytuvas (amalgatorius), skirtas biokeraminių medžiagų (tokių kaip Biodentine), stiklojonomerinių cementų bei kitų odontologinių medžiagų, išfasuotų gamyklinėse kapsulėse, greitam ir tolygiam sumaišymui; 2. aparatas turi užtikrinti pakankamą apsukų greitį bei laiko programavimą, reikalingą siūlomų kapsulių pilnavertiškam aktyvavimui ir paruošimui; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. VI: Instrumentai endodontijai

Lentelė Nr. 11

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Endodontiniai rankiniai instrumentai K -failai: rinkinys 6 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | dėžutės | 300 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Endodontiniai rankiniai instrurnentai K-failai: rinkinys 8 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | dėžutės | 300 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 10 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm) | dėžutės | 300 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 15 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25mm, 31 mm) | dėžutės | 300 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 5 | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 20 dydzio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm) | dėžutės | 300 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 6 | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 25 dydzio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm) | dėžutės | 300 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 7 | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 15-40 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm) | dėžutės | 80 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 8 | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 45-80 dydžio (darbinis ilgis 25 mm, 31mm, 21 mm) | dėžutės | 80 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 9 | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 8 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | dėžutės | 300 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 10 | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 10 dydžio (darbinis ilgis 21 mm., 25 mm.) | dėžutės | 300 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 11 | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 15 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | dėžutės | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 12 | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai rinkinys 20 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | dėžutės | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 13 | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 25 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | dėžutės | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 14 | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 30 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | dėžutės | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 15 | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 15-40 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | dėžutės | 5 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 16 | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 45-80 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | dėžutės | 5 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 17 | Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai: 25 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | dėžutės | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 18 | Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai: 30 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | dėžutės | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 19 | Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai: 35 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | dėžutės | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 20 | Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai: rinkinys 15-40 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | dėžutės | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 21 | Endodontiniai rankiniai instrumentai protaperiai: rinkinys (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm) | rinkiniai | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 22 | Endodontiniai rankiniai instrumentai hedstromai: rinkinys (darbinis ilgis 21 mm, 25mm) | rinkiniai | 50 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 23 | Endodontiniai rankiniai instrumentai kondensoriai | dėžutės | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 24 | Endodontiniai mašininiai instrumentai Pjezo filintuvai | dėžutės | 50 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 25 | Endodontiniai mašininiai instrumentai šaknies kanalo gates | dėžutės | 50 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 26 | Kanalų plombavimo spiralės (darbinis ilgis 21 mm,25 mm) | dėžutės | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 27 | Pulpekstraktoriai | dėžutės | 300 dėžučių po ne mažiau kaip 5 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 28 | Adatos endodontinių kanalų plovimui | dėžutės | 20 dėžučių po ne mžiau kaip 100 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 29 | Švirkštai prisukamoms adatoms kanalų plovimui | dėžutės | 20 dėžučių po ne mažiau kaip 100 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2+ ..... +F29) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 12

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endodontiniai rankiniai instrumentai K -failai: rinkinys 6 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. skerspjūvis keturkampio formos; 5. nekertanti instrumento viršūne; 6. pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 8. atitinka ISO spalvinį žymėjimą; 9. Maillefer arba lygiaverčiai; 10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio; 11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Endodontiniai rankiniai instrurnentai K-failai: rinkinys 8 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 1.rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. skerspjūvis keturkampio formos; 5. nekertanti instrumento viršūnė; 6. pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 8. atitinka ISO spalvinį žymėjimą; 9. Maillefer arba lygiaverčiai; 10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio; 11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 10 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. skerspjūvis keturkampio formos; 5. nekertanti instrumento viršūnę; 6. pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 8. atitinka ISO spalvinį žymėjimą; 9. Maillefer arba lygiaverčiai; 10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio. 11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 15 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25mm, 31 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. skerspjūvis keturkampio formos; 5. nekertanti instrumento viršūnę; 6. pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 8. atitinka ISO spalvinį žymėjimą; 9. Maillefer arba lygiaverčiai; 10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio; 11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 20 dydzio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3.sterilizuojamas; 4. skerspjūvis keturkampio formos; 5. nekertanti instrumento viršūne; 6. pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 8. atitinka ISO spalvinį žymėjimą; 9. Maillefer arba lygiaverčiai; 10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio; 11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 25 dydzio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. skerspjūvis keturkampio formos; 5. nekertanti instrumento viršūne; 6. pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 8. atitinka ISO spalvinį žymėjimą; 9. Maillefer arba lygiaverčiai; 10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio; 11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 15-40 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. skerspjūvis keturkampio formos; 5. nekertanti instrumento viršūne; 6. pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 8. atitinka ISO spalvinį žymėjimą; 9. Maillefer arba lygiaverčiai; 10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio; 11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 45-80 dydžio (darbinis ilgis 25 mm, 31mm, 21 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. skerspjūvis keturkampio formos; 5. nekertanti instrumento viršūne; 6. pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 8. atitinka ISO spalvinį žymėjimą; 9. Maillefer arba lygiaverčiai; 10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio; 11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 8 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 6. atitinka ISO spalvinį žymėjimą; 7. Maillefer arba lygiaverčiai; 8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio. 9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 10 dydžio (darbinis ilgis 21 mm., 25 mm.) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 6. atitinka ISO spalvinį žymėjimą; 7. Maillefer arba lygiaverčiai; 8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio; 9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 15 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 6. atitinka ISO spalvinį žymėjimą; 7. Maillefer arba lygiaverčiai; 8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio; 9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 12. | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai rinkinys 20 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 6. atitinka ISO spalvinį žymėjimą; 7. Maillefer arba lygiaverčiai; 8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio; 9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 13. | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 25 dydžio (darbinis ilgis,21 mm, 25 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 6. atitinka ISO spalvinį žymėjimą; 7. Maillefer arba lygiaverčiai; 8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio; 9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 14. | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 30 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 6. atitinka ISO spalvinį žymėjimą; 7. Maillefer arba lygiaverčiai; 8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio; 9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 15. | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys .15-40 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 6. atitinka ISO spalvinį žymėjimą; 7. Maillefer arba lygiaverčiai; 8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio; 9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 16. | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 45-80 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 6. atitinka ISO spalvinį žymėjimą; 7. Maillefer arba lygiaverčiai; 8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio; 9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 17. | Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai: 25 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 5. Maillefer arba lygiaverčiai; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 18. | Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai: 30 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 5. Maillefer arba lygiaverčiai; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 19. | Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai: 35 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 5. Maillefer arba lygiaverčiai; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 20. | Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai: rinkinys 15-40 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 5. Maillefer arba lygiaverčiai; 6. Rinkinyje po 6 vnt. skirtingo dydžio; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 21. | Endodontiniai rankiniai instrumentai protaperiai: rinkinys (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 5. Maillefer arba lygiaverčiai; 6. Rinkinyje po 6 vnt. skirtingo dydžio; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 22. | Endodontiniai rankiniai instrumentai hedstromai: rinkinys (darbinis ilgis 21 mm,25mm) | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 5. Maillefer arba lygiaverčiai; 6. Rinkinyje po 6 vnt. skirtingo dydžio; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 23. | Endodontiniai rankiniai instrumentai kondensoriai | 1. Rankinis; 2. Daugkartinio naudojimo; 3. Sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 5. Pakuotėje: ne mažiau kaip 4 vnt. (arba asorti rinkinys); 6. Maillefer arba lygiaverčiai; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 24. | Endodontiniai mašininiai instrumentai Pjezo filintuvai | 1. Skirti įprastiniams antgaliams su lėtaeigiais varikliais; 2. Daugkartinio naudojimo; 3. Sterilizuojamas; 4. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 5. Maillefer arba lygiaverčiai; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 25. | Endodontiniai mašininiai instrumentai šaknies kanalo gates | 1. Skirti įprastiniams antgaliams su lėtaeigiais varikliais; 2. Daugkartinio naudojimo; 3. Sterilizuojamas; 4. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 5. Maillefer arba lygiaverčiai; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 26. | Kanalų plombavimo spiralės (darbinis ilgis 21 mm,25 mm) | 1. dydžiai nuo Nr. 1 iki Nr. 4 (arba asorti rinkiniai) (tikslus dydžių ir ilgių pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Mašininis instrumentas, skirtas įprastiniams antgaliams su lėtaeigiais varikliais; 3. Daugkartinio naudojimo; 4. Sterilizuojamas; 5. Turi apsauginę spyruoklę prie koto (saugančią instrumentą nuo lūžimo); 6. Maillefer arba lygiaverčiai; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 27. | Pulpekstraktoriai | 1. Įvairių dydžių (asorti arba atskiromis pakuotėmis nuo Nr. 0 iki Nr. 6) (Tikslus dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu). 2. Rankinis instrumentas su plastikinėmis rankenėlėmis (gali būti koduota ISO spalvomis); 3. Vienkartinio naudojimo, sterilus (supakuotas gamykliškai); 4. Skirtas pulpos audinio pašalinimui iš šaknies kanalo; 5. Maillefer arba lygiaverčiai; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 28. | Adatos endodontinių kanalų plovimui | 1. Įvairių dydžių (pvz., 27G ir 30G) (tikslus dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Adata buku (atviru) galu, su viena arba dviem šoninėmis angomis/išpjovomis (saugioms šaknies kanalų plovimo procedūroms); 3. Jungtis: Luer-Lock tipo arba tinkanti standartiniam švirkštui; 4. Atspari agresyviems endodontiniams dezinfekuojantiems tirpalams (pvz., natrio hipochloritui, EDTA); 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 29. | Švirkštai prisukamoms adatoms kanalų plovimui | 1. Švirkštai 5 ml.; 2. Vienkartinio naudojimo, sterilūs, supakuoti individualiose pakuotėse; 3. Su užsukama adatos jungtimi (Luer-Lock tipo), užtikrinančia saugų adatos užfiksavimą plaunant kanalus po spaudimu; 4. Trijų dalių (cilindras, stūmoklis ir guminis sandariklis), užtikrinantys tolygų ir sklandų skysčio švirkštimą; 5. Skaidrus cilindras su aiškia, kontrastingo juodo žymėjimo skale; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. VII: Dantų kanalų plombavimo priemonės

Lentelė Nr. 13

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Gutaperčiniai kaiščiai pagrindiniai | dėžutės | 160 dėžučių po ne mažiau kaip 60 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Gutaperčiniai kaiščiai pagalbiniai | dėžutės | 200 dėžučių po ne mažiau kaip 60 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Popieriniai sauskaiščiai | dėžutės | 300 dėžučių po ne mažiau kaip 200 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Gutaperčiniai kaiščiai protaperiniai pagrindiniai | dėžutės | 200 dėžučių po ne mažiau kaip 60 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 5 | Gutaperčiniai kaiščiai protaperiniai pagalbiniai | dėžutės | 60 dėžučių po ne mažiau kaip 60 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 6 | Sauskaiščiai protaperiniai | dėžutės | 300 dėžučių po ne mažiau kaip 100 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2+ .... +F6) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 14

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gutaperčiniai kaiščiai pagrindiniai | 1. Įvairių ISO dydžių (pvz., nuo Nr. 15 iki Nr. 80) ir kūgiškumo (standartinio .02 arba mašininių sistemų .04 / .06 / ProTaper tipo F1-F3) (tikslus dydžių ir kūgiškumų pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Gamykliškai susukti, plastiški, skirti šaknies kanalų tridimenciniam užpildymui (obturacijai); 3. Rentgenokontrastiški (gerai matomi rentgeno nuotraukoje); 4. Maillefer arba lygiaverčiai; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Gutaperčiniai kaiščiai pagalbiniai | 1. Įvairių dydžių (atskiromis pakuotėmis arba asorti rinkiniais, pvz., įvairių nestandartinių dydžių kaip Fine, Medium-Fine, Fine-Medium ir pan., arba ISO standartinių dydžių) (tikslus dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Gamykliškai susukti, plastiški, skirti šaknies kanalų tridimenciniam užpildymui (obturacijai); 3. Rentgenokontrastiški (gerai matomi rentgeno nuotraukoje); 4. Maillefer arba lygiaverčiai; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Popieriniai sauskaiščiai | 1. Įvairių ISO dydžių (pvz., nuo Nr. 15 iki Nr. 80) ir kūgiškumo (pvz., .02, .04 arba .06), pritaikyti naudojamoms instrumentų sistemoms (tikslus dydžių ir kūgiškumų pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Gamykliškai susukti, plastiški, skirti šaknies kanalų tridimenciniam užpildymui (obturacijai); 3. Rentgenokontrastiški (gerai matomi rentgeno nuotraukoje); 4. Maillefer arba lygiaverčiai; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Gutaperčiniai kaiščiai protaperiniai pagrindiniai | 1. Įvairių dydžių, tiksliai atitinkančių ProTaper (arba lygiaverčių) mašininių instrumentų sistemą (F1, F2, F3, F4, F5 ar asorti rinkiniai) (tikslus dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Gamykliškai susukti, plastiški, pritaikyti progresyvaus kūgiškumo kanalų užpildymui; 3. Graduoti – su aiškiai matomomis ilgio žymomis ant kaiščių (milimetrine skale); 4. Rentgenokontrastiški (gerai matomi rentgeno nuotraukoje); 5. Maillefer (ProTaper) arba lygiaverčiai; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Gutaperčiniai kaiščiai protaperiniai pagalbiniai | 1. Įvairių nestandartinių dydžių (atskiromis pakuotėmis arba asorti rinkiniais, pvz., Fine-Fine, Medium-Fine, Fine-Medium, Medium ir pan.) (tikslus dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Gamykliškai susukti, plastiški pagalbiniai kaiščiai, skirti kanalų užpildymui šoninės kondensacijos metodu; 3. Rentgenokontrastiški (gerai matomi rentgeno nuotraukoje); 4. Maillefer arba lygiaverčiai; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Sauskaiščiai protaperiniai | 1. Įvairių dydžių, tiksliai atitinkančių ProTaper (arba lygiaverčių) mašininių instrumentų sistemą (F1, F2, F3, F4, F5 ar asorti rinkiniai) (tikslus dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Gamykliškai susukti, pasižymintys dideliu sugeriamumu (absorbcija), išlaikantys tvirtą formą, pritaikyti progresyvaus kūgiškumo kanalų sausinimui; 3. Graduoti – su aiškiai matomomis ilgio žymomis ant kaiščių (milimetrine skale); 4. Sterilūs (pateikiami steriliose, gamykliškai sandariose pakuotėse / skyreliuose); 4. Maillefer (ProTaper) arba lygiaverčiai; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. VIII: Odontologijos instrumentai

Lentelė Nr. 15

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Plombavimo instrumentai | vnt. | 400 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Pincetai odontologiniai | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Veidrodėlių koteliai | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Veidrodėlių galvutės | vnt. | 1000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 5 | Chirurginės replės dantų rovimo procedūroms | vnt. | 50 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 6 | Elevatoriai | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 7 | Žirklutės | vnt. | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 8 | Žirklutės | vnt. | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 9 | Adatkočiai | vnt. | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 10 | Šaukšteliai | vnt. | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 11 | Skalpeliai | vnt. | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2+ .... +F11) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 16

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plombavimo instrumentai | 1. Įvairių formų instrumentai kompozicinių medžiagų modeliavimui (mentelės, tamsikliai, kištukai, modeliavimo įrankiai) (tikslus instrumentų formų ir tipų pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. pagaminti iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 3. Nelipnus paviršius, dengtas titano nitrido (TiN), deimantinio tipo (DLC) ar lygiaverte danga, apsaugančia nuo kompozito lipnumo; 4. mažas trinties koeficientas; 5. didelis atsparumas abrazijai; 6. mažas mentelių storis iki 0,25 mm.; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Pincetai odontologiniai | 1. pagaminti iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 2. dvigubai išlenkti su mechaniniu užraktu / fiksavimo mechanizmu (fiksatoriumi), leidžiančiu užfiksuoti pinceto šakas suspaustoje padėtyje procedūrų metu; 3. ilgis 16 cm. ± 1 cm. 4. Daugkartinio naudojimo, visiškai pritaikyti sterilizacijai autoklave; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Veidrodėlių koteliai | 1. Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Sriegio tipas: Europinio standarto (Cone Socket / CS) arba lygiaverčio tipo, suderinami su standartinėmis prisukamomis veidrodėlių galvutėmis; 3. Paviršius turi būti atsparus korozijai, daugkartinio naudojimo ir visiškai pritaikytas sterilizacijai autoklave; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Veidrodėlių galvutės | 1. Dydžiai: Nr. 4 (apie 22 mm diametras) arba Nr. 5 (apie 24 mm diametras) (tikslus dydis pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Nedidinantis, plokščias veidrodėlis; 3. Atspindys nuo priekinio stiklo paviršiaus (Front Surface), užtikrinantis aiškų vaizdą be šešėlių ar dvigubo atspindžio; 4. Sriegio tipas: Europinio standarto (Cone Socket / CS) arba lygiaverčio tipo, visiškai suderinamas su Europinio standarto veidrodėlių koteliais; 5. Karkasas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 6. Daugkartinio naudojimo, atsparus korozijai ir pritaikytas sterilizacijai autoklave; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Chirurginės replės dantų rovimo procedūroms | 1. Įvairių anatominių formų replės, skirtos viršutinio ir apatinio žandikaulio dantų bei šaknų šalinimui (rovimui) (tikslus replių formų ir tipų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Pagamintos iš aukštos kokybės, korozijai atsparaus chirurginio nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 3. Su ergonomiškomis, rantuotomis / neslystančiomis rankenomis, užtikrinančiomis saugų ir stabilų instrumento laikymą procedūros metu; 4. Darbinės dalies (snapo) vidinė pusė gali būti su smulkiomis įrantomis arba dengta deimantine danga geresniam danties fiksavimui; 5. Daugkartinio naudojimo, visiškai pritaikytos sterilizacijai autoklave; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Elevatoriai | 1. Įvairių anatominių formų ir dydžių elevatoriai, skirti dantų ir šaknų atskyrimui bei šalinimui (pvz., tiesūs, lenkti, kairieji, dešinieji, Bein tipo, liuksatoriai ar lygiaverčiai) (tikslus elevatorinių formų ir tipų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. pagaminti iš aukštos kokybės, korozijai atsparaus chirurginio nerūdijančio plieno; 3. Su ergonomiškomis, patogiomis suimti rankenomis (gali būti metalinės arba iš karščiui atsparaus plastiko), užtikrinančiomis jėgos kontrolę ir stabilumą procedūros metu; 4. Daugkartinio naudojimo, konstrukcija visiškai pritaikyta sterilizacijai autoklave; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Žirklutės | 1. Ilgis 11,5–13 cm (tikslus ilgis ar modelis pagal poreikį suderinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Chirurginės, lenktos darbinės dalies žirklutės; 3. Pagamintos iš chirurginio nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 4. Daugkartinio naudojimo, atsparios korozijai ir visiškai pritaikytos sterilizacijai autoklave; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Žirklutės | 1. Ilgis 11,5–13 cm (tikslus ilgis ar modelis pagal poreikį suderinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Chirurginės, tiesios darbinės dalies žirklutės; 3. Pagamintos iš chirurginio nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 4. Daugkartinio naudojimo, atsparios korozijai ir visiškai pritaikytos sterilizacijai autoklave; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Adatkočiai | 1. Ilgis 13–15 cm (tikslus ilgis pagal poreikį suderinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Chirurginis instrumentas, skirtas chirurginių adatų fiksavimui ir siuvimui burnos ertmėje; 3. Pagamintos iš chirurginio nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 4. Darbinė dalis (snapo vidinė pusė) sutvirtinta volframo karbido (TC) plokštelėmis/įvaržomis, užtikrinančiomis tvirtą adatos fiksavimą ir apsaugančiomis nuo adatos praslydimo ar sukimosi; 5. Daugkartinio naudojimo, atsparios korozijai ir visiškai pritaikytos sterilizacijai autoklave; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Šaukšteliai | 1. Ilgis 15,5–17,5 cm (tikslus ilgis pagal poreikį suderinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Įvairių dydžių asorti (pvz., darbinės dalies dydžiai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4) (tikslus dydžių pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu). 3. chirurginis instrumentas, skirtas granuliacinio audinio, cistų šalinimui ir alveolių grandymui (Lucas tipo arba lygiavertis); 4. Dvipusis – su dvejomis funkcinėmis darbinėmis dalimis (šaukšteliais); 5. Pagamintos iš chirurginio nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 6. Daugkartinio naudojimo, konstrukcija visiškai pritaikyta sterilizacijai autoklave; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Skalpeliai | Vienkartiniai, daugartiniai | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. IX: Odontologijos grąžtai

Lentelė Nr. 17

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Deimantiniai grąžtai turbininiam antgaliui | vnt. | 2000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Kietmetalio grąžtai turbininiam antgaliui | vnt. | 500 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Kietmetalio grąžtai kampiniam antgaliui | vnt. | 500 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2+F3) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 18

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deimantiniai grąžtai turbininiam antgaliui | 1. ilgalaikio naudojimo, atsparūs susidėvėjimui; 2. pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 3. kotelis cilindrinis; 4. diametras 1,6 mm; 5. darbinis galas suapvalintas, padengtas deimanto grūdeliais; 6.netamsėjantys sterilizuojant; 7. atsparūs korozijai; 8. nedeginantys danties audinių gręžiant; 9. skirtingų grubumo lygių, pažymėti ISO standartų spalvų juostelėmis ant grąžto koto; 10.Įvairių formų; 11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Kietmetalio grąžtai turbininiam antgaliui | 1. ilgalaikio naudojimo, atsparūs susidėvėjimui; 2. Darbinė dalis pagaminta iš aukštos kokybės volframo karbido (kietmetalio) lydinio arba lygiavertės medžiagos; 3. kotelis cilindrinis; 4. diametras 1,6 mm; 5. netamsėjantis sterilizuojant, nekeičiantys savybių daugkartinio sterilizavimo autoklave metu; 6. atsparūs korozijai; 7. nedeginantys danties audinių gręžiant; 8. Skirtingų tipų (pjaunamųjų briaunų skaičiaus), pažymėti ISO standartų spalvų juostelėmis ant grąžto koto; 9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Kietmetalio grąžtai kampiniam antgaliui | 1. ilgalaikio naudojimo, atsparūs susidėvėjimui; 2. Darbinė dalis pagaminta iš aukštos kokybės volframo karbido (kietmetalio) lydinio arba lygiavertės medžiagos; 3. kotelio tipas ir matmenys: pritaikyti kampiniam antgaliui (RA), standartinio diametro (apie 2,35 mm), su fiksavimo įranta gale; 4. Atsparūs korozijai, netamsėjantys ir nekeičiantys savybių daugkartinio sterilizavimo autoklave metu; 5. nedeginantys danties audinių gręžiant; 6. Skirtingų tipų (pjaunamųjų briaunų skaičiaus), pažymėti ISO standartų spalvų juostelėmis ant grąžto koto; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. X: Odontologijos poliravimo priemonės

Lentelė Nr. 19

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Polyrai | vnt. | 500 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Poliravimo juostelės popierinės | pakeliai | 50 pakelių po ne mažiau kaip 100 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Poliravimo diskelių rinkinys | rinkiniai | 200 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Poliravimo diskelių papildai | vnt. | 500 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 5 | Poliravimo akmenėlių rinkiniai | rinkiniai | 200 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 6 | Poliravimo akmenėlių papildymai | vnt. | 200 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 7 | Dantų poliravimo šepetėliai | vnt. | 2000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 8 | Dantų poliravimo taurelės | vnt. | 2000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 9 | Poliravimo juostelės metalinės | vnt. | 1000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 10 | Šlifavimo ir poliravimo diskeliai | rinkiniai | 40 rinkinių po 240 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 11 | Spiralės formos poliravimo ir blizginimo ratukai kompozitams | vnt. | 200 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 12 | Poliravimo gumelės su integruotu abrazyvu | vnt. | 200 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2 ... +F12) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 20

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Polyrai | 1. Skirti lėtaeigiam kampiniam antgaliui (RA standartas, kotelio diametras apie 2,35 mm); 2. Įvairių formų (pvz., liepsnelės, puodelio, disko) ir skirtingų poliravimo etapų / švelnumo lygių asorti, skirti kompozitinių medžiagų galutiniam apdirbimui (tikslus formų ir tipų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. Ilgalaikio naudojimo, pasižymintys dideliu atsparumu dilimui, elastingi; 4. Skirtingi poliravimo lygiai (gali būti koduoti skirtingomis spalvomis pagal gamintojo ar ISO standartus); 5. Integruoti ant metalinio / plastikinio kotelio arba tvirtinami ant specialaus laikiklio (mandrelės); 6. Atsparūs korozijai ir tinkami daugkartiniam sterilizavimui autoklave (jei gaminys daugkartinis); 7. Tiksliai centruoti, užtikrinantys sklandų darbą be vibracijos; 8. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Poliravimo juostelės popierinės | 1. Įvairaus grubumo (šiurkštumo) juostelių asorti (grubios, vidutinio grubumo, švelnios, itin švelnios) tarpdančių apdailai ir poliravimui (tikslus grubumų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Popieriniu / plastikiniu pagrindu, lanksčios, plonos, atsparios plyšimui; 3. Gali būti su dviem skirtingo grubumo darbinėmis zonomis ant vienos juostelės (atskirtomis neutralia skiltimi lengvam įvedimui į tarpdantį) arba vienodo grubumo; 4. Padengtos aliuminio oksido arba kita lygiaverte abrazyvine medžiaga; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Poliravimo diskelių rinkinys | 1. Kiekviename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 120 vnt. (arba 200 vnt.) skirtingo šiurkštumo diskelių ir ne mažiau kaip 1 vnt. jiems tinkantis laikiklis (mandrelė); 2. Rinkinį sudaro keturių skirtingų šiurkštumo lygių diskeliai (grubūs, vidutiniai, švelnūs, itin švelnūs), koduoti skirtingomis spalvomis; 3. Diskeliai lankstūs, ploni, su metaline arba plastikine šerdimi saugiam fiksavimui; 4. Skirti kompozitinių medžiagų tarpdančių, anatominių formų apdailai ir poliravimui; 5. Rinkinyje esantys laikikliai (mandrelės) pritaikyti lėtaeigiam kampiniam antgaliui, daugkartiniai, sterilizuojami autoklave; 6. 3M Sof-Lex arba lygiaverčiai; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Poliravimo diskelių papildai | 1. Įvairaus grubumo (šiurkštumo) diskelių asorti (grubūs, vidutinio grubumo, švelnūs, itin švelnūs), koduoti skirtingomis spalvomis (tikslus grubumų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Diskeliai lankstūs, ploni, su metaline arba plastikine šerdimi saugiam fiksavimui; 3. Skirti kompozitinių medžiagų tarpdančių, anatominių formų apdailai ir poliravimui; 4. Diskeliai turi būti visiškai suderinami su standartiniais poliravimo diskelių laikikliais (mandrelėmis), skirtais lėtaeigiam kampiniam antgaliui; 5. 3M Sof-Lex papildai arba lygiaverčiai; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Poliravimo akmenėlių rinkiniai | 1. Kiekviename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. skirtingų formų (pvz., liepsnelės, taurės, disko ar kūgio) ir įvairaus grubumo (šiurkštumo) silikoninių poliruoklių; 2. Rinkinį turi sudaryti skirtingų etapų poliruokliai (pvz., išankstiniam šlifavimui, galutiniam poliravimui ir blizginimui), koduoti skirtingomis spalvomis (tikslus formų ir grubumų pasiskirstymas rinkiniuose pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. Poliruokliai pagaminti iš aukštos kokybės silikono su integruotomis abrazyvinėmis dalelėmis, skirti kompozitinių medžiagų apdailai ir poliravimui iki blizgesio arba lygiavertės medžiagos; 4. Poliruokliai su integruotu koteliu, pritaikyti lėtaeigiam kampiniam antgaliui, daugkartiniai, sterilizuojami autoklave; 5. Skirti odontologinių restauracinių medžiagų anatominių formų apdailai, okliuzinių paviršių ir tarpdančių poliravimui; 6. Shofu, Kerr, Eve arba lygiaverčiai; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Poliravimo akmenėlių papildymai | 1. Įvairaus grubumo (šiurkštumo) ir įvairių formų (pvz., taurėlės, liepsnelės/kūgio, diskelio arba sraigto formos) silikoninių poliruoklių asorti (tikslus formų ir grubumų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Poliruokliai pagaminti iš aukštos kokybės silikono su integruotomis abrazyvinėmis dalelėmis, skirti kompozitinių medžiagų apdailai ir poliravimui iki blizgesio arba lygiavertės medžiagos; 3. Poliruokliai su integruotu koteliu, pritaikyti lėtaeigiam kampiniam antgaliui, daugkartiniai, sterilizuojami autoklave; 4. Skirti odontologinių restauracinių medžiagų anatominių formų apdailai, okliuzinių paviršių ir tarpdančių poliravimui; 5. Shofu, Kerr, Eve papildymai arba lygiaverčiai; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Dantų poliravimo šepetėliai | 1. Įvairių formų (pvz., puodelio, dubenėlio, lygaus disko ar cilindro) ir įvairaus šerelių standumo (pvz., minkšti, vidutiniai, kieti) poliravimo šepetėlių asorti (tikslus formų ir standumo pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Šepetėliai pagaminti iš kokybiško, higieniško sintetinio pluošto (pvz., nailono) arba natūralių šerių, arba kitos lygiavertės medžiagos, nepažeidžiančių dantenų ir dantų emalio, pritaikyti naudoti kartu su poliravimo pastomis; 3. Šepetėliai su integruotu metaliniu arba plastikiniu koteliu, pritaikyti lėtaeigiam kampiniam antgaliui, skirti vienkartiniam arba daugkartiniam naudojimui (jei daugkartiniai – sterilizuojami autoklave); 4. Skirti natūralių dantų paviršių valymui nuo minkštojo apnašo bei pigmentinių dėmių, taip pat plombų (kompozitų) galutiniam poliravimui; 5. Kerr, Busch, Tetric arba lygiaverčiai; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Dantų poliravimo taurelės | 1. Įvairių tipų (pvz., su vidinėmis briaunomis, tinkleliu, propelerio formos lamelėmis ar lygiu vidumi) ir įvairaus minkštumo (pvz., minkštos/žalios, vidutinio kietumo/baltos) poliravimo taurelių asorti (tikslus tipų ir kietumo pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Taurelės pagamintos iš elastingos, medicininės gumos arba silikono (be latekso), ar kitos lygiavertės medžiagos, užtikrinančios optimalų poliravimo pastos sulaikymą taurelės viduje ir efektyvų jos paskirstymą ant danties paviršiaus; 3. Taurelės su integruotu metaliniu ar plastikiniu koteliu arba užmaunamos/užsukamos ant specialaus laikiklio, pritaikytos lėtaeigiam kampiniam antgaliui, skirtos vienkartiniam naudojimui (arba daugkartiniam – sterilizuojamos autoklave); 4. Skirti profesionaliai burnos higienai, natūralių dantų paviršių valymui nuo apnašų ir pigmentinių dėmių bei restauracijų poliravimui; 5. Kerr, Young Dental, Crescent arba lygiaverčiai; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Poliravimo juostelės metalinės | 1. Skirtingų 3 grubumo (šiurkštumo) lygių asorti: vidutinio grubumo, švelnios ir itin švelnios, padengtos deimantiniais grūdeliais (tikslus grubumų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Skirtingų 2 pločių asorti: 2,5 mm ir 3,75 mm (tikslus pločių pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. Juostelės turi būti perforuotos (su skylutėmis), kas užtikrina geresnį matomumą, aušinimą ir efektyvų kietųjų medžiagų likučių pašalinimą poliravimo metu; 4. Juostelės turi būti lanksčios, plonos, pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, skirtos tarpdančių (proksimalinių paviršių) apdailai, kompozitinių, keraminių ar metalinių restauracijų poliravimui bei kontūravimui; 5. Juostelės turi būti daugkartinio naudojimo, pritaikytos sterilizavimui autoklave; 6. Horico, Microcopy, GC arba lygiaverčiai; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Šlifavimo ir poliravimo diskeliai | 1. plastmasės ar kartono pagrindas, dengtas aliuminio oksidu ar kita lygiavertė sistema; 2. tinkantys kompozitiniams, kompomerams, metalams ir keramikai šlifuoti bei poliruoti; 3. skirtingų 4 šiurkštumo lygių: 3.1. šiurkštus (50-90mm); 3.2. vidutinis (10-40mm); 3.3. švelnus (3-9mm); 3.4. labai švelnus (1-7mm); 4. Diskeliai turi būti suderinami su standartiniais poliravimo diskelių laikikliais (mandrelėmis), skirtais lėtaeigiam kampiniam antgaliui; 5. 3M Sof-Lex, Kerr OptiDisc arba lygiaverčiai; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Spiralės formos poliravimo ir blizginimo ratukai kompozitams | 1. Skirtingų 2 etapų (šiurkštumo lygių) ratukų asorti: pirminio poliravimo (paruošiamieji ratukai, dažniausiai užpildyti aliuminio oksidu arba smulkesniais deimantiniais grūdeliais įbrėžimų pašalinimui) ir galutinio blizginimo (deimantiniai ratukai, skirti sausam arba drėgnam poliravimui iki veidrodinio spindesio), koduoti skirtingomis spalvomis (tikslus etapų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Ratukai su lanksčiomis, spiralės formos lamelėmis (piršteliais), kurios poliravimo metu automatiškai prisitaiko prie bet kokios danties paviršiaus struktūros (okliuzinių paviršių, anatominių vagelių, gumburų, tarpdančių ir lygių sienelių) nekeisdamos pirminio restauracijos anatominio modeliavimo; 3. Ratukai turi būti su integruotu koteliu arba pritaikyti greitam uždėjimui (angl. pop-on) ant standartinio laikiklio (mandrelės), skirti naudoti su lėtaeigiu kampiniu antgaliu; 4. Ratukai skirti visų tipų kompozitinių restauracijų (plombų), kompomerų bei laikinų medžiagų apdailai ir poliravimui; 5. Ratukai turi būti daugkartinio naudojimo, pritaikyti sterilizavimui autoklave pagal gamintojo rekomendacijas; 6. 3M Sof-Lex Diamond Polishing Spiral, EVE Diacomp Plus TWIST arba lygiaverčiai; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 12. | Poliravimo gumelės su integruotu abrazyvu | 1. Įvairių formų (pvz., taurėlės, liepsnelės/kūgio, diskelio arba sraigto formos) ir įvairaus šiurkštumo lygių (pvz., išankstinio šlifavimo ir galutinio poliravimo) poliravimo gumelių asorti (tikslus formų ir šiurkštumų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Gumelės pagamintos iš elastingos medžiagos (silikono arba poliuretano) su tolygiai visame tūryje integruotu abrazyvu (pvz., deimantinėmis dalelėmis arba aliuminio oksidu), užtikrinančiu efektyvų poliravimą visą gumelės dėvėjimosi laikotarpį; 3. Poliruokliai turi būti su integruotu metaliniu arba plastikiniu koteliu, pritaikyti lėtaeigiam kampiniam antgaliui; 4. Skirti kompozitinių, kompomerinių medžiagų bei kietųjų danties audinių apdailai, kontūravimui ir poliravimui iki blizgesio; 5. Gumelės turi būti daugkartinio naudojimo, pritaikytos sterilizavimui autoklave pagal gamintojo instrukcijas; 6. Shofu, Kerr, EVE arba lygiaverčiai; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. XI: Odontologijos pagalbinės medžiagos

Lentelė Nr. 21

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Matricos tiesios | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Matricos išgaubtos | vnt. | 200 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Matricos skaidrios | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Matricos su laikikliais | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 5 | Matricų laikiklis | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 6 | Matricų laikiklis | vnt. | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 7 | Tarpdantiniai kaiščiai | dėžutės | 60 dėžučių po 500 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 8 | Tarpdantiniai kaiščiai mediniai | dėžutės | 60 dėžučių po 500 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 9 | Tarpdantiniai kaiščiai plastikiniai | vnt. | 500 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 10 | Matricos metalinės tiesios žiogelio tipo laikiklis | vnt. | 1000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 11 | Matricos metalinės išgaubtos žiogelio tipo laikiklis | vnt. | 1000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 12 | Matricos skaidrios išgaubtos | vnt. | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 13 | Metalinė matrica rulonelyje 6 mm./7 mm./8 mm. | vnt. | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 14 | Plastikinė matrica (skaidri juostelė) rulonelyje | vnt. | 40 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 15 | Sekcijinių matricų rinkinys | rinkiniai | 30 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 16 | Sekcijinių matricų papildvmai | dėžutės | 1000 (dėžutėse po 100 vnt.) | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 17 | Pleištai | vnt. | 1000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 18 | Permatomos matricos diastemoms | vnt. | 50 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 19 | Formuojamos plonos matricos | rinkiniai | 200 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 20 | Žiedai matricos uždėjimui | vnt. | 30 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 21 | Tefloninė juostelė | vnt. | 30 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2 ... +F21) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 22

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Matricos tiesios | 1. Įvairių dydžių ir pločių (pvz., siaurų, standartinių, plačių) tiesių matricų asorti (tikslus dydžių pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Matricos pagamintos iš aukštos kokybės, plono, lankstaus nerūdijančio plieno ar kitos medžiagos, pasižyminčios geru tūriniu stabilumu ir atmintimi; 3. Skirtos II klasės ertmių restauravimui kompozicinėmis medžiagomis, užtikrinant anatomiškai taisyklingą tarpdančio kontakto atkūrimą; 4. Matricos pritaikytos naudoti su standartiniais matricų laikikliais (pvz., Tofflemire tipo ar analogiškais); 5. Garrison, Polydentia, Tor VM arba lygiaverčiai; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Matricos išgaubtos | 1. Įvairių dydžių (pvz., mažų, vidutinių, didelių) ir tipų (pvz., su poliežuviniu/pogumburiniu prailginimu ar be jo) anatomiškai išgaubtų matricų asorti (tikslus dydžių pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Matricos pasižymi gamykliniu anatominiu išgaubtumu, leidžiančiu idealiai atkurti danties ekvatorių ir suformuoti tankų bei taisyklingą tarpdančio kontaktinį punktą; 3. Matricos pagamintos iš itin plono, lankstaus nerūdijančio plieno (arba skaidraus poliesterio) ar kitos lygiavertės medžiagos– ne storesnės kaip 0,035 mm–0,050 mm, kad būtų užtikrintas lengvas įvedimas į tarpdantį ir stabilus formos išlaikymas; 4. Skirtos II klasės ertmių restauravimui kompozicinėmis medžiagomis, pritaikytos naudoti su žiedinėmis sekcinėmis matricų sistemomis arba standartiniais matricų laikikliais; 5. Garrison, Tor VM, Polydentia arba lygiaverčiai; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Matricos skaidrios | 1. Įvairių dydžių (pvz., siaurų, standartinių, plačių) ir tipų (pvz., tiesių arba anatomiškai išgaubtų) skaidrių matricų asorti (tikslus dydžių bei tipų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Matricos pagamintos iš skaidraus, plono ir šviesai pralaidaus poliesterio (plastiko) arba lygiavertės medžiagos, kuris visiškai praleidžia polimerizacijos lempos šviesą, leidžia kontroliuoti kompozito įvedimą ir užtikrina kokybišką medžiagos sukietinimą per pačią matricą; 3. Matricos turi būti optimalaus storio (ne daugiau kaip iki 0,050 mm), elastingos, atsparios plyšimui, skirtos priekinių (prieškandinių) arba šoninių dantų ertmių restauravimui kompozitais; 4. Polydentia, Garrison, Tor VM arba lygiaverčiai; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Matricos su laikikliais | 1. Įvairių dydžių ir pločių (pvz., siaurų/vaikiškų ne daugiau kaip tarp 4,5 mm–5,0 mm ir plačių/suaugusiųjų ne daugiau kaip tarp 6,0 mm–6,5 mm) bei skirtingų matricų storių asorti (tikslus dydžių ir tipų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Kiekviena matrica turi turėti gamykliškai sumontuotą, paruoštą tiesioginiam naudojimui vienkartinį plastikinį arba metalinį įtempimo mechanizmą (laikiklį), kuris leidžia greitai ir saugiai fiksuoti matricą ant danties nenaudojant atskirų, daugkartinių matricų laikiklių; 3. Integruotas laikiklis turi turėti patogų reguliavimo mechanizmą (pvz., sukamąją rankenėlę arba slankiklį), leidžiantį tiksliai pritaikyti matricos perimetrą prie danties anatomijos, o po plombavimo lengvai ir saugiai atlaisvinti bei nuimti matricą nepažeidžiant suformuoto kontaktinio punkto; 4. Matricos juostelė turi būti pagaminta iš plono, lankstaus nerūdijančio plieno (arba skaidraus poliesterio) ar kitos lygiavertės medžiagos ir pritaikyta efektyviam II klasės ertmių restauravimui kompozitais; 5. Ultradent Omni-Matrix, Medicom ProMatrix arba lygiaverčiai; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Matricų laikiklis | 1. Laikikliai turi būti spyruoklinio („Žiogelio“ / angl. Ivory tipo) mechanizmo, skirto greitam ir stabiliam sekcinių arba jungiamosiomis kilpomis pasižyminčių matricų fiksavimui tarpdančiuose; 2. Pagaminti iš aukštos kokybės, korozijai atsparaus nerūdijančio plieno arba medicininio lydinio ar kitos lygiavertės medžiagos; 3. Laikikliai turi būti daugkartinio naudojimo, pritaikyti ilgalaikiam ir intensyviam naudojimui, atsparūs pasikartojančiam sterilizavimui autoklave pagal gamintojo instrukcijas; 4. Konstrukcija turi užtikrinti stiprią matricos fiksaciją ir stabilią spyruoklės įtampą darbo metu; 5. Tor VM Ivory type, Medesy, Falcon arba lygiaverčiai; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Matricų laikiklis | 1. Laikikliai turi būti universalaus prisukamo / įtempiamo mechanizmo (pvz., Tofflemire tipo), skirto žiedinių juostinių matricų apgaubimui ir patikimam užveržimui aplink danties vainikėlį; 2. Pagaminti iš aukštos kokybės, chemiškai ir termiškai atsparaus nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 3. Laikikliai turi būti daugkartinio naudojimo, pritaikyti pasikartojančiam sterilizavimui autoklave; 4. Srieginis reguliavimo mechanizmas turi veikti tolygiai, leisti tiksliai dozuoti matricos juostelės įtempimą ir užtikrinti, kad užfiksuotas mechanizmas neatsilaisvintų atliekant restauraciją; 5. Tofflemire (Patterson, Medesy, Falcon) arba lygiaverčiai; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Tarpdantiniai kaiščiai | 1. Įvairių dydžių (pvz. mažų, vidutinių, didelių), koduoti skirtingomis spalvomis pagal dydį (tikslus dydžių pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Kaiščiai turi būti anatominės, bangos formos (angl. wave wedges) arba su elastingais sparneliais, kurie idealiai prisitaiko prie danties tarpdančio kontūro, užtikrina patikimą matricos prispaudimą prie emalio ribos ir nedeformuoja matricos juostelės; 3. Pagaminti iš medicininio plastiko arba elastingos medžiagos ar kitos lygiavertės medžiagos, su specialia rankenėle / kiauryme saugiam suėmimui su pincetu įvedimo ir išėmimo metu; 4. Kaiščiai (pleištukai) turi būti rentgenokontrastiški (matomi rentgeno nuotraukoje), kad būtų užtikrinta saugi kontrolė audiniuose jų atskilimo atveju; 5. Skirti tarpdančių separacijai bei matricų fiksavimui II klasės ertmių restauravimo metu; 6. Garrison, Dentsply Sirona Palodent V3, Polydentia myWedge arba lygiaverčiai; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Tarpdantiniai kaiščiai mediniai | 1. Įvairių dydžių / ilgių asorti (pvz., ypač mažų, mažų, vidutinių, didelių), koduoti skirtingomis spalvomis pagal dydį (tikslus dydžių pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Kaiščiai turi turėti anatominę formą su įgaubtais šonais, užtikrinančiais idealų prisitaikymą prie tarpdančių kontūro, ir kvadratinį / stačiakampį galiuką lengvam įterpimui bei išėmimui; 3. Pagaminti iš kokybiškos, tvirtos, minkštos medienos (pvz., klevo ar sikomoro), kuri sudrėkusi burnoje lengvai išsiplečia ir taip dar patikimiau užfiksuoja matricą bei užtikrina saugią separaciją nepažeidžiant dantenų; 4. Skirti tarpdančių separacijai bei matricų fiksavimui II klasės ertmių restauravimo metu; 5. Kerr Hawe Sycamore, Garrison, Tor VM arba lygiaverčiai; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Tarpdantiniai kaiščiai plastikiniai | 1. Įvairių dydžių (pvz., ypač mažų, mažų, vidutinių, didelių), koduoti skirtingomis spalvomis pagal dydį (tikslus dydžių pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Kaiščiai turi būti anatominės, bangos formos (angl. wave wedges) arba su elastingais sparneliais, kurie idealiai prisitaiko ir priglunda prie danties tarpdančio kontūro, užtikrina patikimą matricos prispaudimą prie emalio ribos ir nedeformuoja matricos juostelės; 3. Kaiščiai turi būti rentgenokontrastiški (matomi rentgeno nuotraukoje), kad būtų užtikrinta saugi kontrolė audiniuose jų galimo atskilimo atveju; 4. Pagaminti iš medicininio plastiko arba elastingos medžiagos arba kitos lygiavertės medžiagos, su specialia rankenėle arba kiauryme saugiam suėmimui su pincetu ar kitais instrumentais įvedimo ir išėmimo metu; 5. Skirti tarpdančių separacijai bei matricų fiksavimui II klasės ertmių restauravimo metu; 6. Garrison, Dentsply Sirona Palodent V3, Polydentia myWedge arba lygiaverčiai; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Matricos metalinės tiesios žiogelio tipo laikiklis | 1. Įvairių dydžių asorti, pritaikytas fiksavimui su „žiogelio“ tipo matricų laikikliais (tikslus pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Pagamintos iš plono, lankstaus nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, skirtos II klasės ertmių restauravimui; 3. Tor VM, Falcon arba lygiaverčiai; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Matricos metalinės išgaubtos žiogelio tipo laikiklis | 1. Įvairių gamyklinių dydžių asorti, anatomiškai išgaubtos formos, pritaikytos fiksavimui su „žiogelio“ tipo matricų laikikliais (tikslus dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Pagamintos iš plono, lankstaus nerūdijančio plieno, skirtos anatomiškai taisyklingam tarpdančio kontakto atkūrimui; 3. Tor VM, Falcon arba lygiaverčiai; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 12. | Matricos skaidrios išgaubtos | 1. Įvairių gamyklinių dydžių asorti, anatomiškai išgaubtos formos (tikslus dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Pagamintos iš skaidraus, plono poliesterio (plastiko) ar lygiavertės medžiagos, pralaidaus polimerizacijos šviesai, skirtos II klasės ertmių restauravimui; 3. Garrison, Polydentia, Tor VM arba lygiaverčiai; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 13. | Metalinė matrica rulonelyje 6 mm./7 mm./8 mm. | 1. Įvairių gamyklinių pločių asorti: 6 mm, 7 mm ir 8 mm rulonėliais (tikslus pločių pasiskirstymas pagal vienetus derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Pagaminta iš plono, lankstaus nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, skirta individualiam matricų juostelių atpjaunimui ir pritaikymui odontologinių restauracijų metu; 3. Tor VM, Hawe Neos (Kerr), Medesy arba lygiaverčiai; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 14. | Plastikinė matrica (skaidri juostelė) rulonelyje | 1. Įvairių gamyklinių pločių asorti, pateikiama rulonėliais (tikslus pločių pasiskirstymas pagal vienetus derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Pagaminta iš skaidraus, plono poliesterio (plastiko) ar lygiavertės medžiagos, visiškai pralaidaus polimerizacijos šviesai, skirta individualiam juostelių atpjaunimui priekinių dantų restauracijų metu; 3. Kerr (Hawe Neos), Tor VM, Polydentia arba lygiaverčiai; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 15. | Sekcijinių matricų rinkinys | 1. Visi rinkinio komponentai (žiedai, matricos, kaiščiai ir instrumentai) turi būti visiškai suderinti tarpusavyje ir pateikiami kaip viena vientisa, gamykliškai sukomplektuota sekcijinių matricų sistema; 2. Žiedai turi būti anatominės formos, pagaminti iš nikelio-titano (NiTi) lydinio (arba lygiaverčio lydinio), pasižymintys formos atmintimi. Skirti krūminiams ir prieškrūminiams dantims, užtikrinantys optimalią separacijos jėgą; 3. Matricos turi būti skirtingų dydžių ir aukščių, anatominės sekcijinės matricos (pilnas gamyklinis asortimentas, esantis standartiniame gamintojo rinkinyje); 4. Kaiščiai turi būti skirtingų dydžių, plastikiniai (arba plastikiniai su lanksčiomis anatominėmis detalėmis), anatominiai tarpdančių kaiščiai; 5. Instrumentas žiedams uždėti / nuimti: ne mažiau 1 vnt. daugkartinio naudojimo (tinkamas sterilizuoti autoklave) instrumentas (replės), pritaikytas saugiam rinkinyje esančių žiedų išplėtimui ir pozicionavimui; 6. Instrumentas matricoms ir kaiščiams uždėti / nuimti: ne mažiau 1 vnt. daugkartinio naudojimo (tinkamas sterilizuoti autoklave) instrumentas (pincetas su fiksavimo mechanizmu arba lygiavertis instrumentas), pritaikytas tiksliam sekcijinių matricų ir kaiščių įvedimui bei pašalinimui; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 16. | Sekcijinių matricų papildvmai | 1. Matricos turi būti pilnai suderintos ir tinkamos naudoti su aukščiau pirkime nurodytais sekcijinių matricų rinkinio žiedais bei instrumentais; 2. Anatominės, sekcijinės matricos (metalinės); 3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai / aukščiai (pvz., Premolar, Molar, Tall Molar ir kt.). (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 17. | Pleištai | 1. Pleištai turi būti su integruota metaline ne mažiau 60 µm apsauga nuo gretimo danties sužalojimo preparavimo metu; 2. Gaminys turi būti vienkartinio naudojimo, nedeformuojantis dantenų spenelio ir saugantis minkštuosius audinius procedūros metu; 3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai (pvz., Small, Medium, Large ir kt.) (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 18. | Permatomos matricos diastemoms | 1. Anatominės formos, šviesai laidžios (permatomos) matricos, skirtos diastemų ir juodųjų trikampių uždarymo procedūroms; 2. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai, pritaikyti viršutiniams ir apatiniams dantims (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. Matricos turi leisti suformuoti taisyklingą danties anatominį kontūrą nenaudojant tradicinių sekcijinių žiedų; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 19. | Formuojamos plonos matricos | 1. Anatomiškai prie danties prisitaikančios sekcijinės matricos, kurių storis yra ne didesnis kaip 50 µm., užtikrinančios optimalų kontaktinį tašką moliarams ir premoliarams; 2. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai / aukščiai, esantys asorti rinkiniuose (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. Matricos turi būti pilnai suderintos ir tinkamos naudoti su pirkime nurodytais sekcijinių matricų rinkinio žiedais bei instrumentais; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 20. | Žiedai matricos uždėjimui | 1. Anatominės formos žiedai, pagaminti iš nikelio-titano (NiTi) lydinio (arba lygiaverčio lydinio), pasižymintys formos atmintimi, skirti krūminiams ir prieškrūminiams dantims, užtikrinantys optimalią separacijos jėgą; 2. Žiedai turi būti pilnai suderinti ir tinkami naudoti su pirkime nurodytomis sekcijinėmis matricomis bei instrumentais žiedams uždėti / nuimti; 3. Turi būti pateikiami skirtingų tipų / dydžių gamykliniai žiedai (pvz., moliarams, premoliarams, žemiems dantų vainikėliams ar su prailgintomis kojelėmis) (tikslus tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 21. | Tefloninė juostelė | 1. Politetrafluoretileno (PTFE/tefloninė) juostelė, skirta dantų izoliavimui, dantenų vagelės atstūmimui ar kitoms klinikinėms odontologinėms procedūroms atlikti; 2. Juostelės matmenys turi būti 12 mm pločio (su galima ±1 mm paklaida) ir 0,076 mm storio (su galima ±0,005 mm paklaida), pateikiama gamykliniame ritinėlyje; 3. Medžiaga turi būti plastiška, lengvai formuojama, nelimpanti prie instrumentų ir pritaikyta tiesioginiam darbui paciento burnoje; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. XII: Odontologijos priemonės dantų protezavimui

Lentelė Nr. 23

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Kramponinės replės | vnt. | 2 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Kontūrinės replės | vnt. | 2 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Skalpeliai | vnt. | 2 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Padeliai atspaudinėms medžiagoms maišyti | vnt. | 5 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 5 | Frezos metalui | vnt. | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 6 | Frezos plastmasei | vnt. | 200 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 7 | Poliravimo gumytės tiesiam antgaliui | vnt. | 200 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 8 | Veltinio diskai tiesiam antgaliui | vnt. | 200 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 9 | Veltinio kriaušės tiesiam antgaliui | vnt. | 200 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 10 | Kriaušelės | vnt. | 200 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 11 | Metalinės tarpdančių juostelės, padengtos deimantu, su dantukais | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 12 | Šepetėliai | vnt. | 200 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 13 | Laikinas cementas | rinkiniai | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 14 | Plastmasė | rinkiniai | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 15 | „Vita" arba lygiavertis spalvų raktas | vnt. | 2 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 16 | Šaukštai atspaudams | vnt. | 300 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 17 | Pistoletas tiltinių protezų ir vainikelių nuėmimui | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 18 | Grąžtai turbininiam antgaliui | vnt. | 1000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 19 | Grąžtai turbininiam antgaliui | vnt. | 1000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2 ... +F19) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 24

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kramponinės replės | 1. Daugkartinio naudojimo (tinkamos sterilizuoti autoklave) kramponinės replės, skirtos kietos ortodontinės ar ortopedinės vielos, lankų ir ksklių lankstymui bei formavimui; 2. Replės turi būti pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno (ar lygiavertės medžiagos), o jų darbinės dalies (briaunų) paviršius turi būti su skersinėmis įrantomis (rifliuotas) ir turėti kietlydinio (volframo karbido arba lygiaverčio kietlydinio) įdėklus; 3. Replių konstrukcija turi turėti patikimą dėžutės tipo jungtį (angl. box joint), užtikrinančią sklandų šarnyro judėjimą ir tikslų darbinės dalies briaunų susiglaudimą be laisvumo (prošvaistų); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Kontūrinės replės | 1. Daugkartinio naudojimo (tinkamos sterilizuoti autoklave) kontūrinės replės, skirtos metalinių matricų, juostelių, vainikėlių ir ortodontinių lankų anatominio išgaubtumo formavimui bei kontūravimui; 2. Replės turi būti pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno ar lygiabertės medžiagos, o jų darbinė dalis turi būti sudaryta iš lygių (nerifliuotų) paviršių – vienos įgaubtos (lovio formos) ir vienos išgaubtos (cilindrinės/rutulinės formos) briaunos, užtikrinančių tolygų metalo formavimą jo neįpjaunant; 3. Replių konstrukcija turi turėti dėžutės tipo jungtį (angl. box joint), užtikrinančią sklandų šarnyro judėjimą ir visišką briaunų susiglaudimo tikslumą be laisvumo (prošvaistų); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Skalpeliai | 1. Daugkartinio naudojimo (tinkamos sterilizuoti autoklave) skalpelio rankenėlės, skirtos chirurginių vienkartinių peiliukų tvirtinimui ir tiksliam minkštųjų audinių pjovimui; 2. Instrumentas turi būti pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, turėti standartinę Nr. 3 tipo (arba lygiavertę) peiliuko fiksavimo jungtį bei ergonomišką, neslystančią (rifliuotą) suėmimo dalį; 3. Rankenėlės peiliuko tvirtinimo jungties matmenys turi atitikti ISO 7740 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimus, užtikrinančius standartizuotą ir suderinamą vienkartinių peiliukų užfiksavimą; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Padeliai atspaudinėms medžiagoms maišyti | 1. Daugiasluoksniai maišymo padeliai (bloknotai), skirti rankiniam odontologinių atspaudinių ar kitų bazinių medžiagų maišymui; 2. Kiekvienas padelis turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 100 vnt. plėšomų lapelių, pagamintų iš neperšlampamo, specialia danga dengto (vaškuoto arba glancuoto) popieriaus, kuris nesugeria maišomų medžiagų komponentų; 3. Padelio matmenys turi būti ne mažesni kaip 140 mm x 190 mm, o pats bloknotas turi turėti tvirtą, neslystantį pagrindą; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Frezos metalui | 1. Kietlydinio (volframo karbido arba lygiaverčio kietlydinio) frezos, skirtos metalų, lydinių ar kitų kietų odontologinių medžiagų apdirbimui ir koregavimui; 2. Frezos turi būti skirtos tiesiam antgaliui (HP tipas) su standartiniu 2,35 mm skersmens koteliu (atitinkančios ISO 1797 arba lygiavertį standartą); 3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai frezų darbinės dalies dydžiai, formos ir dantukų aštrumo / stambumo tipai (tikslus dydžių ir formų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Frezos plastmasei | 1. Kietlydinio (volframo karbido arba lygiaverčio kietlydinio) frezos, skirtos akrilinių plastmasių ar kitų minkštesnių odontologinių bazinių medžiagų apdirbimui, frezavimui ir koregavimui; 2. Frezos turi būti skirtos tiesiam antgaliui (HP tipas) su standartiniu 2,35 mm skersmens koteliu (atitinkančios ISO 1797 arba lygiavertį standartą); 3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai frezų darbinės dalies dydžiai, formos (pvz., kūgio, cilindro, kriaušės formos) ir kryžminio ar išilginio dantukų rėžimo / stambumo tipai (tikslus dydžių ir formų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Poliravimo gumytes tiesiam antgaliui | 1. Poliravimo gumytės (guminiai poliruokliai), skirti odontologinių medžiagų, lydinių ar plastmasių paviršių šlifavimui, lyginimui bei galutiniam poliravimui iki blizgesio; 2. Gumytės turi būti skirtos tiesiam antgaliui (HP tipas) su standartiniu 2,35 mm skersmens koteliu (atitinkančios ISO 1797 arba lygiavertį standartą); 3. Turi būti pateikiamos įvairių formų (pvz., diskelių, kankorėžių, cilindrų ar taurių formos) ir skirtingo abrazyvumo / grubumo gamyklinės poliravimo gumytės (tikslus formų ir abrazyvumo pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Veltinio diskai tiesiam antgaliui | 1. Natūralaus arba lygiaverčio sintetinio veltinio poliravimo diskai, skirti galutiniam odontologinių restauracijų, plastmasių ar metalų paviršių poliravimui iki veidrodinio blizgesio, naudojant poliravimo pastas; 2. Diskai turi būti skirti tiesiam antgaliui (HP tipas) su standartiniu 2,35 mm skersmens koteliu (atitinkantys ISO 1797 arba lygiavertį standartą) arba tiekiami su suderinamais HP tipo laikikliais (mandrelėmis); 3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai diskų dydžiai / skersmenys ir storiai (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Veltinio kriaušės tiesiam antgaliui | 1. Natūralaus arba lygiaverčio sintetinio veltinio kriaušės formos poliruokliai, skirti anatominių odontologinių restauracijų, plastmasių ar metalų paviršių galutiniam poliravimui iki veidrodinio blizgesio, naudojant poliravimo pastas; 2. Veltinio kriaušės turi būti skirtos tiesiam antgaliui (HP tipas) su standartiniu 2,35 mm skersmens koteliu (atitinkančios ISO 1797 arba lygiavertį standartą) arba tiekamos su suderinamais HP tipo laikikliais (mandrelėmis); 3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai veltinio kriaušių dydžiai / skersmenys (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Kriaušelės | 1. Gamykliniai anatominės formos dantų vainikėlių ruošiniai (kriaušelės), skirti laikinam dantų restauravimui, apsaugai ar formavimui; 2. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai, pritaikyti viršutinio ir apatinio žandikaulio priekiniams bei šoniniams dantims (tikslus dydžių ir anatominių formų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. Prekės turi būti pagamintos iš biologiškai suderinamų medžiagų, skirtų trumpalaikiam ar ilgalaikiam kontaktui su burnos audiniais, ir lengvai koreguojamos odontologiniais instrumentais; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Metalinės tarpdančių juostelės, padengtos deimantu, su dantukais | 1. Spyruoklinio nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos tarpdančių juostelės su gamykliškai integruota dantyta dalimi (pjūkleliu), skirta glaustų tarpdančių kontaktų atvėrimui, ir vienašale galvaniniu būdu užtepta deimantine abrazyvine danga, skirta restauracijų kraštų apdailai bei šlifavimui; 2. Juostelės turi būti daugkartinio naudojimo (tinkamos sterilizuoti autoklave), o deimantinės dangos ir dantytos dalies geometriniai parametrai turi atitikti gamyklinius standartus; 3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai juostelių abrazyvumo / grubumo lygiai (pvz., Medium, Fine, Superfine) (tikslus grubumo tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 12. | Šepetėliai | 1. Natūralių šerių arba lygiaverčio nailono poliravimo šepetėliai, skirti odontologinių restauracijų, akrilinių plastmasių ar metalų paviršių valymui bei galutiniam poliravimui su poliravimo pastomis; 2. Šepetėliai turi būti skirti tiesiam antgaliui (HP tipas) su standartiniu 2,35 mm skersmens koteliu (atitinkančios ISO 1797 arba lygiavertį standartą); 3. Turi būti pateikiamos įvairių formų (pvz., disko, puodelio ar šluotelės formos) gamyklinės poliravimo priemonės (tikslus formų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 13. | Laikinas cementas | 1. Laikinas odontologinis cementas be eugenolio (angl. eugenol-free), skirtas laikinų vainikėlių, tiltų, įklotų bei užklotų ilgalaikiam fiksavimui paciento burnoje; 2. Medžiaga turi būti chemiškai suderinama su akrilinėmis bei kompozitinėmis laikinų restauracijų medžiagomis ir neturėti įtakos vėlesniam nuolatinių kompozitinių cementų kietėjimui bei adhezijai; 3. Cementas turi būti tiekiamas gamykliniame rinkinyje, kurį sudaro bazė ir katalizatorius (automatinio maišymo švirkštuose su maišymo antgaliais arba tūtelėse rankiniam maišymui) (tikslus pakavimo tipas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 14. | Plastmasė | 1. Savaiminio kietėjimo (šalto polimerizavimo), greitai kietėjanti bazinė plastmasė (akrilinė arba metakrilatų dervos pagrindu), skirta laikinų vainikėlių, tiltų, įklotų bei užklotų gamybai tiesioginiu (burnoje) arba netiesioginiu būdu; 2. Medžiaga turi atitikti ISO 10477 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimus, taikomus odontologinėms laikinųjų restauracijų dervoms, o sukietėjęs paviršius turi būti tinkamas mechaniniam apdirbimui ir poliravimui standartiniais odontologiniais instrumentais; 3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai medžiagos dantų atspalviai pagal Vita skalę (pvz., A1, A2, A3 ar kt.) (tikslus atspalvių ir rinkinio pakavimo tipo – švirkštų ar miltelių/skysčio sistemos – pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 15. | ,,Vita" arba lygiavertis spalvų raktas | 1. Dantų atspalvių nustatymo raktas (skalė), skirtas natūralių dantų spalvos parinkimui ir suderinimui su būsimomis restauracijomis; 2. Spalvų raktas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 16 gamyklinių bazinių dantų atspalvių (A1–D4 sistemų pagrindu), suskirstytų į keturias spalvines grupes (A, B, C, D); 3. Dantų pavyzdžiai skalėje turi būti pagaminti iš keramikos (porceliano) arba lygiavertės medžiagos, o pats raktas (laikiklis) turi būti tinkamas paviršinei dezinfekcijai cheminėmis priemonėmis; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 16. | Šaukštai atspaudams | 1. Metaliniai (pagaminti iš medicininio nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos), perforuoti šaukštai, skirti odontologinių atspaudų nuėmimui; 2. Instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo (tinkami sterilizuoti autoklave) ir atsparūs korozijai; 3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai, pritaikyti viršutinio ir apatinio žandikaulio anatomijai bei bedančiams / dantytiems žandikauliams (tikslus dydžių ir tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 17. | Pistoletas tiltinių protezų ir vainikėlių nuėmimui | 1. Mechaninis instrumentas (pistoletas), skirtas laikinų ir nuolatinių fiksuotų dantų protezų (vainikėlių ir tiltų) nuėmimui nuo dantų atramų; 2. Instrumentas turi būti pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos ir būti daugkartinio naudojimo (tinkamas sterilizuoti autoklave); 3. Rinkinyje turi būti pateikiamas pats mechanizmas ir ne mažiau kaip 3 skirtingų formų keičiami gamykliniai antgaliai-kabliukai (tikslus antgalių tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu) 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 18. | Grąžtai turbininiam antgaliui | 1. Kietlydinio (volframo karbido arba lygiaverčio kietlydinio) grąžtai, skirti metalinių, metalo keramikos, kompozitinių ar kitų fiksuotų dantų vainikėlių bei tiltų nupjovimui ir pašalinimui; 2. Grąžtai turi būti skirti turbininiam antgaliui (FG tipas) su standartiniu 1,6 mm skersmens koteliu (atitinkantys ISO 1797 arba lygiavertį standartą); 3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai grąžtų darbinės dalies dydžiai, formos (pvz., cilindro ar suapvalinto cilindro formos) ir dantukų rėžimo tipai (tikslus dydžių ir formų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 19. | Grąžtai turbininiam antgaliui | 1. Deimantiniai grąžtai (su gamykliškai galvaniniu būdu užtepta deimanto grūdelių danga), skirti kietųjų danties audinių bei odontologinių restauracinių medžiagų preparavimui ir šlifavimui; 2. Grąžtai turi būti skirti turbininiam antgaliui (FG tipas) su standartiniu 1,6 mm skersmens koteliu (atitinkantys ISO 1797 arba lygiavertį standartą); 3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai grąžtų darbinės dalies dydžiai, formos (pvz., liepsnelės, rutulio, cilindro, kūgio ar kt.) ir abrazyvumo / grubumo tipai (tikslus dydžių, formų ir grubumo pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. XIII: Odontologijos pagalbinės priemonės

Lentelė Nr. 25

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Švirkštas karpulinis odontologinis | vnt. | 300 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Adatos atraumatinės karpuliniam švirkštui ilgos ir trumpos | dėžutės | 600 dėžučių po 100 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Koferdamo laikiklis | vnt. | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Koferdamo gumelės | vnt. | 300 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 5 | Replės koferdamui | vnt. | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 6 | Žiedai koferdamo prilaikymui | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 7 | Seilių atsiurbėjai | vnt. | 10000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 8 | Seilių atsiurbėjai | vnt. | 10000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 9 | Purškiamas ledas | flakonai | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 10 | Siūlas tarpdančiams | vnt. | 500 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 11 | Apsauginiai akiniai helio lempai | vnt. | 4 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 12 | Didinamieji akiniai | vnt. | 4 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 13 | Lupa | vnt. | 5 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 14 | Stikliukai medžiagų maišymui | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 15 | Voleliai | vnt. | 2000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 16 | Vatos tamponėliai (rutuliukai) | dėžutės | 1000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 17 | Seilių atsiurbėjai | vnt. | 1000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 18 | Pacientų sukandikliai | vnt. | 50 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 19 | Kempinėlės ertmei uždaryti | dėžutės | 200 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 20 | Instrumentų žymėjimo juostelės ir gumelės | dėžutės | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 21 | Plombų maišymo antgaliukai | vnt. | 300 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 22 | Antgaliukai medžiagos įvedimui į kanalą | vnt. | 1000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 23 | Skruostiniai seilių sugertukai | dėžutės | 1000 dėžučių po 50 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 24 | Lūpų ir žandų išplėtėjai | vnt. | 10000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 25 | Apsauginiai skydeliai | vnt. | 600 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 26 | Skydelių laikikliai | vnt. | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 27 | Pacientų servetėlių laikikliai | vnt. | 30 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 28 | Apsauginės pacientų veido servetėlės | dėžutės | 20 dėžučių po 50 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 29 | Apsauginiai akiniai | vnt. | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 30 | Įmautės viziografo davikliui | vnt. | 5000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 31 | Viziografo daviklio laikikliai | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 32 | Vienkartinės įmautės helio lempai | vnt. | 10000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 33 | Vienkartinės įmautės panoraminio rentgeno kandikliui | vnt. | 2000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 34 | Sterilūs marlės tamponėliai | vnt. | 10000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2 ... +F34) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 26

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Švirkštas karpulinis odontologinis | 1. Daugkartinio naudojimo (tinkamas sterilizuoti autoklave) karpulinis švirkštas, pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno (arba lygiaverčio medicininio lydinio), skirtas vietinei infiltracinei ir laidinei anestezijai atlikti; 2. Instrumento konstrukcija turi būti suderinama su standartinėmis 1,7 ml ir 1,8 ml tūrio anestetikų karpulėmis (ampulėmis) ir turėti standartinį sriegį, skirtą vienkartinių odontologinių adatų užsukimui; 3. Švirkštas turi turėti integruotą stūmoklio mechanizmą su kilpa (arba žiedu) pirštui ir aspiracijos funkciją (aspiracinį antgalį / kabliuką stūmoklio gale); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Adatos atraumatinės karpuliniam švirkštui ilgos ir trumpos | 1. Vienkartinio naudojimo, sterilios, atraumatinio galandimo odontologinės adatos, skirtos vietinei infiltracinei ir laidinei anestezijai atlikti; 2. Adatos turi turėti standartinę plastikinę arba metalinę įvorę su vidiniu sriegiu, suderinamą su pirkime nurodytais karpuliniais švirkštais; 3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai adatų ilgiai, apimantys trumpas adatas (ne mažiau kaip 12 mm ir ne daugiau kaip 25 mm ilgio) bei ilgas adatas (ne mažiau kaip 30 mm ir ne daugiau kaip 42 mm ilgio), bei skirtingi storio tipai (pvz., 27G, 30G) (tikslus ilgių ir storių dėžučių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Koferdamo laikiklis | 1. Koferdamo (ruberdamo) rėmelis-laikiklis, skirtas elastingo koferdamo ištisinio lakšto fiksavimui ir įtempimui procedūros metu; 2. Instrumentas turi būti gaminamas iš medicininio nerūdijančio plieno arba iš karščiui atsparaus plastiko (arba lygiaverčių medžiagų) ir būti daugkartinio naudojimo (tinkamas sterilizuoti autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje); 3. Laikiklis turi turėti gamykliškai integruotus spygliukus / fiksatorius, užtikrinančius elastingo lakšto išlaikymą anatominiame perimetre be papildomų fiksavimo priemonių; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Koferdamo gumelės | 1. Elastingo latekso (arba lygiaverčio ne latekso) koferdamo lakštai, kurių matmenys 15 cm x 15 cm (±5 mm paklaida) ir storis nuo 0,23 mm iki 0,28 mm; 2. Įvairių gamyklinių spalvų ar kvapų tipų asortimentas (pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Replės koferdamui | 1. Autoklavuojamos replės iš medicininio nerūdijančio plieno, su dėžutės tipo jungtimi (angl. box joint) be ašinio laisvumo, skirtos koferdamo (ruberdamo) sąvaržų (klampių) išplėtimui ir pozicionavimui; 2. Konstrukcija turi turėti slankiojantį fiksavimo žiedą, leidžiantį užfiksuoti replių rankenas išskėstoje padėtyje; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Žiedai koferdamo prilaikymui | 1. Autoklavuojamos koferdamo (ruberdamo) sąvaržos (klampės) iš medicininio nerūdijančio plieno arba spyruoklinio lydinio, skirtos lakšto fiksavimui prie dantų vainikėlių; 2. Skirtingi gamykliniai tipai ir dydžiai, pritaikyti krūminiams, prieškrūminiams bei priekiniams dantims (tikslus tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Seilių atsiurbėjai | 1. Vienkartinio naudojimo seilių atsiurbėjai iš skaidraus polivinilchlorido (PVC) medžiagos, su gamykliškai integruota lanksčia metaline vielute, užtikrinančia suformuotos formos išlaikymą; 2. Atsiurbėjai turi turėti fiksuotą arba nuimamą gamyklinį antgalį (gaubtelį) su šoninėmis angomis, skirtomis gleivinės apsaugai nuo įsiurbimo; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Seilių atsiurbėjai | 1. Vienkartinio naudojimo didelio galingumo atsiurbėjai (aspiratoriaus antgaliai), skirti jungimui prie odontologinės vakuuminės siurbimo sistemos; 2. Antgalių jungties išorinis skersmuo turi būti standartinis 11 mm arba 16 mm (tikslus skersmens dydis bus derinamas sutarties pasirašymo metu), užtikrinantis suderinamumą su vakuuminės sistemos žarnų laikikliais; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Purškiamas ledas | 1. Odontologinis purškiamas šaltis (šaldymo aerozolis), skirtas danties pulpos gyvybingumo testams atlikti arba odontologinių medžiagų vėsinimui; 2. Medžiaga turi būti pateikiama gamykliniuose flakonuose (aerozolinėse pakuotėse), turinčiuose purškimo vožtuvą arba kryptinį antgalį; 3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai medžiagos kvapų tipai (tikslus asortimento pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Siūlas tarpdančiams | 1. Odontologinis tarpdančių siūlas, pateikiamas gamyklinėse individualiose pakuotėse (ritinėliuose arba dėžutėse su integruotu nukirpimo ašmeniu); 2. Kiekvienos pakuotės (ritinėlio) siūlo ilgis turi būti ne mažesnis kaip 50 m (su galima ±5 m gamykline paklaida); 3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai siūlo tipai, apimantys vaškuotus bei nevaškuotus variantus (tikslus tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Apsauginiai akiniai helio lempai | 1. Apsauginiai akiniai iš plastiko (polikarbonato arba lygiavertės medžiagos), absorbuojantys ir blokuojantys odontologinių šviesos polimerizavimo lempų skleidžiamą mėlynosios šviesos spektrą; 2. Akinių rėmelis ir stiklai turi būti atsparūs alkoholio pagrindu pagamintoms odontologinių paviršių dezinfekavimo priemonėms; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 12. | Didinamieji akiniai | 1. Odontologiniai didinamieji akiniai (lūpos) su gamykliškai integruota arba montuojama optine sistema (lęšiais); 2. Optinės sistemos didinimas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 karto ir ne didesnis kaip 3,5 karto, o darbinis fokusavimo atstumas turi patekti į rėžius nuo 340 mm iki 450 mm (tikslus didinimo laipsnis ir darbinis atstumas bus derinami sutarties pasirašymo metu); 3. Akinių rėmelis turi turėti gamykliškai integruotas arba papildomai montuojamas šonines akių apsaugas; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 13. | Lupa | 1. Padidinimo lupa su integruota optine sistema, skirta smulkių odontologinių medžiagų, modelių ar instrumentų vizualinei apžiūrai; 2. Optinio lęšio didinimas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 karto (2,5x), o konstrukcija turi būti pritaikyta paviršiniam valymui ir dezinfekcijai; 3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai konstrukcijos tipai, apimantys rankines lupas arba lupas su integruotu staliniu laikikliu (tikslus tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 14. | Stikliukai medžiagų maišymui | 1. Daugkartinio naudojimo stiklinės plokštelės (stikliukai), skirtos rankiniam odontologinių cementų ar kitų medžiagų maišymui; 2. Plokštelės turi būti pagamintos iš stiklo, o jų konstrukcija turi turėti vieną gamykliškai matinį (smėliasrove arba cheminiu būdu matintą) paviršių ir vieną lygų (skaidrų) paviršių; 3. Stikliukai turi būti tinkami mechaniniam valymui, dezinfekcijai bei daugkartiniam sterilizavimui autoklave; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 15. | Voleliai | 1. Vienkartinio naudojimo odontologiniai tamponėliai (vatos voleliai), pagaminti iš 100 % medvilnės (arba lygiavertės celiuliozės medžiagos), skirti operacinio lauko nusausinimui ir izoliavimui nuo seilių; 2. Voleliai turi būti chemiškai nebailinti chloru, o jų pluošto struktūra turi užtikrinti gamyklinės cilindrinės formos išlaikymą po sudrėkinimo; 3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai volelių dydžiai (pvz., Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3) (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 16. | Vatos tamponėliai (rutuliukai) | 1. Vienkartinio naudojimo, nesterilūs odontologiniai vatos rutuliukai, pagaminti iš 100 % medvilnės, skirti ertmių nusausinimui ir medikamentų įvedimui; 2. Rutuliukai turi būti gamyklinio Nr. 0 arba Nr. 1 (arba lygiaverčio mažiausio gamyklinio dydžio) dydžio, o jų pluoštas turi būti chemiškai nebalintas chloru; 3. Tikslus dydžių pasiskirstymas iš gamintojo siūlomo mažiausių dydžių asortimento bus derinamas sutarties pasirašymo metu; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 17. | Seilių atsiurbėjai | 1. Vienkartinio naudojimo, gamykliškai steriliai individualiose pakuotėse supakuoti chirurginiai atsiurbimo antgaliai (aspiratoriai); 2. Antgalių konstrukcijos jungtis turi būti suderinama su odontologinių vakuuminio siurbimo blokų žarnų laikikliais (tikslus jungties skersmuo bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 18. | Pacientų sukandikliai | 1. Sukandimo blokai (sukandikliai), pagaminti iš karščiui atsparaus silikono arba plastiko (arba lygiaverčių medžiagų) ir skirti daugkartiniam naudojimui (tinkami sterilizuoti autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje); 2. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai, pritaikyti suaugusiųjų ir vaikų žandikaulių anatomijai (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. Instrumento konstrukcija turi turėti gamykliškai numatytą angą arba saugos siūlo tvirtinimo vietą, skirtą apsaugai nuo atsitiktinio prarijimo ar aspiracijos; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 19. | Kempinėlės ertmei uždaryti | 1. Vienkartinio naudojimo, gamykliškai steriliai supakuotos odontologinės kempinėlės iš absorbuojamo kolageno arba želatinos (arba lygiaverčių medžiagų), skirtos žaizdos ar ertmės uždarymui; 2. Medžiaga turi visiškai rezorbuotis (išsiraidyti) audiniuose gamykliniuose parametruose numatytu laikotarpiu ir būti biologiškai suderinama; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 20. | Instrumentų žymėjimo juosteles ir gumeles | 1. Karščiui atsparios, daugkartinio naudojimo identifikavimo priemonės (lipnios juostelės ir elastiniai žiedai-gumelės), skirtos odontologinių instrumentų kodavimui ir žymėjimui; 2. Medžiaga turi būti tinkama sterilizuoti autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje, nekeisti savo spalvinių savybių ir nesideformuoti sterilizacijos ciklų metu; 3. Turi būti pateikiamas įvairių gamyklinių spalvų asortimentas (tikslus juostelių ir gumelių dėžučių bei spalvų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 21. | Plombų maišymo antgaliukai | 1. Vienkartinio naudojimo odontologinių medžiagų automatinio maišymo antgaliukai, skirti dviejų komponentų plombinių, laikinų ar bazinių medžiagų homogeniškam sumaišymui ir dozavimui; 2. Antgaliukų fiksavimo jungtis turi būti suderinama su standartiniais odontologinių medžiagų dvigubais švirkštais ar kasetėmis (tikslus maišymo proporcijų – pvz., 1:1, 4:1, 10:1 – ir fiksavimo tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 22. | Antgaliukai medžiagos įvedimui į kanalą | 1. Vienkartinio naudojimo endodontiniai antgaliukai (vidulūpiniai / intraoraliniai galiukai), skirti tiksliam plombavimo ar gydomųjų medžiagų įvedimui tiesiai į dantų šaknų kanalus; 2. Antgaliukų fiksavimo jungtis turi būti suderinama su rinkoje esančiais standartiniais medžiagų maišymo antgaliais arba švirkštais, o jų darbinė dalis turi būti gamykliškai lanksti (metalinė arba plastikinė) (tikslus tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 23. | Skruostiniai seilių sugertukai | 1. Vienkartinio naudojimo skruostiniai tamponėliai (sugertukai), pagaminti iš neaustinės sugeriančios medžiagos ir skirti seilių liaukų drenažo blokavimui bei operacinio lauko nusausinimui; 2. Gaminio konstrukcija turi turėti vienpusę polietileno (arba lygiavertės medžiagos) dangą, skirtą fiksacijai prie gleivinės, o medžiagos pluoštas turi būti struktūriškai stabilus (nesipūkuojantis) ir pritaikytas pašalinimui sudrėkinus vandens srove; 3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai (pvz., Small, Large) (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 24. | Lūpų ir žandų išplėtėjai | 1. Vienkartinio naudojimo lūpų ir žandų išplėtėjai (retraktoriai), pagaminti iš elastingos medžiagos be latekso (angl. latex-free), skirti operacinio lauko matomumui ir prieinamumui užtikrinti; 2. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai, apimantys S (mažą), R (standartinį/reguliarų) ir vaikišką dydžius (tikslus šių dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 25. | Apsauginiai skydeliai | 1. Vienkartinio naudojimo apsauginiai veido skydeliai (keičiami ekranai) iš skaidraus polimero (PET/polikarbonato arba lygiavertės medžiagos), turintys gamykliškai integruotą apsauginę dangą nuo rasojimo (angl. anti-fog) ir braižymosi; 2. Skydeliai turi turėti gamyklines perforacines angas (jungtis), skirtas suderinamam užfiksavimui ant turimų odontologinių akinių ar kaktos rėmelių-laikiklių (tikslus angų išdėstymas ir atstumai bus derinami sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 26. | Skydelių laikikliai | 1. Daugkartinio naudojimo apsauginių skydelių rėmeliai-laikikliai iš plastiko (arba lygiaverčio lengvo lydinio), pritaikyti keičiamų skaidrių ekranų fiksavimui; 2. Laikiklio konstrukcija turi būti be auselių (nemontuojama ant ausų), o fiksavimas ant galvos turi būti atliekamas integruota reguliuojama/sutraukiama elastine virvute arba juostele; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 27. | Pacientų servetėlių laikikliai | 1. Daugkartinio naudojimo (tinkami sterilizuoti autoklave arba atsparūs paviršinei dezinfekcijai cheminėmis priemonėmis) pacientų servetėlių laikikliai (grandinėlės / raišteliai); 2. Laikiklis turi būti pagamintas iš lankstaus silikono arba medicininio nerūdijančio plieno (arba lygiaverčių medžiagų) ir abiejuose galuose turėti gamykliškai integruotus spyruoklinius prispaudžiamuosius segtukus (angl. crocodile clips); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 28. | Apsaugines pacientų veido servetėlės | 1. Vienkartinio naudojimo, daugiasluoksnės apsauginės servetėlės, skirtos paciento veido ir odos zonų apsaugai nuo vandens bei klinikinio purškimo procedūrų metu; 2. Servetėlės turi būti sudarytos iš ne mažiau kaip vieno sugeriančio neaustinės medžiagos (celiuliozės / popieriaus) sluoksnio ir ne mažiau kaip vieno drėgmei nepralaidaus polietileno (PE) sluoksnio arba lygiaverčių medžiagų; 3. Servetėlės turi turėti gamykliškai suformuotą anatominę išpjovą (angą), pritaikytą paciento burnos zonai; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 29. | Apsauginiai akiniai | 1. Daugkartinio naudojimo apsauginiai akiniai iš skaidraus polimero (polikarbonato arba lygiavertės medžiagos), skirti akių apsaugai nuo purslų bei kietųjų dalelių; 2. Akinių konstrukcija turi būti su baltais rėmeliais (arba baltos spalvos šoninėmis kojelėmis) ir skaidriais, optiškai neutraliais apsauginiais stiklais, atspariais paviršinei dezinfekcijai cheminėmis priemonėmis; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 30. | Įmautės viziografo davikliui | 1. Vienkartinio naudojimo apsauginės įmautės (apsaugos) iš skaidraus polietileno (arba lygiavertės polimerinės medžiagos), skirtos odontologinio skaitmeninio intraoralinio rentgeno jutiklio (daviklio) izoliavimui; 2. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai įmaučių dydžiai, suderinami su naudojamais skaitmeniniais jutikliais (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 31. | Viziografo daviklio laikikliai | 1. Daugkartinio naudojimo intraoraliniai skaitmeninio rentgeno jutiklio (daviklio) pozicionavimo laikikliai iš karščiui atsparaus plastiko (arba lygiaverčių medžiagų), tinkami sterilizuoti autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje; 2. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai laikiklių tipai, pritaikyti skirtingoms rentgengrafijos pozicijoms (priekiniams dantims, šoniniams dantims, kairiajam / dešiniajam žandikaulio segmentams bei sukandimo fiksavimui) (tikslus tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 32. | Vienkartinės įmautės helio lempai | 1. Vienkartinio naudojimo apsauginės įmautės iš skaidraus polimero (polietileno arba lygiavertės medžiagos), skirtos odontologinės šviesos polimerizavimo (helio) lempos kryžminės taršos prevencijai; 2. Įmautės turi būti gamykliškai išformuotos ir pritaikytos dėti tik ant šviesos polimerizavimo lempos šviesolaidžio dalies, užtikrinant suderinamumą su 7 mm ir 8 mm skersmens šviesolaidžiais; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 33. | Vienkartinės įmautės panoraminio rentgeno kandikliui | 1. Vienkartinio naudojimo apsauginės įmautės iš skaidraus polimero (polietileno arba lygiavertės medžiagos), skirtos panoraminio rentgeno aparato sukandimo dalies (kandiklio) izoliavimui nuo seilių ir kryžminės taršos; 2. Įmautės turi būti gamykliškai išformuotos, o jų vidiniai matmenys turi būti suderinami su rentgeno aparato kandiklio profiliu (tikslūs matmenys ir suderinamumas bus derinami sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 34. | Sterilūs marlės tamponėliai | 1. Vienkartinio naudojimo, gamykliškai steriliai supakuoti odontologiniai chirurginiai tamponėliai, pagaminti iš medicininės marlės; 2. Tamponėliai turi būti gamyklinio 2,5 cm dydžio (su galima ±2 mm gamykline paklaida) ir būti nerentgenokontrastiški; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. XIV: Rentgeno priemonės

Lentelė Nr. 27

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Fosforo juostelės skaitmeniniam rentgeno aparatui | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Fosforo juostelės skaitmeniniam rentgeno aparatui | vnt. | 400 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Fotopopierius lazeriniam spausdintuvui | vnt. | 1500 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Įmautės rentgeno juostelėms | vnt. | 10000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 5 | Įmautės panoraminio rentgeno kandikliui | vnt. | 1000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2 ... +F5) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 28

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fosforo juostelės skaitmeniniam rentgeno aparatui | 1. Daugkartinio naudojimo intraoralinės fosforo plokštelės (juostelės), skirtos skaitmeninei rentgengrafijai su fosforo plokštelių skaitytuvais; 2. Plokštelės turi pasižymėti gamykliniu atsparumu mechaniniam nusidėvėjimui (subraižymams) nuskaitymo ciklų metu ir būti pritaikytos paviršinei dezinfekcijai; 3. Turi būti pateikiamas įvairių gamyklinių dydžių rinkinys (apimantis standartinius dydžius, pvz., Nr. 0, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3) (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Fosforo juostelės skaitmeniniam rentgeno aparatui | 1. Daugkartinio naudojimo intraoralinės fosforo plokštelės (juostelės), skirtos skaitmeninei rentgengrafijai su fosforo plokštelių skaitytuvais; 2. Plokštelės turi būti gamyklinio Nr. 2 (antro dydžio) dydžio, o jų matmenys turi būti 43 mm x 31 mm (su galima ±1 mm gamykline paklaida); 3. Plokštelės turi pasižymėti gamykliniu atsparumu mechaniniam nusidėvėjimui nuskaitymo ciklų metu ir būti pritaikytos paviršinei dezinfekcijai; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Fotopopierius lazeriniam spausdintuvui | 1. Dvipusis fotopopierius, skirtas nuotraukų ir vaizdų spausdinimui, su abipusiu blizgiu paviršiumi (angl. glossy); 2. Popieriaus formatas turi būti standartinis A4, o jo sudėtis bei danga turi būti gamykliškai pritaikyta spausdinimui lazeriniais spausdintuvais ir atspari terminio fiksavimo velenų poveikiui; 3. Popieriaus gramatūra turi būti ne mažesnė kaip 160 g/m² ir ne didesnė kaip 250 g/m² (tikslus gramatūros dydis bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. Atitikties sertifikatas arba gamintojo deklaracija, patvirtinanti suderinamumą su skaitmenine lazerinio spausdinimo technologija. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Įmautės rentgeno juostelėms | 1. Vienkartinio naudojimo apsauginės įmautės (higieniniai maišeliai), skirtos intraoralinių fosforo plokštelių (juostelių) izoliavimui nuo seilių ir kryžminės taršos; 2. Įmaučių konstrukcija turi turėti šviesai nepralaidų (apsauginį) barjerą ir lipnų gamyklinį kraštą (fiksatorių), užtikrinantį visišką įmautės užsandarinimą; 3. Įmautės turi būti gamykliškai suderinamos su Nr. 2 dydžio (43 mm x 31 mm) fosforo plokštelėmis; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Įmautės panoraminio rentgeno kandikliui | 1. Vienkartinio naudojimo apsauginės įmautės iš skaidraus polimero (polietileno arba lygiavertės medžiagos), skirtos panoraminio rentgeno aparato sukandimo dalies (kandiklio) izoliavimui; 2. Įmautės turi būti gamykliškai išformuotos, o jų vidiniai matmenys turi būti suderinami su rentgeno aparato kandiklio profiliu (tikslūs matmenys ir suderinamumas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. XV: Kitos pagalbinės odontologijos priemonės

Lentelė Nr. 29

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Puodeliai pacientui vienkartiniai | pakeliai | 100pakelių po 100 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Servetėlės pacientui impregnuotos | dėžutės | 500 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Servetėlių laikiklis | vnt. | 40 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Indelis grąžtų dezinfekcijai | vnt. | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 5 | Indelis instrumentų dezinfekcijai | vnt. | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 6 | Indelis vatai | vnt. | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 7 | Stovas endodontiniams instrumentams | vnt. | 60 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 8 | Kempinėlės endodontiniam stovui | vnt. | 10000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 9 | Apekso lokatorius | vnt. | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 10 | Apekso lokatoriaus instrumento laikliai | vnt. | 500 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 11 | Dentalinė kietinimo lempa | vnt. | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 12 | Sodapūtė | vnt. | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 13 | Sodapūtės antgaliukai | vnt. | 150 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 14 | Gutaperčos nupjovėjas | vnt. | 10 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 15 | Gutaperčos nupjovėjo antgaliukai | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 16 | Smėliasrovė | vnt. | 2 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 17 | Smėliasrovės antgaliukai | vnt. | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2 ... +F17) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 30

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Puodeliai pacientui vienkartiniai | 1. Vienkartinio naudojimo plastikiniai arba popieriniai puodeliai, skirti pacientų burnos skalavimui; 2. Puodelių gamyklinė talpa turi būti ne mažiau 120 ml. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Servetėlės pacientui impregnuotos | 1. Vienkartinio naudojimo, gamykliškai sudrėkintos (impregnuotos) servetėlės, skirtos paciento odos valymui ir gaivinimui prieš procedūras arba jų metu; 2. Impregnavimo skysčio sudėtis turi būti be alkoholio (angl. alcohol-free), o pačios servetėlės turi būti supakuotos gamyklinėse dėžutėse (pakuotėse) su sandariai užsidarančiu dangteliu / vožtuvu, saugančiu nuo išdžiūvimo; 3. Tiekėjas turi pateikti gamintojo atitikties deklaraciją arba gaminio saugos duomenų lapą (SDS), patvirtinantį produkto atitiktį ES Reglamentui (EB) Nr. 1223/2009. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Servetėlių laikiklis | 1. Daugkartinio naudojimo apsauginių servetėlių pakuočių laikiklis (dispenseris/dėžutė), pagamintas iš plastiko arba metalo ar kitos medžiagos; 2. Konstrukcija turi būti tinkama paviršiniam valymui bei dezinfekcijai cheminėmis priemonėmis ir pritaikyta staliniam naudojimui arba tvirtinimui prie sienos (montavimo tipas derinamas sutarties pasirašymo metu). | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Indelis grąžtų dezinfekcijai | 1. Daugkartinio naudojimo indelis (konteineris), gamykliškai pagamintas iš dezinfekavimo skysčių poveikiui atsparaus plastiko arba medicininio nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės meiagos, skirtas rotacinių odontologinių instrumentų (grąžtų, frezų) mirkymui bei dezinfekcijai; 2. Indelio konstrukcija turi būti su gamykliškai integruotu išimamu perforuotu sieteliu, skirtu saugiam instrumentų iškėlimui iš cheminių tirpalų, ir sandariai užsidarančiu dangteliu; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Indelis instrumentų dezinfekcijai | 1. Daugkartinio naudojimo indas (vonelė), gamykliškai pagamintas iš dezinfekavimo skysčių poveikiui atsparaus plastiko arba medicininio nerūdijančio plieno, skirtas odontologinių instrumentų mirkymui bei dezinfekcijai; 2. Indo konstrukcija turi būti su gamykliškai integruotu išimamu perforuotu sieteliu (krepšeliu), skirtu instrumentų iškėlimui bei nuvarvėjimui, ir sandariai užsidarančiu dangteliu; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Indelis vatai | 1. Daugkartinio naudojimo indelis (dozatorius / dėžutė) su dangteliu, skirtas švarių odontologinių vatos rutuliukų arba volelių laikymui ir patogiam paėmimui; 2. Gaminys turi būti pagamintas iš plastiko, stiklo arba medicininio nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos, pritaikyto paviršiniam valymui bei dezinfekcijai cheminėmis priemonėmis; 3. Turi būti pateikiami gamykliniai modeliai, turintys rankinį arba prispaudžiamąjį paėmimo mechanizmą (tikslus mechanizmo tipas bus derinamas sutarties pasirašymo metu). | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Stovas endodontiniams instrumentams | 1. Daugkartinio naudojimo apvalios formos stovas (dėžutė-organizatorius), gamykliškai pritaikytas rankinių ir mašininių endodontinių instrumentų (adatėlių, dildžių) laikymui bei rūšiavimui; 2. Gaminys turi būti pagamintas iš karščiui atsparaus plastiko arba aliuminio (arba lygiaverčių medžiagų), pritaikyto daugkartiniam sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Kempinėlės endodontiniam stovui | 1. Vienkartinio naudojimo akyto polimero (porolono / kempinės) įdėklai-kempinėlės, gamykliškai pritaikytos dėti į apvalius endodontinius stovus; 2. Kempinėlės skirtos rankinių ir mašininių endodontinių instrumentų darbinės dalies valymui nuo biologinių likučių procedūros metu; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Apekso lokatorius | 1. Skaitmeninis endodontinis diagnostikos prietaisas (apekso lokatorius), gamykliškai pritaikytas darbui sausoje ir drėgnoje (su kraujo, natrio hipochlorito ar kitų skysčių likučiais) šaknies kanalo aplinkoje; 2. Šaknies viršūnės (apical constriction) indikacija prietaise turi būti užtikrinama ne mažiau kaip 3 būdais vienu metu: vizualine instrumento padėties grafika ekrane, skaitmenine atstumo išraiška ir kintamo dažnio garsiniu signalu; 4. Prietaisui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Apekso lokatoriaus instrumento laikliai | 1. Daugkartinio naudojimo apekso lokatoriaus matavimo kabelio priedai (laikikliai-kabliukai), gamykliškai pritaikyti endodontinių instrumentų (failų) užfiksavimui; 2. Laikikliai turi būti pritaikyti daugkartiniam sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje ir būti pilnai elektriškai bei konstrukciškai suderinami su pirkime siūlomu apekso lokatoriaus modeliu; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Dentalinė kietinimo lempa | 1. Diodinė (LED) odontologinė šviesos polimerizavimo lempa, kurios gamintojo deklaruojamas šviesos intensyvumas bent vienu darbiniu režimu yra ne mažesnis kaip 1200 mW/cm². Prietaisas turi turėti gamintojo numatytą šilumos valdymo ir (arba) apsaugos nuo perkaitimo sprendimą, užtikrinantį saugų naudojimą pagal naudojimo instrukciją. Leistinas aktyvus arba pasyvus aušinimas, įskaitant lygiaverčius sprendimus; 2. Lempa turi turėti gamykliškai pasirenkamus švitinimo trukmės režimus, autonominį maitinimą iš įkraunamos baterijos ir gamintojo numatytą saugią įkrovimo / maitinimo sistemą (įkrovimo bazę, adapterį ar lygiavertį sprendimą). Jungimas prie odontologinio įrenginio rankovės gali būti numatytas kaip papildoma, bet ne privaloma savybė; 3. Lempa turi turėti optinę šviesos nukreipimo sistemą (šviesolaidį, optinį lęšį, integruotą šviesos galvutę arba lygiavertį sprendimą), kuri pagal gamintojo numatytą naudojimo būdą leistų pasiekti ir polimerizuoti restauracines medžiagas užpakalinių (krūminių) dantų srityje; 4. Įrenginiui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 12. | Sodapūtė | 1. Poliravimo sodapūtė (intraoralinis smėliasrovis), gamykliškai pritaikyta jungimui prie odontologinio įrenginio minkštos rankovės (jungties tipas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 2. Prietaiso gamykliniuose techniniuose parametruose nurodytas darbinis vandens slėgio diapazonas turi apimti reikšmes nuo 0,2 MPa iki 0,4 MPa, o darbinis oro slėgio diapazonas turi apimti reikšmes nuo 0,3 MPa iki 0,4 MPa; 3. išpurškiamo vandens srautas turi būti ne mažesnis kaip 25 ml/min.; 4. Sodapūtės darbinė dalis (galvutė) turi būti pagaminta iš metalo (nerūdijančio plieno arba lygiaverčio lydinio) ir būti tinkama daugkartiniam sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje; 5. Įrenginiui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 13. | Sodapūtės antgaliukai | 1. Daugkartinio naudojimo sodapūtės antgaliukai (purkštukai), gamykliškai pritaikyti ir pilnai suderinami su pirkime siūlomu sodapūtės modeliu; 2. Antgaliukai turi būti pagaminti iš karščiui atsparių medžiagų, tinkamų daugkartiniam sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 14. | Gutaperčos nupjovėjas | 1. Akumuliatorinis (belaidis) endodontinis prietaisas, gamykliškai pritaikytas greitam gutaperčos kaiščių nupjovimui šaknies kanale terminio poveikio būdu; 2. Į komplektą turi įeiti pats prietaisas, jo įkrovimo stotelė ir ne mažiau kaip 4 skirtingų gamyklinių formų / dydžių keičiami terminiai antgaliukai (tikslus antgaliukų asortimento pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. Įrenginiui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 15. | Gutaperčos nupjovėjo antgaliukai | 1. Keičiami terminiai antgaliukai, gamykliškai pritaikyti ir konstrukciškai suderinami su pirkime siūlomu gutaperčos nupjovėjo modeliu; 2. Antgaliukai turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami sterilizuoti autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje; 3. Turi būti pateikiamos įvairių gamyklinių formų bei dydžių (pvz., storio kodų) keičiamos darbinės dalys (tikslus asortimento pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 16. | Smėliasrovė | 1. Intraoralinė poliravimo smėliasrovė, turinti gamykliškai integruotą papildomą vandens tiekimo (purškimo) liniją; 2. Prietaisas turi turėti „MULTIflex“ (arba lygiavertę) greito jungimo jungtį, užtikrinančią prietaiso sukimąsi 360° kampu aplink savo ašį darbo metu ir tiesioginį suderinamumą su odontologinio įrenginio rankove be papildomų perėjimų; 3. Įrenginiui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 17. | Smėliasrovės antgaliukai | 1. Keičiami intraoralinės smėliasrovės antgaliukai (purkštukai), gamykliškai pritaikyti ir konstrukciškai suderinami su pirkime siūlomu smėliasrovės modeliu; 2. Antgaliukai turi būti pagaminti iš karščiui atsparių medžiagų, tinkamų daugkartiniam sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. XVI: Plombinės medžiagos

Lentelė Nr. 31

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Universalus nanomerinis šviesoje kietėjantis kompozitas | švirkštai | 150 švirkštų po ne mažiau 3,6 g. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Universalus hibridinis šviesoje kietėjantis kompozitas | švirkštai | 200 švirkštų po ne mažiau 3,6 g. arba gamyklinės kapsulės po ne mažiau 0,2 g. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Mikrofilinis šviesoje kietėjantis kompozitas | rinkiniai | 30 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Universalus monohibridinis kompozitas | rinkiniai | 30 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 5 | Šviesoje kietėjantis kompozitas krūminių dantų plombavimui | rinkiniai | 30 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 6 | Skystas šviesoje kietėjantis kompozitas | švirkštai | 200 švirkštų po ne mažiau 1,5 g. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 7 | Submikroninis kompozitas | švirkštai | 50 švirkštų po ne mažiau 3,8 g. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 8 | Takus submikroninis šviesoje kietėjantis kompozitas | švirkštai | 100 švirkštų po ne mažiau 1,8 g. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 9 | Šviesoje kietėjantis kompomeras | švirkštai | 100 švirkštų arba kapsulėse | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 10 | Šviesoje kietėjantis silantas | švirkštai | 100 švirkštų po ne mažiau 1,2 g. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 11 | Storo sluoksnio taki plombavimo medžiaga greitam darbui | švirkštai | 100 švirkštų po ne mažiau 1,8 g. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 12 | Skystas kompozitas didelėms restauracijoms | švirkštai | 100 švirkštų po ne mažiau 1,8 g. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 13 | Derva | rinkiniai | 20 rinkinių po 3 švirkštus | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2 ... +F13) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 32

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Universalus nanomerinis šviesoje kietėjantis kompozitas | 1. Šviesoje kietėjantis universalus nanomerinis (nanohibridinis) restauracinis kompozitas, kurio sudėtyje yra gamyklinis cirkonio oksido, cinko oksido (arba lygiaverčių metalų oksidų) užpildas; 2. Kompozito sudėtyje turi būti gamyklinis cirkonio oksido, cinko oksido (arba lygiaverčių metalų oksidų) užpildas, o pirminių nanodalelių vidutinis dydis gamykliniuose parametruose turi būti ne didesnis kaip 20 nm; 3. Turi būti pateikiamas skirtingų gamyklinių dantų atspalvių asortimentas pagal Vita skalę, o prekių tiekimas turi būti vykdomas pasirinktinai atskirais švirkštais pagal poreikį (tikslus atspalvių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. Kompozito pagrindinių emalio ir dendino atspalvių polimerizacijos (kietinimo) laikas gamykliniuose parametruose turi būti ne ilgesnis kaip 20 s; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Universalus hibridinis šviesoje kietėjantis kompozitas | 1. Šviesoje kietėjantis universalus hibridinis restauracinis kompozitas, pagamintas naudojant „DuPont“ nanomerų (arba lygiavertę) technologiją ir turintis didelio tankio submikroninį (angl. High Density Radiopaque / HDR arba lygiavertį) rentgenokontrastišką užpildą; 2. Medžiaga turi būti suderinama ir tinkama naudoti su visomis rinkoje esančiomis standartinėmis odontologinėmis šviesoje kietėjančiomis surišimo (adhezinėmis) sistemomis; 3. Kompozitas gamykliniuose techniniuose parametruose turi pasižymėti plastiška, prie odontologinių instrumentų nelimpančia struktūra, pritaikyta anatominės formos modeliavimui iki polimerizacijos; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Mikrofilinis šviesoje kietėjantis kompozitas | 1. Šviesoje kietėjantis mikrofilinis (smulkiagrūdis) restauracinis kompozitas, skirtas priekinių ir šoninių dantų restauracijoms; 2. Turi būti pateikiamas gamyklinis rinkinys, kurį sudaro skirtingų atspalvių kompozitas (švirkštuose arba kapsulėse) ir suderinama šviesoje kietėjanti adhezinė (surišimo) sistema (tikslus atspalvių ir pakavimo pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Universalus monohibridinis kompozitas | 1. Šviesoje kietėjantis universalus monohibridinis restauracinis kompozitas gamykliniuose rinkiniuose; 2. Kiekvieno rinkinio sudėtyje turi būti pateikiama vieno žingsnio (V arba VII kartos, angl. one-step / self-etch) šviesose kietėjanti adhezinė (surišimo) sistema (tikslus rinkinių atspalvių ir komponentų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Šviesoje kietėjantis kompozitas krūminių dantų plombavimui | 1. viesoje kietėjantis krūminių dantų restauracinis kompozitas, gamykliškai priskiriamas „Bulk Fill“ (gilaus kietinimo) medžiagų grupei; 2. Medžiagos gamykliniai parametrai turi leisti atlikti vienos porcijos (sluoksnio) polimerizaciją (kietinimą) ne mažesniame kaip 4 mm gylyje; 3. Turi būti pateikiamas gamyklinis rinkinys, kurį sudaro kompozito švirkštai (kurių kiekvieno svoris ne mažesnis kaip 3,6 g) arba kapsulės ir suderinama šviesoje kietėjanti adhezinė (surišimo) sistema (atspalvių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Skystas šviesoje kietėjantis kompozitas | 1. Šviesoje kietėjantis takusis (skystas) restauracinis nanokompozitas, kurio sudėtyje yra nanomerų užpildo dalelės, o bendras užpildo kiekis yra ne mažesnis kaip 60 % svorio (arba tūrio); 2. Medžiaga turi būti rentgenokontrastiška ir gamykliškai pasižymėti optiniu chameleono efektu (gebėjimu prisitaikyti prie aplinkinių danties audinių atspalvio); 3. Kompozitas turi būti gamykliškai pritaikytas priekinių bei krūminių dantų tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms bei keramikos pataisoms atlikti; 4. Turi būti pateikiamas ne mažiau kaip 5 skirtingų gamyklinių atspalvių asortimentas pagal Vita (arba lygiavertę) skalę, o medžiagos polimerizacijos (kietinimo) laikas gamykliniuose parametruose turi būti ne ilgesnis kaip 20 s. (atspalvių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Submikroninis kompozitas | 1. Šviesoje kietėjantis restauracinis submikroninis kompozitas gamykliniuose švirkštuose; 2. Medžiaga turi būti gamykliškai pritaikyta tiesioginių laminačių (vynyrų / estetinių restauracijų) gamybai, porceliano pataisoms bei priekinių ir krūminių dantų restauracijoms; 3. Medžiagos polimerizacijos (kietinimo) laikas gamykliniuose parametruose turi būti ne ilgesnis kaip 10 s.; 4. Turi būti pateikiamas skirtingų gamyklinių dantų atspalvių asortimentas pagal Vita (arba lygiavertę) skalę, o prekių tiekimas turi būti vykdomas pasirinktinai atskirais švirkštais (atspalvių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Takus submikroninis šviesoje kietėjantis kompozitas | 1. Šviesoje kietėjantis takusis (skystas) restauracinis submikroninis kompozitas, pagamintas naudojant „DuPont“ nanomerų (arba lygiavertę) technologiją; 2. Medžiaga turi būti gamykliškai pritaikyta priekinių bei krūminių dantų tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms bei keramikos pataisoms atlikti; 3. Turi būti pateikiamas ne mažiau kaip 5 skirtingų gamyklinių atspalvių asortimentas pagal Vita (arba lygiavertę) skalę, o medžiagos polimerizacijos (kietinimo) laikas gamykliniuose parametruose turi būti ne ilgesnis kaip 10 s (atspalvių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Šviesoje kietėjantis kompomeras | 1. Šviesoje kietėjanti odontologinė polimerinė plombavimo medžiaga (kompomeras), gamykliškai pritaikyta V klasės ertmių plombavimui bei naudojimui kaip pamušalas po kitais restauraciniais kompozitais; 2. Medžiaga turi būti chemiškai suderinama ir tinkama naudoti su visomis rinkoje esančiomis standartinėmis odontologinėmis šviesoje kietėjančiomis surišimo (adhezinėmis) sistemomis; 3. Medžiaga turi būti tiekiama gamykliniuose švirkštuose (kiekvieno svoris – ne mažesnis kaip 3,8 g.) arba gamyklinėse kapsulėse (kiekvienos svoris – ne mažesnis kaip 0,2 g.), o tikslus formų ir atspalvių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Šviesoje kietėjantis silantas | 1. Šviesoje kietėjanti vagelių ir įdubų sandarinimo medžiaga (silantas), gamykliškai pasižyminti fluoro jonų išskyrimo (atpalaidavimo) savybe; 2. Medžiaga turi būti rentgenokontrastiška ir tiekiama gamykliniuose švirkštuose (tikslus atspalvių ir švirkštų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Storo sluoksnio taki plombavimo medžiaga greitam darbui | 1. Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio takusis (skystas) restauracinis kompozitas („Bulk Fill Flow“ tipo), gamykliškai pritaikytas naudoti kaip pamušalas po plombomis, vagelių ir duobelių hermetizavimui, dantų kulties atstatymui bei restauracijų pataisoms; 2. Medžiaga gamykliniuose techniniuose parametruose turi būti pritaikyta krūminių dantų segmentų restauravimui, o jos polimerizacijos (kietinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 s; 3. Turi būti pateikiamas ne mažiau kaip 4 skirtingų gamyklinių atspalvių asortimentas (atspalvių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 12. | Skystas kompozitas didelėms restauracijoms | 1. Šviesoje kietėjantis takusis (skystas) kompozitas gamykliniuose švirkštuose, kurių sudėtis gamykliškai yra sutvirtinta trumpomis stiklo skaidulomis (mikropluoštu), skirtas dentino atstatymui bei restauracijų struktūriniam sutvirtinimui; 2. Medžiagos gamykliniai parametrai turi leisti atlikti giliojo kietinimo (įvedimo) procedūrą dideliais sluoksniais, o kompozito struktūra turi pasižymėti tiksotropinėmis (nevarvančiomis, stabiliomis po aplikacijos) savybėmis; 3. Turi būti pateikiamas ne mažiau kaip 2 skirtingų gamyklinių atspalvių asortimentas (atspalvių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 13. | Derva | 1. Šviesoje kietėjančios infiltracinės dervos gamyklinis rinkinys, skirtas emalio emaliuotų defektų (pradinio karieso kavitacijų be emalio lūžio ir fluorozės dėmių) mikroinvaziniam gydymui infiltracijos būdu; 2. Kiekvieną gamyklinį rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 3 švirkštai (apimantys suderintą 15% druskos rūgšties ėsdinimo gelį, sausinamąjį etanolio tirpalą ir pačią infiltracinę dervą) bei gamykliniai aplikavimo antgaliukai; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. XVII: Surišimo sistemos

Lentelė Nr. 33

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Šviesoje kietėjanti drėgno surišimo adhezyvinė sistema | vnt. | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Universali dvigubo kietėjimo savaiminio ėsdinimo surišimo sistema | vnt. | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Vienkomponentis šviesa kietinamas universalus adhezyvas | vnt. | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2+F3) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 34

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviesoje kietėjanti drėgno surišimo adhezyvinė sistema | 1. Šviesoje kietėjanti vieno buteliuko (V kartos) adhezinė (surišimo) sistema, gamykliškai pritaikyta drėgno surišimo (angl. wet bonding) technikai; 2. Adhezyvo sudėtyje turi būti gamyklinės nanomerų užpildo dalelės, o kiekvieno buteliuko tūris turi būti ne mažesnis kaip 5 ml; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Universali dvigubo kietėjimo savaiminio ėsdinimo surišimo sistema | 1. Universali dvigubo (šviesos ir cheminio) kietėjimo dviejų buteliukų (VI kartos) adhezinė sistema, pasižyminti savaiminio ėsdinimo (angl. self-etch) technologija; 2. Sistema turi būti gamykliškai pritaikyta visų rūšių tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms, jos sudėtyje turi būti nanodalelių užpildas, o cheminė formulė turi toleruoti drėgmę (angl. moisture tolerant); 3. Kiekvieno sistemos buteliuko (komponento) tūris turi būti ne mažesnis kaip 4 ml; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Vienkomponentis šviesa kietinamas universalus adhezyvas | 1. Šviesoje kietėjantis vieno buteliuko universalus (VIII kartos) adhezyvas, pritaikytas visoms ėsdinimo technikoms (savaiminio, pasirinktinio emalio ir visiško ėsdinimo); 2. Medžiaga turi būti chemiškai suderinama su skirtingais jungiamaisiais paviršiais (struktūrine keramika, cirkonio oksidu, metalo lydiniais ir kompozitais) bei tinkama tiesioginėms restauracijoms, keramikos pataisoms ir padidėjusiam dantų kaklelių jautrumui gydyti; 3. Kiekvieno buteliuko tūris gamykliniuose parametruose turi būti ne mažesnis kaip 4 ml; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. XVIII: Stiklo pluošto kaiščiai

Lentelė Nr. 35

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Stiklo pluošto kaiščiai | rinkiniai | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Stiklo pluošto kaiščių papildymai | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Stiklo pluošto audinio juostos | pakuotės | 3 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Mikrostiklo pluošto kaiščiai | pakuotės | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2+F3+F4) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 36

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stiklo pluošto kaiščiai | 1. Daugkartinio naudojimo arba vienkartinių gamyklinių sistemų rinkiniai, kuriuos sudaro konusinės formos rentgenokontrastiški stiklo pluošto kaiščiai; 2. Kiekviename gamykliniame rinkinyje turi būti pateikiamas įvairių gamyklinių dydžių (skersmenų) kaiščių asortimentas ir atitinkamo dydžio kalibruoti formavimo grąžtai (tikslus dydžių ir komponentų pasiskirstymas rinkiniuose bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Stiklo pluošto kaiščių papildymai | 1. Konusinės formos, rentgenokontrastiški stiklo pluošto kaiščiai, skirti šaknų kanalų restauracijoms; 2. Kaiščiai turi būti gamykliškai konstrukciškai suderinami su pirkime nurodytais stiklo pluošto kaiščių rinkinio formavimo grąžtais, o jų asortimentą turi sudaryti skirtingi gamykliniai dydžiai (dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Stiklo pluošto audinio juostos | 1. Šviesoje kietėjančiu kompozitu (derva) gamykliškai impregnuotos stiklo pluošto audinio juostos, skirtos dantų įtvėrimui (splintavimui) bei tiesioginių ir netiesioginių, laikinų bei galutinių dantų restauracijų struktūriniam sutvirtinimui; 2. Juostos turi būti pateikiamos gamyklinėse šviesai nepralaidžiose pakuotėse, apsaugančiose medžiagą nuo savaiminės polimerizacijos iki panaudojimo (tikslus juostelių matmenų ir ilgių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Mikrostiklo pluošto kaiščiai | 1. Rentgenokontrastiški mikrostiklo pluošto kaiščiai, skirti šaknų kanalų restauracijoms ir gamykliškai pritaikyti tiesioginiam įvedimui be specializuotų (kalibruotų) formavimo grąžtų; 2. Kaiščių konstrukcija ir gamyklinis profilis turi leisti parinkti kaiščio dydį pagal natūralią šaknies kanalo morfologiją; 3. Turi būti pateikiamos pakuotės, sudarytos iš šių skirtingų gamyklinių skersmenų dydžių: Ø 0,8 mm, Ø 1,0 mm, Ø 1,2 mm ir Ø 1,4 mm (tikslus šių skersmenų pakuočių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. XIX: Mašininės endodontijos prietaisai ir instrumentai

Lentelė Nr. 37

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Endodontinis motoras | vnt. | 2 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Mašininių endodontinių instrumentų rinkinys | vnt. | 150 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Mašininiai instrumentai pirminiam kanalo praėjimui | vnt. | 40 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Reciprokinio judesio mašininių instrumentų rinkinys | vnt. | 40 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 5 | Protaperinė gutaperča | vnt. | 150 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 6 | Protaperiniai sauskaiščiai | vnt. | 200 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2+...+F6) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 38

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endodontinis motoras | 1. Endodontinis variklis (motoras), gamykliškai užtikrinantis nuolatinio sukimosi ir abipusio reciprocating (reciprokinio) judesio režimus; 2. Įrenginio atmintyje turi būti integruotos gamyklinės programos (nustatymai) darbui su ProTaper, PathFile, WaveOne, Gates (arba lygiaverčių sistemų) endodontiniais instrumentais bei ne mažiau kaip 8 laisvai programuojamos vartotojo atminties programos; 3. Prietaise turi būti integruota automatinio atbulinio sukimosi (autoreverso) funkcija, suveikianti viršijus nustatytą sukimo momentą (torką); 4. Variklio techniniuose parametruose minimali reguliuojamo sukimosi greičio riba turi būti ne didesnė kaip 250 aps./min., o maksimali riba – ne mažesnė kaip 1200 aps./min.; 5. Prietaisas turi turėti autonominį maitinimą iš įkraunamos baterijos, kurios nepertraukiamo veikimo laikas gamykliniuose parametruose yra ne mažesnis kaip 2 val., bei būti tinkamas maitinimui ir įkrovimui iš standartinio elektros tinklo; 6. Prietaisui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis; 7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Mašininių endodontinių instrumentų rinkinys | 1. Rotaciniai (mašininiai) endodontiniai instrumentai, gamykliškai pagaminti iš termiškai apdoroto nikelio-titano (NiTi) lydinio arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios instrumento lankstumą ir gebėjimą sekti natūralią šaknies kanalo anatomiją; 2. Instrumentų sistema turi būti gamykliškai suprojektuota pagal viršūnėlės-pagrindo (angl. crown-down) koncepciją, pritaikytą nuosekliam šaknies kanalo formavimui; 3. Instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo ir gamykliškai pritaikyti sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje ne mažiau kaip 3 kartus; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Mašininiai instrumentai pirminiam kanalo praėjimui | 1. Rotaciniai (mašininiai) endodontiniai instrumentai, pagaminti iš nikelio-titano (NiTi) lydinio ar lygiaverčio lydinio ir gamykliškai pritaikyti pirminiam šaknies kanalo praėjimui bei darbinio kelio suformavimui (angl. glide path); 2. Instrumentai turi būti tinkami daugkartiniam sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje ne mažiau kaip 3 kartus, o jų dydžiai bei asortimentas rinkiniuose bus derinamas sutarties pasirašymo metu; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Reciprokinio judesio mašininių instrumentų rinkinys | 1. Rotaciniai (mašininiai) endodontiniai instrumentai, pagaminti iš nikelio-titano (NiTi) ar lygiaverčio lydinio ir gamykliškai suprojektuoti darbui abipusio reciprokinio (angl. reciprocating) judesio režimu; 2. Instrumentai turi būti tinkami daugkartiniam sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje ne mažiau kaip 3 kartus, o jų dydžiai bei asortimentas rinkiniuose bus derinamas sutarties pasirašymo metu; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Protaperinė gutaperča | 1. Gamykliškai paruošti gutaperčos kaiščiai, skirti trimačiam šaknų kanalų užpildymui ir hermetizavimui; 2. Kaiščių gamyklinė geometrija turi turėti kintamą konusą (angl. variable taper), tiksliai atitinkantį pirkime nurodytų mašininių endodontinių instrumentų suformuotą šaknies kanalo profilį (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. |  |
| 6. | Protaperiniai sauskaiščiai | 1. Gamykliškai paruošti, sugeriantys popieriniai kaiščiai, skirti dantų šaknų kanalų nusausinimui prieš jų plombavimą; 2. Kaiščių gamyklinė geometrija turi turėti kintamą konusą (angl. variable taper), tiksliai atitinkantį pirkime nurodytų mašininių endodontinių instrumentų suformuotą šaknies kanalo profilį (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. |  |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. XX: Kiti cementai

Lentelė Nr. 39

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | MTA cementas | Dėžutės | 4 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | MTA cementas endodontijai | švirkštai | 25 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Dervinis cementas | rinkiniai | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Cheminio kietėjimo dervinis cementas | rinkiniai | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 5 | Šviesoje kietėjantis kalcio silikato pamušalas | gramai | 50 g., švirkštuose po ne mažiau 1 g. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2+...+F5) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 40

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MTA cementas | 1. Biologiškai suderinama endodontinė plombavimo medžiaga – mineralo trioksido agregato (MTA) cementas, skirtas šaknų kanalų retrogradiniam pildymui, perforacijų užvėrimui ir pulpos padengimui; 2. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai cemento tipai pagal spalvą, apimantys baltą (White) ir pilką (Grey) variantus (tikslus dėžučių pasiskirstymas pagal spalvas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | MTA cementas endodontijai | 1. Paruoštas naudojimui, biologiškai suderinamas mineralo trioksido agregato (MTA) pagrindo odontologinis cementas (pasta), gamykliškai supakuotas švirkštuose ir skirtas nuolatiniam dantų šaknų kanalų užpildymui bei hermetizavimui; 2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Dervinis cementas | 1. Dvigubo (šviesos ir cheminio) kietėjimo savaiminio sukibimo (angl. self-adhesive) kompozitinis dervinis cementas, gamykliškai skirtas adheziniam netiesioginių restauracijų (keramikos, kompozitų), metalinių konstrukcijų, stiklo pluošto bei metalinių kaiščių ir kultinių įklotų fiksavimui; 2. Cementas turi būti naudojamas be papildomo dantų paviršiaus ėsdinimo (kondicionavimo) ir be papildomų surišimo sistemų (adhezyvų); 3. Neorganinis užpildas gamykliniuose techniniuose parametruose turi sudaryti ne mažiau kaip 65 % masės, o organinės matricos sudėtyje turi būti bifunkciniai (met)akrilatai; 4. Turi būti pateikiamas gamyklinis rinkinys automatinio maišymo švirkštuose, apimantis skirtingus atspalvius (atspalvių pasiskirstymas ir švirkštų talpos bus derinamos sutarties pasirašymo metu); 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Cheminio kietėjimo dervinis cementas | 1. Cheminio kietėjimo (savaiminio polimerizavimo) epoksidinės-amininės dervos pagrindo odontologinis cementas (sileris), gamykliškai skirtas nuolatiniam dantų šaknų kanalų plombavimui (užpildymui) kartu su gutaperčos kaiščiais; 2. Medžiaga turi pasižymėti gamykliniu rentgenokontrastiškumu ir ilgalaikiu tūrio stabilumu šaknies kanale po sukietėjimo; 3. Turi būti pateikiamas gamyklinis rinkinys (automatinio maišymo švirkštuose arba pastų tūtelėse), o tiksli komponentų forma ir talpa bus derinamos sutarties pasirašymo metu; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Šviesoje kietėjantis kalcio silikato pamušalas | 1. Šviesoje kietėjanti, kalcio silikato pagrindu modifikuota dervinė medžiaga (pamušalas), gamykliškai pritaikyta tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui (angl. pulp capping); 2. Medžiaga gamykliniuose techniniuose parametruose turi toleruoti drėgmę, pasižymėti rentgenokontrastiškumu ir būti gamykliškai skirta antrinio dentino formavimosi barjerui palaikyti; 3. Medžiaga turi būti tiekiama gamykliniuose švirkštuose, o bendras tiekiamų prekių svoris turi sudaryti ne mažiau kaip 50 g (tikslus švirkštų skaičius ir talpa bus derinami sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. |  |

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. XXI: Kitos medžiagos

Lentelė Nr. 41

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui | Mato vieneto Kaina (EUR be PVM) | Viso Kaina (EUR be PVM) (F=DxE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Laikinas užpildas pasta | dėžutės | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2 | Cinko eugenolinis cementas | dėžutės | 10 dėžučių po ne mažiau kaip 80 g. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3 | Ėsdinimo gelis | šviršktai | 20 švirkštų po ne mažiau kaip 12 ml. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4 | Fluoro lakas | rinkiniai | 40 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 5 | Fluoro želė | tūbelės | 40 vnt. tūbelėse po ne mažiau kaip 45 g. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 6 | Dantų poliravimo pasta (su fluoru) | vnt. | 100 vnt., fasuota po ne mažiau kaip 150 g. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 7 | Dantų poliravimo pasta (be fluoro) | vnt. | 100 vnt., fasuota po ne mažiau kaip 150 g. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 8 | Hemostatinis skystis | flakonai | 20 flakonų po ne mažiau kaip 15 ml. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 9 | Hemostatinis gelis | švirkštai | 50 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 10 | Homeostatinės kempinėlės | dėžutės | 40 dėžučių po ne mažiau kaip 50 vnt. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 11 | Retrakcinis skystis | flakonai | 30 flakonų po ne mažiau kaip 13 ml. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 12 | Retrakciniai siūlai | flakonai | 60 flakonų po ne mažiau kaip 2,5 ml. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 13 | Mikroaplikatoriai | vnt. | 1000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 14 | Šepetėliai | vnt. | 2000 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 15 | Endodontinės liniuotės | vnt. | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 16 | Maišymo lentelės | vnt. | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 17 | Sodos milteliai | flakonai | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 18 | Eritritolis sodapūtei | flakonai | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 19 | Glicinas sodapūtei | flakonai | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 20 | Burnos skalavimo skystis | l | 100 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 21 | Indikatorius karieso nustatymui | pakuotės | 20 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 22 | Kompozitu poliravimo paso sistema (deimantinių ir aliuminio oksido) | rinkiniai | 60 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| 23 | Smėlis smėliasrovei | flakonai | 40 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (F1+F2+...+F23) (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR (su PVM) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 42

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laikinas užpildas pasta | 1. Vienkartinio naudojimo, savaime kietėjanti (reaguojanti su drėgme) plastiška laikinojo užpildymo pasta, skirta laikinam odontologinių ertmių uždarymui tarp gydymo etapų; 2. Pasta turi būti baltos spalvos ir tiekiama gamykliniuose indeliuose arba tūtelėse, kurių kiekvieno svoris (fasavimas) yra ne mažesnis kaip 30 g; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Cinko eugenolinis cementas | 1. Daugkartinio naudojimo (rankiniu būdu maišomas) odontologinis cementas, kurio miltelių ir skysčio cheminė sudėtis gamykliškai yra sustiprinta polimerais (polimerizuotu cinko oksido eugenoliu), skirtas laikinam ertmių užpildymui arba pagrindui (pamušalui) po restauracinėmis medžiagomis; 2. Medžiaga turi būti pateikiama gamyklinėse dėžutėse (rinkiniuose), o bendras kiekvienos dėžutės miltelių ir skysčio komponentų svoris (fasavimas) turi būti ne mažesnis kaip 80 g; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Ėsdinimo gelis | 1. Dantų emalio ir dentino ėsdinimo gelis, kurio gamykliniuose techniniuose parametruose nurodyta fosforo rūgšties koncentracija turi būti ne mažesnė kaip 35 %. 2. Gelis turi pasižymėti gamyklinėmis tiksotropinėmis savybėmis (būti stabilus po aplikacijos, netekėti nuo apdorojamo paviršiaus), būti lengvai nuplaunamas vandens srove ir turėti kontrastingą (pvz., mėlyną) spalvą; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Fluoro lakas | 1. Odontologinis fluoro lakas (karieso profilaktikos ir dantų jautrumo mažinimo priemonė), tiekiamas gamykliniuose rinkiniuose; 2. Kiekvieną gamyklinį rinkinį turi sudaryti lako milteliai (kurių svoris ne mažesnis kaip 15 g), ne mažiau kaip 10 ml skiediklio ir gamyklinės aplikavimo kempinėlės; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Fluoro želė | 1. Karieso profilaktikai ir dantų jautrumo mažinimui skirta fluoro želė (gelis), tiekiama gamyklinėse tūtelėse; 2. Medžiagos ekspozicijos (aplikacijos) laikas paciento burnoje pagal gamyklinius techninius parametrus turi būti ne ilgesnis kaip 3 min.; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Dantų poliravimo pasta (su fluoru) | 1. Profilaktinė dantų poliravimo pasta, kurios sudėtyje gamykliškai yra fluoro jonų, skirta minkštųjų apnašų šalinimui ir dantų paviršių poliravimui po higienos procedūrų; 2. Turi būti pateikiamas skirtingo gamyklinio abrazyvumo (grubumo / RDA laipsnių) pastų asortimentas (tikslus pakuočių pasiskirstymas pagal abrazyvumo tipus bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Dantų poliravimo pasta (be fluoro) | 1. Profilaktinė dantų poliravimo pasta, kurios sudėtyje gamykliškai nėra fluoro jonų, skirta apnašų šalinimui ir dantų paviršių poliravimui po higienos procedūrų arba prieš adhezines procedūras; 2. Turi būti pateikiamas skirtingo gamyklinio abrazyvumo (grubumo / RDA laipsnių) pastų asortimentas (tikslus pakuočių pasiskirstymas pagal abrazyvumo tipus bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Hemostatinis skystis | 1. Odontologinis hemostatinis (kraujavimą stabdantis) tirpalas aliuminio chlorido (arba lygiaverčio metalo sulfato/chlorido) pagrindu, skirtas dantenų kapiliarinio kraujavimo stabdymui ir audinių retrakcijai procedūrų metu; 2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Hemostatinis gelis | 1. Odontologinis skaidrus hemostatinis (kraujavimą stabdantis) gelis, skirtas dantenų suliejančio kraujavimo valdymui ir retrakcijai; 2. Gelio sudėtyje esanti aliuminio chlorido koncentracija gamykliniuose techniniuose parametruose turi būti ne mažesnė kaip 25 %; 3. Medžiaga turi būti tiekiama gamykliniuose švirkštuose, o tiksli vieno švirkšto talpa (gramais arba mililitrais) bus derinama sutarties pasirašymo metu; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Homeostatinės kempinėlės | 1. Vienkartinio naudojimo, gamykliškai steriliai supakuotos odontologinės chirurginės kempinėlės iš absorbuojamos želatinos arba kolageno, skirtos kraujavimo stabdymui (hemostazei) ir krešulio stabilizavimui danties šalinimo alveolėje; 2. Kempinėlės turi visiškai rezorbuotis audiniuose per gamintojo numatytą laikotarpį, o kiekviena gamyklinė dėžutė turi būti sukomplektuota iš ne mažiau kaip 50 vnt. individualiai arba lizdinėse plokštelėse supakuotų kempinėlių; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Retrakcinis skystis | 1. Odontologinis retrakcinis tirpalas aliuminio chlorido (arba lygiaverčio metalo sulfato/chlorido) pagrindu, skirtas dantenų vagelės išplėtimui ir kapiliarinio kraujavimo valdymui prieš atspaudų nuėmimą ar restauracines procedūras; 2. Medžiaga turi būti suderinama su rinkoje esančiais standartiniais medvilniniais ar megztais retrakciniais siūlais; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 12. | Retrakciniai siūlai | 1. Daugkartinio naudojimo odontologiniai dantenų retrakciniai siūlai, gamykliškai supakuoti flakonuose (buteliukuose) su integruotu siūlo nukirpimo mechanizmu (ašmenimis); 2. Siūlai turi būti pintos (angl. braided) struktūros iš 100 % medvilnės (arba lygiaverčio absorbuojančio pluošto), o vieno flakono talpa turi būti ne mažesnė kaip 2,5 ml (arba gamyklinis ilgis ne mažesnis kaip 240 cm); 3. Turi būti pateikiamas skirtingų gamyklinių dydžių (storių kodų, pvz., Nr. 000, Nr. 00, Nr. 0, Nr. 1, Nr. 2) asortimentas (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 13. | Mikroaplikatoriai | 1. Vienkartinio naudojimo odontologiniai mikroaplikatoriai su pūkuotu (neaustinio pluošto) gamykliniu antgaliu, skirti skysčių, gelių ir adhezyvų aplikavimui; 2. Aplikatorių kotelis turi būti pagamintas iš plastiko ir gamykliškai pritaikytas lankstymui (formos išlaikymui) kampu, kad būtų lengva pasiekti ertmes; 3. Turi būti pateikiamas įvairių gamyklinių dydžių (antgalių skersmenų) asortimentas, apimantis standartinius rinkos tipus (pvz., Regular / ~2,0 mm, Fine / ~1,5 mm, Superfine / ~1,0 mm) (tikslus pakuočių ir dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 14. | Šepetėliai | 1. Vienkartinio naudojimo keičiami odontologiniai šepetėliai (antgaliai), gamykliškai pritaikyti adhezinių (surišimo) sistemų, lakų ar kitų skystų medžiagų aplikavimui; 2. Šepetėliai turi būti suderinami su standartiniais odontologiniais plastikiniais rankenėlėmis-laikikliais, o jų pluoštas turi būti nesipūkuojantis ir atsparus cheminių odontologinių skysčių poveikiui; 3. Turi būti pateikiamas įvairių gamyklinių dydžių (pvz., siaurų ir plačių antgalių) asortimentas (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 15. | Endodontinės liniuotės | 1. Daugkartinio naudojimo endodontinės liniuotės (matavimo šablonai), gamykliškai pritaikytos rankinių ir mašininių šaknų kanalų instrumentų (failų, adatėlių) bei gutaperčos kaiščių darbinio ilgio nustatymui bei kalibravimui; 2. Liniuotės turi būti pagamintos iš aliuminio, medicininio nerūdijančio plieno arba lygiaverčio lydinio, turėti aiškią milimetrinę skalę ir būti pritaikytos daugkartiniam sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 16. | Maišymo lentelės | 1. Bloknotai (lentelės), sudaryti iš vienkartinio naudojimo plėšomų neperšlampamų popierinių lapelių su standžiu plastikiniu arba kartoniniu pagrindu, skirti odontologinių medžiagų rankiniam maišymui; 2. Lapelių paviršius turi būti gamykliškai padengtas polietileno (arba lygiavertės nepralaidžios medžiagos) sluoksniu, atspariu prasiskverbimui ir braižymuisi maišymo mentelėmis (tikslūs lentelių matmenys bus derinami sutarties pasirašymo metu). | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 17. | Sodos milteliai | 1. Poliravimo milteliai, gamykliškai pritaikyti naudoti odontologinėse intraoralinėse sodapūtėse; 2. Milteliai turi būti pagaminti naudojant sferinių dalelių „Microsphere“ (arba lygiavertę) technologiją, užtikrinančią biologiškai skaidžią sudėtį be druskos, cukraus ar glitimo; 3. Veiklioji medžiaga turi būti kalcio karbonatas, kurio pirminių sferinių dalelių vidutinis dydis gamykliniuose parametruose turi būti ne didesnis kaip 70 µm; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 18. | Eritritolis sodapūtei | 1. Profilaktiniai dantų poliravimo milteliai eritritolio pagrindu, gamykliškai pritaikyti ir konstrukciškai suderinami su „EMS AIRFLOW“ (arba lygiavertėmis) sodapūčių sistemomis; 2. Milteliai turi būti skirti viršdanteninių ir podanteninių apnašų bei biofilmo (bioplėvelės) šalinimui, o jų pirminių dalelių vidutinis dydis gamykliniuose parametruose turi būti ne didesnis kaip 15 µm; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 19. | Glicinas sodapūtei | 1. Odontologiniai poliravimo milteliai glicino pagrindu, gamykliškai pritaikyti naudoti intraoralinėse sodapūtėse; 2. Milteliai turi būti gamykliškai skirti viršdanteninių ir podanteninių apnašų bei biofilmo šalinimui periodontologiniams pacientams gydyti, o jų pirminių dalelių vidutinis dydis gamykliniuose parametruose turi būti ne didesnis kaip 25 µm; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 20. | Burnos skalavimo skystis | 1. Gamykliškai paruoštas burnos skalavimo skystis, gaminio techniniuose dokumentuose pasižymintis antiseptiniu poveikiu ir skirtas burnos ertmės higieniniam skalavimui; 2. Skystis turi būti tiekiamas gamyklinėse pakuotėse (buteliuose / kanistruose), o bendras tiekiamų prekių tūris turi sudaryti ne mažiau kaip 100 litrų (tikslus pakuočių talpos pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 3. Tiekėjas turi pateikti gamintojo atitikties deklaraciją arba gaminio saugos duomenų lapą (SDS), patvirtinantį produkto atitiktį ES Reglamentui (EB) Nr. 1223/2009. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 21. | Indikatorius karieso nustatymui | 1. Odontologinis karieso detektavimo (indikavimo) tirpalas arba gelis propilenglikolio (arba lygiaverčio glikolio/vandens) pagrindu, skirtas pažeisto, demineralizuoto dentino vizualiam nudažymui procedūrų metu; 2. Medžiaga turi būti tiekiama gamykliniuose flakonuose arba švirkštuose (rinkiniuose su aplikavimo antgaliukais), o tiksli pakuotės forma ir talpa bus derinama sutarties pasirašymo metu; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 22. | Kompozitu poliravimo paso sistema (deimantinių ir aliuminio oksido) | 1. Odontologinių restauracinių kompozitų poliravimo pastų gamyklinė sistema, skirta plombų paviršiaus galutiniam apdorojimui, išlaikant restauracijos mikro- ir makroreljefą; 2. Sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip 2 skirtingos gamyklinės pastos: viena deimantinių dalelių pagrindu (galutiniam blizgesiui) ir viena aliuminio oksido dalelių pagrindu (pirminiam lyginimui); 3. Kiekviename gamykliniame rinkinyje (pakuotėje) kartu su pastomis turi būti pateikiamas ne mažiau kaip 1 vnt. suderinamas poliravimo šepetėlis ir ne mažiau kaip 1 vnt. šveitimo (poliravimo) diskelis; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 23. | Smėlis smėliasrovei | 1. Abrazijos (smėliavimo) milteliai aliuminio oksido (angl. Aluminium Oxide / Al₂O₃) pagrindu, gamykliškai pritaikyti naudoti intraoraliniuose arba laboratoriniuose odontologiniuose smėliasrovių prietaisuose; 2. Milteliai turi būti skirti emalio šiurkštinimui, keramikos ar metalo paviršių paruošimui bei cemento likučių šalinimui; 3. Turi būti pateikiamas skirtingo gamyklinio stambumo (grubumo) miltelių asortimentas, apimantis tipus, kurių vidutinis dalelių dydis gamykliniuose parametruose yra ne didesnis kaip 29 µm ir ne didesnis kaip 53 µm (tikslus pakuočių-flakonų pasiskirstymas pagal dydžius bus derinamas sutarties pasirašymo metu); 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |

Pastabos:

** Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

*** Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti žemiau lentelėje nurodytus dokumentus ir pasiūlymo formos lentelėse Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai pagrindžia atitikimą nustatytiems reikalavimams:

| Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas | Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins | Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos) |
| --- | --- | --- |
| papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama. Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę. | tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (gamintojo deklaracijas ar pan.). | dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 techninės specifikacijos punktuose, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, versijomis, identifikavimo numeriais (jei prekė turi versiją ar identifikavimo numerį) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. |

Pastabos:

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan.

- Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

- Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas pristatomų prekių apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.

- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

- Įvertinome pirkimo dokumentų, prekių tiekimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.

- Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas (Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą) | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD] | ... |
| 2. | Pvz., pasiūlyme nurodytų subteikėjų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai |  |
| 3. | Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius gamintojo dokumentus |  |
| .... | ... | ... |

Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:

| Eil.Nr. | Pirkimo pavadinimas | Pirkimo numeris | Dokumento (failo) pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,] | ... |  |
| 2. | ... | ... |  |
| 3 | ... | ... |  |

*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Dokumento (failo) pavadinimas | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali | Konfidencialumo pagrindimas (kokiu pagrindu informacija laikoma konfidencialia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą] |  |  |
| 2. | ... |  |  |
| 3 | ... |  |  |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2026-___-___ (žr. specialiųjų pirkimo sąlygų XI skyriaus 1 priede „Terminai“ 8 p.)

_____________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

[Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS]

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal pasiūlymo kainą, t. y. neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

- Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

Pateikiami/pridedami CVP IS atskiru failu.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

___________________________________

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

TIEKĖJO/ SUBTEIKĖJO  DEKLARACIJA

__________________

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

| (Parašas) |  |  |  | (Vardas, pavardė, pareigos) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ

Aš, ___________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną  mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) _____________________________ atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo

(tiekėjo pavadinimas)

46 straipsnio 1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ............................ (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

1.

2.

..........................

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Perkančioji organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.