Specialiųjų pirkimo sąlygų

5 priedas

PASIŪLYMO FORMA

BIURO KONTEINERIŲ NUOMA

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos/kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kopija |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Tiekėjo sąskaitos numeris |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos vardas, pavardė |  |

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2.  Mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą „SABIS“ išlaidas.

3. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Mums yra žinoma, kad teisės aktų nustatyta tvarka CVP IS bus viešinamas laimėjusio dalyvio pasiūlymas ir sudaryta pirkimo sutartis, išskyrus informaciją, kuri teisės aktų nustatyta tvarka negali būti viešinama arba pagrįstai pripažįstama konfidencialia.

5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome:

PASIŪLYMO KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Tiekėjas užpildo jam skirtas ir jo pasiūlymui taikomas 1 ir 2 lentelių skiltis. 1 lentelėje nurodomi visų devynių pozicijų įkainiai.

Siūlomo biuro konteinerio gamintojas ir modelis: __________________________________________

Siūlomo biuro konteinerio būklė (pažymėti): [ ] Naujas   [ ] Naudotas

1 lentelė. Biuro konteinerių nuomos įkainiai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Palyginamasis kiekis | Maksimalus leistinas įkainis, Eur su PVM* | Tiekėjo siūlomas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas % | Tiekėjo siūlomas įkainis, Eur su PVM (jeigu PVM taikomas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Vieno konteinerio paros nuoma | para | 1 | 72,60 |  |  |  |
| 2 | Vieno konteinerio savaitės nuoma | savaitė | 1 | 169,40 |  |  |  |
| 3 | Vieno konteinerio mėnesio nuoma | mėnuo | 1 | 338,80 |  |  |  |
| 4 | Vieno konteinerio atvežimas į Pabradės geležinkelio stotį (pakrovimo rampą) ir pasiėmimas pasibaigus nuomai | vnt. | 1 | 1 241,33 |  |  |  |
| 5 | Vieno konteinerio atvežimas į Kauno intermodalinį terminalą (Palemoną) ir pasiėmimas pasibaigus nuomai | vnt. | 1 | 1 153,53 |  |  |  |
| 6 | Vieno konteinerio atvežimas į Pažeimenės traukinių stotį (pakrovimo rampą) ir pasiėmimas pasibaigus nuomai | vnt. | 1 | 1 241,33 |  |  |  |
| 7 | Vieno konteinerio atvežimas į Gaižiūnų geležinkelio stotį (pakrovimo rampą) ir pasiėmimas pasibaigus nuomai | vnt. | 1 | 1 233,27 |  |  |  |
| 8 | Vieno konteinerio atvežimas į Kalvarijos pasienio kontrolės punktą (sunkvežimių stovėjimo aikštelę) ir pasiėmimas pasibaigus nuomai | vnt. | 1 | 1 305,87 |  |  |  |
| 9 | Vieno konteinerio atvežimas į kitas Lietuvos Respublikos teritorijos vietas ir pasiėmimas pasibaigus nuomai** | km | 1 | 7,60 |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (palyginamoji įkainių suma), Eur su PVM (jeigu PVM taikomas) |  |  |  |  |  |  | _____________________ |

Palyginamoji įkainių suma žodžiais: __________________________________________________________

Tiekėjo nuomos padalinių, nuo kurių skaičiuojamas atstumas, adresai:

________________________________________________________________________________________________________________________

*Tiekėjo siūlomi įkainiai su PVM negali viršyti 1 lentelėje nustatytų maksimalių įkainių su PVM.

**Įkainis apima vieno konteinerio atvežimą ir pasiėmimą pasibaigus nuomai. Mokėtina suma apskaičiuojama konteinerių skaičių padauginus iš vienos krypties kelio atstumo nuo artimiausio Tiekėjo nuomos padalinio iki pristatymo vietos ir pasiūlyto įkainio už kilometrą. Grįžimo kilometrai papildomai neskaičiuojami. Pakrovimo ir iškrovimo išlaidos įskaičiuojamos į nuomos įkainį pagal TS 7.1 punktą.

Pasiūlymai lyginami ir laimėtojas nustatomas pagal mažiausią palyginamąją įkainių sumą su PVM – 1–9 eilučių 8 stulpelyje nurodytų įkainių sumą.

Jeigu tiekėjas PVM neskaičiuoja, 6 ir 8 stulpeliuose nurodo tą patį įkainį, 7 stulpelyje įrašo „Netaikomas“ ir nurodo PVM netaikymo priežastį.

Palyginamoji įkainių suma apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio; atskirų įkainių tikslumas neribojamas. Į įkainius įskaičiuojamos visos atitinkamų paslaugų teikimo išlaidos ir taikomi mokesčiai. Nuomos ir transportavimo įkainiai taikomi Sutarties projekto 2 priede nustatyta tvarka.

Palyginamieji kiekiai naudojami tik pasiūlymams palyginti; atsiskaitoma už faktiškai suteiktas paslaugas.

PVM netaikymo priežastis (pildoma, jeigu taikoma): __________________________________________

Kartu su pasiūlymu pateikiami siūlomų prekių atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams duomenys:

2 lentelė

Tiekėjas patvirtina siūlomų nuomoti biuro konteinerių atitiktį techniniams reikalavimams ir įsipareigoja vykdyti Techninėje specifikacijoje nustatytas sutarties vykdymo sąlygas. Tiekėjas pažymi atitiktį ir įrašo prašomus siūlomus duomenis. Šioje lentelėje pateikiama pagrindinių reikalavimų santrauka; visi Techninės specifikacijos reikalavimai taikomi visa apimtimi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai ir parametrai | Tiekėjo patvirtinimas | Tiekėjo nurodomi siūlomi duomenys (matmenys, medžiagos, parametrai) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objekto paskirtis: | Biuro konteineris sudarytas iš vieno ar kelių konteinerių, skirtas kariams dirbti įvairiais metų laikais. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo „Atitinka / Neatitinka“. Patvirtinimas apima visas šiame punkte nurodytas sąlygas |
| 2. | Privalomieji techniniai reikalavimai: |  |  |  |
| 2.1. |  | Biuro konteineris privalo būti pritaikytas panaudoti Lietuvos klimatinėje juostoje esant: | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina, kad biuro konteineris pritaikytas naudoti Lietuvos klimatinėje juostoje TS 2.2 punkte nurodytomis sąlygomis. |
| 2.2. |  | Temperatūriniam režimui nuo -35º iki +40º C; 100 % oro drėgmei prie +35º C temperatūros; 1,0 g/m dulkėtumui; intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša); 20 m/sek. vėjo greičiui. Biuro konteineriai turi būti atskiri, su galimybe sujungti po kelis ir daugiau konteinerius (ilgosiomis ir trumposiomis sienomis). | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina atitiktį visoms šiame punkte nurodytoms eksploatavimo sąlygoms ir galimybę sujungti konteinerius ilgosiomis bei trumposiomis sienomis. |
| 2.3. |  | Išoriniai išmatavimai, mm: ilgis – 6058(±50); plotis – 2435 (±50); aukštis – 2800(±50). | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Konteinerio išoriniai matmenys: ilgis ______ mm; plotis ______ mm; aukštis ______ mm. Įrašomos konkrečios siūlomos reikšmės |
| 2.4. |  | Durų angos išmatavimai nominalūs, mm: plotis – 810 (± 50); aukštis – 2000 ( ± 50). | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Durų angos matmenys: plotis _____ mm; aukštis _____ mm. Įrašomi konkretūs siūlomos durų angos matmenys milimetrais. |
| 2.5. |  | Biuro konteineris pagaminamas suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina atitiktį visiems TS 2.5 punkte nustatytiems reikalavimams. |
| 2.6. |  | Biuro konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti padengtas lengvai išvaloma, drėgmei nepralaidžia ir žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Grindys padengtos neslidžia, lengvai valoma danga. Durų konstrukcija turi būti atspari korozijai, vidaus užpildas akmens vata, putų polistirolas ar kitos apšiltinimo medžiagos. Duryse sumontuotos spynos ir rankenos. Biuro konteineriuose įrengti varstomi plastikiniai langai turi būti su stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliuzėmis, kurias iš išorės negalima būtų atidaryti (tikslus langų kiekis, tiksli durų ir langų vieta derinama su užsakovu). | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina atitiktį visiems TS 2.6 punkte nustatytiems reikalavimams. |
| 2.7. |  | Biuro konteineriai turi būti tinkami naudoti: tvarkingi, nesulankstytos konstrukcijos, be deformacijų, korozijos židinių, įtrūkimų. Išorės ir vidaus apdaila nesusidėvėjusi, dažai neatsilupę, švarios, dažytos šviesia spalva sienos, grindų danga nenusitrynusi, veikiantys be užstrigimų langų ir durų mechanizmai, sandarūs langai ir durys. Biuro konteinerių sienos, grindys ir lubos/stogas turi būti apšiltinti termoizoliacine medžiaga. Apšiltintų biuro konteinerio sienų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip 0.5 W/m2K, grindų – ne didesnis kaip 0.45 W/m2K, stogo - ne didesnis kaip 0.34 W/m2K, langų – ne didesnis kaip 1.4 W/m2K. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Siūlomi šilumos perdavimo koeficientai: sienų ______ W/(m²·K); grindų ______ W/(m²·K); stogo ______ W/(m²·K); langų ______ W/(m²·K). Įrašomos konkrečios siūlomos reikšmės. Jos negali viršyti TS 2.7 punkte nustatytų didžiausių leistinų reikšmių. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina atitiktį visiems šio punkto reikalavimams, įskaitant konteinerių būklę ir apšiltinimą. |
| 3. | Biuro konteinerio įrengimas: |  |  |  |
| 3.1. |  | Biuro konteinerio viduje turi būti galimybė pritvirtinti magnetines ar kamštines lentas, projektorius bei kitus biuro reikmenis. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina atitiktį visiems TS 3.1 punkte nustatytiems reikalavimams. |
| 3.2. |  | Kiekviename biuro konteineryje turi būti: - 1 stalas, kurio matmenys (I × P × A) – 100 × 50 × 80 cm (±5 cm); - 3 kėdės su atlošais. Stalas ir kėdės turi būti pagaminti iš medžiagų, kurias galima lengvai valyti ir dezinfekuoti. Kėdžių sėdimoji ir atraminės dalys turi būti pagamintos iš odos, dirbtinės odos, plastiko arba lygiavertės lengvai valomos ir dezinfekuojamos medžiagos. Baldai perduodami Užsakovui naudoti visą nuomos laikotarpį ir įtraukiami į perduodamų materialinių vertybių aprašą. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Siūlomo stalo matmenys: ilgis _____ cm; plotis _____ cm; aukštis _____ cm. Kėdžių sėdimosios ir atraminių dalių medžiaga: _____. Įrašomi konkretūs stalo matmenys ir kėdžių medžiaga. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina ir kitus TS 3.2 punkto reikalavimus, įskaitant baldų kiekį, tinkamumą valyti ir dezinfekuoti bei perdavimą visam nuomos laikotarpiui. |
| 3.3. |  | Biuro konteineriai tiekėjo priemonėmis turi būti atvežti, pastatyti ir paruošti eksploatacijai užsakovo nurodytoje vietoje Lietuvos teritorijoje, prijungiant prie išorės tinklų ir „Perdavimo - priėmimo aktu“ perduoti veikiantys užsakovui nuomos laikotarpiui. Taip pat turi būti pateiktas perduodamų nuomojamų materialinių vertybių, esančių biuro konteineryje aprašas. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas įsipareigoja vykdyti visus TS 3.3 punkte nustatytus reikalavimus. |
| 3.4. |  | Tiekėjas turi teisę ir galimybę prieš biuro konteinerio pristatymą įvertinti jo pastatymo vietą ir nustatyti paruošiamuosius darbus, būtinus saugiam biuro konteinerio pastatymui ir tinkamam jo funkcionavimui. Apie nustatytus papildomus reikalavimus Tiekėjas turi informuoti Užsakovą prieš atlikdamas biuro konteinerio pristatymo ir pastatymo darbus. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina, kad susipažino su TS 3.4 punkte nustatyta vietos įvertinimo tvarka ir įsipareigoja laikytis informavimo reikalavimo. |
| 3.5. |  | Pasibaigus nuomos laikotarpiui, tiekėjas savo priemonėmis turi išmontuoti ir išvežti biuro konteinerius bei perduoti tvarkingą teritoriją užsakovui. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas įsipareigoja vykdyti visus TS 3.5 punkte nustatytus reikalavimus. |
| 3.6. |  | Užsakovas turi teisę biuro konteineriuose naudoti visus jo darbui reikalingus elektros prietaisus, neviršijant biuro konteinerio elektros instaliacijai ir maitinimo šaltiniui leidžiamos apkrovos. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina, kad sutinka su TS 3.6 punkte nustatyta Užsakovo teise naudoti elektros prietaisus, neviršijant leidžiamos apkrovos. |
| 3.8. |  | Užsakovas turi teisę papildomai apstatyti biuro konteinerį baldais ir kita darbui reikalinga įranga, jeigu tai nepažeidžia biuro konteinerio konstrukcijų, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos ir kitų eksploatacijos reikalavimų. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina, kad sutinka su TS 3.8 punkte nustatyta Užsakovo teise papildomai apstatyti konteinerį baldais ir įranga, laikantis šiame punkte nustatytų sąlygų. |
| 3.9. |  | Tiekėjo darbuotojai, vykdydami darbus Lietuvos kariuomenės padalinyje, privalo laikytis konkrečiame padalinyje nustatytų vidaus tvarkos, saugos, patekimo į teritoriją ir kitų teisėtų reikalavimų. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo darbuotojai laikytųsi visų TS 3.9 punkte nustatytų reikalavimų. |
| 3.10. |  | Tiekėjas savo darbuotojus, vykdančius darbus Užsakovo teritorijoje, turi aprūpinti darbui reikalingais įrankiais, darbo ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas įsipareigoja vykdyti visus TS 3.10 punkte nustatytus reikalavimus. |
| 3.11. |  | Biuro konteinerio gamybai panaudotos medžiagos, konstrukcijos, detalės, įrenginiai ir įranga turi atitikti jiems taikomus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų bei techninių standartų reikalavimus. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina atitiktį visiems TS 3.11 punkte nustatytiems reikalavimams. |
| 3.12. |  | Tiekėjas turi pateikti Užsakovui atitiktį patvirtinančius dokumentus, jeigu jų pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba techniniuose reikalavimuose. Biuro konteinerio ir jame esančių įrenginių eksploatacijos instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas įsipareigoja pateikti TS 3.12 punkte nurodytus atitiktį patvirtinančius dokumentus, kai jie privalomi, ir eksploatacijos instrukcijas lietuvių ir anglų kalbomis. |
| 4. | Garantiniai reikalavimai: |  |  |  |
| 4.1. |  | Tiekėjas turi užtikrinti biuro konteinerio ir jame esančios įrangos tinkamą kokybę bei tinkamumą naudoti pagal paskirtį visą nuomos laikotarpį. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas įsipareigoja užtikrinti biuro konteinerio ir jame esančios įrangos tinkamą kokybę bei tinkamumą naudoti pagal paskirtį visą nuomos laikotarpį. |
| 4.2. |  | Tiekėjas turi užtikrinti nepertraukiamą biuro konteinerio funkcionavimą. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas įsipareigoja užtikrinti nepertraukiamą biuro konteinerio funkcionavimą pagal TS 4.2 punkto reikalavimą. |
| 4.3. |  | Gavęs Užsakovo informaciją apie biuro konteinerio elektros instaliacijos, šildymo, vėsinimo, durų, langų ar kitos Tiekėjo įrangos gedimą: - darbo dienomis ir darbo valandomis Tiekėjas privalo pradėti gedimo šalinimą ne vėliau kaip per 12 val. nuo pranešimo gavimo; - ne darbo valandomis gavęs pranešimą Tiekėjas privalo pradėti gedimo šalinimą ir, kiek techniškai įmanoma, pašalinti gedimą ne vėliau kaip per 24 val. nuo pranešimo gavimo. Jeigu gedimo pašalinti per nustatytą terminą neįmanoma, Tiekėjas privalo, suderinęs su Užsakovu, pakeisti sugedusią įrangą lygiaverte arba geresnių charakteristikų įranga. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas įsipareigoja laikytis TS 4.3 punkte nustatytų gedimų šalinimo terminų ir sugedusios įrangos pakeitimo tvarkos. |
| 4.4. |  | Techninė priežiūra turi būti teikiama tiekėjo priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t. t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu. Techninei priežiūrai atlikti naudojamos priemonės, turinčios cheminių medžiagų, pačios cheminės medžiagos bei preparatai turi turėti saugos duomenų lapus. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas įsipareigoja vykdyti visus TS 4.4 punkte nustatytus techninės priežiūros ir saugos duomenų lapų reikalavimus. |
| 4.5. |  | Tiekėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už techninės priežiūros organizavimą, kokybę ir kontrolę. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas įsipareigoja skirti TS 4.5 punkte nurodytą atsakingą asmenį. |
| 5. | Papildomi biuro konteinerio reikalavimai: |  |  |  |
| 5.1. |  | Biuro konteineryje turi būti: | - | - |
| 5.2. |  | Šildymas ir vėsinimas Konteineryje turi būti įrengta šildymo sistema, užtikrinanti ne žemesnę kaip +20 °C temperatūrą. Šildymo sistema gali būti sudaryta iš elektrinių šildytuvų, oro kondicionavimo sistemos su šildymo funkcija arba jų derinio. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Siūloma šildymo sistema: ____________________. (Elektriniai šildytuvai, oro kondicionavimo sistema su šildymo funkcija arba jų derinys.) Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina, kad siūloma šildymo sistema užtikrins ne žemesnę kaip +20 °C temperatūrą konteinerio viduje TS nustatytomis eksploatavimo sąlygomis. |
| 5.3. |  | Atsižvelgiant į metų laiką, oro sąlygas ir Užsakovo poreikį, biuro konteineris turi būti aprūpintas oro kondicionavimo (klimato kontrolės) sistema, užtikrinančia patalpų vėsinimą, o prireikus – ir šildymą, siekiant palaikyti tinkamas darbo sąlygas biuro konteinerio viduje. Šiam reikalavimui įvykdyti gali būti naudojamas tiek stacionarus, tiek nešiojamasis oro kondicionierius. Oro kondicionavimo sistemos tipas ir kiekis kiekvienu atveju turi būti suderinamas su Užsakovu, teikiant užsakymą. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas įsipareigoja vykdyti visus TS 5.3 punkte nustatytus reikalavimus. |
| 5.4. |  | Elektros įranga turi būti įrengta vadovaujantis Elektros saugos taisyklių reikalavimais, elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų biuro konteinerinio biuro namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, šviestuvai, šviestuvų jungiklis. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina atitiktį visiems TS 5.4 punkte nustatytiems elektros įrangos, instaliacijos, įžeminimo ir saugaus eksploatavimo reikalavimams. |
| 5.5. |  | Biuro konteinerio išorėje sumontuota elektros pajungimo jungtis, kuri transportavimo metu sandariai uždengiama, maitinimo įtampa – 230/400 V, 50 Hz. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Siūlomi elektros maitinimo parametrai: įtampa _____ V; dažnis _____ Hz. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas taip pat patvirtina, kad konteinerio išorėje sumontuota elektros prijungimo jungtis transportavimo metu sandariai uždengiama. |
| 5.6. |  | Užsakant biuro konteinerį į vietą, prijungimo kabelio, skirto biuro konteineriui prijungti prie elektros generatoriaus arba elektros transformatorinės, ilgis kiekvienu atveju turi būti suderinamas su Užsakovu, teikiant užsakymą, bet negali būti ilgesnis nei 30 m. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas įsipareigoja pateikti su Užsakovu suderinto ilgio prijungimo kabelį, neviršijant TS 5.6 punkte nustatytos 30 m ribos. |
| 5.7. |  | Biuro konteineryje turi būti įrengti šviestuvai su jungikliais, elektros pajungimo dėžutė. Išorinėje biuro konteinerio pusėje turi būti įrengti 380–230 V elektros pajungimo lizdai, kurie transportavimo metu turi būti sandariai uždengiami. Visi elektros pajungimo elementai turi būti įrengti taip, kad būtų galima lengvai prisijungti prie išorinių elektros tinklų. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina atitiktį visiems TS 5.7 punkte nustatytiems reikalavimams. |
| 5.8. |  | Visa tiekėjo perduodama įranga turi būti apdrausta nuo trečiųjų asmenų, Užsakovo ir jo darbuotojų padarytos žalos. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad visa jo perduodama įranga būtų apdrausta nuo trečiųjų asmenų, Užsakovo ir jo darbuotojų padarytos žalos. |
| 6. | Biuro konteinerių nuomos, su fiksuota pristatymo kaina, statymo vietos: |  |  |  |
| 6.1. |  | Pabradės geležinkelio stotis (pakrovimo rampa); | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina, kad konteinerius pristatys į TS 6.1 punkte nurodytą vietą pagal Užsakovo užsakymą. |
| 6.2. |  | Kauno intermodalinis terminalas (Palemonas); | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina, kad konteinerius pristatys į TS 6.2 punkte nurodytą vietą pagal Užsakovo užsakymą. |
| 6.3. |  | Pažeimenės traukinių stotis (pakrovimo rampa); | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina, kad konteinerius pristatys į TS 6.3 punkte nurodytą vietą pagal Užsakovo užsakymą. |
| 6.4. |  | Gaižiūnų geležinkelio stotis (pakrovimo rampa); | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina, kad konteinerius pristatys į TS 6.4 punkte nurodytą vietą pagal Užsakovo užsakymą. |
| 6.5. |  | Kalvarijos pasienio kontrolės punktas (sunkvežimių stovėjimo aikštelė). | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina, kad konteinerius pristatys į TS 6.5 punkte nurodytą vietą pagal Užsakovo užsakymą. |
| 7. | Papildomi biuro konteinerio nuomos reikalavimai: |  |  |  |
| 7.1. |  | Pristatant biuro konteinerį į kitas vietas apmokėjimas už nuomą (su pakrovimu/iškrovimu) ir nuvažiuotus kilometrus nuo artimiausio nuomos padalinio iki pristatymo vietos. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Pakanka tiekėjo patvirtinimo. Pažymėdamas „Atitinka“, tiekėjas patvirtina, kad sutinka su TS 7.1 punkte nustatyta nuomos ir transportavimo apmokėjimo tvarka. |

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka techninėje specifikacijoje esančius reikalavimus, taip pat, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Jeigu pasiūlyme pateikiama konfidenciali informacija, ji nurodoma šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pastaba:

1. Pildoma tik tuo atveju, jei pasiūlyme pateikiama konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (VPĮ 20 str. 2 d.).

2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Laimėjimo atveju skiriame atsakingus už sutarties vykdymą ir sutartį pasirašantįjį asmenis:

| Eil. Nr. | Pateikiami duomenys | Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą | Asmuo, pasirašantis sutartį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vardas, pavardė, pareigos |  |  |
| 2. | Atstovavimo pagrindas |  |  |
| 3. | Telefonas |  |  |
| 4. | El. paštas |  |  |

Pastaba. Eil. Nr. 2 duomenys pateikiami tik apie sutartį pasirašantį asmenį. Jei sutartį pasirašo tiekėjo vadovas, nurodoma „veikia pagal įmonės įstatus (nuostatus)“. Jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, nurodoma „veikia pagal įgaliojimą“ ir įgaliojimo data bei numeris.

Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jei pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas.