## Pirkimo dokumentų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL NEŠIOJAMo GYVSIDABRIO ANALIZATORIaus SU PRIEDAIS pirkimo

(data)

(vieta)

UAB „Toksika“

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba Tiekėjų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

    - prekės pirminio paleidimo darbų išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - darbuotojų apmokymo išlaidas;

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidas.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

  - Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Nešiojamas gyvsidabrio analizatorius su priedais [tiekėjo siūlomos įrangos pavadinimas ir (ar) modelis] | vnt. | 1 |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |
|  | PVM (pildoma, jei taikoma)* |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |

  - Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: ________________

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_______________

- SIŪLOMOS PREKĖS REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę, nurodant siūlomos prekės techninius parametrus ir su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo dokumentus, patvirtinančius prekės atitikimą pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

|  | Reikšmė | Minimalūs techniniai reikalavimai | Siūlomų prekių techniniai parametrai (Užpildyti, nurodant konkrečius siūlomos prekės duomenis ir nurodant dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos pavadinimas ir kiekis | Nešiojamas gyvsidabrio analizatorius – 1 vnt. |  |
| 2. | Pagaminimo metai | ne senesni nei 2026 m |  |
| 3. | Matuojamas parametras | Gyvsidabris (Hg) |  |
| 4. | Matuojamas koncentracijos diapazonas | nuo 0 μg/m3 iki 200 μg/m3. |  |
| 5. | Veikimo principas | Atominė absorbcinė spektrometrija |  |
| 6. | Taikymo sritis | Gyvsidabrio nustatymas aplinkos ore |  |
| 7. | Aptikimo riba | 0,02 μg/m³ |  |
| 8. | Išmatuoto parametro atvaizdavimas ekrane | 0,01 μg/m³ – intervale 0–0,99 μg/m³ |  |
| 9. | Išmatuoto parametro atvaizdavimas ekrane | 0,1 μg/m³ – intervale 1–99 μg/m³ |  |
| 10. | Išmatuoto parametro atvaizdavimas ekrane | 1 μg/m³ – intervale >100 μg/m³ |  |
| 11. | Mėginių ėmimo dažnis | 1 l/min. |  |
| 12. | Automatizavimas | Analizatorius turi būti visiškai automatizuotas, su integruota bandymo cele ir automatiniu nulio nustatymu. |  |
| 13. | Šalutinių dujų korekcija | Turi turėti integruotą korekciją nuo šalutinių dujų. |  |
| 14. | Duomenų saugykla | Turi turėti integruotą duomenų saugyklą. |  |
| 15. | Skaitmeninė išvestis | Turi turėti skaitmeninę išvestį duomenų mainų sąsajai. |  |
| 16. | Baterija | Turi turėti integruotą bateriją, užtikrinančią nepertraukiamą analizatoriaus veikimą. |  |
| 17. | Elektros maitinimas | AC/DC 100–250 V |  |
| 18. | Komplektacija | Analizatorius turi būti sukomplektuotas su visais eksploatacijai reikalingais priedais: mėginio paėmimo linija, filtrais, programine įranga. |  |
| 19. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai |  |

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. |  |  |  |
| 4. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo dokumentų 4 priedas „EBVPD“). *Atskirą EBVPD pildo: - tiekėjas; - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); - kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra). |  |  |  |
| 5. | Techninius siūlomo pirkimo objekto reikalavimus pagrindžiantys dokumentai: |  |  |  |
| 5.1 | Tiekėjo siūlomų prekių gamintojo deklaruojami techniniai duomenys. |  |  |  |
| 6. | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai: |  |  |  |
| 6.1. | Pirkimo dokumentų 8 priedas „Tiekėjo patiektos prekės“ |  |  |  |
| 6.2. | ... |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- Pasiūlymas atitinka visus Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentų 2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |