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	Pirkimo dalyviams

	2025-01-31  Nr. VP-25-039

	
	

	ATSAKYMAS Į KLAUSIMUS  (pIRKIMO nR. 886683)

	


Viešoji įstaiga Kauno technologijos universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo pirkimą „Tempimo-gniuždymo tyrimų laboratorinis įrenginys“ (toliau – Pirkimas). Pirkimo Nr. 886683

 Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas 2025 m. sausio 28 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos portale adresu https://viesiejipirkimai.lt.  Pirkimo objektas neskaidomas į  pirkimo dalis. 
Informuojame, kad Perkančioji organizacija gavusi iš dalyvių klausimų pateikia tokius atsakymus:

	
	Klausimas
	Viešjo pirkimo komisijos atsakymas

	1
	1) Punkte 1.4 nurodyta, kad poslinkio rezoliucija turi būti "Ne mažiau kaip 0.001 mm". Gal perkančioji organizacija turėjo omenyje "Ne daugiau kaip 0.001 mm"?

2) Ar perkančiajai organizacijai reikalingas atskiras kompiuteris su liečiamu ekranu ar turi būti gamykliškai instaliuotas kompiuteris su programine įranga į bandymo mašiną su liečiamu ekranu? 
	1) Rezoliucija turi būti 0.001 mm arba geresnė. 

2) Liečiamas valdymo ekranas gali būti ir gamykliškai integruotas, ir mobilus.  




Viešojo pirkimo komisijos įgaliota 


Vaida Martinkienė
Vaida Martinkienė, el. p. vaida.martinkiene@ktu.lt
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