## Pasiūlymo priedas
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI Pasiūlymo priedėlis
Būtina užpildyti lentelės 4 - 6 stulpeliuose reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, kilmės šalį, prekės pavadinimą (jeigu yra), modelį (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją. Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos arba atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan. lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu gamintojo dokumentacijoje nėra atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinančios informacijos, pateikiama aktyvi nuoroda į siūlomos prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (jei ten galima rasti atitinkamą informaciją be papildomų paieškų lietuvių arba anglų kalba). Tiekėjas lentelės 7 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, Tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (Tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. *Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai pvz.: gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.
Pastabos: 1) Teikdamas siūlomų prekių aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“, o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas; 2) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.); 3) Jei iš šiame priedėlyje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės prekes. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes; 4) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) šio priedo reikalavimų, bus atmetami; 5) Pateikdamas šį užpildytą pasiūlymo priedėlį tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka reikalaujamas technines charakteristikas.
I. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Gamintojas, kilmės šalis (PILDO TIEKĖJAS) | Prekės pavadinimas / modelis / prekės kodas (nurodyti jeigu yra) (PILDO TIEKĖJAS) | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris pastraipa, punktas ir pan., kuriame yra atitinkamą šio priedo reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Medicininių neštuvų transportavimo vežimėlis | 1. Funkcinės savybės 2.1.1. Vežimėlis turi būti skirtas vieno paciento transportavimui kartu su neštuvais. 2.1.2. Vežimėlio konstrukcija turi būti pritaikyta paciento transportavimui kartu su neštuvais ir naudojimui kaip neštuvų stovui lauko bei vidaus sąlygomis. 2.1.3. Vežimėlis turi būti pritaikytas paciento transportavimui iki medicininės evakuacijos transporto priemonių, pastatų, medicinos punktų ar kitų evakuacijos taškų. 2.1.4. Neštuvų fiksavimo sistema turi būti mechaninė, reguliuojama ir užrakinama, užtikrinanti stabilų bei saugų neštuvų laikymą transportavimo ir stovėjimo metu. 2.1.5. Vežimėlis turi būti išskleidžiamas ir parengiamas darbui be specialių įrankių. 2.1.6. Vežimėlio konstrukcija turi sudaryti galimybę vienam operatoriui valdyti vežimėlį transportavimo metu, kai neštuvai pritvirtinti darbinėje padėtyje. 2.2. Konstrukcijos, medžiagų ir saugos reikalavimai
2.2.1. Vežimėlio rėmas ir laikantieji konstrukciniai elementai turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų ir suprojektuoti taip, kad vežimėlis išliktų stabilus ir funkcionalus naudojant jį kaip neštuvų transportavimo priemonę ir kaip neštuvų stovą, esant ne mažesnei kaip 200 kg naudingajai apkrovai. 2.2.2. Vežimėlis turi turėti ne mažiau kaip du ratus, kurių konstrukcija ir matmenys turi būti pritaikyti saugiam vežimėlio naudojimui ant asfalto, betono, plytelių, žvyro, suspausto grunto ir vejos tipo dangų. 2.2.3. Vežimėlis turi turėti mechaninę ratų fiksavimo ir stabdymo sistemą, leidžiančią saugiai valdyti vežimėlį transportavimo metu ir saugiai naudoti jį kaip neštuvų stovą lauko ir vidaus sąlygomis.
2.2.4. Neštuvų fiksavimo sistemos užrakinimo mechanizmas turi būti suprojektuotas taip, kad stovėjimo metu negalėtų savaime atsifiksuoti. 2.2.5. Konstrukcijoje neturi būti aštrių, neapsaugotų briaunų ar kitų elementų, galinčių sužaloti pacientą ar operatorių įprasto naudojimo metu. 2.2.6. Vežimėlio konstrukcija turi užtikrinti ne mažesnę kaip 35 mm prošvaisą nuo atraminio paviršiaus iki žemiausio konstrukcijos taško. 2.3. Matmenų, svorio ir apkrovos reikalavimai 2.3.1. Vežimėlio išoriniai matmenys išskleistoje darbinėje padėtyje turi būti ne didesni kaip: • ilgis – 1500 mm; • plotis – 800 mm; • aukštis – 950 mm. 2.3.2. Vežimėlio išoriniai matmenys sulankstytoje transportavimo / sandėliavimo padėtyje turi būti ne didesni kaip: • ilgis – 1100 mm; • plotis – 750 mm; • aukštis – 300 mm. 2.3.3. Vežimėlio svoris be neštuvų turi būti ne didesnis kaip 20 kg. 2.3.4. Vežimėlio naudingoji apkrova turi būti ne mažesnė kaip 200 kg.'2.4. Suderinamumo su neštuvais reikalavimai 2.4.1. Vežimėlis turi būti suderinamas su STANAG 2040 atitinkančiais vieno paciento medicininiais arba evakuaciniais neštuvais, naudojamais sužeistojo ar paciento pernešimui. 2.4.2. Neštuvų fiksavimo ir atramos sistema turi būti pritaikyta STANAG 2040 atitinkantiems neštuvams ir turi užtikrinti jų stabilumą transportavimo ir stovėjimo metu. 2.4.3. Neštuvų tvirtinimui neturi būti reikalingi papildomai gaminami, adapteriai.
2.5. Sulankstymo, transportavimo ir laikymo reikalavimai 2.5.1. Vežimėlis turi būti sulankstomas transportavimui ir sandėliavimui. 2.5.2. Vienas operatorius turi galėti išskleisti vežimėlį į darbinę padėtį ir vėl sulankstyti ne ilgiau kaip per 5 minutes be specialių įrankių. 2.5.3. Sulankstytoje padėtyje vežimėlis turi išlikti mechaniškai stabilus, neužsiskleisti savaime transportavimo ar sandėliavimo metu ir būti tinkamas saugiam rankiniam pernešimui arba pakrovimui. 2.6. Komplektacijos reikalavimai 2.6.1. Bazinę komplektaciją turi sudaryti: • ratinis medicininių neštuvų transportavimo vežimėlis – 1 vnt.
| _______________________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)* |  | ________________________ (parašas) |  |  | __________________________ (Vardas ir Pavardė)
*Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.