## Sheet1
2026 m. _________ __d. sutarties Nr. ____ 1 priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
KUNIGAIKŠČIO VAIDOTO PĖSTININKŲ BATALIONUI PASIŪLYMAS
____________ Nr.______ (Data) ____________ Nr.______ (Data)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) mažos vertės skelbiamoje apklausoje, autodalių prekių įsigijimui Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 2. Pateikdamas dokumentus ir siūlydamas kainas CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad pateikiamų dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.Vertinama bus pagal bendra prekių pasiūlytą sumą
ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ ĮRANGOS ATITIKTIES TECHNINEI SPECIFIKACIJAI DEKLARACIJA
| 1. | Bendrieji reikalavimai
| 1.1. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja, negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje.
| 1.2. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba
| 1.3. | Tiekėjas turi pateikti techninės ar programinės įrangos visus nurodytus parametrus patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymą, nuorodą į gamintojo puslapį arba lygiavertį dokumentą).
| 1.4. | Įrangos (įskaitant jos sudedamąsias dalis) gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.
| 1.5. | Tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose .
| 1.6. | Įranga (įskaitant jos sudedamąsias dalis), taip pat jos gamintojai, susijusios paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
| 1.7. | Tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi būti registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.
| 1.8. | Jeigu pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, tiekėjas privalo turėti ir Užsakovo reikalavimu jam pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.
| 1.9. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenksminga programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: · įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja adekvačia ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; 2 tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą
| 1.10. | Vaizdo stebėjimo sistemos programinė įranga turi būti atnaujinama iš serverių esančių Europos sąjungos arba NATO šalyse.
| 1.11. | Garantinė priežiūra: • tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tas, kurį suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 24 mėn; • garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; • jei garantiniu laikotarpiu įranga yra už Lietuvos Respublikos ribų, garantinis remontas turi būti atliekamas tiekėjo (arba įrangos gamintojo) atstovo toje šalyje arba, jei ankstesni variantai neįmanomi, pirkėjui įrangą pristačius į vieną iš pirkėjo padalinių Lietuvos Respublikoje; • garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus, remontuoti ar pakeisti sugedusią įrangą savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. • tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tas, kurį suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 24 mėn; • garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; • jei garantiniu laikotarpiu įranga yra už Lietuvos Respublikos ribų, garantinis remontas turi būti atliekamas tiekėjo (arba įrangos gamintojo) atstovo toje šalyje arba, jei ankstesni variantai neįmanomi, pirkėjui įrangą pristačius į vieną iš pirkėjo padalinių Lietuvos Respublikoje; • garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus, remontuoti ar pakeisti sugedusią įrangą savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.
| Eil. Nr. | Įranga | Reikalavimai / pastabos |  |  |  | Siūlomos Prekės modelis, gamintojas (šalis, firma) (įrašyti)
| 1. | Apsaugos sistemos programinė įranga | Gamintojo ,,Inner Range“ programinė įranga „Integriti Professional INTG-996901“ arba lygiavertė, ne prastesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Programine įranga, skirta apsaugos sistemai valdyti, kontroliuoti ir būsenai stebėti, turi užtikrinti: - ne mažiau kaip dvi darbo vietas; - neriboto kiekio apsaugos sistemos valdymo įrenginių prijungimą; - palaikyti 16 durų įeigos kontrolei valdyti, su galimybe išplėsti iki neriboto skaičiaus; - visišką apsaugos sistemos valdymo įrenginio duomenų bazės redagavimą; - visišką saugomų sričių, durų, išėjimų ir t. t. valdymą; - žemėlapių sistemos su galimybe žymėti jutiklių saugomas sritis sudarymą; - programos vartotojų administravimą; - aliarmų administravimą; - operatorių, naudojančių programą, teisių administravimą; - apsaugos sistemos aparatūrinės ir programinės dalių būsenos stebėjimą; - pavojaus signalo valdymą; - nuotolinių įeigos kortelių dizaino kūrimą ir spausdinimą; - galimybę naudotis papildomomis programinės įrangos licencijomis; Turi būti palaikoma operacinėmis sistemomis „Windows 10“, „Windows Server 2016“ ar naujesnėmis. |  |  |  | *
| 2. | Apsaugos sistemos valdymo įrenginys | Gamintojo ,,Inner Range“ įrenginys „INTG-996001EUPS“ arba lygiavertis, ne prastesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Apsaugos sistemos valdymo įrenginį (toliau – valdymo įrenginys) turi sudaryti valdymo įrenginio plokštė, sumontuota metaliniame korpuse su korpuso pažeidimo (atidarymo ir nuėmimo (nuplėšimo) nuo sienos) kontaktais, transformatoriumi ir „A“ tipo (EN-50131-1) maitinimo šaltiniu. Maitinimo šaltinio išėjimo įtampa 13,75 VDC ±5%, apkrovos geba ne mažiau 3A, turi turėti elektroninius saviatsistatančius saugiklius, apsaugas nuo akumuliatoriaus gilaus iškrovimo ir akumuliatoriaus gnybtų poliškumo sukeitimo, galimybę pajungti 12 VDC ir iki 18 Ah talpos akumuliatorių. Korpuso matmenys ne mažesni kaip 450×350×80 mm ir ne didesni kaip 470×360×90 mm. Valdymo įrenginio plokštėje turi būti: - ne mažiau 16 įėjimų, skirtų jutikliams prijungti, su galimybe išplėsti iki 32 per vidinę magistralę ir iki 3000 per išorinę RS485 magistralę; - atskiras įėjimas korpuso pažeidimo kontaktų pajungimui; - ne mažiau kaip 2 rėliniai NC/NO išėjimai, programuojami, su galimybe išplėsti iki 32 per vidinę magistralę ir iki 3232 per išorinę RS485 magistralę; - ne mažiau kaip 2 išėjimai, skirti sirenų pajungimui; - valdymo įrenginio būsenos išėjimas (angl. – Watchdog); - ne mažiau kaip 2 išėjimai (ne mažiau kaip po 4 pajungimo gnybtus), apsaugoti atskirais saugikliais, skirti išorinių įrenginių (jutiklių) maitinimui, - RJ12 tipo prievadas telefoninei linijai; - USB-H prievadas, skirtas šorinių įrenginių pajungimui ir valdymo įrenginio programinės įrangos atnaujinimui; - USB-P prievadas, skirtas valdymo įrenginio pajungimui prie programinės įrangos; - vidinės duomenų magistralės prievadas, skirtas vidinių išplėtimo plokščių pajungimui; - išorinės duomenų magistralės RS485 prievadas, skirtas išorinių išplėtimo modulių pajungimui; Plokštės maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip: 16–18 VAC; Plokštės naudojama srovė: statinė ≤275 mA; Galimybė pajungti ≥240 durų ir ≥1584 skaitytuvus įeigos kontrolei, panaudojant išorinius išplėtimo modulius per išorinę magistralę; Turi palaikyti ne mažiau kaip 100000 vartotojų; Turi saugoti ne mažiau kaip 100000 sistemos įvykių; Valdymo įrenginio maitinimo įtampa 230VAC ±10%, 50Hz; Valdymo įrenginio darbo aplinkos temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip: nuo 0 °C iki + 40 °C. |  |  |  | *
| 3. | Apsaugos sistemos zonų išplėtimo modulis | Gamintojo ,,Inner Range“ įrenginiai „INTG-995201PEEU3“ ir „INTG-996005PCB&K“ arba lygiaverčiai, ne prastesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Zonų išplėtimo modulį turi sudaryti zonų išplėtimo modulio plokštė sumontuota metaliniame korpuse su korpuso pažeidimo (atidarymo ir nuėmimo (nuplėšimo) nuo sienos) kontaktais, transformatoriumi ir „A“ tipo (EN-50131-1) maitinimo šaltiniu. Maitinimo šaltinio išėjimo įtampa 13,75VDC ±5%, apkrovos geba ne mažiau 3A, turi turėti elektroninius saviatsistatančius saugiklius, apsaugas nuo akumuliatoriaus gilaus iškrovimo ir akumuliatoriaus gnybtų poliškumo sukeitimo, būsenos parametrų perdavimą per RS-485 prievadą, galimybę pajungti 12VDC ir iki 18Ah talpos akumuliatorių. Korpuso matmenys ne mažesni kaip 450×350×80 mm ir ne didesni kaip 470×360×90 mm. Zonų išplėtimo modulio plokštėje turi būti: - ne mažiau kaip 8 įėjimai, skirti jutiklių pajungimui, su galimybe išplėsti iki 32 per vidinę magistralę; - atskiras iėjimas korpuso pažeidimo kontaktų pajungimui; - ne mažiau kaip 2 rėliniai NC/NO išėjimai, programuojami, su galimybe išplėsti iki 32 per vidinę magistralę; - ne mažiau kaip 2 išėjimai, skirti sirenų pajungimui; - vidinės duomenų magistralės prievadas; - išorinės duomenų magistralės RS485 prievadas; - maitinimo šaltinio pajungimo prievadas; Plokštės maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip: 11–14 VDC; Plokštės naudojama srovė: nominali ≤60 mA, maksimali ≤100 mA; Modulio maitinimo įtampa 230 VAC ±10%, 50Hz; Modulio darbo aplinkos temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip: nuo 0 °C iki + 40 °C; Zonų išplėtimo modulis turi būti suderinamas su apsaugos sistemos valdymo įrenginiu. |  |  |  | *
| 4. | Apsaugos sistemos zonų išplėtimo modulio zonų išplėtimo plokštė | Gamintojo ,,Inner Range“ įrenginys „INTG-996500PCB&K“ arba lygiavertis, ne prastesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Zonų išplėtimo plokštėje turi būti: - ne mažiau kaip 8 įėjimai, skirti jutikliams prijungti; - ne mažiau kaip 2 vidinės duomenų magistralės prievadai; Turi būti komplektuojama su ne trumpesniu kaip 250 mm ilgio vidinės duomenų magistralės kabeliu ir tvirtinimo elemenų komplektu; Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip: nuo 0 °C iki + 40 °C; Plokštės maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip: 11–14 VDC; Plokštės naudojama srovė: statinė ≤75 mA; Zonų išplėtimo plokštė turi būti suderinama su apsaugos sistemos zonų išplėtimo moduliu. |  |  |  | *
| 5. | Apsaugos sistemos valdymo klaviatūra | Gamintojo „Inner Range“ įrenginys INTG-995400 arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Skirtas montuoti ant sienos; Dviejų informacinių linijų OLED ekranas; Programuojami indikaciniai šviesos diodai: ne mažiau kaip 8; Klavišai valdymui su pašvietimu: ne mažiau kaip 20; Įėjimai: du atviro kolektoriaus programuojami su 18 V DC, 500 mA apkrovos geba; Išėjimai: du universalūs, programuojami, gali būti naudojami kaip išėjimai; Apsauga nuo korpuso atidarymo ir nuplėšimo nuo sienos; Maitinimo įtampa: 11–14 V DC; Naudojama srovė: nominali 20 mA, maksimali 50 mA; Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas: nuo 0 °C iki ne mažiau kaip +40 °C; Matmenys: ne didesni kaip 168 × 90 × 20 mm (aukštis × plotis × gylis). |  |  |  | *
| 6. | Dviejų durų įeigos kontrolės valdymo modulis | Gamintojo Inner Range įrenginiai „INTG-995204PEEU8“ ir INTG 996018PCB&K arba lygiavertčiai, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Dviejų durų įeigos kontrolės valdymo modulį turi sudaryti išmaniojo (angl. intelligent) dviejų durų įeigos kontrolės valdymo modulio plokštė sumontuota metaliniame korpuse su korpuso pažeidimo (atidarymo ir nuėmimo (nuplėšimo) nuo sienos) kontaktais, transformatoriumi ir „A“ tipo (EN-50131-1) maitinimo šaltiniu. Maitinimo šaltinio išėjimo įtampa 13,75VDC ±5%, apkrovos geba ne mažiau 8A, turi turėti galimybę pajungti du 12VDC ir iki 18Ah talpos akumuliatorius. Korpuso matmenys ne mažesni kaip 590×510×90 mm ir ne didesni kaip 600×520×100 mm. Išmaniojo (angl. intelligent) dviejų durų įeigos kontrolės valdymo modulio plokštės parametrai: Dingus ryšiui su pagrindiniu apsaugos sistemos valdymo įrenginiu, turi galimybę dirbti autonomiškai (visos funkcijos turi išlikti) ir išsaugoti iki ≥100000 įvykių; Ne mažiau kaip dvejų durų valdymas; Ne mažiau dviejų, veikiančių Wiegand protokolu (arba ne mažiau keturių, veikiančių OSDP protokolu), nuotolinių kortelių skaitytuvų pajungimas; Galimybė indikuoti per ilgai atidarytų durų perspėjimą atitinkamų durų skaitytuvų garsiniais signalais; Du komutuojami išėjimai, skirti durų elektromagnetinėms spynoms valdyti, su 5A srovės ir 30 VDC įtampos komutavimo gebos reliniais (be įtampos) kontaktais; Atskiras prievadas skirtas elektromagnetinių spynų išorinio maitinimo šaltinio pajungimui; Galimybė išplėsti per vidinę duomenų magistralę iki ≥8 durų (≥8 nuotolinių kortelių skaitytuvų Wiegand protokolu ir iki ≥16 OSDP protokolu) valdymo; Specifikuotas korpuso sabotažo kontaktų pajungimo prievadas; Jungiamas į apsaugos sistemos tinklą naudojant RS-485 (LAN) prievadą; Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas: nuo 0 °C iki + 40 °C; Plokštės maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip: 11–14 VDC; Plokštės vartojimo srovė: nominali ≤110 mA, maksimali ≤175 mA; Turi būti suderinamas su apsaugos sistemos valdymo įrenginiu. |  |  |  | *
| 7. | Dviejų durų įeigos kontrolės valdymo modulio išplėtimo plokštė | Gamintojo Inner Range įrenginys INTG-996535PCB&K arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Dviejų durų įeigos kontrolės valdymo modulio išplėtimui papildomu ne mažiau kaip 2 durų valdymu; Ne mažiau dviejų, veikiančių Wiegand protokolu (arba ne mažiau keturių, veikiančių OSDP protokolu), nuotolinių kortelių skaitytuvų pajungimas; Du komutuojami išėjimai, skirti durų elektromagnetinėms spynoms valdyti, su 5A srovės ir 30 VDC įtampos komutavimo gebos reliniais (be įtampos) kontaktais; Prie dviejų durų įeigos kontrolės valdymo modulio jungiamas per vidinę duomenų magistralę; Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas: nuo 0 °C iki + 40 °C; Plokštės maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip: 11–14 VDC; Plokštės vartojimo srovė: nominali ≤40 mA, maksimali ≤110 mA; Komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 250 mm ilgio vidinės duomenų magistralės jungimo kabeliu; Pilnai suderinamas su dviejų durų įeigos kontrolės valdymo moduliu. |  |  |  | *
| 8. | Nuotolinių kortelių skaitytuvas su klaviatūra | Gamintojo STid įrenginys ARC-W33-B/PH5-7OS/1 arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Komunikacijos sąsaja: RS485; Komunikacijos protokolas: Open Supervised Device Protocol (OSDP); Darbinis nuskaitymo dažnis: 13,56 MHz; Integruota klaviatūra: 12 mygtukų, talpinė technologija; Kortelių nuskaitymas: - Mifare DESFire EV1, EV2, EV3; - Mifare Classic, Classic EV1; - Mifare plus, Plus EV1; - ICLASS (CSN only); Palaikomi duomenų šifravimo protokolai: 3DES, AES, RSA; Maitinimo įtampų diapazonas: 8–24 VDC; Vartojama srovė: maksimali ≤180 mA (12 VDC); Darbo temperatūrų diapazonas : nuo −30 °C iki +70 °C; Apsauga nuo aplinkos poveikio: ne žemesnė kaip IP65; Korpuso atsparumas smūgiams: ne žemesnis kaip IK08; Korpuso tamperis su akselerometro technologija; Turi turėti galimybę automatiškai ištrinti kodavimo raktą iš skaitytuvo atminties suveikus tamperiui; Įrenginyje neturi būti kitų belaidžių technologijų, išskyrus reikalingas kortelių nuskaitymui; Sertifikuotas CE (EU). |  |  |  | *
| 9. | Nuotolinių kortelių skaitytuvas be klaviatūros | Gamintojo STid įrenginys ARC-W33-A/PH5-7OS/1 arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Komunikacijos sąsaja: RS485; Komunikacijos protokolas: Secure Open Supervised Device Protocol (OSDP); Darbinis nuskaitymo dažnis: 13,56 MHz; Kortelių nuskaitymas: - Mifare DESFire EV1, EV2, EV3; - Mifare Classic, Classic EV1; - Mifare plus, Plus EV1; - ICLASS (CSN only); palaikomi duomenų šifravimo protokolai: 3DES, AES, RSA; Maitinimo įtampų diapazonas: 8–24 VDC; Vartojama srovė: maksimali ≤150 mA (12 VDC); Darbo temperatūrų diapazonas : nuo −30 °C iki +70 °C; Apsauga nuo aplinkos poveikio: ne žemesnė kaip IP65; Korpuso atsparumas smūgiams: ne žemesnis kaip IK10; Korpuso tamperis su akselerometro technologija; Turi turėti galimybę automatiškai ištrinti kodavimo raktą iš skaitytuvo atminties suveikus tamperiui; Įrenginyje neturi būti kitų belaidžių technologijų, išskyrus reikalingas kortelių nuskaitymui; Sertifikuotas CE (EU). |  |  |  | *
| 10. | Nuotolinė kortelė | Darbinis nuskaitymo dažnis: 13,56 MHz; Formatas: MIFARE DESFire EV3 4K; Apsaugos lygis: ne žemesnis kaip EALS5+ Tipas: ISO Suderinama su skaitytuvais. |  |  |  | *
| 11. | Kontaktinė dėžutė (5 kontaktų) | Įrenginys J81 ne blogesnių parametrų ir paikomų funkcijų kaip: ≥5 kontaktai sujungimams; atskiri 2 kontaktai pažeidimo grandinei; Sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ą apsaugos klasę). |  |  |  | *
| 12. | Kontaktinė dėžutė (18 kontaktų) | Įrenginys J20 ar lygiavertis ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: ≥18 kontaktų sujungimams; 9 trumpikliai sujungimų nustatymui; atskiri 2 kontaktai pažeidimo grandinei; Sertifikuotas pagal EN50131-1 standarto 3-ią apsaugos klasę (Grade 3). |  |  |  | *
| 13. | Magnetinis kontaktas (paviršinio tvirtinimo) | Gamintojo UTC Fire&Security DC148 ar lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Paviršinio montavimo, komplektuojamas su priedais, leidžiančiais montuoti ir ant plieninių durų; Poliarizuotas magnetas. Normalios būsenos plyšys medinėms durims: 14–20 mm, metalinėms durims: 9–15 mm. Sertifikuotas pagal EN50131-1 standarto 3-ią apsaugos klasę (Grade 3). |  |  |  | *
| 14. | Dvigubos technologijos PIR+MB judesio jutiklis su uždengimo aptikimo funkcija | Gamintojo „UTC Fire & Security“ įrenginys DDV1016AM arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Tūrinė kontrolės zona; Detektavimo atstumas: ne mažesnis kaip 16 m, reguliuojamas; Detektavimo kampas: ne mažesnis kaip 78°; PIR detektavimo spindulių skaičius: ne mažiau kaip 9; Mikrobangų detektoriaus darbinis dažnis: 5,8 GHz; Maksimali mikrobangų sklaida: 0,003 µW/cm²; Aktyvinė IR antimaskavimo technologija; Reguliuojamo židinio nuotolio veidrodinė optika; Skaitmeninė signalo apdorojimo technologija „5D“; Užfiksuojamo objekto judėjimo greitis: nuo 0,2 m/s iki 3 m/s; Automatinė atstumo kontrolė; Atskiri pavojaus, pažeidimo ir uždengimo aptikimo NC kontaktai; Maitinimo įtampa: 9–15 V DC; Vartojama nominali srovė: ne didesnė kaip 11 mA; Vartojama maksimali srovė: ne didesnė kaip 22 mA; Darbinė aplinkos temperatūra: nuo −10 °C iki +55 °C; Sertifikuotas pagal EN 50131-1 standarto 3-ią apsaugos klasę (Grade 3). |  |  |  | *
| 15. | Pavojaus mygtukas | Gamintojo Knight Fire & Security įrenginys KP1S ar lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Korpuso medžiaga – aukšto atsparumo plastikas su išorine aliuminio apdaila; Mygtukas po nuspaudimo atstatomas raktu; Prijungimas: kontaktų terminalai. |  |  |  | *
| 16. | Vidinė sirena su blykste | Gamintojo UTC Fire&Security įrenginys AS271 ar lygiavertis ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip: sirenos 9–14 VDC, blykstės 13–14 VDC; Naudojama srovė: sirenos ≤130 mA, blykstės ≤110 mA; Garsumas: ≥101 dB; Su blykste; Turi būti pažeidimo kontaktas NC; Atskiri sirenos ir blykstės valdymo prievadai; Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip: nuo –10 iki +50°C. |  |  |  | *
| 17. | Lauko sirena su blykste | Gamintojo UTC Fire&Security įrenginys AS507 ar lygiavertis ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip: 10–14,5 VDC; Naudojama srovė: ≤350 mA; Garsumas: ≥114 dB; Su mėlynos spalvos blykste; Turi būti pažeidimo kontaktas NC; Atskiri sirenos ir blykstės valdymo prievadai; Komplektuojama su vidiniu akumuliatoriumi; Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip: nuo −25 iki +50 °C; Turi būti UV spinduliams atsparus korpusas. |  |  |  | *
| 18. | Akumuliatorius | Gamintojo UTC Fire&Security gaminys BS131N arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų kaip: Nominali įtampa: 12VDC; Talpa: ne mažiau 17Ah; Maksimali įkrovimo įtampa esant +20 °C: ne mažesnė kaip 13,2 VDC ir ne didesnė 14,2 VDC; Maksimali įkrovimo srovė: ≥5 A; Temperatūrų diapazonas: įkrovimo nuo 0 °C iki +40 °C, iškrovimo nuo −15 °C iki +50 °C; Sandari konstrukcija, neaptarnaujamas; Sertifikuotas pagal VdS reikalavimus. |  |  |  | *
| 19. | Layer 2 tinklo komutatorius (4 SFP fixed) | Gamintojo Cisco C9200 serijos įrenginys arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų kaip: Tinklo komutatorius privalo turėti valdymo galimybę iš sistemų naudotojo turimos Cisco Prime programinės įrangos; Ne žemesnio kaip 2 lygio (angl. Layer 2) pilnas funkcijų palaikymas; Turi turėti galimybę aparatiškai (angl. hardware) sujungti ne mažiau kaip 8 komutatorius (angl. stacking) su 80 Gbps sujungimo sparta; Prievadai: - ne mažiau kaip 24 10/100/1000 BaseT, PoE+, RJ45 tipo jungtys, - ne mažiau kaip 4 100/1000 BaseFX/SX/LX SFP fixed uplinks, LC tipo optinės jungtys; - RJ45 arba mini USB, RJ45 – DB9 valdymo jungtys; Palaikomos funkcijos ir standartai: IEEE 802.1D Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1x autentifikacijai, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimas, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT; IEEE 802.3z 1000BaseX; IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RMON I ir II, SNMP v1/v2c/v3, IEEE 802.1AE 128bit AES MACsec, CISCO-STACKWISE, SYSLOG; Virtualūs tinklai (VLAN): iki 4094 VLAN ID palaikymas; MAC adresų lentelės dydis: ≥16 K; Paketų buferio dydis: ≥6 Mbits; Atmintis: ≥2 GB DRAM ir ≥4 GB Flash; Ethernet paketo (angl. Jumbo frames) dydis: ≥9100 baitų; Komutavimo našumas: ne mažesnis kaip 120 Gbps; Persiuntimo našumas: ne mažesnis kaip 90 Mbps; Saugumo sertifikavimas: EN60950-1; Elektromagnetinės spinduliuotės sertifikavimas: EN55032 Class A, CISPR 32 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55035; Į įrenginio kainą turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti (jei nenurodyta kitaip); Komutatorius turi būti pritaikytas montuoti į 19 colių komutacinę spintą (montuoti reikalingos detalės turi būti pridedamos); Aukštis ne didesnis kaip 1U; Turi turėti galimybę sumontuoti du maitinimo šaltinius, keičiamus neišjungiant įrenginio (angl. hot swap); PoE biudžetas ne mažesnis kaip 360 W, naudojant vieną maitinimo šaltinį; Vieno prievado PoE galia ne mažesnė kaip 15 W (visiems prievadams); Darbo temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip: nuo 0 °C iki +40 °C; Turi būti komplektuojamas su vienu maitinimo šaltiniu ir vienu 1GB SFP moduliu. |  |  |  | *
| 20. | Stacionari kupolinė vidinė IP vaizdo kamera su IR pašvietimu | Gamintojo Bosch įrenginys NDV-5703-AL arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Kameros raiška: ≥5 MP, 30 kadrų/s; Vaizdo analizė (angl. Intelligent Video Analytics Pro (Buildings)), galimybė įdiegti papildomas analizės funkcijas (IVA Pro: Traffic, Perimeter); Vaizdo jutiklis: ≥1/2,7 colio, CMOS tipo, efektyvių pikselių skaičius ≥2680(H) × ≥1940(V), Objektyvas: motorizuotas, automatinio fokusavimo funkcija, kintamo židinio nuotolio reguliavimo ribos nuo ≤3,2 mm iki ≥10,5 mm; Dinaminis diapazonas: ≥105 dB VDR pagal IEC 62676 Part 5; Šviesos jautrumas: spalvotu režimu ≤0,044 lx, j/b režimu ≤0,010 lx (pagal IEC 62676 Part 5); Kameros vaizdo apdorojimo delsa: ≤120 ms (maksimali, esant 5MP/30fps); Mechaninio diena/naktis perjungimo filtro technologija; Automatinis elektroninis užraktas, (fiksuotas nuo ≥1/25 iki ≤1/15000 s); Išmanioji dinaminė triukšmų mažinimo technologija; Išmanioji automatinė parametrų derinimo technologija esant blogam matomumui (rūkas, migla); Elektroninis vaizdo stabilizavimas, (angl. Gyro technologija); DORI (angl. detect / observe / recognize / identify) (aptikti / stebėti / atpažinti / identifikuoti) parametrai esant 3,2–10,5 mm židiniui ne mažesni kaip: (48–200 m) / (19–79 m) / (10–40 m) / (5–20 m); IR spindulių pašvietimas: ≥40 m; Vidinės atminties talpa leidžianti ne mažesnį kaip 5 s priešaliarminį įrašą; Vaizdo srauto glaudinimo formatai: H.265, H.264, M- JPEG; Vaizdo kodavimas: TLS1.2/1.3, AES128, AES256; Vaizdo perdavimas per 10/100Base-T, pakaitinio dvipusio ryšio/nuolatinio dvipusio ryšio (angl. half/full duplex), RJ45 Ethernet prievadą; Palaikomi protokolai: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication; Jungtys: 10/100Base-T RJ45 Ethernet prievadas, analoginio vaizdo signalo prievadas, audio signalo įvesties ir išvesties prievadai, aliarmo įvesties ir išvesties prievadai; Maitinimo įtampa: PoE IEEE 802.3af (802.3at Type 1) (48VDC); Vartojamos galios diapazonas (PoE): nuo ≤5,2 W iki ≤7,5 W; Darbinės temperatūros diapazonas: nuo −20 °C iki +50 °C, esant santykiniam drėgnumui nuo 5% iki 93% (be kondensacijos); Apsaugos lygis nuo vandalizmo: ne žemesnis kaip IK10; Apsaugos nuo aplinkos poveikių lygis: ne žemesnis kaip IP54; NDAA atitiktis. |  |  |  | *
| 21. | Stacionari cilindrinė lauko IP vaizdo kamera su IR pašvietimu | Gamintojo Bosch įrenginys NBE-5703-AL arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Kameros raiška: ≥5 MP, 30 kadrų/s; Vaizdo analizė (angl. Intelligent Video Analytics Pro (Buildings)), galimybė įdiegti papildomas analizės funkcijas (IVA Pro: Traffic, Perimeter); Vaizdo jutiklis: ≥1/2,7 colio, CMOS tipo, efektyvių pikselių skaičius ≥2680(H) × ≥1940(V), Objektyvas: motorizuotas, automatinio fokusavimo funkcija, kintamo židinio nuotolio reguliavimo ribos nuo ≤3,2 mm iki ≥10,5 mm; Dinaminis diapazonas: ≥105 dB VDR pagal IEC 62676 Part 5; Šviesos jautrumas: spalvotu režimu ≤0,044 lx, j/b režimu ≤0,010 lx (pagal IEC 62676 Part 5); Kameros vaizdo apdorojimo delsa: ≤120 ms (maksimali, esant 5MP/30fps); Mechaninio diena/naktis perjungimo filtro technologija; Automatinis elektroninis užraktas, (fiksuotas nuo ≥1/25 iki ≤1/15000 s); Išmanioji dinaminė triukšmų mažinimo technologija; Išmanioji automatinė parametrų derinimo technologija esant blogam matomumui (rūkas, migla); Elektroninis vaizdo stabilizavimas, (angl. Gyro technologija); DORI (angl. detect / observe / recognize / identify) (aptikti / stebėti / atpažinti / identifikuoti) parametrai esant 3,2–10,5 mm židiniui ne mažesni kaip: (48–200 m) / (19–79 m) / (10–40 m) / (5–20 m); IR spindulių pašvietimas: ≥55 m; Vidinės atminties talpa leidžianti ne mažesnį kaip 5 s priešaliarminį įrašą; Vaizdo srauto glaudinimo formatai: H.265, H.264, M- JPEG; Vaizdo kodavimas: TLS1.2/1.3, AES128, AES256; Vaizdo perdavimas per 10/100Base-T, pakaitinio dvipusio ryšio/nuolatinio dvipusio ryšio (angl. half/full duplex), RJ45 Ethernet prievadą; Palaikomi protokolai: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication; Jungtys: 10/100Base-T RJ45 Ethernet prievadas, analoginio vaizdo signalo prievadas, audio signalo įvesties ir išvesties prievadai, aliarmo įvesties ir išvesties prievadai; Maitinimo įtampa: 12 VDC, 24 VAC arba PoE IEEE 802.3af (802.3at Type 1); Vartojama galia: ≤11 W (12VDC), ≤10,9 W (24VAC), ≤10,6 W (PoE), esant įjungtam IR pašvietimui; Darbinės temperatūros diapazonas: nuo −40 °C iki +55 °C, esant santykiniam drėgnumui nuo 5% iki 93% (be kondensacijos); Apsaugos lygis nuo vandalizmo: ne žemesnis kaip IK10; Apsaugos nuo aplinkos poveikių lygis: ne žemesnis kaip IP67; NDAA ir TAA atitiktis. |  |  |  | *
| 22. | Pasyvinis PoE išplėtiklis | Gamintojo Veracity OUTREACH Max serijos įrenginys arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Kompiuterinio tinklo kartotuvas, su PoE maitinimu iki 200 m; Nereikalauja išorinio maitinimo šaltinio; Palaikoma greitaveika: 10/100 Mbps; Galimybė išplėsti tinkla su irenginių galia iki 90 W; Vartojama galia: ne daugiau kaip 1,3 W; Turi atitikti IEEE 802.3af PoE ir (arba) 802.3bt standartų rekalavimus; Sąsajos: dvi 10/100 Base-T, automatinio configūravimo; Maksimali pajungiamų įrenginių galia, esant atstumui 200 m: ne mažiau 12W, kai PoE šaltinis 15W, ir ne mažiau 25W, kai PoE šaltinis 30W; Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo −10 °C iki +50 °C. |  |  |  | *
| 23. | Kompiuterinio tinklo apsauga | Kompiuterinio tinklo apsauga nuo žaibo. Maitinimo ir signalo linijinė apsauga, RJ45 lizdas - RJ45 lizdas; Palaikoma greitaveika: 100/1000 Mbps; Turi atitikti IEC61643-11, UL497B, IEEE 802.3af PoE ir (arba) 802.3at standartų rekalavimus; Įtampos apsaugos lygis: ≤50 V (laidas-laidas), ≤800 V (laidas-GND/PE); Nominali iškrovos srovė (In 8/20 µs): ≥3 kA (laidas–laidas ); Maksimali iškrovos srovė(Imax 8/20 µs): ≥20 kA (laidas–GND/PE); Dažnių juosta: ≥250 Mhz; Tvirtinamas ant DIN bėgelio; Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo −35 °C iki +70 °C. |  |  |  | *
| 24. | Vaizdo įrašymo ir archyvavimo įrenginys | Gamintojo Bosch įrenginys IP AIO 4000, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Palaikomų vaizdo kamerų skaičius: ≥8, su galimybe išplėsti, panaudojant licencijas, iki ≥32. Turi būti instaliuotos ir aktyvuotos programinės įrangos: Bosch Video Management System (BVMS) ir Video Recording Manager (VRM); Turi veikti operacinės sistemos Microsoft Windows Server IoT 2022 for storage Workgroup (arba naujesnės) pagrindu; Procesorius: 1 vnt., Intel Core i3-10100E tipo, ≥3,0 GHz, 6 MB Intel Smart cache, 2666 MHz greičio magistralė; Operatyvioji atmintis; ≥8 GB, DDR4-2666 (1 x 8 GB); Sisteminis diskas: ≥256GB M.2, SSD tipo; Turi būti įdiegta DoM (angl. Disk on Module) tipo disku, talpinančiu visą programinės įrangos kopiją, skirtą pilnam sistemos atstatymui; Palaikomas archyvas: ≥ 2 vnt. 3,5” SATA3 HDD, 7200 RPM, ne mažesnės kaip po 8 TB talpos; Maksimali archyvo vieno disko talpa: ≥ 18 TB; Turi palaikyti ≥2 nuotolines darbo vietas, su galimybe išplėsti iki ≥5; Turi palaikyti ≥5 valdymo klaviatūras; Turi palaikyti ne mažiau kaip du 4K raiškos vaizdo srautus vienu metu; Minimalus bendras vaizdo įrašymo įrenginio pralaidumas – ne mažiau 250 Mbit/s; Ethernet tinklo prievadai: du 1GB; USB prievadai: 2 vnt. USB 2.0 ir 4 vnt. USB 3.2,; Monitorių prievadai: 1 vnt. Display Port 1.2, 1 vnt. HDMI 2.0 ir 1 vnt. HDMI 1.4; Maitinimo šaltiniai: 1 vnt. (100–240 VAC, 50 Hz., ≤350W galios); Vartojama maksimali galia: ≤143 W; Korpuso dydis: 240×210×281 mm (dviejų skyrių mini tower tipo); NDAA ir TAA atitiktis.
| 25. | Rezervinis maitinimo šaltinis 230 V UPS | Gamintojo SALICRU SLC-3000-TWIN RT serijos įrenginys arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Aktyvinė galia ne mažesnė kaip 2900 W; On-line, dvigubo keitimo technologijos, sinusinė įtampa išėjime; Montavimo būdai: į 19 colių spintą (angl. Rack Mount) arba pastatomas (angl. Tower Mount); Įėjimo įtampos dažnis 50±10 Hz arba 60±10 Hz, automatinė detekcija; Įėjimo įtampos ribos: 110–300VAC, esant iki 50% apkrovai; Išėjimo įtampos galimos reikšmės: 200–208–220–230–240 VAC, ±1% tikslumas veikiant iš akumuliatorių; Iškraipymų dydis: <1%, esant tiesinei apkrovai ir <5%, esant netiesinei apkrovai; Sinchronizuotas išėjimo dažnis: 50±5 Hz arba 60±6 Hz; Turi būti RS232 ir USB jungtys ryšiui ir valdymui; Maksimalus papildomų akumuliatorių baterijų kiekis: ≥4; Turi būti tinklo plokštė 10/100Mbit Base-T Ethernet, SNMP funkcija; Paprastas akumuliatorių pakeitimas (angl. Hot Swappable); Galimybė plėsti darbo laiką jungiant iki keturių papildomų akumuliatorių blokų; Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip: nuo 0 iki +40 °C; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP 20; Turi atitikti standartų EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 reikalavimams; Rezervinis maitinimo šaltinis turi būti pateiktas su gamintojo numatytu maksimaliu akumuliatorių kiekiu ir visais montavimui į 19 colių spintą reikalingais priedais. |  |  |  | *
| 26. | Rezervinio maitinimo šaltinio išorinis papildomas akumuliatorių blokas | Gamintojo SALICRU įrenginys EBM – SLC TWIN RT3 arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Skirtas prailginti rezervinio maitinimo šaltinio darbo laiką; Pilnai suderinamas su rezervinio maitinimo šaltiniu; Skirtas montavimui į 19 colių komutacinę spintą (angl. Rack Mount); Paprastas akumuliatorių baterijų pakeitimas (angl. Hot Swappable); Komplektuojamas su gamintojo numatytu maksimaliu galimu akumuliatorių kiekiu ir visais montavimui į 19 colių spintą reikalingais priedais. |  |  |  | *
| 27. | Rezervinio maitinimo šaltinio perjungimo (bypass) blokas | Gamintojo SALICRU įrenginys BM-R 16A arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Skirtas 1-3 kW galios rezervinių maitinimo šaltinių (UPS) išėjimų perjungimui prie tinklo įtampos, (bypass funkcija); Iėjimų ir išėjimų topologija: vienos fazės; Tinklo įvado ir UPS pajungimo lizdai: IEC tipo; Maksimali įtampa: 250V; Maksimali komutuojama srovė: 16A; Išėjimų grupių skaičius: 2 po 3 IEC tipo lizdus kiekviena; Tiesioginių išėjimų skaičius: 1, IEC tipo lizdas, maksimali srovė 16A; Išėjimų grupių maksimali apkrovos srovė: 10A (kiekviena); Skirtas montavimui Į 19 colių spintą, 1U dydžio. |  |  |  | *
| 28. | Kompiuteris darbo vietai | Ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Darbo stotis (angl. workstation) skirta pastoviam darbui 24/7; Procesorius: Intel Xeon arba Intel Core Ultra 7 serijos, našumas turi būti ne mažiau kaip: 45000 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html; Siūlomo procesoriaus taktinis dažnis negali būti dirbtinai padidintas ir turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus; Pagrindinės plokštės lustų rinkinys (angl. chipset) turi būti sertifikuotas darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriumi ir operatyvine atmintimi (tipu, talpa, modulių skaičiumi); Garso plokštė ne mažiau nei 16 bitų. Integruotas vidinis garsintuvas kompiuterio korpuse arba išorinės kolonėlės; Tinklo plokštė: 10/100/1000 Mbps; Jungtys vidiniams įrenginiams: ne mažiau kaip 2vnt. PCIe 4 ×16, 2vnt. PCIe 4 ×4 ir 2vnt. PCIe 4 ×4 M.2 SSD diskams arba lygiavertės; Operatyvinė atmintis (tipas, talpa, modulių skaičius, darbinis dažnis) turi būti sertifikuota darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriaus tipu; Operatyviosios atminties modulių lizdų (DIMM) skaičius: ne mažiau kaip 4 vnt.; Operatyviosios atminties (RAM) plėtros galimybės: ne mažiau kaip iki 256 GB; Operatyvioji atmintis (RAM): ne mažiau kaip 32 GB DDR5 EEC; Vaizdo plokštė: ne mažiau kaip 8 GB DDR6 atminties, ne prastesnių parametrų kaip NVIDIA RTX A2000; Ne mažiau kaip keturios skaitmeninės vaizdo jungtys, Display Port (mini Diplay Port) ir (arba) HDMI; Galimybė pajungti keturis monitorius su minimalia kiekvieno monitoriaus raiška 38402160 esant 60Hz; Vidinių diskų vietų skaičius: ne mažesnis kaip 3, galimos atminties talpyklos (diskai) ne blogiau kaip – SSD PCIe M.2 NVMe, SSD SATA, HDD SATA; Turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem vidiniais diskais: ne mažiau kaip po 512 GB kiekvienas, M.2 SSD (NVMe) tipo, sujungtais RAID1 konfigūracija programinei įrangai ir duomenims; Diskų valdiklis: nuoseklusis ATA (SATA) arba M.2 NVMe; Optinių laikmenų nuskaitymo ir įrašymo įrenginys DVD-RW vidinis;. Turi būti USB lizdų kontrolė arba lygiavertis sprendimas, įjungimo slaptažodis, konfigūravimo slaptažodis; Korpusas ir pagrindinės sudedamosios dalys (standžiųjų diskų kaupikliai, optinių diskelių įrenginiai, RAM, PCI plokštės ir t. T.) turi būti sukonstruotos taip, kad jas būtų galima keisti nenaudojant jokių įrankių; Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 prievadų; Ne mažiau kaip 3 vnt. USB 2.0 prievadų; Ne mažiau kaip vienas Ethernet prievadas su RJ-45 tipo jungtimi; Kompiuterio maitinimo šaltinio naudingumo koeficientas ne mažesnis kaip 90 %; Komplekte turi būti klaviatūra su lotyniškais ir lietuviškais raidžių ženklais, pelė, garsiakalbiai ne mažiau 2X1,5W; Operacinė sistema MS Windows 11 Pro arba naujesnė, suderinama su EAS programine įranga. |  |  |  | *
| 29. | Monitorius darbo vietai | Ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Dydis ne mažesnis kaip 23,8 colio. LED pašvietimas. Galimybė kabinti ant sienos, naudojant VESA tipo laikiklį. Ekranas turi turėti gamyklinį antirefleksinį, šviesos atspindžius mažinantį paviršių. Raiška ne mažesnė kaip 1920 x 1080, esant 60 Hz dažniui. Statinis kontrastas ne mažesnis kaip 3000 su 1 arba dinaminis kontrastas ne mažesnis kaip 20 000 000 su 1. Skaistis ne mažesnis kaip 250 kandelų kvadratiniam metrui. Reakcijos laikas ne didesnis kaip 7 milisekundės. Matymo kampai ne mažesni kaip 178 laipsniai horizontaliai ir 178 laipsniai vertikaliai. Naudojamas galingumas ne didesnis kaip 31 vatas, vertinant pagal tipinį suvartojimą įjungties režimu, anglų kalba „Typical Power Consumption“, arba pagal ES energijos etiketėje nurodytą SDR režimo galią. Didžiausia gamintojo deklaruojama galia nevertinama, jeigu nustatytą ribą ji viršija dėl papildomų monitoriaus funkcijų. Monitorius turi turėti ne mažiau kaip dvi vaizdo įvestis: ne mažiau kaip vieną HDMI įvestį ir vieną DVI arba DisplayPort įvestį. Monitorius turi būti gamykliškai sertifikuotas arba gamintojo pritaikytas ilgalaikiam nepertraukiamam darbui verslo arba stebėjimo aplinkoje 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. |  |  |  | *
| 30. | 19 colių 22U komutacinė spinta | Minimalūs matmenys (A×P×G): 22 U, 1166×600×800 mm. Priekinės durys: stiklinės, su rankena atidarymui, rakinamos; Galinės durys: metalinės, rakinamos; Šonai: metaliniai, nuimami, rakinami; Turi būti sumontuoti visų atidaromų ar nuimamų durų apsaugos magnetiniai kontaktai, sujungti į nuoseklią grandinę su kontaktiniais išvadais pajungimui prie apsaugos signalizacijos sistemos; Maksimali apkrova: ne mažiau 500 kg; Apsaugos klasė: IP20; Išardomas karkasas. Kabelių įvadai: tiek iš viršaus, tiek iš apačios, (reguliuojamo dydžio); Spintos stoge paruošta anga ventiliatorių plokštei tvirtinti. Komplekte su ratukais ir kojelėmis ir kabelių įvadinių angų apsaugomis nuo dulkių. Durų varstymas: iki 180°, keičiama varstymo kryptis; Sudėtinės dalys turi būti pagamintos iš ne mažesnio plieno storio kaip: 19“ rėmas – 2 mm, tvirtinimo kampai – 1,5 mm, likusios dalys – 1,2 mm; Perforuota spintos apačia ir viršus savaiminei oro konvekcijai; Turi atitikti šiuos standartus: ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, PART7, GB/T3047.2-92. |  |  |  | *
| 31. | Ventiliatorių blokas | 4 ventiliatorių blokas, montuojamas į 80 cm gylio 19 colių komutacinę spintą; Valdymas: prijungiamu termostatu; Nominali įtampa – 230 VAC, 50 Hz. |  |  |  | *
| 32. | Termostatas | Komutuojama geba: ne mažesnė kaip 10 A (250 VAC), 15 A (120 VAC), DC 30 W. Komutavimo kontaktai: C-NC-NO. Darbinė temperatūra: nuo –45 °C iki +80 °C. Temperatūros reguliavimo diapazonas: ne mažesnis kaip nuo +5 °C iki +50 °C; Tvirtinimas: ant DIN 35 mm bėgelio; IP20 apsaugos laipsnis. |  |  |  | *
| 33. | 19 colių komutacinė panelė | Keystone komutacinė panelė su įmontuojamais lizdais ir kabelių fiksavimo panele gale; Skirta Cat 5E kategorijos lizdams, jungties tipas RJ45; Aukštis: 1 U; Vietų lizdams skaičius: 24 vnt.; Montuojama į 19" komutacines spintas; Turi būti sukomplektuota su 24 (dvidešimt keturiais) lizdais. |  |  |  | *
| 34. | 19 colių kabelių sutvarkymo panelė | Paskirtis: kabelių horizontaliam pravedimui 19” komutacinėje spintoje; Aukštis: 1U; Žiedų skaičius ne mažiau kaip 5. |  |  |  | *
| 35. | Lentyna į 19 colių spintą | Skirta įrangai sudėti; Tvirtinama keturiuose kampuose; Ne mažiau kaip 600 mm gylio; Tinkama 19" komutacinėms 800 mm ir 1000 mm gylio spintoms; Turi atlaikyti ne mažiau 30 kg. |  |  |  | *
| 36. | 19 colių maitinimo panelė su 8 lizdais | Maitinimo panelė, tinkama montuoti į 19 colių spintą. Aukštis: 1U. Nominali įvesties įtampa: 250 VAC, 50 (60) Hz (16A); Įvestis: DIN49441 standarto lizdas, išorinis kabelis 2,0 m (3×1,5 mm2); Išvestis: DIN49440 standarto ≥8 lizdai; Išvesties įtampa: 250 VAC, 50 (60) Hz; Maksimali išvesties srovė: 16 A. |  |  |  | *
| 37. | Įžeminimo šyna 19 colių spintai | Srovėlaidis: varinis E-Cu DIN 12163, 25×5 mm, 320A; Pajungimas: ≥19 įžeminimo taškų su M6×16 varžtais (turi būti komplekte); Su izoliatoriais SM-25; Įgilintas 90 mm 19 colių laikiklis. |  |  |  | *
| 38. | Įrangos montavimo panelė | 19 colių 1U panelė skirta įrangos, montuojamos ant DIN 35 mm bėgelio montavimui; Su įmontuotu DIN 35 mm bėgeliu; Maksimalus DIN modulių skaičius iki 24 vnt. |  |  |  | *
| 39. | Jungiamieji kabeliai FTP | Jungiamasis kabelis FTP (angl. Patchcord), FTP Cat5E, su kištukais RJ45-RJ45 (gamyklinio montavimo), ilgis – 1 m. |  |  |  | *
| 40. | Jungiamieji kabeliai FTP | Jungiamasis kabelis FTP (angl. Patchcord), FTP Cat5E, su kištukais RJ45-RJ45 (gamyklinio montavimo), ilgis – 2 m. |  |  |  | *
| 41. | Jungiamieji kabeliai FTP | Jungiamasis kabelis FTP (angl. Patchcord), FTP Cat6, su kištukais RJ45-RJ45 (gamyklinio montavimo), ilgis – 2 m. |  |  |  | *
| 42. | Kištukas su gaubteliu RJ45 | Kištukinis antgalis kabeliui; Tipas 8p8c; Kategorija 5E; Ekranuotas; Komplektuojamas su gaubteliu. |  |  |  | *
| 43. | Automatinis išjungiklis | Suveikimo charakteristika: C Fazių (polių) skaičius: 1P; Atkirtos srovė:, 20 A Įtampa: 230 VAC; Montavimas: ant DIN 35 mm bėgelio. |  |  |  | *
| 44. | Automatinis išjungiklis | Suveikimo charakteristika: C Fazių (polių) skaičius: 1P; Atkirtos srovė: 6 A Įtampa: 230 VAC; Montavimas: ant DIN 35 mm bėgelio. |  |  |  | *
| 45. | Automatinis išjungiklis | Suveikimo charakteristika: C Fazių (polių) skaičius: 1P; Atkirtos srovė: 16 A Įtampa: 230 VAC; Montavimas: ant DIN 35 mm bėgelio. |  |  |  | *
| 46. | Elektros tinklo apsauga nuo viršįtampių | Ribotuvo klasė pagal VDE 0675 part 6: C+D Polių skaičius: 2; Nominali įtampa: 230 VAC; Maksimali nuolatinė įtampa: ≥ 280 VAC Laikinas viršįtampis: ≤ 335 VAC Montavimo metodas: DIN bėgelis; Nominali iškrovos srovė (8/20): ≥20 kA Maksimali iškrovos srovė (8/20): ≥40kA Apsaugos lygis (L-N) Up: ≤ 1,5kV |  |  |  | *
| 47. | Elektros paskirstymo skydas | Montavimo būdas: virštinkinis; Korpuso medžiaga: plastikas; Durėlės: metalinės, rakinamos raktu; Komplektuojamos su DIN tipo bėgeliais; Aplinkos apsaugos klasė IP30; DIN modulių skaičius – pagal poreikį, bet ne mažiau 12 (dvylika); |  |  |  | *
| 48. | Virštinkinė rozetė | Modulinio tipo, skirta montavimui į kabelinį kanalą; Vietų skaičius: 1; Matmenys: 45x45 mm; Įtampa: 250V; Srovė: 10/16A; Spalva: raudona. |  |  |  | *
| 49. | FTP CAT 5E signalinis kabelis | Vytos poros ekranuotas kabelis; ANSI/TIA kategorija: 5e; Gyslų skaičius: 8 vnt. (4 poros); Gyslų laidininkai variniai, monolitiniai ne mažiau kaip 0,5 mm2 skerspjūvio (24AWG); Perdavimo standartai: ISO/IEC 11801 CLASS E; Kabelis turi atitikti numatomas eksploatavimo sąlygas. |  |  |  | *
| 50. | Signalizacijos kabelis | Daugiagyslis, ekranuotas, gyslos varinės, daugiavielės, ne mažesnio kaip 0,22 mm2 skerspjūvio; Gyslų skaičius: 6 Kabelis turi atitikti numatomas eksploatavimo sąlygas. |  |  |  | *
| 51. | Maitinimo kabelis (daugiavielės gyslos) | Turi atitikti LST EN 50525-2-11 standartą arba lygiavertį; Laidininkas – atkaitintas, apvalus, daugiavielis suvytas varis, 5 klasė pagal LST EN 60228 standartą arba lygiavertį; Vardinė įtampa U0/U: ≥300/500V Laidininko skerspjūvis: 0,5−16 mm2, parenkamas pagal poreikį; Kabelio gyslų (laidininkų) skaičius: 1-5; Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas pagal LST 1555:2002 (LST HD 308 S2:2002) arba IEC 60757 standartus; Montavimo temperatūra: ne didesnė kaip −5 °C; Kabelis turi atitikti numatomas eksploatavimo sąlygas. |  |  |  | *
| 52. | Maitinimo kabelis (monolitinės gyslos) | Turi atitikti LST 1702 (HD603) arba IEC 60502-1 standartus; Laidininkas - atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą arba lygiavertį; Vardinė įtampa U0/U: ≥0,6 kV / 1kV Laidininko skerspjūvis: 1,5 mm2 Laidininkų skaičius: 3 Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas: pagal LST 1555:2002 (LST HD 308 S2:2002) arba IEC 60757 standartus; Montavimo temperatūra: ne didesnė kaip −5 °C; Kabelis turi atitikti numatomas eksploatavimo sąlygas. |  |  |  | *
| 53. | Maitinimo kabelis (monolitinės gyslos) | Turi atitikti LST 1702 (HD603) arba IEC 60502-1 standartus; Laidininkas - atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą arba lygiavertį; Vardinė įtampa U0/U: ≥0,6 kV / 1kV Laidininko skerspjūvis: 2,5 mm2 Laidininkų skaičius: 3 Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas: pagal LST 1555:2002 (LST HD 308 S2:2002) arba IEC 60757 standartus; Montavimo temperatūra: ne didesnė kaip −5 °C; Kabelis turi atitikti numatomas eksploatavimo sąlygas. |  |  |  | *
| 54. | Plastikinis lovelis | Plastikiniai kanalai su dangčiu; Matmenys: 50x100 Medžiaga: polivinilchloridas (PVC); Spalva: balta (RAL9010). |  |  |  | *
| 55. | Plastikinis lovelis | Plastikiniai kanalai su dangčiu; Matmenys: 20x40 Medžiaga: polivinilchloridas (PVC); Spalva: balta (RAL9010). |  |  |  | *
| 56. | Plastikinis lovelis | Plastikiniai kanalai su dangčiu; Matmenys: 10x20 Medžiaga: polivinilchloridas (PVC); Spalva: balta (RAL9010). |  |  |  | *
| 57. | Gofruotas vamzdis | Vidinis vamzdžio skersmuo: 10,8 mm; Išorinis vamzdžio skersmuo; 20 mm; Atsparumas: 750N / 5 cm; Medžiaga: polivinilchloridas; Atsparumas UV spinduliams: ≥10 m; Integruota viela kabelių pratraukimui; Spalva: juoda (RAL9005) |  |  |  | *
| Eil. Nr. | Pirkimo objektas (pavadinimas) | Mato vnt. | Kiekis | Gamintojas | Modelio pavadinimas | Vnt. kaina € su PVM | Suma € su PVM
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Elektroninių apsaugos sistemų įranga
| 1 | Apsaugos sistemos programinė įranga. | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 2 | Apsaugos sistemos valdymo įrenginys | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 3 | Apsaugos sistemos zonų išplėtimo modulis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 4 | Apsaugos sistemos zonų išplėtimo modulio išplėtimo plokštė | vnt. | 3 |  |  |  | 0
| 5 | Apsaugos sistemos valdymo klaviatūra (LCD) | vnt. | 6 |  |  |  | 0
| 6 | Dviejų durų įeigos kontrolės valdymo modulis | kompl. | 1 |  |  |  | 0
| 7 | Dviejų durų įeigos kontrolės valdymo modulio išplėtimo plokštė | vnt. | 2 |  |  |  | 0
| 8 | Nuotolinių kortelių skaitytuvas su klaviatūra | vnt. | 5 |  |  |  | 0
| 9 | Nuotolinių kortelių skaitytuvas be klaviatūros | vnt. | 5 |  |  |  | 0
| 10 | Nuotolinė kortelė | vnt. | 100 |  |  |  | 0
| 11 | Kontaktinė dėžutė | vnt. | 15 |  |  |  | 0
| 12 | Kontaktinė dėžutė | vnt. | 5 |  |  |  | 0
| 13 | Paviršinio tvirtinimo magnetinis kontaktas | vnt. | 15 |  |  |  | 0
| 14 | Dvigubos technologijos (PIR+MB) judesio jutiklis su uždengimo aptikimo funkcija | vnt. | 7 |  |  |  | 0
| 15 | Pavojaus mygtukas | vnt. | 5 |  |  |  | 0
| 16 | Vidinė sirena su blykste | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 17 | Lauko sirena su blykste | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 18 | Akumuliatorius | vnt. | 4 |  |  |  | 0
| 19 | Tinklo komutatorius 24P | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 20 | Stacionari kupolinė vidaus IP vaizdo kamera su IR pašvietimu | vnt. | 2 |  |  |  | 0
| 21 | Stacionari cilindrinė lauko IP vaizdo kamera su IR pašvietimu | vnt. | 3 |  |  |  | 0
| 22 | Pasyvinis PoE išplėtiklis | vnt. | 4 |  |  |  | 0
| 23 | Kompiuterinio tinklo apsauga | vnt. | 3 |  |  |  | 0
| 24 | IP vaizdo įrašymo ir archyvavimo įrenginys | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 25 | Rezervinis maitinimo šaltinis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 26 | Rezervinio maitinimo šaltinio baterijų blokas | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 27 | Rezervinio maitinimo šaltinio pajungimo (Bypass) blokas | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 28 | Kompiuteris nuotolinei darbo vietai | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 29 | Monitorius | vnt. | 2 |  |  |  | 0
| 30 | Komutacinė spinta 19“, 600x800 (PxG) | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 31 | Ventiliatorių blokas | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 32 | Termostatas | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 33 | Komutacinė panelė 19 colių | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 34 | Kabelių tvarkymo panelė 19 colių | vnt. | 2 |  |  |  | 0
| 35 | Lentyna 19 colių spintai | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 36 | Rozečių panelė 19 colių spintai | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 37 | Įžeminimo šyna 19 colių spintai | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 38 | Panelė 1U su DIN-35 bėgeliu 19 colių spintai | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 39 | Komutacinis kabelis cat5E, 1m | vnt. | 5 |  |  |  | 0
| 40 | Komutacinis kabelis cat5E, 2m | vnt. | 5 |  |  |  | 0
| 41 | Komutacinis kabelis cat6, 2m | vnt. | 4 |  |  |  | 0
| 42 | Kištukas su gaubteliu RJ45 | vnt. | 20 |  |  |  | 0
| 43 | Automatinis išjungiklis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 44 | Automatinis išjungiklis | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 45 | Automatinis išjungiklis | koml. | 6 |  |  |  | 0
| 46 | Elektros tinklo apsauga nuo viršįtampių | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 47 | Elektros paskirstymo skydas | vnt. | 1 |  |  |  | 0
| 48 | Virštinkinė rozetė | vnt. | 4 |  |  |  | 0
| 49 | Kompiuterinio tinklo kabelis | vnt. | 915 |  |  |  | 0
| 50 | Signalizacijos kabelis | vnt. | 500 |  |  |  | 0
| 51 | Kabelis sklendėms | vnt. | 200 |  |  |  | 0
| 52 | Maitinimo kabelis | vnt. | 100 |  |  |  | 0
| 53 | Maitinimo kabelis | vnt. | 100 |  |  |  | 0
| 54 | Plastikinis lovelis | vnt. | 6 |  |  |  | 0
| 55 | Plastikinis lovelis | vnt. | 20 |  |  |  | 0
| 56 | Plastikinis lovelis | vnt. | 40 |  |  |  | 0
| 57 | Goruotas PVC vamzdis | m. | 200 |  |  |  | 0
|  |  | Bendra kaina su PVM: |  |  |  |  | 0
| Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: |  |  |  |  | Lentelė Nr. 2
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  | Dokumentų puslapių skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Lentelė Nr. 3
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašas, vardas, pavardė, pareigos