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1. [bookmark: _Toc241157489][bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija
1.1. Perkančioji organizacija – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 300127004, adresas Beržų g. 3, Panevėžys. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO kataloge nėra galimybės įsigyti tokio pobūdžio paslaugų.  
1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3. punktu (-ais). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti tiekėjų kvalifikaciniuose reikalavimuose, pasiūlymų vertinimo kriterijuose ir sutarties vykdymo sąlygose. 
1.6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
1.7. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. 
1.9. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
[bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338][bookmark: _Toc241157490]2. Pirkimo objektas
2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti sąvartyno biodujų bioreaktoriaus ir su juo susijusių technologinių vamzdynų bei dviejų bioreaktoriaus maišyklių menčių valymo paslaugas, pašalinant susikaupusias kietąsias nuosėdas ir kitą medžiagą, trukdančią saugiam ir tinkamam įrenginio eksploatavimui. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis, kadangi bioreaktoriaus, maišyklių bei technologinių vamzdynų valymas sudaro vientisą ir nedalomą technologinį procesą, kurio atskirų etapų atskyrimas yra techniškai bei funkciškai neįmanomas. Vykdant darbus sprogioje (ATEX) aplinkoje, vientisas pirkimas yra būtinas vieningai darbų saugai, atmosferos kontrolei bei aiškiai tiekėjo atsakomybei už galutinį paslaugų rezultatą užtikrinti. Pirkimo išskaidymas keliems tiekėjams keltų įrangos pažeidimo riziką ir prieštarautų viešųjų pirkimų efektyvumo bei racionalaus lėšų naudojimo principams.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
[bookmark: _Toc241157491][bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Ref39740354]3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra
3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
3.2. Perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti objektą (paslaugų atlikimo vietą). Tiekėjai, norintys apžiūrėti objektą, turi specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nustatytais terminais pateikti prašymą,  nurodydami pageidaujamą apžiūros laiką. Perkančioji organizacija turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytas susitikimo laiką. 
[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188][bookmark: _Toc241157492]4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai
[bookmark: _Hlk41039660]4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3  priede. 
4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede. 
[bookmark: _Toc241157493]5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 ar 9 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.
5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais. 
5.3. Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.
[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc241157494]6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. tiekėjo pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą ir kvalifikacinių reikalavimų (specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo) reikalavimus patvirtinančius dokumentus;
6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;
6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti;
6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);
6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.7.  jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
6.1.8. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę); 
6.1.9. užpildyta ir pasirašyta tiekėjo deklaracijos forma (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 ar 9 priedai).
6.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas.
6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. 
6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota visų garantiniu laikotarpiu privalomų techninių aptarnavimų kaina.
6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 
7. [bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779][bookmark: _Toc241157495]Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.
8. [bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Toc241157496][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]Elektroninis aukcionas
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.
9. [bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc241157497]Pasiūlymų vertinimas
9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.
9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildytas 6 priedas „Pasiūlymo forma“. 
10. [bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc241157498] Sutarties sudarymas
10.1.  Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.
11. [bookmark: _Toc241157499] Kitos sąlygos
Netaikoma.
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[bookmark: _Toc241157500]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

	Eil. Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1. 
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	nurodytas skelbime 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2. 
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3. 
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	


	4. 
	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	6 (šešios) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	5. 
	Objekto apžiūra bus vykdoma:
	Tiekėjui, norinčiam apžiūrėti objektą, CVP IS priemonėmis pateikus prašymą ne vėliau kaip 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	Panevėžio regioninis sąvartynas, Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio raj.

	6. 
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	7. 
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius
	NETAIKOMA
 
	

	8. 
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos
	

	9. 
	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per 
	NETAIKOMA

	

	10. 
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	NETAIKOMA

	

	11. 
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	12. 
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	


	13. 
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	14. 
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.
	

	15. 
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	16. 
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	

	17. 
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	

	18. 
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. 
	





[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc200696644][bookmark: _Toc241157501]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

SĄVARTYNO BIODUJŲ BIOREAKTORIAUS IR SU JUO SUSIJUSIŲ VAMZDYNO BEI MAIŠYKLIŲ DALIŲ VALYMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Pirkimo objektas
Pirkimo objektas – sąvartyno biodujų bioreaktoriaus ir su juo susijusių technologinių vamzdynų bei dviejų bioreaktoriaus maišyklių menčių valymo paslaugos, pašalinant susikaupusias kietąsias nuosėdas ir kitą medžiagą, trukdančią saugiam ir tinkamam įrenginio eksploatavimui. Detalus biorektorių aprašymas pateiktas techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Bioreaktoriaus konstrukcinė dalis“.
Paslaugų teikėjas turi atlikti visus darbus, būtinus tam, kad bioreaktorius, susiję vamzdynai ir maišyklių mentės būtų tinkamai išvalyti ir parengti tolesnei eksploatacijai.
Pirkimo objektas apima darbuotojų, įrangos, mechanizmų, įrankių, apsaugos priemonių, pagalbinių medžiagų ir kitų išteklių, reikalingų darbams tinkamai ir saugiai atlikti, suteikimą.
1.2. Paslaugų teikimo vieta
Darbai atliekami Užsakovo valdomoje sąvartyno teritorijoje Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio raj.

2. PRADINIAI DUOMENYS IR NUMATOMA DARBŲ APIMTIS
2.1. Bioreaktoriaus valymas
Paslaugų teikėjas turi pašalinti iš bioreaktoriaus susikaupusią medžiagą, kurios planuojamas kiekis yra iki 1000 m³.
Nurodytas kiekis yra preliminarus ir skirtas Paslaugų teikėjui įvertinti darbų apimtį, reikalingus resursus ir pasiūlymo kainą.
Paslaugų teikėjas įsipareigoja visiškai pašalinti bioreaktoriaus dugne susikaupusias nuosėdas. Nuosėdų sluoksnio, susidariusio ant bioreaktoriaus vertikalių sienų, valyti (šalinti) nereikia. Teikėjas privalo įsivertinti, kad darbai bus atliekami sprogioje aplinkoje. 
Bioreaktoriaus dugnas turi būti išplautas aukšto slėgio srove, pašalinant palaidas nuosėdas. Atlikus vizualinę kontrolę neturi matytis kietųjų medžiagų sankaupų ar atplaišų.
Medžiaga, pašalinta iš bioreaktoriaus ir vamzdynų, lieka Užsakovo žinioje ir yra toliau tvarkoma Užsakovo nustatyta tvarka.
Į Paslaugų teikėjo darbų apimtį neįeina pašalintos medžiagos galutinis utilizavimas ar perdavimas tretiesiems asmenims.
Paslaugų teikėjas privalo įvertinti faktinę situaciją objekte ir savo pasiūlyme numatyti visas išlaidas, susijusias su medžiagos atskyrimu, iškėlimu, išsiurbimu, iškasimu, iškėlimu mechaninėmis priemonėmis, pakrovimu, perkėlimu ir kitais būtinais valymo darbais, priklausomai nuo faktinės medžiagos būklės.
2.2. Technologinių vamzdynų valymas
Turi būti pašalintos kietosios nuosėdos iš šių nerūdijančiojo plieno vamzdynų:
	Vamzdyno nominalus skersmuo
	Preliminarus ilgis

	DN 150
	60 m (Dalis vamzdyno (apie 24 m) yra bioreaktoriaus viduje.)

	DN 100
	20 m

	Iš viso
	80 m



Vamzdynų valymo metu turi būti pašalintos susikaupusios kietosios nuosėdos, nepažeidžiant vamzdynų, jų jungčių, armatūros ir kitų technologinės sistemos elementų.
Valymo būdas turi būti parinktas atsižvelgiant į faktinę nuosėdų būklę ir vamzdynų konstrukciją.
2.3. Bioreaktoriaus maišyklių (2 vnt.) valymas
Paslaugų teikėjas turi visiškai arba techniškai įmanomu maksimaliu lygiu išvalyti dvi bioreaktoriaus maišyklių nerūdijančio plieno mentes (aprašymas pateiktas techninės specifikacijos priede Nr. 2 „Maišyklių mentės brėžinys“) nuo susikaupusių kietųjų nuosėdų.
Valymo metu turi būti užtikrinta, kad:
· nebūtų pažeistos maišyklių mentės;
· nebūtų pažeistas maišyklių velenas ir kitos konstrukcinės dalys;
· nebūtų pažeistos apsaugos, tvirtinimo ir sandarinimo detalės;
· nebūtų naudojami valymo metodai, galintys turėti neigiamą poveikį įrangos medžiagoms;
· po valymo maišyklės galėtų būti toliau eksploatuojamos pagal jų techninę paskirtį.

3. DARBŲ TURINYS
Paslaugų teikėjas turi atlikti, tačiau neapsiriboti, šiais darbais:
1. Atvykti į darbų atlikimo vietą ir susipažinti su faktine objekto būkle.
2. Pašalinti bioreaktoriuje susikaupusią medžiagą .
3. Pašalinti kietąsias nuosėdas iš DN 150 ir DN 100 vamzdynų.
4. Išvalyti bioreaktoriaus dviejų maiškyklių mentes.
5. Surinkti ir tvarkingai perkelti pašalintą medžiagą į Užsakovo nurodytą vietą Užsakovo teritorijoje (nuo reaktoriaus iki iškrovimo vietos 1 km).
6. Išvalyti darbo zoną ir pašalinti darbų metu susidariusias pašalines atliekas.
7. Atlikti galutinę išvalytų įrenginių ir vamzdynų apžiūrą.
8. Perduoti Užsakovui darbų atlikimą patvirtinančius dokumentus, nurodytus techninės specifikacijos 11 punkte.
Visi darbai turi būti atliekami laikantis gamintojo reikalavimų, taikomų įrenginiams, galiojančių teisės aktų, darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų.

4. VALYMO TECHNOLOGIJA IR ĮRANGA
4.1. Bendrieji reikalavimai
Paslaugų teikėjas pasirenka valymo būdą savo nuožiūra, išskyrus bioreaktoriaus dujų saugyklos kupolo nukėlimą ir valymą per atvirą viršų. Valymo technologija turi užtikrinti šioje techninėje specifikacijoje nustatytą rezultatą.
Valymo technologija turi būti tinkama darbams potencialiai pavojingoje aplinkoje, susijusioje su biodujų bioreaktoriumi ir galimu degių, sprogių, toksinių ar deguonies trūkumo sąlygų susidarymu.
Paslaugų teikėjas privalo turėti ir naudoti visą darbams reikalingą įrangą bei mechanizmus, įskaitant, bet neapsiribojant:
· vakuuminę / siurbimo įrangą;
· kietųjų medžiagų šalinimo įrangą;
· mechaninius valymo įrankius;
· vamzdynų valymo įrangą;
· aukšto slėgio plovimo įrangą, jeigu ji naudojama;
· medžiagos perkėlimo ir transportavimo Užsakovo teritorijoje priemones;
· dujų koncentracijos matavimo ir kontrolės įrangą;
· vėdinimo įrangą;
· apšvietimo įrangą;
· asmenines apsaugos priemones;
· kitą saugiam ir tinkamam darbų atlikimui reikalingą įrangą.
Visa naudojama įranga turi būti techniškai tvarkinga, tinkama numatytiems darbams ir naudojama pagal gamintojo reikalavimus.
4.2. Vamzdynų valymas
Vamzdynų valymo technologija turi užtikrinti kietųjų nuosėdų pašalinimą iš viso Užsakovo nurodyto valomo vamzdyno ruožo.
Jeigu valymui naudojamas vanduo ar kiti skysčiai, Paslaugų teikėjas turi užtikrinti jų surinkimą ir kontroliuojamą tvarkymą Užsakovo teritorijoje. Užterštas vanduo negali būti išleidžiamas į aplinką, lietaus nuotekų sistemą ar kitus tam neskirtus objektus.
Paslaugų teikėjas turi imtis visų būtinų priemonių, kad valymo metu nuosėdos, technologinis vanduo ar naudojami cheminiai reagentai nepatektų į kitus technologinės sistemos elementus, įrenginius, mazgus ar kontrolės ir automatikos prietaisus ir jų nesugadintų. Pažeidimo ar sugadinimo atveju Paslaugų teikėjas privalo savo lėšomis atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, pašalinti gedimus bei padengti įrangos remonto ar keitimo išlaidas.
4.3. Draudžiami veiksmai
Be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo Paslaugų teikėjas negali:
· keisti technologinės įrangos konstrukcijos;
· demontuoti įrenginių, išskyrus darbų technologijai būtinus elementus;
· pažeisti ar mechaniškai deformuoti vamzdynų;
· naudoti chemines medžiagas, galinčias pažeisti įrangą ar sukelti pavojų darbuotojams bei aplinkai;
· išvežti iš Užsakovo teritorijos pašalintą medžiagą;
· perduoti pašalintą medžiagą tretiesiems asmenims.

5. DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR SAUGA
Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad darbus atliktų tinkamos kvalifikacijos ir patirties darbuotojai. Darbuotojai turi būti tinkamai apmokyti naudojamos įrangos eksploatavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo potencialiai pavojingoje aplinkoje, darbo su biodujomis susijusioje aplinkoje, darbo uždarose erdvėse, jeigu tokie darbai atliekami, avarinių situacijų valdymo, naudojamų asmeninių apsaugos priemonių.
Jeigu konkretiems darbams pagal taikomus teisės aktus būtina speciali kvalifikacija, leidimas ar atestacija, ją turi turėti atitinkami Paslaugų teikėjo darbuotojai.

5.1. Bendrieji saugos reikalavimai
Prieš pradėdamas darbus Paslaugų teikėjas privalo įvertinti su darbų atlikimu susijusią riziką ir užtikrinti darbuotojų saugą.
Atsižvelgiant į biodujų bioreaktoriaus specifiką, prieš pradedant darbus turi būti įvertintos bent šios rizikos:
· biodujų ir kitų degių dujų buvimas;
· sprogios atmosferos susidarymo rizika;
· deguonies trūkumas;
· toksinių dujų poveikis;
· apsinuodijimo rizika;
· uždusimo rizika;
· kritimo į bioreaktorių rizika;
· užgriuvimo ar įtraukimo rizika;
· mechaninių įrenginių netikėto paleidimo rizika;
· biologinis pavojus;
· elektros įrangos naudojimo rizika;
· darbai uždarose ar riboto patekimo erdvėse;
· aukštalipių darbų rizika, jeigu tokie darbai atliekami.
5.2. Biodujų ir atmosferos kontrolė
Prieš darbuotojams patenkant į bioreaktoriaus ar kitas potencialiai pavojingas zonas turi būti atlikti atmosferos matavimai.
Priklausomai nuo rizikos vertinimo turi būti kontroliuojami bent:
· deguonies koncentracija;
· metano ir (arba) kitų degių dujų koncentracija;
· vandenilio sulfido (H₂S) koncentracija;
· kiti teršalai, jeigu jų kontrolė nustatoma rizikos vertinimu.
Matavimai turi būti atliekami tinkamai sukalibruotais ir darbams tinkamais matavimo prietaisais.
Jeigu nustatomos nesaugios sąlygos, darbai turi būti nedelsiant sustabdyti ir atnaujinami tik pašalinus pavojų bei gavus Užsakovo leidimą.
5.3. Darbas uždarose erdvėse
Jeigu darbams atlikti darbuotojams būtina patekti į bioreaktoriaus vidų ar kitą uždarą / riboto patekimo erdvę, Paslaugų teikėjas privalo turėti ir taikyti atitinkamą darbo uždarose erdvėse procedūrą.
Tokiu atveju turi būti numatytos bent:
· patekimo ir išėjimo procedūros;
· nuolatinė atmosferos kontrolė;
· priverstinė ventiliacija, jeigu reikalinga;
· ryšio priemonės;
· gelbėjimo ir evakuacijos įranga;
· budintis / stebintis darbuotojas;
· gelbėjimo veiksmų planas;
· tinkamos asmeninės apsaugos priemonės.
Darbai uždarose erdvėse negali būti atliekami vieno darbuotojo.

6. APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI
Paslaugų teikėjas privalo organizuoti darbus taip, kad būtų išvengta:
· teršalų patekimo į dirvožemį;
· teršalų patekimo į paviršinius ar požeminius vandenis;
· nekontroliuojamo nuotekų susidarymo ar išleidimo;
· kvapų ir kitų teršalų nekontroliuojamo pasklidimo;
· medžiagų išsiliejimo;
· aplinkos taršos dėl naudojamų mechanizmų ar įrangos.
Paslaugų teikėjas atsako už jo veiklos metu susidariusių atliekų, išskyrus iš bioreaktoriaus ir vamzdynų pašalintą medžiagą, tvarkymą pagal galiojančius teisės aktus.
Iš bioreaktoriaus ir vamzdynų pašalinta medžiaga perduodama Užsakovui ir lieka Užsakovo žinioje.
Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie bet kokį incidentą, išsiliejimą, aplinkos taršos atvejį ar kitą aplinkosauginį įvykį.

7. KOKYBĖS REIKALAVIMAI IR DARBŲ REZULTATAS
Darbai laikomi tinkamai atliktais, kai:
1. Iš bioreaktoriaus pašalinta visa darbams pasiekiama ir technologiškai pašalintina susikaupusi medžiaga.
2. Išvalyti visi Užsakovo nurodyti apie 60 m DN 150 ir apie 20 m DN 100 vamzdynų ruožai.
3. Iš vamzdynų pašalintos kietosios nuosėdos, trukdančios jų įprastai eksploatacijai.
4. Išvalytos bioreaktoriaus dviejų maišyklių mentės ir nuo jų pašalintos susikaupusios kietosios nuosėdos.
5. Valymo metu nepadaryta žala įrenginiams, vamzdynams, armatūrai ir kitoms technologinės sistemos dalims.
6. Darbo vieta sutvarkyta.
7. Pašalinta medžiaga perduota Užsakovo nurodytoje vietoje Užsakovo teritorijoje.
8. Užsakovui pateikti darbų atlikimą patvirtinantys dokumentai.
Galutinį darbų rezultatą priima Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo, atlikęs vizualinę ir, jeigu būtina, kitą techninę išvalytų objektų kontrolę.
Jeigu nustatomi trūkumai, Paslaugų teikėjas privalo juos pašalinti savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą.

8. DARBŲ TERMINAI
8.1. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugų teikėjas privalo pateikti Užsakovui suderinti darbų atlikimo planą, grafiką ir informaciją apie numatomą vandens, elektros energijos ar kitų Užsakovo resursų poreikį.
8.2. Darbų pradžia, technologija ir organizavimas turi būti suderinti su Užsakovu.
8.3. Užsakovas turi teisę reikalauti pakeisti Paslaugų teikėjo numatomą darbo organizavimo būdą, jeigu jis neatitinka saugos, aplinkosaugos ar technologinių reikalavimų.
8.4. Paslaugos turi būti pradėtos teikti suderinus konkrečią darbų pradžios datą su Užsakovu ir užbaigti ne vėliau kaip per tiekėjo pasiūlytą kalendorinių dienų terminą nuo faktinės darbų pradžios, kuris negali būti ilgesnis nei 10 kalendorinių dienų. Jeigu darbų negalima vykdyti dėl netinkamų oro sąlygų, darbų atlikimo terminas Šalių susitarimu yra stabdomas (skelbiama technologinė pertrauka) iki nusistovės darbams tinkamos oro sąlygos.
8.5. Paslaugų teikėjas savo pasiūlyme turi įvertinti galimus technologinius, logistinius, meteorologinius ir kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos darbų atlikimo terminams.
8.6. Darbai negali būti nukeliami dėl Paslaugų teikėjo darbuotojų, įrangos, mechanizmų ar kitų resursų nepasirengimo.

9. UŽSAKOVO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ATSAKOMYBĖS
9.1. Užsakovo atsakomybės
Užsakovas:
· suteikia prieigą prie darbų vietos;
· pateikia Paslaugų teikėjui turimą informaciją apie objektą;
· nurodo vietą, kurioje turi būti perkeliama pašalinta medžiaga;
· koordinuoja prieigą prie objekto;
· priima tinkamai atliktus darbus.
Užsakovas įsipareigoja užtikrinti elektros energijos (3F/16A) bei vandens tiekimą ir nurodyti transporto priemonių stovėjimo zoną
9.2. Paslaugų teikėjo atsakomybės
Paslaugų teikėjas atsako už:
· tinkamą darbų atlikimą;
· darbų terminų laikymąsi;
· darbuotojų saugą;
· naudojamos įrangos techninę būklę;
· aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi;
· savo darbuotojų ir subrangovų veiksmus;
· žalą Užsakovo turtui, padarytą dėl Paslaugų teikėjo kaltės;
· darbų metu susidariusių jo veiklos atliekų sutvarkymą;
· visų būtinų leidimų, mokymų ir kvalifikacijų užtikrinimą.

10. SUBRANGOVAI
Paslaugų teikėjas turi teisę pasitelkti subrangovus bet kuriai sutarties daliai vykdyti. Subrangovams keliami reikalavimai nustatyti Konkurso specialiosiose sąlygose.
Paslaugų teikėjas lieka visiškai atsakingas už subrangovų veiksmus ir jų atliekamų darbų kokybę.
Subrangovai, atliekantys darbus objekte, turi laikytis visų šioje techninėje specifikacijoje nustatytų saugos, aplinkosaugos ir kokybės reikalavimų.

11. DARBŲ DOKUMENTAVIMAS
Užbaigęs darbus Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui darbų užbaigimo dokumentaciją.
1. Darbų atlikimo aktas, kuriame patvirtinama paslaugų apimtis, kokybė bei darbo zonos sutvarkymas.
2. Vizualinės kontrolės ataskaita (fotofiksacija): Prieš pradėdamas valymo darbus ir juos užbaigęs, privalo atlikti bei pateikti fotofiksaciją ir (arba) vaizdo medžiagą, aiškiai identifikuojančią valytus objektus ir atliktų darbų rezultatą. Fotofiksacijoje turi būti užfiksuotas bioreaktoriaus dugnas, maišyklių mentės ir visos išvalytos vamzdynų atkarpos. Kiekvienos išvalytos vamzdyno atkarpos fotofiksacijoje turi būti aiškiai matomi jos laisvieji galai, sudarantys galimybę vizualiai įvertinti vamzdyno vidinio paviršiaus išvalymo rezultatą. Fotofiksacija turi būti pakankamos kokybės, kad būtų galima aiškiai nustatyti užfiksuoto objekto vietą, būklę ir valymo rezultatą.
3. Įrangos būklės vertinimo aktas, kuriame nurodomi valymo metu pastebėti esami įrenginių defektai, nusidėvėjimas ar pažeidimai (jei tokių buvo nustatyta). 

12. DARBŲ PRIĖMIMAS
Darbai priimami pasirašant darbų priėmimo–perdavimo aktą.
Užsakovas turi teisę nepriimti darbų arba jų dalies, jeigu:
· darbai atlikti ne visa apimtimi;
· nustatytos neišvalytos vamzdynų dalys;
· bioreaktoriuje liko reikšmingas pašalinamas nuosėdų kiekis;
· nepakankamai išvalytos maišyklių  mentės;
· darbų metu buvo pažeista įranga;
· nepašalintos Paslaugų teikėjo veiklos metu susidariusios atliekos;
· nepateikti darbų užbaigimo dokumentai;
· nustatyti kiti Sutarties ar techninės specifikacijos reikalavimų neatitikimai.
Nustačius trūkumus, Paslaugų teikėjas privalo juos pašalinti savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą.

13. PASIŪLYMO KAINOS APSKAIČIAVIMO REIKALAVIMAI
Pasiūlymo kaina turi apimti visas išlaidas, būtinas visapusiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui, įskaitant personalo darbo užmokestį, įrangos bei mechanizmų transportavimą ir eksploataciją, kuro bei energijos sąnaudas, matavimo, kontrolės, valymo bei darbų ir aplinkosaugos priemones, medžiagų perkėlimą Užsakovo teritorijoje, darbo vietos paruošimą, sutvarkymą, darbų dokumentavimą bei visas kitas susijusias išlaidas. Pašalintų bioreaktoriaus bei vamzdynų medžiagų utilizavimas į kainą neįtraukiamas, nes jos lieka Užsakovo nuosavybėje.

14. KITI REIKALAVIMAI
Paslaugų teikėjas prieš pradėdamas darbus privalo susipažinti su faktine objekto būkle.
Jeigu, atlikęs objekto apžiūrą, Paslaugų teikėjas nustato aplinkybes, kurios gali turėti reikšmingą įtaką darbų saugai, technologijai, terminams ar kainai, apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą iki darbų pradžios.
Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad įvertino darbų vietos sąlygas ir supranta darbų, susijusių su biodujų bioreaktoriaus valymu, specifiką.
Visos neapibrėžtos ar šioje techninėje specifikacijoje tiesiogiai nenurodytos, tačiau objektyviai būtinos saugiam, kokybiškam ir visiškam paslaugos suteikimui operacijos, priemonės ir ištekliai laikomi Paslaugų teikėjo paslaugos apimties dalimi, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nustatyta kitaip.

15. PRELIMINARI DARBŲ APIMTIES SUVESTINĖ
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Matavimo vnt.
	Preliminarus kiekis

	1.
	Medžiagos pašalinimas iš biodujų bioreaktoriaus
	m³
	Iki 1000

	2.
	Kietųjų nuosėdų pašalinimas iš DN 150 nerūdijančio plieno vamzdyno
	m
	~60

	3.
	Kietųjų nuosėdų pašalinimas iš DN 100 nerūdijančio plieno vamzdyno
	m
	~20

	4.
	Bioreaktoriaus maišyklių menčių valymas nuo kietųjų nuosėdų
	kompl.
	2

	5.
	Darbo vietos sutvarkymas ir pašalintos medžiagos perkėlimas Užsakovo teritorijoje
	kompl.
	1


Pastaba: nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir gali būti tikslinami pagal faktinę objekto būklę bei faktinius matavimo rezultatus, jeigu pirkimo sąlygose numatyta atitinkama atsiskaitymo ir kiekių tikslinimo tvarka.

____________
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[bookmark: _Toc241157502]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
1. Su pasiūlymu Teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 
1. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. 
1. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
1. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
1. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 
1. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
5. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
5. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).
1. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
6. priesaikos deklaracija;
7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	1.1.
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį,  asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.


	1.2.
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	1.3.
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:4]. [4:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

	1.4.
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	1.5.
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	1.6.
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	1.7.
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/   

	1.8.
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	1.9.
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ 

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas



	1.10.
	[bookmark: part_030e6c6c64ba4f96a23474e439d1b80c]Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ 

	1.11.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	1.12.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 

	1.13.
	Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.
	VPĮ 46 straipsnio 7 dalis

EBVPD III dalies D3 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.


__________

[bookmark: _Ref38291223][bookmark: _Ref38291334][bookmark: _Ref38533412][bookmark: _Toc241157503]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. 
	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Patvirtinančių dokumentų sąrašas

	Techninis ir profesinis pajėgumas

	1.1.
	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių, sudarytų dėl to paties objekto, yra savo jėgomis tinkamai suteikęs bioreaktorių ir su jais susijusių mazgų valymo paslaugas, kurių vertė ne mažiau 30 000,00 Eur be PVM. 


Pastaba: Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais, tačiau tokiu atveju vertinamos būtent konkretaus ūkio subjekto, grindžiančio atitiktį nustatytam reikalavimui (t. y. tiekėjo, tiekėjo grupės nario (-ių), ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi), savo jėgomis (t. y. savarankiškai, nepasitelkiant ūkio subjektų) suteiktos paslaugos ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.), o ne visas vykdytos sutarties objektas.
Savo jėgomis suteiktos paslaugos ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.) pagal sutartis, vykdytas jungtinės veiklos pagrindais, nustatoma pagal jungtinės veiklos partnerių atsakomybių pasidalinimą, nurodytą jungtinės veiklos sutartyje.
Savo jėgomis suteiktos paslaugos ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.) pagal sutartis, vykdytas kartu su subtiekėjais, yra apskaičiuojama iš visų pagal sutartį suteiktų paslaugų atimant subtiekėjo suteiktas paslaugas ar jų dalį (jų kiekį, apimtį, vertę ir kt.), atsižvelgiant į tai, kiek tiekėjas ir (arba) užsakovas sumokėjo subtiekėjui. Visos kitos pagal sutartį suteiktos paslaugos ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.) priskiriama pačiam tiekėjui.“
	Pagrindinių per pastaruosius 3 metus paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos paslaugų bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji). Kartu pateikiamos Užsakovų pažymos, kuriose būtų nurodytos paslaugų bendros sumos, datos, paslaugų gavėjai, ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai). Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas gali būti laikomas lygiaverčiu dokumentu Užsakovo pažymai, tik jeigu jame yra pateiktas papildomas užsakovo vertinimas, kad paslaugos suteiktos tinkamai.

· jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – reikalavimą turi atitikti visi tiekėjų grupės nariai kartu (tiekėjų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;
· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
· subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.



	1.2.
	Tiekėjas privalo turėti bent vieną vadovaujantį specialistą, turintį ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo patirtį bioreaktorių ir su jais susijusių mazgų valymo paslaugoms atlikti. 

	Pateikiama:
1. Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas sutarties vykdymo metu dirbsiančių specialistų sąrašas, kuriame nurodoma:
1.1. darbuotojo vardas ir pavardė,
1.2. specialisto gyvenimo aprašymas ar laisvos formos pažyma, nurodant konkrečius suteiktų paslaugų ar įvykdytų sutarčių aprašymus, užsakovus, kontaktinius duomenis bei kitą, tiekėjo nuomone, reikalingą informaciją, kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti.
2. Jeigu tiekėjas siūlo ne savo darbuotojus, o specialistus, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar subteikėjo darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytas paslaugas ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos.

	1.3.
	Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą, turintį teisę atlikti darbus potencialiai pavojingoje aplinkoje ir turintį patirtį/dalyvavus valant bent vieną potencialiai pavojingą įrenginį (bioreaktorių/pramonines talpas sprogioje ATEX/Ex aplinkoje).
	Pateikiama:
1. Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas sutarties vykdymo metu dirbsiančių specialistų sąrašas, kuriame nurodoma:
1.1. darbuotojo vardas ir pavardė,
1.2. nurodyta kvalifikacija (Institucija, kuri vykdo atestavimą - Sertifikavimo įstaiga).
2. Specialisto (-ų) kvalifikaciją patvirtinančių galiojančių dokumentų skaitmeninės kopijos.
3. Jeigu pasiūlytas specialistas yra subtiekėjo darbuotojas, turi būti pateikta dokumento, įrodančio, kad specialistą ir subtiekėją sieja teisinio pobūdžio ryšiai (t. y. darbo santykiai pagal darbo sutartį) kopija. Jeigu tiekėjas siūlo ne savo darbuotojus, o specialistus, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar subteikėjo darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytas paslaugas ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos.

	Kiti dokumentai

	1.4.
	Teikėjas turi taikyti aplinkos apsaugos sistemos užtikrinimo priemones, atitinkančias ISO 14001, EMAS arba lygiaverčių standartų reikalavimus (sertifikato taikymo sritis turi būti susijusi su tiekėjo vykdoma veikla ir pirkimo objekto vykdymu, įskaitant pramoninių objektų, energetikos objektų, technologinių įrenginių, inžinerinės infrastruktūros eksploatavimo, priežiūros, valymo, remonto, montavimo ar kitas lygiavertes veiklas). 
Teisinis pagrindas – VPĮ 48 str. 2 d.  
	Nepriklausomos akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas taiko reikalaujamas aplinkos apsaugos sistemos užtikrinimo priemones.

	1.5.
	Teikėjas turi taikyti kokybės vadybos sistemos užtikrinimo priemones, atitinkančias ISO 9001, EMAS arba lygiaverčių standartų reikalavimus (sertifikato taikymo sritis turi būti susijusi su tiekėjo vykdoma veikla ir pirkimo objekto vykdymu, įskaitant pramoninių objektų, energetikos objektų, technologinių įrenginių, inžinerinės infrastruktūros eksploatavimo, priežiūros, valymo, remonto, montavimo ar kitas lygiavertes veiklas). 
Teisinis pagrindas – VPĮ 48 str. 2 d.  
	Nepriklausomos akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas taiko reikalaujamas kokybės vadybos sistemos užtikrinimo priemones.

	1.6.
	Teikėjas turi taikyti sveikatos ir saugos vadybos sistemos užtikrinimo priemones, atitinkančias ISO 45001, EMAS arba lygiaverčių standartų reikalavimus (sertifikato taikymo sritis turi būti susijusi su tiekėjo vykdoma veikla ir pirkimo objekto vykdymu, įskaitant pramoninių objektų, energetikos objektų, technologinių įrenginių, inžinerinės infrastruktūros eksploatavimo, priežiūros, valymo, remonto, montavimo ar kitas lygiavertes veiklas). 
Teisinis pagrindas – VPĮ 48 str. 2 d.  
	Nepriklausomos akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas taiko reikalaujamas kokybės vadybos sistemos užtikrinimo priemones.


[bookmark: _Hlk199153532]* Tiekėjas (subtiekėjas) gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus.

Pastabos:
1) jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; 
2) tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.
3) subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.



[bookmark: _Ref38291379][bookmark: _Ref38291394][bookmark: _Ref38898251][bookmark: _Toc241157504]Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS
„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.
__________


[bookmark: _Toc241157505]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
_________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS DĖL SĄVARTYNO BIODUJŲ BIOREAKTORIAUS IR SU JUO SUSIJUSIŲ VAMZDYNO BEI MAIŠYKLIŲ DALIŲ VALYMO PASLAUGŲ PIRKIMO

____________________
(Data)
____________________
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Įmonės/įstaigos kodas 
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	(1) Tiekėjo/tiekėjų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi: kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, turintis teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)
	(Nurodomi nariai/asmenys, jeigu tokie yra; Jeigu tokių narių/asmenų nėra, aiškiai žodžiais nurodyti, kad tokių asmenų nėra:
- dėl tiekėjo/tiekėjų grupės narių:......

- dėl ūkio subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi (jeigu pasitelkiami)):.......



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame (pirkimo numeris –_______) ir CVP IS;
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose ).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Siūlomų paslaugų kainą sudaro:
	Eil.
Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Kaina, Eur/val.
(be PVM )
	Bendra paslaugų kaina Eur be PVM 
(4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Medžiagos pašalinimas iš biodujų bioreaktoriaus
	m³
	1000
	
	

	2.
	Kietųjų nuosėdų pašalinimas iš DN 150 nerūdijančio plieno vamzdyno
	m
	60
	
	

	3.
	Kietųjų nuosėdų pašalinimas iš DN 100 nerūdijančio plieno vamzdyno
	m
	20
	
	

	4.
	Bioreaktoriaus maišyklių menčių valymas nuo kietųjų nuosėdų
	kompl.
	2
	
	

	5.
	Darbo vietos sutvarkymas ir pašalintos medžiagos perkėlimas Užsakovo teritorijoje
	kompl.
	1
	
	

	Bendra paslaugų kaina, Eur (be PVM)
	

	PVM
	

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)
	


Pastabos:
1. Į kainą įskaičiuotos visos tiekėjo išlaidos, įskaitant atvykimą į objektą išlaidas;
2. Kainos (įkainiai) nurodomos suapvalinant du skaitmenis po kablelio.  

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM – __________________________________________                    
                                                                                       (Skaičiais ir žodžiais)    Eur.
________________________________________________________________________________
   
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, įskaitant išlaidas elektroninei sąskaitai. 

	Tiekėjo siūlomas darbų atlikimo terminas kalendorinėmis dienomis (nuo objekto perdavimo dienos)
	.............



Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus:
	Eil.
Nr.
	Subteikėjo pavadinimas

	
	

	
	


Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai).

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:
	Eil.
Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymas galioja iki 2026 ______________ d.

	__________________________________________________________________
         (tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

*Informuojame Jus, jog Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (juridinio asmens kodas 300127004, adresas: Beržų g.3. LT-36237 Panevėžys, tel. (0 45) 432 199, el. p. mailto:info@pratc.lt).  
Duomenys tvarkomi siekiant išnagrinėti Jūsų pasiūlymą. Tvarkymo pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, taip pat siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų duomenys PRATC bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir terminais. PRATC gali gauti duomenis iš informacinių sistemų ir registrų valdytojų, kitų valstybės ar savivaldos institucijų ar įstaigų, tiek, kiek tai būtina prašymui įvykdyti. Duomenys gali būti teikiami trečiosioms šalims, jeigu tai yra būtina Jūsų pasiūlymui išnagrinėti bei tais atvejais, kai to reikalauja teisės aktų nuostatos. Jeigu Jūs nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime išnagrinėti Jūsų pasiūlymo. 
Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti, papildyti ar ištrinti juos, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
Detalesnę informaciją apie duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarką, Administracijos atliekamą asmens duomenų tvarkymą galite rasti interneto svetainėje www.pratc.lt skelbiamoje informacijoje.
__________
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PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos
1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. 
2. Ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas balais (maksimaliai 100 balų) sudedant toliau nurodytų kriterijų balus:
	Vertinimo kriterijai
	Lyginamasis svoris/balai
	Kriterijaus vertinimas

	Kaina (A)
	60 balų
	, kur:
Amin – mažiausia pasiūlyta kaina, EUR be PVM;
Ap – vertinamo Tiekėjo pasiūlymo kaina, Eur be PVM;
X – Kainos lyginamasis svoris

	Tiekėjo siūlomas darbų atlikimo terminas (B)
	20 balų
	Bazinis (maksimalus) darbų atlikimo terminas techninėje specifikacijoje yra 10 kalendorinių dienų. Siekiant užtikrinti darbų saugą, nustatomas minimalus leistinas terminas – 5 kalendorinės dienos (trumpesni terminai nevertinami ir laikomi lygiais 5 d., kad tiekėjai nesiektų balų darbų saugos sąskaita).
Balai skaičiuojami pagal formulę
, kur

Tmax – maksimalus leistinas terminas (10 kalendorinių dienų).
Tmin – minimalus racionalus terminas (5 kalendorinės dienos). 
Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlytas terminas kalendorinėmis dienomis (nuo 5 iki 10 k. d.).

Pavyzdžiui: jei tiekėjas pasiūlo darbus atlikti per 10 d., jis gauna 0 balų; jei per 7 d. – gauna 12 balų; jei per 5 d. – gauna maksimalius 20 balų.

	Specialisto papildoma patirtis (C)
	20 balų
	Vertinama paskirto atsakingo   specialisto papildoma patirtis vadovaujant arba vykdant potencialiai pavojingų įrenginių (bioreaktorių, biodujų jėgainių, pramoninių talpų sprogioje ATEX/Ex aplinkoje) valymo darbus, kuri viršija pirkimo sąlygose nustatytą minimalų kvalifikacinį reikalavimą:

Papildomų įgyvendintų projektų skaičius (virš minimalaus reikalavimo) 
Skiriami balai (C):
-	0 papildomų objektų - 0 balų;
-	1 papildomas objektas - 10 balų;
-	2 ir daugiau papildomų objektų - 20 balų.

Tiekėjas, siekiantis gauti papildomus balus, kartu su pasiūlymu turi pateikti kvalifikacijos reikalavimų (specialiųjų sąlygų 4 priedas) 1.3. punkte nurodytus dokumentus.

	Ekonominis naudingumas (E)
	100 balų
	E = A + B + C



3. Tuo atveju, jei pasiūlymo vertinimo metu Tiekėjo pasiūlymas gaus papildomų balų už šiame vertinime nustatytus vertinimo kriterijus, konkurso laimėjimo atveju Tiekėjas pirkimo sutartyje įsipareigos visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti kriterijų, nurodytų teikiant pasiūlymą, laikymąsi.
4. Pasiūlyme nurodoma pasiūlymo kaina turi būti apskaičiuota ir išreikšta taip, kaip nurodyta Pirkimo dokumentų 6 priede. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visus perkamų Paslaugų kiekius, į pasiūlymo kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus. Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant atsiskaitymo dokumentų pateikimo išlaidos. 
5. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
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Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
           (Data)

_____________
(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________________,
		                 (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))______________________________________________,
                                                                                                                                      (Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________________
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ____________________________________________________________________________________ ,
        (Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:
(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;
(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui; 
(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.
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(Tiekėjo pavadinimas)
(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
           (Data)

_____________
(Sudarymo vieta)

Aš, _________________________________________________________________________________________ ,
(Tiekėjo vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) _______________________________________________________________________________________________
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ____________________________________________________________________________________ ,
        (Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:
(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;
(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.
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Sutarties projektas pateikiamas atskirame dokumente.
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