## TS
Pirkimo sąlygų priedas Nr.1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025 - -
Pirkimo pavadinimas: Artroskopiniai implantai ir priemonės (Nr. 9841-1)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas turi pristatyti siūlomų prekių ir suteikiamų panaudai instrumentų pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos pagal Pirkimo sąlygų 8 p. ("Pavyzdžių pateikimas"). Laiku nepateikus pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2.3. Visos prekės, įskaitant pagal panaudą pateikiamus instrumentus /ar įrangą, turi būti pažymėtos atiikties ženklu "CE" ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.4. Kartu su prekėmis pateikiami prekių ir instrumentų naudojimo, instrumentų valymo/sterilizavimo/ dezinfekavimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Kartu su implantais turi būti pateikiama išsami implantavimo metodika ir, perkančiajai organizacijai paprašius, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos turi būti pravedami implantavimo metodikos mokymai perkančiosios organizacijos personalui.
2.5. Implantai turi būti supakuoti po vieną, į atskirą sterilią pakuotę. Implanto dydis turi būti nurodytas ant sterilaus įpakavimo.
2.6. Siūlomi implantai turi būti suderinami su magnetiniu lauku (saugiam BMR tyrimui atlikti) (taikoma 2 ir 3 pirkimo daliai). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti patvirtinantys gamintojo dokumentai.
2.7. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos. Ant sterilių pakuočių turi būti matoma informacija, kaip reikalaujama ES Reglamente Nr. 2017/745 (viena iš jų pagaminimo metai ir mėnuo; sterilizavimo data; aiški nuoroda į laiko terminą ar iki kada priemonė gali būti naudojama arba implantuojama saugiai.).
2.8. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.
2.9. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Mato vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje | Atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
1 | Sraigtai kelio sąnario raiščių transplantato fiksacijai | 1.Sterilioje pakuotėje. | 400 |  |  | 5% | 0
2.Besirezorbuojantys sraigtai.
3.Kaniuliuoti sraigtai.
4.Cheminė sudėtis (mišinys): ≥ 70% PLLA (poly-l-laktidas) arba PLDL, ≥ 20% HA (hidroksilapatitas) arba β TCP.
5.Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu.
6.Turi būti: pilno sriegio arba apvalia galvute.
7.Sraigtų storiai: nuo 6 mm iki 10 mm imtinai, penkių storių (turi būti 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm ir 10 mm storio sraigtai).
8. Sraigtų ilgiai: 6 mm storio sraigtams ne mažiau 2 ilgių (nuo 20 mm iki 25 mm); 7 mm storio sraigtams ne mažiau 3 ilgių (nuo 20 mm iki 30 mm); 8 mm ir 9 mm storio sraigtai nemažiau 4 ilgių (nuo 20 mm iki 35 mm); 10 mm storio sraigtai nemažiau 3 ilgių (nuo 25 mm iki 35 mm).
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
Kartu turi būti pateikti 2 pilni instrumentų rinkiniai panaudai (t.y. visi reikalingi instrumentai implantui implantuoti), nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį su kainomis. Ši informacija turi būti pateikta užpildant lentelę "Siūlomų panaudai instrumentų sąrašas". Reikalavimai panaudai teikiamiems chirurginiams instrumentams: 1. Instrumentai turi būti nauji, nenaudoti, pageidautina su silikoninėmis rankenomis; 2. Instrumentai turi būti ergonomiški ir kokybiški, leidžiantys medicinos personalui lengvai juos panaudoti pagal paskirtį. Chirurginių instrumentų katalogų numeriai (REF kodai) turi būti išgraviruoti/nurodyti ant instrumentų, kad būtų įmanoma identifikuoti rinkinio sudėtį. 3. Tiekėjas privalo sukomplektuoti ir pateikti visus gamintojo rekomenduojamus instrumentus bei priedus. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad su pateiktais instrumentų rinkiniais neįmanoma pasiekti pirkimo tikslo, tiekėjas įsipareigoja nemokamai pateikti trūkstamus instrumentus.
SIŪLOMŲ PANAUDAI INSTRUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil.Nr. | Įnstrumento pavadinimas | Gamintojas, šalis | REF kodas | Kiekis | 1 vnt. vertė EUR be PVM | Suma Eur, be PVM
1.
2.
Iš viso (be PVM):
PVM suma (EUR)
Iš viso (su PVM):
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Maksimalus komplektų kiekis 24 mėn. | Mato vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje | Atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2 | Implantų kortikalinės fiksacijos sistema priekinio kryžminio raiščio (PKR) artroskopinei rekonstrukcijai I | Sistema skirta rekonstruoti PKR kai transplantatas fiksuojamas šlaunikaulio ir blauzdikaulio kanaluose dviem atskirais „sagos“ formos implantatais: 1. Šlaunikaulio kanale transplantatui fiksuoti „saga“ turi būti įverta į siūlų sistemą. 2. Blauzdikaulio kanale transplantatui fiksuoti „saga“ gali būti įverta į siūlų sistemą arba „saga“ užsegama ant siūlų sistemos operacijos metu. „Saga“ gali būti pailgos, ovalo arba apskritimo formos. Specifikacijoje nurodomas ilgiausias implantato matmuo. Sistemoje turi būti ne mažiau kaip dviejų dydžių „sagų“ pasirinkimas. Sistema turi tikti „All-inside“ artroskopinei technikai. | 100 | Komp. |  | 5% | 0
1. Sterilioje pakuotėje.
2. Bemazgė sistema.
3. Savaime užsirakinamu (užsiveržiančiu) principu veikianti slankiojančių siūlų sistema. Siūlų sistema turi galimybę prisitaikyti prie bet kokio kaulo kanalo ilgio.
4. Titano lydinio „saga“.
5. Sagų ilgis nuo 13±2mm iki 20 mm. Ne mažiau kaip dviejų dydžių „sagų“ pasirinkimas.
6. Sistema užtaisyta #5 arba #7 storio nesirezorbuojančiu ultra aukštos molekulinės masės polietileno siūlu.
7. Atskiras siūlas skirtas ištraukti „sagą“ per kanalą ir ją pozicionuoti.
Pasiūlyme turi būti nurodyta bendra sistemos (dviejų implantatų komplekto vienam pacientui) kaina: 1. Šlaunikaulio kanale transplantatui fiksuoti „saga" įverta į siūlų sistemą. 2. Blauzdikaulio kanale transplantatui fiksuoti „saga" įverta į siūlų sistemą arba „saga" + siūlų sistema. Komplekto kaina, nepriklausomai nuo komplektuojamų implantų tipų ir jų dydžių turi būti vienoda. Visi komplekto implantatai turi būti vieno gamintojo.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
Kartu turi būti pateikti 2 pilni instrumentų rinkiniai panaudai (t.y. visi reikalingi instrumentai implantui implantuoti), nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį su kainomis. Ši informacija turi būti pateikta užpildant lentelę "Siūlomų panaudai instrumentų sąrašas". Reikalavimai panaudai teikiamiems chirurginiams instrumentams: 1.Instrumentai turi būti ergonomiški ir kokybiški, pageidautina su silikoninėmis rankenomis bei leidžiantys medicinos personalui lengvai juos panaudoti pagal paskirtį. Chirurginių instrumentų ir grąžtų katalogų numeriai (REF kodai) turi būti išgraviruoti/nurodyti ant instrumentų, kad būtų įmanoma identifikuoti rinkinio sudėtį. 2. Tiekėjas privalo sukomplektuoti ir pateikti visus gamintojo rekomenduojamus instrumentus bei priedus. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad su pateiktais instrumentų rinkiniais neįmanoma pasiekti pirkimo tikslo, tiekėjas įsipareigoja nemokamai pateikti trūkstamus instrumentus.
SIŪLOMŲ PANAUDAI INSTRUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil.Nr. | Įnstrumento pavadinimas | Gamintojas, šalis | REF kodas | Kiekis | 1 vnt. vertė EUR be PVM | Suma Eur, be PVM
1.
2.
Iš viso (be PVM):
PVM suma (EUR)
Iš viso (su PVM):
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Maksimalus komplektų kiekis 24 mėn. | Mato vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje | Atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
3 | Implantų kortikalinės fiksacijos sistema priekinio kryžminio raiščio (PKR) artroskopinei rekonstrukcijai II | Sistema skirta rekonstruoti PKR kai transplantatas fiksuojamas šlaunikaulio ir blauzdikaulio kanaluose dviem atskirais „sagos“ formos implantatais: 1. Šlaunikaulio kanale transplantatui fiksuoti „saga“ turi būti įverta į siūlų sistemą. 2. Blauzdikaulio kanale transplantatui fiksuoti „saga“ gali būti įverta į siūlų sistemą arba „saga“ užsegama ant siūlų sistemos operacijos metu. „Saga“ gali būti pailgos, ovalo arba apskritimo formos. Specifikacijoje nurodomas ilgiausias implantato matmuo. Sistemoje turi būti ne mažiau kaip dviejų dydžių „sagų“ pasirinkimas. | 300 | Komp. |  | 5% | 0
1. Sterilioje pakuotėje.
2. Bemazgė sistema.
3. Savaime užsirakinamu (užsiveržiančiu) principu veikianti slankiojančių siūlų sistema. Siūlų sistema turi galimybę prisitaikyti prie bet kokio kaulo kanalo ilgio.
4. Titano lydinio „saga“.
5. Sagų ilgis nuo 13±2mm iki 20 mm. Ne mažiau kaip dviejų dydžių „sagų“ pasirinkimas.
6. Sistema užtaisyta #5 arba #7 storio nesirezorbuojančiu ultra aukštos molekulinės masės polietileno siūlu.
7. Atskiras siūlas skirtas ištraukti „sagą“ per kanalą ir ją pozicionuoti.
Pasiūlyme turi būti nurodyta bendra sistemos (dviejų implantatų komplekto vienam pacientui) kaina: 1. Šlaunikaulio kanale transplantatui fiksuoti „saga" įverta į siūlų sistemą. 2. Blauzdikaulio kanale transplantatui fiksuoti „saga" įverta į siūlų sistemą arba „saga" + siūlų sistema. Komplekto kaina, nepriklausomai nuo komplektuojamų implantų tipų ir jų dydžių turi būti vienoda. Visi komplekto implantatai turi būti vieno gamintojo.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
Kartu turi būti pateikti 2 pilni instrumentų rinkiniai panaudai (t.y. visi reikalingi instrumentai implantui implantuoti), nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį su kainomis. Ši informacija turi būti pateikta užpildant lentelę "Siūlomų panaudai instrumentų sąrašas". Reikalavimai panaudai teikiamiems chirurginiams instrumentams: 1.Instrumentai turi būti nauji, nenaudoti. 2. Instrumentai turi būti ergonomiški ir kokybiški bei leidžiantys medicinos personalui lengvai juos panaudoti pagal paskirtį. Chirurginių instrumentų katalogų numeriai (REF kodai) turi būti išgraviruoti/nurodyti ant instrumentų, kad būtų įmanoma identifikuoti rinkinio sudėtį. 3. Tiekėjas privalo sukomplektuoti ir pateikti visus gamintojo rekomenduojamus instrumentus bei priedus. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad su pateiktais instrumentų rinkiniais neįmanoma pasiekti pirkimo tikslo, tiekėjas įsipareigoja nemokamai pateikti trūkstamus instrumentus.
SIŪLOMŲ PANAUDAI INSTRUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil.Nr. | Įnstrumento pavadinimas | Gamintojas, šalis | REF kodas | Kiekis | 1 vnt. vertė EUR be PVM | Suma Eur, be PVM
1.
2.
Iš viso (be PVM):
PVM suma (EUR)
Iš viso (su PVM):
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.