## Sheet1
PREKIŲ IR PASLAUGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
|  |  | Rasų g. 8, Vilnius (vaizdo stebėjimo prekės ir paslaugos) | Rasų g. 8, Vilnius (įeigos kontrolės prekės ir paslaugos) | Sniego g. 2, Vilnius | L. Sapiegos g. 1, Vilnius | Antavilių g. 27A | A. Mickevičiaus g. 11 | Ulonų g. 8A, Alytus | Bendras kiekis
El. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt
1 | A tipo IP vaizdo stebėjimo kamera su kameros baze | vnt | 32 |  |  |  | 15 |  |  | 47
2 | A tipo vaizdo įrašymo įrenginys | vnt | 1 | [6 empty] | 1
3 | A tipo HDD diskas | vnt | 8 | [6 empty] | 8
4 | B tipo IP vaizdo stebėjimo kamera su kameros baze | vnt | [5 empty] | 2 | 2 | 4
5 | B tipo vaizdo įrašymo įrenginys | vnt | [5 empty] | 1 | 1 | 2
6 | B tipo HDD diskas | vnt | [5 empty] | 4 | 4 | 8
7 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | vnt | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5
8 | Lentyna (19") | vnt | [5 empty] | 1 | 1 | 2
9 | Komutacinė ryšių spinta (12U, pakabinama) | vnt | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
10 | Komutacinė ryšių spinta (9U, pakabinama) | vnt | 1 | [6 empty] | 1
11 | Komutacinė ryšių spinta (3U, pakabinama) | vnt | 1 | [6 empty] | 1
12 | UTP CAT6 kabelis (vidaus) | m | 794 |  |  |  |  | 40 | 40 | 874
13 | UTP CAT6 kabelis (lauko) | m |  |  |  | 80 |  |  |  | 80
14 | Komutacinė panelė (x24 portų, CAT6) | vnt | [5 empty] | 1 | 1 | 2
15 | Kabelių tvarkymo panelė | vnt | [5 empty] | 1 | 1 | 2
16 | UTP CAT6 komutacinis kabelis (ilgis pagal poreikį) | vnt | 33 | 46 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 93
17 | Plastikinis instaliacinis kanalas (18x9) | m |  | 158 |  | 12 |  | 25 | 25 | 220
18 | Plastikinis instaliacinis kanalas (100x50) | m |  | 32 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 52
19 | Plastikinis instaliacinis kanalas (40x25) | m | 36 | 50 | [5 empty] | 86
20 | Gofruotas vamzdis (D20, atspari UV) | m |  | 50 | [5 empty] | 50
21 | Durų įeigos kontrolės valdiklis | vnt |  | 46 | 1 | 3 | 4 |  |  | 54
22 | Durų įeigos kontrolės valdiklio korpusas su maitinimo šaltiniu | vnt |  | 46 | 1 | 3 | 4 |  |  | 54
23 | Akumuliatorius | vnt |  | 46 | 1 | 3 | 4 |  |  | 54
24 | Kortelių skaitytuvas | vnt |  | 158 | 2 | 12 | 7 |  |  | 179
25 | I/O valdiklis | vnt |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
26 | Elektromagnetas (270kg) | vnt |  | 79 | 1 | 6 |  |  |  | 86
27 | Durų pritraukėjas (80kg) | vnt |  | 79 |  | 1 |  |  |  | 80
28 | UTP CAT5e kabelis (vidaus) | m |  | 7093.2 | 45 | 996 | 100 |  |  | 8234.2
29 | UTP CAT5e kabelis (lauko) | m |  | 2463.3 | [5 empty] | 2463.3
30 | Tinklo komutatorius | vnt | [5 empty] | 1 | 1 | 2
31 | Optinis/šviesolaidinis komutacinis kabelis (ilgis, SM/MM pagal poreikį) | vnt | [5 empty] | 2 | 2 | 4
32 | Maitinimo kabelis (3x1.5) | m |  | 60 | 2 | 15 |  |  |  | 77
33 | Maitinimo kabelis (C13-C14, 2m) | vnt | [5 empty] | 2 | 2 | 4
34 | Montažinių medžiagų komplektas | kompl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
35 | Įeigos kontrolės sistemos programinės įrangos licencijos | kompl |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
36 | Paslaugos | kompl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7