Protokolo priedas Nr.1

### KLAUSIMAS. Ar tiekėjas gali socialinio kriterijaus vertinimui pasiūlyti nepalankioje padėtyje esančius asmenis (išskyrus vadovaujančius darbuotojus), kurie jau yra tiekėjo įdarbinti ir bus paskirti tiesioginiam sutarties vykdymui laimėjimo atveju?

### ATSAKYMAS. tiekėjas privalo nurodyti tikslų planuojamų įdarbinti/įdarbintų nepalankioje padėtyje esančių asmenų skaičių ir tikslinę(-es) grupę(-es), kuriai(-ioms) priskiriamas(-i) įdarbinamas(-i) asmuo(-enys) (pavyzdžiui, tiekėjas pasiūlyme galėtų nurodyti, jog sutarčiai vykdyti bus įdarbintas/paskirtas aktyviai vykdyti sutartį 1 (vienas) neįgalusis asmuo ir 1 (vienas) vyresnis kaip 55 metų asmuo, tačiau teikiant pasiūlymą nebūtina nurodyti paskiriamo(-ų) asmens(-ų) vardo, pavardės ir kitų duomenų). Siekiant gauti balų už socialinį kriterijų, nedraudžiama pasitelkti asmenis, kurie jau yra įdarbinti.

### KLAUSIMAS. Numatyta iškirsti medžius. Ar teikdami pasiūlymą turime įvertinti projekte numatytą medžių atkuriamąją vertę?

### ATSAKYMAS. Pasiūlyme nevertinkite medžių atkuriamosios vertės, sumokės Užsakovas.

### KLAUSIMAS. Atliktų darbų pridavimą reikės atlikti per Infostatybos sistemą? Ar tiekėjas turi įsivertinti pridavimo išlaidas ar tai atliks Užsakovas?

### ATSAKYMAS. Taip, atliktų darbų pridavimą reikės atlikti per sistemą. Pridavimo išlaidas turi įsivertinti Rangovas.

### KLAUSIMAS. Ar reikalinga įsivertinti elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymą ir visas su juo susijusias paslaugas?

ATSAKYMAS. Elektroninį statybos žurnalą Rangovui pateiks Užsakovas.

KLAUSIMAS. Pirkimo dokumentuose, faile „7_2025-01-22.docx“ nurodyta, kad techninio darbo projekto brėžinyje UL-22-0060-01-KRP-BD/S.B-02 nurodyta perkelti esamą tvorą, tačiau darbų kiekių žiniaraštyje šio darbo nėra bei Rangovui reikia įsivertinti esamos tvoros išardymo darbus ir jos padėjimą privačiame sklype (tvoros ilgis apie 70 m, metaliniai stulpai apie 35 vnt. su segmentais). Ar Rangovas turi įvertinti tik padėjimą ar ir esamos išardytos tvoros pastatymą? Prašome pataisyti techninio darbo projekto sąnaudų žiniaraštį, nurodant esamos tvoros perkėlimo darbų apimtys bei paaiškinti tvoros perkėlimo reikalavimus.

ATSAKYMAS. Rangovui reikia įsivertinti esamos tvoros išardymo darbus ir jos padėjimą privačiame sklype. Tvoros ilgis apie 70 m (metaliniai stulpai apie 35 vnt. su segmentais).

KLAUSIMAS. Pateikto techninio darbo projekto sąnaudų žiniaraštyje 6.1 pozicijoje numatytas 3 kompl. šulinio remontas, įrengiant aukščio reguliavimo žiedus, pritaikymas prie rekonstruotos dangos aukščio. Kokius šulinio remonto darbus turi įvertinti Rangovas? Prašome nurodyti reikalavimus šulinio remonto darbams bei nurodyti reguliavimo aukštį.

ATSAKYMAS. Žiūrėti Techninės specifikacijas ir Sąnaudų kiekių žiniaraštį.

KLAUSIMAS. Pateikto techninio darbo projekto brėžinyje „Dangų ir eismo organizavimo planas“ UL-22-0060-01-KRP-BD/S.B-02 pateikti esami kelio ženklai 616, tačiau jų perstatymas nėra numatytas projekto sąnaudų žiniaraštyje. Prašome pataisyti sąnaudų žiniaraštį, nurodant esamų ženklų perstatymo darbų apimtis.

ATSAKYMAS. Kelio ženklų Nr. 616 perstatymas nenumatomas.

KLAUSIMAS. Pateikto techninio darbo projekto brėžinyje „Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai“ UL-22-0060-01-KRP-BD/S.B-05 nurodytas PK 3+07 piltinis gruntas, tačiau šių darbų apimtis nenurodyti sąnaudų žiniaraštyje. Prašome pataisyti sąnaudų žiniaraštį, nurodant užpylimo gruntu darbų apimtis.

ATSAKYMAS. Piltinio grunto kiekis yra numatytas Sąnaudų kiekių žiniaraštyje 2.1.5 punkte.

KLAUSIMAS. Pateikto techninio darbo projekto sąnaudų žiniaraštyje 2.1.13 pozicijoje numatytas 4 m3 vandens gesinimo įrenginių iš lauko akmenų (DN100-300mm) įrengimas. Prašome pateikti vandens gesinimo įrenginių iš lauko akmenų (DN100-300mm) brėžinį ir reikalavimų šių įrenginių įrengimo darbams.

ATSAKYMAS. Vadovautis Techninių specifikacijų 6 lentelės informacija ir dangų planu. Lauko akmenų metinys įrengiamas griovio dugno skaldos sluoksnyje.

KLAUSIMAS. Ar Rangovas turi įvertinti šalinamų želdinių atkuriamąją vertę?

ATSAKYMAS. Pasiūlyme nevertinkite šalinamų želdinių atkuriamosios vertės, sumokės Užsakovas.

KLAUSIMAS. Pateikto projekto sąnaudų žiniaraštyje 8.1.8 pozicijoje numatytas 25 m3 dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui), 8.1.9 pozicijoje numatytas 25 m2 plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis. Tokiu atveju išeitų, kad plotų ir šlaitų sutvarkymui atvežama 10 kartų daugiau dirvožemio. Prašome patikslinti plotų ir šlaitų sutvarkymo darbų apimtis.

ATSAKYMAS. Patikslintas 8.1.9. punkto kiekis 250 m2.

KLAUSIMAS. Esame kitos perkančiosios organizacijos informuoti, kad nuo 2025-02-01 (šeštadienio) keisis EBVPD forma (papildyta). Prašau patikslinti, ar galios užpildyta su pirkimo dokumentais pateikta forma.

ATSAKYMAS. Informuojame, kad Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau - VPT) paskelbė informaciją, kad nuo 2025-02-01 įsigalioja nauja VPĮ 46 str. 21 nuostata (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46 straipsnio pakeitimo įstatymas), kad „perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“.

Atkreipiame dėmesį, kad, tai yra privalomas pašalinimo pagrindas. Jei tiekėjas turi šį pašalinimo pagrindą, pasiūlymų vertinimo metu tokio tiekėjo pasiūlymas privalo būti atmestas („apsivalyti“ tiekėjas negali). Šis tiekėjų pašalinimo pagrindas turi būti taikomas tiek nuo 2025-02-01 naujai pradedamuose tarptautiniuose, supaprastintuose ne mažos vertės ir supaprastintuose mažos vertės pirkimuose, tiek tuose pirkimuose, kurie jau yra pradėti, bet iki šios datos neužbaigti

Sąlygas ir EBVPD formą papildysime nauju pašalinimo pagrindu, todėl pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025 m. vasario 10  dienos, 9.00 val.