## Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

LANKSČIŲ ENDOSKOPŲ DEZINFEKCIJOS IR PLOVIMO PRIEMONĖS, NAUDOJAMOS MEDIVATORS ISA ENDOSKOPŲ PLOVIMO MAŠINOJE, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti

  - dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

  - LR Sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos išduotą dokumentą apie priimtą sprendimą dėl siūlomų prekių įregistravimo.

  - CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.

  - tinkamumą naudoti su nurodyta medicinos priemone patvirtinančius dokumentus.

| Pirki-mo dalies Nr. | Pirkimo dalies (prekės) pavadinimas | Būtinos charakteristikos ir parametrai | Pakuotė | Mato vienetas | Maksimalus numatomas pirkti mato vieneto kiekis | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. LANKSČIŲ ENDOSKOPŲ DEZINFEKCIJOS IR PLOVIMO PRIEMONĖS, NAUDOJAMOS MEDIVATORS ISA ENDOSKOPŲ PLOVIMO MAŠINOJE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Plovimo priemonė (detergentas) | Koncentruota multifermetinė plovimo priemonė (detergentas), skirta naudoti prieš endoskopų dezinfekavimą, suderinta su endoskopų aukšto lygio dezinfekcijos priemone siūloma 1.2 punkte. Tinka rankiniam ir automatiniam plovimui. Tirpalo PH – 9.0 + 1.0. Darbinė temperatūra 25±5°C. Paruošto tirpalo koncentracija iki 1%, ekspozicija iki 5 min. | ≥10 litrų | Litrai | 200 |  |  |  |
| 1.2 | Dezinfekcijos priemonė | Koncentruota dezinfekavimo priemonė peracto rūgšties pagrindu, skirta endoskopų dezinfekavimui automatinėje plovimo mašinoje, deranti su endoskopų plovimo priemone siūloma 1.1 punkte. Veiklioji medžiaga- peracto rūgštis. Sudėtyje negali būti aldehidų. Komplektą sudaro aktyvioji medžiaga ≥10 l. (A) ir aktyvatorius ≥10 l. (B). Pasižyminti baktericidinėmis, tuberkuliocidinėmis, fungicidinėmis, virucidinėmis, sporicidinėmis savybėmis. Dzinfekcijos laikas ≤ 10 min. Darbinė temperatūra 25±5°C. Dozuojama siurblio pagalba: aktyvatoriaus tirpalų užtenka atlikti ≥ 52 ciklams. | ≥10 litrų A+ ≥10 litrų B | Komplektas | 60 |  |  |  |