Pirkimo sąlygų priedas Nr.1

Pastaba. Pilkai pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

MITYBINĖS TERPĖS (Nr. 10914-1)

2026-   -

Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |

Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1.Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.

2.2. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

2.3. Kiekiai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje yra maksimalūs. Prekes Perkančioji organizacija numato įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus.

2.4. Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

2.5 Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

2.6.1. pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.), kurioje būtų atžymėta kiekviena reikalaujama siūlomos prekės techninio parametro reikšmė.

2.6.2. Prekės turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių  nuostatų  reikalavimus. Visi gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu, kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą.

2.7. Pavyzdžių pateikimas:

2.7.1. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti po 2 vnt. prekių pavyzdžių įvertinimui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Laiku nepateikus nurodyto kiekio prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų.

2.8. Terpių galiojimas jų pateikimo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 jų galiojimo laiko.

2.9. Prekės ir prekių pavyzdžiai pristatomos adresu: Šiltnamių g. 29, 04129 Vilnius, Lietuva, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą.

2.10. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant kartu su pasiūlymu tiekėjo pateiktą techninę dokumentaciją bei prekių pavyzdžius (jeigu prašoma).

3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:

*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.

** Suma, PVM suma, maksimalaus kiekio kaina su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.D. Nr. |  | Prekės pavadinimas |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. |  |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. |  | Mato vnt. fiksuotas įkainis, EUR be PVM* |  | Suma EUR, be PVM (Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**) (7=5*6) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| 1. |  | 5% avies kraujo agaras |  | Lėkštelėse. Teigiamas hemolizės testas. Galiojimo terminas ne trumpesnis negu 45 dienos nuo pagaminimo datos. | Vnt. |  |  | 45 000 |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %: |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| P.D. Nr. |  | Prekės pavadinimas |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. |  |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. |  | Mato vnt. fiksuotas įkainis, EUR be PVM* |  | Suma EUR, be PVM (Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM)** (7=5*6) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| 2. |  | Selektyvus streptokokų agaras |  | Lėkštelėse. Su CNA-CV priedu. Defibriliuotas 5 proc. avies kraujas. Terpių galiojimo terminas ne trumpesnis nei 45 dienos nuo pagaminimo datos. | Vnt. |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %: |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| P.D. Nr. |  | Prekės pavadinimas |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. |  |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. |  | Mato vnt. fiksuotas įkainis, EUR be PVM* |  | Suma EUR, be PVM (Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM)** (7=5*6) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| 3. |  | Chromogeninis agaras šlapimo takų infekcijoms |  | Lėkštelėse. Inkubacija nuo 18 iki 24 val. Terpių galiojimo terminas ne trumpesnis nei 90 dienų nuo pagaminimo datos. | Vnt. |  |  | 22 500 |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %: |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| P.D. Nr. |  | Prekės pavadinimas |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. |  |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. |  | Mato vnt. fiksuotas įkainis, EUR be PVM* |  | Suma EUR, be PVM (Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM)** (7=5*6) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| 4. |  | Chromogeninis agaras grybelių identifikacijai |  | Lėkštelėse. Agaras skirtas grybelių identifikacijai iki rūšies. Terpių galiojimo terminas ne trumpesnis nei 120 dienų nuo pagaminimo datos. | Vnt. |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %: |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| P.D. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. |  |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. fiksuotas įkainis, EUR be PVM* |  |  | Suma EUR, be PVM (Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM)** (7=5*6) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| 5. | Sabūro dekstrozės agaras |  |  | Lėkštelėse. Su chloramfenikoliu ir gentamicinu. Galiojimo terminas ne trumpesnis nei 90 dienų nuo pagaminimo datos. | Vnt. |  |  | 10500 |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %: |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| P.D. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |  | Mato vnt. |  |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. fiksuotas įkainis, EUR be PVM* |  |  | Suma EUR, be PVM (Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM)** (7=5*6) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| 6. | Hekton Enteric agaras |  | Lėkštelėse. Terpių galiojimo terminas ne trumpesnis nei 90 dienų nuo pagaminimo datos. |  | Vnt. |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %: |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| P.D. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |  | Mato vnt. |  |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. fiksuotas įkainis, EUR be PVM* |  |  | Suma EUR, be PVM (Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM)** (7=5*6) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| 7. | Šedlerio agaras lėkštelėse |  | Lėkštelėse. Su vitaminu K, heminu. Inkubacija ne ilgesnė nei 48 val. kokybės kontrolei naudojamos kultūros: Clostridium perfringens ATCC 13124 , Bacteroides fragilis ATCC 25285, Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337, Fusobacterium nucleatum CIP 6042. Galiojimo terminas ne trumpesnis nei 45 dienos nuo pagaminimo datos. |  | Vnt. |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %: |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| P.D. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |  | Mato vnt. |  |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. fiksuotas įkainis, EUR be PVM* |  |  | Suma EUR, be PVM (Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM)** (7=5*6) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| 8. | Šedlerio agaras |  | Stikliniai mėgintuvėliai su metaliniu kamšteliu. Pakuotėje iki 50 vnt. x 10-15 ml. Su vitaminu K, heminu. Kokybės kontrolei naudojamos kultūros: Clostridium perfringens ATCC 13124 , Bacteroides fragilis ATCC 25285, Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337, Fusobacterium nucleatum CIP 6042. Galiojimo terminas ne trumpesnis nei 120 dienų nuo pagaminimo datos. |  | Vnt. |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %: |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| P.D. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |  | Mato vnt. |  |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. |  |  | Mato vnt. fiksuotas įkainis, EUR be PVM* | Suma EUR, be PVM (Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM)** (7=5*6) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| 9. | Šokoladinis agaras |  | Lėkštelėse. Su P.V.S. + VCAT (gonokokų ir meningokokų nustatymui). Galiojimo terminas ne trumpesnis nei 90 dienų nuo pagaminimo datos |  | Vnt. |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %: |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| P.D. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |  | Mato vnt. |  |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. |  |  | Mato vnt. fiksuotas įkainis, EUR be PVM* | Suma EUR, be PVM (Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM)** (7=5*6) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| 10. | Mac-Conkey agaras |  | Lėkštelėse. Selektyvus enterobakterijų agaras. Galiojimo terminas ne trumpesnis negu 90 dienų nuo pagaminimo datos. |  | Vnt. |  |  | 35 000 |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %: |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| P.D. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |  | Mato vnt. |  |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. |  |  | Mato vnt. fiksuotas įkainis, EUR be PVM* | Suma EUR, be PVM (Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM)** (7=5*6) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| 11. | Manito druskos agaras su kiaušinio suspensija |  | Lėkštelėse. Inkubacija 24-48 val. Galiojimo terminas ne trumpesnis nei 90 dienų nuo pagaminimo datos. |  | Vnt. |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %: |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| P.D. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |  | Mato vnt. |  |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. |  |  | Mato vnt. fiksuotas įkainis, EUR be PVM* | Suma EUR, be PVM (Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM)** (7=5*6) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| 12. | Tulžies eskulino agaras |  | Lėkštelėse. Selektyvus agaras su natrio azidu enterokokų identifikacijai. Inkubavimas ne ilgesnis nei 48 val. Galiojimo terminas ne trumpesnis nei 90 dienų nuo pagaminimo datos. |  | Vnt. |  |  | 750 |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %: |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| P.D. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |  | Mato vnt. |  |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. |  |  | Mato vnt. fiksuotas įkainis, EUR be PVM* | Suma EUR, be PVM (Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM)** (7=5*6) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| 13. | Selenito cistino buljonas |  | Stikliniai mėgintuvėliai su metaliniu kamšteliu. Pakuotėje iki 50 vnt 10-15 ml Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pagaminimo datos. Nesiūlyti bevandenių (dehidratuotų) terpių. |  | Vnt. |  |  | 900 |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %: |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| P.D. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |  |  | Mato vnt. |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. |  |  | Mato vnt. fiksuotas įkainis, EUR be PVM* | Suma EUR, be PVM (Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM)** (7=5*6) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| 14. | Tioglikolinė terpė |  | Stikliniai mėgintuvėliai su metaliniu kamšteliu. Pakuotė – iki 50 vnt. x 10-15 ml Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 120 dienų nuo pagaminimo datos. Nesiūlyti bevandenių (dehidratuotų) terpių. |  |  | Vnt. |  | 7500 |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %: |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus**? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2... |  |  |  |

**Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subrangovai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas | Subrangovo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |