1 priedas

Techninė specifikacija

(kibernetinių kompetencijų centro infrastruktūra )

(projektas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai įrangai. Kiekviena prekė turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Tiekėjui siūlant pirkimo objektą, apibūdintą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

# Bendrosios nuostatos

Įsigyjama „Kibernetinių kompetencijų centro infrastruktūra“, susidedanti iš techninės įrangos bei programinės įrangos sprendimo (toliau bendrai – Platforma), kurie bus diegiami Kauno technologijos universiteto patalpose (Studentų g. 48A, Kaunas). Platforma privalo būti integruota į esamą KTU duomenų centro (spintos, elektros tiekimas, tinklai)bei informacinių sistemų (LIITNET FEDI, EduGain, VIISP tapatybės nustatymo paslaugos, MISP, duomenų surinkimo, analizės sistemas) infrastruktūras. Diegimo darbams Perkančioji organizacija suteiks nuotolinę prieigą.

Platforma bus sudaryta iš programinės įrangos sprendimo,  bei techninės įrangos visumos,  II pirkimo dalies tiekėjas bus atsakingas už visos techninės įrangos pateikimą, jai skirtas licencijas, įdiegimą ir techninės įrangos tarpusavio integralumą, o I pirkimo dalies tiekėjas – už pilną programinės įrangos sprendimo įdiegimą techninėje įrangoje.

Sukurtoje Platformoje bus teikiamos šios paslaugos:

- Infrastruktūra kaip paslauga (angl. Infrastructure as a Service (Iaas)), suteikiant galimybę automatizuotai teikti debesijos principu paremtas paslaugas ir pagal poreikį būti išplėstai papildomų paslaugų, tokių kaip DBaaS, Application as a service, teikimui;

- Platforma kaip paslauga (angl. Platform as a Service (Paas)), supaprastinant ir automatizuojant aplikacijų (produktų, prototipų) kūrimo, vystymo bei diegimo paslaugas;

- Aukšto našumo kompiuterijos („High Performance Computing“, toliau - HPC) skaičiavimo paslaugos, vykdomos trijų tipų skaičiavimo mazguose;

- Dirbtinio intelekto (DI) sprendimų kūrimo paslauga, suteikianti pilną ekosistemą kurti DI sprendimus. Pateikiami „pre-trained“ modeliai ir kūrimo įrankiai privalo palengvinti ir pagreitinti inovatyvių DI sprendimų kūrimą ir pateikimą naudojimui.

- Paslaugų savitarnos portalas, kuriame  tiek vidiniai, tiek išoriniai naudotojai  užsakys debesijos ir / ar HPC platformose sukurtas paslaugas / produktus. Portale konsorciumo narių sukurtos paslaugos / produktai / prototipai bus pasiekiami kitiems naudotojams su galimybe apskaityti jų panaudojamumą.

Tiekėjas pasiūlyme (taikytina abiem pirkimo dalims) privalo pateikti detalų, į pasiūlymą įtrauktos programinės ir techninės įrangos sąrašą (angl. BOM – bill of materials), nurodant gamintoją, produktų pavadinimus, kiekius (kiekvienam produktui turi būti įvardinti konkretūs kodai bei kiekiai, pagal kuriuos būtų galima įvertinti pateikiamų kiekių ir savybių atitikimą reikalavimams (patikrinti, ar tų produktų, kurie licencijuojami per CPU, licencijų kiekis atitinka prašomų CPU kiekius ), „1 komplektas“, „1 sprendimas“ ir pan. nebus laikomi pakankamais ), gamintojo kodus, garantijos / priežiūros lygį. Pasiūlyme taip pat privalo būti pateiktas kiekvienoje lentelėse esančio reikalavimo atitikimas, stulpelyje „Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius“ pateikiant detalią realizacijos informaciją (t. y. deklaratyvus pažymėjimas „atitinka“ (ar pan.) nebus laikomas pakankamu, privalo būti pateikta konkreti siūloma reikšmė), įvardijant konkretų produktą (kuriame realizuotas funkcionalumas) ir pateikiant gamintojo deklaraciją ar gamintojo techninį dokumentą, ar  ekranvaizdį, ar nuorodą į viešai prieinamus šaltinius (jeigu pateikiamas informacijos šaltinis kelių lapų, privalo būti nurodomas puslapis, kuriame pateikta informacija), leidžiančius įsitikinti pasiūlymo atitikimu reikalavimams.

Tiekėjas pasiūlyme privalo pateikti siūlomos techninės įrangos (taikoma II pirkimo daliai), visų klasterių mazgų (CPU skaičiavimo mazgų su GPU akseleratoriais klasterio, dedikuotų GPU skaičiavimo mazgų klasterio, CPU skaičiavimo mazgų klasterio, duomenų saugojimo mazgų klasterio, valdymo mazgų klasterio), gamintojų raštų, išduotų pačio gamintojo, gamintojo atstovo arba kito subjekto, turinčio gamintojo suteiktą tokią teisę, patvirtinančių teisę parduoti ir diegti siūlomą įrangą ir jai skirtas licencijas, kopijas. Teisė parduoti ir diegti įrangą privalo būti įgyta ne vėliau negu pasiūlymų pateikimo dieną.

Tiekėjui apibūdinant pirkimo objektą, apibūdintą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Teikiant pasiūlymą II pirkimo daliai, tiekėjas pasiūlyme turi pateikti siūlomos techninės įrangos sumontavimo vaizdą spintose bei elektros sunaudojimo detalizaciją kiekvienam techninės įrangos vienetui bei techninės įrangos elektros sunaudojimo detalizaciją kiekvienoje spintoje, siekiant įsitikinti tinkamo spintų kiekio parinkimu, atsižvelgiant į nurodytus el. pajėgumų apribojimus.

Terminai:

Ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos Perkančiosios organizacijos duomenų centre turi būti sumontuota visa Platformos techninė įranga (II pirkimo dalis), o  sudiegtas visas programinis sprendimas bei mokymai pravesti (I pirkimo dalis) ne vėliau kaip per 9 (devynis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos. Pasibaigus platformos programinės įrangos įgyvendinimo etapui, platformos programinės įrangos sprendimui turės būti užtikrinta ne trumpesnė kaip 2 (dvejų) metų garantija, o visai Platformos techninei įrangai  turės būti užtikrinta ne trumpesnė kaip 5 (penkerių) metų garantija nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.

# I pirkimo dalis. Platformos programinės įrangos sprendimas

Privalo būti pateikti, sudiegti ir sukonfigūruoti automatizuoti įrankiai visos Platformos valdymui. Platforma privalo užtikrinti pilną techninės (pateikiamos II pirkimo dalyje) ir programinės įrangos (I pirkimo dalis) sąveiką, todėl teikiant pasiūlymą I-ajai pirkimo daliai, tiekėjams būtina išsamiai išanalizuoti II-osios pirkimo dalies reikalavimus, siekiant pateikti suderinamus programinės įrangos sprendimus. Programinė įranga privalo būti pilnai suderinama, palaikyti ir optimaliai išnaudoti II pirkimo dalyje aprašytą techninę įrangą ( pateikiami kompiliatoriai / bibliotekos/ karkasai privalo būti optimizuoti pateikiamiems CPU / GPU, o klasterio valdymo įrankiai privalo gebėti automatizuotai naujinti techninės įrangos programinę įrangą (firmware), pateikiamos bibliotekos, karkasai, pre-trained dirbtinio intelekto modeliai, ML modeliai privalo būti suderinami su II pirkimo dalyje pateiktais reikalavimais techninei įrangai).

Visa siūloma programinė įranga privalo būti licencijuota visai II-oje pirkimo dalyje pateiktai įrangai pagal II-osios pirkimo dalies minimalius techninės įrangos reikalavimus (mazgų, procesorių kiekiai, duomenų kiekiai ir kiti komponentai).

Įdiegta ir sukonfigūruota Platforma privalo tenkinti šioje specifikacijoje pateiktų reikalavimų visumą ir veikti kaip vieninga sistema apimanti programinės ir techninės įrangos visumą. Į pasiūlymą privalo būti įskaičiuoti visi produktai, licencijos ir kiti komponentai (išskyrus tuos, kurie nurodyti II-osios dalies reikalavimuose) reikalingi pilnavertiškam Platformos veikimui ir pateiktų reikalavimų realizavimui. Taip pat į pasiūlymą privalo būti įtrauktos visos reikalingos paslaugos.

Aplinkosauginių reikalavimų atitiktis (reikalavimų atitiktis bus atliekama sutarties vykdymo metu) :

I pirkimo dalies prekių „Programinės įrangos sprendimas“ pirkimas laikomas žaliuoju, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.3. punktu, t y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinės) ar kitokios prekės, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

## Funkciniai reikalavimai Platformos programinei įrangai

### Debesijos paslaugų valdymo programinė įranga

|  | Pirkimo objekto sudedamosios dalies (charakteristikos) pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendri reikalavimai | Privalo būti įdiegtas bei sukonfigūruotas darbui debesijos paslaugų valdymo sprendimas: - Į pasiūlymą turi būti įtrauktos visos licencijos ir programinė įranga su ne trumpesne nei 2 (dviejų) metų garantija. I pirkimo dalies licencijos ir programinė įranga turi būti pateikiamos tik tai daliai, kurių neapima II pirkimo dalies funkcionalumą padengiančios licencijos. - Debesijos paslaugų valdymo sprendimo priemonėmis numatoma teikti infrastruktūros (IaaS) paslaugos, su galimybe konstruoti papildomas paslaugas, tokias kaip DBaaS, Application as a service. |  |
|  | Virtualizavimo programinės įrangos („hypervisor“) tipas | Siūloma virtualizavimo programinė įranga privalo palaikyti užtikrinti x86-64 tipo tarnybinių stočių virtualizaciją. Privalo nereikalauti operacinės sistemos virtualizacijos funkcionalumo užtikrinimo („Bare-metal“). Privalo būti užtikrintas funkcionalumas virtualizavimo programinę įrangą tarnybinėse stotyse diegti be atskirai licencijuojamos, mokamos operacinės sistemos diegimo. |  |
|  | Virtulių tarnybinių stočių aukšto patikimumo užtikrinimas | Privalo būti palaikomas funkcionalumas, leidžiantis virtualizacijos programinę įrangą sukonfigūruoti taip, kad gedimo atveju virtualios tarnybinės stotys automatiškai būtų įjungiamos kitame, veikiančiame telkinio mazge. |  |
|  | Virtulių tarnybinių stočių migravimas | Privalo būti užtikrinta: - Virtualių tarnybinių stočių migravimas tarp virtualizacijos platformos tarnybinių stočių, kad to nepastebėtų galutinis naudotojas ir kad virtualių tarnybinių stočių veikimas būtų nepertraukiamas; - Galimybė pridėti arba atjungti virtualų tinklo prievadą/sąsają „karštuoju“ būdu.; - Galimybė virtualių tarnybinių stočių migravimui tarp skirtingų nutolusių duomenų centrų bei skirtingų debesijų („different clouds“). |  |
|  | Aukštą patikimumą užtikrinanti failų sistema | Privalo būti pateikta programinė įranga, kuri užtikrina lygiagretaus naudojimo failų sistemos veikimą, leidžiantį kelioms tarnybinėms stotims naudoti tą patį diską. Programinė įranga privalo leisti pridėti ir (arba) atjungti talpos įrenginius, nestabdant virtualių tarnybinių stočių darbo. |  |
|  | Duomenų valdymas | Siūloma programinė įranga privalo užtikrinti automatinį, valdymo nustatymais (policy) paremtą, virtualių tarnybinių stočių talpinimą skirtingo tipo ir parametrų duomenų saugyklose. |  |
|  | Virtualių duomenų saugyklų migravimas | Programinė įranga privalo palaikyti ir užtikrinti virtualių duomenų saugyklų ir virtualių diskų migravimą tarp skirtingų fizinių duomenų saugyklų. |  |
|  | Duomenų saugyklų virtualizacija | Siūloma programinė įranga privalo palaikyti suderinamų duomenų saugyklų virtualizavimo galimybę, panaudojant duomenų valdymo nustatymus (policy) bei automatiškai išnaudoti duomenų saugyklų siūlomą funkcionalumą. Kuriant virtualią tarnybinę stotį su numatytais duomenų saugyklų nustatymais, turi leisti automatiškai patalpinti tarnybinę stotį į suderinamą duomenų saugyklą ir pritaikyti jos siūlomą funkcionalumą (automatinį momentinių kopijų tvarkaraštį, automatinio duomenų paskirstymo logiką). |  |
|  | Duomenų saugyklų integravimo sąsajos | Siūloma programinė įranga privalo turėti sąsają integracijai su suderinamomis duomenų saugyklomis. Privalomos sąsajos funkcionalumai: - suderinamos duomenų saugyklos parametrų pateikimas virtualizavimo programinei įrangai (modelis, resursų panaudojamumas, diskų tipai ); - duomenų valdymo funkcionalumo perkėlimas duomenų saugyklai (momentinių kopijų atlikimas); - daugiau negu vieno duomenų kelio (multipathing) valdymo programinės įrangos integravimas su konkretaus gamintojo duomenų saugykla. |  |
|  | Centralizuota turinio biblioteka | Virtualizavimo programinė įranga privalo turėti centralizuotą turinio saugojimo biblioteką, skirtą virtualių mašinų atvaizdų, operacinių sistemų diegimo atvaizdų ar kito valdymo / diegimo turinio saugojimui. Privalo leisti šią biblioteką pasiekti ne mažiau nei iš 2 skirtingų duomenų centrų. |  |
|  | Resursų valdymas | Programinė resursų valdymo įranga privalo: - įgalinti priskirti virtualioms tarnybinėms stotims paskirtus ar bendrus („shared“) procesorius; - įgalinti valdyti priskirtų virtualių tinklo adapterių pajėgumus; - leisti virtualioms tarnybinėms stotims išskirti daugiau atminties negu jos fiziškai yra virtualizavimo tarnybinėje stotyje; - leisti startuoti virtualias tarnybines stotis, kai joms skirta atmintis viršija turimos fizinės tarnybinės stoties atminties kiekį; - leisti sugrąžinti nepanaudotą atmintį iš virtualių tarnybinių stočių „unused memory reclamation“; - leisti virtualioms tarnybinėms stotims pridėti papildomus resursus (CPU, atmintis, diskai, tinklo adapteriai), nestabdant virtualių tarnybinių stočių veikimo, jei tokį funkcionalumą palaiko virtualios tarnybinės stoties operacinė sistema; - leisti kurti ir valdyti virtualias tarnybines stotis tiesiogiai iš rutininių veiksmų automatizacijos posistemės (skyrius 1.1.7 Rutininių veiksmų automatizacijos programinė įranga ) - leisti pašalinti tinklo adapterius, diskinę erdvę, nestabdant virtualių tarnybinių stočių darbo. |  |
|  | Virtualus tinklas (SDN) | - Tinklo valdymas turi būti paremtas „Software-Defined Networking“ (SDN) architektūros modeliu. Modelis turi leisti centralizuotai valdyti ir konfigūruoti tinklo įrangą. - Palaikyti programiškai valdomas sąsajas (API), ir įgalinti integruoti SDN į IT platformos sprendimus. - Įgalinti mikrosegmentaciją, kontroliuojant srautus tarp virtualių mašinų ir taikant saugumo taisykles. Gebėti naudoti įskiepius (plugins) ir turėti galimybę pasirinkti skirtingus SDN valdymo mechanizmus. |  |
|  | Virtualaus tinklo komutatorius | Siūloma programinė įranga privalo leisti: - kurti virtualius tinklo komutatorius; - priskirti virtualioms tarnybinėms stotims tinklo adapterį, virtualų tinklą ar jų kombinacijas. Privalo palaikyti „VLAN tagging“; - naudoti centralizuotą sąsają, iš kurios galima konfigūruoti, prižiūrėti ir administruoti visus virtualioje infrastruktūroje esančius virtualius tarnybinių stočių komutatorius; - atlikti tinklo srauto valdymo veiksmus: įeinančio / išeinančio tinklo srauto greitaveikos ribojimas bei dalinimas tarp skirtingų virtualių mašinų, esančių toje pačioje fizinėje tarnybinėje stotyje. - pridėti, atnaujinti ir pašalinti tinklus tiesiogiai iš rutininių veiksmų automatizacijos posistemės (skyrius 1.1.7 Rutininių veiksmų automatizacijos programinė įranga ). |  |
|  | Tarnybinių stočių automatizuotas diegimas | Virtualizavimo programinė įranga privalo leisti atlikti automatinį fizinių stočių diegimą iš centralizuotos valdymo tarnybinės stoties. Taip pat privalo leisti naudoti pilno / nepilno statuso tarnybinių stočių profilių aprašus, kurie leistų paspartinti diegimo ir atnaujinimo procesus. |  |
|  | Virtulių grafinių procesorių palaikymas | Siūloma programinė įranga privalo palaikyti virtualius grafinius procesorius. |  |
|  | Atsarginių kopijų kūrimas | Siūloma programinė įranga privalo leisti kurti virtualių tarnybinių stočių atsargines kopijas naudojant integracines sąsajas ir trečiųjų šalių atsarginio kopijavimo programinę įrangą, kuri suteiktų galimybę kopijuoti ir atstatyti virtualias tarnybines stotis per siūlomą sąsają arba panaudojant operacinių sistemų ir/arba aplikacijų agentus. |  |
|  | Sistemų sveikatingumo stebėsena | Siūloma programinė įranga privalo leisti analizuoti virtualios infrastruktūros komponentus, dinamiškai įvertinti jų kitimą bei, panaudojant iš anksto paruoštus parametrus, sugeneruoti pranešimus apie galimas grėsmes, sistemos sveikatingumą bei efektyvų jos išnaudojimą. |  |
|  | Našumo stebėsena | Siūloma programinė įranga privalo leisti pateikti intuityvius našumo stebėjimo grafikus bei sistemos optimizavimo ir tvarkymo rekomendacijas. |  |
|  | Virtualizacijos programinės įrangos („hypervisor“) gamintojo palaikomos operacinės sistemos | Privalo palaikyti Windows server; Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server arba lygiavertes operacines sistemas. Palaikomų operacinių sistemų sąrašas privalo būti viešai publikuojamas gamintojo internetiniame puslapyje. |  |
|  | Priežiūros ir valdymo programinės įrangos bazinis funkcionalumas | Siūloma priežiūros ir valdymo programinė įranga privalo turėti funkcionalumą: - „Multi-Tenant“ resursų palaikymą, telkinių sujungimą; - išplėstinę vartotojo sąsają, kurią taip pat naudoja trečiosios šalys. Sąsaja privalo leisti apsijungti su kitais debesijos tiekėjais, naudojančiais siūlomą priežiūros ir valdymo programinę įrangą bei matyti ir valdyti apjungtus (hybrid cloud) resursus iš vienos konsolės; - duomenų centro resursų migravimą iš vieno duomenų centro į kitą, naudojantį tą pačią debesijos priežiūros ir valdymo programinę įrangą, leisti atlikti „šaltą“ ar „šiltą“ (angl. online/offline) duomenų migravimą; - palaikyti HTML5 UI vartotojo grafinę sąsają; - vaidmenimis pagrįstą prieigos kontrolę; - konteinerių palaikymą (Containers as a Service). |  |
|  | Priežiūros ir valdymo programinės įrangos savitarnos portalas | Siūloma priežiūros ir valdymo programinė įranga privalo suteikti prieigą prie savitarnos portalo bei leisti atlikti šias operacijas: - suteikti galimybę platformos administratoriams atskirti konkrečiai įstaigai / organizacijai išskirtus išteklius į vieną loginį vienetą; - sukurti nepriklausomus virtualius duomenų centrus iš bendros techninių išteklių infrastruktūros (IaaS). Visi virtualūs duomenų centrai privalo būti izoliuoti vienas nuo kito; - sukurti virtualias tarnybines stotis pagal iš anksto pateiktus šablonus; - sukurti virtulius tinklo resursus bei priskirti juos virtualioms tarnybinėms stotims; - sujungti kelias virtualias tarnybines stotis į vieną virtualią aplinką ir ją valdyti; - leisti kurti automatizuotas paslaugas bei integruotis į debesijos priežiūros ir valdymo programinės įrangos savitarnos portalus; - inicijuoti savalaikę platformos plėtrą / atnaujinimą; - kurti ir publikuoti tipinių paslaugų katalogą; - kurti ir administruoti paslaugų teikėjo vartotojų prieigas ir jų teises; - kurti ir administruoti paslaugų gavėjo vartotojus ir jų teises; - užtikrinti paslaugų teikėjo prieigos tinklo ir saugumo priemonių valdymą. |  |

### Kubernetes valdymo programinė įranga

|  | Pirkimo objekto sudedamosios dalies (charakteristikos) pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendri reikalavimai | - Siūlomas programinė įranga privalo užtikrinti Kubernetes valdymą ir orkestravimą. - Privalo būti įdiegtas bei sukonfigūruotas darbui Kubernetes valdymo sprendimas, apimantis visų tipų skaičiavimo mazgus. - Į pasiūlymą turi būti įtrauktos visos licencijos ir programinė įranga su ne trumpesne nei 2 (dviejų) metų garantija. I pirkimo dalies licencijos ir programinė įranga turi būti pateikiamos tik tai daliai, kurių neapima II pirkimo dalies funkcionalumą padengiančios licencijos. |  |
|  | Pagrindinės savybės | Privalo turėti šias arba lygiavertes savybes ir funkcionalumus: - aukšto patikimumo (užtikrinant veikimą nepaisant vieno serverio gedimo); - saugos užtikrinimą, suteikiant įrankius IT administratoriams, PĮ kūrėjams ir auditoriams įvertinti, matuoti ir užtikrinti bazines saugos normas (CVE); - rezervinio kopijavimo; - CI/CD principų užtikrinimą, suteikiant įrankius automatizuotam ir atsekamam aplikacijų kūrimo ciklui; - GitOPS; - infrastruktūra kaip kodas; - automatizuoto diegimo; - automatizuoto konfigūracijos valdymo; - komunikavimo (angl. service mesh); - stebėjimo/monitoringo; - programinio kodo valdymo; - konteinerių repozitoriją. |  |
|  | Integracijos | Kubernetes sprendimas privalo palaikyti integracijas su labiausiai paplitusiomis konteinerių vaizdų repozitorijas (angl. Image Repository): Docker Hub, Google Container Registry, IBM Cloud Container Registry, Microsoft Azure Container Registry ir kitomis, palaikančiomis standartizuotas žiniatinklio paslaugas kaip Docker Registry HTTP API ar lygiavertėmis repozitorijomis ir papildomai: - privalo būti galimybė vienu metu Kubernetes valdymo sprendime naudoti ne mažiau kaip 1000 repozitorijų; - turi būti galimybė naudoti viešai prieinamas ir vidines (angl. On Premise) repozitorijas; - privalo būti galimybė konteinerių kūrimo metu panaudoti repozitorijose esančius vaizdus (angl. Container image); - privalo būti galimybė apriboti galimų repozitorijų ar tose repozitorijose naudojam vaizdų sąrašą (angl. Whitelist) ir panaudojimą Kubernetes platformoje. |  |
|  | Administravimas | Kubernetes sprendime privalo būti galimybė, per naudotojo sąsają, administruoti ne mažiau kaip 2 (du) „Kubernetes“ ar lygiaverčių konteinerių telkinius (toliau – Konteinerių klasteris): - kurti ir naikinti Konteinerių klasterius; - aktyviu režimu (angl. Online) keisti Konteinerio klasterių pajėgumus papildomai pridedant naują Konteinerio klasterio mazgą (angl. Node) arba jį pašalinant; - naikinti, kurti ir priskirti Konteinerio klasteriui duomenų sluoksnius / saugyklas (angl. Persistent storage); - naikinti, pridėti prie Konteinerio klasterio srauto paskirstymo sluoksnius (angl. Balancers); - aktyviu režimu (angl. Online) valdyti Konteinerio klasteryje esančios paslaugos (angl. Services) (toliau - Paslauga) pajėgumus, pridedant arba mažinant paslaugos mazgų (angl. Node) skaičių; - naikinti, kurti Konteinerio klasterio veikimui reikalingus vidinius Konteinerio klasterio tinklus; - stebėti Konteinerio klasterio, jo mazgų (angl. Nodes), duomenų sluoksnių (angl. Persistent storage), srauto paskirstymo sluoksnių (angl. Balancers), Konteinerių klasteryje esančių Paslaugų, individualaus konteinerio veikimo parametrus kaip: CPU, RAM, saugykla ir Konteinerių klasteriui veikti sukurtus ir reikalingus tinklo apkrovos parametrus. |  |
|  | VM valdymas | Kubernetes sprendime privalo būti galimybė kurti, naikinti Linux ir Windows OS virtualius serverius bei valdyti jiems priskirtus resursus: vCPU, RAM. |  |
|  | CI / CD užtikrinimas | Kubernetes sprendimas privalo palaikyti rankinio (angl. Continuous delivery) ir automatinio Paslaugos diegimo (angl. Continuous deployment) principus. Privalo būti galimybė šiuos procesus vykdyti Kubernetes sprendimo ribose. Diegimus Kubernetes sprendime privaloma atlikti naudojant programinio kodo, kaip GitLab ar lygiavertėmis technologijomis/įranga paremtas Git programinio kodo saugojimo principus, repozitorijas. |  |
|  | Debesija | Kubernetes sprendimas privalo gebėti veikti debesijos tiekėjų paslaugose, tokiose kaip Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure ir pan. ir gebėti palaikyti ne mažiau kaip 2 (du) sudubliuotus duomenų centrus (DC) bet kurioje hibridinėje kombinacijoje: - Cloud <-> on Premise; - Cloud <-> Cloud; - On Premise <-> on Premise. |  |
|  | Rolės | Kubernetes sprendimo administravimo sritis privalo palaikyti rolių atskyrimą pagal galimo funkcionalumo naudojimą: - Administratoriaus rolė – visiška Kubernetes sprendimo kontrolė, produkcinio ir neprodukcinio projekto, Konteinerių klasterio ir kito komponento administravimas kaip nurodyta punkte Nr. 2; - Programuotojo rolė – galimybė naudotis savitarnos portalu (angl. Self-service) ir savarankiškai administruoti neprodukcinio lygio jam priskirtą projektą arba infrastruktūros aplinką, apimant visas galimybes kaip nurodyta punkte Nr. 2; - Skaitytojo rolė – leidžianti peržiūrėti, bet nemodifikuoti (angl. Read only) Kuberenetes sprendimo konfigūraciją ir kitą informaciją. |  |
|  | Paslaugos | Kubernetes sprendimas privalo gebėti palaikyti tiek paslaugas PaaS (angl/ Platform as a service) ir aplikacijas SaaS (angl. Software as a service) skirtas tiek debesijai, tiek standartinėms aplinkoms veikiančioms vidiniuose duomenų centruose (angl. on Premise). |  |
|  | Administravimas | - Kubernetes sprendime privalo būti įgalinta platinti bendras saugumo, kitų nustatymų taisykles visuose arba pasirinktoje dalyje valdomų Konteinerių klasterių. - Privalo būti galimybė netrikdant Kubernetes sprendimo veikimo atlikti tiek Kuberenetes sprendimo, tiek Kubernetes sprendimo komponentų ir tarnybinių stočių atnaujinimus. - Kubernetes sprendimas privalo gebėti apjungti ir valdyti visus jam priskirtus fizinius resursus (tokius kaip CPU, RAM). |  |
|  | Paslaugų kūrimas | Kubernetes sprendimas privalo suteikti galimybę kurti ir naudoti iš anksto paruoštas ir administruojamas (angl. Managed services) paslaugas: SaaS, PaaS, laaS. |  |
|  | Kvantinių kompiuterių simuliacijos | Privalo būti pateikti ir į Kubernetes platformą sudiegti kvantinių kompiuterių simuliatoriai, įskaitant būsenos vektorių ir tenzorinių tinklų simuliacijas ir joms reikalingas bibliotekas. Simuliatoriai turi išnaudoti II pirkimo dalyje pateikiamų GPU akseleracijas ir turi užtikrinti ne mažiau kaip 32 kubitų simuliacijas vienam GPU. Turi būti pateiktos licencijos šiam funkcionalumui ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui. |  |
|  | Integracijos su kvantiniais kompiuteriais | Sprendime privalo būti realizuotos integracijos perduoti Platformoje sukurtas kvantinių skaičiavimų grandines vykdymui į: - bent dviejų skirtingų gamintojų jonų gaudyklių principu veikiančius kvantinius kompiuterius; - bent dviejų skirtingų gamintojų, realizavusių kvantinių procesorių architektūras superlaidžiomis grandinėmis, kvantinius kompiuterius. |  |
|  | Duomenų saugyklos | Kubernetes sprendimas privalo palaikyti siūlomą bendro duomenų sluoksnio (angl. Persistent storage) formavimo programinę įrangą (skyriaus 1.3.5 Duomenų saugojimo mazgų klasteris reikalavimas “Duomenų saugojimo funkcionalumai”), kuri leistų formuoti duomenų saugojimo sluoksnį tiek iš atskirų tarnybinių stočių diskų (šio pirkimo apimtis), tiek esant reikalui ateityje - iš SAN tinkle esančių blokinių saugyklų. Duomenų saugojimo sluoksnio kūrimo programinė įranga privalo gebėti palaikyti tiek blokinį (angl. Block storage), tiek failų (angl. File system) saugyklos tipą. |  |
|  | Apkrovos valdymas | Privalo būti galimybė, jog konteinerių valdymo sprendime esantiems Konteinerių klasteriams galima būtų pritaikyti automatizuotą apkrovos ir valdymo resursų orkestravimą. Šis orkestravimas privalo apimti tiek Konteinerių klasterio mazgus (angl. Node), tiek Konteinerio klasteryje veikiančias paslaugas (angl. Services). Turi būti galimybę numatyti galimas minimalias ir maksimalias resursų naudojimo arba plėtimosi ribas. |  |
|  | Aplinkos | Privalo leisti loginį bei virtualų prod/pre-prod/test/dev aplinkų atskyrimą. |  |

### Dirbtinio intelekto sprendimų kūrimo ir valdymo programinė įranga

|  | Pirkimo objekto sudedamosios dalies (charakteristikos) pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendri reikalavimai | - Siūlomas programinės įrangos sprendimas privalo suteikti įrankius dirbtinio intelekto sprendimų kūrimui. - Visas sprendimas privalo būti suderinamas su II pirkimo dalyje apibūdintų GPU (visuose GPU turinčiuose mazguose) reikalavimais. - Į pasiūlymą turi būti įtrauktos visos licencijos ir programinė įranga su ne trumpesne nei 2 (dviejų) metų garantija. I pirkimo dalies licencijos ir programinė įranga turi būti pateikiamos tik tai daliai, kurių neapima II pirkimo dalies funkcionalumą padengiančios licencijos. - 2 (dviejų) metų laikotarpiu privalo būti programinės įrangos gamintojo tiesiogiai teikiama garantija užtikrinanti atsiradusių klaidų sprendimus ir pataisymus, naujų programinių versijų pateikimą ir diegimą, turi būti užtikrinama galimybė pateikti gamintojo ekspertams užklausas ir gauti sprendimus, o į užklausas turi būti sureaguojama ne vėliau nei per 4 darbo valandas. Reakcija (laiko tarpas nuo kreipinio registravimo iki kreipinio sprendimo pradžios) į kosmetinio pobūdžio ar mažos reikšmės užklausas – ne ilgiau nei 1 darbo diena. |  |
|  | Duomenų paruošimo įrankiai | Turi būti pateikti GPU akseleruoti duomenų paruošimo įrankiai (RAPIDS Accelerator for Apache Spark arba lygiavertis); |  |
|  | Įrankiai DI modeliams | Privalo būti pateikti ir į Perkančiosios organizacijos IT administratorių pasirinktus mazgus sudiegti dirbtinio intelekto modelių apmokymo, adaptavimo ir optimizavimo įrankiai: PyTorch, TensorFlow, Kubeflow, mxnet, PaddlePaddle, TAO Toolkit |  |
|  | DI Inference vykdymas | Turi būti pateikti įrankiai ir SDK, išnaudojantys II-oje pirkimo dalyje apibūdintus GPU dirbinio intelekto sprendimų veikimo užtikrinimui darbinėje aplinkoje |  |
|  | DI diegimo valdymas | Privalo būti pateiktas ir į pasirinktus mazgus sudiegtas vieningas įrankis/servisas dirbtinio intelekto modelių diegimui (deployment), palaikantis PyTorch, TensorFlow, TensorRT, Python, ONNX, RAPIDS FIL ir OpenVINO karkasus, bei veikti visuose GPU turinčiuose mazguose. Privalo būti pateiktas kaip konteineris ir įdiegtas šiuo pirkimu diegiamoje Kubernetes (skyrius 1.1.2 Kubernetes valdymo programinė įranga ) platformoje. Įrankis gebėti lygiagrečiai tame pačiame mazge paleisti vykdymui (run) ne mažiau nei 2 (du) modelius ir (arba) ne mažiau nei 2 (du) to paties modelio egzempliorius (instance). |  |
|  | DI kibernetinio saugumo sprendimų konstravimui | Privalo būti pateiktas II-oje pirkimo dalyje apibūdintų GPU akseleraciją gebantis išnaudoti programinės įrangos paketas, skirtas tinklo srauto analizės pagrindu kurti dirbtinio intelelektu paremtus kibernetinio saugumo sprendimus, tokius kaip išviliojimo (phishing) aptikimo sprendimai, sukčiavimo aptikimo sprendimai, jautrios informacijos aptikimo sprendimai. Pateikiamas PĮ paketas turi apimti parengtus karkasus ir apmokintus (pre-trained) AI modelius minimiems sprendimams, Jupyter notebooks, Helm Charts bei dokumentaciją, taip pat privalo turėti įrankius užtikrinančius visų komponentų sąveiką (workflows ar lygiavertė realizacija). |  |
|  | Interaktyvi programavimo ir duomenų analizės aplinka | Privalo būti galimybė kurti dokumentus, kuriuose galima įterpti kodą, grafinius elementus, teksto aprašymus. |  |
|  | Mašininio mokymo (ML) gyvavimo ciklo valdymas | Privalo būti užtikrintas pilnas mašininio mokymo (ML) sprendimų gyvavimo ciklas, suteikiantis galimybes vykdyti eksperimentus bei valdyti ML modelius: - Privalo turėti modelių registrą, leidžiantį pasiekti ir palyginti skirtingus modelius; - Privalo turėti galimybę versijuoti modelius; - Privalo turėti galimybę naudoti populiariausias programavimo kalbas, tokias kaip R, Python ir Java (neapsiribojant ir Perkančioji organizacija gali pateikti papildomą programavimo kalbų sąrašą, bet ne daugiau kaip šešias).. |  |
|  | ML modelių integralumas | - Turi būti galimybė ML modelius integruoti į TensorFlow, PyTorch ir scikit-learn. - Turi palaikyti plėtinius („add-on“), tokius kaip Mlflow ar lygiaverčius |  |
|  | ML modelių diegimas | ML modelių pagrindu sukurtos aplikacijos privalo būti diegiamos: - Siūlomoje debesijos paslaugų valdymo platformoje (skyrius 1.1.1 Debesijos paslaugų valdymo programinė įranga); - Siūlomoje Kubernetes valdymo platformoje (skyrius 1.1.2 Kubernetes valdymo programinė įranga ). |  |

### Paslaugų savitarnos programinė įranga

Atsižvelgiant į keliamus uždavinius ir veiklos pobūdį, būtinas automatizuotas, matuojamas ir apskaitomas užsakomų paslaugų, tokių kaip HPC skaičiavimo ir debesijos pagrindu veikiančių paslaugų, valdymas.

Paslaugų savitarnos modulis skirtas II-oje pirkimo dalyje pateikiamos techninės įrangos optimaliam resursų panaudojimui po pilno techninės ir programinės įrangos įdiegimo. Šio modulio pagalba bus automatizuojama prieiga prie HPC skaičiavimo bei debesijos pagrindu veikiančių paslaugų ir bus vykdomas šių paslaugų užsakymas tiek iš vidinių, tiek iš išorinių naudotojų. Šis programinis modulis taip pat turi užtikrinti galimybę apjungti visus aukšto našumo poreikį turinčius skaičiavimo mazgus tiek su perkančiosios organizacijos, tiek išoriniais, ne perkančiajai organizacijai priklausančiais kitais didelio našumo mazgais. Kadangi Konsorciumą sudaro trys universitetai, turi būti realizuota integracija su visų konsorciumą sudarančių universitetų (Kauno Technologijos universiteto, Vilnius Tech, Mykolo Romerio universiteto) tapatybės užtikrinimo paslaugomis naudojant federacijas LITNET FEDI ir EduGain. Kadangi sukurtomis paslaugomis galės naudotis visuomenė,  paslaugų savitarnos portalas turi naudoti e-valdžios vartų (eIDAS) VIISP tapatybės nustatymo paslaugą, naudojantos e-valdžios portalo suteikiamomis galimybėmis (bankai, el. parašas, kitų ES šalių gyventojų ir e.Rezidentų kortelės).

Žemiau aprašyti minimalūs reikalavimai savitarnos funkcionalumui:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto sudedamosios dalies (charakteristikos) pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendri reikalavimai | - Portale bus talpinami konsorciumo narių sukurti produktai (HPC skaičiavimo uždaviniai ir debesijos platformoje teikiamos paslaugos), užtikrinama prieiga prie jų ir vykdoma panaudojimo apskaita. - Į pasiūlymą turi būti įtrauktos visos licencijos ir programinė įranga su ne trumpesne nei 2 (dviejų) metų garantija. I pirkimo dalies licencijos ir programinė įranga turi būti pateikiamos tik tai daliai, kurių neapima II pirkimo dalies funkcionalumą padengiančios licencijos. - 2 (dviejų) metų laikotarpiu privalo būti programinės įrangos gamintojo tiesiogiai teikiama garantija užtikrinanti atsiradusių klaidų sprendimus ir pataisymus, naujų programinių versijų pateikimą ir diegimą, turi būti užtikrinama galimybė pateikti gamintojo ekspertams užklausas ir gauti sprendimus, o į užklausas turi būti sureaguojama ne vėliau nei per 4 darbo valandas. Reakcija (laiko tarpas nuo kreipinio registravimo iki kreipinio sprendimo pradžios) į kosmetinio pobūdžio ar mažos reikšmės užklausas – ne ilgiau nei 1 darbo diena. |  |
|  | Prieigos sąsajos | Reikalavimai sąsajai: - Žiniatinklio sąsaja privalo būti pritaikyta mobiliesiems įrenginiams (angl. mobile-friendly); - privalo turėti galimybę naudoti ne mažiau nei 2 (dviejų) kalbų sąsają (angl. Multi-language), įskaitant anglų ir lietuvių kalbas, su galimybe pagal poreikį įtraukti naujas kalbas ateityje be programavimo; - Privalo būti pritaikyta naudoti API verslo funkcijoms atlikti (integracijai su išorinėmis sistemomis). Naudotojui gavus prieigą HPC skaičiavimų resurso, privalo būti galimybė šiais resursais operuoti: - naudojant klasikinę komandinės eilutės – SSH sąsają; - grafinę web-sąsaja naudojant tik naršyklę, t. y. nenaudojant SSH kliento ar kitos PĮ (išskyrus naršyklę), diegiamos į naudotojo kompiuterį. Privalo būti galimybės paleisti ir naršyklėje operuoti interaktyviomis aplikacijomis (Jupyter, MATLAB arba lygiavertėmis), naudotis Remote Desktop funkcionalumais. |  |
|  | Tapatybės nustatymas | Privalo būti numatyti ir projekto metu pilnai realizuoti (sudiegti ir išbandyti) šie autorizavimo ir autentifikavimo mechanizmai: - sistemos vidinis; - LDAP; - LITNET FEDI; - EduGAIN; - e-valdžios vartai (eIDAS). Turi būti galimybė lengvai integruoti nacionalinius ir europinius skaitmeninės tapatybės nustatymo sprendimus EIDAS2, MyAcademicID |  |
|  | Ataskaitos | - Privalo būti galimybė stebėti resursų naudojimą skirtingose organizacijose pagal įvairias metrikas, tame tarpe HPC komponentų ir debesijos paslaugų naudojimą, sąnaudas. - Privalo būti galimybė stebėti vartotojų grupių paskirstymą pagal skirtingus požymius: naudotojų tipus, organizacijų tipus, kuriems jos priklauso (privataus, valstybinio, akademinio sektoriaus vartotojus). - Privalo būti galimybė resursams nurodyti specifinius požymius ir stebėti panaudojamumą pagal šiuos požymius (pagal tikslinę projekto veiklą, rezultatus). Informacija privalo būti vizualizuota. - Privalo būti vizualizuotas resursų panaudojimas pagal mokslinių tyrimų grupes ir atstovaujamus universitetus. |  |
|  | Resursų valdymas | - Privalo būti galimybė teikti HPC ir debesijos paslaugų resursus savitarnos būdu, remiantis paslaugų katalogo principu. - Privalo būti galimybė kurti ir aprašyti paslaugų teikėjų savybes. - Privalo valdyti srautinius (angl. batch-based) resursus. - Privalo registruoti visus veiklos atstovų veiksmus, susijusius su resursų panaudojimu - Resursų orkestratorius privalo būti dokumentuotas, privalo turėti API sąsajas ir turėtų būti galimybė plėsti papildomu funkcionalumu. - Privalo būti integruotas su tiekėjo diegiamu klasterio užduočių valdymo sprendimu (Skyriaus 1.1.5 Platformos techninės įrangos valdymo programinė įranga reikalavimas 1.1.69 „HPC užduočių valdymas“); - HPC orkestratorius privalo naudoti hierarchija paremtą naudotojų struktūrą. Organizacijai kuriant naują projektą, jai priskirti naudotojai turi automatiškai įgauti prieigą (jeigu nenurodoma kitaip) į sukurtą projektą; - Resursų orkestratorius privalo būti integruotas su siūloma debesijos paslaugų resursų platforma (skyrius 1.1.1 Debesijos paslaugų valdymo programinė įranga), naudojant API. - Iš portalo turi būti galimybė teikti siūlomos debesijos platformos (skyrius 1.1.1 Debesijos paslaugų valdymo programinė įranga) paslaugas, t.y. naudotojui portale inicijavus, debesijos platformoje turi būti sukuriami privatūs projektai su naudotojo paprašytais resursais. Priskyrus resursus, iš portalo sąsajos turi būti galimybės valdyti virtualias mašinas, jų momentines kopijas (snapshots) ir atvaizdus (images), diskinę vietą (volume), tinklus, potinklius, floating IP, saugos grupes, prievadus bei maršrutizatorius. - Resursų orkestratorius privalo būti integruotas su siūlomu rutininių veiksmų automatizacijos sprendimu (skyrius 1.1.7 Rutininių veiksmų automatizacijos programinė įranga ) siūlomos debesijos platformos bei HPC klasterio užduočių valdymo sprendimo (workload manager) valdymui - Resursų orkestratorius privalo būti integruotas su Kubernetes sistema (skyrius 1.1.2 Kubernetes valdymo programinė įranga ), ir leisti valdyti resursus panaudojant namespaces, RBAC teises bei turi palaikyti integracijas su KTU naudojamu OIDC identiteto tiekėju. - Sprendimas privalo turėti standartizuotą apjungimo galimybę (visų funkcinių reikalavimų apimtyje) su kitomis HPC sistemomis – tiek priklausančioms Perkančiajai organizacijai, tiek su išorinėms (kitų Konsorciumo narių kuriamiems HPC) sistemomis. Projekto vykdymo arba garantijos metu, atsiradus poreikiui į paslaugų savitarną įtraukti/apjungti naują HPC sistemą (turimus Perkančiosios organizacijos HPC klasterius ar kitų Konsorciumo narių klasterius), tiekėjas turi atlikti įtraukimo/ apjungimo darbus be papildomo mokesčio. - Portale turi būti realizuota galimybė kurti, importuoti ir valdyti virtualias mašinas bent vieno viešosios debesijos tiekėjo (esančio naujausiame Gartner „Cloud Infrastructure and Platform Services“ sąraše) infrastruktūroje. |  |
|  | Paslaugų ir produktų teikimas | - Privalo būti galimybė aprašyti naujus produktus (t.y. HPC skaičiavimo uždavinius (Skyriaus 1.1.5 Platformos techninės įrangos valdymo programinė įranga reikalavimas „HPC užduočių valdymas“) arba per siūlomą debesijos platformą (skyrius 1.1.1 Debesijos paslaugų valdymo programinė įranga) teikiamas paslaugas) ir padaryti juos pasiekiamus kitiems naudotojams; - Privalo būti galimybė nustatyti šiems produktams kainodarą. - Naudotojams naudojantis šiais produktais, privalo būti automatiškai vykdoma naudojimosi apskaita bent šiems parametrams: sunaudoti CPU/val; RAM / val.; saugyklos TB / val.; tinklo srauto; GPU/ val. (tik HPC komponentui). |  |
|  | Paslaugų ir produktų kainodara bei apskaita | Privalo būti galimybė individualiai nustatyti kainodarą produktams: - Fiksuotos kainos; - Priskirto limito; - Pagrįstą faktiniu panaudojamu (pay-per-use). skaičiuojant bent CPU/val.; RAM/val.; saugyklos TB/val.; tinklo srauto; GPU (taikoma tik HPC komponentui) / val parametrus Privalo būti galimybė įvertinti skirtingų faktorių resursų daugiklius – brangesnis skaičiavimo ar duomenų saugojimo resursas, didesnio prioriteto skaičiavimo užduotis apskaityti aukštesniu tarifu. Sprendimas privalo gebėti automatiškai generuoti sąskaitas klientams ir/ar organizacijoms naudojant sąskaitos šablonus, priskirtus kiekvienam vartotojui ir/ar organizacijoms atskirai |  |
|  | Sąskaitų generavimas ir perdavimas į apskaitos sistemą | - Portalas turi generuoti sąskaitas sunaudotų produktų pagrindu. Sąskaitos turi būti formuojamos detalizuojant iki sunaudotų komponentų lygio (CPU /val., GPU /val.) – taikytina tiek HPC skaičiavimų, tiek debesijos paslaugų sąnaudoms. - Portale turi būti realizuota galimybė perduoti sąskaitų informaciją (įskaitant ir sąskaitų eilutes) į Perkančiosios organizacijos turimą apskaitos sistemą (mokejimai.ktu.lt) per API. - Portale turi būti realizuota galimybė matyti sąskaitų apmokėjimo faktą (per API), remiantis Perkančiosios organizacijos turimoje apskaitos sistemoje (mokėjimai.ktu.lt) esančiais duomenimis. |  |
|  | Ataskaitos | Galutiniai naudotojai privalo matyti produktų panaudojimo ataskaitas bent tokiais pjūviais: naudojimas pagal produktą; numatomos išlaidos; sąskaitų istorija. Ataskaitos privalo būti pasiekiamos pačiame portale su galimybe parsisiųsti PDF, CSV ir XLSX formatais. Privalo būti galimybė peržiūrėti suteiktų paslaugų dienos informaciją ir kaštus. |  |
|  | Integracijos su kvantiniais kompiuteriais | Portalo architektūra turi būti atvira, kad Portale būtų galimybė ateityje realizuoti integracijų su kvantiniais kompiuteriais darbus, užtikrinant bent šiuos integracinius taškus: - naudotojų valdymas ir autentifikavimas; - sunaudotų kvantinių kompiuterio resursų apskaita ir integravimas į Portalo resursų apskaitos mechanizmus. Pasiūlyme turi būti pateiktas Portalo gamintojo raštas, patvirtinantis galimybes realizuoti šias funkcijas. |  |
|  | Pagalbos tarnyba | Privalo būti galimybė realizuoti integracijas su pagalbos tarnyba API pagalba |  |
|  | Dokumentacija | Privalo būti pateiktas savitarnos vartotojo žinynas HTML formatu, aprašantis esmines panaudojimo sritis (su schemomis, ekrano atvaizdais) ir praktiniais panaudojimo pavyzdžiais. |  |
|  | Komandos valdymas | - Privalo būti realizuotas vartotojų teisių valdymas ir priskyrimas organizacijos ir projektų lygiuose; - Privalo teisių delegavimas veikti savitarnos būdu. |  |

### Platformos techninės įrangos valdymo programinė įranga

|  | Pirkimo objekto sudedamosios dalies (charakteristikos) pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendri reikalavimai | - Privalo būti įdiegtas bei sukonfigūruotas darbui visų tipų mazgų (skaičiavimo, duomenų saugojimo, valdymo mazgai ir kurie pateikti II pirkimo dalyje) klasterio valdymo sprendimas panaudojus II pirkimo dalies tiekėjo pateiktas licencijas. - Į pasiūlymą turi būti įtrauktos visos licencijos ir programinė įranga su ne trumpesne nei 2 (dviejų) metų garantija. I pirkimo dalies licencijos ir programinė įranga turi būti pateikiamos tik tai daliai, kurių neapima II pirkimo dalies funkcionalumą padengiančios licencijos. - HPC klasterio, bei jį sudarančių visų mazgų automatizuotas diegimas (deployment), atnaujinimai, valdymas bei stebėsena privalo būti užtikrinama naudojant vieningą įrankį, prieinamą tiek per web, tiek per tradicinę komandinės eilutės sąsajas. |  |
|  | Klasterio automatizacija, mazgų diegimas ir atnaujinimai | - Privalo būti užtikrintas automatizuotas HPC klasterio mazgų diegimo bei jų konfigūracijų valdymo procesas, sukuriant vieną mazgo atvaizdą („image“) su reikiama konfigūracija, programine įranga, karkasais bei bibliotekomis, ir automatiškai įdiegiant („deploy“) atvaizdus („images“) visiems arba pasirinktiems mazgams - Visi mazgų konfigūracijos pakeitimai (programinės įrangos, karkasų, bibliotekų. programinės įrangos elementų diegimas ir atnaujinimas) privalo būti atliekamas centralizuotai ir automatizuotai, išvengiant konfigūracijos keitimų rankiniu būdu kiekvienam mazgui atskirai. |  |
|  | Valdymas ir stebėsena | - Privalo būti užtikrintas visų tipų mazgų, pasiūlytų GPU akseleratorių, InfiniBand komutatorių, Ethernet komutatorių parametrų stebėjimas, vizualus grafinis atvaizdavimas ir analizė. Privalo būti galimybė kurti ir parametrizuoti ataskaitas pagal IT administratorių poreikius. - Privalo būti galimybė stebėti ir analizuoti pateiktų GPU akseleratorių parametrus ir būsenas (ne mažiau kaip): GPU temperatūra, GPU ECC statistikos, GPU panaudojamumas, GPU atminties naudojimas. - Privalo būti pateikta informacija, kaip skaičiavimo užduotys naudoja priskirtus išteklius (GPU naudojimas per visą užduoties (angl. - „job“) vykdymo laiką) - Privalo būti energijos taupymo galimybės: - Privalo būti galimybė rankiniu būdu įjungti / išjungti / perkrauti skaičiavimo mazgus tiesiogiai iš klasterio valdymo web-sąsajos; - Privalo būti galimybė apsirašyti mazgų įjungimo / išjungimo grafiką (ne darbo metu paliekant tik minimalų kiekį skaičiavimo mazgų) |  |
|  | Integralumas ir palaikomos technologijos | - Klasterio valdymo sprendimas projekto metu privalo būti suintegruotas su tiekėjo pasiūlytu klasterio užduočių valdymo (angl. „workload manager“) sprendimu (žr. reikalavimą žemiau „HPC užduočių valdymas“). - Privalo palaikyti ir į mazgus privalo būti sudiegta CUDA toolkit, OpenMPI . - Į visus mazgus privalo būti sudiegti reikalingi kompiliatoriai, MPI bilbiotekos, math bibliotekos, Linux aplinkų moduliai, GPU ir MOFED tvarkyklės. Privalo būti pateikti ir sudiegti Intel oneAPI DPC++/C++ kompiliatoriai ir bibliotekos; intel oneAPI Math Kernel bibliotekos; oneAPI Threading Building Blocks; oneAPI Data Analytics bibliotekos; oneAPI Deep Neural Networks bibliotekos ir kiti intel HPC toolkit arba lygiaverčiai įrankiai, optimizuoti pateikiamiems CPU. - Privalo būti sudiegti su II-ojoje pirkimo dalyje pateikiamais CPU ir GPU suderinami kompiliatoriai, bibliotekos, moduliai ir kiti programiniai elementai, įgalinantys vykdyti kvantinių skaičiavimų grandines, kvantinius optimizavimo uždavinius, kvantinių triukšmų simuliacijas bei hibridinių kvantinių neuroninių tinkų modeliavimą; - Privalo būti užtikrintas automatizuotas skaičiavimo mazgų diegimas („deployment“), “), į visus ar pasirinktus skaičiavimo mazgus srautiniu būdu sudiegiant mašininio mokymosi bibliotekas ir aplinkas (angl. „framework“), optimizuotas dirbtinio intelekto ir gilaus mokymosi modelių apmokinimui pasinaudojant GPU (įskaitant, bet neapsiribojant): cuDNN, TensorFlow, PyTorch, fast.ai, TensorRT. - Privalo būti užtikrintas automatizuotas (srautiniu būdu vykdomas) Kubernetes klasterio, debesijos platformos ir duomenų saugyklos diegimas; - Kubernetes integracijos: - privalo būti galimybė dinaminiam HPC eilių ir Kubernetes namespaces plečiamumui (angl. "scalability“), priklausomai nuo skaičiavimo resursų paklausos ir atsižvelgiant į sukonfigūruotas politikas; - privalo būti galimybė diegti daugiau nei 1 (vieną) Kubernetes klasterį - kuriant naujus Kubernetes klasterius, privalo būti galimybė naudoti Cluster API (CAPI) diegimo metodą; - siūlomo gamintojo GPU, Prometheus, Run:AI, Jupyter, PostgreSQL, Spark operatorių palaikymas; - privalo būti realizuotas automatinis Jupyter diegimas; - privalo būti galimybė integruotis su viešosios debesijos tiekėjais (aws, Azure, lokalūs debesijos paslaugų tiekėjai), praplečiant klasterį į viešąją debesiją – užtikrinant pilną sprendimo funkcionalumą nepriklausomai nuo to, ar mazgai yra lokalūs, ar viešojoje debesijoje. |  |
|  | HPC užduočių valdymas | Privalo būti įdiegtas bei sukonfigūruotas darbui HPC klasterio užduočių valdymo (angl. „workload manager“) sprendimas bei pateiktos visos sprendimui reikalingos licencijos ne trumpesniam kaip 2 (dviejų) metų laikotarpiui, užtikrinant šį funkcionalumą: - privalo būti galimybė planuoti ir valdyti skaičiavimo užduotis, pateiktas HPC klasteriui, atsižvelgiant į nustatytus darbų prioritetus, priklausomybes ir vartotojo nustatytus apribojimus. - privalo būti galimybė paskirstyti ir valdyti HPC resursus (įsk. CPU, RAM). - privalo užtikrinti lankstumą prijungiant naujus ar pašalinant esamus mazgus apjungiant ir/ar atskiriant mazgų resursus. - privalo turėti gedimų tolerancijos mechanizmus (t.y. klasteris turi veikti, sugedus vienam valdymo mazgui ) - privalo būti pateikta sąsaja užduočių pateikimui ir tvarkymui, palaikanti įvairius darbų tipus ir parametrus. - privalo būti pateikti įrankiai darbų eigos, išteklių panaudojimo ir sistemos našumo stebėjimui su galimybėmis gauti informaciją tiek realiuoju laiku, tiek ir istorinius duomenis. - privalo būti galimybė informuoti naudotojus apie darbo būsenos pasikeitimus, užbaigimą arba iškilusias klaidas / problemas, kurios gali kilti skaičiavimo metu. - privalo būti realizuotos bent šios atskiros rolės: administratorius (pilna prieiga), prieigos teisių valdytojas (naudotojų prieigų valdymui), naudotojas - privalo būti galimybė administratoriams konfigūruoti sistemos ir darbų planavimo („scheduling“) parametrus. - Privalo palaikyti darbų vykdymo skriptus. |  |

### Platformos gyvybingumo ir kibernetinės saugos programinė įranga

|  | Pirkimo objekto sudedamosios dalies (charakteristikos) pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendri reikalavimai | Privalo būti užtikrintas greitaveikos bei kibernetinės saugos procesų stebėjimas, integravimas su Perkančiosios organizacijos naudojamomis Wazuh ir QRadar SIEM sistemomis, o įvykių ir žurnalinių įrašų surinkimas bei saugojimas stebint įvykius, juos audituojant bei kaupiant įrašus su Perkančiosios organizacijos turimomis OpenSearch ir Elastic Stack (ELK) žurnalinių įrašų surinkimo/saugojimo sistemomis. - Į pasiūlymą turi būti įtrauktos visos licencijos ir programinė įranga su ne trumpesne nei 2 (dviejų) metų garantija. I pirkimo dalies licencijos ir programinė įranga turi būti pateikiamos tik tai daliai, kurių neapima II pirkimo dalies funkcionalumą padengiančios licencijos. Pagrindiniai privalomi reikalavimai: - užtikrinti nuolatinę anomalijų stebėseną; - automatizuoti kibernetinio saugumo grėsmių ir įsilaužimų aptikimo bei informavimo apie įvykusius incidentus procesus; - palaikyti RBA, API, CLI ir Web sąsajas; - palaikyti „scaleout archtektūrą“, gebėtų lengvai pritaikyti sistemą didėjant resursams ar duomenų kiekiams; |  |
|  | Įvykiai ir žurnaliniai įrašai | - Žurnaliniai įrašai privalo būti surenkami iš visos pateikiamos techninės įrangos (skyrius 1.3 Techniniai reikalavimai ) automatiškai; - Žurnaliniai įrašai privalo i būti surenkami iš klasterio valdymo programinės įrangos (1.1.5 Platformos techninės įrangos valdymo programinė įranga ) - Žurnaliniai įrašai privalo būti surenkami iš Kubernetes valdymo platformos (1.1.2 Kubernetes valdymo programinė įranga ) - Žurnaliniai įrašai privalo būti surenkami iš debesijos paslaugų valdymo platformos (1.1.1 Debesijos paslaugų valdymo programinė įranga) - Žurnaliniai įrašai privalo būti surenkami iš paslaugų savitarnos portalo (1.1.4 Paslaugų savitarnos programinė įranga ) - Privalo būti galimybė rinkti žurnalinius įrašus iš operacinių sistemų, duomenų bazių, failų, http/https užklausų, JDBC duomenų užklausų ir aplikacijų - Privalo būti palaikomos API ( RESTful ir JSON), ODBC, JDBC, SQL or EQL užklausos - Turi būti palaikomi SSL, HTTPS bei SNMP - Privalo būti užtikrintas duomenų normalizavimas - Privalo būti užtikrintas ne trumpesnis kaip 6 mėn. žurnalinių įvykių centralizuotas saugojimas. - Surinkti ir apdoroti duomenys privalo būti atvaizduojami ir jais operuojama grafinėje sąsajoje (žr. reikalavimus „Duomenų vizualizavimas ir analizė“ žemiau) - Privalo būti integruotas į greitaveikos stebėjimo posistemę, su galimybe stebėti ir atvaizduoti duomenis greitaveikos stebėjimo sistemoje. Saugant surinktus duomenis, privalo būti palaikomas automatinis duomenų atkūrimas, apkrovos paskirstymas, duomenų replikacija, palaikomos patikimumo zonos. Saugumo reikalavimai: - privalo būti palaikomas duomenų šifravimas; - prieiga privalo būti užtikrinta ir valdoma rolių principu; - autentifikacijai – galimybės autentifikuotis per Active Directory / LDAP, Kerberos, SAML; - privalo gebėti siųsti įspėjimus el. paštu. |  |
|  | Greitaveikos stebėjimas | Privalo būti vykdomas automatinis greitaveikos stebėjimo metrikų surinkimas iš šių šaltinių: - iš visos pateikiamos techninės įrangos (skyrius 1.3 Techniniai reikalavimai ); - iš klasterio valdymo programinės įrangos (1.1.5 Platformos techninės įrangos valdymo programinė įranga ) - iš Kubernetes valdymo platformos (1.1.2 Kubernetes valdymo programinė įranga ) - iš debesijos paslaugų valdymo platformos (1.1.1 Debesijos paslaugų valdymo programinė įranga) - iš paslaugų savitarnos portalo (1.1.4 Paslaugų savitarnos programinė įranga ) Privalo būti galimybė rinkti greitaveikos metrikas iš operacinių sistemų, duomenų bazių, duomenų saugyklų (įsk. 1.3.5 Duomenų saugojimo mazgų klasteris aprašytą duomenų saugojimo sprendimą), eilių / pranešimų valdymo sistemų (Kafka ar lygiavertės). Greitaveikos stebėjimui informacija turi būti gaunama iš viršuje aprašytos įvykių ir žurnalinių įrašų posistemės įvykių koreliacijai įžvelgti. Privalo būti palaikomi SSL, HTTPS bei SNMP. Sprendimas taip pat turi gebėti priimti ir apdoroti „push“ infomaciją. Įspėjamieji pranešimai: - privalo būti galimybė lanksčiai konfigūruoti taisykles įvykiams, ir pagal šias konfigūracijas turi būti atvaizduojami ir siunčiami įspėjimai. Galimybė nustatyti slenkstinius įvykius; - sistema privalo turėti grafinę sąsają, leidžiančią lanksčiai kurti ataskaitas, vizualizacijas ir stebėsenos skydelius. |  |
|  | Duomenų vizualizavimas ir analizė | Duomenų vizualizavimo ir analizės veiksmams privalo užtekti prieigos per web-naršyklę, išvengiant poreikio į darbo vietas diegti specializuotą programinę įrangą Įvykių ir žurnaliniai įrašų ataskaitų, analizės bei kibernetinės saugos duomenų atvaizdavimas: - privalo būti galimybė kurti individualias užklausas, jas vizualizuoti ir išsaugoti panaudoti ateityje; - privalo būti galimybė kurti sudėtingas paieškas, panaudojant ne mažiau nei 3 (tris) filtrus ir apjungiant juos; - privalo būti galimybė generuoti individualias ataskaitas ir jas eksportuoti plačiai prieinamais formatais (PDF, PNG, JSON, csv); - privalo būti galimybė integruotis ir priimti duomenis iš kitų plačiai naudojamų įvykių valdymo sistemų (Service now ar lygiaverčių); - privalo būti plečiama ir palaikyti vizualizacijos bei aplikacijų įskiepius. Greitaveikos stebėjimo duomenų analizei turi būti palaikomi duomenų šaltiniai: - greitaveikos stebėjimo įrankis (aprašytas aukščiau); - galimybė naudoti / integruoti papildomus šaltinius, bei juos integruoti į vieną bendrą stebėsenos skydelį. Greitaveikos stebėjimo duomenų vizualizacija: - privalo palaikyti įvairius grafinius elementų ir diagramų tipus bei vizualizacijas; - privalo leisti naudotojams keisti vizualizacijos parametrus, filtrus; - privalo suteikti įrankius kurti ir konfigūruoti vizualizacijas. - privalo leisti konfigūruoti (be programavimo) stebėsenos skydelių išdėstymą ir išvaizdą; - siekiant identifikuoti problemas, sistema turi siųsti ir atvaizduoti įspėjimus bei pranešimus. |  |
|  | Kibernetinio saugumo stebėjimas ir grėsmių identifikavimas | Siekiant aptikti incidentus ir užkardyti grėsmes kibernetiniam saugumui, Platformoje vykstanti duomenų srautų informacija turi būti surenkama naudojant Perkančiosios organizacijos naudojamą paskirstytos architektūros paieškos sistemas OpenSearch ir Elastic Stack (ELK), apdorojama ir išsaugoma į Perkančiosios organizacijos naudojamas Wazuh ir QRadar sistemas. Turi būti realizuotos galimybės: - Potencialių atakų pritraukimas: - į debesijos ir/arba Kubernetes platformą turi būti įdiegti įrankiai/aplikacijos, emuliuojantys įvairias paslaugas / servisus (web-serveris, FTP) ir stebintys į šiuos paslaugas / servisus nukreiptas atakas. Turi būti galimybė įdiegti ne mažiau kaip 20 parengtų skirtingų tipų paslaugų/servisų pažeidžiamumų emuliatorių; - turi būti atliekamas į emuliatorius nukreiptų atakų stebėjimas, žurnalizavimas ir informacijos analizė duomenų vizualizavimo ir analizės įrankyje (aprašytame aukščiau). Turi būti galimybė atvaizduoti grafinį pasaulio žemėlapį, jame atvaizduojant šalis, iš kurių vykdytos atakos; pateikiant statistikas pagal atakuojamus servisus, bei integruojant su Perkančiosios organizacijos MISP sistema. - Tikslinių atakų aptikimas remiantis TCP/IP protokolų srauto analize: - filtravimas ir analizė turi būti atliekamas išlaikant viršuje aprašyto duomenų analizės ir vizualizavimo funkcionalumus. Galimybė tirti incidentus rankiniu būdu įkeliant tinklo srauto arba žurnalinius įrašus (t.y. PCAP įrašus) Perkančiosios organizacijos naudojamuose įrankiuose. |  |
|  | Duomenų srauto apdorojimas ir analizė | - Turi būti realizuota galimybė nuskaityti Platformos viduje ir/arba iš/ į platformą vykstantį duomenų srautą tolimesnei analizei. - Nuskaitytas srautas turi galėti būti analizuojamas ištraukiant metaduomenis mažiausiai iš 30-ties TCP/IP protokolo elementų (įsk. ICS protokolus, tokius kaip modbus). Duomenų srautas vėliau bus analizuojamas pagal nuolat atnaujinamus IoC indikatorius. - Galimybė išsaugoti duomenų srauto informaciją PCAP failuose. - Pasyvinis duomenų srauto nuskaitymas turi turėti bent šias DPI (deep packet inspection) galimybes: - Analizė pagal nuolat atnaujinamą įsilaužimų aptikimo taisyklių rinkinį ir individualias įsibrovimo aptikimo taisykles; - Atakos srauto modelio (attack traffic patterns) palaikymas; - Anomalijų aptikimas sraute; - Aplikacijų palikto srauto (kuri web platforma naudota, koks yra pažeidžiamumo ir rizikos profilis, kuri aplikacijos versija veikė ir komunikavo)atvaizdavimas grafinėje sąsajoje analizei; - Nenormalių, pažeidžiamų aplikacijų ir užkrėstų ryšių aptikimas. - Duomenų objektų, tokių kaip SSL sertifikatai ar failai, ištraukimas; - Pasikartojančių prisijungimų („beaconing“) aptikimas; - Galimybės keisti tyrimo detalumą (saugoti visus srauto pcap; saugoti duomenis su pažeidžiamumų interpretavimu; pasyvi pažeidžiamumų analizė grafinėje sąsajoje); - Stebėti ir fiksuoti visas DNS užklausas į išorę, įsk. OpenDNS ir Google; - Ilgų sesijų (long session) aptikimas. |  |
|  | Paketų nuskaitymas | - TCP/IP tinklo srauto paketai turi būti nuskaitomi ir išsaugojami Perkančiosios organizacijos naudojamoje elasticsearch infrastruktūroje. - Išsaugotas srautas turi būti indeksuojamas, išpakuojamas (extract) ir įrašomas. - Ne mažiau nei 3 TCP/IP paketų turinys turi būti išgaunamas ir vėliau atvaizduojamas HEX arb ASCII formatais, priklausomai nuo sesijos trukmės Paketų dump‘ų parsisiuntimo galimybė tolimesnei analizei su trečiųjų šalių įrankiais, suderinamais su Wireshark formatu. |  |

### Rutininių veiksmų automatizacijos programinė įranga

|  | Pirkimo objekto sudedamosios dalies (charakteristikos) pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendri reikalavimai | - Platformoje privalo būti užtikrintas rutininių veiksmų ir procesų automatizavimas. - Sprendimas privalo suteikti grafinę naudotojo sąsają ir API. - Į pasiūlymą turi būti įtrauktos visos licencijos ir programinė įranga su ne trumpesne nei 2 (dviejų) metų garantija. I pirkimo dalies licencijos ir programinė įranga turi būti pateikiamos tik tai daliai, kurių neapima II pirkimo dalies funkcionalumą padengiančios licencijos. |  |
|  | Pagrindinės savybės | Privalo būti galimybė diegti ir valdyti visą Platformą sudarančią techninę įrangą (II pirkimo dalyje) Techniniai reikalavimai , įskaitant visų tipų mazgus ir visą tinklo įrangą, užtikrinant šias funkcijas: - Gebėti apjungti skirtingas užduotis į vieną automatizacijos seką. - Privalo turėti inventorinę duomenų bazę. - Palaikyti rolėmis grystą prieigą ir teisių valdymą (RBAC). - Kurti ataskaitas apie įvykdytas užduotis. - Galimybė integruotis su įvykių žurnalų rinkimo bei greitaveikos stebėjimo posistemėmis (1.1.6 Platformos gyvybingumas ir kibernetinė sauga). - Gebėti atlikinėti /automatizuoti koreguojamuosius veiksmus tiek pagal atsitikusius įvykius (Event driven autonation), tiek pagal platformos gyvybingumo ir kibernetinės saugos posistemėje identifikuotus incidentus. - Gebėti saugoti automatizacijos aprašus kaip kodą kodo valdymo sistemoje (Git ar lygiaverčiame). - Vartotojų autentikavimui turi būti naudojamas Active Directory / LDAP, Kerberos, SAML, OAuth. - Gebėti vykdyti automatizacijos užduotis pasirinktu laiku. - Gebėti integruotis su kitai automatizacijos įrankiais kaip Ansible, Jenkins CI/CD, GitLab CI/CD, Puppet, Chef. - Nereikalauti instaliuoto agento automatizacijos panaudojimui. - Būti deklaratyvus, naudoti standartizuotą kalbą automatizacijos aprašymams nepriklausomai nuo automatizuojamo įrenginio/aplikacijos „target“. - Gebėti jungtis prie automatizuojamų sistemų (target) panaudojant standartinius ssh, cli, API. - Gebėti importuoti paruoštus ruošinius, parengtus bendruomenių, įrangos ir sistemų gamintojų. - Gebėti konfigūruoti stebėjimo įrankius pateikiamoje Platformoje, stebėjimo ir įvykių registravimo įrankių integracijas. - Gebėti palaikyti numatytus sudiegtų aplikacijų ir platformos nustatymus ir esant neatitikimui juos koreguoti (compliance baseline ar pan). - Integruotis su visa Platformoje pateikiama aparatine ir programine įranga (mazgams – firmware naujinimas, BIOS nustatymų keitimas, RAID valdiklių valdymas, įrangos būklės monitoringas: tinklo įrangai – firmware naujinimas, konfigūracijos pakeitimų atlikimas, būsenos stebėjimas. |  |

## Diegimo paslaugos platformos programinei įrangai

1 lentelėje pateikti pagrindiniai etapai, numatomi vykdymo terminai, bei numatomas paslaugų teikimo etapų ir rezultatų detalizavimas. Kiekvieno paslaugos teikimo etapo pabaigoje Paslaugų teikėjas privalo parengti etapo vykdymo ataskaitą, suderinti ją su Perkančiąja organizacija, bei pateikti ją tvirtinti vadovaujantis nurodytais terminais. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visi rezultatai, visos perkamos prekės ir paslaugos, bus įgyvendinti, bei mokymai pravesti ne vėliau kaip per 9 (devynis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos. Pasibaigus platformos programinės įrangos įgyvendinimo etapui, platformos programinės įrangos sprendimui turės būti užtikrinta ne trumpesnė kaip 2 metų garantija nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.

1 lentelė

Pagrindiniai platformos programinės įrangos/paslaugų teikimo etapai bei numatomi vykdymo terminai

| Etapo pavadinimas |  | Vykdymo terminas ir paslaugų teikimo imtis |  | Rezultatas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekto vykdymo plano suderinimas/tvirtinimas |  | Ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo sutarties įsigaliojimo turi būti parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas atnaujintas (lyginant su tiekėjo pateiktu pirkimo metu) detalus projekto vykdymo planas, apimantis (įskaitant, bet neapsiribojant) detalius projekto vykdymo etapus, projekto dalyvių kontaktus, roles ir atsakomybes, komunikacijos planą, rizikų valdymo planą. |  | Suderintas/patvirtintas projekto vykdymo planas |  |
| Analizė ir projektavimas |  | Ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo turi būti atlikta detali situacijos analizė, parengta ir su Perkančiąja organizacija suderinta projektavimo dokumentacija, apimanti (įskaitant, bet neapsiribojant): pirkime pasiūlytos platformos programinės įrangos architektūros detalizavimą, Perkančiosios organizacijos poreikių, diegiant platformos programinę įrangą, analizę, pagrindinius veikimo principus, vieningą programinės įrangos platformos architektūrą (apimančią (įskaitant, bet neapsiribojant)) debesijos paslaugų valdymo, Kubernetes valdymo, greitaveikos, įvykių ir žurnalinių įrašų valdymo, rutininių veiksmų automatizacijos, DI sprendimų kūrimo platformos, paslaugų savitarnos komponentus), visų programinės įrangos tarpusavio duomenų mainų ir integracijų detalius aprašymus. Platformos programinės įrangos architektūrinio sprendimo paruošimas taip pat turi apimti platformos schemų ir dokumentacijos parengimą. Architektūrinis sprendimas turės užtikrinanti aukštą platformos darbo patikimumą. |  | Suderintas analizės dokumentas ir žemo lygio projektavimo (LLD) dokumentacija |  |
| Programinės įrangos diegimas, konfigūravimas ir integravimas | Ne vėliau kaip per 7 (septynis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo turės būti atliktas pilnas viso sprendimo įdiegimas, konfigūravimas ir integravimas. Žemiau pateikiami reikalavimai diegimo, konfigūravimo ir integravimo darbams yra minimalūs, tačiau aprašymo aspektu nėra baigtiniai, t. y. jeigu funkcinių reikalavimų įgyvendinimui yra būtina atlikti darbus, atskirai neišskirtus lentelėje apačioje, tokie darbai privalės būti atlikti, siekiant užtikrinti pilnavertišką platformos kaip visumos veikimą. |  |  | Sudiegtas, sukonfigūruotas ir suintegruotas sprendimas, apimantis techninės ir programinės įrangos visumą. |  |
|  | HPC bei centralizuotos įrangos valdymo diegimas ir konfigūravimas | - Paruošti naujų tinklo valdymo komutatorių, skirtų naujos techninės įrangos valdymo segmentui, konfigūraciją, suderintą su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu. - Paruošti naujų Ethernet komutatorių konfigūraciją, suderintą su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu - Paruošti naujų InfiniBand komutatorių konfigūraciją, suderintą su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu. - Įdiegti ir sukonfigūruoti InfiniBand SM naujiems InfiniBand komutatoriams, visų naujų InfiniBand tinklo įrenginių aptikimui bei InfiniBand duomenų srauto tarp jų įgalinimui. - Sukonfigūruoti skaičiavimo tinklo aukštą prieinamumą numatytiems klasterio mazgams, naudojant naujuosius InfiniBand komutatorius. - Paruošti ir sukonfigūruoti vidinės įkrovos ir saugyklų talpyklas klasterių mazgams (CPU skaičiavimo mazgų su GPU akseleratoriais klasteris, dedikuotų GPU skaičiavimo mazgų klasteris, CPU skaičiavimo mazgų klasteris, valdymo mazgų klasteris). - Paruošti ir sukonfigūruoti vidinės įkrovos atminties talpyklas bei duomenų talpinimui/saugojimui skirtus diskus, visiems duomenų saugojimo klasterio mazgams. - Įdiegti operacines sistemas, suderintas su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu su naujausiais atnaujinimais bei atlikti operacinių sistemų konfigūravimą (serverių vardų, tinklo sąsajų, domenų vardų sistemos ir laiko sinchronizavimo nustatymai bei valdymo paskyrų sukūrimas) visiems valdymo klasterio mazgams. - Sukonfigūruoti tinklo sąsajas kiekviename serveryje, užtikrinant tinkamą ryšį, aukštą pasiekiamumą ir komunikaciją tarp mazgų. - Įdiegti ir sukonfigūruoti programinę įrangą, kuri valdys visus Platformos resursus ir užtikrins jų efektyvų naudojimą pagal skyriaus 1.1.5 Platformos techninės įrangos valdymo programinė įranga reikalavimus. - Paruošti nuotolinės įkrovos atvaizdus, skirtus klasterio mazgams (CPU skaičiavimo mazgų su GPU akseleratoriais klasteris, dedikuotų GPU skaičiavimo mazgų klasteris, CPU skaičiavimo mazgų klasteris, duomenų saugojimo mazgų klasteris), kurie būtų paremti atvirojo kodo operacinėmis sistemomis su naujausiais atnaujinimais diegimo metu bei integruotomis tvarkyklėmis/specializuotais GPU komponentų programinės įrangos paketais. - Sukonfigūruoti skaičiavimo mazgus, įskaitant jų aparatūrą, operacinę sistemą ir tinklo parametrus. Paruošti bent vieną automatizuoto diegimo atvaizdą („image“) skaičiavimo mazgams. - Sukonfigūruoti prisijungimo mazgus, įskaitant jų aparatūrą, operacinę sistemą ir tinklo parametrus. Paruošti bent vieną automatizuoto diegimo atvaizdą („image“) su prisijungimo („login“) mazgams, tuo pačiu pateikiant ir diegimo konfigūracijų bei instrukcijų dokumentaciją. - Įdiegti bei sukonfigūruoti darbui HPC klasterio užduočių valdymo (angl. „workload manager“) sprendimą. - Įdiegti ir sukonfigūruoti vieningą paskirstytos archititektūros failų sistemą bei saugyklas (palaikančias iSCSI, NFS, CIFS, S3), skirtas HPC, Kubernetes klasterių bei kitų sistemos komponentų veikimui. - Integruoti visų tipų klasterių mazgus į vieningą ir dedikuotos programinės įrangos pagrindu veikiantį klasterių valdymo sprendinį pagal skyriaus 1.1.5 Platformos techninės įrangos valdymo programinė įranga reikalavimus. - Sukonfigūruoti klasterio valdymo sąsają, kuri leistų administratoriams ir naudotojams valdyti ir stebėti klasterio resursus bei vykdomas užduotis. Realizuoti bent šias atskiras roles: administratorius, prieigos teisių valdytojas, operatorius. - Į mazgus turi būti sudiegti su Perkančiaja organizacija analizės ir projektavimo metu suderintus kompiliatorius ir bibliotekas (MPI bilbiotekos, math bibliotekos, Linux aplinkų moduliai, GPU, MOFED tvarkyklės). - Įdiegti kvantinių kompiuterių emuliatorius į analizės ir projektavimo metu suderintus mazgus. - Įdiegti ir sukonfigūruoti klasterio resursų stebėsenos įrankius. - Atlikti posistemės testavimą. |  | - Pilnai veikiantis aukšto našumo skaičiavimo sprendimas įvykdant I pirkimo dalyje išvardintus funkcinius reikalavimus, bei atliepiant išvardintą visų paslaugų teikimo imtį. - Pateikta projektinė. bei pilna diegimo dokumentacija, apimanti visos techninės įrangos sukonfigūravimo eigą ir galutinį rezultatą. - Pateiktos visos reikalingos licencijos. - Sėkmingai atliktas posistemės testavimas išpildant I pirkimo dalyje išvardintus funkcinius reikalavimus, bei atliepiant ir įrodant išvardintą, suteiktų paslaugų teikimo imtį. |  |
|  | Debesijos paslaugų valdymo sprendimo diegimas | - Įdiegti operacines sistemas, suderintas su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu. - Sukonfigūruoti tinklo sąsajas kiekviename serveryje, užtikrinant tinkamą ryšį, aukštą pasiekiamumą ir komunikaciją tarp mazgų. - Įdiegti ir sukonfigūruoti tapatybių paslaug1, kuri suteikia autentifikaciją ir autorizaciją visoms kitoms debesijos paslaugoms. Tapatybių sistemą integruoti su Perkančiosios organizacijos LITNET FEDI sistema. - Šablonų/atvaizdų paslaugos konfigūracija, t. y. sukonfigūruoti bet po vieną šabloną/atvaizdą populiariausioms operacinėms sistemoms: Windows, Linux (Ubuntu, Rocky/Alma/RHEL) - Įdiegti ir sukonfigūruoti skaičiavimo mazgus, kuriuose veiks virtualus serveriai. - Tinklo paslaugos konfigūracija: idiegti ir sukonfigūruoti programinę įranga paremtą tinklą SDN (angl. Software Defined Networking). - Blokinės saugyklos paslaugos konfigūracija: įdiegti ir sukonfigūruoti blokinės saugyklos paslaugą, kuri suteikia nuolatinę blokinę saugyklą virtualiems serveriams. - Objektinės saugyklos paslaugos konfigūracija: įdiegti ir sukonfigūruoti objektų saugyklos paslaugą, kuri suteikia plečiamą ir patvarią objektų saugyklą. - Atliktas posistemės testavimas. |  | - Pilnai veikiantis debesijos paslaugų sprendimas įvykdant I pirkimo dalyje išvardintus funkcinius reikalavimus, bei atliepiant išvardintą visų paslaugų teikimo imtį. - Pateikta projektinė, architektūrinė, bei pilna diegimo dokumentacija, apimanti sukonfigūravimo eigą ir galutinį rezultatą. - Pateiktos visos reikalingos licencijos - Sėkmingai atliktas posistemės testavimas išpildant I pirkimo dalyje išvardintus funkcinius reikalavimus, bei atliepiant ir įrodant išvardintą, suteiktų paslaugų teikimo imtį. |  |
|  | Kubernetes paslaugų bei dirbtinio intelekto sprendimo diegimas | - Įdiegti operacinės sistemas, suderintas su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu. - Sukonfigūruoti tinklo sąsajas kiekviename serveryje, užtikrinant tinkamą ryšį, aukštą pasiekiamumą ir komunikaciją tarp mazgų. - Tapatumo paslaugos konfigūracija: įdiegti ir sukonfigūruoti tapatybės nustatymo paslaugą, kuri suteikia autentifikaciją ir autorizaciją visoms kitoms debesijos paslaugoms. Tapatumo sistemą integruoti su Perkančiosios organizacijos LITNET FEDI sistema. - Konteinerių atvaizdų paslaugos konfigūracija: Sukonfigūruoti kubernetes atvaizdų paslaugą, kad ji pasiektų labiausiai paplitusias konteinerių vaizdų repozitorijas (angl. Image Repository): Docker Hub, Google Container Registry. - Blokinės saugyklos paslaugos konfigūracija: įdiegti ir sukonfigūruoti kubernetes blokinės saugyklos paslaugą, kuri suteikia nuolatinę blokinę saugyklą konteineriams. - Sudiegti dirbtinio intelekto modelių apmokymo, adaptavimo, optimizavimo įrankius. - Sudiegti ir sukonfigūruoti inference serverį bei DI modelių diegimo orkestravimo įrankius. - Pateikti programinės įrangos paketus DI sprendimų kūrimui tinklo srauto analizės pagrindu. - Sudiegti GPU akseleruotus kvantinių kompiuterių simulatorius, užtikrinant galimybę simuliuoti ne mažiau kaip 36 kubitus. - Atlikti posistemės testavimą. |  | - Pilnai veikiantis Kubernetes paslaugų valdymo sprendimas įvykdant I pirkimo dalyje išvardintus funkcinius reikalavimus, bei atliepiant išvardintą visų paslaugų teikimo imtį. - Pateikta projektinė, architektūrinė, bei pilna diegimo dokumentacija apimanti sukonfigūravimo eigą ir galutinį rezultatą. - Pateiktos visos reikalingos licencijos. - Sėkmingai atliktas posistemės testavimas išpildant I pirkimo dalyje išvardintus funkcinius reikalavimus, bei atliepiant ir įrodant išvardintą, suteiktų paslaugų teikimo imtį |  |
|  | Paslaugų savitarnos diegimas | - Įdiegti ir sukonfigūruoti paslaugų savitarnos portalą, bei jam priklausančius komponentus į testavimo, „staging“ ir produkcines aplinkas. - Įdiegti ir sukonfigūruoti paslaugų katalogą. - Integruoti paslaugų savitarnos portalą į HPC, Kubernetes, debesijos paslaugų teikimo komponentus, įskaitant integraciją su klasterio užduočių valdymo (angl. „workload manager“) sprendimu. - Integruoti portalą į LITNET FEDI, EduGain ir e-valdžios vartus (eIDAS) naudotojų autentifikavimui. - Prijungti portalą į platformos gyvybingumo ir kibernetinės saugos komponentą, aprašytą 1.1.6 Platformos gyvybingumo ir kibernetinės saugos programinė įranga . - Integruoti portalą į rutininių veiksmų automatizacijos komponentą (1.1.7 Rutininių veiksmų automatizacijos programinė įranga ), sukurti automatizacijos scenarijus (playbooks). - Sukurti / importuoti naudotojus, jų grupes, sukurti ne mažiau nei 5 organizacijas. - Sukurti paslaugų ir produktų krepšelius, sukonfigūruoti paslaugų ir produktų kainodaros bei apskaitos elementus. - Sukurti ne mažiau nei 3 pavyzdines paslaugas, nustatyti visus jų parametrus ir kainodarą. - Integruoti portalą sugeneruotų sąskaitų informacijos perdavimui /priėmimui į/iš Perkančiosios organizacijos naudojamos sistemos mokejimai.ktu.lt. - Sukonfigūruoti portalo informacijos atvaizdavimo skydelius. - Atlikti posistemės testavimą. |  | - Pilnai veikiantis Portalo sprendimas įvykdant I pirkimo dalyje išvardintus funkcinius reikalavimus, bei atliepiant išvardintą visų paslaugų teikimo imtį. - Pateikta projektinė, architektūrinė dokumentacija, bei pilna diegimo dokumentacija, apimanti sukonfigūravimo eigą ir galutinį rezultatą. - Pateiktos visos reikalingos licencijos. - Sėkmingai atliktas posistemės testavimas išpildant I pirkimo dalyje išvardintus funkcinius reikalavimus, bei atliepiant ir įrodant išvardintą, suteiktų paslaugų teikimo imtį |  |
|  | Platformos gyvybingumo ir kibernetinės saugos sprendimo diegimas ir integravimas | - Į visų tipų mazgus ir Platformą įtraukti į Perkančiosios organizacijos naudojamas stebėjimo ir įvykių žurnalų įrašų surinkimo, duomenų saugojimo bei duomenų analitikos sistemas. - Įdiegti įrankius, kurie rinktų, apdorotų ir siųstų žurnalinius įrašus iš Platformos į Perkančiosios organizacijos žurnalinių įrašų surinkimo sistemą. - Įdiegti naršyklės pagrindu veikiančią vartotojo sąsają, kuri leistų vizualizuoti ir analizuoti žurnalų duomenis, saugomus duomenų bazėje. - Integruoti Platformą su Perkančiosios organizacijos naudojama SIEM sistema. - Realizuoti įsilaužimų ir kibernetinių atakų aptikimo bei Platformos duomenų srauto analizės funkcionalumus, integruojant Platformą su Perkančiosios organizacijos naudojamais įrankiais. - Įdiegti emuliatorius kibernetinių atakų pritraukimui bei stebėsenai. - Integruoti Platformą su Perkančiosios organizacijos MISP sistema. - Atlikti posistemės testavimą |  | - Pilnai veikiantis platformos gyvybingumo ir kibernetinės saugos sprendimas įvykdant I pirkimo dalyje išvardintus funkcinius reikalavimus, bei atliepiant išvardintą visų paslaugų teikimo imtį. - Pateikta projektinė, architektūrinė dokumentacija, bei pilna diegimo dokumentacija apimanti sukonfigūravimo eigą ir galutinį rezultatą. - Pateiktos visos reikalingos licencijos - Sėkmingai atliktas posistemės testavimas išpildant platformos gyvybingumo ir kibernetinės saugos sprendimui, I pirkimo dalyje, išvardintus funkcinius reikalavimus, bei atliepiant ir įrodant išvardintą, suteiktų paslaugų teikimo imtį |  |
|  | Rutininių veiksmų automatizacijos sprendimo diegimas | - Rutininių darbų automatizacijos aplinkos diegimas: įdiegti automatizacijos įrankį (1.1.7 Rutininių veiksmų automatizacijos programinė įranga ) ir nustatyti tinkamą konfigūraciją. - Įtraukti infrastruktūros elementus į automatizacijos įrankį jų valdymui bei atnaujinimui. - Automatizacijos scenarijų (playbooks) sukūrimas: sukurti automatizuoto atnaujinimo scenarijus naujos infrastruktūros komponentams. - Atlikti posistemės testavimą |  | - Pilnai veikiantis rutininių veiksmų automatizacijos sprendimas įvykdant I pirkimo dalyje išvardintus funkcinius reikalavimus, bei atliepiant išvardintą visų paslaugų teikimo imtį. - Pateikta projektinė architektūrinė, dokumentacija, bei pilna diegimo dokumentacija apimanti sukonfigūravimo eigą ir galutinį rezultatą. - Pateiktos visos reikalingos licencijos. - Sėkmingai atliktas posistemės testavimas išpildant rutininių veiksmų automatizacijos sprendimo, I pirkimo dalyje, išvardintus funkcinius reikalavimus, bei atliepiant ir įrodant išvardintą, suteiktų paslaugų teikimo imtį |  |
| Testavimas |  |  | Ne vėliau kaip per 8 (aštuonis) mėnesius sutarties įsigaliojimo turi būti atliktas visos Platformos programinės įrangos testavimas. Testavimas turi apimti tiek kiekvieno iš funkcinių / techninių / programinių reikalavimų pademonstravimą, tiek ir Platformos testavimą suderintų testavimo scenarijų pagrindu. Iki testavimo pradžios likus ne mažiau kaip 2 (dviem) savaitėms, Paslaugų teikėjas privalo suderinti visus testavimo scenarijus (apačioje pateikiami tik minimalūs privalomi scenarijai), apimančius techninės ir programinės įrangos visumą bei leidžiančiu įsitikinti integraliu visų techninės ir programinės įrangos modulių visumos veikimu. Siekiant įsitikinti vientisu Sistemos veikimu ir integralumu, įdiegtoje sistemoje turi būti pademonstruotas pilnas dirbtinio intelekto (toliau – DI) modelio sukūrimo, apsimokymo ir veikimo ciklas. Turi būti pademonstruoti šie veiksmai (įskaitant, bet neapsiribojant): - DI modelio duomenų apsimokymui įkėlimas į Platformą. - Išnaudojant pateiktus GPU, pademonstruoti DI modelio apsimokymo procesą: - duomenų rinkinių („datasets“) išskyrimą į mokymosi ir testavimo rinkinius; - apmokymą naudojant mokymosi duomenų rinkinius; - sureguliuoti („fine-tune“) modelio parametrus greitaveikos ir rezultatų kokybės optimizavimui. - Validavimas ir testavimas: - pademonstruoti modelio validavimą atskirame validavimo duomenų rinkinyje; - pademonstruoti modelio ištestavimą naudojant nepriklausomą testavimo duomenų rinkinį, siekiant įvertinti greitaveiką ir DI rezultatų kokybę. - DI modelio diegimas į Kubernetes, pademonstruojant tiek DI platformos, tiek Kubernetes diegimo galimybes - Veikimo stebėjimas: - pademonstruoti DI modelio rezultatus, naudojant naujus duomenis; - pademonstruoti techninės įrangos (CPU, GPU, atmintis, saugykla, tinklo parametrai) išnaudojamumą; - pademonstruoti veikimą iš įvykių ir žurnalinių įrašų pusės apimančius visus Platformos IT resursus, programinę įrangą ir įrankius. Dirbtinio intelekto modelį, visus duomenų rinkinius, bibliotekas, karkasus ir visus testavimui ir funkcionalumui pademonstruoti reikalingus elementus turi pateikti tiekėjas. Įdiegtoje sistemoje turi būti pademonstruotas pilnas išlygiagretintų HPC skaičiavimų ciklas. Turi būti pademonstruoti šie veiksmai: - į pasirinktus skaičiavimo mazgus centralizuotai įdiegiamas naujas skaičiavimo modelis ir jam reikalingi karkasai / bibliotekos / kompiliatoriai; - sukompiliuojamas skaičiavimo modelis (pasirinktinai CPU arba GPU skaičiavimams); - paleidžiami išlygiagretinti modelio skaičiavimai ir stebimos skaičiavimo rezultatų trukmės: - pasirinkus, bet ne mažiau nei 3 Perkančiosios organizacijos nurodytus konkrečius HPC mazgus; - pasirinkus visus prieinamus HPC mazgus. Siekiant įsitikinti sistemos stabilumu, turi būti atliktas nepertraukiamas, bent 5 valandas trunkantis testas. Turi būti pademonstruojamas AI modelių apmokinimas, išlygiagretinant skaičiavimus tame pačiame mazge, naudojant daugiau negu vieną GPU. HPC skaičiavimo modelį, jo veikimui reikalingus karkasus / bibliotekas/ kompiliatorius turi pateikti tiekėjas. Įdiegtoje Platformoje turi būti pademonstruotas pilnas naujų paslaugų kūrimo ir pateikimo savitarnos portale ciklas. Turi būti pademonstruoti šie veiksmai : - sukuriama nauja organizacija. Paslaugų savitarnos portale šios organizacijos naudotojai autentifikuojasi per (pademonstruoti kiekvieną): - LITNET FEDI; - EduGain; - Atskiru paslaugų savitarnos valdomu prisijungimu. - Organizacija susikuria naują debesijos paslaugą: - pademonstruojamos debesijos paslaugų valdymo galimybes. - organizacija apsirašo šių paslaugų kainodaros principus, nurodant CPU, GPU, RAM ir kitų parametrų kainas. - sukurta paslauga publikuojama savitarnos portale. - Gyventojas prisijungia per e-valdžios vartus (eIDAS) prie savitarnos portalo ir pasinaudoja punkte viršuje sukurtomis paslaugomis. - Peržiūrimos ataskaitos paslaugų savitarnoje, įsk. sugeneruotas šių konkrečios paslaugų pajamas. Peržiūrimi greitaveikos, įvykių ir žurnalinių įrašų posistemių įrašai. - Peržiūrimos ankstesnių scenarijų metu HPC skaičiavimuose dalyvavusių mazgų greitaveikos metrikos, informacijos skydeliai, pademonstruojami filtravimo ir duomenų eksportavimo funkcionalumai iš Perkančiosios organizacijos naudojamos duomenų analitikos platformos. - Sėkmingai įvykdžius testavimą, pasirašomas galutinis sistemos priėmimo – perdavimo aktas ir prasideda garantinis laikotarpis. | Patvirtinta sėkmingo testavimo ataskaita apimanti visus I pirkimo dalies funkcinius reikalavimus ir įrodant visų išvardintų suteiktų paslaugų imtį. |
| Mokymai |  | Ne vėliau kaip per 9 (devynis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo turės turi būti atlikti įdiegtos Platformos mokymai: - Įdiegtos Platformos mokymai – ne trumpiau kaip 40 val., kurių metu Paslaugų teikėjas perduoda ir supažindina su parengta informacine medžiaga apie kiekvieną sudiegtą komponentą, integracijas, veikimo specifiką ir kitą informaciją, būtiną žinoti administruojant Platformą. Mokymai vykdomi Užsakovo Perkančiosios organizacijos patalpose. - Mokymai, suteikiant teorines bei praktines žinias ir gebėjimus. Dedikuoti tik Perkančiąja organizacijai skirti mokymai (t.y. bendros grupės su kitų organizacijų besimokinančiais asmenimis nėra tinkamos), pritaikyti šio projekto specifikai. Visi mokymai atliekami Perkančiosios organizacijos patalpose arba nuotoliu, lietuvių arba anglų kalbomis. Visiems žemiau išvardintiems mokymams, be teorijos dėstymo, privalo būti pateikiamos praktinės užduotys („laboratorijos“), kiekvienam kursų dalyviui sukuriant individualias specialias aplinkas praktinėms užduotims atlikti. Kiekvieniems mokymams būti pateikta profesionali, specialiai mokymams parengta mokymosi medžiaga el. formatu. Privalo būti įgyvendinti šie mokymai: - Klasterio valdymo mokymai, ne mažiau kaip 3 sesijos po 4 valandas, ne mažiau kaip 5 asmenims. Mokymų temos privalo apimti (įskaitant, bet neapsiribojant): mazgų ir jų kategorijų kūrimą, modifikavimą ir sinchronizavimą, atvaizdų kūrimą ir modifikavimą, klasterio valdymo monitoringą, naudotojų valdymą, pasiūlyto HPC užduočių valdymo sprendimo (workload manager) bei Kubernetes valdymą, pasiūlytų GPU stebėjimą ir valdymą bei kitas, projekto vykdymo metu suderintas temas. - Debesijos paslaugų valdymo mokymai, ne mažiau kaip 40 valandų, ne mažiau kaip 10 asmenų. Mokymai turi būti orientuoti tiek į rutininių, tiek ir specialių užduočių, būtinų valdyti pasiūlytos debesijos paslaugų platformą, atlikimui. Turi būti suteiktos žinios ir gebėjimai platformą valdyti tiek web-sąsaja, tiek komandinės eilutės sąsaja. Mokymų temos privalo apimti (įskaitant, bet neapsiribojant): virtualių aplinkų paleidimą įvairiems naudojimo atvejams; Domenų, projektų, naudotojų, rolių ir kvotų valdymą „multitenant“ aplinkose; Tinklų, potinklių, maršrutizatorių ir IP adresų valdymą; blokinių, objektinių ir bendrinamų („shared“) saugyklų valdymą iš debesijos platformos; Cloud-init parametrizavimą ir valdymą; „scalable“ aplikacijų diegimas naudojant šablonus. - Kubernetes valdymo mokymai, ne mažiau kaip 40 valandų, ne mažiau kaip 10 asmenų. Mokymai turi būti orientuoti į Kubernetes darbo krūvio („workload“) valdymą ir sąveiką su programinės įrangos kūrimo, DevOps inžinierių bei sistemų administratorių atliekamomis užduotimis. Kursas turi būti orientuotas į tipinių (konteinerizuotų ir cloud-native, pasiekiamų per web arba mobiliųjų įrenginių sąsajas, yra ir yra konteinerizuotos) aplikacijų kūrimo ir valdymo procesus. Mokymų temos privalo apimti (įskaitant, bet neapsiribojant): Kubernetes klasterių valdymą tiek iš komandinės eilutės, tiek iš web-sąsajos; Tinklo ryšių tarp aplikacijų, esančių Kubernetes klasterio viduje ir išorėje, trikčių šalinimas; Kubernetes darbo krūvių prijungimas prie saugyklų; Kubernetes konfigūravimas aukštam pasiekiamumui ir patikimumui („high availability“); konteinerių atvaizdų, parametrų ir Kubernetes manifestų atnaujinimų valdymas. - Rutininių veiksmų automatizacijos sprendimo mokymai, ne mažiau kaip 40 valandų, ne mažiau kaip 10 asmenų. Mokymai turi būti orientuoti į visos pasiūlytos techninės ir programinės įrangos rutininių veiksmų automatizavimą sistemos konfigūravimui, aplikacijų diegimui ir orkestravimui. Mokymų temos privalo apimti (įskaitant, bet neapsiribojant): platformos diegimą ir ypatumus kontrolės mazguose; inventoriaus kūrimą ir atnaujinimą valdomuose mazguose bei ryšių valdymą; administravimo užduočių automatizaciją tiek iš anksto aprašytoms užduočių sekoms, tiek individualioms užklausoms; užduočių sekų rašymą ir jautrios informacijos (slaptažodžiai) saugojimas; užduočių sekų perpanaudojamumą. - Paslaugų savitarnos mokymai, ne mažiau kaip 16 valandų. Dedikuoti tik Perkančiąja organizacijai skirti mokymai, atliekami Perkančiosios organizacijos patalpose. Mokymai turi būti orientuoti į Platformos teikiamų paslaugų (HPC skaičiavimai, debesijos paslaugos) išorės naudotojams. Mokymų temos privalo apimti (įskaitant, bet neapsiribojant): naudotojų ir rolių valdymą; Autentifikavimą naudojant LITNET FEDI, EduGain ir e-valdžios vartų (eIDAS) priemones; paslaugų kūrimą ir konfigūravimą; kainodaros nustatymus ir gautų pajamų eksportavimo į kitas sistemas aspektus; Paslaugų užsakymą; sąryšius su klasterio valdymo, debesijos paslaugų valdymo, Kubernetes valdymo, rutininių veiksmų automatizacijos posistemėmis ir funkcionalumais. Visose mokymų veiklose privalo dalyvauti diegimą atlikę Tiekėjo darbuotojai, galintys atsakyti į visus su mokymais susijusius klausimus mokymų metu. Iki darbuotojų mokymų pradžios Paslaugų teikėjas su Perkančiąja organizacija turi suderinti mokymų programą bei parengti mokomąją medžiagą. |  | Atlikti mokymai, pasirašytas mokymų atlikimo aktas, perduota visa mokymų metu naudota medžiaga. |  |
| Garantinis laikotarpis |  | Garantinis laikotarpis taikomas 2 (du) metus nuo komponento, posistemės ir/ar informacinės sistemos Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos Tiekėjas privalo turėti 24/7 internetu pasiekiamą pagalbos tarnybą („service desk“), kurioje būtų registruojami visi platformos programinės įrangos sutrikimai. Taip pat turi būti galimybė registruoti kreipinius telefonu (24/7) bei el. paštu. Jeigu prie atskiro modulio nenurodyta kitaip, paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 Lietuvos laiku. Reakcijos laikai (laiko tarpas nuo kreipinio ir/ar incidento registravimo iki kreipinio ir/ar incidento sprendimo pradžios)kritiniams incidentams (visos platformos programinės įrangos sutrikimas ar neveikimas) – 2 darbo valandos, Reakcijos laikas kitiems incidentams ir kreipiniams – 4 darbo valandos; Darbingumo atstatymo laikas kritiniams incidentams – 8 darbo valandos; Darbingumo atstatymo laikas kitiems incidentams, kreipiniams – 16 darbo valandų. Paslaugos teikiamos per nuotolį, o nesat tokios galimybės – gyvai, Perkančiosios organizacijos duomenų centre. Paslaugų teikimo metodikos turi būti pagrįstos ITIL bei atitikti ISO 20000 standarto („arba lygiaverčio“) reikalavimus. Paslaugų teikėjas privalo naudoti administratorių veiksmų kontrolės sprendimą, kurio pagalba visi nuotoliniai prisijungimai būtų įrašomi (vaizdo įrašymas ir klaviatūros naudojimo fiksavimas) ir Perkančiąja organizacijai paprašius, pateikiama įrašytos sesijos medžiaga. Įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 2 (du) metus, atitinkant ISO 27001 standarto(„arba lygiaverčio“). reikalavimus Pastaba: reikalavimų atitiktis bus atliekama sutarties vykdymo metu. |  |  |  |

# II pirkimo dalis. Platformos techninė įranga

## Techniniai reikalavimai platformos techninei įrangai

Visa įranga privalo būti sumontuota į tiekėjo pateikiamas 19“ spintas atsižvelgiant į siūlomos įrangos gamintojo rekomendacijas (išskiriamos šilumos, elektros, siūlomos aušinimo įrangos reikalavimus ir aušinimo galimybes) bei realią duomenų centro situaciją. Spintos turi būti pateikiamos su PDU, maitinimo kabeliais,  komutacinėmis panelėmis, kabelių laikikliais ir kitais elementais.. Visa įranga privalo būti pritaikyta Lietuvos elektros tinklui. Atskiri platformą sudantys komponentai privalo būti sujungti/ suintegruoti su kitais komponentais (kad veiktų kaip vientisas ir išbaigtas sprendimas), į pasiūlymą privalo būti įtraukti sujungimui ir suintegravimui reikalinga techninė (įskaitant ir neapsiribojant tokie kaip elektros, komutaciniai, įrangos pajungimo kabeliai, laikikliai, spintos), programinė įranga (produktai, licencijos) ir visi sprendimui realizuoti reikalingi darbai.

Visa įranga privalo būti sudiegta ir sukomutuota atsižvelgiant į esamą duomenų centro situaciją, siūlomų komponentų montavimo specifiką, ypatingai atkreipiant dėmesį į grafinių akseleratorių ir kitų našiųjų skaičiavimų sistemos komponenčių išskiriamą šilumą bei elektros energijos poreikį.  Siūlomi įrenginiai privalo būti nauji ir ankščiau nenaudoti, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginių gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.

Tiekėjai pasiūlyme privalo pateikti įrangos poreikius elektros ir vėsinimo pajėgumų poreikiui, kurie neturi viršyti šioje specifikacijoje nurodytų pajėgumų.

Platformą sudarantys skaičiavimo mazgai suskirstyti į skirtingus tipus pagal reikalaujamą ir numatomą jų paskirtį. Numatomi šių tipų klasteriai:

- CPU skaičiavimo mazgų su GPU akseleratoriais klasteris;

- Dedikuotų GPU skaičiavimo mazgų klasteris;

- CPU skaičiavimo mazgų klasteris;

- Duomenų saugojimo mazgų klasteris;

- Valdymo mazgų klasteris.

Atsižvelgiant į tai, kad Platforma bus naudojama įvairių tipų uždaviniams (HPC skaičiavimams, debesijos paslaugos, Kubernetes, DI sprendimų kūrimas)vykdyti, privalo būti užtikrintos galimybės visų tipų mazgus automatinėmis priemonėmis lanksčiai konfigūruoti šių uždavinių vykdymui.

Techninės įrangos visų tipų mazgai turi būti komplektuojami su GPU gamintojo programinės įrangos paketu, kuris įgalina formuoti visos techninės įrangos valdymo klasterį, apimantį visos techninės įrangos klasterių mazgus. Programinės įrangos paketas turi leisti diegti ir valdyti įvairaus dydžio ir parametrų skaičiavimo resursus formuojant juos techninės įrangos apimtyje atsižvelgiant į tuo metu turimą poreikį.

Techninė įranga turi būti valdoma klasterio valdymo įrankio pagalba, kuris yra integrali ir neatsiejama Platformos dalis. Valdymo įrankio licencijos turi turėti visus  reikalaujamus komponentus ir funkcijas aprašytus ties kiekvienu mazgu.

Techninei įrangai skirtos licencijos turi padengti visus techninės įrangos komponentus, remiantis siūlomo valdymo įrankio gamintojo licencijavimo politika įskaitant CPU ir GPU resursus.

Programinės įrangos paketas turi leisti automatiškai diegti skaičiavimo mazgus (angl. Infrastructure provisioning), atlikti tinklo bei saugos konfigūravimo užduotis.

Programinės įrangos paketas turi leisti atlikti Skaičiavimo posistemės bei atliekamų skaičiavimo užduočių stebėseną, priskirti (angl. allocation) resursus, suteikti prieigą autorizuotiems vartotojams.

Programinės įrangos paketas turi palaikyti:

- CUDA ir OpenCL, MIG GPU (angl. Multi Instance GPU), Multi-vGPU, GPUDirect, Peer-to-Peer over NVLink, GPU Pass Through, Bare Metal, AI and Data Science applications and Frameworks;

- prieigą prie Clara, Parabricks, Clara MONAI, DeepStream, Merlin, Morpheus bei Nema arba lygiaverčių produktų;

Programinės įrangos paketas turi leisti vartotojui pasiekti:

- Įrankių rinkinį, leidžiantį kurti ir leisti GPU akseleruotus Docker konteinerius;

- Gilaus mokymo (angl. Deep Learning) karkasus mokymui – PyTorch, MXNet, TensorFlow;

- Inferencijos (angl. Inference) platformas – TensorRT;

- Aukšto našumo skaičiavimų (angl. HPC) įrankius – CUDA-X HPC, OpenACC, CUDA.

Komplektuojamas programinės įrangos paketas turi turėti ne trumpesnį kaip 5 metų gamintojo palaikymą.

Didelio pralaidumo ir mažo vėlinimo tinklo įrenginiai bus skirti apjungti visų tipų skaičiavimo mazgus ne mažesniu kaip 200 Gbps greičiu, naudojant Infiniband standartą. Į Ethernet tinklą privalo būti pajungti visų tipų mazgai ne mažesniu kaip 100 Gbps greičiu.

Visa patiekiama tinklo įranga su visų tipų mazgais privalo būti sujungta naudojant tinkamiausio ilgio tiesioginio jungimo DAC (angl. Direct Attached Cable), AOC (angl. Active Optical Cable) kabelius arba optinius kabelius su keitikliais (angl. „transceivers“). Ilgis parenkamas toks, kad būtų kabeliai būtų patiesti nedarant nereikalingų kilpų.

Aplinkosauginiai reikalavimai (šių reikalavimų atitiktis bus vertinama sutarties vykdymo metu):

II pirkimo dalies „Platformos techninė įranga“ prekėms taikomi sekantys aplinkosauginiai reikalavimai:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Tvarkos aprašas). Perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkosauginius reikalavimus pagal Tvarkos aprašo 4.4.4. papunktyje nustatytus aplinkosauginius principus:

nustato, kad perkamos prekės tenkintų reikalavimus:

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Sutarties vykdymą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šių Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

- Gamintojo tarnybinės stotys siūlomos dalyse:

- CPU skaičiavimo mazgų su GPU akseleratoriais klasteris;

- Dedikuotų GPU skaičiavimo mazgų klasteris;

- CPU skaičiavimo mazgų klasteris;

- Duomenų saugojimo mazgų klasteris;

- Valdymo mazgų klasteris

turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013.

Tiekėjas turi pateikti:

a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba

b) gamintojo techniniai dokumentai, arba

c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Pastaba: atitiktis reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.

### 2. Serverinės spintos

Pateikiamų spintų kiekis turi būti pakankamas II pirkimo dalyje siūlomai įrangai. Atsižvelgiant į esamo duomenų centro situaciją, vienos spintos maksimali elektros galia neturi viršyti 12 kW Esant 100% apkrovimui. Elektros įvadai į spintas – dubliuoti. Visa įranga turi būti aušinama oru.

|  | Pirkimo objekto sudedamosios dalies (charakteristikos) pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės |  | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Serverinės spintos reikalavimai | - ne mažiau kaip 19 colių pločio ir 42U aukščio, pritaikyta montuoti visą siūlomą įrangą, nemodifikuojant spintos ar standartinių šios įrangos tvirtinimo mechanizmų. - Spintos gylis ne mažiau kaip 1200 mm. - Galimos montuoti įrangos gylis ne mažiau kaip 1045mm. - Spintos plotis turi būti ne mažesnis nei 600mm. - Bent dviejų pasiūlytų spintų plotis turi būti ne mažesnis nei 750mm. - Spinta turi atlaikyti ne mažiau kaip 1700kg („static load“). - Nurodyti tikslų spintų kiekį atsižvelgiant į „static load“ parametrą, elektros galią per spintą, bei siūlomos techninės įrangos kiekį ir parametrus, gamintojo rekomendacijas ir/ar reikalavimus. - Spinta turi būti su įžeminimu, bei uždengimais skirtais uždengti tarpus tarp įrangos (blanking pannels). - Spintos konstrukcija turi numatyti oro konvekciją iš aplinkos į spinta ir atvirkščiai. - Priekinėse ir galinėse duryse turi būti įmontuotos spynos, kurios užrakintų spintą ir neleistų pasiekti įrangos valdymo elementų (mygtukų) iš išorės. - Priekinės ir galinės durys turi būti perforuotos, užtikrinančios pakankamą oro patekimą/srautą efektyviam įrangos aušinimui, bei lengvai nuimamos be įrankių. - Galinės spintos durys turi būti iš 2 dalių, kad užtektų 30 cm durų atidarymui. - Spinta turi būti komplektuojama su šoninėmis sienelėmis, kabelių tvarkymo panelėmis. |  |  |
|  | Maitinimo šakotuvai |  | Turi būti sumontuoti dubliuoti, 0U, maitinimo šakotuvai su apkrovos stebėjimu. Kiekvienoje spintoje turi būti nemažiau kaip 144 vnt. C13 ir 24 vnt. C19 jungčių kiekis, kad būtų užtikrintas dubliuotas elektros energijos tiekimas visai spintoje sumontuotai įrangai. Suminis galingumas, tenkantis spintai, kurį turi užtikrinti šakotuvai turi būti ne mažesnis nei 42 kW. Šakotuvai turi jungtis prie dabar naudojamos tinklo instaliacijos naudojant IEC-309 (16A, 5-kontaktai (3P+N+PE)) jungtis. Turi būti pateiktos visos reikalingos medžiagos, kad maitinimo šakotuvus būtų galima prijungti prie UPS. Informacijos apsikeitimui, šakotuvai turi turėti RJ45 jungtis. Stebėjimas ir valdymas turi būtį užtikrinamas panaudojant Web UI, CLI, SNMP protokolus. Turi būti galimybė šakotuvus integruoti į Klasterio valdymo įrankį (skyrius 1.1.5 Platformos techninės įrangos valdymo programinė įranga ) centralizuotai maitinimo šakotuvų veikimo stebėsenai. Turi būti galimybė prijungti aplinkos stebėjimo modulius (drėgmės, temperatūros stebėjimui) |  |
|  | Papildomi gamintojo gamybos kokybės bei įrangos markiravimo reikalavimai |  | EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1 arba lygiaverčiai. |  |
|  | Garantija |  | Ne mažesnė nei 5 metų gamintojo garantija. |  |

### CPU skaičiavimo mazgų su GPU akseleratoriais klasteris

|  | Pirkimo objekto sudedamosios dalies (charakteristikos) pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendras klasterio našumas | CPU skaičiavimo mazgų su GPU akseleratoriais klasteris turi generuoti ne mažiau nei 32 teraFLOP FP64 ir 26.5 PFLOP FP16 teorinį skaičiavimo našumą. Bendras procesorių branduolių kiekis tenkantis šiam klasteriui turi būti ne mažesnis kaip 512 vnt. branduolių bei ne mažiau kaip 64 branduoliai vienam mazgui. Pasiūlyme turi būti pateikti našumų skaičiavimai. |  |
|  | Mazgų apjungimas | Visi CPU skaičiavimo mazgai su GPU akseleratoriais privalo būti vienodi, apjungti į vieną bendrą HPC klasterį per Infiniband standarto (Infiniband standartas – užtikrina didelį našumą-greitaveiką bei mažą vėlinimą) ne lėtesnius nei 200Gbps greitaveikos prievadus. Šių mazgų kiekis privalo būti pakankamas reikalaujamam teoriniam skaičiavimo mazgų klasterio našumui pasiekti, tačiau ne mažiau negu 8 mazgai. |  |
|  | GPU akseleratoriai | Vienas mazgas privalo būti komplektuojamas su ne mažiau kaip dviem grafiniais spartintuvais (akseleratoriais), optimizuotais dirbtiniam intelektui / mašininiam mokymui: - akseleratorius privalo turėti ne mažiau kaip 94GB atminties, FP64 našumas ne mažiau nei 30 TFLOPS. Turi būti suderinami su MIG, DPX instrukcijomis. - GPU akseleratoriai privalo būti suderinami su kituose specifikacijos skyriuose (1.1.3 Dirbtinio intelekto sprendimų kūrimo ir valdymo programinė įranga , 1.1.4 Paslaugų savitarnos programinė įranga ir kiti) pateiktais reikalavimais GPU funkcionalumui. - GPU akseleratoriai privalo būti apjungi į NVLink (arba lygiavertį) ne mažesniu kaip 600 GB/s greičiu. GPU akseleratoriai privalo dirbti ir būti pilnai suderinami su su Deep Learning, CUDA Toolkit, cuDNN, NCCL, DIGITS arba lygiavertėmis bibliotekomis ir įrankiais. - Į vieną mazgą turi būti galimybė įdiegti viso ne mažiau kaip 4 vnt. tokius pat GPU spartintuvus. |  |
|  | Kiekis ir tipas | Privalo būti pateiktas pakankamas skaičiavimo mazgų kiekis, užtikrinantis reikalaujamų našumo verčių pasiekimą bei reikalaujamus našumo parametrus, tačiau CPU skaičiavimo mazgų su GPU akseleratoriais klasterį privalo sudaryti ne mažiau nei 8 mazgai. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomą skaičiavimo mazgų kiekį. |  |
|  | CPU | Kiekviename mazge privalo būti ne mažiau kaip 2 procesoriai (x86-64 tipo), bei privalo palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Mazgai pateikiami su ne mažiau kaip 32 fiziniais branduoliais bei ne mažiau kaip 8 atminties kanalais viename procesoriuje. Procesorių dažnis ne mažesnis kaip 2 Ghz. Privalo palaikyti AMX ir AVX instrukcijas ir naudoti ne daugiau kaip 275W energijos. Procesoriai privalo būti pradėti gaminti ne anksčiau kaip 2023 metais. Siūlomų procesorių našumo parametrai privalo būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org ir privalo būti pateikiamos rezultatų galiojančios nuorodos į internetinį puslapį. Procesorių testai privalo būti atlikti siūlomo gamintojo siūlomame modelyje ir privalo atitikti procesorių bazinio našumo rodiklį. Matavimai privalo būti atlikti 2 procesorių sistemai ir būti ne mažesni nei: SPECrate2017_int_base = 550 SPECrate2017_fp_base = 650. Procesorių našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |
|  | Kiti reikalavimui mazgui | Mazgas turi palaikyti GPU apjungimo sprendimą NVLink (arba lygiavertį), užtikrinantį ne mažiau kaip 600 Gbps dvikryptį (angl. Bi-directional) GPU apjungimą, įdiegus NVLink (arba lygiavertį) palaikančius GPU adapterius. Turi būti galimybė naudoti GPUDirect RDMA metodą, kai duomenų srautai tiesiogiai perduodami tarp GPU sistemų nenaudojant CPU procesorių ar sisteminės atminties. |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Viename mazge turi būti ne mažiau kaip 16 GB atminties, tenkančios vienam procesoriaus branduoliui. Klasteryje turi būti įdiegta ne mažiau kaip 8 TB RAM. Atminties greitaveika ne mažesnė kaip 4800 MT/s, DDR5 tipo. „Memory Self-Healing“ ar lygiaverčių technologijų palaikymas būtinas. Privalo palaikyti Advanced ECC klaidų korekcijos technologiją. Visi atminties moduliai privalo būti vienodo dydžio ir parametrų. Atminties modulių kiekis kiekviename mazge privalo būti įdiegtas taip, kad tolygiai užimtų visus siūlomo procesoriaus atminties kanalus. Procesorius kiekvieno skaičiavimo ciklo metu privalo galėti naudoti tokį patį atminties kiekį. Privalo būti galimybė išplėsti atminties dydį ne mažiau kaip 100%, panaudojus tokio pat dydžio atminties modulius, kaip ir siūlomi. Privalu nurodyti vieno skaičiavimo mazgo komplektacijoje siūlomų atminties modulių kiekį, talpą, tipą. Privalu nurodyti atminties lizdų skaičių mazge ir šių atminties mazgų užpildymo schemą. |  |
|  | Vidinė įkrovos atmintis | Mazgas privalo būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. (ne mažiau 480 GB kiekviena laikmena) SD arba SSD karšto keitimo tipo laikmenomis, apjungtomis į aparatinį Raid1 masyvą. |  |
|  | Greitaveikos atmintis | Ne mažiau kaip 1.6 TB talpos, NVMe tipo, Mixed Use. |  |
|  | Skaičiavimo tinklas | Infiniband standarto, ne mažiau kaip 2 portai, nemažiau kaip 200Gbps (Infiniband standartas – užtikrina didelį našumą bei mažą vėlinimą) tinklo prievadų kiekviename skaičiavimo mazge, realizuotų naudojant ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe tipo adapterius. Šie prievadai privalo būti pilnai suderinami su siūlomais didelio našumo bei mažo vėlinimo Infiniband standarto komutatoriais. |  |
|  | LAN tinklas | Ne mažiau kaip 2 vnt. 100GbE QSFP56 prievadų kiekviename skaičiavimo mazge, realizuotų PCIe tipo adapteriu(-iais) arba integruotų į mazgą. Šie prievadai privalo būti pilnai suderinami su siūlomais LAN tinklo komutatoriais. |  |
|  | Valdymo tinklas | 1GbE RJ45 prievadas, skirtas mazgo komponenčių valdymui. Šis prievadas privalo būti pilnai suderinamas su siūlomais valdymo tinklo komutatoriais |  |
|  | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 3x USB (iš jų 1 x USB turi būti priekinėje panelėje). |  |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. |  |
|  | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas ne mažesniame kaip 10°C - 30°C laipsnių temperatūros bei 10-80% drėgmės diapazone. |  |
|  | Valdymo sistema | Dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei privalo turėti galimybę prisijungti per USB jungtį iš serverio (mazgo) priekio. Ethernet ryšys privalo būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris privalo gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Privalo palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris privalo stebėti bei palaikyti mazgo komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. Privalo būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių CD-ROM įrenginių valdymas). Privalo būti HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai privalo būti apsaugoti kriptografiniu parašu. Privalo palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe). Privalo palaikyti nuotolinį pilną mazgo įtampos išjungimą. Privalo palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. Programinė valdymo įranga privalo gebėti atlikti mazgo centralizuotą administravimą. Turi integruotis į Microsoft System Center, Windows Admin Center, Vmware vCenter. Privalo stebėti, valdyti bei atnaujinti mazgus.. Privalo palaikyti greitą mazgo instaliavimą panaudojant šablonus. Programinė stebėjimo (monitoringo) įranga privalo gebėti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 3 mėnesius ir atlikti jų analizę. Mazgas privalo informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. |  |
|  | Konstrukcija | Mazgas privalo būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai privalo būti pritaikyti greitam montavimui bei mazgo ištraukimui („sliding rails“) ir privalo būti kabelių organizavimo rankovė „Cable Management Arm“, bei privalo turėti tvirtinimo elementus skirtus montavimui į 19“ spintą. Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. Mazgo priekinėje dalyje privalo būti sumontuota gedimų indikacijos sistema. |  |
|  | Maitinimas | Maitinimo šaltiniai privalo būti dubliuoti (1+1), ne mažesnio galingumo negu reikalinga visai vieno mazgo elektros energijos poreikiui. Mazgas turi pilnai funkcionuoti net ir sugedus vienam iš maitinimo šaltinių. |  |
|  | Komplektacija | - Privalo būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą bei apjungimui su tinko įranga. - Mazgas ir visi jo komponentai privalo būti komplektuojami su programinės įrangos paketu, kuris įgalina formuoti visų tipų mazgus. Programinė įranga turi leisti diegti ir valdyti įvairaus dydžio ir parametrų skaičiavimo resursus, formuojant juos visų mazgų apimtyje, atsižvelgiant į tuo metu turimą poreikį. Mazgai turi būti valdomi klasterio valdymo įrankio pagalba, kuris yra integralus ir neatsiejamas visos Platformos dalis. Komplektuojamas programinės įrangos paketas turi būti pateikiamas su ne trumpesniu kaip 5 metų gamintojo palaikymu ir turi leisti: - Diegti Triton Inference Server arba lygiavertes aplinkas, leidžiančias diegti įvairius gilaus mokymo (angl. deep learning), mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus įskaitant TensorFlow, PyTorch, ONNX, RAPIDS, FIL. - Vienu metu palaikyti vieną ar kelis gilaus mokymo (angl. deep learning) bei mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus. - Vienu metu turi būti galima leisti skirtingus modelius. - Palaikyti HTTP/REST ir GRPC arba lygiaverčius protokolus. - Rinkti ir stebėti mazgo pralaidumo (angl. throughput), vėlinimo (angl. latency) bei procesorių apkrovos parametrus. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Mazgas privalo būti sujungtas su serviso centru bei turėti galimybę service-desk sistemoje automatiškai registruoti incidentus bei gedimus. Ne trumpesnė nei 5 (penkerių) metų trukmės gamintojo garantija su gamintojo įgalioto specialisto aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo identifikavimo /fiksavimo/ pranešimo. Reakcija (laiko tarpas nuo gedimo registravimo iki gedimo sprendimo pradžios) į pranešimą apie įrangos gedimą – 4 val. Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos negrąžinamos. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Teikėjas turi pateikti gamintojo dokumentaciją liudijančią oficialius gamintojo garantinius įsipareigojimus, nurodant siūlomos įrangos kodus ir pavadinimus). Pastaba: šių reikalavimų atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. |  |
|  | Suderinamumas | - Siūlomas mazgo modelis privalo būti sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikavimą privalo būti pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje. - Komplektuojamų GPU akseleratorių gamintojas siūlomą mazgo modelį turi būti ištestavęs ir nurodęs kaip GPU gamintojo kvalifikuotą (Qualified) arba sertifikuotą (Certified) darbui su komplektuojamais GPU akseleratoriais. Pateikti pasiūlyme nuorodą į GPU gamintojo viešai prieinamą svetainę ir ekrano nuotrauką su siūlomo mazgo testavimo rezultatais. |  |

### Dedikuotų GPU skaičiavimo mazgų klasteris

|  | Pirkimo objekto sudedamosios dalies (charakteristikos) pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendras klasterio našumas | Dedikuotų GPU skaičiavimo mazgų klasteris privalo generuoti ne mažiau nei 550 teraFLOP FP64 teorinį skaičiavimo našumą. Bendras procesorių branduolių kiekis tenkantis šiam klasteriui turi būti ne mažesnis kaip 128 vnt. branduolių bei ne mažiau kaip 64 branduoliai vienam mazgui. Minimalus mazgų kiekis – 2 mazgai. Pasiūlyme turi būti pateikti našumų skaičiavimai. |  |
|  | Mazgų apjungimas | Visi GPU skaičiavimo mazgai privalo būti vienodi, apjungti į vieną bendrą HPC klasterį per Infiniband standarto (Infiniband standartas – užtikrina didelį našumą-greitaveiką bei mažą vėlinimą) ne lėtesnius nei 200Gbps greitaveikos prievadus. Šių mazgų kiekis privalo būti pakankamas reikalaujamam teoriniam skaičiavimo mazgų klasterio našumui pasiekti, tačiau ne mažesnis kaip 2 mazgai. |  |
|  | GPU akseleratoriai | Vienas mazgas turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip aštuoniais grafiniais spartintuvais (akseleratoriais), optimizuotais dirbtiniam intelektui / mašininiam mokymui: - Akseleratorius privalo turėti ne mažiau kaip 80GB atminties, FP64 našumas ne mažiau nei 34 TFLOPS. Turi būti suderinama su MIG, DPX instrukcijomis. - GPU akseleratoriai privalo būti apjungi į NVLink (arba lygiavertį) ne mažesniu kaip 900 GB/s greičiu. GPU akseleratoriai privalo dirbti ir būti pilnai suderinami su su Deep Learning, CUDA Toolkit, cuDNN, NCCL, DIGITS arba lygiavertėmis bibliotekomis ir įrankiais. - GPU akseleratoriai privalo būti suderinami su kituose specifikacijos) pateiktais reikalavimais GPU funkcionalumui. |  |
|  | CPU | Kiekviename mazge privalo būti ne mažiau kaip 2 procesoriai (x86-64 tipo), bei privalo palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Kiekvienas mazgas pateikiamas su ne mažiau kaip 32 fiziniais branduoliais bei ne mažiau kaip 8 atminties kanalais viename procesoriuje. Procesorių dažnis ne mažesnis kaip 2.8 Ghz, L3 atmintis ne mažiau negu 60MB. Turi palaikyti AMX ir AVX instrukcijas. Procesoriai privalo būti pradėti gaminti ne anksčiau kaip 2023 metais. Siūlomų procesorių našumo parametrai privalo būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org ir privalo būti pateikiamos rezultatų galiojančios nuorodos į internetinį puslapį. Procesorių testai turi būti atlikti siūlomo gamintojo siūlomame modelyje ir privalo atitikti procesorių bazinio našumo rodiklį. Matavimai privalo būti atlikti 2 procesorių sistemai ir būti ne mažesni nei: SPECrate2017_int_base = 635 SPECrate_fp_base = 740. Procesorių našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |
|  | GPU vidinis apjungimas | Privalo būti naudojamas 900Gbps greitaveikos, dvikryptis (angl. Bi-directional) protokolas, apjungiantis GPU akseleratorius vienoje mazgo komponentėje Turi būti galimybė naudoti GPUDirect RDMA metodą, kai duomenų srautai tiesiogiai perduodami tarp GPU sistemų nenaudojant CPU procesorių ar sisteminės atminties. |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Viename mazge turi būti ne mažiau kaip 32 GB atminties, tenkančios vienam procesoriaus branduoliui. Klasteryje turi būti įdiegta ne mažiau kaip 4 TB RAM. Atminties greitaveika ne mažesnė kaip 4800 MT/s, DDR5 tipo „Memory Self-Healing“ ar lygiaverčių technologijų palaikymas būtinas. Privalo palaikyti Advanced ECC klaidų korekcijos technologiją. Visi atminties moduliai privalo būti vienodo dydžio ir parametrų. Atminties modulių kiekis kiekviename mazge privalo būti įdiegtas taip, kad tolygiai užimtų visus siūlomo procesoriaus atminties kanalus. Procesorius kiekvieno skaičiavimo ciklo metu privalo galėti naudoti tokį patį atminties kiekį. Privalo būti galimybė išplėsti atminties dydį ne mažiau kaip 100%. Privalu nurodyti vieno skaičiavimo mazgo komplektacijoje siūlomų atminties modulių kiekį, talpą, tipą. Privalu nurodyti atminties lizdų skaičių mazge ir šių atminties mazgų užpildymo schemą. |  |
|  | Greitaveikos atmintis | Ne mažiau kaip 4 vnt. 1.6TB talpos NVME Enterprise technologijos Mixed Use karšto keitimo diskai. |  |
|  | Skaičiavimo tinklas | Infiniband standarto, ne mažiau kaip 2 portai, ne mažiau kaip 200Gbps (Infiniband standartas – užtikrina didelį našumą bei mažą vėlinimą) tinklo prievadų kiekviename skaičiavimo mazge, realizuotų naudojant ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe tipo adapterius. Šie prievadai privalo būti pilnai suderinami su siūlomais didelio našumo bei mažo vėlinimo Infiniband standarto komutatoriais. |  |
|  | LAN tinklas | Ne mažiau kaip 2 vnt. 100GbE QSFP56 prievadų kiekviename skaičiavimo mazge, realizuotų PCIe tipo adapteriu(-iais) arba integruotų į mazgą. Šie prievadai privalo būti pilnai suderinami su siūlomais LAN tinklo komutatoriais. |  |
|  | Valdymo tinklas | 1GbE RJ45 prievadas, skirtas mazgo komponenčių valdymui. Šis prievadas privalo būti pilnai suderinamas su siūlomais valdymo tinklo komutatoriais. |  |
|  | Vidinė įkrovos atmintis | 2 vnt SSD tipo 480GB karšto keitimo diskai, apjungti į aparatinį Raid1 masyvą. |  |
|  | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 3 x USB (iš jų 1 x USB turi būti priekinėje panelėje). |  |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. |  |
|  | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas ne mažesniame kaip 10°C - 30°C laipsnių temperatūros bei 10-80% drėgmės diapazone. |  |
|  | Video kontroleris | Privalo būti integruotas, palaikantis ne mažiau kaip Full HD rezoliuciją. |  |
|  | PCI jungtys | Privalo būti sukonfigūruoti ne mažiau kaip 10 vnt. PCI-E 5.0 tipo lizdų. |  |
|  | Konstrukcija | Skaičiavimo mazgas (serveris) privalo būti montuojamas į standartinę 19“ spintą . Bėgiai privalo būti pritaikyti greitam montavimui bei mazgo ištraukimui („sliding rails“), privalo būti kabelių organizavimo rankovė „Cable Management Arm“, bei privalo turėti tvirtinimo elementus skirtus montavimui į 19“ spintą. Korpuso aukštis neturi viršyti 8U. Mazgo priekinėje dalyje privalo būti sumontuota gedimų indikacijos sistema. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Maitinimu šaltinių galingumas turi būti toks, kad užtikrintų klasterio veikimą, bet ne mažiau kaip šeši nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl.Hot-plug) ~230 V 50 Hz įrenginiai, su atskirais įvadais ir ne mažiau kaip 90 % efektyvumo. |  |
|  | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo. |  |
|  | Valdymo sistema | Dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš mazgo priekio. Ethernet ryšys privalo būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris privalo gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Privalo palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris privalo stebėti bei palaikyti mazgo komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. Privalo būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių CD-ROM įrenginių valdymas). Privalo būti HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai privalo būti apsaugoti kriptografiniu parašu. Privalo palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe). Privalo palaikyti nuotolinį pilną mazgo įtampos išjungimą. Privalo palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. Programinė valdymo įranga privalo gebėti atlikti mazgo centralizuotą administravimą. Privalo integruotis į Microsoft System Center, Windows Admin Center, Vmware vCenter. Turi stebėti, valdyti bei atnaujinti mazgus. Privalo palaikyti greitą mazgo instaliavimą panaudojant šablonus. Programinė stebėjimo (monitoringo) įranga privalo gebėti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 3 mėnesius ir atlikti jų analizę. Mazgas privalo informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. |  |
|  | Valdymo modulio funkcionalumas | Privalo būti galimybė išplėsti valdymo modulio funkcionalumą šiomis savybėmis: - automatizuoto SSL sertifikatų instaliavimo ir atnaujinimo palaikymas ; - telemetrinio visų stebimų mazgo parametrų srauto pateikimas realiu laiku ; - kietųjų diskų SMART duomenų pateikimas Grafinių vaizdo plokščių inventorizacija bei stebėjimas; - SFP+ optinių modulių inventorizacija bei stebėjimas; - mazgo neveiklumo aptikimas („idle server detection“). |  |
|  | Komplektacija | - Privalo būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą bei apjungimui su tinko įranga. - Mazgas ir visi jo komponentai privalo būti komplektuojami su programinės įrangos paketu, kuris įgalina formuoti visų tipų mazgus. Programinė įranga turi leisti diegti ir valdyti įvairaus dydžio ir parametrų skaičiavimo resursus, formuojant juos visų mazgų apimtyje, atsižvelgiant į tuo metu turimą poreikį. Mazgai turi būti valdomi klasterio valdymo įrankio pagalba, kuris yra integralus ir neatsiejamas visos Platformos dalis. Komplektuojamas programinės įrangos paketas turi būti pateikiamas su ne trumpesniu kaip 5 metų gamintojo palaikymu ir turi leisti: - Diegti Triton Inference Server arba lygiavertes aplinkas, leidžiančias diegti įvairius gilaus mokymo (angl. deep learning), mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus įskaitant TensorFlow, PyTorch, ONNX, RAPIDS, FIL. - Vienu metu palaikyti vieną ar kelis gilaus mokymo (angl. deep learning) bei mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus. - Vienu metu turi būti galima leisti skirtingus modelius. - Palaikyti HTTP/REST ir GRPC arba lygiaverčius protokolus. - Rinkti ir stebėti mazgo pralaidumo (angl. throughput), vėlinimo (angl. latency) bei procesorių apkrovos parametrus. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Mazgas privalo būti sujungtas su serviso centru bei turėti galimybę service-desk sistemoje automatiškai registruoti incidentus bei gedimus. Ne trumpesnė nei 5 (penkerių) metų trukmės gamintojo garantija su gamintojo įgalioto specialisto aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo identifikavimo /fiksavimo/ pranešimo. Reakcija (laiko tarpas nuo gedimo registravimo iki gedimo sprendimo pradžios) į pranešimą apie įrangos gedimą – 4 val. Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos negrąžinamos. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Teikėjas turi pateikti gamintojo dokumentaciją liudijančią oficialius gamintojo garantinius įsipareigojimus, nurodant siūlomos įrangos kodus ir pavadinimus). Pastaba: šių reikalavimų atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įra ngos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose |  |
|  | Suderinamumas | - Siūlomas mazgo modelis privalo būti sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server,, Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikavimą privalo būti pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje. - Komplektuojamų GPU akseleratorių gamintojas siūlomą mazgo modelį (įsk. GPU ir tinklo veikimą) turi būti ištestavęs našumui, patikimumui ir plečiamumui užtikrinti, ir modelį nurodęs kaip gamintojo sertifikuotą (Certified) darbui su komplektuojamais GPU akseleratoriais. Pateikti pasiūlyme nuorodą į GPU gamintojo viešai prieinamą svetainę ir ekrano nuotrauką su siūlomo mazgo testavimo rezultatais. |  |

### CPU skaičiavimo mazgų klasteris

|  | Pirkimo objekto sudedamosios dalies (charakteristikos) pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendras klasterio našumas | CPU skaičiavimo mazgų klasteris privalo generuoti ne mažiau nei 73 teraFLOP FP64 teorinį skaičiavimo našumą. Bendras procesorių branduolių kiekis tenkantis šiam klasteriui turi būti ne mažesnis kaip 1088 vnt. branduolių bei ne mažiau kaip 64 branduoliai vienam mazgui. Pasiūlyme turi būti pateikti našumų skaičiavimai. |  |
|  | Mazgų apjungimas | Visas CPU su GPU skaičiavimo mazgų klasteris privalo būti sudarytas iš atskirų mazgų, apjungtų į vieną bendrą skaičiavimo mazgų klasterį per Infiniband standarto (Infiniband standartas – užtikrina didelį našumą-greitaveiką bei mažą vėlinimą) ne lėtesnius nei 200Gbps greitaveikos prievadus. |  |
|  | Kiekis ir tipas | Turi būti pateiktas pakankamas skaičiavimo mazgų kiekis, užtikrinantis reikalaujamų našumo verčių pasiekimą bei reikalaujamus našumo parametrus, tačiau CPU skaičiavimo mazgų klasterį privalo sudaryti ne mažiau nei 17 mazgų. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomą skaičiavimo mazgų kiekį. |  |
|  | CPU | Kiekviename mazge privalo būti ne mažiau kaip 2 procesoriai (x86-64 tipo), bei privalo palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Kiekvienas mazgas pateikiamas su ne mažiau kaip 32 fiziniais branduoliais bei ne mažiau kaip 8 atminties kanalais viename procesoriuje. Vieno procesoriaus dažnis ne mažesnis kaip 2.1 Ghz. Turi palaikyti AMX, AVX ir AVX-512 instrukcijas ir naudoti ne daugiau kaip 275W energijos. Procesoriai privalo būti pradėti gaminti ne anksčiau kaip 2023 metais. Siūlomų procesorių našumo parametrai privalo būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org ir privalo būti pateikiamos galiojančios rezultatų nuorodos į internetinį puslapį. Procesorių testai privalo būti atlikti siūlomo gamintojo siūlomame modelyje ir privalo atitikti procesorių bazinio našumo rodiklį Matavimai privalo būti atlikti 2 procesorių sistemai ir būti ne mažesni nei: SPECrate2017_int_base = 505 SPECrate2017_fp_base = 610. Procesorių našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Viename mazge turi būti ne mažiau kaip 16 GB atminties, tenkančios vienam procesoriaus branduoliui. Klasteryje turi būti įdiegta ne mažiau kaip 17 TB RAM. Atminties greitaveika ne mažesnė kaip 4800 MT/,s DDR5 tipo. „Memory Self-Healing“ ar lygiaverčių technologijų palaikymas būtinas. Privalo palaikyti Advanced ECC klaidų korekcijos technologiją. Visi atminties moduliai privalo būti vienodo dydžio ir parametrų. Atminties modulių kiekis kiekviename mazge privalo būti įdiegtas taip, kad tolygiai užimtų visus siūlomo procesoriaus atminties kanalus. Procesorius kiekvieno skaičiavimo ciklo metu privalo galėti naudoti tokį patį atminties kiekį. Privalo būti galimybė išplėsti atminties dydį ne mažiau kaip 100%, panaudojus tokio pat dydžio atminties modulius, kaip ir siūlomi. Privaloma nurodyti vieno skaičiavimo mazgo komplektacijoje siūlomų atminties modulių kiekį, talpą, tipą. Privaloma nurodyti atminties lizdų skaičių mazge ir šių atminties mazgų užpildymo schemą. |  |
|  | Vidinė įkrovos atmintis | Mazgas privalo būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. (ne mažiau 480 GB kiekviena laikmena) SD arba SSD karšto keitimo tipo laikmenomis, apjungtomis į aparatinį Raid1 masyvą. |  |
|  | Greitaveikos atmintis | Ne mažiau kaip 2 vnt. 1.6 TB talpos, NVMe tipo, Mixed Use. |  |
|  | Skaičiavimo tinklas | Infiniband standarto, ne mažiau kaip 2 portai, ne mažiau kaip 200Gbps (Infiniband standartas – užtikrina didelį našumą-greitaveiką bei mažą vėlinimą) tinklo prievadų kiekviename skaičiavimo mazge, realizuotų naudojant ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe tipo adapterius. Šie prievadai privalo būti pilnai suderinami su siūlomais didelio našumo bei mažo vėlinimo Infiniband standarto komutatoriais. |  |
|  | LAN tinklas | Ne mažiau kaip 2 vnt. 100GbE QSFP56 prievadų kiekviename skaičiavimo mazge, realizuotų PCIe tipo adapteriu(-iais) arba integruotų į mazgą. Šie prievadai privalo būti pilnai suderinami su siūlomais LAN tinklo komutatoriais. |  |
|  | Valdymo tinklas | 1GbE RJ45 prievadas, skirtas mazgo komponenčių valdymui. Šis prievadas privalo būti pilnai suderinami su siūlomais valdymo tinklo komutatoriais |  |
|  | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 3x USB (iš jų 1 x USB turi būti priekinėje panelėje). |  |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. |  |
|  | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas ne mažesniame kaip 10°C - 30°C laipsnių temperatūros bei 10-80% drėgmės diapazone. |  |
|  | Valdymo sistema | Dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš mazgo priekio. Ethernet ryšys privalo būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris privalo gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Privalo palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris privalo stebėti bei palaikyti mazgo komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. Privalo būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių CD-ROM įrenginių valdymas). Privalo būti HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai privalo būti apsaugoti kriptografiniu parašu. Privalo palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe). Privalo palaikyti nuotolinį pilną mazgo įtampos išjungimą. Privalo palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. Programinė valdymo įranga, įgalinanti atlikti mazgų centralizuotą administravimą. Turi integruotis į Microsoft System Center, Windows Admin Center. Privalo stebėti, valdyti bei atnaujinti serverius. Privalo palaikyti greitą mazgo instaliavimą panaudojant šablonus. Programinė stebėjimo (monitoringo) įranga privalo gebėti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 3 mėnesius ir atlikti jų analizę. Mazgas privalo informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. |  |
|  | Konstrukcija | Mazgas privalo būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei mazgo ištraukimui („sliding rails“) ir privalo būti kabelių organizavimo rankovė „Cable Management Arm“ bei privalo turėti tvirtinimo elementus skirtus montavimui į 19“ spintą. Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. Mazgo priekinėje dalyje privalo būti sumontuota gedimų indikacijos sistema. |  |
|  | Komplektacija | Privalo būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą bei apjungimui su tinko įranga. Mazgas ir visi jo komponentai privalo būti komplektuojami su programinės įrangos paketu, kuris įgalina formuoti visų tipų mazgus. Programinė įranga turi leisti diegti ir valdyti įvairaus dydžio ir parametrų skaičiavimo resursus, formuojant juos visų mazgų apimtyje, atsižvelgiant į tuo metu turimą poreikį. Mazgai turi būti valdomi klasterio valdymo įrankio pagalba, kuris yra integralus ir neatsiejamas visos Platformos dalis. Komplektuojamas programinės įrangos paketas turi būti pateikiamas su ne trumpesniu kaip 5 metų gamintojo palaikymu ir turi leisti: - Diegti Triton Inference Server arba lygiavertes aplinkas, leidžiančias diegti įvairius gilaus mokymo (angl. deep learning), mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus įskaitant TensorFlow, PyTorch, ONNX, RAPIDS, FIL. - Vienu metu palaikyti vieną ar kelis gilaus mokymo (angl. deep learning) bei mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus. - Vienu metu turi būti galima leisti skirtingus modelius. - Palaikyti HTTP/REST ir GRPC arba lygiaverčius protokolus. - Rinkti ir stebėti mazgo pralaidumo (angl. throughput), vėlinimo (angl. latency) bei procesorių apkrovos parametrus. |  |
|  | Maitinimas | Maitinimo šaltiniai privalo būti dubliuoti (1+1), ne mažesnio galingumo negu reikalinga visai vieno mazgo elektros energijos poreikiui. Mazgas privalo pilnai funkcionuoti net ir sugedus vienam iš maitinimo šaltinių. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Mazgas privalo būti sujungtas su serviso centru bei turėti galimybę service-desk sistemoje automatiškai registruoti incidentus bei gedimus. Ne trumpesnė nei 5 (penkerių) metų trukmės gamintojo garantija su gamintojo įgalioto specialisto aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo identifikavimo /fiksavimo/ pranešimo. Reakcija (laiko tarpas nuo gedimo registravimo iki gedimo sprendimo pradžios) į pranešimą apie įrangos gedimą – 4 val. Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos negrąžinamos. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Teikėjas turi pateikti gamintojo dokumentaciją liudijančią oficialius gamintojo garantinius įsipareigojimus, nurodant siūlomos įrangos kodus ir pavadinimus). Pastaba: šių reikalavimų atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. |  |
|  | Suderinamumas | Siūlomas mazgo modelis privalo būti sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikavimą privalo būti pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje. |  |

### Duomenų saugojimo mazgų klasteris

|  | Pirkimo objekto sudedamosios dalies (charakteristikos) pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendras klasterio našumas | Duomenų saugojimo klasteris privalo generuoti ne mažiau nei 25.8 teraFLOP FP64 teorinį skaičiavimo našumą. Bendras procesorių branduolių kiekis tenkantis šiam klasteriui turi būti ne mažesnis kaip 384 vnt. branduolių bei ne mažiau kaip 64 branduoliai vienam mazgui. Pasiūlyme turi būti pateikti našumų skaičiavimai. |  |
|  | Duomenų saugojimo mazgai | Duomenų saugojmo mazgų klasterio paskirtis – suteikti duomenų talpyklos funkcionalumą visai platformai. Duomenų saugojimas privalo būti paremtas parskirstyta („distributed“) scale-up architektūra. |  |
|  | Kiekis ir tipas | Privalo būti pateiktas pakankamas duomenų saugojimo mazgų kiekis, užtikrinantis reikalaujamą našumo ir duomenų talpos verčių pasiekimą, tačiau duomenų saugojimo klasterį privalo sudaryti ne mažiau nei 6 mazgai. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomą duomenų saugojimo mazgų kiekį. |  |
|  | CPU | Kiekviename mazge privalo būti ne mažiau kaip 2 procesoriai (x86-64 tipo), bei turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Kiekvienas mazgas pateikiamas su ne mažiau kaip 32 fiziniais branduoliais bei ne mažiau kaip 8 atminties kanalais viename procesoriuje. Vieno procesoriaus dažnis ne mažesnis kaip 2.1 Ghz. Privalo palaikyti AMX, AVX ir AVX-512 instrukcijas ir naudoti ne daugiau kaip 275W energijos. Procesoriai privalo būti pradėti gaminti ne anksčiau kaip 2023 metais. Siūlomų procesorių našumo parametrai privalo būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org ir privalo būti pateikiamos jų rezultatų galiojančios nuorodos į internetinį puslapį. Procesorių testai privalo būti atlikti siūlomo gamintojo siūlomame modelyje ir privalo atitikti procesorių bazinio našumo rodiklį. Matavimai privalo būti atlikti 2 procesorių sistemai ir būti ne mažesni nei: SPECrate2017_int_base = 505 SPECrate2017_fp_base = 610. Procesorių našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau kaip 16 GB atminties, tenkančios vienam procesoriaus branduoliui. Klasteryje turi būti įdiegta ne mažiau kaip 6 TB RAM. Atminties greitaveika ne mažesnė kaip 4800 MT/s, DDR5 tipo. „Memory Self-Healing“ ar lygiaverčių technologijų palaikymas būtinas. Privalo palaikyti Advanced ECC klaidų korekcijos technologiją. Visi atminties moduliai privalo būti vienodo dydžio ir parametrų. Atminties modulių kiekis kiekviename mazge privalo būti įdiegtas taip, kad tolygiai užimtų visus siūlomo procesoriaus atminties kanalus. Procesorius kiekvieno skaičiavimo ciklo metu privalo galėti naudoti tokį patį atminties kiekį. Privalo būti galimybė išplėsti atminties dydį ne mažiau kaip 100%, panaudojus tokio pat dydžio atminties modulius, kaip ir siūlomi. Privaloma nurodyti vieno skaičiavimo mazgo komplektacijoje siūlomų atminties modulių kiekį, talpą, tipą. Privaloma nurodyti atminties lizdų skaičių mazge ir šių atminties mazgų užpildymo schemą. |  |
|  | Vidinė įkrovos atmintis | Mazgas privalo būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. (ne mažiau 480 GB kiekviena laikmena) SD arba SSD karšto keitimo tipo laikmenomis, apjungtomis į aparatinį Raid1 masyvą. |  |
|  | Diskai | Viename mazge privalo būti užtikrinta ne mažiau kaip (nurodoma „raw“ talpa): - 3,2 TB talpos, realizuotos ne prastesne kaip NVMe Mixed—use laikmena. Pateikiamas diskų kiekis – ne mažiau kaip 2; - 120 TB talpa, realizuota ne prastesne kaip NVMe Read-intensive laikmena. Pateikiamas diskų kiekis – ne mažiau kaip 16; - 64 TB talpa, realizuota ne prastesne kaip SAS 12 Gbps laikmena. Pateikiamas diskų kiekis – ne mažiau kaip 8. |  |
|  | Duomenų saugojimo funkcionalumai | Mazguose privalo būti sudiegtas su skyriaus 1.1 Funkciniai reikalavimai Platformos programinei įrangai reikalavimais suderinamas duomenų saugojimo sprendimas, veikiantis kaip viso sprendimo duomenų saugykla ir palaikantis iSCSI, NFS, CIFS, S3 protokolus. Sprendimas taip pat privalo užtikrinti siūlomai debesijos platformai (skyrius 1.1.1 Debesijos paslaugų valdymo programinė įranga) reikalingos objektinės saugyklos funkcionalumą. Jeigu siūlomas duomenų saugojimo sprendimas nepalaiko visų išvardintų protokolų / funkcionalumų, gali būti pateikti ir suintegruoti keli duomenų saugojimo sprendimai, kurių visuma palaikytų reikalaujamus protokolus / funkcionalumus. Tokiu atveju kiekvienam atskiram duomenų saugojimo sprendimui privalo būti pateikta po atskirą diskinę talpą (t.y. kiekvienam sprendimui – ne mažiau kaip po 6-is nurodytų parametrų mazgus) pagal viršuje esančius reikalavimus. Duomenų saugojimo posistemės našumas privalo būti stebimas centralizuotai, pagal skyriuje 1.1.6 „Platformos gyvybingumo ir kibernetinės saugos programinė įranga “ pateiktus reikalavimus. |  |
|  | Skaičiavimo tinklas | Infiniband standarto, ne mažiau kaip 2 portai, ne mažiau kaip 200Gbps (Infiniband standartas – užtikrina didelį našumą bei mažą vėlinimą) tinklo prievadų kiekviename skaičiavimo mazge, realizuotų naudojant ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe tipo adapterius. Šie prievadai privalo būti pilnai suderinami su siūlomais didelio našumo bei mažo vėlinimo Infiniband standarto komutatoriais. |  |
|  | LAN tinklas | Ne mažiau kaip 2 vnt. 100GbE QSFP56 prievadų kiekviename skaičiavimo mazge, realizuotų PCIe tipo adapteriu(-iais) arba integruotų į mazgą Šie prievadai privalo būti pilnai suderinami su siūlomais LAN tinklo komutatoriais. |  |
|  | Valdymo tinklas | 1GbE RJ45 prievadas, skirtas mazgo komponenčių valdymui. Šis prievadas privalo būti pilnai suderinami su siūlomais valdymo tinklo komutatoriais |  |
|  | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 3x USB (iš jų 1 x USB turi būti priekinėje panelėje). |  |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. |  |
|  | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas ne mažesniame kaip 10°C - 30°C laipsnių temperatūros bei 10-80% drėgmės diapazone. |  |
|  | Valdymo sistema | Dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš mazgo priekio. Ethernet ryšys privalo būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris privalo gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Privalo palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris privalo stebėti bei palaikyti mazgo komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. Privalo būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių CD-ROM įrenginių valdymas). Privalo būti HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai privalo būti apsaugoti kriptografiniu parašu. Privalo palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe). Privalo palaikyti nuotolinį pilną mazgo įtampos išjungimą. Privalo palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. Programinė valdymo įranga privalo gebėti atlikti mazgo centralizuotą administravimą. Privalo integruotis į Microsoft System Center, Windows Admin Center, VMware vCenter. Privalo stebėti, valdyti bei atnaujinti mazgus. Privalo palaikyti greitą mazgo instaliavimą panaudojant šablonus. Programinė stebėjimo (monitoringo) įranga privalo gebėti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 3 mėnesius ir atlikti jų analizę. Mazgas privalo informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. |  |
|  | Konstrukcija | Mazgas privalo būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai privalo būti pritaikyti greitam montavimui bei mazgo ištraukimui („sliding rails“) ir privalo būti kabelių organizavimo rankovė „Cable Management Arm“, bei privalo turėti tvirtinimo elementus skirtus montavimui į 19“ spintą. Mazgo komplektą sudarančios įrangos aukštis neturi viršyti 4U. Mazgo priekinėje dalyje privalo būti sumontuota gedimų indikacijos sistema. |  |
|  | Komplektacija | - Privalo būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą bei apjungimui su tinko įranga. - Mazgas ir visi jo komponentai privalo būti komplektuojami su programinės įrangos paketu, kuris įgalina formuoti visų tipų mazgus. Programinė įranga turi leisti diegti ir valdyti įvairaus dydžio ir parametrų skaičiavimo resursus, formuojant juos visų mazgų apimtyje, atsižvelgiant į tuo metu turimą poreikį. Mazgai turi būti valdomi klasterio valdymo įrankio pagalba, kuris yra integralus ir neatsiejamas visos Platformos dalis. Komplektuojamas programinės įrangos paketas turi būti pateikiamas su ne trumpesniu kaip 5 metų gamintojo palaikymu. |  |
|  | Maitinimas | Maitinimo šaltiniai turi būti dubliuoti (1+1), ne mažesnio galingumo negu reikalinga visai vieno mazgo elektros energijos poreikiui Mazgas privalo pilnai funkcionuoti net ir sugedus vienam iš maitinimo šaltinių. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Mazgas privalo būti sujungtas su serviso centru bei turėti galimybę service-desk sistemoje automatiškai registruoti incidentus bei gedimus. Ne trumpesnė nei 5 (penkerių) metų trukmės gamintojo garantija su gamintojo įgalioto specialisto aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo identifikavimo /fiksavimo/ pranešimo. Reakcija (laiko tarpas nuo gedimo registravimo iki gedimo sprendimo pradžios) į pranešimą apie įrangos gedimą – 4 val. Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos negrąžinamos. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Teikėjas turi pateikti gamintojo dokumentaciją liudijančią oficialius gamintojo garantinius įsipareigojimus, nurodant siūlomos įrangos kodus ir pavadinimus). Pastaba: šių reikalavimų atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. |  |
|  | Suderinamumas | Siūlomas mazgo modelis privalo būti sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikavimą privalo būti pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje. Jeigu mazgą sudarantys komponentai (komplektuojama lentyna) yra skirtingų gamintojų, pasiūlyme turi būti pateikti visų mazgo komplektą sudarančių gamintojų raštai, patvirtinantys tarpusavio suderinamumą. |  |

### Valdymo mazgų klasteris

|  | Pirkimo objekto sudedamosios dalies (charakteristikos) pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Valdymo mazgai | Valdymo mazguose bus diegiama visa sisteminė ir kita reikalavimų visumai pasiekti reikalinga programinė įranga (visi skyriuje 1.1 Funkciniai reikalavimai įvardinti funkcionalumai, įskaitant klasterio valdymą, debesijos paslaugų valdymą, Kubernetes valdymą, greitaveikos stebėjimo, įvykių ir žurnalinių įrašų valdymą, rutininių veiksmų automatizaciją, DI sprendimų kūrimą, paslaugų savitarnos portalą). |  |
|  | Kiekis ir tipas | Privalo būti pateiktas pakankamas valdymo mazgų kiekis, užtikrinantis reikalaujamą našumo ir duomenų talpos verčių pasiekimą, tačiau valdymo mazgų klasterį privalo sudaryti ne mažiau nei 5 mazgai. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomą duomenų saugojimo mazgų kiekį. |  |
|  | CPU | Kiekviename mazge privalo būti ne mažiau kaip 2 procesoriai (x86-64 tipo), bei privalo palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Kiekvienas mazgas pateikiamas su ne mažiau kaip 32 fiziniais branduoliais bei ne mažiau kaip 8 atminties kanalais viename procesoriuje. Vieno procesoriaus dažnis ne mažesnis kaip 2.1 Ghz. Turi palaikyti AMX ir AVX instrukcijas ir naudoti ne daugiau kaip 275W energijos. Procesoriai privalo būti pradėti gaminti ne anksčiau kaip 2023 metais Siūlomų procesorių našumo parametrai privalo būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org ir privalo būti pateikiamos galiojančios jų rezultatų nuorodos į internetinį puslapį Procesorių testai privalo būti atlikti siūlomo gamintojo siūlomame modelyje ir privalo atitikti procesorių bazinio našumo rodiklį. Matavimai privalo būti atlikti 2 procesorių sistemai ir būti ne mažesni nei: SPECrate2017_int_base = 505 SPECrate2017_fp_base = 610. Procesorių našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Viename mazge turi būti ne mažiau kaip 16 GB atminties, tenkančios vienam procesoriaus branduoliui. Klasteryje turi būti įdiegta ne mažiau kaip 5 TB RAM. Atminties greitaveika ne mažesnė kaip 4800 MT/s, DDR5 tipo. „Memory Self-Healing“ ar lygiaverčių technologijų palaikymas būtinas. Privalo palaikyti Advanced ECC klaidų korekcijos technologiją. Visi atminties moduliai privalo būti vienodo dydžio ir parametrų. Atminties modulių kiekis kiekviename mazge privalo būti įdiegtas taip, kad tolygiai užimtų visus siūlomo procesoriaus atminties kanalus. Procesorius kiekvieno skaičiavimo ciklo metu privalo galėti naudoti tokį patį atminties kiekį. Privalo būti galimybė išplėsti atminties dydį ne mažiau kaip 50%, panaudojus tokio pat dydžio atminties modulius, kaip ir siūlomi. Privalu nurodyti vieno skaičiavimo mazgo komplektacijoje siūlomų atminties modulių kiekį, talpą, tipą. Privalu nurodyti atminties lizdų skaičių mazge ir šių atminties mazgų užpildymo schemą. |  |
|  | Vidinė įkrovos atmintis | Mazgas privalo būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. (ne mažiau 480 GB kiekviena laikmena) SD arba SSD karšto keitimo tipo laikmenomis, apjungtomis į aparatinį Raid1 masyvą. |  |
|  | Greitaveikos atmintis | Ne mažiau kaip 3 vnt. 960 GB talpos, NVMe tipo, Read Intensive. |  |
|  | LAN tinklas | Ne mažiau kaip 2 vnt. 100GbE QSFP56 prievadų kiekviename skaičiavimo mazge, realizuotų PCIe tipo adapteriu(-iais) arba integruotų į mazgą. Šie prievadai privalo būti pilnai suderinami su siūlomais LAN tinklo komutatoriais. |  |
|  | Valdymo tinklas | 1GbE RJ45 prievadas, skirtas mazgo komponenčių valdymui. Šis prievadas privalo būti pilnai suderinami su siūlomais valdymo tinklo komutatoriais. |  |
|  | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 3x USB (iš jų 1 x USB turi būti priekinėje panelėje). |  |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. |  |
|  | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas ne mažesniame kaip 10°C - 30°C laipsnių temperatūros bei 10-80% drėgmės diapazone. |  |
|  | Valdymo sistema | Dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš mazgo priekio. Ethernet ryšys privalo būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris privalo gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Privalo palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris privalo stebėti bei palaikyti mazgo komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. Privalo būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių CD-ROM įrenginių valdymas). Privalo būti HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai privalo būti apsaugoti kriptografiniu parašu. Privalo palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe). Privalo palaikyti nuotolinį pilną mazgo įtampos išjungimą. Privalo palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. Programinė valdymo įranga privalo gebėti atlikti mazgo centralizuotą administravimą. Privalo integruotis į Microsoft System Center, Windows Admin Center, VMware vCenter. Privalo stebėti, valdyti bei atnaujinti serverius. Privalo palaikyti greitą mazgo instaliavimą panaudojant šablonus. Programinė stebėjimo (monitoringo) įranga privalo gebėti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 3 mėnesius ir atlikti jų analizę. Mazgas turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. |  |
|  | Konstrukcija | Mazgas privalo būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai privalo būti pritaikyti greitam montavimui bei mazgo ištraukimui („sliding rails“) ir privalo būti kabelių organizavimo rankovė „Cable Management Arm“, bei privalo turėti tvirtinimo elementus skirtus montavimui į 19“ spintą.. Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. Mazgo priekinėje dalyje privalo būti sumontuota gedimų indikacijos sistema. |  |
|  | Komplektacija | - Privalo būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą, bei apjungimui su tinko įranga - Mazgas ir visi jo komponentai privalo būti komplektuojami su programinės įrangos paketu, kuris įgalina formuoti visų tipų mazgus. Programinė įranga turi leisti diegti ir valdyti įvairaus dydžio ir parametrų skaičiavimo resursus, formuojant juos visų mazgų apimtyje, atsižvelgiant į tuo metu turimą poreikį. Mazgai turi būti valdomi klasterio valdymo įrankio pagalba, kuris yra integralus ir neatsiejamas visos Platformos dalis. Programinės įrangos paketas turi būti pateikiamas su ne trumpesniu kaip 5 metų gamintojo palaikymu. |  |
|  | Maitinimas | Maitinimo šaltiniai privalo būti dubliuoti (1+1), ne mažesnio galingumo negu reikalinga visai vieno mazgo elektros energijos poreikiui. Mazgas privalo pilnai funkcionuoti net ir sugedus vienam iš maitinimo šaltinių. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Mazgas privalo būti sujungtas su serviso centru bei turėti galimybę service-desk sistemoje automatiškai registruoti incidentus bei gedimus. Ne trumpesnė nei 5 (penkerių) metų trukmės gamintojo garantija su gamintojo įgalioto specialisto aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo identifikavimo /fiksavimo/ pranešimo. Reakcija (laiko tarpas nuo gedimo registravimo iki gedimo sprendimo pradžios) į pranešimą apie įrangos gedimą – 4 val. Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos negrąžinamos. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Teikėjas turi pateikti gamintojo dokumentaciją liudijančią oficialius gamintojo garantinius įsipareigojimus, nurodant siūlomos įrangos kodus ir pavadinimus). Pastaba: šių reikalavimų atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose |  |
|  | Suderinamumas | Siūlomas mazgo modelis privalo būti sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikavimą privalo būti pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje. |  |

### InfiniBand komutatoriai

|  | Pirkimo objekto sudedamosios dalies (charakteristikos) pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | Privalo būti pateikiamas pakankamas kiekis komutatorių, kad į vieną tinklą būtų sujungti visi visų tipų mazgai (ten kur reikalaujama) ne mažesniu kaip 200 Gbps greičiu. |  |
|  | Veikimo standartas | InfiniBand, ne mažesnės kaip NDR greitaveikos |  |
|  | Naudojama maitinimo įtampa | 100-240V 50-60Hz AC |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip du maitinimo šaltiniai, greito pakeitimo („Hot-swappable“). |  |
|  | Aušinimo kryptis | Iš elektros maitinimo šaltinio į prievadus. |  |
|  | Maitinimo šaltinių aušintuvai | Ne mažiau kaip du aušintuvai, greito pakeitimo („Hot-swappable“). |  |
|  | Vidinės magistralės greitaveika (Switch fabric) | Neblokuojantys prievadai, su suminiu pralaidumu ne mažiau kaip 51Tbps. |  |
|  | Vėlinimas tarp prievadų | Ne daugiau 150ns. |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau 64x 400G, 32x OSFP |  |
|  | Aukštas patikimumas | Pateikiami komutatoriai privalo būti dubliuoti, taip užtikrinant aukštą sistemos patikimumą (angl. „high availability“) gedimo atveju. |  |
|  | Rutininių veiksmų automatizacija | Komutatoriai privalo būti suderinami su skyriaus 1.1.7 Rutininių veiksmų automatizacijos programinė įranga aprašyta programine įranga ir turi gebėti būti valdomais šios programinės įrangos. |  |
|  | Centralizuotas komutatorių greitaveikos stebėjimas, įvykių ir žurnalinių įrašų valdymas | - Komutatorių greitaveikos stebėjimas, įvykių ir žurnalinių įrašų surinkimas ir saugojimas privalo būti valdomas centralizuotai pagal skyriaus 1.1.6 reikalavimus. - Komutatoriai privalo būti suderinami su pateikiama rutininių veiksmų automatizavimo programine įranga (1.1.7 Rutininių veiksmų automatizacijos programinė įranga ). |  |
|  | Centralizuotas komutatorių valdymas ir stebėjimas | Privalo būti galimybė centralizuotai diegti siūlomo komutatoriaus naujinimus (firmware), atlikti konfigūracijos pakeitimus, stebėti siūlomų komutatorių būseną ir klaidų kiekius, realizuojant per „1.1.5 Platformos techninės įrangos valdymo programinė įranga “ aprašytą programinę įrangą. |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė nei 5 (penkerių) metų trukmės gamintojo garantija su gamintojo įgalioto specialisto aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo identifikavimo /fiksavimo/ pranešimo. Reakcija (laiko tarpas nuo gedimo registravimo iki gedimo sprendimo pradžios) į pranešimą apie įrangos gedimą – 4 darbo val., į kosmetinio pobūdžio ar mažos reikšmės užklausas – 2 darbo dienos. Teikėjas turi pateikti gamintojo dokumentaciją liudijančią oficialius gamintojo garantinius įsipareigojimus, nurodant siūlomos įrangos kodus ir pavadinimus). Pastaba: šių reikalavimų atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose |  |

### Ethernet komutatoriai

|  | Pirkimo objekto sudedamosios dalies (charakteristikos) pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | Privalo būti pateikiamas pakankamas kiekis komutatorių, kad į vieną tinklą būtų sujungti visi visų tipų mazgai ne mažesniu nei 100 Gbps greičiu. |  |
|  | Naudojama maitinimo įtampa | 100-240V 50-60Hz AC |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip du maitinimo šaltiniai. |  |
|  | Komutatoriaus aušinimo kryptis | Iš elektros maitinimo šaltinio į prievadus. |  |
|  | Maitinimo šaltinių aušintuvai | Ne mažiau kaip du aušintuvai, greito pakeitimo ("Hot-swappable"). |  |
|  | Vidinės magistralės greitaveika (Switch fabric) | Ne blokuojantys prievadai, su suminiu pralaidumu ne mažiau kaip 12 Tbps. |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip 64x 200G QSFP, turi būti galima prievadus išskaidyti į ne mažiau kaip 128x 100G QSPF. |  |
|  | Vėlinimas tarp prievadų | Ne daugiau nei 630 ns. |  |
|  | Paketų buferis | Ne mažiau 40 Mb. |  |
|  | L3 funcionalumas | VRF, OSPFv2, OSPFv3, BGP,v4/v6, VXLAN, BGP condinional route advertisement. |  |
|  | L2 funkcionalumas | STP, RSTO, PVRST, PVST, BPDU guard, BPDU filter; VLANs, VLAN trunks, LACP bypass, unicast/broadcast storm control, LLDP, CDP, MLAG. |  |
|  | Tinklo virtualizavimas | VXLAN palaikymas; VXLAN maršutizavimas – simetrinis ir asimetrinis; |  |
|  | Aukštas patikimumas | Pateikiami komutatoriai privalo būti dubliuoti, taip užtikrinant aukštą sistemos patikimumą (angl. „high availability“) gedimo atveju. |  |
|  | Rutininių veiksmų automatizacija | Komutatoriai privalo būti suderinami su skyriaus 1.1.7 Rutininių veiksmų automatizacijos programinė įranga aprašyta programine įranga ir turi gebėti būti valdomais šios programinės įrangos. |  |
|  | Centralizuotas komutatorių greitaveikos stebėjimas, įvykių ir žurnalinių įrašų valdymas | - Komutatorių greitaveikos stebėjimas, įvykių ir žurnalinių įrašų surinkimas ir saugojimas privalo būti valdomas centralizuotai pagal skyriaus 1.1.6 reikalavimus. - Komutatoriai turi būti suderinami su rutininių veiksmų automatizavimo programine įranga (1.1.7 Rutininių veiksmų automatizacijos programinė įranga ). |  |
|  | Centralizuotas komutatorių valdymas ir stebėjimas | Privalo būti galimybė centralizuotai diegti siūlomo komutatoriaus naujinimus (firmware), atlikti konfigūracijos pakeitimus, stebėti siūlomų komutatorių būseną, interfeisų greičius su būsenomos ir klaidų kiekius, realizuojant per „1.1.5 Platformos techninės įrangos valdymo programinė įranga “ aprašytą programinę įrangą. |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė nei 5 (penkerių) metų trukmės gamintojo garantija su gamintojo įgalioto specialisto aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo identifikavimo /fiksavimo/ pranešimo. Reakcija (laiko tarpas nuo gedimo registravimo iki gedimo sprendimo pradžios) į pranešimą apie įrangos gedimą – 4 darbo val., į kosmetinio pobūdžio ar mažos reikšmės užklausas – 2 darbo dienos Teikėjas turi pateikti gamintojo dokumentaciją liudijančią oficialius gamintojo garantinius įsipareigojimus, nurodant siūlomos įrangos kodus ir pavadinimus). Pastaba: šių reikalavimų atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose |  |

### Tinklo valdymo komutatoriai

Valdymo tinklo įrenginiai skirti apjungti visus galimus valdyti visus sprendimą sudarančius mazgus. Tinklo įranga su visais galimais valdyti mazgais privalo būti sujungta naudojant ne prastesnės nei 6e kategorijos kabelius.

|  | Pirkimo objekto sudedamosios dalies (charakteristikos) pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | Turi būti pateikiamas pakankamas kiekis komutatorių, kad į vieną tinklą būtų sujungti visi visų tipų mazgai ne mažesniu kaip 1 Gbps greičiu, bet ne mažiau kaip 2 komutatoriai. |  |
|  | Naudojama maitinimo įtampa | 100-240V 50-60Hz AC. |  |
|  | Komutatoriaus prievadai | Ne mažiau 48x 1Gbps Base-T, 4x 1 Gbps Base-X . |  |
|  | Loginis komutatorius | Privalo būti galimybė apjungti komutatorius į loginį komutatorių iš ne mažiau kaip 6 įrenginių. |  |
|  | L3 palaikymas | Turi palaikyti statinius maršrutus |  |
|  | Komutatoriaus aušinimo kryptis | Iš maitinimo šaltinių į prievadų panelę |  |
|  | Rutininių veiksmų automatizacija | Komutatoriai privalo būti suderinami su skyriaus 1.1.7 Rutininių veiksmų automatizacijos programinė įranga aprašyta programine įranga ir turi gebėti būti valdomais šios programinės įrangos. |  |
|  | Centralizuotas komutatorių greitaveikos stebėjimas, įvykių ir žurnalinių įrašų valdymas | - Komutatorių greitaveikos stebėjimas, įvykių ir žurnalinių įrašų surinkimas ir saugojimas privalo būti valdomas centralizuotai pagal skyriaus 1.1.6 Platformos gyvybingumo ir kibernetinės saugos programinė įranga reikalavimus; - Komutatoriai privalo būti suderinami su pateikiama rutininių veiksmų automatizavimo programine įranga (1.1.7 Rutininių veiksmų automatizacijos programinė įranga ). |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė nei 5 (penkerių) metų trukmės gamintojo garantija su gamintojo įgalioto specialisto aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo identifikavimo /fiksavimo/ pranešimo. Reakcija (laiko tarpas nuo gedimo registravimo iki gedimo sprendimo pradžios) į pranešimą apie įrangos gedimą – 4 darbo val. , į kosmetinio pobūdžio ar mažos reikšmės užklausas – 2 darbo dienos Teikėjas turi pateikti gamintojo dokumentaciją liudijančią oficialius gamintojo garantinius įsipareigojimus, nurodant siūlomos įrangos kodus ir pavadinimus). Pastaba: šių reikalavimų atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose |  |

## Diegimo paslaugos platformos techninei įrangai

Lentelėje pateikti pagrindiniai Platformos techninės įrangos diegimo etapai bei numatomi vykdymo terminai, paslaugų teikimo etapų ir rezultatų detalizavimas. Kiekvieno paslaugos teikimo etapo pabaigoje Paslaugų teikėjas privalo parengti etapo vykdymo ataskaitą, suderinti ją su Perkančiąja organizacija bei pateikti ją tvirtinti. Vadovaudamasis nurodytais terminais, Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visi rezultatai, visos perkamos prekės, paslaugos ir darbai bus įgyvendinti ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Pasibaigus šiam įgyvendinimo etapui, visai Platformos techninei įrangai turės būti užtikrinta 5 (penkerių) metų garantija nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.

2 lentelė. platformos techninės įrangos Pagrindiniai diegimo etapai bei numatomi vykdymo terminai

| Etapo pavadinimas | Vykdymo terminas ir apimtis | Rezultatas |
| --- | --- | --- |
| Platformos techninės įrangos projekto vykdymo plano suderinimas/tvirtinimas | Ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo sutarties įsigaliojimo turi būti parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas atnaujintas (lyginant su tiekėjo pateiktu pirkimo metu) detalus Platformos techninės įrangos projekto vykdymo planas, apimantis (įskaitant, bet neapsiribojant) detalius projekto vykdymo etapus, projekto dalyvių kontaktus, roles ir atsakomybes, komunikacijos planą, rizikų valdymo planą. | Suderintas/patvirtintas projekto vykdymo planas |
| Analizė ir projektavimas | Ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo turi būti atlikta detali situacijos analizė, parengta ir su Perkančiąja organizacija suderinta projektavimo dokumentacija, apimanti (įskaitant, bet neapsiribojant): pirkime pasiūlytos Platformos techninės įrangos architektūros detalizavimą, turimos Perkančiosios organizacijos infrastruktūros ir Perkančiosios organizacijos poreikių, diegiant Platformos techninę įrangą, analizę, pagrindinius veikimo principus bei žemo lygio dokumentaciją (angl. „low level design“, toliau – LLD), kuri turi apimti spintų išdėstymą duomenų centre, pajungimus prie esamos infrastruktūros, visos techninės įrangos išdėstymą spintose, detalią tinklo topologiją, visų tipų mazgų jungimo schemas, Platformos architektūrinio sprendimo paruošimas taip pat turi apimti sprendimo schemų ir dokumentacijos parengimą. Architektūrinis sprendimas turės užtikrinanti aukštą Platformos darbo patikimumą. | Suderintas analizės dokumentas ir žemo lygio projektavimo (LLD) dokumentacija |
| Techninės įrangos diegimas ir montavimas | Ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo Perkančiosios organizacijos duomenų centre turi būti sumontuota visa Platformos techninė įranga. Pagal su Perkančiąja organizacija suderintą ir patvirtintą projekto darbų planą bei detaliąją projektavimo dokumentaciją, Tiekėjas turi: - atlikti naujos techninės įrangos montavimą, kabeliavimą, markiravimą bei paleidimą; - sumontuoti spintas su visais priklausiniais (maitinimo šakotuvais); - prijungti visų klasterių mazgus (CPU skaičiavimo mazgų su GPU akseleratoriais klasteris, dedikuotų GPU skaičiavimo mazgų klasteris, CPU skaičiavimo mazgų klasteris, duomenų saugojimo mazgų klasteris, valdymo mazgų klasteris) prie tinklo valdymo komutatorių, naudojant dedikuotus valdymo prievadus; - prijungti visų klasterių mazgus (CPU skaičiavimo mazgų su GPU akseleratoriais klasteris, dedikuotų GPU skaičiavimo mazgų klasteris, CPU skaičiavimo mazgų klasteris, duomenų saugojimo mazgų klasteris, valdymo mazgų klasteris) prie Ethernet komutatorių, nemažiau kaip dviem, viena kitą dubliuojančiomis, LAN tinklo jungtimis; - prijungti klasterių mazgus (CPU skaičiavimo mazgų su GPU akseleratoriais klasteris, dedikuotų GPU skaičiavimo mazgų klasteris, CPU skaičiavimo mazgų klasteris, duomenų saugojimo mazgų klasteris) prie InfiniBand komutatorių, nemažiau kaip dviem, viena kitą dubliuojančiomis, skaičiavimams skirtomis tinklo jungtimis; - įdiegti naujausią stabilią gamintojo teikiamą, techninės programinės įrangos versiją, naujiems tinklo valdymo komutatoriams, sukonfigūruoti nuotolinio valdymo prieigas; - integruoti naujuosius tinklo valdymo komutatorius į esamą Perkančiosios organizacijos, valdymui skirtą, duomenų perdavimo tinklo infrastruktūrą, neįtakojant/nesutrikdant esamo tinklo valdymo funkcionalumo; - įdiegti naujausią stabilią gamintojo teikiamą, techninės programinės įrangos versiją naujiems Ethernet komutatoriams, sukonfigūruoti nuotolinio valdymo prieigas; - apjungti naujuosius Ethernet komutatorius į aukšto prieinamumo telkinį; - integruoti naujuosius Ethernet komutatorius į esamą Perkančiosios organizacijos duomenų perdavimo tinklo infrastruktūrą, neįtakojant/nesutrikdant esamo duomenų perdavimo tinklo funkcionalumo; - įdiegti naujausią stabilią gamintojo teikiamą, techninės programinės įrangos versiją naujiems InfiniBand komutatoriams; - prijungti visų klasterių mazgus (CPU skaičiavimo mazgų su GPU akseleratoriais klasteris, dedikuotų GPU skaičiavimo mazgų klasteris, CPU skaičiavimo mazgų klasteris, duomenų saugojimo mazgų klasteris, valdymo mazgų klasteris) prie Ethernet komutatorių, ne mažiau kaip dviem, viena kitą dubliuojančiomis, LAN tinklo jungtimis; - prijungti klasterių mazgus (CPU skaičiavimo mazgų su GPU akseleratoriais klasteris, dedikuotų GPU skaičiavimo mazgų klasteris, CPU skaičiavimo mazgų klasteris, duomenų saugojimo mazgų klasteris) prie InfiniBand komutatorių nemažiau kaip dviem, viena kitą dubliuojančiomis, skaičiavimams skirtomis tinklo jungtimis; - paruošti visų klasterių mazgų (CPU skaičiavimo mazgų su GPU akseleratoriais klasteris, dedikuotų GPU skaičiavimo mazgų klasteris, CPU skaičiavimo mazgų klasteris, duomenų saugojimo mazgų klasteris, valdymo mazgų klasteris) nuotolinio valdymo prieigas; - įdiegti naujausią stabilią gamintojo teikiamą, techninės programinės įrangos versiją visiems klasterio mazgams (CPU skaičiavimo mazgų su GPU akseleratoriais klasteris, dedikuotų GPU skaičiavimo mazgų klasteris, CPU skaičiavimo mazgų klasteris, duomenų saugojimo mazgų klasteris, valdymo mazgų klasteris), kuri apimtų visų klasterio mazguose įdiegtų komponentų atnaujinimą; - dokumentuoti bei pateikti naujai įdiegtos infrastruktūros aprašus, įskaitant, visos naujos techninės įrangos montavimo, kabeliavimo schemas, konfigūracijas, logines bei fizines schemas; - pateikti visus naujos techninės įrangos administravimo vadovus (el. forma). | - Visa techninė įranga sumontuota ir sukabeliuota - Pateikta techninė dokumentacija ir administravimo vadovai |
| Platformos techninės įrangos valdymo programinės įrangos licencijų pateikimas | Ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo pateikti klasterio valdymo programinės įrangos licencijas, atsižvelgiant į I pirkimo dalyje, skyriuje 1.1.5 Platformos techninės įrangos valdymo programinė įranga nurodytus reikalavimus. Klasterio valdymo funkcionalumams ir visi Platformą sudarantys mazgai (skaičiavimo, duomenų saugojimo, valdymo) privalo būti licencijuoti, pateikiant licencijas ne trumpesniam kaip 5 (penkių) metų laikotarpiui. 5 (penkių) metų laikotarpiu privalo būti užtikrintas pasiūlytos programinės įrangos gamintojo tiesiogiai teikiamas techninis palaikymas, užtikrinantis galimybę gauti naujausias programinės įrangos versijas, klaidų pataisymus, gamintojo ekspertų konsultacijas darbo valandomis ir ne vėliau nei per 4 valandas. | Pateiktos licencijos |
| Žinių perdavimas | Ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo turi būti atliktas įdiegtos techninės įrangos žinių perdavimas (knowledge-transfer), ne trumpiau kaip 6 (šešių) valandų trukmės. | Atliktas žinių perdavimas Perkančiosios organizacijos darbuotojams |
| Testavimas | Ne vėliau kaip per 4(keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo turi būti atliktas sudiegtos įrangos testavimas. Testavimas turi apimti įdiegtos įrangos testavimą (įskaitant, bet neapsiribojant): POST patikrinimą, klaidų pranešimų peržiūrą, jungimo prievadų patikrą, tarpusavio sujungimo testavimą, jungčių greičių patikrą (Ethernet ir InfiniBand komutatoriams atskirai). Sėkmingai įvykdžius testavimą, pasirašomas galutinis sistemos priėmimo – perdavimo aktas, po kurio prasideda garantinis laikotarpis | Patvirtinta sėkmingo testavimo ataskaita |
| Garantinis laikotarpis | Garantinis Laikotarpis taikomas 5 (penkis) metus nuo Platformos techninės įrangos ar bet kurio susijusio komponento Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. Tiekėjas privalo turėti 24/7 internetu pasiekiamą pagalbos tarnybą („service desk“), kurioje būtų registruojami visi techninės įrangos sutrikimai. Taip pat turi būti galimybė registruoti kreipinius telefonu (24/7) bei el. paštu. Jeigu prie atskiro modulio nenurodyta kitaip, paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 Lietuvos laiku. Reakcijos laikai (laiko tarpas nuo kreipinio ir/ar incidento registravimo iki kreipinio ir/ar incidento sprendimo pradžios): kritiniams incidentams (visos techninės įrangos sutrikimas ar neveikimas) – 2 darbo valandos, Reakcijos laikas kitiems incidentams ir kreipiniams – 4 darbo valandos; Darbingumo atstatymo laikas kritiniams incidentams – 8 darbo valandos; Darbingumo atstatymo laikas kitiems incidentams, kreipiniams – 16 darbo valandų. Paslaugos teikiamos per nuotolį, o nesant tokios galimybės, – gyvai, Perkančiosios organizacijos duomenų centre. Paslaugų teikimo metodikos turi būti pagrįstos ITIL bei atitikti ISO 20000 standarto („arba lygiaverčio“) reikalavimus. Paslaugų teikėjas privalo naudoti administratorių veiksmų kontrolės sprendimą, kurio pagalba visi nuotoliniai prisijungimai būtų įrašomi (vaizdo įrašymas ir klaviatūros naudojimo fiksavimas) ir Perkančiąja organizacijai paprašius, pateikiama įrašytos sesijos medžiaga. Įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 2(du) metus. |  |