Pirkimas “PASTATO DALIES STOGO DANGOS REMONTAS ADRESU: PAGRINDINĖ G. 29, VARPUTĖNŲ K. KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJI SEN. ŠIAULIŲ R. SAV.”, pirkimo Nr. CVP IS  950902.

Tiekėjų klausimai ir Perkančiosios organizacijos atsakymai (klausimų tekstas netaisytas):

- Klausimas:  Ventiliaciniai kaminai smarkiai paveikti drėgmės, plytos suirusios. Ar nereikia nusimatyti šių kaminų griovimo ir atstatymo darbų? Jei reikia tai koks kiekis?
Atsakymas: Ventiliacijos kaminai negriaunami ir neatstatomi, kaminai apskardinami.

2 klausimas: Stogo parapetai apdirbti betoninėmis plokštėmis (plokštės suirusios) Ar nereikia nusimatyti šių plokščių demontavimo?

Atsakymas: Plokštės nedemontuojamos, numatytas skardinimas.

3 klausimas: Prašome pateikti parapeto įrengimo detalę. kaip įsivaizduojate pritvirtinti skardą ar privesti stogo dangą.

Atsakymas: Detalės nepateiksime, paliekame spręsti rangovui.

4 klausimas: Stogo plokštuma ganėtinai nelygi. Reikalinga formuoti nuolydžius. Kokia medžiaga numatėte formuoti nuolydžius? Prašome pateikti kiekius. Ar 3 cm vata klosime tiesiai ant tokio pagrindo neformuojant nuolydžių?

Atsakymas: Nuolydis paliekamas esamas, 3 cm vata klojama ant esamos dangos.

5 klausimas: Numatytas lietvamzdžių keitimas 6 m. kur jie keičiasi? ar teisingai nurodytas kiekis?

Atsakymas: Numatytas pastato lietaus nuotakyno įlajų 3vnt. ir stovų pastato viduje keitimas (apie 6 m).

6 klausimas: Nenumatytas statybinių šiukšlių išvežimas. Ar reikalinga bus jas išvežti, koks kiekis?

Atsakymas: Įsivertinkite šiukšlių išvežimą iki 3 kub. m.

7 klausimas: Ant parapeto matosi pritvirtintas kabelis. Kas atliks jo demontavimo ir atstatymo darbus? Ar reikia tai įsivertinti?

Atsakymas: Jei reikia kabelius išsaugoti, dėl kabelių funkcionalumo pasitarti su pastato naudotojais.

8 klausimas: Pagal pateiktą stogo planą parapetų perimetras gaunasi 73,96 m. Ar kiekių žiniaraštyje nurodytas kiekis teisingas? Prašome patikslinti kiekių žiniaraštį.

Atsakymas: Tiksliname žiniaraštį, kiekis patikslintas 2,96 m.

9 klausimas: Pagal pateiktą stogo planą remontuojamas stogas jungiasi su kitomis korpuso sienomis apie 20,0 m. Kodėl neįtrauktas į kiekių žiniaraštį šios dalies skardinimo demontavimo ir naujo įrengimo kiekis? Prašome patikslinti kiekių žiniaraštį.

Atsakymas: Esama skarda paliekama.