## Sheet1
SUDERINTA: ___________ TŪKST.LT. |  |  | TVIRTINU:_______________TŪKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________ |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
2026 M. MĖN. D. |  |  | 2026 M. MĖN. D.
D A R B Ų K I E K I Ų S Ą R A Š A S
Statinių grupė GTRD REMONTAS
Statinys 1 PASTATAS 1.3
Žiniaraštis 3 Elektros ir ryšių darbai
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis
eil. | kodas | aprašymai | vnt
| 1 | Elektros darbai
1 | R33-330 | Apšvietimo skydelių demontavimas transformatorinėse PRITAIKYTA Seno elektros skydo demontavimas | vnt. | 2
2 | N21-562 | 36 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 1
3 | N21P-0708 | Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas ( šviestuvai vienos lempos) | vnt. | 6
4 | N21P-0322 | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( dviejų lizdų) | 100vnt | 1.2
5 | N21P-0321 | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse ( dviejų klavišų) | 100vnt | 0.2
6 | N21-540 | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie betono sienos | 100m | 3
7 | N21-543 | Instaliacijos prietaisų (kištukinių lizdų, jungiklių) montavimas plastikiniuose kanaluose | 100vnt | 0.2
8 | N21P-0405 | Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžese), kai nominali srovė iki 100 A | vnt. | 54
9 | N21P-0327 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių 3x1,5 mm2 tiesimas paruoštose vagose (po tinku). | 100m | 2
10 | N21P-0327 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių 3x2,5 mm2 tiesimas paruoštose vagose (po tinku). | 100m | 4
11 | N21P-0327 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių 5x6 mm2 tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 1
12 | N21P-0327 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių 3x1,5 mm2 tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 2
13 | N21P-0327 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių 3x2,5 mm2 tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 1
14 | N21P-0706 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose ( be žeminančių transformatorių) | vnt. | 30
15 | N21P-0315 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 6
16 | R63P-0141 | Sumontuotų aparatų (prietaisų) įvadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas , kai įvadinių paskirstymo skydų skaičiuojamoji galia iki 50 kW (paskirstymo skydas) | vnt. | 1
17 | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas , kai skydo modulių skiačius 24 vnt, skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt. | 1
18 | R17-114 | Vandens išleidimas ir prileidimas į šildymo sistemą | 100m3 past | 20
19 | N50-273 | Signalizacijos dėžučių perkėlimas | vnt | 11
20 | N21-563 | 48 modulių paskirstymo skydelių demontavimas | vnt | 1
21 | N21-563 | 72 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas | vnt | 1
0
| 2 | Ryšių darbai
1 | N21-537 | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos K1=1.25 | 100m | 3
2 | R61P-2720 | Silpnų srovių kabelio tiesimas tap nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos elementų (tiesimas instaliaciniuose mini kanaluose) | 100m | 3
3 | N21-208 | Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose | 100vnt | 0.3
0
Sudarė :
/Pavardė/