## Bendrieji reikalavimai
Reagentai (antikūnai) histologijai
Bendrieji reikalavimai:
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas (užpildyti)
1 | Koncentruoti antikūnai turi būti pateikti orginaliose reagentų gamintojo pakuotėse, koncentruoto tirpalo, koncentruoto tirpalo liofilizato arba paruošto naudoti tirpalo pavidalu.
2 | Paruošti naudoti antikūnai (RTU) turi būti pateikti originaliose reagentų gamintojo pakuotėse, paruošti naudojimui ir supilstyti į tam skirtas talpas, su RFID registravimo kortelėmis arba BAR kodais, kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą, tyrimų kiekį, partijos Nr., galiojimo datą, kiekių likučius
3 | Privaloma pateikti produkto aprašymo dokumentą (specifikaciją (antikūno pavadinimas, klonas ir kt.)), išbandymų protokolą, įrodantį kad yra gaunami kokybės reikalavimus tenkinantys tyrimo rezultatai. Turi būti pateikiami imunohistocheminio dažymo protokolai.
4 | Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Reglamento CE IVDR arba CE IVD direktyvos reikalavimus (pateikti pagrindžiančius dokumentus)
5 | Reagentai turi būti pristatyti ne vėliau nei per 4 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos.
6 | Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 8 mėnesiai nuo pristatymo dienos.