## Specifikacija
Konkurso sąlygų
2 priedas
MEDICINOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINOS DETALIZACIJA
PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PILDOMA DALIS - PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | [6 empty] | TIEKĖJO PILDOMA DALIS
Pirkimo objekto dalies Nr. | Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Pageidau-jamas pakuotės dydis | Preliminarus poreikis 36 mėn. | Techninė charakteristika | Siūlomos prekės parametrai | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.Nr). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūloma pakuotė | Mato vnt. kaina, Eur be PVM | PVM, % | Bendra poreikio suma, Eur be PVM | Bendra poreikio suma, Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Tvarsliavos priemonės:
| 1.1. | Sterilus marlinis tvarstis | vnt. | 1 vnt. | 5000 | 1. 5 m x 10 cm. 2. Pagaminta iš medicininės marlės. 3. 100% balinta medvilnė. 4. Ne mažiau 17 siūlų 1 cm2, tankis 29±1 gr/m2, siūlo storis - 32S, audimo tankumas S26x18 (kartu su pasiūlymus pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 5. Lygiais austais kraštais. 6. Supakuoti po vieną. Sterilūs.
Bendra 1 pirkimo objekto dalies kaina, Eur:
2. | Siūlai chirurginių ambulatorinių žaizdų siuvimui su adatomis
| 2.1. | Sterilus nesirezorbuojantis siūlas su briaunine adata | vnt. | iki 24 vnt. | 500 | Siūlas nuo Nr. 2/0 iki 5/0, poliamidas ir monofilamentas, adata nuo DS 18 iki DS 45, siūlo ilgis ne mažiau 70 cm. Ant pakuotės turi būti notifikuotos įstaigos CE ženklas ir identifikavimo numeris.
| 2.2. | Poliglikolio rūgšties sintetinė, rezorbuojama siūvamoji medžiaga su adata | vnt. | iki 24 vnt. | 1440 | Sintetiniai sterilūs rezorbuojami chirurginiai siūlai iš polimero – glikolio rūgšties. Pintas siūlas turi rezolaktano (tai kalcio stearato ir polikaprolaktato mišinys) apvalkalą. Siūlo apvalkalas inertiškas, neantigeniškas ir nesukelia uždegimo. Įvairių dydžių. Adata tvirto plieno, apvali, turi nesilankstyti ir nelūžti, ilgis 17. Išlaiko 75% orginalaus stiprumo po 14 dienų ir 50% po 21 dienos. Ant pakuotės turi būti notifikuotos įstaigos CE ženklas ir identifikavimo numeris. Naudojimo istrukcija lietuvių kalba.
| 2.3. | Sterilūs skalpelio ašmenys | vnt. | 100 vnt. | 9000 | Sterilūs, supakuoti po vieną. Anglinio plieno, Nr. 11, 15, 21, 22, 23. Ant pakuotės turi būti notifikuotos įstaigos CE ženklas ir identifikavimo numeris.
Bendra 2 pirkimo objekto dalies kaina, Eur:
3. | Vienkartinės adatos ir infuzinės sistemos
| 3.1. | Vienkartinė adata, 0,4 x 19 mm | vnt. | 100 vnt. | 1000 | Sterili, 0,4 x 19 mm. G27. Ant pakuotės turi būti notifikuotos įstaigos CE ženklas ir identifikavimo numeris. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
| 3.2. | Vienkartinė adata, 1,8 x 40 mm | vnt. | 100 vnt. | 1000 | Sterili, 1,8 x 40 mm. CE ženklas su notifikuotos įstaigos numeriu. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
| 3.3 | Vienkartinė adata, 0,8 x 40 mm | vnt. | 100 vnt. | 1000 | Sterili, 0,8 x 40 mm. G21. CE ženklas su notifikuotos įstaigos numeriu. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
| 3.4. | Vienkartinė adata peteliškės formos, 0,6 x 19 mm. | vnt | 100 vnt. | 6000 | Sterili, 23G 3/4, 0,6 x 19 mm. CE ženklas su notifikuotos įstaigos numeriu. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
| 3.5. | Infuzinės sistemos skysčių lašinimui | vnt. | ne daugiau kaip 25 vnt. | 2400 | Sterilus įpakavimas, 1,5 m ilgio, su 60 mm dydžio kamera, oro ir skysčio filtru, lateksiniu intarpu ir sterilia adata 21G. Ant pakuotės turi būti notifikuotos įstaigos CE ženklas ir identifikavimo numeris. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
| 3.6. | Intraveninis kateteris, 20G (rožinis) | vnt. | 1 vnt. | 50 | Adata su silikonizuotu galiuku, ypač aštri, daugiabriaunė, nerūdijančio plieno. Kateteris - silikonizuotas pagamintas iš geriausių FEP medžiagų, lygaus išorinio paviršiaus ir kūginio antgalio, skirto papildomai lygiam ir neskausmingam punktavimui; Galinė kamera - leidžia greitai vizualizuoti kraujospūdį ir patvirtinti sėkmingą kateterio įvedimą į veną; Lankstūs sparneliai - užtikrina lengvą suėmimą ir užtikrina saugią fiksaciją; Adatos dangtelis - minkštas ir skaidrus adatos dangtelis apsaugo nuo atsitiktinio kateterio ir adatos pažeidimo.
| 3.7. | Intraveninis kateteris, 24G (geltonas) | vnt. | 1 vnt. | 50 | Adata su silikonizuotu galiuku, ypač aštri, daugiabriaunė, nerūdijančio plieno. Kateteris - silikonizuotas pagamintas iš geriausių FEP medžiagų, lygaus išorinio paviršiaus ir kūginio antgalio, skirto papildomai lygiam ir neskausmingam punktavimui; Galinė kamera - leidžia greitai vizualizuoti kraujospūdį ir patvirtinti sėkmingą kateterio įvedimą į veną; Lankstūs sparneliai - užtikrina lengvą suėmimą ir užtikrina saugią fiksaciją; Adatos dangtelis - minkštas ir skaidrus adatos dangtelis apsaugo nuo atsitiktinio kateterio ir adatos pažeidimo.
| 3.8. | Intraveninis kateteris, 22G (mėlynas) | vnt. | 1 vnt. | 100 | Adata su silikonizuotu galiuku, ypač aštri, daugiabriaunė, nerūdijančio plieno. Kateteris - silikonizuotas pagamintas iš geriausių FEP medžiagų, lygaus išorinio paviršiaus ir kūginio antgalio, skirto papildomai lygiam ir neskausmingam punktavimui; Galinė kamera - leidžia greitai vizualizuoti kraujospūdį ir patvirtinti sėkmingą kateterio įvedimą į veną; Lankstūs sparneliai - užtikrina lengvą suėmimą ir užtikrina saugią fiksaciją; Adatos dangtelis - minkštas ir skaidrus adatos dangtelis apsaugo nuo atsitiktinio kateterio ir adatos pažeidimo.
Bendra 3 pirkimo objekto dalies kaina, Eur:
4. | Konteineriai panaudotoms adatoms
| 4.1. | Konteineris panaudotoms adatoms, 250 ml | vnt | 1 vnt. | 500 | Su specialiu įtaisu adatoms nuimti, talpa 250 ml. Kieto plastiko. Atitinka EB Tarybos Direktyvos (93/42/EB) reikalavimus.
| 4.2. | Konteineris panaudotoms adatoms, 1500 ml | vnt. | 1 vnt. | 750 | Su specialiu įtaisu adatoms nuimti, talpa 1500 ml. Kieto plastiko. Atitinka EB Tarybos Direktyvos (93/42/EB) reikalavimus.
| 4.3. | Konteineris panaudotiems švirkštams, 3 ltr. | vnt | 1 vnt. | 900 | Kieto plastiko, konteinerį galima saugiai atidengti ir sandariai uždengti daug kartų. Su specialiu įtaisu adatoms ir kitoms aštrioms dalims nuimti. Talpa 3 ltr. Atitinka EB Tarybos Direktyvos (93/42/EB) reikalavimus.
| 4.4. | Konteineris panaudotoms medicininėms priemonėms, 5 ltr. | vnt | 1 vnt. | 350 | Kieto plastiko, konteinerį galima saugiai atidengti ir sandariai uždengti daug kartų. Su specialiu įtaisu adatoms ir kitoms aštrioms dalims nuimti. Talpa 5 ltr. Atitinka EB Tarybos Direktyvos (93/42/EB) reikalavimus.
| 4.5. | Konteineris panaudotoms medicininėms priemonėms, 12 ltr. | vnt. | 1 vnt. | 100 | Kieto plastiko, konteinerį galima saugiai atidengti ir sandariai uždengti daug kartų. Su specialiu įtaisu adatoms ir kitoms aštrioms dalims nuimti.Talpa 12 ltr. Atitinka EB Tarybos Direktyvos (93/42/EB) reikalavimus.
Bendra 4 pirkimo objekto dalies kaina, Eur:
5. | Kitos vienkartinės apsaugos priemonės
| 5.1. | Prezervatyvas | vnt. | 1 vnt. | 20000 | Pažymėti CE ženklu, ilgis ne mažiau 160 mm, plotis 52 mm, vienerių metų galiojimo laikas nuo pirkimo datos.
Bendra 5 pirkimo objekto dalies kaina, Eur:
6. | Kraujo spaudimo aparatas ir stetofonendoskopas
| 6.1. | Mechaninis kraujo spaudimo aparatas su stetoskopu | vnt. | 1 vnt. | 30 | Mechaninis kraujospūdžio matuoklis, monometras įmontuotas į pompos (kriaušės) ir vožtuvo korpusą, monometro skersmuo 68 mm, korpusas chromuotas. Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg. Manžetė 54 x 14,5 (±1) cm, su lipdukais, rankos apimčiai nuo 22 iki 32 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. Galimybė papildomai užsakyti ar komplektuoti su papildomomis įvairių dydžių manžetėmis: vaikiška 36 x 11 (±1) cm (rankos apimčiai nuo 18 iki 26 cm), be metalinio žiedo, suaugusiųjų 53 x 14,5 (±1) cm (rankos apimčiai nuo 24 iki 40 cm), be metalinio žiedo, padidinta 65 x 17,5 (±1) cm (rankos apimčiai nuo 34 iki 50 cm), be metalinio žiedo, storai rankai 77,5 x 21,5 (±1) cm (rankos apimčiai nuo 40 iki 66 cm). Ant monometro nurodytas gamintojas, unikalus serijos numeris, CE ženklas, CE sertifikuotas pagal 93/42 EEB direktyvą. Su metrologine patikra. Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau 12 mėnesių.
| 6.2. | Stetofonendoskopas | vnt. | 1 vnt. | 20 | Stetofonendoskopas dvipusis, galvutė iš aliuminio su giliu konuso formos stetoskopu, su lanksčia „Y“ formos vienguba, hipoalergine, be latekso jungiamąja žarnele. Ant fonendoskopo galvutės privalo būti unikalus serijos numeris, gamintojo pavadinimas ir CE ženklas.
Bendra 6 pirkimo objekto dalies kaina, Eur:
7. | Elektrodai elektrokardiografams
| 7.1. | Vakuuminiai krūtininiai elektrodai (kriaušės) elektrokardiografams | vnt. | 6 vnt. | 24 | Standi balionėlio guma, gera fiksacija, suaugusiems ir vaikams. Vidus tuščias. Diametras 24 mm
| 7.2. | Galūniniai elektrodai elektrokardiografams | vnt. | 4 vnt. | 16 | -
Bendra 7 pirkimo objekto dalies kaina, Eur:
8. | Vienkartiniai EKG elektrodai
| 8.1. | Vienkartiniai EKG elektrodai | vnt. | 1 vnt. | 8000 | Odos nedirginantis vienkartinis apvalus elektrodas, 55 (+5) mm diametro, viduryje kempinėlė padengta EKG geliu. Atsparus vandens lašams, leidžiantis kvėpuoti odai. Daviklis padengtas sidabro chloridu.
| 8.2. | Vienkartiniai elektrodai | pak. | 2 | 10 | Elektrodai turi tikti ME PAD defibriliatoriui
Bendra 8 pirkimo objekto dalies kaina, Eur:
9. | Priemonės kineziterapijai
| 9.1. | Viršodinis lipnus elektrodas | vnt. | 1 vnt. | 300 | 50 x 50 mm. Elektrodai naudojami elektrostimuliatoriaus aparatui
Bendra 9 pirkimo objekto dalies kaina, Eur:
10. | Pacientų aptarnavimui skirtos priemonės
| 10.1. | Pagalvėlė paciento rankai padėti | vnt. | 1 vnt. | 50 | Patogi, gerai valoma dezinfektantais, ne baltos spalvos.
| 10.2. | Vienkartinis indelis šlapimo tyrimui, sterilus | vnt. | 1 vnt. | 6000 | Talpa ne mažiau 60 ml, užsukamu dangteliu, sterilus. Ant indelio sienelės galima užrašyti informaciją.
| 10.3. | Medinis liežuvio špadelis | pak. | 100 vnt. | 1500 | 150 x 18 (+2) mm, nesterilūs, užapvalintais kraštais. Pakuotėje 100 vnt.
| 10.4. | Ruloninis popierinis apklotas | vnt. | 1 vnt. | 1000 | 50 - 70 cm pločio, perforacija 60-90 (+10)cm, dvisluoksnis medicininis dengiamasis popierius, skirtas kušėtės uždengimui apžiūros metu.
Bendra 10 pirkimo objekto dalies kaina, Eur:
11. | Terminis popierius
| 11.1. | Terminis popierius kardiotokografui EDAN F6 | vnt. | 1 vnt. | 50 | Popierius terminio tipo, 150 mm pločio, 100 mm aukščio, ne mažiau 100 lapelių. Tinkantis perkančiosios organizacijos turimam EDAN F6 kardiotokografui.
| 11.2. | Terminis popierius nešiojamam EKG kardiografui ECG1200G, Contec | vnt. | 1 vnt. | 100 | Popierius terminio tipo, 210 mm pločio, ne mažiau 20 m ilgio.
Bendra 11 pirkimo objekto dalies kaina, Eur:
12. | Elektroninės ausų plovimo sistemos pagalbinės priemonės
| 12.1. | Vienkartinis antgalis | vnt. | iki 100 vnt. | 300 | Tinkantis įstaigoje turimai elektroninei ausų plovimo sistemai „PROpulse“. Perkančioji organizacija konkurso metu gali paprašyti pateikti pavyzdį.
| 12.2. | Vienkartinės ausies varnelės | vnt. | iki 100 vnt. | 5000 | Vienkartinio naudojimo ausų varnelės otoskopams. Dydis - 3 mm.
| 12.3. | Valomosios tabletės | pak. | iki 200 tab. | 1 | Tinkančios valyti įstaigoje turimai elektroninei ausų plovimo sistemai „PROpulse“.
Bendra 12 pirkimo objekto dalies kaina, Eur:
13. | Vystymo lenta
| 13.1. | Vystymo lenta | vnt. | 1 vnt. | 6 | 50 x 80 cm. Pakietintas dugnas. Neperšlampančios
Bendra 13 pirkimo objekto dalies kaina, Eur:
14. | Termometras
| 14.1. | Termometras medicininis, skaitmeninis | vnt. | 1 vnt. | 150 | Kūno temperatūrai matuoti su indikacija, kada keisti bateriją, CE ženklas, su metrologine patikra, tikslumas ± 0.1 ºC. Matavimo trukmė iki 60 sekundžių. Garsinis signalas matavimo pabaigoje, garantija ne mažiau 12 mėn.
Bendra 14 pirkimo objekto dalies kaina, Eur:
15. | Gelis ultragarsui
| 15.1. | Gelis ultragarsui | pak. | 5 kg | 120 | Tirštas, klampus, pagamintas vandeniniu pagrindu, pasižymi geru perdavimu atliekant USG procedūras. Sudėtyje nėra formaldehidų, druskos, nesusidaro skaidulos. Nesukelia alergijos, bekvapis, gerai nuvalomas. Pakuotėje 5 kg.
Bendra 15 pirkimo objekto dalies kaina, Eur:
16. | Lateksinės,vienkartinės, pirštinės
| 16.1. | Pirštinės vienkartinės, lateksinės, nesterilios, be pudros | vnt. | ne daugiau kaip 150 vnt. | 15000 | Pagamintos iš natūralaus latekso. Be pudros, dydis XS. Antialergiškos, bekvapės, atidarius pakuotę neturi sklisti nemalonus kvapas. Lengvai išsiimančios iš pakuotės, nesulipusios. Lengvai užsimauna ant rankų, tekstūrinio paviršiaus (neslidžios).
Bendra 16 pirkimo objekto dalies kaina, Eur:
Bendrieji reikalavimai:
1. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti techninė dokumentacija (Kataloge ar kt. dokumentuose turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.). Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančios techninės dokumentacijos ir neužpildžius pasiūlymo grafos, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2. | Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai (taip pat tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, gali ištrinti pirkimo dalis, kurioms pasiūlymo neteikia).