- DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ ŠILUTĖJE, LAISVĖS ALĖJOJE, REKONSTRAVIMas

Techninė specifikacija

- Pirkimo objektas: Susisiekimo komunikacijų, kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Šilutėje, Laisvės alėjoje, rekonstravimas.

- Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutės, Dariaus ir Girėno g. 1.

- Statybos vieta: Šilutės miestas.

- Statybos rūšis: Rekonstravimas, nauja statyba.

- Darbai atliekami pagal patvirtintą Susisiekimo komunikacijų, kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Šilutėje, Laisvės alėjoje, rekonstravimas. Projekto Nr. NDP-23.051

- Kategorija: I-II grupės nesudėtingieji ir neypatingieji statiniai

bendrieji statinio rodikliai

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| I.SKLYPAS |  |  |  |
| 1.1.Sklypo plotas | m² | 2042 |  |
| 1.2.Sklypo užstatytas plotas | m² | - |  |
| 1.3.Sklypo užstatymo tankumas | % | - |  |
| III.SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS |  |  |  |
| 3.1.Pėsčiųjų – dviračių takas - 01( un.Nr.4400-6139-9428) |  |  |  |
| 3.1.1.kategorija |  | E |  |
| 3.1.2.ilgis* | km | 0,326 |  |
| 3.1.2.plotis | m | 5,00 |  |
| IV.INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |  |
| 4.1.Lietaus nuotekų tinklai: |  |  |  |
| 4.1.1.ilgis* | m | 183,5 |  |
| 4.1.2.vamzdžio skersmuo | mm | 315 |  |
| 4.1.3. ilgis* | m | 87 |  |
| 4.1.4. vamzdžio skersmuo | mm | 250 |  |
| 4.1.5. ilgis* | m | 920 |  |
| 4.1.6. vamzdžio skersmuo | mm | 200 |  |
| 4.2.Elektros (apšvietimo) tinklai: |  |  |  |
| 4.2.1.tinklo ilgis* | m | 2777 |  |
| 4.2.2.elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | Vnt; mm² | AL 4x35 |  |
| 4.2.1.tinklo ilgis* | m | 925 |  |
| 4.2.2.elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | Vnt; mm² | Cu 3x1,5 |  |
| V.KITI STATINIAI |  |  |  |
| 5.1. kiemo aikštelė -02 ( prie daugiabučio gyvenamojo namo Šilutė, Laisvės alėja Nr.1, unikalus Nr.4400-6138-8023) |  |  |  |
| 5.1.2. plotas* | m² | 2050 |  |
| 5.2.kiemo aikštelė -03 (prie daugiabučių gyvenamųjų namų Šilutė, Laisvės alėja Nr. 2, 3, 4, 5 (unikalus Nr.4400-6138-8034) |  |  |  |
| 5.2.1.plotas* | m² | 5261 |  |
| 5.3.kiemo aikštelė -04 (prie daugiabučio gyvenamojo namo Šilutė, Laisvės alėja Nr.6 (unikalus Nr.4400-6138-8045) |  |  |  |
| 5.3.1.plotas* | m² | 1094 |  |
| 5.4.kiemo aikštelė -05 (prie daugiabučių gyvenamųjų namų Šilutė, Laisvės alėja Nr.7, 8 (unikalus Nr.4400-6138-8056) |  |  |  |
| 5.4.1.plotas* | m² | 3137 |  |
| 5.5.kiemo aikštelė -06 (prie daugiabučių gyvenamųjų namų Šilutė, Laisvės alėja Nr.9, 10 (unikalus Nr.4400-6138-8067) |  |  |  |
| 5.5.1.plotas | m² | 3184 |  |

*Žvaigždute pažymėti rodikliai, baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų

Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statybą. Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su šio kelio rekonstravimu susijusiais teisės aktais ir kitais dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.