1 priedas. Kvietimas pateikti pasiūlymus

Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:

- Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;

- Pirkimo objekto techninė specifikacija;

- Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) [nuo 8 iki 15 d.d.];

- Prekių pristatymo terminas [nuo 2 iki 6 mėn.];

- Prekių kiekiai (apimtys) (naudojama pasiūlymų palyginimui, eilės ir laimėtojo nustatymui. Į sutartį bus įrašyta tiekėjo pasiūlyta fiksuota kaina. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo sekančios po sutarties įsigaliojimo dienos. Prekės pristatomos oficialiu Užsakovo darbo laiku.

- Prekės veikimo paskirtis [rezervinis arba nuolatinis];

- Prekės veikimo laikas per metus [nurodomos maksimalios moto valandos];

- Nominali generatoriaus galia (PRP), ne mažiau kaip ......... kW;

- Generatoriaus išorinis ilgis [ne daugiau kaip ......... cm arba nesvarbu];

- Generatoriaus išorinis aukštis [ne daugiau kaip ......... cm arba nesvarbu];

- Generatoriaus gylis [ne daugiau kaip ......... cm arba nesvarbu];

- Generatoriaus tipas pagal mobilumą [mobilus ant ratukų (taikoma nuo 0,8 iki 15 kW) arba stacionarus (taikoma nuo 15 kW)];

- Generatoriaus korpusas [atviras rėmas su antivibracinėmis atramomis (taikoma nuo 0,8 iki 15 kW) arba uždaras (konteinerinis) (taikoma nuo 1000 kW) arba uždaras (metalinis uždangalas) (taikoma nuo 15 kW)];

- Generuojama įtampa [vienfazė 230 ± 5% V (taikoma nuo 0,8 iki 15 kW) arba trifazė 400 ± 5% V (taikoma nuo 15 kW)];

- Kuras [benzinas (taikoma nuo 0,8 iki 15 kW) arba dyzelinas (taikoma nuo 4 kW)];

- Kuro papildymo galimybė veikiančiam generatoriui (taikoma nuo 15 kW);

- Imtuvų pajungimas [pajungimas kabeliu (taikoma nuo 0,8 iki 40 kW) arba rezervavimo automatika (taikoma nuo 15 kW);

- Aušinimas [oras (taikoma nuo 0,8 iki 15 kW) arba skystis (taikoma nuo 4 kW)];

- Greičio reguliatorius [Automatinis-mechaninis (taikoma nuo 0,8 iki 40 kW) arba elektroninis (taikoma bet kokio galingumo generatoriams)];

- Reikalingi pilnos gumos ratukai su rankena (-omis) [Taip/Ne] (taikoma nuo 0,8 iki 4 kW);

- Reikalingas apsauginis uždangalas mobilaus generatoriaus transportavimui, atsparus drėgmei [Taip/Ne] (taikoma nuo 0,8 iki 15 kW);

- Ar kartu su preke pristatoma ir automatinio rezervo įjungimo skydas, kurio parametrai parenkami pagal siūlomos prekės charakteristikas (1 prekei pridedamas 1 automatinio rezervo įjungimo skydas) [Taip/Ne] (taikoma nuo 15 kW);

- Prekių pristatymo vieta [adresas];

- Maksimalus pirkimo biudžetas Eur be PVM;

- Preliminari Pirkimo sutarties įsigaliojimo data;

- Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

- Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

- Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties / jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

- pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainos ir kokybės kriterijų (papildomus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus pasirenka Užsakovas).

Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Vertinant yra lyginamas Tiekėjų surinktas ekonominio naudingumo balų skaičius.

Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos kriterijų:

K= P x N, kur

K – pasiūlymo kaina Eur su PVM,

P – Užsakovo nurodytas prekių kiekis,

N – Tiekėjo pasiūlyta kaina, Eur su PVM.

Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos ir kokybės santykį:

Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos (K) ir kokybės papildomo garantinio termino metais (T) kriterijaus santykį:

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris (balai) | Kriterijaus vertinimas |
| --- | --- | --- |
| Kaina (K) | 80 balų | K = (1-(Kpas / Kb)) x X, kur Kpas – Tiekėjo Elektroniniame kataloge Konkretaus pirkimo metu pateikto pasiūlymo bendra vertė, Eur su PVM; Kb – Užsakovo nurodytas pirkimo biudžetas, Eur su PVM; X – lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime [80]. |
| Papildomas garantinis terminas, (T) | 20 balų | Šie parametrai bus vertinami ekonominiu naudingumu būdu tik perkančiosios organizacijos pasirinkimu. Reikalaujamas minimalus garantinis laikotarpis yra 2 metai arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau), tačiau jeigu tiekėjas pasiūlo ilgesnę garantiją, tai už kiekvienus papildomus 1 metus ir papildomų 1500 motovalandų skiriami 4 balai. Jei tiekėjas siūlo tik minimalų garantinį 2 metų laikotarpį, arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau), T kriterijus įvertinamas 0 (nuliu) balų. Jei siūlomas minimalus garantinis 2 metų arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) ir papildomas 1 metų laikotarpis arba 1500 motovalandų (iš viso 3 metai arba 4500 motovalandų), T kriterijus įvertinamas 4 (keturiais) balais. Jei siūlomas minimalus garantinis 2 metų arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) ir papildomas 2 metų laikotarpis arba 3000 motovalandų (iš viso 4 metai arba 6000 motovalandų), T kriterijus įvertinamas 8 (aštuoniais) balais. Jei siūlomas minimalus garantinis 2 metų arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) ir papildomas 3 metų laikotarpis arba 4500 motovalandų (iš viso 5 metai arba 7500 motovalandų), T kriterijus įvertinamas 12 (dvylika) balų. Jei siūlomas minimalus garantinis 2 metų arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) ir papildomas 4 metų laikotarpis arba 6000 motovalandų (iš viso 6 metai arba 9000 motovalandų), T kriterijus įvertinamas 16 (šešiolika) balų. Jei siūlomas minimalus garantinis 2 metų arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) ir papildomas 5 metų laikotarpis arba 7500 motovalandų (iš viso 7 metai arba 10500 motovalandų), T kriterijus įvertinamas 20 (dvidešimt) balų. Už pasiūlytą ilgesnį kaip 5 metų arba 7500 motovalandų papildomą garantinį laikotarpį, papildomi balai nebus skiriami. Visais atvejais garantinis terminas taikomas ir laikotarpiui ir motovalandoms ir baigiasi tada, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau. |

Ekonominis naudingumas (E): E = K + T

- informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė kaip 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų įskaitant PVM; Pasirinkus „Taip“ sutarties įvykdymo užtikrinimas bus taikomas, kai su laimėtoju pasirašytos sutarties vertė bus didesnė kaip 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų su PVM. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydis 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM.

Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti  pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.

Bendrinės Konkretaus užsakymo sąlygos:

1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis kainos kriterijumi kiekvienos prekės nurodytam visam kiekiui atskirai;

2. Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi nurodyti mato vieneto kainą su 2 skaičiais po kablelio;

3. Informacija apie alternatyvius pasiūlymus. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami.

4. Pasiūlymo kalba, kuria jis turi būti parengtas. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba.