TECHNINĖ SPECIFIKACIJA BIOPSINIŲ ADATŲ NUKREIPĖJŲ KOMPLEKTAMS ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-07-02, Nr. VPP-4143.

Posėdžio protokolas 2026-07-03. Nr.46. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

- -2. Vienkartiniai biopsijos adatų nukreipėjai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- skirtas naudoti su davikliu EV29L;

- komplekte: sterilus, smailėjantis daviklio apklotas, kurio išmatavimai: 2,5 ± 0,5 cm x 30,5 ± 0,5 cm);

- pakuotėje 24vnt.;

- ant pakuotės nurodyta galiojimo laikas ir pagaminimo data;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

| Pirkimo dalies Nr. | Pravedėjas | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transrektinėms biopsijoms | 1 032 |
| 2. | Transperinealinėms biopsijoms | 240 |

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

__________________________