TECHNINĖ SPECIFIKACIJA BIOPSINIŲ ADATŲ NUKREIPĖJŲ KOMPLEKTAMS ĮSIGYTI
Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-07-02, Nr. VPP-4143.
Posėdžio protokolas 2026-07-03. Nr.46. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

1. -2. Vienkartiniai biopsijos adatų nukreipėjai: 
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· [bookmark: _GoBack]vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· skirtas naudoti su davikliu EV29L;
· komplekte: sterilus, smailėjantis daviklio apklotas, kurio išmatavimai: 2,5 ± 0,5 cm x 30,5 ± 0,5 cm);
· pakuotėje 24vnt.;
· ant pakuotės nurodyta galiojimo laikas ir pagaminimo data;
· su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.
	Pirkimo dalies Nr.
	Pravedėjas
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	1.
	Transrektinėms biopsijoms
	1 032

	2.
	Transperinealinėms biopsijoms
	240




Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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