SPS 8 priedas / Annex 8 to the SPC

| EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO METODIKA/ METHODOLOGY FOR EVALUATING THE MOST ECONOMICALLY ADVANTAGEOUS TENDER |  |
| --- | --- |
| Šiame Pirkimo sąlygų priede pateikiami ekonomiškai naudingiausio Pasiūlymo vertinimo kriterijai, formulės, pagal kurias bus skaičiuojamas pasiūlymų ekonominis naudingumas, ekspertinių vertinimų metodikos aprašymas (toliau – Metodika). | This Annex of Procurement documents contains the award criteria for the most cost-effective Tender, the formula according to which the economic efficiency of the tenders will be calculated, and the description of the methodology of expert evaluations (hereinafter – Methodology). |

1 lentelė. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir lyginamieji svoriai/

Table 1. Proposal evaluation criteria and comparative weights

| Vertinimo kriterijai/ Evaluation criteria | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime/ Comparative weight in the assessment of economic advantage | Pasiūlyme reikalinga pateikti informacija, kuri bus vertinama pagal ekonominio naudingumo kriterijus/ The Tender must provide information that will be evaluated according to the criteria of economical advantageous |
| --- | --- | --- |
| I kriterijus – Pasiūlymo kaina (C)/ Criterion I – Tender Price (C) Vertinama pasiūlymo kaina EUR be PVM pagal šios metodikos 1.1 punkte nurodytą formulę, kur didžiausią įvertinimo balą gauna tas Pasiūlymas, kurio Pasiūlymo kaina yra mažiausia, o likę Pasiūlymai įvertinami proporcingai mažesniais balais/ The Tender price is evaluated in EUR excluding VAT according to the formula specified in clause 1.1 of this methodology, where the Tender with the lowest Tender price receives the highest evaluation score, and the remaining Tenders are evaluated with proportionally lower scores | X = 77 | Užpildyta Pasiūlymo forma (SPS 2 priedas) 1 lentelė/ Completed Tender Form (Annex 2 to SPC) in table 1 |
| II kriterijus – Intervalas (metais) tarp planinių priežiūrų kai jungtuvas turi būti atjungtas nuo aukštos įtampos sistemos smulkiems patikrinimams ir matavimams, tačiau dujų kamerų atidaryti nereikia (B)/ Criterion II – Interval (in years) between scheduled maintenance when circuit-breaker should be disconnected from the high voltage system for minor checks and measurements, but gas compartments need not to be opened (B) Vertinamas techninės priežiūros periodiškumas metais, nurodomas Prekės (jungtuvo) gamyklinėje eksploatavimo ir priežiūros instrukcijoje pagal šios metodikos 1.2 punkte nurodytą formulę. Didžiausią įvertinimo balą gauna tas Pasiūlymas, kurio intervalas tarp jungtuvo priežiūros yra didžiausias, o likę Pasiūlymai įvertinami proporcingai mažesniais balais/ The maintenance frequency in years specified in the Goods (circuit-breaker) factory operating and maintenance manual will be evaluated according to the formula specified in clause 1.2 of this methodology, where the Tender with the highest maintenance interval receives the highest evaluation score, and the remaining Tenders are evaluated with proportionally lower scores | Y = 10 | Nurodoma Pasiūlymo formoje (SPS 2 priedas) 2 lentelė/ Indicated in the Tender form (Annex 2 to the SPC) in table 2 |
| III kriterijus – Siūlomo jungtuvo vieno poliaus maksimalus leistinas trumpojo jungimo srovės nutraukimo operacijų skaičius esant vardinei trumpojo jungimo atjungimo srovei Isc (A)/ Criterion III – Maximum permissible number of short-circuit breaking operations for one pole of proposed circuit-breaker at rated short circuit breaking current Isc (A) Vertinamas maksimalus leistinas trumpojo jungimo srovės nutraukimo operacijų skaičius nurodomas Prekės (jungtuvo) gamyklinėje eksploatavimo ir priežiūros instrukcijoje pagal šios metodikos 1.3 punkte nurodytą formulę. Didžiausią įvertinimo balą gauna tas Pasiūlymas, kurio srovės nutraukimo operacijų skaičius yra didžiausias, o likę Pasiūlymai įvertinami proporcingai mažesniais balais/ The maximum permissible number of short-circuit breaking operations specified in the Goods (circuit-breaker) factory operating and maintenance manual will be evaluated according to the formula specified in clause 1.3 of this methodology, where the Tender with the highest permissible number of short-circuit breaking operations receives the highest evaluation score, and the remaining Tenders are evaluated with proportionally lower scores | Z = 13 | Nurodoma Pasiūlymo formoje (SPS 2 priedas) 2 lentelė/ Indicated in the Tender form (Annex 2 to the SPC) in table 2 |

| 1. | Pasiūlymo ekonominio naudingumo (S) balai bus apskaičiuojami sudedant visų vertinimo kriterijų (I-III) įvertinimo balus: | The cost-effectiveness of the Tender (S) will be calculated by summing the evaluation scores of all evaluation criteria (I-III): |
| --- | --- | --- |

S = C + B + A

| 1.1. | I kriterijaus (C) – Pasiūlymo kaina balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos(Cmin) ir vertinamame Pasiūlymo nurodytos Pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (X): | Criterion I (C) – Tender price points are calculated by multiplying the ratio of the lowest Tender price (Cmin) and the Tender price (Cp) specified in the Tender by the comparative weight (X): |
| --- | --- | --- |

C=CminCp*X

| 1.2. | II kriterijaus (B) – Priežiūros intervalas balai apskaičiuojami vertinamame Pasiūlyme nurodyto priežiūros intervalo (Bp) ir didžiausio pasiūlyto priežiūros intervalo (Bmax) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (Y): | Criterion II (B) – Maintenance interval points are calculated by multiplying the ratio of the Tender maintenance interval (Bp) specified in the Tender and the highest Tender maintenance interval (Bmax) by the comparative weight (Y): |
| --- | --- | --- |

B=BpBmax*Y

| 1.3. | III kriterijaus (A) – Operacijų skaičius balai apskaičiuojami vertinamame Pasiūlyme nurodyto operacijų skaičiaus (Ap) ir didžiausio pasiūlyto operacijų skaičiaus (Amax) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (Z): | Criterion III (A) – Number of operations points are calculated by multiplying the ratio of the Tender number of operations (Ap) specified in the Tender and the highest Tender number of operations (Amax) by the comparative weight (Z): |
| --- | --- | --- |

A=ApAmax*Z