Konkurso sąlygų aprašo 1 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

KLAIPĖDOS MIESTO FONTANŲ IR FONTANĖLIŲ PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMUI SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU

_____________ Nr.______

(Data)

____________________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

| Ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas (konkurso sąlygų aprašo 23 p.) |  |
| --- | --- |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi |  |
| Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (konkurso sąlygų aprašo 26 p.): |  |
| Specialistas, atsakingas už elektros darbus, turintis ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį elektros darbų srityje. |  |
| Šaltkalvis (santechnikas), turintis ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį šaltkalvio (santechniko) darbų srityje. |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus.

| Subrangovo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (konkurso sąlygų aprašo 24 p.)) |  |
| --- | --- |
| Subrangovui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais) |  |
| Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subrangovus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis, periodiškumas 12 mėn. / sezonas | Preliminari bendra kaina 12 mėn. Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| 1. | Fontanų (Teatro a. prie Taravos Anikės skulptūros (Teatro g. 5); „Laivelis“, esantis aikštėje prie burlaivio „Meridianas“ (Kurpių g. 8); Debreceno aikštėje (Taikos pr. 101); Pempininkų aikštėje (Taikos pr. 81); Vydūno paminklas (Puodžių g.); Vaidila (Paryžiaus Komunos g. 1); Danės skvere (Danės g.); Jono kalnelyje (Bangų g. 5A); ties PC „Maxima“ (Šilutės pl. 40A); santuokų rūmai (S. Šimkaus g. 11)) priežiūros ir remonto darbai: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Fontanų priežiūra | m2 |  |  | Kiekvieną dieną *152 d. x 1084 m2 |  |
| 1.2. | Baseinų plovimas, nuvalant apnašas | m2 |  |  | 1 kartą per savaitę **22 d. x 1084 m2 |  |
| 1.3. | Vamzdynų dažymas | m2 |  |  | 1 |  |
| 1.4. | Baseino sandūrų hermetizavimas nekietėjančia mastika | m |  |  | 2 |  |
| 1.5. | Vandens išsiurbimo iš šulinio į talpą | m3 |  |  | 1 |  |
| 1.6. | Vandens siurblio pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 1.7. | Fontano granitinių plytelių remontas/suklijavimas | m2 |  |  | 1 |  |
| 2. | Fontanas Teatro a. prie Taravos Anikės skulptūros priežiūros ir remonto darbai: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Šviestuvų pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 2.2. | Purkštukų pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 2.3. | Laiptų siūlių remontas | m |  |  | 3 |  |
| 2.4. | Vandens išleidimo krano keitimas (šulinyje) | vnt. |  |  | 1 |  |
| 2.5. | Apšvietimo valdymo skydelių perdažymas | kartas |  |  | 1 |  |
| 3. | Fontano "Laivelis", esantis aikštėje prie burlaivio "Meridianas" priežiūros ir remonto darbai: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Fontano išmontavimas | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 3.2. | Fontano sumontavimas | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 3.3. | Fontano saugojimas žiemos sezono metu | mėn. |  |  | 7 mėn. |  |
| 3.4. | Fontano korpuso cheminis valymas ir dioksidacijos prieš paleidžiant fontaną (pagal poreikį) | kartas |  |  | 1 |  |
| 3.5. | Vandens siurblio išmontavimas | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 3.6. | Vandens siurblio sumontavimas | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 4. | Fontanas Debreceno aikštėje priežiūros ir remonto darbai: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Šviestuvo pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 4.2. | Grubaus valymo sietelio pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 4.3. | Purkštukų pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 4.4. | Vandens lygio daviklio remontas | vnt. |  |  | 2 |  |
| 4.5. | Vandens siurblio išmontavimas | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 4.6. | Vandens siurblio sumontavimas | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 4.7. | Vandens siurblio saugojimas žiemos sezono metu | mėn. |  |  | 7 mėn. |  |
| 4.8. | Drenažinio siurblio remontas | vnt. |  |  | 2 |  |
| 5. | Fontanas Pempininkų aikštėje priežiūros ir remonto darbai: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Siurblio sparniruotės valymas (siurblio išėmimas, įdėjimas) | kartas |  |  | 1 |  |
| 5.2. | Šviestuvų pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 5.3. | Vandens lygio daviklio remontas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 5.4. | Vandens rezervuaro išvalymas | kartas |  |  | 2 kartai per sezoną |  |
| 6. | Fontanas Vydūno paminklas priežiūros ir remonto darbai: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Fontano korpuso ir skulptūros cheminis valymas ir dioksidacijos prieš paleidžiant fontaną (pagal poreikį) | kartas |  |  | 1 |  |
| 6.2. | Vandens sklendžių pakeitimas | vnt. |  |  | 2 |  |
| 6.3. | Vandens rezervuaro išvalymas | kartas |  |  | 2 kartai per sezoną |  |
| 6.4. | Vandens siurblių išmontavimas (2 vnt.) | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 6.5. | Vandens siurblių sumontavimas (2 vnt.) | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 7. | Fontanas Vaidila priežiūros ir remonto darbai: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Siurblių krepšelių išvalymas, grubaus valymo filtrų - sietų išplovimas, dozatoriaus filtriuko išvalymas | kartas |  |  | 1 kartą per savaitę |  |
| 7.2. | Automatinio reagentų dozatoriaus talpų su cheminiais reagentais keitimas | kartas |  |  | 1 kartą per savaitę |  |
| 7.3. | Purkštukų pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 7.4. | Sklendžių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 7.5. | Fontano sistemų paruošimas (paleidimas) vasaros sezonui | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 7.6. | Fontano sistemų paruošimas (techninės patalpos, vamzdynai, siurbliai, sklendės) žiemos sezonui | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 7.7. | Vandens rezervuaro išvalymas | kartas |  |  | 2 kartai per sezoną |  |
| 7.8. | Fontano priežiūra žiemos sezono metu | mėn. |  |  | 7 mėn. |  |
| 8. | Fontano Danės skvere priežiūros ir remonto darbai: |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Fontano purkštukų prieduobės nešmenų surinkimo sieto išvalymas | kartas |  |  | 1 kartą per dieną |  |
| 8.2. | Fontano purkštukų bei srovių kapojimo mechanizmų išvalymas | kartas |  |  | 1 kartą per dieną |  |
| 8.3. | Automatinio reagentų dozatoriaus talpos su cheminiais reagentais keitimas | kartas |  |  | 1 kartą per savaitę |  |
| 8.4 | Paruošimas vasaros sezonui | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 8.5. | Paruošimas žiemos sezonui | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 8.6. | Mokėjimas AGATAI | m2 |  |  | 1 kartą per sezoną x 120 m2 |  |
| 8.7. | Mokėjimas LATGAI | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 8.8. | Vandens rezervuaro išvalymas | kartas |  |  | 2 kartai per sezoną |  |
| 8.9. | Fontano priežiūra žiemos sezono metu | mėn. |  |  | 7 mėn. |  |
| 8.10. | Purkštukų pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 8.11. | Sklendžių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 8.12. | Kranelių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 8.13. | LED šviestuvų pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 9. | Fontano Jono kalnelyje priežiūros ir remonto darbai: |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Paruošimas vasaros sezonui | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 9.2. | Paruošimas žiemos sezonui | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 9.3. | Mokėjimas AGATAI | m2 |  |  | 1 kartą per sezoną x 150 m2 |  |
| 9.4. | Mokėjimas LATGAI | kartas (4 kolonėlėm) |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 9.5. | Siurblių krepšelių išvalymas, grubaus valymo filtrų – sietų išplovimas, dozatoriaus filtriuko išvalymas | kartas |  |  | 1 kartą per savaitę |  |
| 9.6. | Automatinio reagentų dozatoriaus talpų su cheminiais reagentais keitimas | kartas |  |  | 2 kartai per mėnesį |  |
| 9.7. | Vandens rezervuaro išvalymas | kartas |  |  | 2 kartai per sezoną |  |
| 9.8. | SIM kortelė, fontano monitoringui vykdyti | kartas/mėn. |  |  | 12 |  |
| 9.9. | PVC vamzdžių keitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 9.10. | Grindinio plokščių sandūrų hermetizavimas nekietėjančia mastika | m |  |  | 1 |  |
| 9.11. | Vandens išsiurbimas iš techninio rezervuaro į talpą | m3 |  |  | 1 |  |
| 9.12. | Vandens siurblių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 9.13. | Filtrų priešfiltrių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 9.14. | Siurblio guolių keitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 9.15. | Purkštukų pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 9.16. | Sklendžių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 9.17. | Kranelių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 9.18. | Automatinio reagentų dozatoriaus talpos su cheminiais reagentais keitimas | kartas |  |  | 1 kartą per mėnesį |  |
| 9.19. | Solenoidinių vožtuvų pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 9.20. | LED šviestuvų pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 9.21. | LED lempučių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 9.22. | Tarpinių keitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 9.23. | Elektromagnetinių ričių, srovės nuotėkio relių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 9.24. | Daviklių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 10. | Fontano ties PC „Maxima“ Šilutės pl. 40A priežiūros ir remonto darbai: |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Paruošimas vasaros sezonui | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 10.2. | Paruošimas žiemos sezonui | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 10.3. | Siurblių krepšelių išvalymas, grubaus valymo filtrų – sietų išplovimas, dozatoriaus filtriuko išvalymas | kartas |  |  | 1 kartą per savaitę |  |
| 10.4. | Automatinio reagentų dozatoriaus talpų su cheminiais reagentais keitimas | kartas |  |  | 1 kartą per savaitę |  |
| 10.5. | Vandens rezervuaro išvalymas | kartas |  |  | 2 kartai per sezoną |  |
| 10.6. | SIM kortelė, fontano monitoringui vykdyti | kartas/mėn. |  |  | 12 |  |
| 10.7. | PVC vamzdžių keitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 10.8. | Grindinio plokščių sandūrų hermetizavimas nekietėjančia mastika | m |  |  | 1 |  |
| 10.9 | Vandens išsiurbimas iš techninio rezervuaro į talpą | m3 |  |  | 1 |  |
| 10.10. | Vandens siurblių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 10.11. | Filtrų priešfiltrių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 10.12. | Siurblio guolių keitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 10.13. | Purkštukų pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 10.14. | Sklendžių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 10.15. | Kranelių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 10.16. | Solenoidinių vožtuvų pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 10.17. | LED šviestuvų pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 10.18. | LED lempučių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 10.19. | Tarpinių keitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 10.20. | Elektromagnetinių ričių, srovės nuotekio rėlių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 10.21. | Daviklių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 11. | Fontanas prie santuokų rūmų (S. Šimkaus g. 11) |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Paruošimas vasaros sezonui | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 11.2. | Paruošimas žiemos sezonui | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 11.3. | Vandens rezervuaro išvalymas | kartas |  |  | 1 kartą per sezoną |  |
| 11.4. | Siurblių krepšelių išvalymas, grubaus valymo filtrų – sietų išplovimas, dozatoriaus filtriuko išvalymas | kartas |  |  | 1 kartą per savaitę |  |
| 11.5. | Automatinio reagentų dozatoriaus talpų su cheminiais reagentais keitimas | kartas |  |  | 2 kartai per mėnesį |  |
| 11.6. | Grindinio plokščių sandūrų hermetizavimo nekietėjančia mastika | m |  |  | 1 |  |
| 11.7. | Vandens išsiurbimas iš techninio rezervuaro į talpą | m3 |  |  | 1 |  |
| 11.8. | Purkštukų keitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 11.9. | Sklendžių keitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 11.10. | Kranelių keitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 12. | Fontanėliai, vaikų žaidimo aikštelių vandens būgnų priežiūros ir remonto darbai: |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Fontanėlių, žaidimo aikštelių būgnų priežiūra | vnt. |  |  | 28/kiekvieną dieną |  |
| 12.2. | Kranelių pakeitimas (EGEA arba lygiaverčiai) | vnt. |  |  | 1 |  |
| 12.3. | Aukšto spaudimo žarnelių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 12.4. | Bronzinių perėjimų pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 12.5. | Požeminės sklendės 32 (sklendė, teleskopas, kapa, pokapis) pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 12.6. | Šulinių sklendės 32 pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 12.7. | Fontanėlių korpusų perdažymas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 12.8. | Grotelių remontas - suvirinimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| 12.9. | Vaikų žaidimo aikštelių būgnų vidinių dalių pakeitimas | vnt. |  |  | 1 |  |
| Bendra preliminari pasiūlymo kaina 12 mėn. Eur su PVM |  |  |  |  |  | (nurodyti skaičiais) |
| Bendra preliminari pasiūlymo kaina 36 mėn. Eur su PVM |  |  |  |  |  | (nurodyti skaičiais) |

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra preliminari pasiūlymo kaina 12 mėn. turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainą nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama;

- nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, kurie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu jie pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 380 000,00 Eur su PVM (arba 314 049,59 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau sąlygų 33 p.): Eil. Nr.; Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs).

Pastabos:

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/);

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija;

- jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (detaliau sąlygų 37 p.):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą terminą.

Pateikdamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas. Tiekėjui, pateikus pasirašytą pasiūlymą, jo pasirašymas nebus vertinamas.