	Konkurso sąlygų aprašo
1 priedas



(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
KLAIPĖDOS MIESTO FONTANŲ IR FONTANĖLIŲ PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMUI SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU 

_____________ Nr.______
  (Data)
____________________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas 
(jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas (konkurso sąlygų aprašo 23 p.)
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi
	

	Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi
	

	Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (konkurso sąlygų aprašo 26 p.):

	Specialistas, atsakingas už elektros darbus, turintis ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį elektros darbų srityje.
	

	Šaltkalvis (santechnikas), turintis ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį šaltkalvio (santechniko) darbų srityje. 
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus.

	Subrangovo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (konkurso sąlygų aprašo 24 p.))
	

	Subrangovui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais)
	

	Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subrangovus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Įkainis mato vnt. 
Eur be PVM
	Įkainis mato vnt. 
Eur su PVM
	Preliminarus darbų  kiekis, periodiškumas
12 mėn. / sezonas
	Preliminari bendra kaina
12 mėn. Eur
su  PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5x6

	1.
	Fontanų  (Teatro a. prie Taravos Anikės skulptūros (Teatro g. 5); „Laivelis“, esantis aikštėje prie burlaivio „Meridianas“ (Kurpių g. 8); Debreceno aikštėje (Taikos pr. 101); Pempininkų aikštėje (Taikos pr. 81); Vydūno paminklas (Puodžių g.); Vaidila (Paryžiaus Komunos g. 1); Danės skvere (Danės g.); Jono kalnelyje (Bangų g. 5A); ties PC „Maxima“ (Šilutės pl. 40A); santuokų rūmai (S. Šimkaus g. 11)) priežiūros ir remonto darbai:

	1.1.
	Fontanų priežiūra
	m2
	
	
	Kiekvieną dieną
*152 d. x 1084 m2
	

	1.2.
	Baseinų plovimas, nuvalant apnašas
	m2
	
	
	1 kartą per savaitę
**22 d. x 1084 m2
	

	1.3.
	Vamzdynų dažymas
	m2
	
	
	1
	

	1.4.
	Baseino sandūrų hermetizavimas nekietėjančia mastika
	m
	
	
	2
	

	1.5.
	Vandens išsiurbimo iš šulinio į talpą
	m3
	
	
	1
	

	1.6.
	Vandens siurblio pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	1.7.
	Fontano granitinių plytelių remontas/suklijavimas
	m2
	
	
	1
	

	2.
	Fontanas Teatro a. prie Taravos Anikės skulptūros priežiūros ir remonto darbai:

	2.1.
	Šviestuvų pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	2.2.
	Purkštukų pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	2.3.
	Laiptų siūlių remontas
	m
	
	
	3
	

	2.4.
	Vandens išleidimo krano keitimas (šulinyje)
	vnt.
	
	
	1
	

	2.5.
	Apšvietimo valdymo skydelių perdažymas
	kartas
	
	
	1
	

	3.
	Fontano "Laivelis", esantis aikštėje prie burlaivio "Meridianas" priežiūros ir remonto darbai:

	3.1.
	Fontano išmontavimas
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	3.2.
	Fontano sumontavimas
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	3.3.
	Fontano saugojimas žiemos sezono metu
	mėn.
	
	
	7 mėn.
	

	3.4.
	Fontano korpuso cheminis valymas ir dioksidacijos prieš paleidžiant fontaną (pagal poreikį)
	kartas
	
	
	1
	

	3.5.
	Vandens siurblio išmontavimas
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	3.6.
	Vandens siurblio sumontavimas
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	4.
	Fontanas Debreceno aikštėje priežiūros ir remonto darbai:

	4.1.
	Šviestuvo pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	4.2.
	Grubaus valymo sietelio pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	4.3.
	Purkštukų pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	4.4.
	Vandens lygio daviklio remontas
	vnt.
	
	
	2
	

	4.5.
	Vandens siurblio išmontavimas
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	4.6.
	Vandens siurblio sumontavimas
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	4.7.
	Vandens siurblio saugojimas žiemos sezono metu
	mėn.
	
	
	7 mėn.
	

	4.8.
	Drenažinio siurblio remontas
	vnt.
	
	
	2
	

	5.
	Fontanas Pempininkų aikštėje priežiūros ir remonto darbai:

	5.1.
	Siurblio sparniruotės valymas (siurblio išėmimas, įdėjimas)
	kartas
	
	
	1
	

	5.2.
	Šviestuvų  pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	5.3.
	Vandens lygio daviklio remontas
	vnt.
	
	
	1
	

	5.4.
	Vandens rezervuaro išvalymas
	kartas
	
	
	2 kartai per sezoną
	

	6.
	Fontanas Vydūno paminklas priežiūros ir remonto darbai:

	6.1.
	Fontano korpuso ir skulptūros cheminis valymas  ir dioksidacijos prieš paleidžiant fontaną (pagal poreikį)
	kartas
	
	
	1
	

	6.2.
	Vandens sklendžių pakeitimas
	vnt.
	
	
	2
	

	6.3.
	Vandens rezervuaro išvalymas
	kartas
	
	
	2 kartai per sezoną
	

	6.4.
	Vandens siurblių išmontavimas (2 vnt.)
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	6.5.
	Vandens siurblių sumontavimas (2 vnt.)
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	7.
	Fontanas Vaidila priežiūros ir remonto darbai:

	7.1.
	Siurblių krepšelių išvalymas, grubaus valymo filtrų - sietų išplovimas, dozatoriaus filtriuko išvalymas
	kartas
	
	
	1 kartą per savaitę
	

	7.2.
	Automatinio reagentų dozatoriaus talpų su cheminiais reagentais keitimas
	kartas
	
	
	1 kartą per savaitę
	

	7.3.
	Purkštukų  pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	7.4.
	Sklendžių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	7.5.
	Fontano sistemų paruošimas (paleidimas) vasaros sezonui
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	7.6.
	Fontano sistemų paruošimas (techninės patalpos, vamzdynai, siurbliai, sklendės) žiemos sezonui
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	7.7.
	Vandens rezervuaro išvalymas
	kartas
	
	
	2 kartai per sezoną
	

	7.8.
	Fontano priežiūra  žiemos sezono metu
	mėn.
	
	
	7 mėn.
	

	8.
	Fontano Danės skvere priežiūros ir remonto darbai:

	8.1.
	Fontano purkštukų prieduobės nešmenų surinkimo sieto išvalymas
	kartas
	
	
	1 kartą per dieną
	

	8.2.
	Fontano purkštukų bei srovių kapojimo mechanizmų išvalymas
	kartas
	
	
	1 kartą per dieną
	

	8.3.
	Automatinio reagentų dozatoriaus talpos su cheminiais reagentais keitimas
	kartas
	
	
	1 kartą per savaitę
	

	8.4
	Paruošimas vasaros sezonui
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	8.5.
	Paruošimas žiemos  sezonui
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	8.6.
	Mokėjimas AGATAI
	m2
	
	
	1 kartą per sezoną x 120 m2
	

	8.7.
	Mokėjimas LATGAI
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	8.8.
	Vandens rezervuaro išvalymas
	kartas
	
	
	2 kartai per sezoną
	

	8.9.
	Fontano priežiūra  žiemos sezono metu
	mėn.
	
	
	7 mėn.
	

	8.10.
	Purkštukų  pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	8.11.
	Sklendžių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	8.12.
	Kranelių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	8.13.
	LED šviestuvų pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	9.
	Fontano Jono kalnelyje priežiūros ir remonto darbai:

	9.1.
	Paruošimas vasaros sezonui
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	9.2.
	Paruošimas žiemos sezonui 
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	9.3.
	Mokėjimas AGATAI
	m2
	
	
	1 kartą per sezoną x 150 m2
	

	9.4.
	Mokėjimas LATGAI
	kartas (4 kolonėlėm)
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	9.5.
	Siurblių krepšelių išvalymas, grubaus valymo filtrų – sietų išplovimas, dozatoriaus filtriuko išvalymas
	kartas
	
	
	1 kartą per savaitę
	

	9.6.
	Automatinio reagentų dozatoriaus talpų su cheminiais reagentais keitimas
	kartas
	
	
	2 kartai per mėnesį
	

	9.7.
	Vandens rezervuaro išvalymas 
	kartas
	
	
	2 kartai per sezoną
	

	9.8.
	SIM kortelė, fontano monitoringui vykdyti
	kartas/mėn.
	
	
	12
	

	9.9.
	PVC  vamzdžių keitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	9.10.
	Grindinio plokščių sandūrų hermetizavimas nekietėjančia mastika
	m
	
	
	1
	

	9.11.
	Vandens išsiurbimas iš techninio rezervuaro į talpą
	m3
	
	
	1
	

	9.12.
	Vandens siurblių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	9.13.
	Filtrų priešfiltrių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	9.14.
	Siurblio guolių keitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	9.15.
	Purkštukų pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	9.16.
	Sklendžių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	9.17.
	Kranelių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	9.18.
	Automatinio reagentų dozatoriaus talpos su 
cheminiais reagentais keitimas

	kartas
	
	
	1 kartą per mėnesį
	

	9.19.
	Solenoidinių vožtuvų pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	9.20.
	LED šviestuvų pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	9.21.
	LED lempučių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	9.22.
	Tarpinių keitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	9.23.
	Elektromagnetinių ričių, srovės nuotėkio relių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	9.24.
	Daviklių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	10.
	Fontano ties PC „Maxima“ Šilutės pl. 40A priežiūros ir remonto darbai:

	10.1.
	Paruošimas vasaros sezonui
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	10.2.
	Paruošimas žiemos sezonui 
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	10.3.
	Siurblių krepšelių išvalymas, grubaus valymo filtrų – sietų išplovimas, dozatoriaus filtriuko išvalymas
	kartas
	
	
	1 kartą per savaitę
	

	10.4.
	Automatinio reagentų dozatoriaus talpų su cheminiais reagentais keitimas
	kartas
	
	
	1 kartą per savaitę
	

	10.5.
	Vandens rezervuaro išvalymas 
	kartas
	
	
	2 kartai per sezoną
	

	10.6.
	SIM kortelė, fontano monitoringui vykdyti
	kartas/mėn.
	
	
	12
	

	10.7.
	PVC  vamzdžių keitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	10.8.
	Grindinio plokščių sandūrų hermetizavimas nekietėjančia mastika
	m
	
	
	1
	

	10.9
	Vandens išsiurbimas iš techninio rezervuaro į talpą
	m3
	
	
	1
	

	10.10.
	Vandens siurblių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	10.11.
	Filtrų priešfiltrių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	10.12.
	Siurblio guolių keitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	10.13.
	Purkštukų pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	10.14.
	Sklendžių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	10.15.
	Kranelių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	10.16.
	Solenoidinių vožtuvų pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	10.17.
	LED šviestuvų pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	10.18.
	LED lempučių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	10.19.
	Tarpinių keitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	10.20.
	Elektromagnetinių ričių, srovės nuotekio rėlių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	10.21.
	Daviklių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	11. 
	Fontanas prie santuokų rūmų (S. Šimkaus g. 11) 

	11.1.
	Paruošimas vasaros sezonui
	kartas 
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	11.2.
	Paruošimas žiemos sezonui
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	11.3.
	Vandens rezervuaro išvalymas
	kartas
	
	
	1 kartą per sezoną
	

	11.4.
	Siurblių krepšelių išvalymas, grubaus valymo filtrų – sietų išplovimas, dozatoriaus filtriuko išvalymas
	kartas
	
	
	1 kartą per savaitę
	

	11.5.
	Automatinio reagentų dozatoriaus talpų su cheminiais reagentais keitimas
	kartas
	
	
	2 kartai per mėnesį
	

	11.6.
	Grindinio plokščių sandūrų hermetizavimo nekietėjančia mastika
	m
	
	
	1
	

	11.7.
	Vandens išsiurbimas iš techninio rezervuaro į talpą
	m3
	
	
	1
	

	11.8.
	Purkštukų keitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	11.9.
	Sklendžių keitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	11.10.
	Kranelių keitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	12.
	Fontanėliai, vaikų žaidimo aikštelių vandens būgnų priežiūros ir remonto darbai:

	12.1.
	Fontanėlių, žaidimo aikštelių būgnų priežiūra
	vnt.
	
	
	28/kiekvieną dieną
	

	12.2.
	Kranelių pakeitimas (EGEA arba lygiaverčiai)
	vnt.
	
	
	1
	

	12.3.
	Aukšto spaudimo žarnelių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	12.4.
	Bronzinių perėjimų pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	12.5.
	Požeminės sklendės 32 (sklendė, teleskopas, kapa, pokapis) pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	12.6.
	Šulinių sklendės 32 pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	12.7.
	Fontanėlių korpusų perdažymas
	vnt.
	
	
	1
	

	12.8.
	Grotelių remontas - suvirinimas
	vnt.
	
	
	1
	

	12.9.
	Vaikų žaidimo aikštelių būgnų vidinių dalių pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	Bendra preliminari pasiūlymo kaina 12 mėn. Eur su PVM
	(nurodyti skaičiais)

	Bendra preliminari pasiūlymo kaina 36 mėn. Eur su PVM
	(nurodyti skaičiais)


Pastabos:
[bookmark: _Hlk127263941]- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra preliminari pasiūlymo kaina 12 mėn. turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainą nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama;
- nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, kurie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu jie pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 380 000,00 Eur su PVM (arba 314 049,59 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

	Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau sąlygų 33 p.):
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	
	
	

	
	
	





Pastabos:
- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/);
- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija;
- jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (detaliau sąlygų 37 p.):
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymas galioja Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą terminą.

Pateikdamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas. Tiekėjui, pateikus pasirašytą pasiūlymą, jo pasirašymas nebus vertinamas.

