## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MANIPULIACINIAI VEŽIMELIAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | MANIPULIACINIS VEŽIMĖLIS BE KONSOLIŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant ar kitaip vizualiai pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1. | Manipuliacinis vežimėlis be konsolių
1.1. | Manipuliacinis vežimėlis, skirtas atlikti manipuliacijas | 26 | vnt.
1.1.1. | Vežimėlio konstrukcija pagaminta iš plieno, dažyto milteliniu būdu arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios ne mažesnį atsparumą ir ilgaamžiškumą.
1.1.2. | Stalviršis pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios atsparumą mechaniniam poveikiui, dezinfekavimo priemonėms ir ilgaamžiškumą.
1.1.3. | Ne mažiau kaip 4 stalčiai, kurių bendras vidinis aukštis užtikrina manipuliacinio vežimėlio funkcionalumą ir maksimaliai išnaudoja vežimėlio vidinę erdvę. Stalčiai rakinami centriniu užraktu.
1.1.4. | Stalčiai montuojami ant teleskopinių bėgelių su pilno ištraukimo funkcija ir apsauga nuo netyčia iškritimo.
1.1.5. | Galimybė pasirinkti stalčių spalvas iš gamintojo standartinės spalvų paletės. Spalva bus parenkama užsakymo metu.
1.1.6. | Manipuliacinio vežimėlio aukštis (nuo grindų iki stalviršio) ne mažiau kaip 1000 mm; plotis (su kampinėmis apsaugomis) ne mažiau kaip 670 mm; gylis (su kampinėmis apsaugomis) ne mažiau kaip 570 mm.
1.1.7. | Stalčių visos dalys (dugnas, šonai, išorinė dalis) pagamintos iš plieno, dažyto milteliniu būdu, arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančių ne mažesnį atsparumą ir ilgaamžiškumą.
1.1.8. | Ištraukiamas šoninis stalviršis pagamintas iš plieno, dažyto milteliniu būdu, technopolimero arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios ne mažesnį atsparumą ir ilgaamžiškumą.
1.1.9. | 4 vienetai ratukų: ne nemažiau du su stabdžiais. Ratukų medžiaga - slopinanti garsą, netepanti grindų. Ratukų pasukamumas 360 laipsnių.
1.1.10. | Stūmimo rankena ne mažiau kaip viename vežimėlio šone.
1.1.11. | Viršutinis stalčius komplektuojamas su išimamais plastikiniais skirtukais (pertvaromis).
1.1.12. | Vienkartinių pirštinių dėžutės laikiklis iš nerūdijančio plieno, ABS plastiko arba lygiavertės medžiagos. Ne mažiau kaip 2 vnt.
1.1.13. | Krepšeliai iš nerūdijančio plieno, technopolimero arba lygiavertės medžiagos – 2 vnt. Krepšeliai turi būti tinkami medicinos priemonėms laikyti ir tvirtinami prie siūlomo manipuliacinio vežimėlio gamintojo numatytu būdu, užtikrinančiu saugų ir stabilų priedo pritvirtinimą.
1.1.14. | Laikiklis apvaliam panaudotų adatų konteineriui, reguliuojamos padėties, tinkantis 0,5 litro, 1 litro, 2 litrų talpos konteineriams, kurių aukštis ne mažesnis negu 130 mm. Tvirtinimo prie vežimėlio būdas - gamintojo numatytu būdu, užtikrinančių saugų ir stabilų priedo pritvirtinimą prie siūlomo manipuliacinio vežimėlio
1.1.15. | Stovas lašalinėms iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, su ne mažiau kaip 2 kabliais.
1.1.16. | Vežimėlio maksimali leistina apkrova - ne mažiau kaip 100 kg.
1.1.17. | Maksimali vieno stalčiaus leistina apkrova - ne mažiau kaip 20 kg.
1.1.18. | Vežimėlis turi būti su apsauginiais kampiniais buferiais (apsaugomis), apsaugančiais vežimėlį ir patalpų sienas nuo mechaninių pažeidimų.
1.1.19. | Visi vežimėlio paviršiai turi būti atsparūs ligoninės naudojamoms dezinfekavimo priemonėmis ir lengvai valomi.
1.1.20. | CE sertifikatas.
1.1.21. | Garantinio aptrarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.
1.1.22. | Galimybė reikiamus priedus įsigyti papildomai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | MANIPULIACINIS VEŽIMĖLIS OPERACINĖMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant ar kitaip vizualiai pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
2. | Manipuliacinis vežimėlis operacinėms
2.1. | Manipuliacinis vežimėlis, skirtas atlikti manipuliacijas | 14 | vnt.
2.1.1. | Vežimėlio konstrukcija pagaminta iš plieno, dažyto milteliniu būdu arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios ne mažesnį atsparumą ir ilgaamžiškumą.
2.1.2. | Stalviršis pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios atsparumą mechaniniam poveikiui, dezinfekavimo priemonėms ir ilgaamžiškumą.
2.1.3. | Ne mažiau kaip 5 stalčiai, kurių bendras vidinis aukštis užtikrina manipuliacinio vežimėlio funkcionalumą ir maksimaliai išnaudoja vežimėlio vidinę erdvę. Stalčiai rakinami centriniu užraktu.
2.1.4. | Stalčiai montuojami ant teleskopinių bėgelių su pilno ištraukimo funkcija ir apsauga nuo netyčia iškritimo.
2.1.5. | Galimybė pasirinkti stalčių spalvas iš gamintojo standartinės spalvų paletės. Spalva bus parenkama užsakymo metu.
2.1.6. | Manipuliacinio vežimėlio aukštis (nuo grindų iki stalviršio) ne mažiau kaip 1100 mm; plotis (su kampinėmis apsaugomis) ne mažiau kaip 640 mm; ilgis (su kampinėmis apsaugomis) ne mažiau kaip 1100 mm
2.1.7. | Stalčių visos dalys (dugnas, šonai, išorinė dalis) pagamintos iš plieno, dažyto milteliniu būdu, arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančių ne mažesnį atsparumą ir ilgaamžiškumą.
2.1.8. | Ištraukiamas šoninis stalviršis pagamintas iš plieno, dažyto milteliniu būdu, technopolimero arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios ne mažesnį atsparumą ir ilgaamžiškumą.
2.1.9. | 4 vienetai ratukų: ne nemažiau du su stabdžiais. Ratukų medžiaga - slopinanti garsą, netepanti grindų. Ratukų pasukamumas 360 laipsnių.
2.1.10. | Stūmimo rankena ne mažiau kaip viename vežimėlio šone.
2.1.11. | Viršutinis stalčius komplektuojamas su išimamais plastikiniais skirtukais (pertvaromis). Ne mažiau 9.
2.1.12. | Vienkartinių pirštinių dėžutės laikiklis iš nerūdijančio plieno, ABS plastiko arba lygiavertės medžiagos. Ne mažiau kaip 2 vnt.
2.1.13. | Krepšeliai iš nerūdijančio plieno, technopolimero arba lygiavertės medžiagos – 2 vnt. Krepšeliai turi būti tinkami medicinos priemonėms laikyti ir tvirtinami prie siūlomo manipuliacinio vežimėlio gamintojo numatytu būdu, užtikrinančiu saugų ir stabilų priedo pritvirtinimą.
2.1.14. | Laikiklis apvaliam panaudotų adatų konteineriui, reguliuojamos padėties, tinkantis 0,5 litro, 1 litro, 2 litrų talpos konteineriams, kurių aukštis ne mažesnis negu 130 mm. Tvirtinimo prie vežimėlio būdas - gamintojo numatytu būdu, užtikrinančių saugų ir stabilų priedo pritvirtinimą prie siūlomo manipuliacinio vežimėlio
2.1.15. | Stovas lašalinėms iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, su ne mažiau kaip 2 kabliais.
2.1.16. | Virš stalviršio tvirtinamas rėmas su 9 vnt. (išdėlioti 2 eilėmis 5+4 vnt.) atverčiamų stalčiukų smulkioms priemonėms susidėti. 1 vnt.
2.1.17. | Vežimėlio maksimali leistina apkrova - ne mažiau kaip 100 kg.
2.1.18. | Maksimali vieno stalčiaus leistina apkrova - ne mažiau kaip 20 kg.
2.1.19. | Vežimėlis turi būti su apsauginiais kampiniais buferiais (apsaugomis), apsaugančiais vežimėlį ir patalpų sienas nuo mechaninių pažeidimų.
2.1.20. | Visi vežimėlio paviršiai turi būti atsparūs ligoninės naudojamoms dezinfekavimo priemonėmis ir lengvai valomi.
2.1.21. | CE sertifikatas.
2.1.22. | Garantinio aptrarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.
2.1.23. | Galimybė reikiamus priedus įsigyti papildomai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4964 2026-10-29 08:36:26