Priedas Nr.1.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis: Bazinės chirurginės, slaugos ir reprodukcijos vienkartinės priemonės
	Eil.
	 
	Siūlomas rodiklis

	Nr.
	Reikalavimas rodikliui
	(pildo tiekėjas)

	 
	 
	 

	1
	                                         2
	3

	1.1
	Anestezijos dujų filtras 1200 g ±1 g. 
	

	1.2
	Skalpelio kotelis, nerūdijančio plieno, dydis Nr.4 
	

	1.3
	Infuzinis, irigacinis rinkinys su adata 3,5mm ±1 mm x138 mm ±1 mm, sterilus. 
	

	1.4
	Kraujo surinkimo maišelis be antikoagulianto 4000 ml ±10 ml, su adata.  
	

	1.5
	Kraujo surinkimo maišelis be antikoagulianto 1000 ml ±1 ml, su adata. 
	

	1.6
	Maišas kraujo perpylimui sterilus 500 ml ±1 ml talpos su antikoguliantu.  Pakuotėje ne mažiau kaip 5 vnt.
	

	1.7
	Endoskopo praplovimo kateteris 0,23 cm ±0,1 cm x 20 cm ±1 cm, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 vnt. 
	

	1.8
	Gastroskopo praplovimo kateteris 0,23cm ±0,1 cm x400cm ±1 cm, sterilus. Pakuotėje ne mažiau 
kaip 5 vnt. 
	

	1.9
	Skrandžio zondas kumeliukui, 9 mm ±1 mm x 2600 mm ±1 mm, lankstus, poliuretano arba lygiavertis.
	

	1.10
	Skrandžio zondas, L, 19 mm ±1 mm x 3600 mm ±1 mm, lankstus, poliuretano arba lygiavertis su dviem angomis. 
	


	
	
	

	1.11
	Skrandžio zondas, M, 16 mm ±1 mm x3600 mm ±1 mm, lankstus, poliuretano arba lygiavertis su 2 angomis. 
	

	1.12
	Kateteriai intraveniniai ilgalaikiai 14G x 3,5mm ±0,1 mm, sterilūs. Pakuotėje ne kaip mažiau 10 vnt. 
	

	1.13
	Kateteriai intraveniniai ilgalaikiai 16G x 3,00 mm ±0,1 mm, sterilūs. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. 
	

	1.14
	Šlapimo kateteris katėms 3,5 Fr x4/ 1,2 mm±0,1 mm x 110 mm ±0,1 mm, atviru galu, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 5vnt. 
	

	1.15
	Šlapimo kateteris katėms 4 Fr / 1,3 mm ±0,1 mm x 130 mm ±1 mm, su stiletu, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 12 vnt 
	

	1.17
	Šlapimo kateteris šunims 8 Fr / 2,6 mm ±0,1 mm x 500 mm ±1 mm, uždaru galu su šoninėmis angomis, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 12 vnt. 
	

	1.18
	Nosies spaustukas arkliams, su ne trumpesne kaip 1 m nailono virvute ir užsegamu kabliuku
	

	1.18
	Trokaras su kaniule siūlui. 
	

	1.19
	Biopsinis odos kirstukas (perforatorius) 3 mm ±0,1 mm, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. 
	

	1.20
	Biopsinis  odos kirstukas (perforatorius) 6 mm ±0,1 mm, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. 
	

	1.21
	Biopsinis odos kirstukas (perforatorius) 8 mm ±0,1 mm, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. 
	

	1.22
	Kateteriai speniams 3 mm ±0,1 mm x 9 cm ±0,1 cm., su stiletu. 
	

	1.23
	Kateteris speniams 2,5 mm ±0,1 mm x 9 cm ±0,1 cm, su stiletu. 
	

	1.24
	Sėklinimo stiletas 0,5 ml ±0,1 ml x 56,5 cm ±0,1 cm 
	

	1.25
	Sėklinimo kateteris 0,5 ml ±0,1 ml x 56,5 cm ±0,1 cm.  Pakuotėje ne mažiau kaip 5 vnt. 
	

	1.26
	Sėklinimo kateteris 0,5 ml ±0,1 ml x 75 cm ±0,1 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 5vnt. 
	

	1.27
	Sėklinimo kateteris, sterilus 60 cm ±0,1 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 5vnt. 
	

	1.28
	Sėklinimo kateteris, nesterilus 53,5 cm ±0,1 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 5vnt. 
	

	1.29
	Šepetėlis mėginio paėmimui iš kumelės gimdos kaklelio sterilus, ilgis 76 cm ± 0,1 cm.  Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt.  
	

	1.30
	Gimdos praplovimo kateteris, 190 cm ±1 cm ilgio, sterilus. 
	

	1.31
	Endotrachėjinis vamzdelis 19 mm ±0,5 mm, 14 mm ±0,5 mm, silikoninis, ilgis ne mažiau kaip 48 cm.  
	

	1.32
	Endotrachejinis vamzdelis 22 mm ±0,5 mm, 16 mm ±0,5 mm, silikoninis, ilgis ne mažiau kaip 70 cm.  
	

	1.33
	Endotrachėjinis vamzdelis 24 mm ±0,5 mm, 18 mm ±0,5 mm, silikoninis, ilgis ne mažiau kaip 75 cm.  
	

	1.34
	Endotrachejinis vamzdelis 30 mm ±0,5 mm, 22 mm ±0,5 m, silikoninis, ilgis ne mažiau kaip 90 cm.  
	

	1.35
	Bronchoalveolinio lavažo kateteris su balionėliu ne mažiau kaip 10 cm³, 10 mm  ±0,1 mm x 240 cm  ±0,1 cm, autoklavuojamas. 
	

	1.36
	Tvarsčiai absorbuojantys 10 cm ±0,1 cm x 20 cm ±0,1 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt.  
	

	1.37
	Tvarsčiai absorbuojantys 20 cm ±0,1cm x30 cm ±0,1 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt.  
	

	1.38
	Chirurginis apklotas  iš polietileno 120 cm ±1cm  x 250 cm ± 1 cm, sterilus. Pakuotėje ne mažiau  kaip  25 vnt. 
	

	1.39
	Chirurginis apklotas  iš  polietileno 90 cm ±1cm  x 120 cm ±1 cm, sterilus.  Pakuotėje ne mažiau kaip 25 vnt. 
	

	1.40
	Chirurginis apklotas, dvisluoksnis, sugeriantis, sterilus 200 cm ±1cm x 300 cm ±1 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 6vnt.
	

	1.41
	Chirurginis apklotas, dvisluoksnis, sugeriantis, sterilus 200 cm ±1 cm x 300 cm ±1 cm su  anga. Pakuotėje ne mažiau kaip 6vnt.
	

	1.42
	Tvarstis absorbuojantis iš marlės 30 cm ±1 cm ir vatos 500 g. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. 
	

	1.43
	Tvarstis absorbuojantis iš marlės 45 cm ±1 cm ir vatos 500 g. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. 
	

	1.44
	Tvarstis elastinis, lipnus, kartaus skonio, 10 cm ±1  cm x 4,5 m ±0,1 m.  Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt.
	

	1.45
	Tvarstis elastinis, lipnus, 10 cm ±1 cm x 4,5 m ± 0,1 m, su kreipiamąja linija. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. 
	

	1.46
	Makšties juosta  7 mm ±1 mm x 5 m ±0,1 m.
	

	1.47
	Intraveninis kateteris 12G  8 cm ±0,1 cm, sterilus, su sparneliais, pakuotėje ne mažiau kaip 40 vnt.
	

	1.48
	Intraveninis kateteris 14G  8 cm ±0,1 cm su sparneliais, pakuotėje ne mažiau  kaip 40 vnt.
	

	1.49
	Intraveninis kateteris16G x 8 cm ±0,1 cm, su sparneliais, pakuotėje ne mažiau kaip 40 vnt.
	

	1.50
	Intraveninis kateteris 22G 0,9 mm ±0,1mm x 25 mm ±0,1 mm, be sparnelių, pakuotėje ne mažiau  kaip 50 vnt. 
	

	1.51
	Vata, 100 % medvilnė, 35 cm ±1 cm,  didelio sugeriamumo, minkštai susukta rulone, pakuotėje ne mažiau kaip 1000 g.
	

	1.52
	Tvarstis medvilninis elastinis 15 cm ±1 cm x 4,5 m ±0,1 m , lipnus, porėtas, su kreipiančiomis juostelėmis.
	

	1.53
	Viela, iš ne mažiau kaip 27 plieno arba lygiaverčių gijų, ne mažiau kaip 12 m, embriotomijai, ragų šalinimui,  plastikinėje dėžutėje.
	

	1.54
	Slėginis infuzorius,  ne mažiau kaip 3000 ml talpos. Be latekso, kenksmingų ftalatų.
	

	1.55
	Slėginis infuzorius,  ne mažiau kaip 1000 ml talpos. Be latekso, kenksmingų ftalatų.
	

	2 dalis
	Specializuotos invazinės diagnostikos ir terapijos priemonės
	

	2.1
	Nosies-skrandžio maitinimo vamzdeliai 14Fr, 125 cm ±0,1 cm, vamzdelis iš nedirginančio poliuretano arba lygiavertis su rentgeno spinduliams atsparia juostele, su stiletu, matavimo žymėmis, ir Y formos jungtimi, stambiems gyvūnams.
	

	2.2
	Nosies-skrandžio maitinimo vamzdeliai 18Fr,  250 cm ±0,1 cm, vamzdelis iš nedirginančio poliuretano arba lygiavertis su rentgeno spinduliams atsparia juostele, su stiletu, matavimo žymėmis, ir Y formos jungtimi, stambiems gyvūnams
	

	2.3
	 Minkštųjų audinių biopsijos adata 16Ga, 15 cm ±0,1 cm, pusiau automatinė, echogeninis galiukas, centimetrų žymės, galima reguliuoti gylį.
	

	2.4
	Kaulų čiulpų biopsijos sistema kietiems audiniams 8Ga, 10 cm ±0,1 cm, Jamshidi tipo biopsijos adata, stūmiklis su - žymėmis, zondo vedlys, Luer jungtis švirkštui.
	

	2.5
	Akies plovimo rinkinys 152 cm ±0,1 cm ilgio vamzdelis vaistų įleidimui, 12Ga tiesus arba 10° kampu pasvirtęs trokaras, 20Ga kateteris, vokų keltuvas, pratęsimo rinkinys, liežuvėlio spaudiklis vamzdelio galui priklijuoti, srauto reguliavimo vožtuvas, sterilus dangtelis.
	

	2.6
	Akies plovimo rinkinio remonto komplektas.
	

	2.7
	Maišelių/butelių slėgio didinimo rinkinys: T formos smaigas su 48 cm ±0,1 cm ilgio prailginimu,  Luer jungtis, oro filtras, grįžtamasis vožtuvas.
	

	2.8
	Slėgio didinimo intraveninėje sistemoje pompos rinkinys: guminė slėgio didinimo pompa, trišakis nuleidimo čiaupas.
	

	2.9
	Stuburo smegenų punkcijos adata 19Ga, 8,75 cm ±0,1 cm ir mova su žymėmis bei įpjova.
	

	2.10
	Stuburo smegenų punkcijos adata 18G, 15 cm ±0,1 cm ir mova su žymėmis bei įpjova.
	

	2.11
	Stuburo smegenų punkcijos adata 18Ga x 20 cm ±0,1 cm ir mova su žymėmis bei įpjova
	

	2.12
	Transtrachealinis lankstus kateteris su adata 12Ga, 70 cm ±0,1cm, stiletu 10Ga,  Luer jungtimi švirkštui.
	

	2.13
	Transtrachealinis lankstus kateteris su adata 16Ga,70 cm ±0,1 cm, stiletu 14Ga ir Luer jungtimi švirkštui
	

	2.14
	Periferinis intraveninis kateteris 22G,  25 mm  ±0,1 mm, be sparnelių, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt.
	



Žalieji reikalavimai taikomi 1, 2 pirkimo dalims:
Tiekėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Įsakymas) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4. punktu 4.4.4.1 p. savarankiškai nustatomais kriterijais.
	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama)

	1.
	Reikalavimą, kad sutarties vykdymo metu prekės būtų pristatomos ne piko valandomis (pirmadieniais−ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val.) ir trumpiausiais galimais maršrutais, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nurodytu 4.4.4. punkto 4.4.4.1. papunkčio aplinkosauginiu principu, kadangi prekių pristatymai ne piko metu mažiau teršia aplinką, nunaudoja mažiau gamtos išteklių.
	Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina - kartu su pasiūlymų pateikdamas laisvos formos Deklaraciją ir 
TAIP/NE(nurodyti)





