## I pirkimo dalis
Konkurso sąlygų aprašo
Priedas Nr.2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I PIRKIMO DALIS
REAGENTAI MENINGITO, ENCEFALITO, KRAUJO IR PUNKTATŲ INFEKCIJŲ SUKĖLĖJAMS NUSTATYTI SU ,,FILMARRAY 2.0" (GAMINTOJAS ,, BIOMERIEUX") ANALIZATORIUMI, ARBA LYGIAVERČIAI REAGENTAI, TINKAMI NAUDOTI ,,BIOFIRE FILMARRAY 2.0" ANALIZATORIUJE
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su įstaigos, nuosavybės teise valdomu analizatoriumi.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto maksimalaus prekių kiekio, tačiau įsipareigoja nupirkti ne mažiau kaip 50 procentų nuo šios pirkimo dalies kiekvienoje eilutėje (t.y. 1.1, 1.2 ir 1.3) nurodyto maksimalaus Prekių kiekio. Tiekėjas skaičiuoja šioje specifikacijoje nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus reagentus
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamos prekės turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių (su visais pakeitimais) ir šios techninės specifikacijos reikalavimus. Taip pat priimamos prekės, atitinkančios Direktyvos 98/79/EB reikalavimus, jeigu jos gali būti teisėtai tiekiamos rinkai pagal Reglamento (ES) 2017/746 110 straipsnyje nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas.
5. Prekių pristatymo vieta : K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas), laboratorija.
6. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas, ir sklandus įrangos darbas. Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, privalo įvertinti kad šios priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, stabilumo terminą (-us) atidarius diagnostikos reagentus bei aplinkybę, jog tyrimai atliekam laboratorijai dirbant 7 dienas per savaitę. Taip pat turi būti įvertinta galimų pakartotinių tyrimų poreikio rizika. Pasiūlymo kaina apskaičiuojama pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytus reagentų kiekius, tiekėjo nurodyti kiekiai laikomi esmine pasiūlymo dalimi. Jeigu pasiūlymo vertinimo metu nustatoma, kad tiekėjas nenurodė visų tyrimui atlikti būtinų sudedamųjų dalių arba nurodė nepakankamus jų kiekius, dėl ko pasiūlymo kaina neatspindi visos pirkimo objekto apimties, toks pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Jeigu sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad tiekėjo pasiūlyme nurodytų priemonių ar jų kiekių nepakanka kokybiškam tyrimų atlikimui ir sklandžiam įrangos darbui užtikrinti, nors vertinimo metu tokio trūkumo nebuvo galima objektyviai nustatyti, tiekėjas privalo trūkstamas priemones pateikti savo sąskaita, be papildomo apmokėjimo. Šios pareigos nevykdymas laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu.
7. Perkamų reagentų suderinamumas yra tiesiogiai susijęs su Pirkėjo turima infrastruktūra. Reagentai bus naudojami su Pirkėjo turimu molekulinės diagnostikos analizatoriumi BioFire FilmArray 2.0, kuris buvo įsigytas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą "Vaikų viršutinių kvėpavimo takų virusinių ligų diagnostika" Nr. LT-RU-3-143. Vadovaujantis projekto finansavimo sutarties sąlygomis (16.4 punktu), Pirkėjas yra įsipareigojęs užtikrinti šios įrangos tęstinumą ir nepertraukiamą naudojimą 5 metų laikotarpiui skaičiuojant nuo 2024-05-22.
8. Lygiaverčiais reagentais pripažįstami tik tokie reagentai, kurie yra techniškai, programiškai ir sistemiškai suderinami su Pirkėjo turimu BioFire FilmArray 2.0 analizatoriumi ir gali būti jame naudojami be jokių papildomų analizatoriaus modifikacijų, papildomos įrangos diegimo, programinės įrangos keitimo ir nepažeidžiant gamintojo nustatytų analizatoriaus garantinių bei techninio aptarnavimo sąlygų. Jei Tiekėjas siūlo lygiaverčius reagentus, kartu su pasiūlymu jis privalo pateikti: 1) oficialų analizatoriaus gamintojo (BioMérieux / BioFire) arba jo įgalioto atstovo išduotą dokumentą (sertifikatą, suderinamumo deklaraciją, patvirtinimą, raštą arba kitą lygiavertį dokuemntą), patvirtinantį, kad Tiekėjo siūlomi reagentai yra oficialiai patvirtinti kaip saugūs bei tinkami naudoti BioFire FilmArray 2.0 analizatoriuje; 2) gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo patvirtinimą, kad naudojant siūlomus lygiaverčius reagentus nebus pažeistos turimo analizatoriaus garantinės sąlygos ir nebus apribota techninė priežiūrą.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai | Mato vienetas | Maksimalus tyrimų skaičius per visą sutarties laikotarpį | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų kiekiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui per visą sutarties laikotarpį | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM (visam sutarties laikotarpiui) (8 * 9) | PVM tarifas, % | PVM suma, Eur | Suma EUR su PVM, Eur (visam sutarties laikotarpiui) (10+12) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Reagentai
1.1 | Meningito ir encefalito sukėlėjų nustatymas | Iš cerebrospinalinio skysčio vienu metu nustatomi šie sukėlėjai: Bakterijos: Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae. Virusai: Citomegalo, Herpes simplex 1, 2, 6, Enterovirsas, Žmogaus parechovirusas, Varicella zoster. Grybai: Cryptococcus neoformans/gattii. Atliekamo tyrimo jautrumas ne mažesnis kaip 94.2% , o specifiškumas ne mažesnis kaip 99.8%. | Tyrimas | 360
1.2 | Teigiamos kraujo kultūros sukėlėjų identifikacija | Iš teigiamos kraujo kultūros vienu metu nustatomi šie sukėlėjai: Gram-neigiamos bakterijos: Acinetobacter calcoaceticus-baumannii kompleksas, Bacteroides fragilis, Enterobacterales Enterobacter cloacae kompleksas, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae grupė, Proteus spp., Salmonella spp., Serratia marcescens, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia Gram-teigiamos bakterijos: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes Grybeliai: Candida albicans, Candida auris, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Cryptococcus (C. neoformans/C. gattii). Antimikrobinį atsparumą koduojantys genai: Karbapenemazes produkuojantys: IMP, KPC OXA-48-LIKE, NDM, VIM Atsparumą kolistinui koduojantys: mcr-1,ESPBL:CTX-M Atsparumą meticilinui koduojantys: mecA/c, mecA/C and MREJ (MRSA). Atsparumą vankomicinui koduojantys: van A/B . Atliekamo tyrimo jautrumas ne mažesnis kaip 99%, o specifiškumas ne mažesnis kaip 99.8%. | Tyrimas | 240
1.3 | Punktatų infekcinių ligų sukėlėjų nustatymas | Bacteroides fragilis, Citrobacter, Enterobacter cloacae complex, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Kingella kingae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella pneumoniae group, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Serratia marcescens; Candida spp., Candida albicans; Anaerococcus prevotii/vaginalis, Clostridium perfringens, Cutibacterium avidum/granulosum, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Finegoldia magna, Parvimonas micra, Peptoniphilus, Peptostreptococcus anaerobius, Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; Carbapenemases, IMP, KPC, NDM, OXA-48-like, VIM, ESBL, CTX-M, Methicillin resistance, mecA/C and MREJ (MRSA), Vancomycin Resistance, vanA/B. | Tyrimas | 60
...
...
| Bendra pasiūlymo kaina, € be PVM | [7 empty] | (įrašyti)
| *PVM, € | [8 empty] | (įrašyti)
| Bendra pasiūlymo kaina, € su PVM | [10 empty] | (įrašyti)
SVARBU:
1. įkainiai nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio
2. tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: (nurodyti....................................) ir lentelės eilučių PVM ir bendra pasiūlymo kaina, € su PVM nepildo
3. jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gli įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl.

## II pirkimo dalis
Konkurso sąlygų aprašo
Priedas Nr.2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
II PIRKIMO DALIS
REAGENTAI KVĖPAVIMO TAKŲ IR ŽARNYNŲ INFEKCIJŲ SUKĖLĖJAMS NUSTATYTI BEI TYRIMAMS ATLIKTI REIKALINGOS PRIEMONĖS, SKIRTOS NAUDOTI SU ,,FILMARRAY 2.0" ANALIZATORIUMI (GAMINTOJAS ,, BIOMERIEUX"), ARBA LYGIAVERČIAI REAGENTAI, TINKAMI NAUDOTI "BIOFIRE FILMARRAY 2.0" ANALIZATORIUJE
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su įstaigos, nuosavybės teise valdomu analizatoriumi.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto maksimalaus prekių kiekio, tačiau įsipareigoja nupirkti ne mažiau kaip 50 procentų nuo šios pirkimo dalies techninėje specifikacijoje kiekvienoje eilutėje (t.y. 2.1, 2.2 ir 2.3) nurodyto maksimalaus prekių kiekio. Tiekėjas skaičiuoja šioje specifikacijoje nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus reagentus bei papildomas medžiagas
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamos prekės turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių (su visais pakeitimais) ir šios techninės specifikacijos reikalavimus. Taip pat priimamos prekės, atitinkančios Direktyvos 98/79/EB reikalavimus, jeigu jos gali būti teisėtai tiekiamos rinkai pagal Reglamento (ES) 2017/746 110 straipsnyje nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas.
5. Prekių pristatymo vieta : K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas), laboratorija.
6. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas, ir sklandus įrangos darbas. Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, privalo įvertinti kad šios priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, stabilumo terminą (-us) atidarius diagnostikos reagentus bei aplinkybę, jog tyrimai atliekam laboratorijai dirbant 7 dienas per savaitę. Taip pat turi būti įvertintas naudojimo dažnumas bei galima pakartotinių tyrimų poreikio rizika. Pasiūlymo kaina apskaičiuojama pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytus reagentų, papildomų medžiagų ir kitų būtinų priemonių kiekius, tiekėjo nurodyti kiekiai laikomi esmine pasiūlymo dalimi. Jeigu pasiūlymo vertinimo metu nustatoma, kad tiekėjas nenurodė visų tyrimui atlikti būtinų sudedamųjų dalių arba nurodė nepakankamus jų kiekius, dėl ko pasiūlymo kaina neatspindi visos pirkimo objekto apimties, toks pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Jeigu sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad tiekėjo pasiūlyme nurodytų priemonių ar jų kiekių nepakanka kokybiškam tyrimų atlikimui ir sklandžiam įrangos darbui užtikrinti, nors vertinimo metu tokio trūkumo nebuvo galima objektyviai nustatyti, tiekėjas privalo trūkstamas priemones pateikti savo sąskaita, be papildomo apmokėjimo. Šios pareigos nevykdymas laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu.
7. Perkamų reagentų suderinamumas yra tiesiogiai susijęs su Pirkėjo turima infrastruktūra. Reagentai bus naudojami su Pirkėjo turimu molekulinės diagnostikos analizatoriumi BioFire FilmArray 2.0, kuris buvo įsigytas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą "Vaikų viršutinių kvėpavimo takų virusinių ligų diagnostika" Nr. LT-RU-3-143. Vadovaujantis projekto finansavimo sutarties sąlygomis (16.4 punktu), Pirkėjas yra įsipareigojęs užtikrinti šios įrangos tęstinumą ir nepertraukiamą naudojimą 5 metų laikotarpiui skaičiuojant nuo 2024-05-22.
8. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui iki 2029-05-22 atlikti.
9. Lygiaverčiais reagentais pripažįstami tik tokie reagentai, kurie yra techniškai, programiškai ir sistemiškai suderinami su Pirkėjo turimu BioFire FilmArray 2.0 analizatoriumi ir gali būti jame naudojami be jokių papildomų analizatoriaus modifikacijų, papildomos įrangos diegimo, programinės įrangos keitimo ir nepažeidžiant gamintojo nustatytų analizatoriaus garantinių bei techninio aptarnavimo sąlygų. Jei Tiekėjas siūlo lygiaverčius reagentus, kartu su pasiūlymu jis privalo pateikti: 1) Oficialų analizatoriaus gamintojo (bioMérieux / BioFire) arba jo įgalioto atstovo išduotą dokumentą (sertifikatą, suderinamumo deklaraciją, patvirtinimą, raštą arba kitą lygiavertį dokuemntą), patvirtinantį, kad Tiekėjo siūlomi reagentai yra oficialiai patvirtinti kaip saugūs bei tinkami naudoti BioFire FilmArray 2.0 analizatoriuje, 2) Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo patvirtinimą, kad naudojant siūlomus lygiaverčius reagentus nebus pažeistos turimo analizatoriaus garantinės sąlygos ir nebus apribota techninė priežiūrą.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai | Mato vienetas | Maksimalus tyrimų skaičius per visą sutarties laikotarpį | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų kiekiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui per visą sutarties laikotarpį | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM (visam sutarties laikotarpiui) (8 * 9) | PVM tarifas, % | PVM suma, Eur | Suma EUR su PVM, Eur (visam sutarties laikotarpiui) (10+12) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Reagentai ir ekplotacinės priemonės molekulinių tyrimų atlikimui:
2.1 | Kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjų nustatymas | Iš nosiaryklės ėminio vienu metu nustatomi šie sukėlėjai: Virusai: Adenovirusas, Koronavirusas 229E, Koronavirusas HKU1, Koronavirusas NL63, Koronavirusas OC43, Sunkų ūminį respiracinį sindromą sukeliantis Koronavirusas 2 (SARS-CoV-2), Žmogaus metapneumovirusas, Žmogaus Rinovirusas/Enterovirusas, Gripo A virusas, Gripo A virusas A/H1, Influenza A viru Gripo A virusas A/H3, Gripo A virusas A/H1-2009, Gripo B virusas, Paragripo virusas 1, Paragripo virusas 2, Paragripo virusas 3, Paragripo virusas 4, Respiratorinis sincitinis virusas Bakterijos: Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. Atliekamo tyrimo jautrumas ne mažesnis kaip 97.1%, o specifiškumas ne mažesnis kaip 99.3%. | Tyrimas | 330
2.2 | Pneumonijos sukėlėjų nustatymas | Iš skreplių, endotrechėjinio aspirato, bronchoalveolinio lavažo ėminių vienu metu nustatomi šie sukėlėjai: Bakterijos (pusiau kiekybinis tyrimas): Acinetobacter calcoaceticus-baumannii kompleksas, Enterobacter cloacae kompleksas, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae grupė, Moraxella catarrhalis, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes. Atipinės bakterijos: Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae. Virusai: Adenovirusas, Koronavirusas, Žmogaus metapneumovirusas, Žmogaus rinovirusas/enterovirusas, Gripo A virusas, Gripo B virusas, Paragripo virusas, Respiratorinis sincitinis virusas. Antimikrobinį atsparumą koduojantys genai: Karbapenemazes produkuojantys: IMP KPC NDM OXA-48-like VIM ESBL: CTX-M Atsparumą meticilinui koduojantys: mecA/C ir MREJ (MRSA) Atliekamo tyrimo jautrumas ne mažesnis kaip BAL - 96.2%, Skrepliai - 96.3%, specifiškumas ne mažesnis kaip BAL - 98.3%, Skrepliai – 97.2%. | Tyrimas | 240
2.3 | Žarnyno infekcinių ligų sukėlėjų nustatymas | Iš neapdorotų išmatų ėminių vienu metu nustatomi šie sukėlėjai: Bakterijos (pusiau kiekybinis tyrimas): Campylobacter (C. jejuni / C. coli / C. upsaliensis), Clostridioides (Clostridium) difficile (toksinai A/B), Plesiomonas shigelloides, Salmonella, Yersinia enterocolitica, Vibrio (V. parahaemolyticus / V. vulnificus / V. cholerae), Vibrio cholerae Diarėjageninės Eshericia coli/shigella: Enteroaggregative E. coli (EAEC), Enteropathogenic E. coli (EPEC), Enterotoxigenic E. coli (ETEC) lt/st, Shiga toksinus produkuojantčios E. coli (STEC) stx1/stx2, E. coli O157, Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC) Virusai :Adenovirusas F40/41, Astrovirusas, Norovirusas GI/GII, Rotavirusas A, Sapovirusas (I, II, IV ir V) Parazitai: Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia. Atliekamo tyrimo jautrumas ne mažesnis kaip 98.5%, o specifiškumas ne mažesnis kaip 99.2%. | Tyrimas | 420
2.4 | Mėginių surinkimo priemonės
...
...
2.5 | Popierius, printerio kasetė ir kitos reikalingos priemonės
...
...
| Bendra pasiūlymo kaina, € be PVM | [7 empty] | (įrašyti)
| *PVM, € | [8 empty] | (įrašyti)
| Bendra pasiūlymo kaina, € su PVM | [10 empty] | (įrašyti)
SVARBU:
1. įkainiai nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio
2. tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: (nurodyti....................................) ir lentelės eilučių PVM ir bendra pasiūlymo kaina, € su PVM nepildo
3. jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gli įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl.

## AAK (I ir II pirkimo dalims)
APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI