## TS
MEDICININIŲ BALDŲ VIEŠASIS PIKIMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ
Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas – 33192000: Medicininiai baldai. Pirkimo objekto papildomi BVPŽ kodai – 33192100: Medicininės paskirties lovos (33192110: Ortopedinės lovos; 33192120: ligoninės lovos; 33192130: Lovos su varikliais; 33192140: Psichinių ligonių lovos; 33192150: Gydymo lovos; 33192160: Neštuvai); 33192200: Medicininiai stalai (33192210: Tyrimų stalai; 33192230: Operaciniai stalai); 33192300: Medicininiai baldai (išskyrus lovas ir stalus) (33192310: Prie medicininių lovų tvirtinami tempimo ir kabinimo įrenginiai; 33192320: Šlapimo butelių laikikliai; 33192330: Transfuzijos įranga; 33192340: Operacinių baldai (išskyrus stalus); 33192350: Medicininės auginimo spintos); 33192410: Stomatologinės kėdės; 33192600: Sveikatos apsaugos sektoriaus keliamoji įranga; 33193000: Invalidų vežimėliai, invalidų kėdės su ratukais ir su jais susiję prietaisai; 39141300: Spintelės; 39151000: Įvairūs baldai; 39131000: Kabinetų stelažai. +B4:C36B42B4:C29B4:C62B42B4:C29B42B4:C29B4:C41B4:C39B4:C36B4:C35B4:C34
1. | Preliminarus medicininių baldų sąrašas (baldų sąrašas nėra baigtinis):
1.1. | operaciniai stalai chirurginėms, ortopedinėms, okulistų operacijoms su priedais;
1.2. | Laipteliai prie operacinio stalo;
1.3. | papildomi lubiniai laikikliai monitoriams (tvirtinami prie turimų operacinių šviestuvų);
1.4. | gimdymo lovos;
1.5. | šildomos lovos;
1.6. | reanimacinių/elektrinių slaugos lovų komplektuojančios dalys;
1.7. | procedūriniai stalai ir staleliai;
1.8. | instrumentavimo staliukai;
1.9. | slaugos staliukai pacientams prie lovos ant ratukų reguliuojamo aukščio su reguliuojamu stalviršio pasvirimo kampu;
1.10. | ginekologinės kėdės;
1.11. | gimdymo kėdės;
1.12. | operacinės kėdės;
1.13. | medicininės spintos;
1.14. | spintos endoskopų laikymui ir džiovinimui;
1.15. | medicinos laboratorijų spintos;
1.16. | stelažai;
1.17. | nerūdijančio plieno baldai;
1.18. | medicininės širmos;
1.19. | medicininės kušetės;
1.20. | infuziniai stovai su rateliais;
1.21. | neštuvai;
1.22. | vaikštynės su staliukais;
1.23. | ligonių transportavimo vežimėliai,
1.24. | multifunkciniai vežimėliai
1.25. | ir kt.
2. | Visi baldai, jų komplektuojančios dalys ir priedai turi būti nauji, nenaudoti. Baldai turi būti pateikiami su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti baldus.
3. | Visi baldai turi būti pristatomi, surenkami ir perduodami naudojimui Tiekėjo lėšomis, t. y. be papildomo mokesčio, Užsakovo nurodytose vietose pagal Užsakovo nurodytus kiekius ir prekių pristatymo terminus.
4. | Visų siūlomų baldų naudojimo garantijos trukmė, jeigu nenurodyta kitaip perkamų baldų specifikacijose, turi būti ne mažesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
5. | Žalieji reikalavimai bus nustatomi konkretaus pirkimo salygose (sutartyje/techninėje specifikacijoje). Žemiau pateikiamas preliminarus reikalavimų sąrašas
5.1. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).
5.2. | Prekės tinkamumas išardyti ir remontuoti, kad būtų galima pakeisti jos sudedamąsias dalis. Išardymo ir pakeitimo veiksmus įprastais įrankiais gali atlikti ir nekvalifikuoti asmenys. Kartu su pasiūlymu pateikti aiškią išardymo ir remonto instrukciją/vadovą, į kurią įtraukta prekės schema su pavaizduotomis dalimis, kurias galima nuimti ir pakeisti.
5.3. | 5.3.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas (Su pasiūlymu pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai: sertifikatas FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai); 5.3.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą (Su pasiūlymu pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai) 5.3.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų (Su pasiūlymu pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai: gaminio aprašymas arba atitinkama deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai); 5.3.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 5.3.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 5.3.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 5.3.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 5.3.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. (dėl 5.3.4.1.-5.3.4.4. punktų su pasiūlymu pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai)
6. | Kartu su pasiūlymu pateikiama: garantinio aptarnavimo sąlygos;/ vartotojo instrukcija;/serviso instrukcija;/ žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopija;/ medicinos prietaiso pasas;/ kiti gamintojo dokumentai (jei taikoma). Visi reikalaujami dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą.