Pirkimo dokumentų 6 priedas


Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
Kelmės rajono savivaldybės administracijai
PASIŪLYMAS
DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ GATVIŲ, AIKŠČIŲ, PARKŲ IR TERITORIJŲ IŠORINIO APŠVIETIMO TINKLŲ EKSPLOATACIJOS (PRIEŽIŪROS, PATIKRINIMO, REMONTO) PASLAUGOS PIRKIMO

______________
(data)
_________________
(vieta)

	Dalyvio pavadinimas ir kodas
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)
	

	Dalyvio adresas
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)
	

	Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė
	

	Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais
	

	Dalyvio telefono 
	

	Dalyvio el. pašto adresas
	



Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Siūlome šias paslaugų kainas:
I pirkimo dalis – Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų gatvių, aikščių, parkų ir teritorijų išorinio apšvietimo tinklų eksploatacijos (priežiūros, patikrinimo, remonto) paslauga (Kelmės seniūnija).	
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Matavimo vienetas
	Orientacine darbų apimtis per 12 mėn.
	Įkainis Eur be PVM už vieną matavimo vienetą
	Bendra kaina Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Techninės dokumentacijos vedimas
	val.
	6
	
	

	2.
	Telemetrinių ir automatinio valdymo įrenginių techninis aptarnavimas
	val.
	10
	
	

	3.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama nauju
	vnt.
	10
	
	

	4.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama suremontuotu
	vnt.
	5
	
	

	5. 
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų korpuso remontas
	vnt.
	5
	
	

	6. 
	Natrio, gyvsidabrio lempos iki 250 W keitimas
	vnt.
	50
	
	

	7.
	Natrio lempos paleidiklio iki 400W keitimas
	vnt.
	20
	
	

	8.
	Natrio lempos droselio  iki 250 W keitimas
	vnt.
	10
	
	

	9.
	LED šviestuvų keitimas  (iki 72 W)
	vnt.
	10
	
	

	10.
	LED šviestuvų remotas (iki 72 W)
	vnt.
	5
	
	

	11.
	Laidų ar kabelių iki 2x6 mm2 šviestuvų prijungimui prie linijų montavimas/keitimas
	m.
	50
	
	

	12.
	Apšvietimo valdymo spintų remontas (dažymas, korpuso, durų, užraktų tvarkymas ir pan. )
	val.
	4
	
	

	13.
	Automatinių jungiklių iki 3 polių, iki 100 A montavimas/keitimas
	vnt.
	5
	
	

	14.
	Automatinių jungiklių iki 1 poliaus, iki 50 A montavimas/keitimas
	vnt.
	15
	
	

	15.
	Saugiklių iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	10
	
	

	16. 
	Saugiklių blokų iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	17.
	Magnetinių kontaktorių iki 3 polių, 100 A montavimas/  keitimas
	vnt.
	5
	
	

	18.
	Foto ręlės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	19.
	Astronominės laiko relės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	20.
	Programuojamos savaitės laiko relės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	21.
	Paviršinio 1 kl. Ar pasukamo jungiklio montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	22.
	Valdymo spintos iki 600x800x250 mm su montažine plokšte montavimas/keitimas ant g/b atramos
	vnt.
	1
	
	

	23.
	Valdymo spintos iki 600x800x250 mm su montažine plokšte montavimas/keitimas ant cokolio į gruntą
	vnt.
	1
	
	

	24.
	Valdiklio su nuotoliniu valdymu per GSM ryšį montavimas/keitimas integruojant į esamą valdymo sistemą
	vnt.
	1
	
	

	25.
	Relės iki 2 kontaktų grupių NO/NC, iki 16 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	26.
	Mobiliojo ryšio operatoriaus SIM kortelė su duomenų perdavimo paslauga apšvietimo valdymo skydas su nuotoliniu valdymu, sutarties galiojimo laikotarpiui (vienam valdikliui)
	vnt.
	10
	
	

	27.
	Nuotolinio valdymo sistemos palaikymas tiekėjo ar sistemos gamintojo serveryje, jos administravimas sutarties galiojimo laikotarpiu (vienam valdikliui)
	vnt.
	10
	
	

	28.
	Įžeminimo įrenginio iki 10 om montavimas/remontas
	vnt.
	2
	
	

	29.
	Kabelių linijų sujungimas, galinių ir jungiamųjų movų įrengimas kabeliams iki 4x50 mm2
	vnt.
	5
	
	

	30.
	Metalinių dažytų ar cinkuotų atramų iki 9 m. aukščio montavimas/keitimas
	vnt.
	10
	
	

	31.
	Metalinių dažytų ar cinkuotų gembių L formos iki 1,5x2,5 m montavimas/keitimas
	vnt.
	10
	
	

	32.
	Metalinių apšvietimo atramų g/b pamato montavimas/keitimas
	vnt.
	10
	
	

	33.
	Gnybtų, požeminių apšvietimo kabelių linijų sujungimas, SV 15 tipo montavimas/keitimas
	vnt.
	15
	
	

	34.
	Gelžbetoninių atramų iki 11 m montavimas/keitimas
	vnt.
	5
	
	

	35.
	Šviestuvų laikiklių montavimas ant g/b atramų
	
	5
	
	

	36.
	Traversų, izoliuotų oro kabelių iki 3x16+25mm2 ar oro linijų neizoliuotų laidų iki 25 mm2  montavimas/keitimas
	vnt.
	5
	
	

	37.
	Gnybtų, izoliuotų oro kabelių iki 3x16+25mm2 ar oro linijos neizoliuotų laidų iki 25 mm2 montavimas/keitimas
	vnt.
	25
	
	

	38.
	Signalinės kabelių juostos montavimas
	m
	100
	
	

	39.
	Oro kabelių linijos iki 3x16+25mm2  ir oro linijos iki 25 mm2 laidų  keitimas, pertempimas
	m
	200
	
	

	40.
	Pažeistų požeminių kabelių linijų AL 4x50 keitimas, naujų linijų tiesimas
	m
	100
	
	

	41.
	Požeminių kabelių apsaugos vamzdžio iki d 63 montavimas/keitimas
	m
	100
	
	

	42.
	Šakų genėjimas apšvietimo įrenginių apsaugos zonoje
	val.
	8
	
	

	43.
	Šviestuvų darbo būklės patikrinimas tamsiu paros metu
	val.
	4
	
	

	44.
	Gedimų šalinimas apšvietimo tinklų oro linijose
	val.
	10
	
	

	45.
	Apšvietimo valdymo sistemos reguliavimas/derinimas
	val.
	4
	
	

	46.
	Šviestuvų atramų remontas ir būklės tikrinimas
	val. 
	5
	
	

	47.
	Mini ekskavatoriaus iki 2,5 t paslaugos
	val.
	10
	
	

	48.
	Elektromonterio darbas
	val.
	8
	
	

	49.
	Autokeltuvo arba specialiosios priekabos-bokštelio paslaugos
	val.
	20
	
	

	50.
	Apšvietimo įrenginių įžeminimo įrenginių ir kabelių izoliacijos varžų matavimas
	taškai
	50
	
	

	51.
	Budėjimas švenčių metu, nedarbo laiku ir savaitgaliais
	val.
	10
	
	

	52.
	Vamzdžio iki d 110 įrengimas kabelio pravėrimui po keliu ar šaligatviu neardant dangos, betranšėjiniu būdu
	m
	30
	
	

	53.
	Jėgos spintų (rozetinės ir elektros įrenginiams prijungti) priežiūra
	val.
	10
	
	

	54.
	Projektų derinimas, techninių sąlygų išdavimas
	val.
	10
	
	

	55.
	Rangovų akto, ESO apskaitos skydų įrengimui ar galios mažinimui, rengimas ir pateikimas 
	
	5
	
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) su PVM skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Palyginamoji* pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) su PVM skaičiais ir žodžiais
	


* - Palyginamoji pasiūlymo kaina ir kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti. Tiekėjų palyginamoji pasiūlymo kaina I pirkimo daliai negali būti didesnė nei 26 620,00 Eur su PVM. Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys, per didele ir nepriimtina.

II pirkimo dalis – Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų gatvių, aikščių, parkų ir teritorijų išorinio apšvietimo tinklų eksploatacijos (priežiūros, patikrinimo, remonto) paslauga (Kelmės apyl. seniūnija):
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Matavimo vienetas
	Orientacine darbų apimtis per 12 mėn.
	Įkainis Eur be PVM už vieną matavimo vienetą
	Bendra kaina Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Techninės dokumentacijos vedimas
	val.
	10
	
	

	2.
	Telemetrinių ir automatinio valdymo įrenginių techninis aptarnavimas
	val.
	10
	
	

	3.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama nauju
	vnt.
	4
	
	

	4.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama suremontuotu
	vnt.
	4
	
	

	5. 
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų korpuso remontas
	vnt.
	5
	
	

	6. 
	Natrio, gyvsidabrio lempos iki 250 W keitimas
	vnt.
	15
	
	

	7.
	Natrio lempos paleidiklio iki 400W keitimas
	vnt.
	5
	
	

	8.
	Natrio lempos droselio  iki 250 W keitimas
	vnt.
	5
	
	

	9.
	LED šviestuvų keitimas  (iki 72 W)
	vnt.
	5
	
	

	10.
	LED šviestuvų remotas (iki 72 W)
	vnt.
	4
	
	

	11.
	Apšvietimo valdymo spintų remontas (dažymas, korpuso, durų, užraktų tvarkymas ir pan. )
	val.
	4
	
	

	12.
	Automatinių jungiklių iki 3 polių, iki 100 A montavimas/keitimas
	vnt.
	3
	
	

	13.
	Automatinių jungiklių iki 1 poliaus, iki 50 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	14.
	Saugiklių iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	15. 
	Saugiklių blokų iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	16.
	Magnetinių kontaktorių iki 3 polių, 100 A montavimas/  keitimas
	vnt.
	2
	
	

	17.
	Foto ręlės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	18.
	Astronominės laiko relės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	19.
	Programuojamos savaitės laiko relės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	20.
	Paviršinio 1 kl. Ar pasukamo jungiklio montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	21.
	Relės iki 2 kontaktų grupių NO/NC, iki 16 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	22.
	Įžeminimo įrenginio iki 10 om montavimas/remontas
	vnt.
	1
	
	

	23.
	Kabelių linijų sujungimas, galinių ir jungiamųjų movų įrengimas kabeliams iki 4x50 mm2
	vnt.
	3
	
	

	24.
	Šviestuvų laikiklių montavimas ant g/b atramų
	
	4
	
	

	25.
	Gnybtų, izoliuotų oro kabelių iki 3x16+25mm2 ar oro linijos neizoliuotų laidų iki 25 mm2 montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	26.
	Oro kabelių linijos iki 3x16+25mm2  ir oro linijos iki 25 mm2 laidų  keitimas, pertempimas
	m
	100
	
	

	27.
	Pažeistų požeminių kabelių linijų AL 4x50 keitimas, naujų linijų tiesimas
	m
	100
	
	

	28.
	Šakų genėjimas apšvietimo įrenginių apsaugos zonoje
	val.
	12
	
	

	29.
	Šviestuvų darbo būklės patikrinimas tamsiu paros metu
	val.
	10
	
	

	30.
	Gedimų šalinimas apšvietimo tinklų oro linijose
	val.
	10
	
	

	31.
	Apšvietimo valdymo sistemos reguliavimas/derinimas
	val.
	10
	
	

	32.
	Šviestuvų atramų remontas ir būklės tikrinimas
	val. 
	5
	
	

	33.
	Elektromonterio darbas
	val.
	20
	
	

	34.
	Autokeltuvo arba specialiosios priekabos-bokštelio paslaugos
	val.
	20
	
	

	35.
	Apšvietimo įrenginių įžeminimo įrenginių ir kabelių izoliacijos varžų matavimas
	taškai
	50
	
	

	36.
	Budėjimas švenčių metu, nedarbo laiku ir savaitgaliais
	val.
	10
	
	

	37.
	Projektų derinimas, techninių sąlygų išdavimas
	val.
	3
	
	

	38.
	Rangovų akto, ESO apskaitos skydų įrengimui ar galios mažinimui, rengimas ir pateikimas 
	vnt.
	2
	
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) su PVM skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Palyginamoji* pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) su PVM skaičiais ir žodžiais
	


* - Palyginamoji pasiūlymo kaina ir kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti. Tiekėjų palyginamoji pasiūlymo kaina II pirkimo daliai negali būti didesnė nei 15 730,00 Eur su PVM. Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys, per didele ir nepriimtina.
III pirkimo dalis – Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų gatvių, aikščių, parkų ir teritorijų išorinio apšvietimo tinklų eksploatacijos (priežiūros, patikrinimo, remonto) paslauga (Tytuvėnų seniūnija):
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Matavimo vienetas
	Orientacine darbų apimtis per 12 mėn.
	Įkainis Eur be PVM už vieną matavimo vienetą
	Bendra kaina Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Techninės dokumentacijos vedimas
	val.
	5
	
	

	2.
	Telemetrinių ir automatinio valdymo įrenginių techninis aptarnavimas
	val.
	12
	
	

	3.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama nauju
	vnt.
	10
	
	

	4.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama suremontuotu
	vnt.
	8
	
	

	5. 
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų korpuso remontas
	vnt.
	5
	
	

	6. 
	Natrio, gyvsidabrio lempos iki 250 W keitimas
	vnt.
	30
	
	

	7.
	Natrio lempos paleidiklio iki 400W keitimas
	vnt.
	5
	
	

	8.
	Natrio lempos droselio  iki 250 W keitimas
	vnt.
	5
	
	

	9.
	LED šviestuvų keitimas  (iki 72 W)
	vnt.
	5
	
	

	10.
	LED šviestuvų remontas (iki 72 W)
	vnt.
	4
	
	

	11.
	Laidų ar kabelių iki 2x6 mm2 šviestuvų prijungimui prie linijų montavimas/keitimas
	m.
	50
	
	

	12.
	Apšvietimo valdymo spintų remontas (dažymas, korpuso, durų, užraktų tvarkymas ir pan. )
	val.
	6
	
	

	13.
	Automatinių jungiklių iki 3 polių, iki 100 A montavimas/keitimas
	vnt.
	3
	
	

	14.
	Automatinių jungiklių iki 1 poliaus, iki 50 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	15.
	Saugiklių iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	16. 
	Saugiklių blokų iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	17.
	Magnetinių kontaktorių iki 3 polių, 100 A montavimas/  keitimas
	vnt.
	2
	
	

	18.
	Astronominės laiko relės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	19.
	Paviršinio 1 kl. Ar pasukamo jungiklio montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	20.
	Valdymo spintos iki 600x800x250 mm su montažine plokšte montavimas/keitimas ant cokolio į gruntą
	vnt.
	1
	
	

	21.
	Relės iki 2 kontaktų grupių NO/NC, iki 16 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	22.
	Įžeminimo įrenginio iki 10 om montavimas/remontas
	vnt.
	1
	
	

	23.
	Kabelių linijų sujungimas, galinių ir jungiamųjų movų įrengimas kabeliams iki 4x50 mm2
	vnt.
	2
	
	

	24.
	Metalinių dažytų ar cinkuotų atramų iki 9 m. aukščio montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	25.
	Metalinių dažytų ar cinkuotų gembių L formos iki 1,5x2,5 m montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	26.
	Metalinių apšvietimo atramų g/b pamato montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	27.
	Gelžbetoninių atramų iki 11 m montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	28.
	Šviestuvų laikiklių montavimas ant g/b atramų
	
	7
	
	

	29.
	Gnybtų, izoliuotų oro kabelių iki 3x16+25mm2 ar oro linijos neizoliuotų laidų iki 25 mm2 montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	30.
	Oro kabelių linijos iki 3x16+25mm2  ir oro linijos iki 25 mm2 laidų  keitimas, pertempimas
	m
	100
	
	

	31.
	Pažeistų požeminių kabelių linijų AL 4x50 keitimas, naujų linijų tiesimas
	m
	20
	
	

	32.
	Šakų genėjimas apšvietimo įrenginių apsaugos zonoje
	val.
	6
	
	

	33.
	Šviestuvų darbo būklės patikrinimas tamsiu paros metu
	val.
	5
	
	

	34.
	Gedimų šalinimas apšvietimo tinklų oro linijose
	val.
	30
	
	

	35.
	Apšvietimo valdymo sistemos reguliavimas/derinimas
	val.
	10
	
	

	36.
	Šviestuvų atramų remontas ir būklės tikrinimas
	val. 
	5
	
	

	37.
	Elektromonterio darbas
	val.
	25
	
	

	38.
	Autokeltuvo arba specialiosios priekabos-bokštelio paslaugos
	val.
	25
	
	

	39.
	Apšvietimo įrenginių įžeminimo įrenginių ir kabelių izoliacijos varžų matavimas
	taškai
	6
	
	

	40.
	Budėjimas švenčių metu, nedarbo laiku ir savaitgaliais
	val.
	10
	
	

	41.
	Jėgos spintų (rozetinės ir elektros įrenginiams prijungti) priežiūra
	val.
	1
	
	

	42.
	Projektų derinimas, techninių sąlygų išdavimas
	val.
	3
	
	

	43.
	Rangovų akto, ESO apskaitos skydų įrengimui ar galios mažinimui, rengimas ir pateikimas 
	vnt.
	2
	
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) su PVM skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Palyginamoji* pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) su PVM skaičiais ir žodžiais
	


* - Palyginamoji pasiūlymo kaina ir kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti. Tiekėjų palyginamoji pasiūlymo kaina III pirkimo daliai negali būti didesnė nei 25 410,00 Eur su PVM. Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys, per didele ir nepriimtina.
IV pirkimo dalis – Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų gatvių, aikščių, parkų ir teritorijų išorinio apšvietimo tinklų eksploatacijos (priežiūros, patikrinimo, remonto) paslauga (Tytuvėnų apyl. seniūnija):
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Matavimo vienetas
	Orientacine darbų apimtis per 12 mėn.
	Įkainis Eur be PVM už vieną matavimo vienetą
	Bendra kaina Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Techninės dokumentacijos vedimas
	val.
	2
	
	

	2.
	Telemetrinių ir automatinio valdymo įrenginių techninis aptarnavimas
	val.
	4
	
	

	3.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama nauju
	vnt.
	2
	
	

	4.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama suremontuotu
	vnt.
	2
	
	

	5. 
	Natrio, gyvsidabrio lempos iki 250 W keitimas
	vnt.
	2
	
	

	6.
	Natrio lempos paleidiklio iki 400W keitimas
	vnt.
	2
	
	

	7.
	Natrio lempos droselio  iki 250 W keitimas
	vnt.
	2
	
	

	8.
	LED šviestuvų keitimas  (iki 72 W)
	vnt.
	5
	
	

	9.
	LED šviestuvų remotas (iki 72 W)
	vnt.
	2
	
	

	10.
	Apšvietimo valdymo spintų remontas (dažymas, korpuso, durų, užraktų tvarkymas ir pan. )
	val.
	2
	
	

	11.
	Automatinių jungiklių iki 3 polių, iki 100 A montavimas/keitimas
	vnt.
	3
	
	

	12.
	Automatinių jungiklių iki 1 poliaus, iki 50 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	13.
	Saugiklių iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	14. 
	Saugiklių blokų iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	15.
	Magnetinių kontaktorių iki 3 polių, 100 A montavimas/  keitimas
	vnt.
	2
	
	

	16.
	Foto ręlės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	17.
	Astronominės laiko relės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	18.
	Paviršinio 1 kl. Ar pasukamo jungiklio montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	19.
	Relės iki 2 kontaktų grupių NO/NC, iki 16 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	20.
	Įžeminimo įrenginio iki 10 om montavimas/remontas
	vnt.
	1
	
	

	21.
	Kabelių linijų sujungimas, galinių ir jungiamųjų movų įrengimas kabeliams iki 4x50 mm2
	vnt.
	1
	
	

	22.
	Metalinių dažytų ar cinkuotų gembių L formos iki 1,5x2,5 m montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	23.
	Metalinių apšvietimo atramų g/b pamato montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	24.
	Gelžbetoninių atramų iki 11 m montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	25.
	Šviestuvų laikiklių montavimas ant g/b atramų
	
	5
	
	

	26.
	Gnybtų, izoliuotų oro kabelių iki 3x16+25mm2 ar oro linijos neizoliuotų laidų iki 25 mm2 montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	27.
	Oro kabelių linijos iki 3x16+25mm2  ir oro linijos iki 25 mm2 laidų  keitimas, pertempimas
	m
	150
	
	

	28.
	Pažeistų požeminių kabelių linijų AL 4x50 keitimas, naujų linijų tiesimas
	m
	100
	
	

	29.
	Šakų genėjimas apšvietimo įrenginių apsaugos zonoje
	val.
	12
	
	

	30.
	Šviestuvų darbo būklės patikrinimas tamsiu paros metu
	val.
	8
	
	

	31.
	Gedimų šalinimas apšvietimo tinklų oro linijose
	val.
	20
	
	

	32.
	Apšvietimo valdymo sistemos reguliavimas/derinimas
	val.
	6
	
	

	33.
	Šviestuvų atramų remontas ir būklės tikrinimas
	val. 
	5
	
	

	34.
	Elektromonterio darbas
	val.
	16
	
	

	35.
	Autokeltuvo arba specialiosios priekabos-bokštelio paslaugos
	val.
	8
	
	

	36.
	Apšvietimo įrenginių įžeminimo įrenginių ir kabelių izoliacijos varžų matavimas
	taškai
	12
	
	

	37.
	Budėjimas švenčių metu, nedarbo laiku ir savaitgaliais
	val.
	10
	
	

	38.
	Jėgos spintų (rozetinės ir elektros įrenginiams prijungti) priežiūra
	val.
	5
	
	

	39.
	Projektų derinimas, techninių sąlygų išdavimas
	val.
	3
	
	

	40.
	Rangovų akto, ESO apskaitos skydų įrengimui ar galios mažinimui, rengimas ir pateikimas 
	vnt.
	2
	
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) su PVM skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Palyginamoji* pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) su PVM skaičiais ir žodžiais
	



* - Palyginamoji pasiūlymo kaina ir kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti. Tiekėjų palyginamoji pasiūlymo kaina IV pirkimo daliai negali būti didesnė nei 15 730,00 Eur su PVM. Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys, per didele ir nepriimtina.
V pirkimo dalis – Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų gatvių, aikščių, parkų ir teritorijų išorinio apšvietimo tinklų eksploatacijos (priežiūros, patikrinimo, remonto) paslauga (Kražių seniūnija):
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Matavimo vienetas
	Orientacine darbų apimtis per 12 mėn.
	Įkainis Eur be PVM už vieną matavimo vienetą
	Bendra kaina Eur be PVM

	1.
	Techninės dokumentacijos vedimas
	val.
	6
	
	

	2.
	Telemetrinių ir automatinio valdymo įrenginių techninis aptarnavimas
	val.
	10
	
	

	3.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama nauju
	vnt.
	8
	
	

	4.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama suremontuotu
	vnt.
	10
	
	

	5. 
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų korpuso remontas
	vnt.
	5
	
	

	6. 
	Natrio, gyvsidabrio lempos iki 250 W keitimas
	vnt.
	20
	
	

	7.
	Natrio lempos paleidiklio iki 400W keitimas
	vnt.
	5
	
	

	8.
	Natrio lempos droselio  iki 250 W keitimas
	vnt.
	5
	
	

	9.
	LED šviestuvų keitimas  (iki 72 W)
	vnt.
	10
	
	

	10.
	LED šviestuvų remotas (iki 72 W)
	vnt.
	4
	
	

	11.
	Apšvietimo valdymo spintų remontas (dažymas, korpuso, durų, užraktų tvarkymas ir pan. )
	val.
	4
	
	

	12.
	Automatinių jungiklių iki 3 polių, iki 100 A montavimas/keitimas
	vnt.
	3
	
	

	13.
	Automatinių jungiklių iki 1 poliaus, iki 50 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	14.
	Saugiklių iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	15. 
	Saugiklių blokų iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	16.
	Magnetinių kontaktorių iki 3 polių, 100 A montavimas/  keitimas
	vnt.
	2
	
	

	17.
	Foto ręlės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	18.
	Astronominės laiko relės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	19.
	Programuojamos savaitės laiko relės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	20.
	Paviršinio 1 kl. Ar pasukamo jungiklio montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	21.
	Relės iki 2 kontaktų grupių NO/NC, iki 16 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	22.
	Įžeminimo įrenginio iki 10 om montavimas/remontas
	vnt.
	1
	
	

	23.
	Kabelių linijų sujungimas, galinių ir jungiamųjų movų įrengimas kabeliams iki 4x50 mm2
	vnt.
	3
	
	

	24.
	Metalinių dažytų ar cinkuotų atramų iki 9 m. aukščio montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	25.
	Metalinių dažytų ar cinkuotų gembių L formos iki 1,5x2,5 m montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	26.
	Metalinių apšvietimo atramų g/b pamato montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	27.
	Gelžbetoninių atramų iki 11 m montavimas/keitimas
	vnt.
	5
	
	

	28.
	Šviestuvų laikiklių montavimas ant g/b atramų
	
	4
	
	

	29.
	Gnybtų, izoliuotų oro kabelių iki 3x16+25mm2 ar oro linijos neizoliuotų laidų iki 25 mm2 montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	30.
	Oro kabelių linijos iki 3x16+25mm2  ir oro linijos iki 25 mm2 laidų  keitimas, pertempimas
	m
	500
	
	

	31.
	Pažeistų požeminių kabelių linijų AL 4x50 keitimas, naujų linijų tiesimas
	m
	30
	
	

	32.
	Šakų genėjimas apšvietimo įrenginių apsaugos zonoje
	val.
	12
	
	

	33.
	Šviestuvų darbo būklės patikrinimas tamsiu paros metu
	val.
	6
	
	

	34.
	Gedimų šalinimas apšvietimo tinklų oro linijose
	val.
	15
	
	

	35.
	Apšvietimo valdymo sistemos reguliavimas/derinimas
	val.
	10
	
	

	36.
	Šviestuvų atramų remontas ir būklės tikrinimas
	val. 
	5
	
	

	37.
	Elektromonterio darbas
	val.
	20
	
	

	38.
	Autokeltuvo arba specialiosios priekabos-bokštelio paslaugos
	val.
	20
	
	

	39.
	Apšvietimo įrenginių įžeminimo įrenginių ir kabelių izoliacijos varžų matavimas
	taškai
	15
	
	

	40.
	Budėjimas švenčių metu, nedarbo laiku ir savaitgaliais
	val.
	10
	
	

	41.
	Projektų derinimas, techninių sąlygų išdavimas
	val.
	3
	
	

	42.
	Rangovų akto, ESO apskaitos skydų įrengimui ar galios mažinimui, rengimas ir pateikimas 
	vnt.
	2
	
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) su PVM skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Palyginamoji* pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) su PVM skaičiais ir žodžiais
	



* - Palyginamoji pasiūlymo kaina ir kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti. Tiekėjų palyginamoji pasiūlymo kaina V pirkimo daliai negali būti didesnė nei 25 410,00 Eur su PVM. Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys, per didele ir nepriimtina.
VI pirkimo dalis – Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų gatvių, aikščių, parkų ir teritorijų išorinio apšvietimo tinklų eksploatacijos (priežiūros, patikrinimo, remonto) paslauga (Kukečių seniūnija):
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Matavimo vienetas
	Orientacine darbų apimtis per 12 mėn.
	Įkainis Eur be PVM už vieną matavimo vienetą
	Bendra kaina Eur be PVM

	1.
	Techninės dokumentacijos vedimas
	val.
	2
	
	

	2.
	Telemetrinių ir automatinio valdymo įrenginių techninis aptarnavimas
	val.
	10
	
	

	3.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama nauju
	vnt.
	4
	
	

	4.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama suremontuotu
	vnt.
	4
	
	

	5. 
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų korpuso remontas
	vnt.
	5
	
	

	6. 
	Natrio, gyvsidabrio lempos iki 250 W keitimas
	vnt.
	5
	
	

	7.
	Natrio lempos paleidiklio iki 400W keitimas
	vnt.
	5
	
	

	8.
	Natrio lempos droselio  iki 250 W keitimas
	vnt.
	5
	
	

	9.
	LED šviestuvų keitimas  (iki 72 W)
	vnt.
	10
	
	

	10.
	LED šviestuvų remotas (iki 72 W)
	vnt.
	5
	
	

	11.
	Apšvietimo valdymo spintų remontas (dažymas, korpuso, durų, užraktų tvarkymas ir pan. )
	val.
	4
	
	

	12.
	Automatinių jungiklių iki 3 polių, iki 100 A montavimas/keitimas
	vnt.
	5
	
	

	13.
	Automatinių jungiklių iki 1 poliaus, iki 50 A montavimas/keitimas
	vnt.
	3
	
	

	14.
	Saugiklių iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	15. 
	Saugiklių blokų iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	16.
	Magnetinių kontaktorių iki 3 polių, 100 A montavimas/  keitimas
	vnt.
	2
	
	

	17.
	Foto ręlės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	18.
	Astronominės laiko relės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	19.
	Programuojamos savaitės laiko relės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	20.
	Paviršinio 1 kl. Ar pasukamo jungiklio montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	21.
	Relės iki 2 kontaktų grupių NO/NC, iki 16 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	22.
	Įžeminimo įrenginio iki 10 om montavimas/remontas
	vnt.
	1
	
	

	23.
	Kabelių linijų sujungimas, galinių ir jungiamųjų movų įrengimas kabeliams iki 4x50 mm2
	vnt.
	3
	
	

	24.
	Šviestuvų laikiklių montavimas ant g/b atramų
	
	2
	
	

	25.
	Gnybtų, izoliuotų oro kabelių iki 3x16+25mm2 ar oro linijos neizoliuotų laidų iki 25 mm2 montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	26.
	Oro kabelių linijos iki 3x16+25mm2  ir oro linijos iki 25 mm2 laidų  keitimas, pertempimas
	m
	150
	
	

	27.
	Šakų genėjimas apšvietimo įrenginių apsaugos zonoje
	val.
	8
	
	

	28.
	Šviestuvų darbo būklės patikrinimas tamsiu paros metu
	val.
	20
	
	

	29.
	Gedimų šalinimas apšvietimo tinklų oro linijose
	val.
	10
	
	

	30.
	Apšvietimo valdymo sistemos reguliavimas/derinimas
	val.
	15
	
	

	31.
	Šviestuvų atramų remontas ir būklės tikrinimas
	val. 
	5
	
	

	32.
	Elektromonterio darbas
	val.
	20
	
	

	33.
	Autokeltuvo arba specialiosios priekabos-bokštelio paslaugos
	val.
	20
	
	

	34.
	Apšvietimo įrenginių įžeminimo įrenginių ir kabelių izoliacijos varžų matavimas
	taškai
	5
	
	

	35.
	Projektų derinimas, techninių sąlygų išdavimas
	val.
	3
	
	

	36.
	Rangovų akto, ESO apskaitos skydų įrengimui ar galios mažinimui, rengimas ir pateikimas 
	vnt.
	2
	
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) su PVM skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Palyginamoji* pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) su PVM skaičiais ir žodžiais
	



* - Palyginamoji pasiūlymo kaina ir kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti. Tiekėjų palyginamoji pasiūlymo kaina VI pirkimo daliai negali būti didesnė nei 12 100,00 Eur su PVM. Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys, per didele ir nepriimtina.
VII pirkimo dalis – Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų gatvių, aikščių, parkų ir teritorijų išorinio apšvietimo tinklų eksploatacijos (priežiūros, patikrinimo, remonto) paslauga (Šaukėnų seniūnija):
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Matavimo vienetas
	Orientacine darbų apimtis per 12 mėn.
	Įkainis Eur be PVM už vieną
	Bendra kaina Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Techninės dokumentacijos vedimas
	val.
	5
	
	

	2.
	Telemetrinių ir automatinio valdymo įrenginių techninis aptarnavimas
	val.
	5
	
	

	3.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama nauju
	vnt.
	4
	
	

	4.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama suremontuotu
	vnt.
	4
	
	

	5. 
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų korpuso remontas
	vnt.
	4
	
	

	6. 
	Natrio, gyvsidabrio lempos iki 250 W keitimas
	vnt.
	8
	
	

	7.
	Natrio lempos paleidiklio iki 400W keitimas
	vnt.
	5
	
	

	8.
	Natrio lempos droselio  iki 250 W keitimas
	vnt.
	5
	
	

	9.
	LED šviestuvų keitimas  (iki 72 W)
	vnt.
	30
	
	

	10.
	LED šviestuvų remotas (iki 72 W)
	vnt.
	10
	
	

	11.
	Apšvietimo valdymo spintų remontas (dažymas, korpuso, durų, užraktų tvarkymas ir pan. )
	val.
	4
	
	

	12.
	Automatinių jungiklių iki 3 polių, iki 100 A montavimas/keitimas
	vnt.
	3
	
	

	13.
	Automatinių jungiklių iki 1 poliaus, iki 50 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	14.
	Saugiklių iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	15. 
	Saugiklių blokų iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	16.
	Magnetinių kontaktorių iki 3 polių, 100 A montavimas/  keitimas
	vnt.
	2
	
	

	17.
	Foto ręlės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	18.
	Astronominės laiko relės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	19.
	Paviršinio 1 kl. Ar pasukamo jungiklio montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	20.
	Relės iki 2 kontaktų grupių NO/NC, iki 16 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	21.
	Įžeminimo įrenginio iki 10 om montavimas/remontas
	vnt.
	1
	
	

	22.
	Kabelių linijų sujungimas, galinių ir jungiamųjų movų įrengimas kabeliams iki 4x50 mm2
	vnt.
	2
	
	

	23.
	Metalinių dažytų ar cinkuotų atramų iki 9 m. aukščio montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	24.
	Metalinių dažytų ar cinkuotų gembių L formos iki 1,5x2,5 m montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	25.
	Metalinių apšvietimo atramų g/b pamato montavimas/keitimas
	vnt.
	4
	
	

	26.
	Gelžbetoninių atramų iki 11 m montavimas/keitimas
	vnt.
	6
	
	

	27.
	Šviestuvų laikiklių montavimas ant g/b atramų
	
	2
	
	

	28.
	Oro kabelių linijos iki 3x16+25mm2  ir oro linijos iki 25 mm2 laidų  keitimas, pertempimas
	m
	100
	
	

	29.
	Pažeistų požeminių kabelių linijų AL 4x50 keitimas, naujų linijų tiesimas
	m
	30
	
	

	30.
	Šakų genėjimas apšvietimo įrenginių apsaugos zonoje
	val.
	12
	
	

	31.
	Šviestuvų darbo būklės patikrinimas tamsiu paros metu
	val.
	6
	
	

	32.
	Gedimų šalinimas apšvietimo tinklų oro linijose
	val.
	15
	
	

	33.
	Apšvietimo valdymo sistemos reguliavimas/derinimas
	val.
	10
	
	

	34.
	Šviestuvų atramų remontas ir būklės tikrinimas
	val. 
	5
	
	

	35.
	Elektromonterio darbas
	val.
	25
	
	

	36.
	Autokeltuvo arba specialiosios priekabos-bokštelio paslaugos
	val.
	25
	
	

	37.
	Apšvietimo įrenginių įžeminimo įrenginių ir kabelių izoliacijos varžų matavimas
	taškai
	15
	
	

	38.
	Projektų derinimas, techninių sąlygų išdavimas
	val.
	3
	
	

	39.
	Rangovų akto, ESO apskaitos skydų įrengimui ar galios mažinimui, rengimas ir pateikimas 
	vnt.
	2
	
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) su PVM skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Palyginamoji* pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) su PVM skaičiais ir žodžiais
	


* - Palyginamoji pasiūlymo kaina ir kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti. Tiekėjų palyginamoji pasiūlymo kaina VII pirkimo daliai negali būti didesnė nei 24 200,00 Eur su PVM. Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys, per didele ir nepriimtina.
VIII pirkimo dalis – Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų gatvių, aikščių, parkų ir teritorijų išorinio apšvietimo tinklų eksploatacijos (priežiūros, patikrinimo, remonto) paslauga (Liolių seniūnija):
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Matavimo vienetas
	Orientacine darbų apimtis per 12 mėn.
	Įkainis Eur be PVM už vieną
	Bendra kaina Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Techninės dokumentacijos vedimas
	val.
	5
	
	

	2.
	Telemetrinių ir automatinio valdymo įrenginių techninis aptarnavimas
	val.
	10
	
	

	3.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama nauju
	vnt.
	7
	
	

	4.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama suremontuotu
	vnt.
	4
	
	

	5. 
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų korpuso remontas
	vnt.
	5
	
	

	6. 
	Natrio, gyvsidabrio lempos iki 250 W keitimas
	vnt.
	15
	
	

	7.
	Natrio lempos paleidiklio iki 400W keitimas
	vnt.
	5
	
	

	8.
	Natrio lempos droselio  iki 250 W keitimas
	vnt.
	5
	
	

	9.
	LED šviestuvų keitimas  (iki 72 W)
	vnt.
	15
	
	

	10.
	LED šviestuvų remotas (iki 72 W)
	vnt.
	5
	
	

	11.
	Laidų ar kabelių iki 2x6 mm2 šviestuvų prijungimui prie linijų montavimas/keitimas
	m.
	1
	
	

	12.
	Apšvietimo valdymo spintų remontas (dažymas, korpuso, durų, užraktų tvarkymas ir pan. )
	val.
	3
	
	

	13.
	Automatinių jungiklių iki 3 polių, iki 100 A montavimas/keitimas
	vnt.
	3
	
	

	14.
	Automatinių jungiklių iki 1 poliaus, iki 50 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	15.
	Saugiklių iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	16. 
	Saugiklių blokų iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	17.
	Magnetinių kontaktorių iki 3 polių, 100 A montavimas/  keitimas
	vnt.
	2
	
	

	18.
	Foto ręlės montavimas/keitimas
	vnt.
	3
	
	

	19.
	Astronominės laiko relės montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	20.
	Programuojamos savaitės laiko relės montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	21.
	Paviršinio 1 kl. Ar pasukamo jungiklio montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	22.
	Relės iki 2 kontaktų grupių NO/NC, iki 16 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	23.
	Įžeminimo įrenginio iki 10 om montavimas/remontas
	vnt.
	1
	
	

	24.
	Kabelių linijų sujungimas, galinių ir jungiamųjų movų įrengimas kabeliams iki 4x50 mm2
	vnt.
	2
	
	

	25.
	Metalinių dažytų ar cinkuotų gembių L formos iki 1,5x2,5 m montavimas/keitimas
	vnt.
	4
	
	

	26.
	Metalinių apšvietimo atramų g/b pamato montavimas/keitimas
	vnt.
	4
	
	

	27.
	Gelžbetoninių atramų iki 11 m montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	28.
	Šviestuvų laikiklių montavimas ant g/b atramų
	
	4
	
	

	29.
	Gnybtų, izoliuotų oro kabelių iki 3x16+25mm2 ar oro linijos neizoliuotų laidų iki 25 mm2 montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	30.
	Oro kabelių linijos iki 3x16+25mm2  ir oro linijos iki 25 mm2 laidų  keitimas, pertempimas
	m
	150
	
	

	31.
	Šakų genėjimas apšvietimo įrenginių apsaugos zonoje
	val.
	12
	
	

	32.
	Šviestuvų darbo būklės patikrinimas tamsiu paros metu
	val.
	10
	
	

	33.
	Gedimų šalinimas apšvietimo tinklų oro linijose
	val.
	15
	
	

	34.
	Apšvietimo valdymo sistemos reguliavimas/derinimas
	val.
	10
	
	

	35.
	Šviestuvų atramų remontas ir būklės tikrinimas
	val. 
	10
	
	

	36.
	Elektromonterio darbas
	val.
	15
	
	

	37.
	Autokeltuvo arba specialiosios priekabos-bokštelio paslaugos
	val.
	15
	
	

	38.
	Apšvietimo įrenginių įžeminimo įrenginių ir kabelių izoliacijos varžų matavimas
	taškai
	15
	
	

	39.
	Budėjimas švenčių metu, nedarbo laiku ir savaitgaliais
	val.
	20
	
	

	40.
	Jėgos spintų (rozetinės ir elektros įrenginiams prijungti) priežiūra
	val.
	8
	
	

	41.
	Projektų derinimas, techninių sąlygų išdavimas
	val.
	3
	
	

	42.
	Rangovų akto, ESO apskaitos skydų įrengimui ar galios mažinimui, rengimas ir pateikimas 
	vnt.
	2
	
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) su PVM skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Palyginamoji* pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) su PVM skaičiais ir žodžiais
	


* - Palyginamoji pasiūlymo kaina ir kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti. Tiekėjų palyginamoji pasiūlymo kaina VIII pirkimo daliai negali būti didesnė nei 16 940,00 Eur su PVM. Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys, per didele ir nepriimtina.
IX pirkimo dalis – Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų gatvių, aikščių, parkų ir teritorijų išorinio apšvietimo tinklų eksploatacijos (priežiūros, patikrinimo, remonto) paslauga (Pakražančio seniūnija):
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Matavimo vienetas
	Orientacine darbų apimtis per 12 mėn.
	Įkainis Eur be PVM už vieną
	Bendra kaina Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Techninės dokumentacijos vedimas
	val.
	5
	
	

	2.
	Telemetrinių ir automatinio valdymo įrenginių techninis aptarnavimas
	val.
	10
	
	

	3.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama nauju
	vnt.
	8
	
	

	4.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama suremontuotu
	vnt.
	15
	
	

	5. 
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų korpuso remontas
	vnt.
	5
	
	

	6. 
	Natrio, gyvsidabrio lempos iki 250 W keitimas
	vnt.
	15
	
	

	7.
	Natrio lempos paleidiklio iki 400W keitimas
	vnt.
	10
	
	

	8.
	Natrio lempos droselio  iki 250 W keitimas
	vnt.
	10
	
	

	9.
	LED šviestuvų keitimas  (iki 72 W)
	vnt.
	14
	
	

	10.
	LED šviestuvų remotas (iki 72 W)
	vnt.
	10
	
	

	11.
	Apšvietimo valdymo spintų remontas (dažymas, korpuso, durų, užraktų tvarkymas ir pan. )
	val.
	4
	
	

	12.
	Automatinių jungiklių iki 3 polių, iki 100 A montavimas/keitimas
	vnt.
	3
	
	

	13.
	Automatinių jungiklių iki 1 poliaus, iki 50 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	14.
	Saugiklių iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	15. 
	Saugiklių blokų iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	16.
	Magnetinių kontaktorių iki 3 polių, 100 A montavimas/  keitimas
	vnt.
	2
	
	

	17.
	Fotoręlės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	18.
	Astronominės laiko relės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	19.
	Paviršinio 1 kl. Ar pasukamo jungiklio montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	20.
	Relės iki 2 kontaktų grupių NO/NC, iki 16 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	21.
	Kabelių linijų sujungimas, galinių ir jungiamųjų movų įrengimas kabeliams iki 4x50 mm2
	vnt.
	3
	
	

	22.
	Metalinių dažytų ar cinkuotų atramų iki 9 m. aukščio montavimas/keitimas
	vnt.
	3
	
	

	23.
	Metalinių dažytų ar cinkuotų gembių L formos iki 1,5x2,5 m montavimas/keitimas
	vnt.
	3
	
	

	24.
	Metalinių apšvietimo atramų g/b pamato montavimas/keitimas
	vnt.
	3
	
	

	25.
	Gelžbetoninių atramų iki 11 m montavimas/keitimas
	vnt.
	5
	
	

	26.
	Šviestuvų laikiklių montavimas ant g/b atramų
	
	5
	
	

	27.
	Oro kabelių linijos iki 3x16+25mm2  ir oro linijos iki 25 mm2 laidų  keitimas, pertempimas
	m
	50
	
	

	28.
	Pažeistų požeminių kabelių linijų AL 4x50 keitimas, naujų linijų tiesimas
	m
	50
	
	

	29.
	Šakų genėjimas apšvietimo įrenginių apsaugos zonoje
	val.
	12
	
	

	30.
	Šviestuvų darbo būklės patikrinimas tamsiu paros metu
	val.
	8
	
	

	31.
	Gedimų šalinimas apšvietimo tinklų oro linijose
	val.
	20
	
	

	32.
	Apšvietimo valdymo sistemos reguliavimas/derinimas
	val.
	10
	
	

	33.
	Šviestuvų atramų remontas ir būklės tikrinimas
	val. 
	10
	
	

	34.
	Elektromonterio darbas
	val.
	25
	
	

	35.
	Autokeltuvo arba specialiosios priekabos-bokštelio paslaugos
	val.
	25
	
	

	36.
	Apšvietimo įrenginių įžeminimo įrenginių ir kabelių izoliacijos varžų matavimas
	taškai
	20
	
	

	37.
	Jėgos spintų (rozetinės ir elektros įrenginiams prijungti) priežiūra
	val.
	2
	
	

	38.
	Projektų derinimas, techninių sąlygų išdavimas
	val.
	3
	
	

	39.
	Rangovų akto, ESO apskaitos skydų įrengimui ar galios mažinimui, rengimas ir pateikimas 
	vnt.
	2
	
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) su PVM skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Palyginamoji* pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) su PVM skaičiais ir žodžiais
	


* - Palyginamoji pasiūlymo kaina ir kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti. Tiekėjų palyginamoji pasiūlymo kaina IX pirkimo daliai negali būti didesnė nei 20 570,00 Eur su PVM. Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys, per didele ir nepriimtina.
X pirkimo dalis – Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų gatvių, aikščių, parkų ir teritorijų išorinio apšvietimo tinklų eksploatacijos (priežiūros, patikrinimo, remonto) paslauga (Užvenčio seniūnija):
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Matavimo vienetas
	Orientacine darbų apimtis per 12 mėn.
	Įkainis Eur be PVM už vieną
	Bendra kaina Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Techninės dokumentacijos vedimas
	val.
	6
	
	

	2.
	Telemetrinių ir automatinio valdymo įrenginių techninis aptarnavimas
	val.
	10
	
	

	3.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama nauju
	vnt.
	8
	
	

	4.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama suremontuotu
	vnt.
	10
	
	

	5. 
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų korpuso remontas
	vnt.
	5
	
	

	6. 
	Natrio, gyvsidabrio lempos iki 250 W keitimas
	vnt.
	15
	
	

	7.
	Natrio lempos paleidiklio iki 400W keitimas
	vnt.
	5
	
	

	8.
	Natrio lempos droselio  iki 250 W keitimas
	vnt.
	5
	
	

	9.
	LED šviestuvų keitimas  (iki 72 W)
	vnt.
	10
	
	

	10.
	LED šviestuvų remotas (iki 72 W)
	vnt.
	4
	
	

	11.
	Apšvietimo valdymo spintų remontas (dažymas, korpuso, durų, užraktų tvarkymas ir pan. )
	val.
	4
	
	

	12.
	Automatinių jungiklių iki 3 polių, iki 100 A montavimas/keitimas
	vnt.
	3
	
	

	13.
	Automatinių jungiklių iki 1 poliaus, iki 50 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	14.
	Saugiklių iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	15. 
	Saugiklių blokų iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	16.
	Magnetinių kontaktorių iki 3 polių, 100 A montavimas/  keitimas
	vnt.
	6
	
	

	17.
	Foto ręlės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	18.
	Astronominės laiko relės montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	19.
	Paviršinio 1 kl. Ar pasukamo jungiklio montavimas/keitimas
	vnt.
	1
	
	

	20.
	Relės iki 2 kontaktų grupių NO/NC, iki 16 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	21.
	Įžeminimo įrenginio iki 10 om montavimas/remontas
	vnt.
	1
	
	

	22.
	Kabelių linijų sujungimas, galinių ir jungiamųjų movų įrengimas kabeliams iki 4x50 mm2
	vnt.
	3
	
	

	23.
	Metalinių dažytų ar cinkuotų atramų iki 9 m. aukščio montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	24.
	Šviestuvų laikiklių montavimas ant g/b atramų
	
	4
	
	

	25.
	Gnybtų, izoliuotų oro kabelių iki 3x16+25mm2 ar oro linijos neizoliuotų laidų iki 25 mm2 montavimas/keitimas
	vnt.
	2
	
	

	26.
	Oro kabelių linijos iki 3x16+25mm2  ir oro linijos iki 25 mm2 laidų  keitimas, pertempimas
	m
	100
	
	

	27.
	Pažeistų požeminių kabelių linijų AL 4x50 keitimas, naujų linijų tiesimas
	m
	100
	
	

	28.
	Požeminių kabelių apsaugos vamzdžio iki d 63 montavimas/keitimas
	m
	30
	
	

	29.
	Šakų genėjimas apšvietimo įrenginių apsaugos zonoje
	val.
	15
	
	

	30.
	Šviestuvų darbo būklės patikrinimas tamsiu paros metu
	val.
	6
	
	

	31.
	Gedimų šalinimas apšvietimo tinklų oro linijose
	val.
	12
	
	

	32.
	Apšvietimo valdymo sistemos reguliavimas/derinimas
	val.
	10
	
	

	33.
	Šviestuvų atramų remontas ir būklės tikrinimas
	val. 
	5
	
	

	34.
	Elektromonterio darbas
	val.
	20
	
	

	35.
	Autokeltuvo arba specialiosios priekabos-bokštelio paslaugos
	val.
	20
	
	

	36.
	Apšvietimo įrenginių įžeminimo įrenginių ir kabelių izoliacijos varžų matavimas
	taškai
	50
	
	

	37.
	Budėjimas švenčių metu, nedarbo laiku ir savaitgaliais
	val.
	10
	
	

	38.
	Jėgos spintų (rozetinės ir elektros įrenginiams prijungti) priežiūra
	val.
	6
	
	

	39.
	Projektų derinimas, techninių sąlygų išdavimas
	val.
	3
	
	

	40.
	Rangovų akto, ESO apskaitos skydų įrengimui ar galios mažinimui, rengimas ir pateikimas 
	vnt.
	2
	
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) su PVM skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Palyginamoji* pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) su PVM skaičiais ir žodžiais
	


* - Palyginamoji pasiūlymo kaina ir kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti. Tiekėjų palyginamoji pasiūlymo kaina X pirkimo daliai negali būti didesnė nei 24 200,00 Eur su PVM. Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys, per didele ir nepriimtina.

XI pirkimo dalis – Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų gatvių, aikščių, parkų ir teritorijų išorinio apšvietimo tinklų eksploatacijos (priežiūros, patikrinimo, remonto) paslauga (Vaiguvos seniūnija):
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Matavimo vienetas
	Orientacine darbų apimtis per 12 mėn.

	1.
	Techninės dokumentacijos vedimas
	val.
	3

	2.
	Telemetrinių ir automatinio valdymo įrenginių techninis aptarnavimas
	val.
	3

	3.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama nauju
	vnt.
	2

	4.
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų keitimas (be lempos) kai keičiama suremontuotu
	vnt.
	1

	5. 
	Natrio, gyvsidabrio šviestuvų korpuso remontas
	vnt.
	1

	6. 
	Natrio, gyvsidabrio lempos iki 250 W keitimas
	vnt.
	10

	7.
	Natrio lempos paleidiklio iki 400W keitimas
	vnt.
	5

	8.
	Natrio lempos droselio  iki 250 W keitimas
	vnt.
	5

	9.
	LED šviestuvų keitimas  (iki 72 W)
	vnt.
	2

	10.
	LED šviestuvų remotas (iki 72 W)
	vnt.
	2

	11.
	Apšvietimo valdymo spintų remontas (dažymas, korpuso, durų, užraktų tvarkymas ir pan. )
	val.
	1

	12.
	Automatinių jungiklių iki 3 polių, iki 100 A montavimas/keitimas
	vnt.
	1

	13.
	Automatinių jungiklių iki 1 poliaus, iki 50 A montavimas/keitimas
	vnt.
	1

	14.
	Saugiklių iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	1

	15. 
	Saugiklių blokų iki 250 A montavimas/keitimas
	vnt.
	1

	18.
	Magnetinių kontaktorių iki 3 polių, 100 A montavimas/  keitimas
	vnt.
	3

	19.
	Foto ręlės montavimas/keitimas
	vnt.
	1

	20.
	Astronominės laiko relės montavimas/keitimas
	vnt.
	1

	21.
	Paviršinio 1 kl. Ar pasukamo jungiklio montavimas/keitimas
	vnt.
	1

	22.
	Relės iki 2 kontaktų grupių NO/NC, iki 16 A montavimas/keitimas
	vnt.
	2

	23.
	Įžeminimo įrenginio iki 10 om montavimas/remontas
	vnt.
	1

	24.
	Metalinių dažytų ar cinkuotų gembių L formos iki 1,5x2,5 m montavimas/keitimas
	vnt.
	2

	25.
	Metalinių apšvietimo atramų g/b pamato montavimas/keitimas
	vnt.
	2

	26.
	Šviestuvų laikiklių montavimas ant g/b atramų
	
	3

	27.
	Oro kabelių linijos iki 3x16+25mm2  ir oro linijos iki 25 mm2 laidų  keitimas, pertempimas
	m
	100

	28.
	Šakų genėjimas apšvietimo įrenginių apsaugos zonoje
	val.
	5

	29.
	Šviestuvų darbo būklės patikrinimas tamsiu paros metu
	val.
	5

	30.
	Gedimų šalinimas apšvietimo tinklų oro linijose
	val.
	10

	31.
	Apšvietimo valdymo sistemos reguliavimas/derinimas
	val.
	15

	32.
	Šviestuvų atramų remontas ir būklės tikrinimas
	val. 
	5

	33.
	Elektromonterio darbas
	val.
	15

	34.
	Autokeltuvo arba specialiosios priekabos-bokštelio paslaugos
	val.
	15

	35.
	Apšvietimo įrenginių įžeminimo įrenginių ir kabelių izoliacijos varžų matavimas
	taškai
	6

	36.
	Jėgos spintų (rozetinės ir elektros įrenginiams prijungti) priežiūra
	val.
	3

	37.
	Projektų derinimas, techninių sąlygų išdavimas
	val.
	1

	38.
	Rangovų akto, ESO apskaitos skydų įrengimui ar galios mažinimui, rengimas ir pateikimas 
	vnt.
	2

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 12 mėnesių) su PVM skaičiais ir žodžiais
	

	Pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) be PVM skaičiais ir žodžiais
	

	PVM suma skaičiais ir žodžiais
	

	Palyginamoji* pasiūlymo kaina Eur (per 24 mėnesius) su PVM skaičiais ir žodžiais
	



* - Palyginamoji pasiūlymo kaina ir kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti. Tiekėjų palyginamoji pasiūlymo kaina XI pirkimo daliai negali būti didesnė nei 10 890,00 Eur su PVM. Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys, per didele ir nepriimtina.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos paslaugų teikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio numatomų teikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė): 
	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas
	Partnerio numatomų atlikti darbų dalis

	
	
	Vertė Eur (su PVM)
	Procentais

	
	
	
	

	
	
	
	

	Viso:
	
	



Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.
         	 Informacija apie subtiekėjus, kuriais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo numatomų atlikti darbų dalis 

	
	
	Vertė Eur (su PVM)
	Procentais

	
	
	
	

	
	
	
	

	Viso:
	
	


* Pastaba. Tiekėjo, ūkio subjektų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų teikti paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur (su PVM).
Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subrangovus, kuriais nebus remiamasi, įrodinėjant tiekėjo (ar ūkio subjektų grupės) kvalifikaciją*:
	Eil. 
Nr.
	Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas
	Perduodamų Darbų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus)
	Darbų dalies vertine išraiška eurais, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus
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     * Pastaba. Pildoma, jei subrangovai bus pasitelkiami.
Taip pat mes patvirtiname, kad visa Pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui. 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	EBVPD
	

	2.
	…
	

	3.
	…
	

	
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali/ perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*:
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	

	
	
	





*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.


	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	




