Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI)  
„ŠILDYMO ĮRENGIMO DARBAI”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 10271007)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Mes siūlome šiuos darbus:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kiekis mato vnt. | Bendra kaina, Eur su PVM skaičiais | Bendra kaina, Eur su PVM žodžiais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šildymo įrengimo darbai (ekstremalių situacijų patalpose) | 1 kompl. |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų/ įrangos aprašymas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |  |
| 1. | Pirkimo objektas | Naujų oras–oras šilumos siurblių tiekimas, montavimas ir paleidimas 15 ligoninės rūsio patalpų (bendras plotas apie 200 m²), skirtų pacientams ekstremaliųjų situacijų metu. Sistema turi vėsinti, papildomai šildyti. Patalpos ir prijungimo vietos – pagal priedą Nr. 1. |  |  |
| 2. | Reikalavimai įrangai | Įranga turi būti skirta patalpų šildymui ir vėsinimui. Tiekėjas turi parinkti patalpų plotui, paskirčiai ir šilumos poreikiui tinkamos galios įrangą. Galimi įvairių gamintojų techniniai sprendimai, atitinkantys funkcinius reikalavimus. |  |  |
| 3. | Sistemos komplektacija | Sistemą turi sudaryti vidaus ir lauko blokai bei visi tinkamam veikimui būtini komponentai. Blokų skaičių ir sistemos sprendimą parenka tiekėjas, užtikrindamas specifikacijos reikalavimus. |  |  |
| 4. | Vidaus blokai ir valdymas | Vidaus blokai turi būti tinkami montuoti priede Nr. 1 nurodytose patalpose. Kiekvienos patalpos vidaus blokas turi būti valdomas atskirai: temperatūros reguliavimas, įjungimas ir išjungimas, šildymo ir vėsinimo režimų pasirinkimas. |  |  |
| 5. | Energinis efektyvumas | Įranga turi atitikti jai taikomus Europos Sąjungos energinio efektyvumo ir ekologinio projektavimo reikalavimus. Efektyvumo charakteristikos pagrindžiamos gamintojo techniniais dokumentais. |  |  |
| 6. | Elektros prijungimas | 1.Tiekėjas atlieka visus įrangos elektros prijungimo darbus nuo priede Nr. 1 nurodytos vietos elektros skydinėje, įskaitant reikalingus kabelius, apsaugos ir valdymo įtaisus bei medžiagas. 2. Sistema turi būti prijungta prie Užsakovo esamos rezervinio elektros maitinimo sistemos, maitinamos 150 kW galios autonominiu generatoriumi. Prijungimo vieta elektros skydinėje nurodyta priede Nr. 1. Įranga turi veikti tiek esant pagrindiniam, tiek rezerviniam maitinimui. |  |  |
| 7. | Montavimo darbai | Į kainą turi būti įtrauktas įrangos pristatymas, vidaus ir lauko blokų montavimas, šaltnešio ir kondensato trasos, elektros kabeliai ir prijungimas, tvirtinimo elementai, angų įrengimas ir sandarinimas, paleidimas bei darbo vietos sutvarkymas. |  |  |
| 8. | Įrangos atitiktis | Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, teisėtai tiekiama ES rinkai ir atitikti jai taikomus saugos, aplinkosaugos ir kitus privalomus reikalavimus. Sumontavus įrenginius pateikiamas CE ženklinimas ir ES atitikties deklaracijos. |  |  |
| 9. | Dokumentacija | Perduodamos naudojimo ir priežiūros instrukcijos, įrangos techniniai duomenys, taikomi atitikties dokumentai, garantiniai dokumentai, paleidimo ir patikrinimų aktai bei informacija apie elektros prijungimą. |  |  |
| 10. | Garantija | Įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. |  |  |
| 11. | Terminas | Visi darbai, patikrinimai ir dokumentacijos perdavimas turi būti atlikti iki 2026 m. gruodžio 10 d. |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |