VIEŠOJI ĮSTAIGA RESPUBLIKINĖ ŠIAULIŲ LIGONINĖ Viešoji įstaiga, V. Kudirkos g. 99, LT-76231 Šiauliai, tel. (8 41) 524 257, faks. (8 41) 524 295, el. p. info@siauliuligonine.lt, www.siauliuligonine.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 245386220.

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO skelbiamos APKLAUSOS BŪDU SĄLYGOS

OPTINĖS KOHERENTINĖS INTERFEROMETRIJOS (OCT) BIOMETRIJOS PRIETAISAS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, juridinio asmens kodas 245386220, adresas V. Kudirkos g. 99, LT-76321 Šiauliai, tel. (841) 524 291, faks. (841) 524 295, el. p.: info@siauliuligonine.lt (toliau – perkančioji organizacija arba ligoninė), vykdydama šį viešąjį pirkimą numato įsigyti Optinės koherentinės interferometrijos (OCT) biometrijos prietaisą (toliau – prekės).

1.2. Šis mažos vertės viešasis pirkimas (toliau - pirkimas) atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašu), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Apraše.

1.3. Pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai (pardavėjai), kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://viesiejipirkimai.lt.

1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

1.5. Perkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino Medicinos technikos skyriaus vedėjas Rimvydas Pileckas tel.: Tel. (8 41) 422588, el. paštas rimvydas.pileckas@siauliuligonine.lt.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas nurodytas 1.1 punkte.

2.2. Pirkimas nėra skaidomas į pirkimo dalis.

2.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo objekto nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.

2.4. Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti pirkimo sąlygų prieduose.

2.5.  Prekės pristatymo vieta: V. Kudirkos 99, Šiauliai.

2.6. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.

3. REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS (KVALIFIKACIJA)

3.1. Tiekėjams nėra keliamai kvalifikaciniai reikalavimai.

3.2. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks.

3.3. Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (EBVPD) nebus naudojamas.

3.4. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

5.2. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

5.3. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami bei vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., Tiekėjo deklaracija ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt.).

5.4. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.5. Susipažinti su pirkimo dokumentais tiekėjai turi teisę iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.6. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

5.7. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.

5.8. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

5.9. Pasiūlyme nurodomi įkainiai/kaina pateikiami eurais. Apskaičiuojant įkainį/kainą, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į pasiūlymo įkainius/kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

5.10. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.

5.11. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis, kurį turi sudaryti:

5.11.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal pirkimo sąlygų 1 priedą ir pirkimo sąlygų 2 priedas;

5.11.2. jungtinės veiklos sutarties kopija, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

5.11.3. įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą,  jei jį pasirašė ne pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusio juridinio asmens vadovas;

5.11.4. galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais patvirtinantys dokumentai (pateikiami, jeigu bus naudojamasi šiais pajėgumais);

5.11.5. kita prašoma informacija (reikalaujami dokumentai ir kt.);

5.11.6. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukcijas, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

5.12. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma.

5.13. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

5.14. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas negali nurodyti, kad prekių gamintojas, modelis, vieneto kaina yra konfidenciali informacija. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, pirkimo organizatorius, ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

5.15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.16. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti.

6. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

6.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

6.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.

6.1.2. iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

6.2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

7. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.

8. PAVYZDŽIŲ PATEIKIMAS

8.1. Siūlomo pirkimo objekto pavyzdžiai nereikalaujami.

9. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

9.1. Tiekėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų ar pataisytų pirkimo dokumentus.

9.2. Perkančioji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 2 (dvejoms) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

9.3. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas. Tai atliekama elektroninėmis priemonėmis CVP IS. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) pateikiami CVP IS per protingą terminą, tačiau likus ne mažiau kaip 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

9.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar pataisydama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

9.5. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (pataisyti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis.

9.6. Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija (jei taikomas), perkančioji organizacija privalo paskelbti skelbimo apie pirkimą pataisą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

9.7. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

9.8. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais.

10. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS

10.1. Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 30 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

10.2. Paslaugų teikėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje bei kitose procedūrose, kuriose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

10.3. Susipažinimo su gautais paslaugų teikėjų pasiūlymais procedūrą vykdo pirkimo organizatorius. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka pirkimo organizatorius paslaugų teikėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

11. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

11.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina pirkimo organizatorius.

11.2. Jei šiose pirkimo sąlygose yra nustatyti reikalavimai tiekėjui ir nereikalaujama pateikti EBVPD, tačiau prašoma pateikti atitiktį keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnį, patikrinama, ar pagal pateiktuose dokumentuose nurodytą informaciją tiekėjas atitinka keliamus reikalavimus.

11.3. Tiekėjai informuojami apie patikrinimo rezultatus (tiekėjas atitinka / neatitinka keliamus reikalavimus). Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi keliamus reikalavimus atitinkantys dalyviai. Jei tiekėjas šalinamas iš pirkimo, tiekėjui nurodomas jo pašalinimo pagrindas.

11.4. Jei tiekėjas nebuvo pašalintas – vertinama, ar jo siūlomas pirkimo objektas atitinka nustatytus reikalavimus ir ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.

11.5. Perkančioji organizacija gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Pasiūlymai paaiškinami, tikslinami, papildomi, vadovaujantis Viešųjų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 “Dėl Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis taisyklėmis.

11.6. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, raštu CVP IS priemonėmis privalo paprašyti dalyvio per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymų atidarymo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

11.7. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo, pirkimo organizatoriui paprašius raštu CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis pirkimo organizatoriui parodytų atitinkamų dokumentų originalus.

11.8. Perkančioji organizacija gali neprašyti neįprastai mažos kainos pagrindimo.

11.9. Tiekėjai informuojami apie vertinimo rezultatus (nurodoma, ar pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus).

11.10. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis jam nustatytais reikalavimais, turi būti atmetamas.

12. ELEKTRONINIS AUKCIONAS ARBA DERYBOS

12.1. Elektroninis aukcionas nerengiamas. Derybos nebus vykdomos.

13. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

13.1. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:

13.1.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

13.1.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją CVP IS priemonėmis (jei šiose pirkimo sąlygose keliami reikalavimai tiekėjui);

13.1.3. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

13.1.4. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

13.1.5. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

13.1.6. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

13.1.7. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

13.1.8. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

13.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

14. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

14.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

14.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas - tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

14.3. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

| 1) Kaina (K) | 70 |
| --- | --- |
| 2) Techniniai pranašumai (T) | 30 |

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 30 |
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris |  |  |  |
| T1 | Su siūlomu optinės koherentinės interferometrijos (OKT) – biometrijos prietaisu pilnai suderinamas intraoperacinis priedas, kuris naudodamas minėto biometrijos prietaiso duomenis padidina tikslumą ir efektyvumą atliekant kataraktos operacijas. Priedą turi būti galimybė suderinti su įvairių gamintojų oftalmologiniais chirurginiais mikroskopais. | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0,8 | yra / nėra |  |
| T2 | Chirurgiškai sukelto astigmatizmo įvedimas, susiejant su pagrindiniu pjūviu ir jo pozicija bei chirurgiškai sukelto astigmatizmo optimizavimas | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0,05 | yra / nėra |  |
| T3 | Porefrakcinių operacijų akių matavimo galimybė, atrenkant tinkamas formules tokių akių apskaičiavimui | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0,05 | yra / nėra |  |
| T4 | Biometrijos ir keratometrijos matavimo greitis - ne daugiau kaip 0.7 sek 6 vaizdams | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0,025 | yra / nėra |  |
| T5 | Astigmatizmo gydymo planavimas - galimybė pasirinkti korekciją: IOL pagalba, arkinių rageninių pjūvių pagalba arba kombinuotą metodą | Statinis: (yra/nėra) | L5 = | 0,025 | yra / nėra |  |
| T6 | Totalinė keratometrija: atliekami ir priekinio ir užpakalinio ragenos paviršiaus matavimai | Statinis: (yra/nėra) | L6 = | 0,05 | yra / nėra |  |

14.4. Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

    - Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T

    - Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

    - Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5 bei T6 techniniai pranašumai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.80, T2 = L2 = 0.05,  T3 = L3 = 0.05, T4 = L4 = 0.025, T5 = L5 = 0.025 bei T6 = L6 = 0.05. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0, T6 = L6 = 0.

    - Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T=i=16Tix Y

- PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

15.1. Išnagrinėjęs, įvertinęs ir palyginęs pateiktus pasiūlymus, pirkimo organizatorius nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

15.2. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

15.3. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka.

15.4. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.

15.5. Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CVP IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma netaikant pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino.

15.7. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama pirkimo sąlygų priede), arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal pirkimo organizatoriaus patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

15.8. Suinteresuoti dalyviai per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą.

16. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

16.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo raštu CVP IS priemonėmis pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

16.2. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu CVP IS priemonėmis. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai per:

16.2.1. per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

16.2.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

16.3. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

16.4. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo, pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, dienos.

16.5. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

16.6. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.

16.7. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.

16.8. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.

17. PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR SĄLYGOS

17. 1. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias pirkimo sąlygas.

17. 2. Pirkimo sutarties galiojimas, šalių atsakomybė, pirkimo sutarties galiojimo ir keitimo tvarka, pirkimo sutarties nutraukimo tvarka, ginčų sprendimo tvarka, kitos pirkimo sutarties sąlygos yra pateikiamos pirkimo sutarties projekte (pirkimo sąlygų 3 priedas).

18. PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

18.1. Pasiūlymo forma (1 priedas)

18.2.  Techninė specifikacija (2 priedas).

18.2. Viešojo prekių pirkimo – pardavimo  sutarties projektas (3 priedas).

- Pirkimo sąlygų 1 priedas

- Herbas arba prekių ženklas

- (Tiekėjo pavadinimas)

- (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

- _______________________________

- (Adresatas (perkančioji organizacija))

- PASIŪLYMAS

DĖL OPTINĖS KOHERENTINĖS INTERFEROMETRIJOS (OCT) BIOMETRIJOS PRIETAISO PIRKIMO

- (Data)

- (Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos reikalavimais.

- Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame pirkime dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

- Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

- Mes siūlome  šias prekes:

PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis | Modelis, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPTINĖS KOHERENTINĖS INTERFEROMETRIJOS (OCT) BIOMETRIJOS PRIETAISAS | 1 Kompl. |  |  |  |

PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

4 lentelė

| Eil. Nr. | Kokybės kriterijai | Įrašyti siūlomo parametro vertę (yra/nėra) | Siūlomi kokybiniai parametrai ir jų reikšmės su nuoroda į gamintojo parengtus techninius aprašus |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Su siūlomu optinės koherentinės interferometrijos (OKT) – biometrijos prietaisu pilnai suderinamas intraoperacinis priedas, kuris naudodamas minėto biometrijos prietaiso duomenis padidina tikslumą ir efektyvumą atliekant kataraktos operacijas. Priedą turi būti galimybė suderinti su įvairių gamintojų oftalmologiniais chirurginiais mikroskopais. | (yra/nėra) |  |
| T2 | Chirurgiškai sukelto astigmatizmo įvedimas, susiejant su pagrindiniu pjūviu ir jo pozicija bei chirurgiškai sukelto astigmatizmo optimizavimas | (yra/nėra) |  |
| T3 | Porefrakcinių operacijų akių matavimo galimybė, atrenkant tinkamas formules tokių akių apskaičiavimui | (yra/nėra) |  |
| T4 | Biometrijos ir keratometrijos matavimo greitis - ne daugiau kaip 0.7 sek 6 vaizdams | (yra/nėra) |  |
| T5 | Astigmatizmo gydymo planavimas - galimybė pasirinkti korekciją: IOL pagalba, arkinių rageninių pjūvių pagalba arba kombinuotą metodą | (yra/nėra) |  |
| T6 | Totalinė keratometrija: atliekami ir priekinio ir užpakalinio ragenos paviršiaus matavimai | (yra/nėra) |  |

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Informuojame, kad pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pateikto dokumento puslapis (-iai-) |
| --- | --- | --- |

- * Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina / vieneto kaina ) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |  | Puslapio Nr. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes ketiname dalį sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų perduoti vykdyti subtiekėjams ir pateikiame šią informaciją apie subtiekėjus*: Eil. Nr.; Pirkimo dalies ir tiekiamų prekių pavadinimas; Subtiekėjo pavadinimas ir adresas. 1.. 2.. (...). * Pildoma, jei ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| Pasiūlymas galioja iki _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASTABOS:

1. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

2. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukcijas, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis dokumentas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Optinės koherentinės interferometrijos (OKT) – biometrijos prietaisas | Nekontaktinis akies biometrinių parametrų, reikalingų intraokulinių lęšiukų (IOL) implantacijai, matavimo ir apskaičiavimo prietaisas |  |  |
|  | OKT (Optinės koherentinės tomografijos) šaltinis | Kintamo šaltinio koherentinė optinė tomografija (SWEPT) arba lygiavertė |  |  |
|  | OKT šviesos šaltinio bangos ilgis ribose | ≥ 1050 – 1080 nm |  |  |
|  | Keratometrijos matavimo LED (arba lygiavertės technologijos) šviesos šaltinio bangos ilgis | 900 ± 70 nm |  |  |
|  | Siūloma įranga privalo atitikti vieną iš dviejų alternatyvių techninių parametrų aprašymų, kurie nurodyti 6 bei 7 TS punktuose: |  |  |  |
|  | Matavimų patikrinimas - galimybė įvertinti tinkamą paciento akies fiksaciją; paciento akies stebėjimas, matavimo proceso, matavimo duomenų ir apskaičiuotų rezultatų atvaizdavimas – ekrane; atraminis rėmas paciento galvai fiksuoti - su atrama kaktai ir reguliuojamo aukščio atrama smakrui; prietaiso padėties nustatymas paciento atžvilgiu - valdymo svirties pagalba – aukštyn/žemyn, dešinėn/kairėn, pirmyn/atgal; prietaiso valdymas - jutiklinio ekrano pagalba, arba pasirinktinai klaviatūros ir pelės pagalbą; matavimo rėžimai - rankinis arba automatinis; ašinio ilgio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD - ≤ 10 μm; centrinės ragenos storio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD - ≤ 2.5 μm; priekinės kameros gylio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD - ≤ 10 μm; keratometijos (ragenos kreivumo spindulio) matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD - ≤ 0.09 D arba ≤ 0.02 mm; cilindro ašies matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD - ≤ 5o arba ≤ 5 μm; lęšiuko storio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD - ≤ 20 μm; |  |  |  |
|  | Matuojami parametrai: ašies ilgis, ragenos storis, priekinės kameros gylis, lęšiuko storis, keratometrija, astigmatizmas, ragenos diametras (“White-to-White”), vyzdžio dydis; biometrijos ir keratometrijos matavimo greitis - ne daugiau kaip 0.7 sek 6 vaizdams, fiksavimo šviesos šaltinio parametrai - LED 565 nm ± 20 nm; optinės koherentinės tomografijos skiriamoji geba - lateralinė skiriamoji geba ne mažiau kaip 100 µm ± 5 µm, ašinė skiriamoji geba ne mažiau kaip 50 µm ± 3 µm; skanavimo dažnis - A-scan: ne mažiau nei 3 kHz, B-scan: ne mažiau nei 10 kHz; arkinių rageninių pjūvių nomogramos - su galimybe sukurti asmenines; astigmatizmo gydymo planavimas - galimybė pasirinkti korekciją: IOL pagalba, arkinių rageninių pjūvių pagalba arba kombinuotą metodą; pagrindinių ir papildomų pjūvių numatymas - numatomų pjūvių dydžio ir lokacijos numatymas dešinei ir kairei akiai atskirai; chirurgiškai sukelto astigmatizmo įvedimas - būtinas, susiejant su pagrindiniu pjūviu ir jo pozicija; chirurgiškai sukelto astigmatizmo optimizavimas - būtinas, suvedus ne mažiau kaip 30 operacijų rezultatus; akies refrakcinių indeksų pritaikymas - kiekvienam akies segmentui atskirai (ragenos, akies skysčio, lęšio, stiklakūnio); pamatuotų akies atstumų koregavimo galimybė – būtina; numatomų pooperacinių rezultatų rodymas - nurodant liekamuosius: sferą, cilindrą, ašį ir chirurgiškai sukeltą astigmatizmą; porefrakcinių operacijų akių matavimo galimybė - būtina, atrenkant tinkamas formules tokių akių apskaičiavimui; |  |  |  |
|  | Ašinio ilgio matavimo srities ribos | ≥ 15 - 37 mm |  |  |
|  | Ragenos storio matavimo srities ribos | ≥ 200 – 1100 µm |  |  |
|  | Priekinės kameros gylio matavimo srities ribos | ≥ 0.7 – 7.0 mm |  |  |
|  | Keratometijos (ragenos kreivumo spindulio) matavimo srities ribos | ≥ 6 - 10 mm |  |  |
|  | Lęšiuko storio matavimo srities ribos | ≥ 1 - 9 mm |  |  |
|  | Ragenos diametro matavimo srities ribos | ≥ 8 - 14 mm |  |  |
|  | Vyzdžio dydžio matavimo srities ribos | ≥ 2 - 12 mm |  |  |
|  | Pilnai integruotos IOL apskaičiavimo formulės | - Barrett, - Hoffer Q, - Haigis, - Holladay 1, - Holladay 2, - SRK/T, - Barrett Toric. |  |  |
|  | Galimybė gauti akies (skleros) referentinį vaizdą ir perduoti jį į mikroskopą. | Būtina. Referentinis vaizdas naudojamas gyvo akies vaizdo intraoperaciniam atitikimui implantuojant torinius lęšius; |  |  |
|  | Lęšiukų konstantų informacija | Turi būti galimybė keisti lęšių konstantas; |  |  |
|  | Duomenų perdavimas | Į USB, į LAN; |  |  |
|  | Galimybė prijungti prie kompiuterinio tinklo | Būtina; |  |  |
|  | Kartu su optinės koherentinės interferometrijos (OKT) biometrijos prietaisu komplektuojami priedai: | Lazerinis (ar lygiavertis) spausdintuvas; elektra reguliuojamo aukščio stalelis, skirtas biometrijos prietaisą priderinti prie paciento. |  |  |
|  | Prietaiso žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su preke pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomos prekės remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |  |
|  | Prietaiso pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Prietaiso pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |
|  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti prietaisą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu |  |  |  |

- Pirkimo sąlygų 3 priedas

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 3.1-K1-____- PR386/24

2024 m.                    d.

Šiauliai

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, juridinio asmens kodas 245386220, kurios registruota buveinė yra V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Pauliuko, veikiančio (-ios) pagal įstaigos įstatus, iš vienos pusės (toliau – Pirkėjas), ir ………………………………………, juridinio asmens kodas ………………………, registruota adresu ……………………………… , duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ………………………, veikiančio pagal …………………., iš kitos pusės (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje viešojo prekių pirkimo – pardavimo sutartyje vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į įvykusio viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės mažos vertės skelbiamos apklausos būdu Optinės koherentinės interferometrijos (OCT) biometrijos prietaiso pirkimo (toliau – Pirkimas) rezultatus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) nuostatomis, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.1S-97, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, bei anksčiau nurodyto Pirkimo sąlygomis, sudarė šią viešojo prekių pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

  - Šia Sutartimi Tiekėjas, laimėjęs mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu Optinės koherentinės interferometrijos (OCT) biometrijos prietaisui pirkti (PR386) (pirkimo Nr. ………), įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes, nurodytas Sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 (toliau – prekės), ir sumokėti už jas šioje Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka nustatytą kainą.

II. KAINODAROS TAISYKLĖS IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina su (……%) PVM yra  ______ Eur (suma skaičiais ir žodžiais), tame skaičiuje PVM  ___ Eur. Sutarties kaina be PVM yra            Eur  (suma skaičiais ir žodžiais).

2.2. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už prekes pavedimu į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT......................................., ................... bankas, banko kodas ................. Pirkėjas apmoka Pardavėjui  pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos ir prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Į prekės kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, tame tarpe ir išlaidos susijusios su sąskaitos pateikimu per SABIS, prekės pristatymu, sumontavimu, pajungimu ir darbuotojų apmokymu.

2.3. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara. Prekių  kaina negali būti didinama visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus Sutarties 2.4. punkte nurodytu atveju.

2.4. Prekių kainos peržiūra galima šiais atvejais:

2.4.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui, Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. Už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, suteiktas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo (neapmokėtas pagal darbų – perdavimo priėmimo aktų pasirašymo Prekių kainos likutis), atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja ar mažėja) dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Tiekėjas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju Prekių kaina su PVM nebus keičiamas. Dėl kitų nei PVM mokesčių pasikeitimo, Prekių kaina nebus perskaičiuojama ir keičiama.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.   Šalys privalo sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai atlikti savo įsipareigojimus  pagal šią Sutartį.

3.2.    Tiekėjas įsipareigoja:

- 3.2.1. Pateikti Prekes bei atlikti visas su jomis susijusias paslaugas per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos,  šios Sutarties nustatytomis sąlygomis  ir tvarka;

3.2.2. užtikrinti, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.2.3. PVM sąskaitą faktūrą pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „SABIS“.  Elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/

3.3. Vykdant Sutartį, pasitelkiami šie subtiekėjai [įvardyti] šioms Prekėms (ar susijusioms paslaugoms)  tiekti [nurodyti] (arba nurodyti, kad subtiekėjai nepasitelkiami).

3.4. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų (jei jie pasitelkiami Sutarties vykdymui) pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

3.5. Subtiekimo sutarties sudarymas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

3.6. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl subtiekėjo keitimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:

3.6.1. subtiekėjas yra bankrutavęs;

3.6.2. subtiekėjas yra likviduojamas;

3.6.3. subtiekėjui yra iškelta restruktūrizavimo byla;

3.6.4. subtiekėjui yra iškelta bankroto byla;

3.6.5. subtiekėjui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;

3.6.6. subtiekėjui inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros;

3.6.7. subtiekėjas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį;

3.6.8. subtiekėjas yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;

3.6.9. subtiekėjas pakeitė savo veiklą ir nebevykdo veiklos, susijusios su prisiimtomis prievolėmis;

3.6.10. subtiekėjas nutraukė Prekių tiekimą ir / ar atsisakė tęsti veiklą;

3.6.11. kitos aplinkybės.

3.7. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl naujo subtiekėjo pasitelkimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:

3.7.1. subtiekėjo pasitelkimas pagreitintų Prekių instaliavimą / įdiegimą, Pirkėjo personalo apmokymą, kt.;

3.7.2. Sutarties vykdymo metu  paaiškėja aplinkybės, kurios nebuvo žinomos anksčiau ir joms esant Tiekėjas negali vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį, kol nebus pasitelktas naujas subtiekėjas;

3.7.3. kitos aplinkybės.

3.8. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl sutikimo keisti subtiekėją ir / ar pasitelkti naują subtiekėją, privalo nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti. Naujas subtiekėjas privalo atitikti visus subtiekėjui Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai Tiekėjas remiasi subtiekėjo pajėgumais, Pirkėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, gali patikrinti, ar nėra šio įstatymo nurodytų Tiekėjo subtiekėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal šio įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalaus, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

3.9. Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo rašto gavimo dienos, privalo išnagrinėti tokį Tiekėjo raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Tiekėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Šalių derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią Šalis pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu dėl ginčo sprendimo pradėti derybas. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir / ar aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

- 3.10.  Pirkėjas įsipareigoja:

- 3.10.1. sumokėti per Sutarties 2.2. punkte nurodytą terminą;

- 3.10.2. priimti savo nuosavybėn kokybiškas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, nustatytu terminu pateiktas, Prekes.

- 3.11.    Pirkėjas turi teisę:

- 3.11.1. reikalauti, kad būtų perduotos jam perkamos Prekės;

- 3.11.2. reikalauti iš Tiekėjo atlyginti nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu ar atsiradusius pateikus nekokybiškas Prekes.

- 3.12. Už Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas _______________________, tel. _________________, faks. 	 el.paštas _____________________.

- 3.13. Už Pirkėjo  įsipareigojimų vykdymo, Sutarties terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat Prekių atitikties pirkimo sutartyje numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną atsakingas –

- Medicinos technikos skyriaus vedėjas Rimvydas Pileckas tel.: Tel. (8 41) 422588, el. paštas rimvydas.pileckas@siauliuligonine.lt.

- 3.14. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasioji specialistė Brigita Jariginienė.

- IV. PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR GARANTIJOS

- 4.1. Tiekėjas Prekes pristato adresu: V. Kudirkos 99, Šiauliai, savo transportu ir savo lėšomis  per 4 (keturis)

- mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- 4.2. Prekių priėmimo faktą patvirtina pasirašytas Prekių perdavimo – priėmimo aktas. Prekių priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas tik tada, kai įvykdytos šios sąlygos:

- 4.2.1. Prekės pristatytos nurodytu adresu;

- 4.2.2. Prekės išpakuotos;

- 4.2.3. Prekės instaliuotos, įranga suderinta, nustatyti gamintojo nurodyti reikalaujami parametrai ir išbandytas įrangos veikimas darbinėje aplinkoje.

- 4.2.4. perduota  Pirkėjui vartotojo instrukcija, kita techninė dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis;

4.2.5. apmokytas Pirkėjo medicinos ir/ar techninis personalas (pateikiamas įrangos pasas su užpildytomis grafomis) (jei taikoma).

- 4.2.6.  Prekių priėmimą perdavimo – priėmimo akte Pirkėjo įgaliotas asmuo patvirtina parašu, nurodydamas vardą, pavardę, pareigas, Prekių priėmimo datą.

- 4.3. Pirkėjas Prekių kiekius, kokybę ir komplektiškumą turi tikrinti Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų  Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių gavimo. Aktą dėl Prekių trūkumų turi pasirašyti Pirkėjo ir Tiekėjo atstovai.

- 4.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias užsakymo ir/ar nekokybiškas Prekes.

- 4.5. Iki užsakytų Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

4.6. Parduodamoms Prekėms yra suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę garantiją nei 24 mėnesių, galioja gamintojo garantija.

4.7.  Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus, kad Prekė neatitinka kokybės reikalavimų ar atsiradus Prekių defektams, Tiekėjas turi juos neatlygintinai pašalinti arba Prekes pakeisti naujomis savo lėšomis.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei Tiekėjas teikia Prekes neatitinkančias konkurso sąlygų reikalavimų, Pirkėjas turi teisę nutraukti dalies ar visos Sutarties vykdymą.

5.2. Jeigu Tiekėjas nevykdo, netinkamai vykdo ar vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytus terminus, Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas turi sumokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. delspinigius nuo laiku nepateiktų prekių kainos ar laiku neįvykdytų įsipareigojimų kainos, už kiekvieną uždelstą vykdyti ar ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus dieną, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, pradedant skaičiuoti nuo termino praleidimo dienos. Praėjus šiam  30 dienų terminui ir, Tiekėjui  per šį terminą neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas  taikys Sutarties 5.3 punkte  numatytą baudą ir  gali vienašališkai nutraukti Sutartį.

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – bauda. Tiekėjui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Sutartyje ar jos priede nustatytų įsipareigojimų (pristatyta prekė neatitinka kokybinių ir kitų reikalavimų, nustatytų Sutartyje  ir/ar techninėje specifikacijoje ir/ar neištaisyti nustatyti prekės ir/ar viršytas Sutartyje numatytas 30 dienų prekių pristatymo terminas), Tiekėjas moka Pirkėjui 5 % dydžio baudą nuo nepristatytos prekės kainos. Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo tolimesnio Sutarties vykdymo.

5.4. Delspinigių ir baudos sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

5.5. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 2.2 punkte​​ numatyta tvarka, įsipareigoja, Tiekėjui pareikalavus,​​ mokėti Tiekėjui​​ 0,02​​ %​​ delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą​​ dieną.

5.6. Pirkėjas  delspinigius ir baudą Tiekėjui gali išskaičiuoti iš Tiekėjui pagal Sutartį mokėtinų sumų.

VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

- 6.1.  Visi ginčai tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu.

- 6.2. Šalims nesusitarus, ginčas nagrinėjamas teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

VII. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

- 7.1. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodeksu ir „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis“ ir atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo aplinkybių buvimo laikotarpiu.

- 7.2.    Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai. Išnykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis, negalėjusi vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

8.1.  Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo momento, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius (atsiskaitymo už prekes terminas į šį terminą neįskaičiuotas).

8.2. Numatoma Prekių tiekimo trukmė: Prekės turi būti pristatytos, instaliuotos, įvestos į eksploataciją ir apmokyti Pirkėjo darbuotojai (jei taikoma) per Sutarties 4.1. punkte nustatytą terminą.

8.3. Sutarties nutraukimo tvarka. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienašališkai dėl esminių Sutarties pažeidimų prieš 10 dienų pranešus apie tai kitai Šaliai.

8.4. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

8.5. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

8.6. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

8.7.  Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną  Tiekėjui ir Pirkėjui.

- 8.8. Sutarties dokumentai yra pati sutartis ir jos priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.  Ant Sutarties ir priedų turi būti Tiekėjo  ir Pirkėjo parašai (jei  Sutartis bus pasirašoma ne kvalifikuotu el. paršu).

- 8.9. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

- 8.10.  Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

8.11. Tiekėjas užtikrina galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.

- 8.12. Sutarties priedai:

- 8.12.1. Parduodamų prekių sąrašas, kiekis ir kainos (1 priedas).

- 8.12.2.Techninė specifikacija (2 priedas).

- IX. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI:

| PIRKĖJAS: Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė | TIEKĖJAS: |
| --- | --- |
| V. Kudirkos 99, Šiauliai LT-76231 Įm. kodas 245386220 Tel. (8 41) 524 257, faksas (8 41) 524 295 A/s LT 347180000001130305, AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800 info@siauliuligonine.lt | {Parduodančiosios organizacijos pavadinimas} {Adresas} {Telefonas} {Faksas} {Įstaigos kodas} {PVM mokėtojo kodas} {Bankas} {Atsiskaitomosios sąskaitos numeris} |
| Direktorius Mindaugas Pauliukas _____ _________________ A. V. | { Parduodančiosios organizacijos atstovo pareigos}{Vardas Pavardė} ___________________ A.V. |

- 1 priedas

prie 2024-      -         Viešojo prekių pirkimo – pardavimo sutarties Nr.

Parduodamų prekių sąrašas, kiekiai ir kainos

| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktorius Mindaugas Pauliukas _____ ______________ A. V. |  | { Parduodančiosios organizacijos atstovo pareigos}{Vardas Pavardė} ___________________ A.V. |  |  |

2 priedas

prie 2024-      -         Viešojo prekių pirkimo – pardavimo sutarties Nr.

Techninė specifikacija

| PIRKĖJAS |  | TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| Direktorius Mindaugas Pauliukas _____ ___________ ___ A. V. | { Parduodančiosios organizacijos atstovo pareigos}{Vardas Pavardė} ___________________ A.V. |  |