Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR LYGINAMIEJI SVORIAI

Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus dalinai užpildyta skaičiuokle (formulė – Telgen (absoliutinė)) (Pridedama atskirame dokumente „Priedas Nr. 9_Skaičiuoklė“).

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Jeigu pasiūlyta kaina lygi PSetMax, tuomet pasiūlymui už kainą suteikiama 0 balų, o pasiūlymams, kurių kaina artėja link PSetMin, atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. Pasiūlymams, kurie viršys PSetMax, bus suteikiami neigiami balai. Pasiūlymui, kurio kaina yra lygi PSetMin, suteikiamas balų skaičius yra lygus kainai suteiktam lyginamajam svoriui. Perkančioji organizacija nustato, kad PsetMin lygi 0, PsetMax lygi 850 000,00 Eur su PVM.

| Vertinimo kriterijai | Maksimalus suteikiamas balų skaičius | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) |  | X = 60 |
| Antras kriterijus: Techniniai pranašumai (T) |  | Q= 19 |
| Pirmas parametras (T1) Skenavimo angos diametras, (700-820) mm ribose | Maks. balų: 12 | Q1= 5,5 |
| Antras parametras (T2) Vaizdo rekonstrukcijos algoritmas/sistema paremta dirbtinio intelekto (gilaus mokymosi) arba vaizdo rekonstrukcijos algoritmas/sistema paremta statistinio modeliavimo pagrindu, leidžianti sukurti geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį. | Maks. balų: 2 | Q2=10 |
| Trečias parametras (T3) Rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką), (70-80) kW ribose | Maks. balų: 10 | Q3=3,5 |
| Trečias kriterijus: Garantinės priežiūros laikotarpis (G). Tiekėjas gali siūlyti 2 metų arba 3 metų arba 4 metų arba 5 metų ir ilgesnę garantinio laikotarpio trukmę. | Maks. balų: 3 | Y= 21 |

Ekonominio naudingumo kokybės kriterijaus vertinimo aprašymas

| Antras kriterijus (T) | Techniniai pranašumai |
| --- | --- |
| Pirmas parametras (T1). Skenavimo angos diametras, (700-820) mm ribose |  |
|  | 0 balų skiriama, kai skenavimo angos diametras yra 700 mm; 1 balas skiriamas, kai skenavimo angos diametras yra 710 mm; 2 balai skiriami, kai skenavimo angos diametras yra 720 mm; 3 balai skiriami, kai skenavimo angos diametras yra 730 mm; 4 balai skiriami, kai skenavimo angos diametras yra 740 mm; 5 balai skiriami, kai skenavimo angos diametras yra 750 mm; 6 balai skiriami, kai skenavimo angos diametras yra 760 mm; 7 balai skiriami, kai skenavimo angos diametras yra 770 mm; 8 balai skiriami, kai skenavimo angos diametras yra 780 mm; 9 balai skiriami, kai skenavimo angos diametras yra 790 mm; 10 balų skiriama, kai skenavimo angos diametras yra 800 mm; 11 balų skiriama, kai skenavimo angos diametras yra 810 mm; 12 balų skiriama, kai skenavimo angos diametras yra 820 mm ir daugiau. |
| Antras parametras (T2). Vaizdo rekonstrukcijos algoritmas/sistema paremta dirbtinio intelekto (gilaus mokymosi) arba vaizdo rekonstrukcijos algoritmas/sistema paremta statistinio modeliavimo pagrindu, leidžianti sukurti geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį. |  |
|  | 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūloma įranga neturi funkcionalumo; 1 balas skiriamas, kai tiekėjo siūloma įranga turi funkcionalumą: vaizdo rekonstrukcijos algoritmas/sistema paremta statistinio modeliavimo pagrindu, leidžianti sukurti geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį; 2 balai skiriami, kai tiekėjo siūloma įranga turi funkcionalumą: vaizdo rekonstrukcijos sistema, paremta dirbtinio intelekto (gilaus mokymosi) pagrindu, leidžianti sukurti geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį. |
| Trečias parametras (T3). Rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką), (70-80) kW ribose |  |
|  | 0 balų skiriama, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 70 kW; 1 balas skiriamas, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 71 kW; 2 balai skiriami, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 72 kW; 3 balai skiriami, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 73 kW; 4 balai skiriami, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 74 kW; 5 balai skiriami, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 75 kW; 6 balai skiriami, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 76 kW; 7 balai skiriami, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 77 kW; 8 balai skiriami, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 78 kW; 9 balai skiriami, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 79 kW; 10 balų skiriama, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 80 kW ir daugiau. |
| Trečias kriterijus (G) | Garantinės priežiūros laikotarpis |
|  | 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 2 metai; 1 balas skiriamas, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 3 metai; 2 balai skiriami, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 4 metai; 3 balai skiriami, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 5 metai ir daugiau |

____________________