PASIŪLYMAS
DĖL PREKĖS PIRKIMO 
____________________
(Data)

____________________
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas 
	

	Tiekėjo registracijos adresas
	

	Tiekėjo buveinės adresas
	

	Įmonės kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė,
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
	

	Bankas (banko pavadinimas)
	

	Banko kodas
	

	Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė (jeigu sutartį pasirašys ne įmonės direktorius bus reikalingas įgaliojimas)
	

	Už sutarties vykdymą asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Pastaba: teikdamas pasiūlymą, sutinku kad lentelėje pateikti duomenys bus naudojami sutarties sudarymui, pašto korespondencijos siuntimui.


INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti  subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokiu kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

	[bookmark: _GoBack1]Sąrašo Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Maksimalus vieneto įkainis, Eur su PVM
	1 vieneto įkainis EUR su PVM

	1
	Tvirtinimo dirželis
2,5x200 mm, juodas
	pak.
	4,40
	

	2
	Tvirtinimo dirželis
3,5x150 mm, juodas
	pak.
	4,70
	

	3
	Tvirtinimo dirželis
3,5x300mm, juodas
	pak.
	5,00
	

	4
	Tvirtinimo dirželis
4,6x200mm, juodas
	pak.
	4,40
	

	5
	Tvirtinimo dirželis
4,8x250 mm juodas
	pak.
	4,60
	

	6
	Tvirtinimo dirželis
4,8x368 mm, juodas
	pak.
	10,00
	

	7
	Tvirtinimo dirželis
7,5x540 mm, juodas
	pak.
	37,00
	

	8
	Tvirtinimo dirželis
7,6x380 mm, juodas
	pak.
	21,00
	

	9
	Vamzdis gofruotas s/v EBCN16 juodas 750N
	pak.
	30,00
	

	10
	Vamzdis gofruotas s/v EBCN20 juodas 750N
	pak.
	35,00
	

	11
	Vamzdis gofruotas s/v EBCN25 juodas 750N
	pak.
	43,00
	

	12
	Vamzdis gofruotas s/v EBCN40 juodas 750N
	pak.
	61,00
	

	13
	Vamzdis gofruotas d40/32 750N
	pak.
	50,00
	

	14
	Vamzdis gofruotas PE 75/62 Evocab
	pak.
	125,00
	

	15
	Vamzdis gofruotas PE 110/93 Evocab flex
	pak.
	160,00
	

	16
	Vamzdis gofruotas110/93 Evocab Hard
	m.
	3,60
	

	17
	Tiesus instaliacinis vamzdis 16 mm
	Vnt.
	1,40
	

	18
	Tiesus instaliacinis vamzdis  20 mm
	Vnt.
	2,00
	

	19
	Tiesus instaliacinis vamzdis  25 mm
	Vnt.
	2,60
	

	20
	Mova vamzdžiams kampinė 16 mm
	Vnt.
	0,40
	

	21
	Mova vamzdžiams kampinė 20 mm
	Vnt.
	0,60
	

	22
	Mova vamzdžiams kampinė 25 mm
	Vnt.
	0,80
	

	23
	Mova vamzdžiams tiesi 16 mm
	Vnt.
	0,30
	

	24
	Mova vamzdžiams tiesi 20 mm
	Vnt.
	0,35
	

	25
	Mova vamzdžiams tiesi 25 mm
	Vnt.
	0,40
	

	26
	Mova vamzdžiams trišakė 16 mm
	Vnt.
	0,80
	

	27
	Mova vamzdžiams trišakė 20 mm
	Vnt.
	0,90
	

	28
	Mova vamzdžiams trišakė 25 mm
	Vnt.
	1,00
	

	29
	Laikiklis vamzdžiui 16 mm
	Vnt.
	0,20
	

	30
	Laikiklis vamzdžiui 20 mm
	Vnt.
	0,20
	

	31
	Laikiklis vamzdžiui 25 mm
	Vnt.
	0,20
	

	32
	Instaliacinis kanalas  11x10 mm
	Vnt.
	1,00
	

	33
	Instaliacinis kanalas 20x10 mm
	Vnt.
	1,50
	

	34
	Instaliacinis kanalas 32x15 mm
	Vnt.
	2,00
	

	35
	Rozetinis kanalas 50x100mm pagrindas+dangtis
	m.
	9,00
	

	36
	Kanalo išorinis  kampas 50x100mm
	Vnt.
	12,00
	

	37
	Kanalo vidinis  kampas 50x100mm
	Vnt.
	11,00
	

	38
	Kanalo galinis dangtelis 50x100mm
	Vnt.
	11,00
	

	39
	Gofruoto vamzdžio mova EVOCAB 75 mm
	Vnt.
	1,50
	

	40
	Gofruoto vamzdžio mova EVOCAB 110 mm
	Vnt.
	3,20
	

	41
	DIN bėgelis automatiniams jungikliams
	Vnt.
	2,00
	

	42
	Kabelio laikiklis  TC 6x10mm
	pak.
	5,00
	

	43
	Kabelio laikiklis  TC 7-10 mm apvalus
	pak.
	7,00
	

	44
	Kabelio laikiklis  TC 8-12 mm apvalus
	pak.
	5,00
	

	45
	Kabelio laikiklis TC10-14 apvalus
	pak.
	7,30
	

	46
	Kabelio laikiklis TC14-20 apvalus
	pak.
	6,10
	

	47
	Kabelio laikiklis  TC18-22 apvalus
	pak.
	6,40
	

	48
	Laikiklis dirželiams "Ežys"  juodas, 37x 6.5x9.2 mm
	Pak.
	9,80
	

	49
	Fotorelė SOU-1
	vnt.
	42,00
	

	50
	Foto rėlė SOU-2
	vnt.
	89,00
	

	51
	Skydelis 6 mod.
	vnt.
	13,00
	

	52
	Skydelis 8 mod.
	vnt.
	14,00
	

	53
	Sujungimo gnybtai 25 mm2
	vnt.
	4,50
	

	54
	Universalios jungtys 3 kontaktų
	vnt.
	0,50
	

	55
	Skydelis EP1x5mod. v/t skaid. IP65 (N+PE
	vnt.
	13,50
	

	56
	Skydelis EP1x9mod.v/t skaid.IP65 (N+PE)
	vnt.
	14,00
	

	57
	Skydelis EP1x13mod.v/t skaid.IP65 (N+PE)
	vnt.
	17,00
	

	58
	Skydelis EP2x13mod.v/t skaid.IP65 (N+PE)
	vnt.
	23,00
	

	59
	Skydelis 30 modulių
	Vnt.
	86,00
	

	60
	Skydelis 48 modulių
	Vnt.
	125,00
	

	61
	Elektros skirstymo spinta ESS-5Tk (1000x600x300) IP44
	vnt.
	470,00
	

	62
	Stop juosta ( elektros kabelis)
	Rul.
	22,00
	

	63
	Paskirstymo dėžutė
virštinkinė 100 x 100 x 80 mm
	vnt.
	6,00
	

	64
	Paskirstymo dėžutė
virštinkinė  85 x 85 x 45 mm
	vnt.
	5,50
	

	65
	Paskirstymo dėžutė
Virštinkinė 80x43x34 mm
	vnt.
	3,00
	

	66
	Jungiklis vieno klavišo potinkinis
	vnt.
	5,00
	

	67
	Jungiklis dviejų klavišų potinkinis
	vnt.
	5,20
	

	68
	Jungiklis vieno klavišo virštinkinis
	vnt.
	3,50
	

	69
	Jungiklis dviejų klavišų virštinkinis
	vnt.
	3,70
	

	70
	Rozetė vienguba IP44
	vnt.
	5,00
	

	71
	Rozetė dviguba IP44
	vnt.
	10,00
	

	72
	Rozetė vienguba
	vnt.
	5,10
	

	73
	Trivietis rėmelis potinkinėms rozetėms
	vnt.
	3,50
	

	74
	Rozetė vienguba IP65
	vnt.
	6,00
	

	75
	Rozetė dviguba  IP65
	vnt.
	11,00
	

	76
	Mygtukinis jungiklis vieno klavišo IP65
	vnt.
	8,50
	

	77
	Jungiklis vieno klavišo IP65
	vnt.
	5,50
	

	78
	Jungiklis dviejų klavišų IP65
	vnt.
	6,00
	

	79
	Lizdas 1f 16A
	vnt.
	3,00
	

	80
	Kištukas 1f 16A
	vnt.
	3,20
	

	81
	Lizdas 1f 16A
	vnt.
	3,00
	

	82
	Lizdas 3f 16A
	vnt.
	5,00
	

	83
	Lizdas 3f 16A
	vnt.
	5,20
	

	84
	Lizdas 3f 32A
	vnt.
	6,80
	

	85
	Lizdas 3f 32A
	vnt.
	7,00
	

	86
	Lizdas 3f 64A
	vnt.
	19,00
	

	87
	Skydelis su kištukiniais lizdais
	vnt.
	60,00
	

	88
	Elektroninis laikmatis ant DIN bėgelio, programuojamas, su keičiamu elementu
	vnt.
	50,00
	

	89
	Elektros skaitiklis vienos fazės, ne mažiau 45 A, ant Din bėgelio
	vnt.
	33,00
	

	90
	Elektros skaitiklis trijų fazių, ne mažiau 63 A, ant DIN bėgelio
	vnt.
	85,00
	

	91
	Elektros skaitiklis 4 tarifų su reaktyvine galia, ne mažiau 100 A
	vnt.
	145,00
	

	92
	Srovės nuotėkio relė vienos fazės 25 A
	vnt.
	30,00
	

	93
	Srovės nuotėkio relė vienos fazės 40 A
	vnt.
	38,00
	

	94
	Srovės nuotėkio relė vienos fazės 63 A
	vnt.
	45,00
	

	95
	Srovės nuotėkio relė trijų fazių 25 A
	vnt.
	43,00
	

	96
	Srovės nuotėkio relė trijų fazių 40 A
	vnt.
	48,00
	

	97
	Srovės nuotėkio relė trijų fazių 63 A
	vnt.
	73,00
	

	98
	Jungiamosios šynos 12 modulių 3f
	vnt.
	4,50
	

	99
	Jungiamosios šynos 12 modulių 1f
	vnt.
	6,50
	

	100
	Kirtiklis cilindriniams saugikliams, CH saugikliams, ant Din bėgelio
	vnt.
	25,00
	

	101
	Saugikliai CH tipo, 20 A, gG
	vnt.
	1,20
	

	102
	Viršįtampių ribotuvas vienos fazės, B+C klasė, nuo 7 iki 30 kA
	vnt.
	39,00
	

	103
	Viršįtampių ribotuvas trijų fazių, B+C klasės, nuo 7 iki 30 kA
	vnt.
	165,00
	

	104
	Viršįtampių ribotuvas trijų fazių C klasė DC
	vnt.
	130,00
	

	105
	Jėgos kirtiklis 175-250 A
	vnt.
	490,00
	

	106
	Automatinis jungiklis 400 A
	vnt.
	370,00
	

	107
	Vertikalių kirtiklių blokas, 630 A, M12, trijų fazių
	vnt.
	340,00
	

	108
	Šiluminė apsauga varikliams 32 A
	vnt.
	45,00
	

	109
	Apsukų reguliatorius 1,1 kW, IP65
	vnt.
	430,00
	

	110
	Horizontalus saugiklių kirtiklių blokas 250 A
	vnt.
	105,00
	

	111
	Horizontalus saugiklių kirtiklių blokas 400 A
	vnt.
	190,00
	

	112
	Apsukų reguliatorius, ne mažiau 1,5 kW, riba 0-500
	vnt.
	240,00
	

	113
	Jungiklis automatinis 1P C06 6/10kA
	vnt.
	2,50
	

	114
	Jungiklis automatinis 1P C10 6/10kA
	vnt.
	2,70
	

	115
	Jungiklis automatinis 1P C16 6/10kA
	vnt.
	5,70
	

	116
	Jungiklis automatinis 1P C20 6/10kA
	vnt.
	5,80
	

	117
	Jungiklis automatinis1P C25 6/10kA
	vnt.
	6,20
	

	118
	Automatinis jungiklis
1P C32
	vnt.
	6,20
	

	119
	Automatinis jungiklis
1P C40
	vnt.
	7,00
	

	120
	Jungiklis automatinis 3P C6 6/10kA
	vnt.
	10,50
	

	121
	Jungiklis automatinis 3P C10 6/10kA
	vnt.
	10,00
	

	122
	Automatinis jungiklis
3P C16
	vnt.
	15,00
	

	123
	Jungiklis automatinis 3P C20 6/10kA
	vnt.
	15,20
	

	124
	Automatinis jungiklis
3P C25

	vnt.
	16,00
	

	125
	Jungiklis automatinis3P C32 6/10kA
	vnt.
	17,00
	

	126
	Automatinis jungiklis 3P C50
	vnt.
	20,50
	

	127
	Automatinis jungiklis 3P C63
	vnt.
	29,00
	

	128
	Galios automatiniai jungikliai 80A 3P 10kA
	vnt.
	110,00
	

	129
	Galios automatiniai jungikliai 125A 3P 10kA
	vnt.
	135,00
	

	130
	Galios automatiniai jungikliai 80A 3P 10kA C120N
	vnt.
	131,00
	

	131
	Elektros skydelis 600x400x200, IP66
	vnt.
	99,00
	

	132
	Skydelis su kištukiniais lizdais IP 44, 11 modulių
	vnt.
	46,00
	

	133
	Antgaliai 25mm2/M10
	vnt.
	3,00
	

	134
	Antgaliai 35mm2/M10
	vnt.
	4,00
	

	135
	Šakutė B16-242
	vnt.
	1,80
	

	136
	Kontaktorius CLO2A310TN 18A NO
	vnt.
	27,00
	

	137
	Kištukas 32A 5P 380V IP44
	vnt.
	6,50
	

	138
	Kištukas 16A 5P 380V IP44
	vnt.
	6,50
	

	139
	Lizdas 32A 5P 380V
	vnt.
	6,70
	

	140
	Lizdas 16A 5P 380V IP44
	vnt.
	5,20
	

	141
	Lizdas neįzoliuotas, 6,3 mm, 2,5 mm2 laidui
	vnt.
	0,08
	

	142
	Kištukas neįzoliuotas, 6,3 mm, 2,5 mm2 laidui
	vnt.
	0,10
	

	143
	Lizdas 125A 5P 380V
	vnt.
	120,00
	

	144
	Kištukas 125A 5P 380V
	vnt.
	120,00
	

	145
	Universalios jungtys 2 laidų
	vnt.
	0,35
	

	146
	Universalios jungtys 5 laidų
	vnt.
	0,90
	

	147
	Kabelis H01N2-D 1x16 mm2
	m.
	4,00
	

	148
	Kabelis H01N2-D 1x25 mm2
	m.
	8,00
	

	149
	Kabelis nedegus NHXH-J 3x2,5 mm2
	m.
	2,80
	

	150
	Kabelis 3x1,5 mm2
	m.
	2,50
	

	151
	Kabelis 3x4 mm2
	m.
	3,50
	

	152
	Kabelis 5x1,5 mm2
	m.
	5,00
	

	153
	Kabelis 5x2,5 mm2
	m.
	3,50
	

	154
	Kabelis 5x4mm2
	m.
	5,50
	

	155
	Kabelis 5x6 mm2
	m.
	8,00
	

	156
	Kabelis 5x10 mm2
	m.
	13,00
	

	157
	Kabelis 5x16 mm2
	m.
	20,00
	

	158
	Kabelis 1x50 mm2
	m.
	10,50
	

	159
	Kabelis 1x95 mm2
	m.
	19,00
	

	160
	Kabelis 3x2,5 mm2
	m.
	2,20
	

	161
	Guminis kabelis     2x4 mm2
	m.
	2,70
	

	162
	Kabelis               OMY 2x0.75 mm²
	m.
	1,80
	

	163
	Kabelis                   OMY 2x1.5 mm²
	m.
	2,00
	

	164
	Kabelis                OMY 2x2.5 mm²
	m.
	2,20
	

	165
	Kabelis              BVV-P3x1.5 mm²
	m.
	1,20
	

	166
	Įžeminimo kabelis 1x10 mm2
	m.
	3,00
	

	167
	Laidas 1x0,5 mm2
	m.
	0,40
	

	168
	Laidas 1x0,35 mm2
	m.
	0,45
	

	169
	Laidas 1x1,00 mm2
	m.
	0,48
	

	170
	Laidas 1x0,75 mm2
	m.
	0,50
	

	171
	Kabelis              BVV-P3x2.5 mm²
	m.
	2,00
	

	172
	Kabelis            CYKY 3x1.5 mm²
	m.
	1,90
	

	173
	Kabelis             CYKY 3x2.5 mm²
	m.
	2,00
	

	174
	Kabelis             CYKY 3x4 mm²
	m.
	3,50
	

	175
	Kabelis             CYKY 3x10 mm²
	m.
	7,00
	

	176
	Kabelis             CYKY 5x1,5 mm²
	m.
	2,00
	

	177
	Kabelis             CYKY 5x2,5 mm²
	m.
	3,00
	

	178
	Kabelis             CYKY 5x4 mm²
	m.
	4,00
	

	179
	Kabelis             CYKY 5x6 mm²
	m.
	7,00
	

	180
	Kabelis             CYKY 5x10 mm²
	m.
	12,00
	

	181
	Kabelis             CYKY 5x16 mm²
	m.
	17,00
	

	182
	Kabelis CYKY 5x25mm²
	m.
	28,00
	

	183
	Kabelis YSLY-JZ 4x16 mm2
	m.
	18,00
	

	184
	Kabelis YSLY-JZ 4x25mm2 PVC pilkas
	m.
	28,00
	

	185
	Kabelis AXMK 4x120mm2 600/1000V juodas
	m.
	18,00
	

	186
	Kabelis AXPK 4x185 aliumininis juodas
	m.
	26,00
	

	187
	Kabelis AXPK 4x240 aliumininis juodas
	m.
	36,00
	

	188
	Kabelis 1x4mm2
	m.
	1,50
	

	189
	Kabelis 1x4mm2
	m.
	1,50
	

	190
	Kabelis 1x6mm2
	m.
	2,00
	

	191
	Kabelis 1x6mm2
	m.
	2,00
	

	192
	Varžtinė jungtis iki 1 kV 16-25mm2
	Vnt.
	3,50
	

	193
	Varžtinė jungtis iki 1 kV 25-95 mm2
	Vnt.
	5,50
	

	194
	Varžtinė jungtis iki 1 kV 120-240 mm2
	Vnt.
	20,00
	

	195
	Presuojamas vamzdelis 35 mm2
	Vnt.
	1,00
	

	196
	Antgalis kilpinis 120mm2
	Vnt.
	4,50
	

	197
	Antgalis kilpinis 25 mm2
	Vnt.
	1,00
	

	198
	Antgalis kilpinis 240 mm2
	Vnt.
	8,00
	

	199
	Presuojamų jungčių pora, 4-6 mm2 laidui
	Vnt.
	6,00
	

	200
	Termosusitraukiančios pirštinės 95-240 mm2
	Vnt.
	14,00
	

	201
	Termosusitraukiančios pirštinės 10-35 mm2
	Vnt.
	21,00
	

	202
	Avarinio išėjimo šviestuvas LED sieninis
	vnt.
	40,00
	

	203
	Avarinio išėjimo šviestuvas LED lubinis
	vnt.
	45,00
	

	204
	LED lauko prožektorius 30W
	vnt.
	33,00
	

	205
	LED lauko prožektorius 20W
	vnt.
	25,00
	

	206
	LED lauko prožektorius 50W
	vnt.
	35,00
	

	207
	LED lauko prožektorius 100W
	vnt.
	48,00
	

	208
	LED lauko prožektorius 200W
	Vnt.
	340,00
	

	209
	Pramoninis šviestuvas ~150W
	vnt.
	130,00
	

	210
	Pramoninis šviestuvas 200 W
	vnt.
	140,00
	

	211
	Pramoninis šviestuvas ~ 100 W
	vnt.
	120,00
	

	212
	Lauko (gatvės) LED prožektorius 100 W
	vnt.
	200,00
	

	213
	Led lauko gatvės šviestuvas 60W
	vnt.
	130,00
	

	214
	Žiburys žemo intensyvumo kliūties ženklinimui
	vnt.
	400,00
	

	215
	Lauko šviestuvas 5W
	Vnt.
	20,00
	

	216
	LED panelės rėmas
	vnt.
	13,00
	

	217
	LED panelė 45 W
	vnt.
	33,00
	

	218
	LED šviestuvas apvalus virštinkinis apie 16 W
	Vnt.
	27,00
	

	219
	LED šviestuvas apvalus virštinkinis apie 22 W
	Vnt.
	42,00
	

	220
	LED šviestuvas kvadratinis virštinkinis apie 28 W
	Vnt.
	32,00
	

	221
	Patronas E27
	Vnt.
	0,90
	

	222
	Ventiliatorius sieninis 120 mm
	Vnt.
	25,00
	

	223
	Šviestuvas stalinis ne mažiau 12 W
	Vnt.
	30,00
	

	224
	LED prožektorius 100 W pastatomas
	Vnt.
	130,00
	

	225
	LED prožektorius nešiojamas 15 W
	Vnt.
	120,00
	

	226
	Lempos kliūčių ženklinimo žiburiams
	vnt.
	5,00
	

	227
	Elektrinis šildytuvas 4,5 kW, trijų fazių
	Vnt.
	500,00
	

	228
	Infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas 1500W
	vnt.
	170,00
	

	229
	LED Švietuvas 120 cm
	vnt.
	25,00
	

	230
	LED Šviestuvas 60 cm
	vnt.
	18,00
	

	231
	LED Šviestuvas 150cm
	vnt.
	36,00
	

	232
	Šviestuvas apvalus / LED ne daugiau 5 W
	Vnt.
	18,00
	

	233
	Šviestuvas apvalus / LED ne daugiau 20 W
	vnt.
	16,00
	

	234
	LED lemputė ne galingesnė 12 W E27
	vnt.
	5,00
	

	235
	LED lemputė ne galingesnė 12 E14
	vnt.
	6,50
	

	236
	LED Lemputė ne galingesnė 6 W
	Vnt.
	5,00
	

	237
	Elektrinis gyvatukas
	vnt.
	120,00
	

	238
	Radiatorius elektr. 600W iki 9m2
	vnt.
	65,00
	

	239
	Radiatorius elektr. 800W 9-11m
	vnt.
	70,00
	

	240
	Radiatorius elek. 1000W 12-14m2
	vnt.
	80,00
	

	241
	Radiatorius elek 1200W 14-17m2
	vnt.
	110,00
	

	242
	Radiatorius elek. 1400W 17-20m2
	vnt.
	130,00
	

	243
	Radiatorius elek. 2000W 20-28m2
	vnt.
	46,00
	

	244
	Dielektrinis kilimėlis 1kV 75x75 cm.
	vnt.
	55,00
	

	245
	Instaliacinis vamzdis PE, 16mm
	Pak.
	22,00
	

	246
	Instaliacinis vamzdis PE, 25mm
	Pak.
	27,00
	

	247
	Instaliacinis vamzdis PE, 32mm
	Pak.
	45,00
	

	248
	Apsauginiai kabelių kanalai 1 m pločio
	vnt.
	320,00
	

	249
	Galios reguliatorius, ne mažiau 12 A, IP68
	Vnt.
	100,00
	

	250
	Jungtis  16mm kryžminė
	Vnt.
	6,50
	

	251
	Revizinis šulinėlis, 200x200x200 mm
	Vnt.
	9,00
	

	252
	Antgalis elektrodams 20 mm
	Vnt.
	4,50
	

	253
	Elektrodas
	Vnt.
	19,00
	

	254
	Lubų plokštė šviestuvams, 600x600x12
	Vnt.
	5,20
	

	255
	Maitinimo blokas 24 V
	Vnt.
	50,00
	

	256
	Izoliacinė juosta 19mm pločio
	vnt.
	4,50
	

	257
	Medžiaginė izoliacija 15 mm pločio
	vnt.
	1,90
	

	258
	Medžiaginė izoliacija19 mm pločio
	vnt.
	3,20
	

	259
	Dvipusė izoliacinė juosta 19 mm pločio
	vnt.
	2,50
	

	260
	Izoliacija vulkanizuojanti 25 mm pločio
	vnt.
	4,50
	

	261
	Termokembrikai su klijais 48/15
	vnt.
	13,00
	

	262
	Termokembrikai su klijais 12/3
	vnt.
	6,00
	

	263
	Termokembrikai su klijais 19/6
	vnt.
	7,00
	

	264
	Termokembrikai su klijais 27/7,5
	vnt.
	8,50
	

	265
	Termovamzdelis
	Vnt.
	1,10
	

	266
	Presuojama sujungimo gilzė 4mm2
	vnt.
	0,10
	

	267
	Presuojama sujungimo gilzė 6mm2
	vnt.
	0,15
	

	268
	Presuojama sujungimo gilzė 10mm2
	vnt.
	0,20
	

	269
	Prailgintuvas su įžeminimo kontaktais, 6 lizdų, juodas 1,5 m.
	vnt.
	10,00
	

	270
	Prailgintuvas su įžeminimo kontaktais 6 lizdų juodas 5 m.
	vnt.
	12,00
	

	271
	Prailgintuvas su įžeminimo kontaktais ir jungtuku el. srovei atjungti, 3 lizdų,  5 m
	vnt.
	6,00
	

	272
	Prailgintuvas 50 m
	vnt.
	80,00
	

	273
	Prailgintuvas su rite 25 m
	vnt.
	73,00
	

	274
	Prailgintuvas (lizdų skaičių 5 Laido ilgis 1,8 m; LED indikatorius 2x USB 5V.
	vnt.
	24,00
	

	275
	Laidas ø 0,5 mm
	m.
	0,20
	

	276
	Laidas ø 0,35 mm
	m.
	0,30
	

	277
	Apšvietimo stulpo pamatas
	vnt.
	90,00
	

	278
	Apšvietimo stulpo pamato tarpinė
	vnt.
	20,00
	

	279
	Apšvietimo stulpas 6.5 m
	vnt.
	300,00
	

	280
	Peiliniai saugikliai 50 A
	Vnt.
	7,00
	

	281
	Peiliniai saugikliai 100 A
	Vnt.
	6,00
	

	282
	Peiliniai saugikliai 400 A
	Vnt.
	10,00
	

	283
	Peiliniai saugikliai 400 A
	Vnt.
	13,00
	

	284
	Peiliniai saugikliai 250 A
	Vnt.
	13,00
	

	285
	Fliuksas su kanifolija, 100 ml
	vnt.
	7,00
	

	286
	Lydmetalis 100 g
	Vnt.
	18,00
	

	287
	Laidas 1x0.35mm2
	vnt.
	0,40
	

	288
	Kabelis 2x1mm2
	vnt.
	1,40
	

	289
	Prožektorius ant galvos
	vnt.
	62,00
	

	290
	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)
	Pak.
	1,00
	

	291
	Presuojami plokšti antgaliai M3 0,5-1,5mm laidui (lizdas)
	Pak.
	1,00
	

	292
	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)
	Pak.
	1,00
	

	293
	Presuojami plokšti antgaliai M4 0,5-1,5mm laidui (lizdas)
	Pak.
	1,10
	

	294
	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (lizdas)
	Pak.
	1,10
	

	295
	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)
	Pak.
	1,10
	

	296
	Presuojami plokšti antgaliai M6 0,5-1,5mm laidui (lizdas)
	Pak.
	1,30
	

	297
	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)
	Pak.
	1,30
	

	298
	Presuojami plokšti antgaliai M8 0,5-1,5mm laidui (lizdas)
	Pak.
	1,30
	

	299
	Kištukas 4,8mm 1,5-2,5mm laidui
	Pak.
	1,20
	

	300
	Lizdas 4,8mm 1,5-2,5mm laidui
	Pak.
	1,20
	

	301
	Kištukai B1907 5x32A užsukamas
	vnt.
	9,00
	

	302
	Lizdas pernešamas 5x32A
	Vnt.
	10,00
	

	303
	Kištukai NT 5P 63A IP67, 5 kontaktu užsukamas
	vnt.
	25,00
	

	304
	Lizdas 5P, 16A 5kontaktu , įleidžiamas į panelę IP44
	vnt.
	6,00
	

	305
	Lizdas 2P+PE, 16A 3kontaktu , įleidžiamas į panelę IP44
	vnt.
	3,00
	

	306
	Apšvietimo stulpo gembė su galimybe sumontuoti kliūties žiburį su šviestuvu
	vnt.
	85,00
	

	307
	Ventiliatorius 125 mm skersmens lubinis
	Vnt.
	60,00
	

	308
	Maitinimo blokelis 45 W
	Vnt.
	15,00
	

	309
	Kištukinis lizdas trigubas 10/16 A
	Vnt.
	15,00
	

	310
	Srovės transformatorius elektros apskaitai 100 A
	Vnt.
	80,00
	

	311
	Kontaktas su lydmetaliu laidų sujungimui, 0.8-2.0mm² laidui, CWT-9002
	Vnt.
	1,00
	

	312
	Laidas 1 x1,5 mm2
	m.
	0,50
	

	313
	Kabelis 3x 1,5 mm2
	m.
	1,20
	

	314
	Kabelis 3x 2,5 mm2
	m.
	1,60
	

	315
	Antgalis kilpinis 10mm2 laidui
	vnt.
	0,90
	

	316
	Gnybtai 14 vietų mėlyna
	vnt.
	4,00
	

	317
	Gnybtai 14 vietų žalia
	vnt.
	4,00
	

	318
	Šviestuvas lankstomas su magnetu
	vnt.
	53,00
	

	319
	Šviestuvas su magnetu 15 W
	vnt.
	83,00
	

	320
	Gelinė jungtis IP68
	vnt.
	50,00
	

	321
	Jėgos gnybtas pilka
	vnt.
	12,00
	

	322
	Jėgos gnybtas mėlynas
	vnt.
	12,00
	

	323
	Jėgos gnybtas žalias
	vnt.
	12,00
	

	324
	Ventiliatorius montuojamas 150mm skersmens
	vnt.
	550,00
	

	325
	Apsauginis vamzdis 1250N
	vnt.
	96,00
	

	326
	Montavimo dėžutė 82mm
	vnt.
	2,50
	

	327
	Montavimo dėžutė į gipskartonį
	vnt.
	2,50
	

	328
	Gelinis hermetikas sujungimams
	vnt.
	80,00
	

	329
	Litavimo pasta
	vnt.
	30,00
	

	330
	Viršįtampių apsauga trifazė
	vnt.
	340,00
	

	331
	Dažnio keitiklis trifazis 7,5/11 kW
	vnt.
	470,00
	

	332
	Cheminė masė ankeravimui
	vnt.
	23,00
	

	333
	Apsauginis lakas elektros plokštėms
	vnt.
	12,00
	

	334
	Elektros kontaktų valiklis
	vnt.
	11,00
	

	335
	Užpildas elektros dėžučių užpildymui
	vnt.
	40,00
	

	336
	Atsarginė celė 3,6 V
	vnt.
	10,00
	

	337
	LED panelė įmontuojama su judesio jutikliu
	vnt.
	33,00
	

	338
	Kaitrinė lemputė 36 V
	vnt.
	2,40
	

	339
	Hidraulinės antgalių presavimo replės
	vnt.
	140,00
	

	340
	Foto relė 1000 W
	vnt.
	60,00
	

	341
	Oraputė ne mažiau 120W galios
	vnt.
	400,00
	

	342
	Sklandaus paleidimo įrenginys iki 30 kW
	vnt.
	600,00
	

	343
	Lizdas virštinkinis, kampinis 16A
	vnt.
	13,00
	

	344
	Lizdas virštinkinis, kampinis 32A
	vnt.
	23,00
	

	345
	Lizdas virštinkinis, kampinis 63A
	vnt.
	37,00
	

	346
	Automatinis jungiklis 4 polių 63A
	vnt.
	45,00
	

	347
	Kabelis 1x 10mm2 (juoda)
	m.
	3,40
	

	348
	Kabelis 1x 10mm2 (mėlyna)
	m.
	3,40
	

	349
	Kabelis 1x 10mm2 (geltona/žalia)
	m.
	3,40
	

	350
	Metalo halogeno lempa 2000 W
	vnt.
	465,00
	

	351
	Elektromagnetinė pavara automatiniam jungikliui 400A
	vnt.
	490,00
	

	352
	Lizdas pernešamas 5x63A
	m.
	43,00
	

	353
	Kabelis 5x25mm2 AXMK
	m.
	6,50
	

	354
	Kabelis 5x16mm2 AXMK
	m.
	4,20
	

	355
	Laidas 1x2,5mm2 H07V-K
	m.
	0,60
	

	356
	Antgalis kilpinis 10 mm2
	vnt.
	2,00
	

	357
	Strypinis antgalis
	vnt.
	4,20
	

	358
	Galios perjungiklis trijų padėčių
	vnt.
	95,00
	

	359
	Aliumininė viela žaibosaugai
	m.
	5,00
	

	360
	Žaibosaugos vielos laikiklis
	vnt.
	3,00
	

	361
	Horizontali jungtis vielai
	vnt.
	4,30
	

	362
	Potencialų išlyginimo šyna
	vnt.
	16,00
	

	363
	Laikiklis žaibosaugos vielai betoninis
	vnt.
	5,00
	

	364
	Skardos briaunų apsauga
	pak..
	50,00
	

	365
	Termosusitraukiantis vamzdelis su klijais 3mm
	vnt.
	2,50
	

	366
	Termosusitraukiantis vamzdelis su klijais 8mm
	vnt.
	3,50
	

	367
	Sandariklis PG mažas
	vnt.
	1,00
	

	368
	Sandariklis PG didelis
	vnt.
	5,00
	

	369
	Paskirstymo gnybtai
	vnt.
	36,00
	

	370
	Dirželių laikiklis juodas
	pak.
	6,00
	

	371
	Perjungiklis trijų padėčių 400 A
	vnt.
	610,00
	

	372
	LED panelė 24 W kvadratinė
	vnt.
	30,00
	

	373
	Elektroninis termostatas 16A
	vnt.
	90,00
	

	374
	Kryžminis sujungimas variuotas
	vnt.
	6,00
	

	375
	Kryptinis LED šviestuvas
	vnt.
	230,00
	

	376
	Valdymo plokštė C6
	vnt.
	270,00
	

	377
	Būvio jutiklis įleidžiamas
	vnt.
	83,00
	

	378
	LED lemputė G13
	vnt.
	7,00
	

	379
	LED šviestuvas 4 W
	vnt.
	15,00
	

	380
	LED lemputė GU10
	vnt.
	13,00
	

	381
	Elektros pastotės užraktas
	vnt.
	9,00
	

	382
	Elektros skydo spyna
	vnt.
	8,00
	

	383
	Aukštos įtampos cilindrinis saugiklis 50 A
	vnt.
	95,00
	

	384
	Aukštos įtampos cilindrinis saugiklis 10 A
	vnt.
	70,00
	

	385
	Kištukinių lizdų rėmelis dvivietis
	vnt.
	1,50
	

	386
	Kištukinių lizdų rėmelis trivietis
	vnt.
	2,00
	

	387
	Kištukinių lizdų rėmelis keturvietis
	vnt.
	3,00
	

	388
	Kištukinių lizdų rėmelis penkiavietis
	vnt.
	3,70
	

	389
	Lizdas 5P 125 A virštinkinis
	vnt.
	140,00
	

	390
	LED panelė apvali apie 12 W
	vnt.
	8,00
	

	391
	Hermetinė dėžutė po žeme
	vnt.
	9,00
	

	392
	Hermetinė jungtis dviejų kabelių
	vnt.
	7,00
	

	393
	Hermetinė jungtis trijų kabelių
	vnt.
	7,00
	

	394
	LED šviestuvas lauko pastatomas
	vnt.
	80,00
	

	395
	LED lauko prožektorius su judesio jutikliu
	vnt.
	90,00
	

	396
	Elektrinis šildymo elementas 2200 W
	vnt.
	100,00
	

	397
	Variklio apsukų reguliatorius
	vnt.
	390,00
	

	398
	Kabelio pjovimo įrankis
	vnt.
	39,00
	

	399
	Kabelio valymo įrankis
	vnt.
	25,00
	

	400
	Kabelio kirpimo įrankis
	vnt.
	35,00
	

	401
	Elektrikų replės
	vnt.
	28,00
	

	402
	Elektros spintų universalus raktas
	vnt.
	21,00
	

	403
	Elektrinis vandens šildytuvas apie 1500 W
	vnt.
	230,00
	

	404
	Kroviklis montuojamas ant sienos 22 kW
	vnt.
	720,00
	

	405
	Kabelis 22 kW galingumui 7m
	vnt.
	190,00
	

	406
	Gnybtas laidui montuojamas ant šynos
	vnt.
	1,70
	

	407
	Gnybtas 35-240 mm2
	vnt.
	14,00
	

	408
	Gnybtas 2,5-50 mm2
	vnt.
	3,50
	

	409
	Įtampos kontrolės rėlė
	vnt.
	260,00
	

	Bendra visų perkamų prekių suma, Eur



Pirkimui skirtos lėšos – 60 000,00 Eur su PVM.
Tiekėjas teikdamas pasiūlymą negali viršyti, perkančiosios organizacijos pirkimui skirtų lėšų ir įkainiu, viršijus perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas ir įkainius pasiūlymas bus atmetamas.

	1.Stulpelyje ,, 1 vieneto kaina EUR su PVM“ ir ,, Bendra vienetų suma EUR su PVM“ nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.
	2. Jei PVM nepildomas, nurodomos priežastys pateikiant dokumentą, dėl kurių PVM nemokamas.
Pastaba: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Transporto priemonių, jose esančių asmenų, karių ir tarnybos ar darbo santykiais su krašto apsaugos sistema susijusių asmenų, lankytojų įleidimo ir jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karines teritorijas, taisyklių patvirtinimo“ bus vykdoma atvykstančių transporto priemonių, jose esančių asmenų, lankytojų jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karinę teritoriją.

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims). Pasiūlyme tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu.
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas

	
	


Pastaba: Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.



       ______________		 _______		_________________
(Tiekėjo arba įgalioto asmens 	(Parašas)	        (Vardas ir pavardė pareigų pavadinimas)

