Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas					Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
PAGALBINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS (Nr. 11131-2)
2026-  --   
	Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	

	Tiekėjo kodas:
	

	Tiekėjo adresas:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
	



Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):
	Vardas, pavardė, pareigos:
	

	Vardas, pavardė, pareigos:
	

	Vardas, pavardė, pareigos:
	



1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis;
1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui;
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.;
2.2. Informaciniai lipdukai vaistinių medžiagų žymėjimui turi atitikti ISO 26825:2020 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus;
2.3. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių;
2.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomų prekių gamintojo technines charakteristikas pagrindžianti techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). 
2.5. Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti į perkančiosios organizacijos nurodytą patalpą, pateikti perkančiajai organizacijai prekių instrukciją ir valymo, dezinfekcijos dokumentus lietuvių ir originalo kalba (taikoma 3,4,5 pirkimo dalims).

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:
1. Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. 
2. Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).

4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:
	P.D.Nr.
	Pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Maksimalus kiekis 24 mėn.
	Mato vnt.
	Mato vnt. įkainis be PVM
	PVM tarifas
(%)
	Suma be PVM
	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka “, „Taip / Ne“ ir pan.)
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr.

	1.
	Informaciniai lipdukai vaistinių medžiagų žymėjimui
	1.	Informaciniai lipdukai skirti vaistinių medžiagų žymėjimui, skirtingų spalvų, priklausomai nuo vaistų grupės;
	600
	ritinėlių.
	
	
	
	
	

	
	
	2. Vaistų žymėjimo lipdukų vidinis paviršius turi būti itin lipnus, dengtas sveikatai ir aplinkai nekenksmingais klijais.;
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Vaistų žymėjimo lipdukai turi būti atspausdinti ritinėliais ir raižyti, lengvai nulupami;
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Kiekvieno vaisto pavadinimas yra atskiruose ritinėliuose. Ritinėlyje 600 ± 50 vienetų lipdukų;
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5.Ant lipduko nurodomas tarptautinis vaisto pavadinimas bei palikta vieta vaisto dozei įrašyti. Tekstas aiškus, lengvai įskaitomas. Vaisto pavadinimas pateikiamas kartu su užsakymu;
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. Lipduko išmatavimai:
Ilgis 35 mm ± 5 mm
Plotis 15 mm ± 5 mm.
	
	
	
	
	
	
	

		Bendra pirkimo dalies kaina, be PVM:
PVM suma:
Bendra pirkimo dalies kaina, su PVM*:
	

	
	

	
	




	2. 
	Plastikinis dėklas lipdukams
	1. Plastikinis dėklas su prisuktu lipdukų ritinėliu su pasirinktu vaisto pavadinimu;
	134
	vnt.
	
	
	
	
	

	
	
	2. Dėklas leidžia lengvai išsukti ir nuimti lipduką;
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Dėklas turi specialią lipduko atplėšimo vietą
	
	
	
	
	
	
	

		[bookmark: _Hlk244262997]Bendra pirkimo dalies kaina, be PVM:
PVM suma:
Bendra pirkimo dalies kaina, su PVM*:
	

	
	

	
	




	3. 
	Metalinis plastikinių dėklų lipdukams laikiklis (11 dėklų)
	1. Laikiklis pagamintas iš metalo, dengto atsparia valymui ir dezinfekcijai polimerine danga;
	2
	vnt.
	
	
	
	
	

	
	
	2. Laikiklis pritaikytas plastikiniams lipdukų dėklams, talpinantis ne mažiau kaip 11 plastikinių lipdukų dėklų;
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Gali būti tvirtinamas varžtais ir/ar kabliukais prie bėgelio
	
	
	
	
	
	
	

	
		Bendra pirkimo dalies kaina, be PVM:
PVM suma:
Bendra pirkimo dalies kaina, su PVM*:
	

	
	

	
	




	4. 
	Metalinis plastikinių dėklų lipdukams laikiklis (7 dėklams)
	1. Laikiklis pagamintas iš metalo, dengto atsparia valymui ir dezinfekcijai polimerine danga;
	16
	vnt.
	
	
	
	
	

	
	
	2. Laikiklis pritaikytas plastikiniams lipdukų dėklams, talpinantis ne mažiau kaip 7 plastikinių lipdukų dėklų;
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Gali būti tvirtinamas varžtais ir/ar kabliukais prie bėgelio
	
	
	
	
	
	
	

	Bendra pirkimo dalies kaina, be PVM:
PVM suma:
Bendra pirkimo dalies kaina, su PVM*:
	

	
	

	
	



*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija
Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus**? Taip / Ne
	Konfidencialios informacijos pagrindimas	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	**Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. 
	

	Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali



Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur)

	
	
	
	

	
	
	
	




