## Specialieji reikalavimai
TSD-864, VPP-5587
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Perkamas tarpusavyje techniškai derinamas videotorakoskopinis bokštas, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
4. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
5. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.
6. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.
8. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
9. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 6 medicininio personalo darbuotojų (mokymų trukmė: tiekėjas supažindina su įranga, apmoko ja naudotis ir asistuoja ne mažiau kaip 3 operacijose),
2. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau kaip 2 akademinės valandos).
10. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (kartu su pasiūlymu būtina pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą).
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.

## Techninė specifikacija
TSD-864, VPP-5587
Videotorakoskopinio bokšto techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris
1. | Videotorakoskopinio bokšto komplektaciją sudaro: | 1. Vaizdo monitorius – 2 vnt.;
2. Vaizdo procesorius – 1 vnt.;
3. Šviesos šaltinis (atskiras arba integruotas) – 1 vnt.;
4. Vaizdų įrašymo įrenginys – 1 vnt.;
5. Vaizdo (video) laparoskopas – 3 vnt.;
6. Apiplovimo pompa – 1 vnt.;
7. Įrangos vežimėlis – 1 vnt.
2. | Vaizdo monitorius
2.1. | Reikalavimai monitoriui | 1. Skystųjų kristalų (LCD tipo arba lygiavertis) monitorius;
2. Įstrižainė ≥ 31 colių;
3. Skiriamoji geba ≥ 3840×2160 taškų (4K);
4. Vaizdo formatas 16:9;
5. Šviesumas ≥ 450 cd/m2;
6. Matymo kampas 178°;
7. Skirtas naudoti medicinoje;
8. Fono apšvietimo technologija LED tipo (arba lygiavertė);
9. Vaizdo perteikimas dviem kanalais:
9.1. Vaizdas vaizde (PIP);
9.2. Vaizdas ne vaizde (POP arba PBP);
10. Svoris ≤ 14 kg.
2.2. | Signalų įvestys | 1. 12G-SDI (ar lygiavertė) ≥ 1 vnt.;
2. DisplayPort (ar lygiavertė) ≥ 1 vnt.;
3. HDMI (ar lygiavertė) ≥ 1 vnt.
2.3. | Signalų išvestys | Galimybė iš monitoriaus vaizdo signalą perduoti į papildomą monitorių
3. | Vaizdo procesorius
3.1. | Reikalavimai vaizdo procesoriui | 1. Ne prastesnis negu „4K“ raiškos standartas;
2. Su 3D ir IR funkcijomis;
3. Su integruotu arba atskiru LED tipo (arba lygiaverčiu) šviesos šaltiniu;
4. Automatinis arba rankinis apšvietimo intensyvumo (ryškumo) reguliavimas;
5. Galima didinti endoskopinį vaizdą - elektrinis arba skaitmeninis vaizdo priartinimas:
5.1. Kai naudojama ≥ 4K kameros galvutė, didžiausias galimas priartinimas siekia ≥ ×2,0;
5.2. Kai naudojama ne 4K kameros galvutė, didžiausias galimas priartinimas siekia ≥ ×1,5.
6. Ne mažiau kaip 4 stebėjimo režimai:
6.1. YE šviesos režimas (geltonos spalvos paryškinimas);
6.2. Siauro spektro šviesos juostos gavimo režimas (NBI);
6.3. IR fluorescensinis režimas;
6.4. 3D stebėjimo režimas.
7. Vaizdo kontrastas reguliuojamas;
8. Spalvų tonas arba kontrastas reguliuojamas;
9. Yra automatinis stiprinimo valdymas (ASV) (ar lygiavertis sprendimas);
10. Yra nuolatinis automatinis fokusavimas (C-AF) (ar lygiavertis sprendimas);
11. Valdymas lietimui jautriu ekranu arba vaizdų įrašymo įrenginyje;
12. Valdymo meniu lietuvių arba anglų kalba;
13. Pacientų duomenų įvedimas ir išsaugojimas;
14. Įrenginio atmintyje talpinami ≥ 50 pacientų duomenys.
3.2. | Signalų išvestys | 12G-SDI (ar lygiavertė) ≥ 1 vnt.
4. | Vaizdų įrašymo įrenginys
4.1. | Reikalavimai vaizdų įrašymo įrenginiui | 1. Medicininės paskirties nuotraukų ir video vaizdų archyvavimo sistema;
2. Pritaikyta įrašyti ne prastesnės negu „4K“ (≥ 3840×2160) raiškos vaizdus;
3. Pritaikytas (palaiko tokią funkciją) fotografuoti vykstant vaizdo įrašymui;
4. Video formatas MP4 arba MPEG-4 (arba lygiavertis);
5. Nuotraukų formatas JPG arba PNG arba JPEG (arba lygiavertis);
6. Valdymas lietimui jautriu ekranu (integruotu arba atskiru), kurio įstrižainė ≥ 7", arba vaizdo procesoriuje;
7. Vidinio kietojo disko (angl. HDD) talpa ≥ 500 GB;
8. DICOM sąsaja paciento duomenų valdymui per ligoninės informacinę sistemą (LIS) (angl. HIS) – Worklist.
4.2. | Duomenų perdavimas | 1. Duomenis galima perkelti į USB (ar lygiavertę) laikmeną;
2. Duomenis galima perduoti:
2.1. LAN (ar lygiaverčiu) būdu;
2.2. WLAN (ar lygiaverčiu) būdu.
5. | Vaizdo (video) laparoskopas
5.1. | Reikalavimai vaizdo (video) laparoskopui | 1. Vaizdo (video) laparoskopas su integruota skaitmenine kamera ir šviesolaidžiu (šviesolaidis integruotas arba atjungiamas);
2. Skiriamoji geba ≥ 3840×2160 taškų (4K);
3. Automatinis fokusavimas arba rankinio fokusavimo nereikalaujanti technologija („focus-free“ ar „fixed focus“ arba lygiavertė);
4. Integruota distaliojo galo šildymo sistema, apsauganti nuo optikos rasojimo ir nereikalaujanti papildomo išorinio pašildymo;
5. Tinkamas naudoti baltos šviesos (WLI), NBI, IR ir geltonos spalvos išryškinimo (YE) režimuose;
6. Galima atlikti IR stebėjimą ne mažiau kaip trimis režimais;
7. Matymo kampas:
7.1. ≥ 82° baltos šviesos režime;
7.2. ≥ 78° IR režime.
8. Matymo kryptis (optinis kampas): 30° ± 5°;
9. Apžiūros lauko gylis ne siauresniame intervale kaip 35–200 mm;
10. Distalinio galiuko išorinis skersmuo ne didesnis kaip 10,5 mm;
11. Darbinis ilgis ≥ 320 mm;
12. Galima pasukti ≥ 170° kampu;
13. Autoklavuojamas.
5.2. | Kartu komplekte | Krepšelis laparoskopo sterilizacijai
6. | Apiplovimo pompa
6.1. | Reikalavimai apiplovimo pompai | 1. Skirta laparoskopinėms procedūroms;
2. Pompos mechanizmas peristaltinis arba ratukinis (arba lygiavertis);
3. Didžiausias pompos pasiekiamas vakuumas ≥ 60 kPa;
4. Didžiausias našumas (irigacijos greitis) ≥ 1,8 l/min;
5. Triukšmingumas ne didesnis negu 80 dB (A);
6. Pompa pritaikyta dirbti su vienkartinėmis ir daugkartinėmis žarnelėmis.
6.2. | Kartu komplekte | 1. Vienkartinės plovimo žarnelės;
2. Vienkartinės siurbimo žarnelės.
7. | Mobilus vežimėlis
7.1. | Paskirtis | Vežimėlis skirtas videotorakoskopinio bokšto įrangai, išvardintai 1-6 pozicijose, sudėti ir eksploatuoti
7.2. | Reikalavimai vežimėliui | 1. Su 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 yra fiksuojami ir antistatiniai;
2. Ne mažiau kaip 4 lentynos įrangai arba ne mažiau kaip 3 lentynos įrangai ir stalčius;
3. ≥ 1 kanalas įrangos laidams paslėpti;
4. ≥ 1 vežimėlio stūmimo rankena;
5. Yra centrinis elektros jungiklis.
7.3. | Monitoriaus laikiklis | Artikuliuojamas ≥ 2 vaizdo monitoriams kabinti (2 poz.) pritaikytas laikiklis, tvirtinamas prie mobilaus vežimėlio
7.4. | Kiti vežimėlio priedai | 1. Laikiklis plovimo ir siurbimo žarnelėms;
2. Papildoma šoninė lentyna įrangai.
8. | Suderinamumas | Siūlomas videotorakoskopinis bokštas (ir jo priedai) turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose Širdies centro operacinėje turima ir naudojama gamintojo „Olympus“ įranga
9. | Garantinis laikotarpis | 1. Įrangai ≥ 36 mėnesiai;
2. Vaizdo (video) laparoskopui (5 poz.) ≥ 12 mėnesių.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne