   		




 (Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas


MOBILIŲ VANDENS TALPYKLŲ  PIRKIMO PASIŪLYMAS
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1. [bookmark: _Toc147739116][bookmark: _Toc329443224]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.
	

	Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos
	

	Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. paštas
	



2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:
	Eil. Nr.
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) pavadinimas (-ai) / Fizinio asmens vardas, pavardė (individualios veiklos vykdymo pažymos Nr.) [footnoteRef:1] [1:  Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.] 

	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Įsipareigojimų dalis 
 (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us), 


ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos


	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	...
	
	
	




3. [bookmark: _Toc329443228]PASIŪLYMO KAINA 


Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę (kaina):
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis vienetais
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Bendra kaina be PVM, Eur
(3 ir 4 stulpelių sandauga)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Mobili vandens talpykla (15 m³)
	2
	
	

	2.
	Mobili vandens talpykla (7 m³)
	8
	
	

	Iš viso bendra kaina be PVM, Eur
	

	PVM (pildoma, jei taikoma)**
	

	Iš viso bendra kaina su PVM, Eur
	


** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.
Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Pastaba:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais.

1) Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos susiję (įrašyti pirkimo objekto pavadinimą) išlaidos ir visi mokesčiai, ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
2) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad mūsų pateiktos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

(Pildoma jei reikalinga) Kartu su Pasiūlymo forma tiekėjas pateikia užpildytą (-us) Techninės specifikacijos priedą (-us) Nr.... „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“, kuriame (-iuose) nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai (charakteristikos) ir kiti pirkimo dokumentuose nurodyti dokumentai.


PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

	Eil. Nr.
	Pavadinimas 
	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos
	Siūlomų prekių techniniai parametrai. Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai ,,Taip“, ,,Atitinka“, ,,Tenkina“, ,,+“ ar pan., negalimi)

	1.
	Mobili vandens talpykla (15 m³)
	Įkasama vandens talpykla. 

Didelio tankio polietilenas (HDPE), plastikas arba pramoninis daugiasluoksnis stiklo pluoštas (kompozitas) arba lygiavertė medžiaga. 

Naudingasis (darbinis) tūris: ne mažesnis kaip 7 000 litrų (7 m³). 

Talpyklos viršutinėje dalyje gamykliškai įrengta guminė sandarinimo mova (įvadas), pritaikyta ne mažesnio kaip d110 mm (arba lygiaverčio) skersmens nuotekų vamzdžiui prijungti. 

Integruotas ne mažesnio kaip d600 mm (arba lygiaverčio) skersmens apžiūros kaklelis (kaminėlis) su prisukamu arba rakinamu dangčiu. 

Kaklelis turi būti pritaikytas viršutinės dalies ilginimui segmentais. 

Vėdinimas: rezervuaro viršuje numatyta ne mažesnio kaip d50 mm (arba lygiaverčio) skersmens anga vėdinimo stovui prijungti, užtikrinanti, kad išsiurbimo metu nesusidarytų vakuumas. 

Atsparumas hidrauliniam išstūmimui (inkaravimas): talpyklų korpuso išorėje privalo būti integruotos tvirtinimo ausys (kilpos) arba gamyklinės konstrukcinės atbrailos (padas), skirtos talpyklai inkaruoti. 

Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
	

	2. 
	Mobili vandens talpykla (7 m³)
	Įkasama vandens talpykla. 

Didelio tankio polietilenas (HDPE), plastikas arba pramoninis daugiasluoksnis stiklo pluoštas (kompozitas) arba lygiavertė medžiaga.

 Naudingasis (darbinis) tūris: ne mažesnis kaip 15 000 litrų (15 m³). 

Gamykliškai sumontuotos sandarios guminės movos: ne mažesnio kaip d160 mm (arba lygiaverčio) skersmens nuotekų įvadui ir ne mažesnio kaip d110 mm (arba lygiaverčio) skersmens vėdinimo stovui prijungti. 

Apžiūros ir išsiurbimo šulinėliai: talpykloje privalo būti įrengti ne mažiau kaip 2 (du) apžiūros kakleliai (kiekvienas ne mažesnio kaip d600 mm (arba lygiaverčio) skersmens). 

Kiekvienas kaklelis privalo turėti dangtį. Atsparumas hidrauliniam išstūmimui (inkaravimas): talpyklų korpuso išorėje privalo būti integruotos tvirtinimo ausys (kilpos) arba gamyklinės konstrukcinės atbrailos (padas), skirtos talpyklai inkaruoti (pritvirtinimui diržais). Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
	

	















	Bendrieji reikalavimai
	Tiekėjas prekių pristatymo metu privalo pateikti: 

1. Eksploatacinių savybių deklaraciją (DoP), patvirtinančią gaminio atitiktį Europos Sąjungos darniesiems standartams (LST EN 12566-1, LST EN 13121, LST EN 13598 arba ekvivalentams), ir įrodymą, kad gaminys yra paženklintas CE ženklu. Dokumentuose privalo būti deklaruotas talpyklos visiškas vandens (skysčių) sandarumas ir mechaninis atsparumas gniuždymui (gruntiniam ir statiniam slėgiui).

 2. Gamintojo atitikties deklaraciją arba kitus oficialius gaminio techninius dokumentus (pvz., gaminio techninį pasą, gamyklinius brėžinius ar instrukciją), liudijančius, kad tiekiamas rezervuaras visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus. 

3. Gaminio montavimo (įrengimo), inkaravimo, eksploatacijos bei priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. 

4. Gamintojo deklaraciją arba medžiagų saugos duomenų lapus (MSDS), patvirtinančius, kad talpyklų gamyboje naudotos žaliavos (polimerai, dervos, priedai) atitinka ES REACH reglamento reikalavimus ir jų sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) sąrašą.
	


4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Dokumentas
	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas
	Ar dokumentas konfidencialus?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	


1) Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
2) Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.



___________________________________________
                      (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
4

