## 12080
VšĮ VUL Santaros klinikos | [15 empty] | SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Priemonės odontologijai (12080)“
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC direktyvos ir/ar MDR (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. 6. Galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70 proc. priemonės galiojimo termino pristatymo metu. 7. Pirkėjas, esant poreikiui, gali įsigyti sutartyje nenurodytų, bet su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10% Pradinės sutarties vertės (jos nedidinant). 8. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Vienkartinės medicinos priemonės suaugusių ir vaikų odontologijai
Planuojama pirkėjo | [8 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur be PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur su PVM | Vieno mato vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | PVM suma, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos, atitikimas reikalavimams. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo psl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) Pildo tiekėjas | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas Pildo tiekėjas | Siūlomos prekės kodas gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą) Pildo tiekėjas
1 | Adata dentalinė 0,3x25mm N1 | 33131200-9 | Dentalinės adatos 0,3 x 24-26mm. (Europinio standarto) sterilios. Aštri trikampė viršūnė lengvam dūriui, sterilios, kiekviena adata plastikiniame konteineryje. | vnt. | 3900 | 5 | 195 | 204.75
2 | Vienkartinės, sterilios, kubelių formos želatinos hemostatinės kempinėlės | 33141840-0 | Tinka hemostazei po ekstrakcijos, kai kraujavimas turi būti kontroliuojamas, ( lygiavertis „Cutanplast“ ). Kempinėlė 9-11 x 9-11 x 9-11 mm. | vnt.. | 2300 | 5 | 782 | 821.1
3 | Chirurginis monofilamentinis siūlas 4-0 | 33141125-2 | (NYLON) su pjaunančia adata. 4-0 siūlas, ne mažiau 75cm. ilgio, netirpstantis. Adata 18-20mm. Vienkartinės sterilios pakuotės, dėžutėje ne mažiau 12 vnt. | vnt. | 300 | 5 | 480 | 504
4 | Chirurginis besirezorbuojantis siūlas 4-0 | 33141125-2 | Chirurginis besirezorbuojantis (PGA) 4-0, ne mažiau 75cm. ilgio siūlas su 25-27mm 1/2 atraumatine adata. Vienkartinės sterilios pakuotės, dėžutėje ne mažiau 12 vnt. | vnt. | 504 | 5 | 806.4 | 846.72
5 | Skalpelių ašmenys (galvutės vienkartinės) Nr. 11 | 33141411-4 | Įpakavimas atskirose, metalizuotose pakuotėse (po 1 vnt.), vienkartiniai, sterilus. | vnt. | 500 | 5 | 40 | 42
6 | Skalpelių ašmenys (galvutės vienkartinės) Nr. 13 | 33141411-4 | Įpakavimas atskirose, metalizuotose pakuotėse (po 1 vnt.), vienkartiniai, sterilus. | vnt. | 200 | 5 | 50 | 52.5
7 | Dulkių atsiurbėjai | 33131300-0 | Baltos spalvos. Tiesus atsiurbimo antgalis su 43-47° nupjovimais galuose. Ilgis 130-140mm. | vnt. | 8000 | 5 | 176 | 184.8
8 | Sterilūs seilių atsiurbėjai | 33131300-0 | Sterilūs seilių atsiurbėjai | vnt. | 1150 | 5 | 333.5 | 350.175
9 | Servetėlės pacientui | 33141800-8 | Reljefiškos, skirtos odontologo pacientui apdengti. Puiki absorbcija, vienas nepralaidus vandeniui sluoksnis. Dydis: 44-46cm. x 32-34cm. Dėžutėje ne daugiau 500 vnt. | vnt. | 18000 | 5 | 540 | 567
10 | Cinko oksido eugenolio pagrindo laikinas užpildas | 33141800-8 | Tinkanti laikinam plombavimui iki metų, kurią galima naudoti ir kaip pamušalą. (lygiavertis „IRM“). Pakuotėje 40g miltelių ir 15ml skysčio, miltelių matuoklis. | pak. | 42 | 5 | 2940 | 3087
11 | Sintetiniai poliravimo šepetėliai | 33131110-1 | Švelnūs, minkštais šereliais. | vnt. | 550 | 21 | 506 | 612.26
12 | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas | 33141800-8 | II,III,IV klasės ertmių restauracijoms. Tolygus medžiagos pasiskirstymas ertmėje, nusidėvėjimas ne daugiau 4μm, atsparumas daugiau nei 160 Mpa. Spalva: A2, A3. (lygiavertis „Filtek Ultimate flowable“). Pakuotė į kurią įeina 3,8g (2ml) medžiagos, 20 dozavimo antgaliukų ir 1 dangtelis apsaugai nuo šviesos arba Pakuotė į kurią įeina 2x2g medžiagos, 20 dozavimo antgaliukų | vnt. | 54 | 21 | 2430 | 2940.3
13 | Takus storo sluoksnio kompozitas | 33141800-8 | Mažo klampumo, šviesa kietinamas, rentgenokontrastiškas. Galima kietinti 4 mm sluoksnį, mažas polimerizacinis susitraukimas, geras krašto atitikimas, taki konsistencija. Skirtas naudoti kaip bazė/pamušalas po I ir II klasių tiesioginėmis restauracijomis, minimaliai invazyviai preparuotoms ertmėms plombuoti, III ir V klasių plomba, smulkių emalio defektų taisymui. Atspalvis A2 (lygiavertis “Filtek bulk fill flowable restorative”). Pakuotėje 2 švirkštai po 2g medžiagos, 20 aplikavimo antgaliukų. | vnt. | 54 | 21 | 2538 | 3070.98
14 | Šaknų kanalų sileris | 33134000-8 | Dervos pagrindu pagamintas hermetikas, turintis mažą citotoksiškumą. Pakuotėje bazė ir katalizatorius – dvigubas švirkštas, mažiausiai 9 g - 15 g, (lygiavertis „AHPlus“). | g | 135 | 5 | 16200 | 17010
15 | 5,25% natrio hipochlorito tirpalas | 33141800-8 | Naudojamas šaknų kanalų plovimui. Pakuotėje ne daugiau 400g tirpalo ir tuščias švirkštas, (lygiavertis „Cerkamed Chloraxid 5.25% “). | vnt. | 10 | 5 | 60 | 63
16 | Šaknies kanalų praplovimo irigacinės adatos | 33141320-9 | N20. Įpurškimas iš dviejų pusių, užsukamos, pakuotėje ne daugiau 100 vnt., (lygiavertis “Endo-Top”). | vnt. | 800 | 5 | 232 | 243.6
17 | Koferdamo guma | 33141800-8 | "Medium" arba "Heavy" tvirtumo, 152-155 x 152- 155mm dydžio, pakuotėje ne mažiau 36 lapų, (lygiavertis „Cerkamed”). | pak. | 27 | 5 | 260.55 | 273.5775
18 | Šlifavimo - poliravimo diskeliai | 33131110-1 | Rinkinys labai grubaus, grubaus, vidutinio ir švelnaus abrazyvumo (Superfine, Fine, Medium, Coarse), 11,5-12,5mm skersmens. Pakuotėje 4 rūšių po ne mažiau 10 vnt. + 1-2 laikiklis (mandrela), (lygiavertis “3M ESPE Sof-Lex“). | vnt. | 600 | 5 | 300 | 315
19 | Kraujavimą stabdantis skystis | 33141840-0 | Nedažantis audinių. Pakuotėje 9- 11g, (ly-giavertis „Alustat“ ). | pak. | 15 | 5 | 85.95 | 90.2475
20 | Vienkartinis lankstus seilių atsiurbėjo antgaliukas | 33131300-0 | Pagamintas iš netok-siško skaidraus PVC arba analogiškos medžiagos. Įlieta metalo viela išlaiko suteiktą formą. 14-16cm ilgio. | vnt. | 17000 | 5 | 408 | 428.4
21 | Takus kompozitas, sutvirtintas trumpomis skaidulomis dentino atstatymui | 33141800-8 | Tiesioginėms kompozitinėms restauracijoms, įskaitant dideles, gilias krūminių dantų kariozines ertmes, endodontiškai gydytus dantis, gumburų formavimui arba dentino atkūrimui po amalgaminės plombos pašalinimo bei dantims, kuriems rekomenduojama įklotų, užklotų gamyba. Kulties atstatymui. (lygiavertis GC EverX Flow Bulk). Pakuotėje 2ml-3,7g švirkštas. | vnt. | 33 | 21 | 1320 | 1597.2
22 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas | 33141800-8 | Skirtas naudoti priekinių ir galinių dantų restauravimui, danties vainiko kulties atstatymui, įtvėrimams, netiesioginėms restauracijoms, rentgenokontrastiškas. Papildymas atspalvių: A2B, A3B, A3,5B, A1D,A2D, A2E, A3E spalvos), (lygiavertis „Filtek Ultimate“). Ne daugiau 4g švirkštuose. švirkštų (ne daugiau 4g) kiekvieno išvardinto atspalvio. | vnt. | 94 | 21 | 3948 | 4777.08
23 | Stiklojonomerinis pamušalas | 33141800-8 | Išskiriantis fluorą, šviesoje kietėjantis, rentgenokontrastiškas, švirkštuose, aplikuojamas vienkartiniais antgaliukais, (lygiavertis „Ionoseal“). Pakuotėje 3x 2.5g medžiagos su vienkartiniais antgaliukais ir apsauginiu dangteliu nuo šviesos. | vnt. | 15 | 21 | 1904.25 | 2304.1425
24 | Deimantiniai grąžtai turbininiam antgaliui 016 žalias žiedas | 33131510-5 | Apvalios prailgintos formos | vnt. | 500 | 21 | 1000 | 1210
25 | Deimantiniai grąžtai turbininiam antgaliui 014 žalias žiedas | 33131510-5 | Apvalios prailgintos formos | vnt. | 500 | 21 | 1000 | 1210
26 | Vienkartinės įmautės viziografui | 33141800-8 | Išmatavimai 3,5-4,0cm. x 20- 21cm. | vnt. | 7000 | 5 | 280 | 294
27 | Universalus tepalas | 33141800-8 | Antgaliams sutepti (tinkamas NSK antgalių priežiūrai) | flakon. | 15 | 5 | 105 | 110.25
28 | Rinkinys polyrų mikrovalikliui | 33131110-1 | Puodelio, liepsnelės, diskelio formos, aliuminio oksidu impregnuoti, kietinti uretano dimetakrilato derva, skirti apdirbti kompozitų paviršių. Priekinių ir krūminių dantų kompozitų užbaigimui, atlieka visą pertekliaus pašalinimo, kontūravimo ir apdailos procesą tiesiog keičiant slėgį (lygiavertis Dentsply Enhance), rinkinyje ne mažiau 30vnt. | rink. | 34 | 5 | 3714.5 | 3900.225
29 | Cheminio kietėjimo aukšto klampumo (pakuojamas) stiklo jonomerinis restauracinis cementas kapsulėse (Fuji IX GP atitinkantis) | 33141800-8 | Aukšto klampumo stiklo jonomerinis cementas. Dervų neturintis biokompatibilus stiklo jonomerinis cementas, pagamintas stroncio ir fluoro-aliuminio-silikatinio stiklo miltelių bei poliakrilinės rūgšties pagrindu, skirtas I ir II klasės ertmių plombavimui. Medžiagos mechaninis atsparumas po sukietėjimo 220 MPa gniuždymo stipriui ir 22 MPa diametriniam tempimo stipriui.Paviršiaus kietumas pagal Vikersą 74 Hv. Prekė tiekiama dėžutėmis po 50 vnt. kapsulių, kurių tūris 0,12 ml vienoje kapsulėje. Siūlomos kapsulės privalo būti geometriškai ir funkciškai 100 % suderinamos su turimais „GC“ gamykliniais kapsulių maišytuvais bei aplikavimo pistoletais. Yra galimybė pasirinkti šiuos atspalvius pagal Vita® skalę: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3 arba C4. Fuji IX GP atitinkantis. | rink. | 20 | 21 | 1940 | 2347.4
30 | Rentgenokontrastiškas kapsulinis stiklo jonomerinis cementas paviršių apsaugai ir hermetizavimui | 33141800-8 | Rentgenokontrastiškas stiklojonomeras apsauginėms ir laikinoms restauracijoms kapsulėse. Galima naudoti: vagelių apsaugai. šaknies paviršių apsaugai,jautrių dantų apsaugai ir kontrolei, hipomineralizuoto emalio apsaugai, laikinoms endodontinių ertmių restauracijoms. GC Fuji Triage Pink/White kapsulės. Pakuotėje 50 x 0.45 g | pak. | 2 | 21 | 218 | 263.78
31 | Karbidiniai grąžtai C162 turbininiam antgaliui | 33131510-5 | Kietmetalio grąžtas turbininiam antgaliui. | vnt. | 60 | 21 | 780 | 943.8
32 | Karbidiniai grąžtai C151 turbininiam antgaliui | 33131510-5 | Kietmetalio grąžtas turbininiam antgaliui. | vnt. | 60 | 21 | 420 | 508.2
33 | Formokrezolis | 33141800-8 | Buteliukuose po 20ml FORM2 | ml | 60 | 5 | 48 | 50.4
34 | Stiklo jonomerinis restauracinis cementas kapsulėse | 33141800-8 | Storo sluoksnio savaiminio sukibimo stiklo jonomerinė plombavimo medžiaga, naujos kartos stiklo jonomerinė plombavimo medžiaga EQUIA Fil ir daug užpildo sudėtyje turintis dervinis dangalas EQUIA Coat. Skirta estetinėms bei ekonomiškoms krūminių dantų restauracijoms bei pasižymi išskirtiniu tvirtumu.GC Equia Fil kapsulės A2 50 x 0.52 g | pak. | 10 | 21 | 1459.5 | 1765.995
35 | Bioaktyvus greito kietėjimo MTA cementas | 33141800-8 | Ultradent MTAFlow White. Bioaktyvus mineralinio trioksido agregato (MTA) cementas, skirtas šaknų kanalų perforacijų taisymui, pulpotomijai ir šaknies galo pildymui. Medžiaga baltos spalvos.Struktūra :smulkiagrūdė, leidžianti sumaišytą medžiagą įvesti į kanalą per plonas (ne mažiau kaip 29 ga) kaniules / antgalius. Kietėjimo laikas: pradinis sukietėjimas per 5–5,5 minutes. Sudėtyje nėra bismuto oksido. Rinkinio pakuotė: miltelių kiekis nuo 2 g ir gelis nuo 2 ml .Komplekte privalo būti dozavimo šaukštelis, maišymo padėkliukas ir specialūs kaniulių antgaliai tiesioginiam įvedimui į kanalą. | rink. | 2 | 5 | 238 | 249.9
36 | Skalpelių ašmenys (galvutės vienkartinės) Nr. 15 | 33141411-4 | Įpakavimas atskirose, metalizuotose pakuotėse (po 1 vnt.), vienkartiniai, sterilus. | vnt. | 500 | 5 | 40 | 42
37 | Popierius kompozito ir cemento maišymui | 33141800-8 | Išmatavimai ne mažiau 5x5cm. ir ne didesni nei 10x10cm., ne mažiau 100 lapų padelyje. | lapelių | 10000 | 5 | 200 | 210
38 | Mikroaplikatorius | 33141800-8 | Skirti surišėjų, ėsdintojų, cementų uždėjimui ar nuėmimui, lankstomas kotelis, vienkartiniai. Vidutinio dydžio, ne daugiau 2mm skersmens, pakuotėje ne daugiau 100 vnt. | vnt. | 8000 | 5 | 176 | 184.8
39 | Medinis anatominis tarpdančių pleištukas | 33141800-8 | Galimybė rinktis dydį. Pakuotėje ne daugiau 100 vnt. (lygiavertis “TOR No.1.181“). | vnt. | 4000 | 5 | 240 | 252
40 | Adata dentalinė 0,4x38 | 33131200-9 | Dentalinės adatos 0.4x38 mm ±2, (Europinio standarto) sterilios. Aštri trikampė viršūnė lengvam dūriui, sterilios, kiekviena adata plastikiniame konteineryje. | vnt. | 1600 | 5 | 80 | 84
41 | Adata dentalinė 0,3x12mm | 33131200-9 | Dentalinės adatos 0,3 x12 mm. (Europinio standarto) sterilios. Aštri trikampė viršūnė lengvam dūriui, sterilios, kiekviena adata plastikiniame konteineryje. | vnt. | 1400 | 5 | 70 | 73.5
42 | Sugertukai, voleliai seilių medvilniniai, Nr.1 | 33141800-8 | Pakuotėje 1000 vnt | vnt. | 80000 | 5 | 1240 | 1302
43 | Biologiškai suderinamas ir biologiškai veiklus dentino pakaitalas pažeistam dentinui gydyti | 33141800-8 | Naudojamas giliems ėduonies pažeidimams, giliems kaklelių ir šaknų pažeidimams, pupos padengimui, pulpotomijai, šaknų ir furkacijų perforacijoms, vidinei/išorinei rezorbcijai, apeksofikacijai (lygiavertis SEPTODONT „Biodentine". Pakuotėje kaps. 15 x 0.7g. | g | 157.5 | 5 | 4567.5 | 4795.875
44 | Kalcio hidroksido pasta su jodoformu švirkšte 2 g "Calciplus" | 33141800-8 | Medžiaga skirta pieninių dantų šaknų kanalų užpildymui, sudėtyje kalcio hidroksidas ir jodoformas. Paklaida ±0,2 g | g | 40 | 5 | 519.2 | 545.16
45 | Hidrofiliškas kanalų plombavimo sileris | 33141800-8 | Pakuotėje 11g + 20 maišymo antgalių + 20 tuščių švirkštų + 40 x 29 G lenktų adatų su endostoperiu. Endorez arba lygiavertis. Besirezorbuojanti dantų šaknų kanalų plombavimo medžiaga, tinkanti pieninių dantų gydymui. Šaknų kanalų hermetikas sudėtyje turi specialų hidrofilinį organofosfato metakrilato monomerą, kuris padidina jo hidrofiliškumą ir sukuria dervą, pasižyminčią stipriu afinitetu drėgmei, kurios prasiskverbimo gylis į kanalėlius siekia 1000 µm. | rink. | 2 | 5 | 240 | 252
46 | Chlorhexidine Acetate 0,02 proc. 1000 ml | 33141800-8 | Tirpalas pieninių dantų šaknų kanalų chemomechaniniam paruošimui | ml | 3000 | 5 | 15 | 15.75
47 | Vienkomponentė šviesoje kietėjanti surišimo sistema G-aenial Bond (GC) | 33141800-8 | 7-os kartos, vienkomponentis, savaime ėsdinantis su pasirinktine emalio ėsdinimo galimybe, šviesa kietinamas adhezyvas tinkantis šviesa kietinamų bei rūgštimis modifikuotų kompozitų (kompomerų) jungimui (bondingui) su danties audiniais, šviesa kietinamų dvigubo kietėjimo pamušalinių bei kulčių atstatymui skirtų kompozitų sujungimui su danties audiniais. Naujasis dimetakrilato monomeras palengvina adhezyvo įsiskverbimą į emalį ir dentiną, o padidinitas fosfato esterio monomero kiekis optimizuoja ėsdinimą, susiformuoja, kaip plona jonų nano-intersąveikos zona. Sudėtyje nėra HEMA (savaime besiėsdinanti surišimo sistema, vienoje talpoje, nemaišomas, kietinamas šviesa buteliukas 5 ml) | but. | 36 | 5 | 3324.6 | 3490.83
48 | Bioaktyvi mineralinė šaknų kanalų pildymo pasta | 33141800-8 | Bioaktyvi mineralinė šaknų kanalų pildymo pasta savo miltelių sudėtyje turinti trikalcio silikato, cirkonio oksido, povidono (BioRoot arba ją atitinkanti) Pakuotė: 15 g + 35 dozės skysčio.Bioaktyvi mineralinė šaknų kanalų pildymo pasta | rink. | 1 | 5 | 236 | 247.8
49 | Gelis hemostatinis ViscoStat,N1 | 33141840-0 | Kraujavimą stabdanti medžiaga geležies sulfato pagrindu (ruda). Švirkšte 30 ml | švirkšt. | 1 | 5 | 46.25 | 48.5625
50 | Gelis hemostatinis ViscoStat Clear | 33141840-0 | Kraujavimą stabdanti medžiaga Švirkšte 30 ml | švirkšt. | 1 | 5 | 46.25 | 48.5625
51 | Mineraltrioksido agregatas perforacijų gydymui. MTA . | 33141800-8 | Biokeraminis užpildas, mineralinis trioksido agregatas (paruoštas naudojimui). Medžiaga mineral trioksido pagrindu, dantų šaknų perforacijų gydymui. Danties audinių spalvos, nedažantis danties audinių. (lygiavertis „Pro root“). Pakuotėje 4 pakeliai su milteliais ne daugiau kaip 1g. | pak. | 2 | 5 | 306.84 | 322.182
52 | Sidabro diamino fluoridas (SDF) 1,5 ml+ Kalio jodidas (KI) 3 ml | 33141800-8 | Naudojamas ėduonies stabilizavimui. Preparatas jungiasi su ėduonies pažeistu dentinu ir jį stabilizuoja.Nuolatinis antimikrobinis sidabro, jodo ir fluoro poveikis. Mažina dantų jautrumą. Maža dėmių atsiradimo rizika Pakuotėje yra: 1 x 1,5 ml „Riva Star Aqua“ 1 buteliukas ir 1 x 3 ml „Riva Star Aqua“ 2 buteliukas. | rink. | 2 | 5 | 165.1 | 173.355
53 | Kompozitinis šviesoje kietėjantis užpildas švirkštuose. Su nano dalelėmis ir padidintu rentgenokontrastiškumu.A2 | 33141800-8 | Universalus , mažai takus šviesa kietinamas rentgenokontrastiškas takusis kompozitas skirtas: tiesioginėms I, II, III, IV, ir V klasės ertmių restauracijoms,kaip silantas vagelėms,padidėjusio dantų jautrumo mažinimui, (Ne) tiesioginių estetinių restauracijų, laikinų vainikėlių ir tiltų bei emalio srityje esančių defektų pataisoms, plomba kabančių ertmės kraštų sutvirtinimui, kaip laineris ar pamušalas. GC Pakuotėje 1 x 1.7 g švirkštas A2. | švirkš. | 48 | 21 | 2160 | 2613.6
54 | Laikina kalcio hidroksido pasta šaknų kanalų gydymui. | 33141800-8 | Gydo periapikinius pažeidimus, abscesus, trauminius sužalojimus, šaknų rezorbciją, šaknų perforaciją ir kraujuojančius kanalus. Lengvai pašalinamas failo pagalba.Pasta teka per 27 dydžio, 25 mm endodontines adatas, kurios turi 2 šonines angas ir uždarą apačią, kad patogiai pasidengtų kanalų sienelės ir kad būtų išvengta perpildymo. „TempCanal ™“, pH> 12. Pakuotėje: švirkštas 3 ml- 1 vnt, adatėlės- 12 vnt.Pakuotėje: švirkštas 3 ml- 1 vnt, adatėlės- 12 vnt. | pak. | 7 | 5 | 105 | 110.25